## Voorblad
DATASHEETS OPENBARE VERLICHTING VELSEN
Aanbesteding Levering Armaturen 2026 – 2032
Versie | 0.2 – 26-05-2026
Aantal percelen | 4 (Wijkontsluiting, Woonstraat, Woonerf, Fietspad)
Toelichting
Dit document bundelt de aan te leveren datasheets voor de aanbesteding "Levering Armaturen ten behoeve van de Openbare Verlichting 2026 – 2032 Velsen". Per perceel is er één tabblad waarin de leverancier de technische gegevens van het aangeboden armatuur invult. Alle ingevulde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de inschrijving (o.a. EMVI-score).
Inhoud van dit document
Tabblad | Omschrijving
Voorblad | Dit overzicht – uitleg bij het document en inhoudsopgave.
Wijkontsluiting | Datasheet Perceel Wijkontsluiting – in te vullen door leverancier. Betreft een koffer-opschuif armatuur voor wijkontsluitingswegen.
Woonstraat | Datasheet Perceel Woonstraat – in te vullen door leverancier. Betreft armaturen voor woonstraten.
Woonerf | Datasheet Perceel Woonerf – in te vullen door leverancier. Betreft armaturen voor woonerven.
Fietspad | Datasheet Perceel Fietspad – in te vullen door leverancier. Betreft een koffer-paaltop armatuur voor fietspaden.
Toegankelijkheid | Werkblad voor de beoordeling van toegankelijkheid – in te vullen door leverancier. Voer per armatuur de handelingen in om driver- en afschermingcompartiment te benaderen; de score wordt automatisch berekend en doorgezet naar elke datasheet (regel E73).
Voorbeelden telling handelingen | Toelichting met voorbeelden van hoe handelingen geteld worden bij vijf typen armaturen. Dient ter referentie bij het invullen van het tabblad Toegankelijkheid.
Instructies voor de leverancier
• Vul per perceel het tabblad volledig in. Alleen de invulkolom van de leverancier (kolom E) dient ingevuld te worden. • Vul het tabblad "Toegankelijkheid" in – de score wordt automatisch overgenomen op elke datasheet (regel E73). Zie het tabblad "Voorbeelden telling handelingen" ter referentie. • Controleer of alle rode/verplichte cellen zijn ingevuld – alleen dan is de inschrijving rechtsgeldig. • De beoordelingscellen tonen automatisch "Goed" of "Fout" op basis van de ingevoerde waarden. • Vergeet onderaan elk tabblad niet de bedrijfsgegevens, plaats, datum en handtekening in te vullen. • Wijzig de opbouw of structuur van de datasheets niet.

## Perceel 1 - Woonerf
BIJLAGE - DATASHEET PERCEEL WOONERF |  | Datasheet, behorende bij de Aanbesteding "Levering Armaturen ten behoeve van de Openbare Verlichting 2026 – 2032 Velsen"
| Omschrijving | Waarde(n) | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
| Fabrikant | cat. A-D
Model
Toepassingsgebied armatuur
| Afmetingen |  |  | In de invulvelden (E9-E10) vult u de afmetingen van het armatuur in (in mm). In E13-E14 vult u de hoogte van de onderkap en deksel in. Perceel 1 – Woonerf: standaard kegel armatuur. De beoordelingsvelden (E11, E12) geven "Goed" of "Fout". Beide beoordelingsvelden moeten "Goed" tonen om aan de maatvoeringseisen te voldoen.
| Diameter armatuur | mm
| Hoogte armatuur | mm
|  | Diameter armatuur is juist/onjuist | Fout
|  | Hoogte armatuur is juist/onjuist | Fout
| Hoogte onderkap (mm) | mm
| Hoogte deksel (mm) | mm
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur led-module (h) | At |  | Minimaal L90F10
| Lumenbehoud led-module | Lx |  | Minimaal L90F10
| Faal percentage led-module | Fy
| Levensduur driver | h |  | Minimaal F10
3. Fotometrische parameters
| Luminous flux armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto
| Efficacy v.h. armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto
| Rendement armatuur |  |  | Lumenstroom bij Tc=85˚ / Lumenstroom bij Tq=25˚
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurcoördinaten |  |  | CIE 15
| Kleurrendering | CRI |  | CIE 13.3
| Kleurnauwkeurigheid |  |  | Mac Adams
| Fotobiologische veiligheid | Groep |  | IEC 62471:2006 / 2008 (2006/25/EC)
| Verblindingsindex classificatie | G / D Klasse |  | CIE 112 / EN 13201
| Afscherming tegen UV | Blauwlichtschade risico groep |  | IEC 62471:2006 / 2008 (2006/25/EC)
| Knipperfrequentie van de LEDS | Hz |  | IEEE 1789
| Flikkerpercentage van de LEDS | % |  | Bij opgegeven knipperfrequentie (IEEE 1789)
4. Electrische parameters
| Spanning | V
Stroom bij (CLO) (op basis van het te installeren dimscenario):
| begin v.d. levensduur | mA
| gemiddeld gedurende de levensduur | mA
| einde levensduur | mA
| Max inschakelstroom | A |  | Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
| Frequentie | Hz
| Opgenomen vermogen profiel PERCEEL WOONERF | W |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 (volgens uitkomst lichtberekening profiel PERCEEL WOONERF)
| Opgenomen vermogen t.b.v. EMVI score | W | 0
| Schijnbaar vermogen S | W
Power factor:
| 100% v.h. Vermogen | cos phi
| 70% v.h. Vermogen | cos phi
| 50% v.h. Vermogen | cos phi
| 20% v.h. Vermogen | cos phi
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piek stromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | Kv
| Surge (transients) | Kv |  | EN 61000-4-5 / EN61000-4-4
| Run-up tijd |  |  | Volgens ErP richtlijnen
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC keurmerk
5. Omgevingscondities
| Omgevingstemperatuur Tq | oC |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
| Dichtheid (IPXX) |  |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 + deel 2 en EN 60529
Slagvastheid (IK)
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | soort en dikte (Mu)
| Levens Cyclus Analyse (LCA) |  |  | PERCEEL WOONERF Let Op! Opgave van de kg CO2 eq van het gehele armatuur
7. Lichttechnisch
PERCEEL WOONERF | Gemiddeld (Egem) | 0
Gelijkmatigheid (Emin/Egem)
| Gelijkmatig t.b.v. EMVI score |  | 0
8. Bereikbaarheid
PERCEEL WOONERF | Aantal te nemen stappen |  |  | volgens uitkomst tabblad Toegangkelijkheid
| Toegankelijkheid t.b.v. EMVI score |  | 0
DATASHEET
Levering Armaturen ten behoeve van de Openbare Verlichting 2026 – 2032 Velsen
Versie 0.1 d.d. 20-03-2026

## Perceel 2 - Woonstraat
BIJLAGE - DATASHEET PERCEEL WOONSTRAAT |  | Datasheet, behorende bij de Aanbesteding "Levering Armaturen ten behoeve van de Openbare Verlichting 2026 – 2032 Velsen"
| Omschrijving | Waarde(n) | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
| Fabrikant | cat. A-D
Model
Toepassingsgebied armatuur
| Afmetingen |  |  | In de invulvelden (E9-E11) vult u de afmetingen van het armatuur in (in mm). Perceel 2 – Woonstraat: koffer opschuif armatuur. De beoordelingsvelden (E12-E14) geven "Goed" of "Fout". Alle drie beoordelingsvelden moeten "Goed" tonen om aan de maatvoeringseisen te voldoen.
| Lengte armatuur (excl. opschuifstuk) | mm
| Breedte armatuur | mm
| Hoogte armatuur (excl. opschuifstuk) | mm
|  | Lengte armatuur is juist/onjuist | Fout
|  | Breedte armatuur is juist/onjuist | Fout
|  | Hoogte armatuur is juist/onjuist | Fout
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur led-module (h) | At |  | Minimaal L90F10
| Lumenbehoud led-module | Lx |  | Minimaal L90F10
| Faal percentage led-module | Fy
| Levensduur driver | h |  | Minimaal F10
3. Fotometrische parameters
| Luminous flux armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto
| Efficacy v.h. armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto
| Rendement armatuur |  |  | Lumenstroom bij Tc=85˚ / Lumenstroom bij Tq=25˚
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurcoördinaten |  |  | CIE 15
| Kleurrendering | CRI |  | CIE 13.3
| Kleurnauwkeurigheid |  |  | Mac Adams
| Fotobiologische veiligheid | Groep |  | IEC 62471:2006 / 2008 (2006/25/EC)
| Verblindingsindex classificatie | G / D Klasse |  | CIE 112 / EN 13201
| Afscherming tegen UV | Blauwlichtschade risico groep |  | IEC 62471:2006 / 2008 (2006/25/EC)
| Knipperfrequentie van de LEDS | Hz |  | IEEE 1789
| Flikkerpercentage van de LEDS | % |  | Bij opgegeven knipperfrequentie (IEEE 1789)
4. Electrische parameters
| Spanning | V
Stroom bij (CLO) (op basis van het te installeren dimscenario):
| begin v.d. levensduur | mA
| gemiddeld gedurende de levensduur | mA
| einde levensduur | mA
| Max inschakelstroom | A |  | Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
| Frequentie | Hz
| Opgenomen vermogen profiel PERCEEL WOONSTRAAT | W |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 (volgens uitkomst lichtberekening profiel PERCEEL WOONSTRAAT)
| Opgenomen vermogen t.b.v. EMVI score | W | 0
| Schijnbaar vermogen S | W
Power factor:
| 100% v.h. Vermogen | cos phi
| 70% v.h. Vermogen | cos phi
| 50% v.h. Vermogen | cos phi
| 20% v.h. Vermogen | cos phi
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piek stromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | Kv
| Surge (transients) | Kv |  | EN 61000-4-5 / EN61000-4-4
| Run-up tijd |  |  | Volgens ErP richtlijnen
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC keurmerk
5. Omgevingscondities
| Omgevingstemperatuur Tq | oC |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
| Dichtheid (IPXX) |  |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 + deel 2 en EN 60529
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | soort en dikte (Mu)
| Levens Cyclus Analyse (LCA) |  |  | PERCEEL WOONSTRAAT Let Op! Opgave van de kg CO2 eq van het gehele armatuur
7. Lichttechnisch
PERCEEL WOONSTRAAT | Gemiddeld (Egem) | 0
Gelijkmatigheid (Emin/Egem)
| Gelijkmatig t.b.v. EMVI score |  | 0
8. Bereikbaarheid
PERCEEL WOONSTRAAT | Aantal te nemen stappen |  |  | volgens uitkomst tabblad Toegangkelijkheid
| Toegankelijkheid t.b.v. EMVI score |  | 0
DATASHEET |  |  | Deze cel dient u als inschrijver in te vullen. Als alle rode cellen zijn verdwenen is u inschrijving rechtsgeldig
Levering Armaturen ten behoeve van de Openbare Verlichting 2026 – 2032 Velsen |  |  | Wordt overgenomen in het scoreformulier door AD
Versie 0.1 d.d. 20-03-2026

## Perceel 3 - Wijkontsluiting
BIJLAGE - DATASHEET PERCEEL WIJKONTSLUITING |  | Datasheet, behorende bij de Aanbesteding "Levering Armaturen ten behoeve van de Openbare Verlichting 2026 – 2032 Velsen"
| Omschrijving | Waarde(n) | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
| Fabrikant | cat. A-D
Model
Toepassingsgebied armatuur
| Afmetingen |  |  | In de invulvelden (E9-E11) vult u de afmetingen van het armatuur in (in mm). Perceel 3 – Wijkontsluiting: koffer opschuif armatuur. De beoordelingsvelden (E12-E14) geven "Goed" of "Fout". Alle drie beoordelingsvelden moeten "Goed" tonen om aan de maatvoeringseisen te voldoen.
| Lengte armatuur (excl. opschuifstuk) | mm
| Breedte armatuur | mm
| Hoogte armatuur (excl. opschuifstuk) | mm
|  | Lengte armatuur is juist/onjuist | Fout
|  | Breedte armatuur is juist/onjuist | Fout
|  | Hoogte armatuur is juist/onjuist | Fout
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur led-module (h) | At |  | Minimaal L90F10
| Lumenbehoud led-module | Lx |  | Minimaal L90F10
| Faal percentage led-module | Fy
| Levensduur driver | h |  | Minimaal F10
3. Fotometrische parameters
| Luminous flux armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto
| Efficacy v.h. armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto
| Rendement armatuur |  |  | Lumenstroom bij Tc=85˚ / Lumenstroom bij Tq=25˚
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurcoördinaten |  |  | CIE 15
| Kleurrendering | CRI |  | CIE 13.3
| Kleurnauwkeurigheid |  |  | Mac Adams
| Fotobiologische veiligheid | Groep |  | IEC 62471:2006 / 2008 (2006/25/EC)
| Verblindingsindex classificatie | G / D Klasse |  | CIE 112 / EN 13201
| Afscherming tegen UV | Blauwlichtschade risico groep |  | IEC 62471:2006 / 2008 (2006/25/EC)
| Knipperfrequentie van de LEDS | Hz |  | IEEE 1789
| Flikkerpercentage van de LEDS | % |  | Bij opgegeven knipperfrequentie (IEEE 1789)
4. Electrische parameters
| Spanning | V
Stroom bij (CLO) (op basis van het te installeren dimscenario):
| begin v.d. levensduur | mA
| gemiddeld gedurende de levensduur | mA
| einde levensduur | mA
| Max inschakelstroom | A |  | Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
| Frequentie | Hz
| Opgenomen vermogen profiel PERCEEL WIJKONTSLUITING | W |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 (volgens uitkomst lichtberekening profiel PERCEEL WIJKONTSLUITING)
| Opgenomen vermogen t.b.v. EMVI score | W | 0
| Schijnbaar vermogen S | W
Power factor:
| 100% v.h. Vermogen | cos phi
| 70% v.h. Vermogen | cos phi
| 50% v.h. Vermogen | cos phi
| 20% v.h. Vermogen | cos phi
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piek stromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | Kv
| Surge (transients) | Kv |  | EN 61000-4-5 / EN61000-4-4
| Run-up tijd |  |  | Volgens ErP richtlijnen
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC keurmerk
5. Omgevingscondities
| Omgevingstemperatuur Tq | oC |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
| Dichtheid (IPXX) |  |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 + deel 2 en EN 60529
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | soort en dikte (Mu)
| Levens Cyclus Analyse (LCA) |  |  | PERCEEL WIJKONTSLUITING Let Op! Opgave van de kg CO2 eq van het gehele armatuur
7. Lichttechnisch
PERCEEL WIJKONTSLUITING | Luminantie (L) | 0
Gelijkmatigheid (Ul)
| Gelijkmatig t.b.v. EMVI score |  | 0
8. Bereikbaarheid
PERCEEL WIJKONTSLUITING | Aantal te nemen stappen |  |  | volgens uitkomst tabblad Toegangkelijkheid
| Toegankelijkheid t.b.v. EMVI score |  | 0
DATASHEET |  |  | Deze cel dient u als inschrijver in te vullen. Als alle rode cellen zijn verdwenen is u inschrijving rechtsgeldig
Levering Armaturen ten behoeve van de Openbare Verlichting 2026 – 2032 Velsen |  |  | Wordt overgenomen in het scoreformulier door AD
Versie 0.1 d.d. 20-03-2026

## Perceel 4 - Fietspad
BIJLAGE - DATASHEET PERCEEL FIETSPAD |  | Datasheet, behorende bij de Aanbesteding "Levering Armaturen ten behoeve van de Openbare Verlichting 2026 – 2032 Velsen"
| Omschrijving | Waarde(n) | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
| Fabrikant | cat. A-D
Model
Toepassingsgebied armatuur
| Afmetingen |  |  | In de invulvelden (E9-E11) vult u de afmetingen van het armatuur in (in mm). Perceel 4 – Fietspad: koffer paaltop armatuur. De beoordelingsvelden (E12-E14) geven "Goed" of "Fout". Alle drie beoordelingsvelden moeten "Goed" tonen om aan de maatvoeringseisen te voldoen.
| Lengte armatuur (excl. opschuifstuk) | mm
| Breedte armatuur | mm
| Hoogte armatuur (excl. opschuifstuk) | mm
|  | Lengte armatuur is juist/onjuist | Fout
|  | Breedte armatuur is juist/onjuist | Fout
|  | Hoogte armatuur is juist/onjuist | Fout
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur led-module (h) | At |  | Minimaal L90F10
| Lumenbehoud led-module | Lx |  | Minimaal L90F10
| Faal percentage led-module | Fy
| Levensduur driver | h |  | Minimaal F10
3. Fotometrische parameters
| Luminous flux armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto
| Efficacy v.h. armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto
| Rendement armatuur |  |  | Lumenstroom bij Tc=85˚ / Lumenstroom bij Tq=25˚
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurcoördinaten |  |  | CIE 15
| Kleurrendering | CRI |  | CIE 13.3
| Kleurnauwkeurigheid |  |  | Mac Adams
| Fotobiologische veiligheid | Groep |  | IEC 62471:2006 / 2008 (2006/25/EC)
| Verblindingsindex classificatie | G / D Klasse |  | CIE 112 / EN 13201
| Afscherming tegen UV | Blauwlichtschade risico groep |  | IEC 62471:2006 / 2008 (2006/25/EC)
| Knipperfrequentie van de LEDS | Hz |  | IEEE 1789
| Flikkerpercentage van de LEDS | % |  | Bij opgegeven knipperfrequentie (IEEE 1789)
4. Electrische parameters
| Spanning | V
Stroom bij (CLO) (op basis van het te installeren dimscenario):
| begin v.d. levensduur | mA
| gemiddeld gedurende de levensduur | mA
| einde levensduur | mA
| Max inschakelstroom | A |  | Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
| Frequentie | Hz
| Opgenomen vermogen profiel PERCEEL FIETSPAD | W |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 (volgens uitkomst lichtberekening profiel PERCEEL FIETSPAD)
| Opgenomen vermogen t.b.v. EMVI score | W | 0
| Schijnbaar vermogen S | W
Power factor:
| 100% v.h. Vermogen | cos phi
| 70% v.h. Vermogen | cos phi
| 50% v.h. Vermogen | cos phi
| 20% v.h. Vermogen | cos phi
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piek stromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | Kv
| Surge (transients) | Kv |  | EN 61000-4-5 / EN61000-4-4
| Run-up tijd |  |  | Volgens ErP richtlijnen
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC keurmerk
5. Omgevingscondities
| Omgevingstemperatuur Tq | oC |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
| Dichtheid (IPXX) |  |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 + deel 2 en EN 60529
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | soort en dikte (Mu)
| Levens Cyclus Analyse (LCA) |  |  | PERCEEL FIETSPAD Let Op! Opgave van de kg CO2 eq van het gehele armatuur
7. Lichttechnisch
PERCEEL FIETSPAD | Gemiddeld (Egem) | 0
Gelijkmatigheid (Emin/Egem)
| Gelijkmatig t.b.v. EMVI score |  | 0
8. Bereikbaarheid
PERCEEL FIETSPAD | Aantal te nemen stappen |  |  | volgens uitkomst tabblad Toegangkelijkheid
| Toegankelijkheid t.b.v. EMVI score |  | 0
DATASHEET |  |  | Deze cel dient u als inschrijver in te vullen. Als alle rode cellen zijn verdwenen is u inschrijving rechtsgeldig
Levering Armaturen ten behoeve van de Openbare Verlichting 2026 – 2032 Velsen |  |  | Wordt overgenomen in het scoreformulier door AD
Versie 0.1 d.d. 20-03-2026

## Toegankelijkheid
Criterium toegankelijkheid
Score mogelijkheid
Aantal handelingen | Punten
1 | 50
2 | 45 | Handelingen Als een handeling tellen bijvoorbeeld het losnemen van een stekker, het losschroeven van schroeven, openen van clips of het opendraaien van een klem. Als na een handeling een kap, klep, plaat of dergelijke loskomt en bewogen moet worden dan is dit inbegrepen bij de eerdere handeling en telt niet als een extra handeling, zoals clip openen (1 handeling) en openen van kap (geen handeling).
3 | 40
4 | 35
5 | 30
6 | 25
7 | 20
8 | 15
9 | 10
10 | 5
11 of meer | 0
Uw handelingen | Omschrijving van de handeling om driver compartiment te benaderen
1
2
3
4 |  |  | Uw totale aantal handelingen om Driver compartiment benaderen
5 |  |  | 0
6
7
8
9
10
11
Uw handelingen | Omschrijving van de handeling om Afscherming compartiment te benaderen
1
2
3
4 |  |  | Uw totale aantal handelingen om Afscherming compartiment benaderen
5 |  |  | 0
6
7
8
9
10
11 |  |  | Uw score om in te vullen op Data sheet regel E86
0

## Voorbeelden telling handelingen
Armatuur 1 |  |  |  | Armatuur 2 |  |  |  | Armatuur 3 |  |  |  | Armatuur 4 |  |  |  | Armatuur 5
Driver compartiment benaderen |  |  |  | Driver compartiment benaderen |  |  |  | Driver compartiment benaderen |  |  |  | Driver compartiment benaderen |  |  |  | Driver compartiment benaderen
1 | Clip openen |  |  | 1 | Schroef losdraaien en kap openen |  |  | 1 | Schroef losdraaien en kap openen |  |  | 1 | Clip openen + behuizingen openen |  |  | 1 | Schroef losschroeven
2 | Clip openen + behuizingen openen | [14 empty] | 2 | Schroef losdraaien en kap openen
|  |  |  | Afscherming compartiment benaderen |  |  |  | Afscherming compartiment benaderen |  |  |  | Afscherming compartiment benaderen |  |  |  | 3 | Schroef losschroeven
Afscherming compartiment benaderen | [15 empty] | 4 | Schroef losschroeven
|  |  |  | 1 | Schroef losdraaien en kap openen |  |  | 1 | Schroef losdraaien en kap openen |  |  | 1 | Clip openen + behuizingen openen |  |  | 5 | Schroef losschroeven
1 | Schroef losschroeven |  |  | 2 | Schuif opendraaien | [10 empty] | 6 | Schroef losschroeven
2 | Schroef losschroeven |  |  | 3 | Schuif opendraaien |  |  |  | Gemiddelde |  | Handelingen: |  | Gemiddelde |  | Handelingen: | 7 | Schroef losschroeven
3 | Schroef losschroeven |  |  | 4 | Schuif opendraaien |  |  | 1 + 1 = | 2 | /2 = | 1 | 1 + 1 = | 2 | /2 = | 1 | 8 | Schroef losschroeven
4 | Schroef losschroeven + behuizingen openen |  |  | 5 | Schuif opendraaien | [10 empty] | 9 | Schroef losschroeven
|  |  |  | 6 | Schuif opendraaien | [10 empty] | 10 | Schroef losdraaien en plaat losnemen
| Gemiddelde |  | Handelingen: | 7 | Schuif opendraaien + plaat wegnemen | [10 empty] | 11 | Schroef losschroeven
2 + 4 = | 6 | /2 = | 3 | [12 empty] | 12 | Schroef losschroeven
[5 empty] | Gemiddelde |  | Handelingen: | [8 empty] | 13 | Schroef losschroeven
|  |  |  | 1 + 7 = | 8 | /2 = | 4 | [8 empty] | 14 | Schroef losdraaien en afdekkap wegnemen
Afscherming compartiment benaderen
[16 empty] | 1 | Schroef losschroeven
[16 empty] | 2 | Schroef losdraaien en kap openen
[17 empty] | Gemiddelde |  | Handelingen:
[16 empty] | 14 + 2 = | 16 | /2 = | 8