## algemeen
ID | Onderdeel | Lange omschrijving | KO (ja/nee) | weging (ZB/B) | Vraagtype (Ja/nee, doc eval, open vraag) | Bijlagen toegestaan | Toelichting leverancier
Wet- en Regelgeving/ compliance
A.1 | wet en regelgeving | De oplossing moet voldoen aan alle vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving | ja |  | ja/nee | nee
A.2 | wet en regelgeving | Voldoet aan de aanvullende elektromagnetische compatibiliteits norm IEC 60601-1-2 | ja |  | ja/nee | nee
A.3 | wet en regelgeving | Ten tijde van de levering is de apparatuur gloednieuw. Dit betekent dat de apparatuur niet langer dan 6 maanden voor het MUMC+ op voorraad is gehouden. | ja |  | ja/nee | nee
A.4 | wet- en regelgeving/compliance | De oplossing en alle relevante componenten zijn voorzien van geldige conformiteitsverklaringen en markeringen conform de toepasselijke medische en productwetgeving. | ja |  | ja/nee | nee
A.5 | wet- en regelgeving/compliance | De leverancier beschrijft expliciet voor welke vitale parameters en patiëntcategorieën de oplossing bedoeld is binnen continue monitoring in de kliniek. | ja |  | ja/nee | nee
A.6 | wet- en regelgeving/compliance | De oplossing voldoet aan de relevante normen voor elektrische veiligheid, klinische alarmen en EMC voor de aangeboden configuratie. De apparatuur is ontworpen en gebouwd volgens de relevante Wet en Regelgeving, is voorzien van een medisch CE-keurmerk (MDR), dat bij klasse 2a, 2b en 3 verwijst naar de Notified Body. | ja |  | ja/nee | nee
A.7 | wet- en regelgeving/compliance | De leverancier past aantoonbaar risicomanagement toe over product, configuratie, koppelingen en gebruik in de zorgomgeving. | ja |  | ja/nee | nee
A.8 | wet- en regelgeving/compliance | De oplossing is bruikbaar en veilig in de beoogde medische ruimten. | ja |  | ja/nee | nee
A.9 | wet- en regelgeving/compliance | De verwerking van persoonsgegevens en monitorgegevens voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving en interne informatiebeveiligingskaders. | ja |  | ja/nee | nee
A.10 | wet- en regelgeving/compliance | Voor softwarecomponenten is aantoonbaar ontwikkel- en onderhoudsproces beschikbaar. | ja |  | ja/nee | nee
A.11 | wet- en regelgeving/compliance | De leverancier beschikt over een post-market surveillance-, incidentmeld- en field safety notice-proces voor de aangeboden oplossing. De leverancier geeft aan of hij een Post Market Surveillance Systeem heeft, conform EU verordening 2017-745 Medical Device Regulation (MDR ) | ja |  | ja/nee | nee
A.12 | wet- en regelgeving/compliance | De volledige documentatie (offerte, gebruikers handleidingen, service documentatie en service rapporten) dient digitaal te worden meegeleverd, en die omvat tenminste, voldoen aan veiligheids- en prestatie-eisen van de MDR-IVDR: - beschrijving van de Intended Use (Medical Devices Directives, MDR), het CE certificaat en klasse (al mee te leveren met de offerte!); - een gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal, inclusief reinigings- en sterilisatie-voorschriften; - de service documentatie t.b.v. preventief en correctief onderhoud, onderhoudsdocumentatie, waaruit blijkt op welke wijze en hoe vaak onderhoud gedaan moet worden en welke kalibraties uitgevoerd moeten worden; - de technische documentatie, welke alle schema's, stuklijsten en explosietekeningen etc. omvat, zodanig volledig dat MIT in staat is in eigen beheer preventief en correctief onderhoud uit te voeren. Als voorts bij gelegenheid blijkt dat delen van deze documentatie ontbreken, zullen die terstond en kosteloos ter beschikking gesteld worden. Indien deze informatie slechts vertrouwelijk ter beschikking gesteld kan worden, zal dat op de respectievelijke stukken nadrukkelijk vermeld worden en het MUMC+ zal deze informatie dan uitsluitend voor het bovengenoemde doel mogen gebruiken. | nee | ZB
A.13 | wet- en regelgeving/compliance | De oplossing ondersteunt aantoonbaar veilig gebruik in combinatie met andere systemen in het ziekenhuisnetwerk. Beschrijf systeembenadering, integratierisico's en randvoorwaarden. | nee | ZB
software/platform/beheer
A.14 | software/platform/beheer | Bij end-of-service of vervallen van onderliggende software- of platformondersteuning binnen de afgesproken lifecycle levert de leverancier tijdig een vervangings- of migratievoorstel. Het “out of service" gaan van apparatuur (hardware en/of software componenten) zal minimaal 24 maanden van te voren (of anders onverwijld) gemeld worden, zodat het MUMC+ zich tijdig kan beraden op eventuele maatregelen. | ja |  | ja/nee | nee
A.15 | software/platform/beheer | De leverancier levert een updatebeleid waarin functionele updates, security patches en regressietesten onderscheiden zijn. | ja |  | ja/nee | nee
A.16 | software/platform/beheer | De oplossing biedt logging en rapportage van systeemgezondheid, interfaces, opslag en licentie-/capaciteitsstatus. | ja |  | ja/nee | nee
Spanningsonderbreking en herstel
A.17 | Spanningsonderbreking en herstel | De leverancier levert een heldere start-, stop- en herstelprocedure voor alle componenten van de oplossing. Lever een flowchart of procedure voor normaal bedrijf en na storing. | nee | B | toelichting gewenst
A.18 | Spanningsonderbreking en herstel | De oplossing ondervindt geen onaanvaardbare schade of datacorruptie door spanningsonderbreking of spanningsherstel binnen de ontworpen infrastructuur. | ja |  | ja/nee | nee
A.19 | Spanningsonderbreking en herstel | De leverancier beschrijft hoe T.5 technisch is gerealiseerd en getest. Neem noodstroom, buffering en herstartgedrag mee. | nee | B | toelichting gewenst
Aftersales / service / lifecycle
A.20 | aftersales/algemeen | Ondertekening van het acceptatierapport is de daadwerkelijke ingebruikname van het systeem. Dus ook startdatum van garantie. | ja |  | ja/nee | nee
A.21 | aftersales/algemeen | Na in gebruik stellen en afleveren van het systeem dienen geregeld evaluaties over de tot dan verstreken periode plaats te vinden. Hierbij zullen de wederzijds gemaakte afspraken getoetst worden. Afgesproken opties dienen uiterlijk binnen de garantiejaren geïmplementeerd te zijn. | ja |  | ja/nee | nee
A.22 | aftersales/algemeen | Tijdens garantieperiode (2 jaar) is service kosteloos op basis van hoogste service niveau incl levering/transport van onderdelen. | ja |  | ja/nee | nee
A.23 | aftersales/algemeen | De complete technische documentatie dient in PDF digitaal bij acceptatie geleverd te zijn. De volledige documentatie (offerte, gebruikers handleidingen, service documentatie en service rapporten) dient digitaal te worden meegeleverd, en die omvat tenminste, voldoen aan veiligheids- en prestatie-eisen van de MDR-IVDR: - beschrijving van de Intended Use (Medical Devices Directives, MDR), het CE certificaat en klasse (al mee te leveren met de offerte!); - een gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal, inclusief reinigings- en sterilisatie-voorschriften; - de service documentatie t.b.v. preventief en correctief onderhoud, onderhoudsdocumentatie, waaruit blijkt op welke wijze en hoe vaak onderhoud gedaan moet worden en welke kalibraties uitgevoerd moeten worden; Als voorts bij gelegenheid blijkt dat delen van deze documentatie ontbreken, zullen die terstond en kosteloos ter beschikking gesteld worden. Indien deze informatie slechts vertrouwelijk ter beschikking gesteld kan worden, zal dat op de respectievelijke stukken nadrukkelijk vermeld worden en het MUMC+ zal deze informatie dan uitsluitend voor het bovengenoemde doel mogen gebruiken. | Ja |  | ja/nee | nee
A.24 |  | De technische documentatie, welke alle schema's, stuklijsten en explosietekeningen etc. omvat, zodanig volledig dat MIT in staat is in eigen beheer preventief en correctief onderhoud uit te voeren. Indien deze informatie slechts vertrouwelijk ter beschikking gesteld kan worden, zal dat op de respectievelijke stukken nadrukkelijk vermeld worden en het MUMC+ zal deze informatie dan uitsluitend voor het bovengenoemde doel mogen gebruiken. | Nee | B | ja/nee | nee
A.25 | aftersales/algemeen | Het service contract wordt opgesteld volgens SSO (WIBAZ) items vanuit het PVE worden hierin opgenomen. | ja |  | ja/nee | nee
A.26 | Aftersales / service / lifecycle | Reserveonderdelen, verbruiksmaterialen en accessoires zijn gedurende de afgesproken lifecycle beschikbaar of tijdig vervangbaar. Beschrijf beschikbaarheid en substitutiebeleid. | nee | ZB
A.27 | Aftersales / service / lifecycle | De complete technische documentatie wordt digitaal opgeleverd en actueel gehouden gedurende de contractperiode. | ja |  | ja/nee | nee
A.28 | Aftersales / service / lifecycle | Jaarlijks kunnen aanpassingen in serviceafspraken, rapportages en capaciteit in overleg worden doorgevoerd. Beschrijf changeprocedure binnen het servicecontract. | nee | ZB
A.29 | Aftersales / service / lifecycle | De leverancier biedt een 2e-lijns en 3e-lijns escalatiestructuur met eenduidige contactpunten en storingsclassificatie. | ja |  | ja/nee | nee
A.30 | Aftersales / service / lifecycle | Security-incidenten, field safety notices en kritieke kwetsbaarheden worden actief en tijdig met de organisatie gedeeld. | ja |  | ja/nee | nee
A.31 | Aftersales / service / lifecycle | De leverancier ondersteunt periodieke evaluatie van alarmbelasting, gebruiksdata en optimalisaties van profielen/instellingen als onderdeel van service of review. Beschrijf analysemogelijkheden en ondersteuning. | nee | B
A.32 | Aftersales / service / lifecycle | Alle relevante upgrades en updates gedurende de lifecycle worden tijdig gecommuniceerd met impact, voordelen, risico's en voorwaarden. | ja |  | ja/nee | nee
A.33 | Aftersales / service / lifecycle | Na update of upgrade blijft connectivity en interoperabiliteit met gekoppelde systemen aantoonbaar geborgd. | ja |  | ja/nee | nee
A.34 | Aftersales / service / lifecycle | Voor functionele upgrades binnen de overeengekomen initiële periode is duidelijk vastgelegd welke zonder meerprijs worden geïmplementeerd en welke optioneel zijn. | ja |  | ja/nee | nee
A.35 | Aftersales / service / lifecycle | Security updates en noodzakelijke correctieve software-updates zijn inbegrepen gedurende de lifecycle van de aangeboden oplossing, conform overeengekomen governance. | ja |  | ja/nee | nee
upgrades/updates
A.36 | upgrades/updates | Alle upgrades/updates die gedurende de levensduur van de apparatuur beschikbaar komen worden direct gecommuniceerd met het MUMC+ | ja |  | ja/nee | nee
A.37 | upgrades/updates | Na update/upgrade van het systeem is de connectivity en interoperabillity met andere apparatuur c.q. gewaarborgd door de inschrijver. (controle hiervan is een gezamelijke actie als onderdeel van de acceptatie. Dit zal tevens na iedere update/upgrade dienen te gebeuren.) | ja |  | ja/nee | nee
A.38 | upgrades/updates | Alle upgrades die voor het aangeboden systeem gereleased worden binnen een periode van minmaal de contractduur, dienen zonder extra kosten achteraf geïmplementeerd te worden. Buiten deze periode dient een voorstel opgenomen te worden in de aanbieding. (zie SSO) | ja |  | ja/nee | nee
A.39 | upgrades/updates | Alle updates die voor het aangeboden systeem gereleased worden zijn inbegrepen in de aanschafprijs en worden gedurende de levensduur van de Apparatuur kosteloos door inschrijver geleverd en geïmplementeerd, na schriftelijke goedkeuring van of namens azM. Het azM is hiertoe niet verplicht. | ja |  | ja/nee | nee
Opleiding technici
A.40 | opleiden technici | De Leverancier draagt kosteloos zorg voor een opleiding/training van 2 technici van het MUMC+ welke gelijkwaardig is aan het opleidingsniveau van de eigen service technici. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden binnen de garantieperiode niet mogelijk zijn, dan wordt de garantie stilzwijgend verlengd tot die training heeft plaatsgevonden. Deze technische opleiding zal van een dusdanige kwaliteit zijn, dat een senior Instrumentatietechnicus van het MUMC+, met meer dan een “workingknowledge” van soortgelijke technologie, in staat wordt gesteld het gangbare onderhoud te verrichten en veel voorkomende storingen zelfstandig te verhelpen. | ja |  | ja/nee | nee
A.41 | opleiden technici | Applicatiebeheerders worden opgeleid in configuratie, autorisatie, rapportage, koppelingen en basisprobleemoplossing. | ja |  | ja/nee | nee
Opleiding gebruikers
A.42 | opleiden gebruikers | T.b.v. de gebruiker van de instrumentatie zal de leverancier kosteloos en vrij van auteursrecht (IP), in overleg met het MUMC+, een opleiding aanleveren of het MUMC+ faciliteren een opleiding naar behoefte te realiseren, tegen vergoeding van door het MUMC+ gemaakte realisatiekosten waarbij deze opleiding vrij is van auteursrecht (IP). Opleiding in de vorm van E-learning dient SCORM compatibel te zijn. De opleiding omvat training en/of toetsing van de bediening, reiniging en gebruik van het systeem. Deze opleiding zal voor levering van de instrumentatie en ook na wijzigingen aan de instrumentatie die invloed hebben op de bediening, plaatsvinden. | ja |  | ja/nee | nee
A.43 | opleiden gebruikers | Na oplevering dienen minimaal twee key-users opgeleid te worden. Deze opleiding is geheel kosteloos. Indien de opleiding niet in het MUMC+ gegeven kan worden, dan zijn de reis- en verblijfkosten voor rekening van de leverancier. | ja |  | ja/nee | nee
A.44 | opleiden gebruikers | Het is mogelijk om kosteloos via e-learning aanvullend getraind te worden. Geef aan hoe u dit realiseert. | nee | ZB
A.45 | opleiden gebruikers | Deelnemers die deze bedieningsinstructies gevolgd hebben ontvangen een certificaat. | nee | B
A.46 | opleiding gebruikers en beheerders | Tijdens livegang en in de eerste gebruiksperiode is aanvullende ondersteuning op de werkvloer beschikbaar. | ja |  | ja/nee | nee
A.47 | opleiding gebruikers en beheerders | De leverancier ondersteunt evaluatie van adoptie, gebruikerservaring en naleving van werkafspraken na livegang. Beschrijf evaluatiemethode en rapportage. | nee | B
milieu, mens, maatschappij en hygiene
A.48 | milieu, mens, maatschappij en hygiene | De productiefaciliteit beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem conform ISO 14001 of gelijkwaardig. | nee | ZB
A.49 | milieu, mens, maatschappij en hygiene | Bij levering/installatie worden alle verpakkingsmaterialen van de buitenverpakking door de leverancier retour genomen. | nee | B
uitvoering
A.50 | uitvoering | U biedt een exit strategie aan en commiteert zich hier aan. Wij verwachten een maximale inspanningsverplichting bij migratie, opruimen gegevens en zorgvuldige afbouw van het systeem aan het einde van een contractperiode, | nee | ZB

## gebruikers
ID | Onderdeel | Lange omschrijving | KO (ja/nee) | weging (ZB/B) | Vraagtype (Ja/nee, doc eval, open vraag) | Bijlagen toegestaan | Toelichting leverancier
visie/scope en uitgangspunten
G1.1 | visie, scope en uitgangspunten | Het systeem ondersteunt continue monitoring binnen één beheermodel voor vaste, mobiele en eventueel draagbare monitorcomponenten. Beschrijf hoe continue meetverwerving, trendbewaking, transportmodus samenkomen in één workflow, zonder aparte gebruikerslogica voor episodische registraties. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
G1.2 | visie, scope en uitgangspunten | Het systeem maakt onderscheid tussen patiëntgebonden signalen, technische signalen en proces-/workflowsignalen. | ja |  | ja/nee | nee
G1.3 | visie, scope en uitgangspunten | De oplossing ondersteunt een uniforme look-and-feel voor alle gebruikersrollen, met profielgebonden schermindeling en bevoegdheden. Beschrijf welke rollen worden ondersteund (bijv. verpleegkundige, arts, recovery, technisch beheerder, applicatiebeheer) en welke schermen/instellingen per rol verschillen. | nee | B | Document evaluatie | ja
G1.4 | visie, scope en uitgangspunten | De leverancier levert een functioneel ontwerp waarin de patiëntreis in de nieuwe kliniek is uitgewerkt van aanmelden tot ontslag of overdracht. Neem daarin ten minste op: starten monitoring, tijdelijk onderbreken, transport, hervatten, alarmafhandeling, documentatie en overdracht. | nee | B | Document evaluatie | Ja
signaleren van afwijkingen
G2.1 | signaleren van afwijkingen | Afwijkende vitale waarden, ontbrekende metingen en technische storingen worden ondubbelzinnig en direct herkenbaar gesignaleerd. Beschrijf de visuele en auditieve signalering, inclusief onderscheid in prioriteit en de manier waarop ontbrekende data (bijv. sensor los, geen manchet, batterij laag) zichtbaar wordt. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
G2.2 | signaleren van afwijkingen | Het systeem ondersteunt configureerbare signaleringsprofielen per zorgpad, patiëntcategorie of ruimtecategorie. | ja |  | ja/nee | nee
G2.3 | signaleren van afwijkingen | Het systeem ondersteunt vroege herkenning van klinische verslechtering door trends en combinaties van parameters zichtbaar te maken. Beschrijf of en hoe trendinformatie, samengestelde scores of waarschuwingen voor verslechtering beschikbaar zijn, inclusief transparantie van de achterliggende logica. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
G2.4 | signaleren van afwijkingen | Het systeem signaleert ook procesafwijkingen, zoals niet toegewezen patiënten, onvolledige registratie, niet afgeronde alarmen of verlopen tijdelijke pauzes. Beschrijf hoe deze workflowsignalen zichtbaar worden en welke escalatie mogelijk is. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
G2.5 | signaleren van afwijkingen | Tijdelijke onderdrukking of pauzering van signalering is alleen gecontroleerd, herleidbaar en tijdgebonden mogelijk. | ja |  | ja/nee | nee
monitoren van patiënt en proces
G3.1 | monitoren van patiënt en proces | De oplossing ondersteunt binnen de continue monitorworkflow minimaal ademhalingsfrequentie, hart-/polsfrequentie, bloeddruk, SpO2 | ja |  | ja/nee | nee
G3.2 | monitoren van patiënt en proces | De oplossing is uitbreidbaar met temperatuur, ECG/waveforms, EtCO₂, valdetectie en andere parameters waar nodig. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
G3.3 | monitoren van patiënt en proces | Het systeem ondersteunt continue meetverwerving vanuit mobiele of draagbare meetapparatuur met automatische patiëntkoppeling en opslag. | ja |  | ja/nee | nee
G3.4 | monitoren van patiënt en proces | Per patiënt zijn trends over een klinisch bruikbare periode zichtbaar (aan bed), mobiel en op centrale werkplekken. Geef aan welke trendperioden, resoluties en parametercombinaties beschikbaar zijn. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
G3.6 | monitoren van patiënt en proces | De actuele patiëntcontext wordt duidelijk getoond op relevante schermen, zonder onnodige blootstelling van persoonsgegevens. | ja |  | ja/nee | nee
G3.7 | monitoren van patiënt en proces | Gebruikers kunnen relevante observaties en handmatige metingen toevoegen of valideren binnen de monitorworkflow of via een aantoonbaar geïntegreerde koppeling met EPIC. Beschrijf welke waarden handmatig kunnen worden toegevoegd en hoe dubbelregistratie wordt voorkomen. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
G3.8 | monitoren van patiënt en proces | De monitoroplossing ondersteunt een duidelijk onderscheid tussen actuele waarde, laatst gevalideerde waarde en technisch afgeleide waarde. Geef aan hoe dit op het scherm zichtbaar is en in export of rapportage wordt meegenomen. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
G3.9 | monitoren van patiënt en proces | De oplossing ondersteunt overdracht van monitoringinformatie bij overgang tussen afdelingen of zorgfasen. Beschrijf hoe trends, alarmgeschiedenis en actieve aandachtspunten beschikbaar zijn bij overdracht. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
Alarmeren en escaleren
G4.1 | Bewaken, alarmeren en escaleren | Het systeem ondersteunt centrale monitoring van meerdere patiënten gelijktijdig met duidelijke prioritering van alarmen. Specificeer het maximale aantal gelijktijdig te monitoren patiënten per centrale werkplek, de wijze van prioritering en eventuele beperkingen. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
G4.2 | Bewaken, alarmeren en escaleren | Alarmgrenzen en alarmgedrag zijn configureerbaar per patiënt, profiel, ruimte en zorgpad, binnen vastgestelde governance. | ja |  | ja/nee | nee
G4.3 | Bewaken, alarmeren en escaleren | Mobiele of decentrale notificatie van alarmen is mogelijk voor geautoriseerde gebruikers. Beschrijf ondersteunde modaliteiten (bijv. smartphone, DECT, nurse call, messaging) en de bevestigings- en escalatiemogelijkheden. | nee | B | Document evaluatie | ja
G4.4 | Bewaken, alarmeren en escaleren | De oplossing ondersteunt differentiatie tussen fysiologische alarmen, technische alarmen en escalatiemeldingen in toon, kleur en prioriteit. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
Werkprocessen en rollen
G5.1 | Werkprocessen en rollen | Patiëntselectie en toewijzing aan een monitor of centrale werkplek vindt bij voorkeur plaats vanuit het primaire zorg- of planningssysteem. Beschrijf de workflow voor opnemen, overplaatsen, ontslaan en samenvoegen van tijdelijke registraties. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
G5.2 | Werkprocessen en rollen | Bij spoed of onverwachte instroom kan monitoring direct worden gestart voordat de definitieve administratieve registratie is afgerond. Geef aan hoe tijdelijke patiëntregistratie werkt en hoe latere reconciliatie plaatsvindt. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
G5.3 | Werkprocessen en rollen | De oplossing ondersteunt rolgebaseerde autorisatie voor klinische gebruikers, super users, applicatiebeheer en technisch beheer. | ja |  | ja/nee | nee
G5.4 | Werkprocessen en rollen | Gebruikers kunnen taken rondom monitoren op een dienst- of zonegerichte manier verdelen. Beschrijf patiënttoewijzing per team, zone of zorgverlener en hoe deze toewijzing zichtbaar is in de centrale bewaking. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
G5.5 | Werkprocessen en rollen | Voor downtime, calamiteiten en uitwijk bestaan duidelijke handmatige fallback-workflows die door het systeem en de documentatie worden ondersteund. | ja |  | ja/nee | nee
G5.6 | Werkprocessen en rollen | De oplossing ondersteunt review van een alarmsituatie achteraf voor klinische evaluatie, onderwijs of kwaliteitsverbetering binnen autorisatiegrenzen. Beschrijf hoe gebeurtenisgegevens kunnen worden teruggehaald, beoordeeld en eventueel geanonimiseerd. | nee | B | Document evaluatie | ja
G5.7 | Werkprocessen en rollen | Het systeem sluit aan op multidisciplinaire samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en ondersteunende diensten zonder extra dubbele schermen of handmatige tussenstappen waar dat niet nodig is. Geef aan hoe informatie delen, meekijken en afstemmen in het werkproces is voorzien. | nee | B | Document evaluatie | ja
Koppelingen en gegevensuitwisseling
G6.1 | Koppelingen en gegevensuitwisseling | De oplossing kan patiënt- en locatiecontext ontvangen uit het EPD/ADT-systeem of een gelijkwaardige bron. | ja |  | ja/nee | nee
G6.2 | Koppelingen en gegevensuitwisseling | Waarnemingen, trends en/of gevalideerde meetwaarden kunnen gestructureerd worden teruggeleverd aan het EPD of klinisch informatiesysteem. | ja |  | ja/nee | nee
G6.3 | Koppelingen en gegevensuitwisseling | Alarmstatussen of escalaties kunnen waar nodig worden uitgewisseld met andere systemen, zoals nurse call, secure messaging of workflow-ondersteuning. Beschrijf welke koppelingen standaard of optioneel beschikbaar zijn. | nee | B | Document evaluatie | ja
G6.4 | Koppelingen en gegevensuitwisseling | Het systeem ondersteunt eenduidige tijdsynchronisatie over alle componenten, zodat trends, gebeurtenissen en audittrails onderling vergelijkbaar zijn. | ja |  | Document evaluatie | ja
G6.5 | Koppelingen en gegevensuitwisseling | Aangesloten meetapparatuur en mobiele componenten zijn als unieke bron herkenbaar in het systeem. Geef aan hoe apparaat-ID, assetnummer, type en status zichtbaar zijn. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
G6.6 | Koppelingen en gegevensuitwisseling | Voor kwaliteitsverbetering, onderzoek of managementinformatie kan data gecontroleerd, geautoriseerd en zo nodig gepseudonimiseerd worden geëxporteerd. Beschrijf exportmogelijkheden, autorisatie, filtering en anonimiseringsopties. | nee | B | Document evaluatie | ja
G6.7 | Koppelingen en gegevensuitwisseling | De leverancier hanteert waar mogelijk open standaarden en voorkomt onnodige leveranciersafhankelijkheid voor data-uitwisseling en uitbreidingen. Beschrijf gebruikte standaarden en eventuele beperkingen of licenties. | nee | ZB | Document evaluatie | Ja
Gebruikersomgeving en ergonomie
G7.1 | Gebruikersomgeving en ergonomie | De gebruikersinterface is klinisch leesbaar op relevante afstanden en onder verschillende lichtomstandigheden. | ja |  | ja / nee | nee
G7.2 | Gebruikersomgeving en ergonomie | Belangrijkste handelingen voor starten monitoring, patiënttoewijzing, trendreview en alarmacceptatie zijn in een beperkt aantal stappen uit te voeren. Beschrijf de standaardklikpaden voor deze kernprocessen. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
G7.3 | Gebruikersomgeving en ergonomie | Kleurcodering, iconografie en terminologie zijn consistent over bedmonitor, centrale monitor en mobiele notificaties. | ja |  | ja / nee | nee
G7.4 | Gebruikersomgeving en ergonomie | De interface ondersteunt het veilig aanpassen van alarmgrenzen met guardrails, bevestigingen of context waar nodig. | ja |  | ja / nee | nee
G7.5 | Gebruikersomgeving en ergonomie | Gebruikers kunnen snel zien welke patiënten actief continu gemonitord worden en bij welke patiënten monitoring tijdelijk is gepauzeerd of in transportmodus staat. | ja |  | ja / nee | nee
G7.6 | Gebruikersomgeving en ergonomie | De leverancier stelt een trainings- of testomgeving beschikbaar waarin gebruikers kunnen oefenen zonder effect op productiegegevens. Beschrijf omvang, beperkingen en beheer van de trainingsomgeving. | nee | B | Document evaluatie | ja
G7.7 | Gebruikersomgeving en ergonomie | Schermen op semi-openbare locaties ondersteunen privacymaatregelen zoals beperkte naamweergave, privacyfilter of automatische afscherming. | ja |  | ja / nee | nee
Data, rapportage en kwaliteitsverbetering
G8.1 | Data, rapportage en kwaliteitsverbetering | Het systeem legt wijzigingen in alarmgrenzen, profielen, gebruikersacties en relevante configuraties auditbaar vast. | ja |  | ja / nee | ja
G8.2 | Data, rapportage en kwaliteitsverbetering | De oplossing ondersteunt periodieke evaluatie op basis van gebruiksdata. Beschrijf welke data hiervoor beschikbaar zijn en hoe rapportages segmenteren per ruimte/zorgpad. | nee | B | Document evaluatie | ja
G8.3 | Data, rapportage en kwaliteitsverbetering | Dataretentie en archiveringsmogelijkheden zijn configureerbaar en sluiten aan op klinische, juridische en organisatorische behoeften. | ja |  | ja / nee | nee
Privacy, security en continuïteit
G9.1 | Privacy, security en continuïteit | De oplossing is privacy-by-design ingericht en toont alleen die persoonsgegevens die functioneel noodzakelijk zijn per werkplek en rol. | ja |  | ja / nee | nee
G9.2 | Privacy, security en continuïteit | Automatisch afmelden, sessietime-out of andere maatregelen voorkomen onbevoegde inzage op onbeheerde werkplekken. | ja |  | ja / nee | nee
G9.3 | Privacy, security en continuïteit | Bij storing in netwerk, server of koppeling blijft de impact op klinische monitoring beheerst en voor gebruikers zichtbaar. | ja |  | ja / nee | nee
G9.4 | Privacy, security en continuïteit | De oplossing ondersteunt buffering of lokale continuïteit zodat tijdelijke onderbrekingen niet direct leiden tot dataverlies of onduidelijke monitoringsstatus. Geef aan welke data lokaal of decentraal worden vastgehouden en hoe synchronisatie achteraf plaatsvindt. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
G9.5 | Privacy, security en continuïteit | Onderhoud, updates en configuratiewijzigingen kunnen gecontroleerd plaatsvinden zonder ongeplande verstoring van de klinische operatie. | ja |  | ja / nee | nee
G9.6 | Privacy, security en continuïteit | De oplossing ondersteunt een duidelijke scheiding tussen productiedata en data die voor onderwijs, demo of onderzoek worden gebruikt. | ja |  | ja / nee | nee
G9.7 | Privacy, security en continuïteit | De leverancier beschrijft een uitwijk- en herstelstrategie voor centrale componenten, inclusief RTO/RPO of gelijkwaardige afspraken. Geef aan welke componenten redundant zijn en hoe herstel wordt georganiseerd. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
G9.8 | Privacy, security en continuïteit | Het systeem signaleert proactief dat componenten hun technische limiet naderen, zoals opslagcapaciteit, batterijstatus, licentiegrenzen of interface-capaciteit. Beschrijf welke beheerwaarschuwingen standaard beschikbaar zijn. | nee | B | Document evaluatie | ja
Implementatie en adoptie
G10.1 | Implementatie en adoptie | De implementatie kan gefaseerd plaatsvinden zonder langdurige verstoring van de zorg in de kliniek. Beschrijf fasering, migratiestrategie en tijdelijke hybride situaties. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
G10.2 | Implementatie en adoptie | De leverancier ondersteunt een proefopstelling of scenario-gebaseerde validatie voorafgaand aan livegang. Beschrijf welke scenario's in de validatieomgeving kunnen worden getest. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
G10.3 | Implementatie en adoptie | Tijdens livegang is klinische en technische ondersteuning op de werkvloer beschikbaar. | ja |  | ja / nee
G10.4 | Implementatie en adoptie | De organisatie kan na oplevering zelfstandig signaleringsprofielen, werkplekindelingen en niet-technische configuraties beheren binnen afgesproken kaders. | ja |  | ja / nee
G10.5 | Implementatie en adoptie | De leverancier levert een concreet advies voor governance op alarmmanagement, profielbeheer en periodieke evaluatie van het monitoringsconcept. Neem rollen, overlegstructuur, KPI's en wijzigingsprocedure op. | nee | B | Document evaluatie | ja
G10.6 | Implementatie en adoptie | De meetapparatuur is binnen 2 minuten per patient aan te sluiten | nee | B | Document evaluatie | ja

## ICT
ID | Onderdeel | Paragraaf | Korte omschrijving | Lange omschrijving | KO (ja/nee) | weging (ZB/B) | Vraagtype (Ja/nee, doc eval, open vraag) | Bijlagen toegestaan | Toelichting leverancier
Applicatie integratie
EAI01 | ICT | Enterprise Application Integration | Beschrijf de mogelijkheden mbt delen van informatie met de standaard KA. | (Indien van toepassing, geef expliciet aan indien niet van toepassing) De informatie uit het systeem zal worden gebruikt als bron voor andere documenten, zoals presentaties, rapporten of rekenbladen. Ook zal informatie uit externe bronnen moeten worden opgenomen in het systeem. Op welke wijze ondersteunt het systeem integratie (export/import) met kantoorautomatisering software (KA) als MS Office? Ga bij uw beantwoording in op: a. mogelijkheden van data extractie op basis van API's b. mogelijkheden en beperkingen van het importeren en exporteren van gegevens van en naar KA applicaties. c. standaard bestandsformaten die kunnen worden ingelezen en geexporteerd. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
Authenticatie/autorisatie
AUT01 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Bevoegdhedenmanagement | Het systeem heeft functionaliteit voor het instellen en beheren van bevoegdheden voor gebruikers en rollen (Role Based Acces), zodat systeem functies (o.a. systeemonderdelen, schermen, menu’s) wel of juist niet beschikbaar komen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met het principe van de Least Privileges. | Ja |  | Ja / Nee | Nee
AUT02 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Bevoegdhedenmanagement | Het systeem heeft functionaliteit voor het instellen en beheren van bevoegdheden voor gebruikers en rollen (Role Based Acces), zodat gegevens wel of juist niet geraadpleegd, ingevoerd, gemuteerd en verwijderd kunnen worden. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met het principe van de Least Privileges. | Ja |  | Ja / Nee | Nee
AUT03 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Bevoegdhedenmanagement | (indien van toepassing) Het systeem heeft functionaliteit voor gebruik van rollen in de definitie van workflow, mandatering- en goedkeuringsregels. Beschrijf hoe het systeem dit ondersteunt oa dmv functiescheiding, 4 ogen principe etc. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
AUT04 |  | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Identiteit & Authenticatie | Het systeem kan aansluiten op het Identity & Access Management (IAM) systeem van MUMC+ met als doel centraal beheer van gebruikers en rollen. Het systeem ondersteunt identificatie, authorisatie en provisioning van gebruikers en rollen vanuit het IAM systeem. | Ja |  | Ja / Nee | Nee
AUT05 |  | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Identiteit & Authenticatie | Op welke wijze ondersteunt het systeem identificatie, authenticatie en authorisatie van (interne) gebruikers. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Federatieve login (SSO) op basis van EntraID als identity provider. Geef tevens aan welke andere identity providers worden ondersteund. b. Ondersteuning van standaard authenticatieprotocollen als SAML2, Oauth en OIDC. c. Ondersteuning van MFA. d. Ondersteuning van step up authentication (aanvullende athenticatie voor toegang tot higher priviledged acties in het systeem). e. Het gebruik van SCIM voor de provisioning van gebruikersaccounts en rollen van het IAM systeem naar uw systeem. Geef aan of SCIM ondersteund wordt en zo niet welke methode er dan gebruikt kan worden. f. Welke mogelijkheden er zijn om power users toegang te verlenen tot het systeem indien SSO niet meer functioneert. | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
AUT06 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Identiteit & Authenticatie | Het systeem kan aansluiten op een extern Single Sign On (SSO) systeem. Dit betekent voor MUMC+ dat de gebruiker, na te zijn ingelogd op het interne netwerk van MUMC+, niet opnieuw op het systeem (of andere applicaties) hoeft in te loggen. In het systeem kan EntraID (Active Directory) Identity Provider worden gebruikt als bron voor de identiteit van gebruikers. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. Ga daarbij minimaal in op: a. Power users wanneer het SSO systeem niet functioneert/bereikbaar is. b. Integratie met EntraID (Active Directory) Identity Provider. | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
AUT07 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Identiteit & Authenticatie | Op welke wijze ondersteunt het systeem identificatie, authenticatie en authorisatie van (interne) gebruikers. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Integratiemogelijkheden met Active Directory (AD) en/of EntraID voor Identity en Access Management systeem (IAM) b. Integratiemogelijkheden met een federatief (SAML), Oauth, OIDC. c. Voor het koppelen van andere identity providers (bijv. DigID en eIDAS via TVS), maakt MUMC gebruik van SIAM, de identity broker oplossing van Anoigo. Uw systeem kan hiermee omgaan. Licht dit toe. | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
AUT08 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Visie op IAM beleid. | Het MUMC+ zet in op IAM en role based acces. Wat is uw visie op en de aanpak van implementatie van IAM binnen het aangeboden systeem in het MUMC+. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. IAM beleid b. visie inrichting rollen en autorisaties c. samenhang met functionele inrichting en migratie d. het gebruik van tooling voor inrichting IAM e. de planning van de diverse stappen tav de inrichting van IAM binnen het aangeboden systeem in de tijd f. te verwachten IAM beperkingen g. de wijze waarop het resultaat van de inrichting van IAM wordt getest h. de verdeling van de verantwoordelijkheden voor de diverse stappen in de inrichting van IAM i. de verdeling van de inzet tussen medewerkers van de Opdrachtgever en van de Inschrijver tijdens de diverse stappen van de inrichting van IAM j. de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Opdrachtgever en Inschrijver | Nee | B | Document evaluatie | Ja
AUT09 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Identiteit, toegang en beveiliging | De leverancier volgt de richtlijnen van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) of gelijkwaardig. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
Beschikbaarheid
BES01 |  | Beschikbaarheid en herstelbaarheid | Back-up strategie | Het systeem voorziet in een gepaste backup strategie om aan de gestelde eisen te voldoen. De leverancier zal gedurende de looptijd van de overeenkomst aan MUMC+ bewijs overhandigen dat backups gemaakt zijn, op gepaste media worden opgeslagen en dat getoetst is dat deze teruggezet kunnen worden. Restore testresultaten zijn maximaal 12 maanden oud. Beschrijf hoe hier in wordt voorzien. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
BES02 | ICT | Beschikbaarheid en herstelbaarheid | Performance tijdens backup | Het systeem maakt gedurende het gebruik een back-up (van de database) met behoud van de normale performance en met behoud van alle functionaliteit. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
BES03 | ICT | Beschikbaarheid en herstelbaarheid | Herstelbaarheid irt dienstverlening | Het MUMC+ streeft naar een hoge herstelbaarheid van het systeem zonder dataverlies, passend bij het karakter van de dienstverlening. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Back-up en Recovery procedures. b. Minimaliseren van hersteltijden (Recovery Time Objective). c. Minimaliseren van het dataverlies (Recovery Point Objective). | Nee | B | Document evaluatie | Ja
BES04 | ICT | Beschikbaarheid en herstelbaarheid | Beschikbaarheid irt 7x24 dienstverlening | Het MUMC+ streeft naar een hoge beschikbaarheid passend bij het 7*24 karakter van de dienstverlening. Op welke wijze gaat het het systeem om met beschikbaarheid? Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. welke (technische) maatregelen heeft de Inschrijver getroffen in het systeem om de gewenste beschikbaarheid te bieden b. welke werkwijze hanteerd de Inschrijver om de functionele beschikbaarheid van het systeem tijdens onderhoud/updates te maximaliseren c. beschrijf de frequentie en aard het reguliere onderhoud inclusief de te verwachten duur van onbeschikbaarheid. d. welk beschikbaarheidspercentage kan de Inschrijver geven e. welke berekening van het beschikbaarheidspercentage hanteert de Inschrijver hierbij f. welke rapportages worden door Inschrijver geleverd en met welke frequentie | Nee | B | Document evaluatie | Ja
BES05 | ICT | Beschikbaarheid en herstelbaarheid | Resilience en automatisch herstel | Het MUMC+ streeft naar een hoge beschikbaarheid. Veerkracht van het systeem bij uitval van een component leidt niet tot uitval van de gehele functionaliteit. Op welke wijze gaat het het systeem om met beschikbaarheid? Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Biedt het systeem de mogelijkheid om (een deel van de) functionaliteit aan te bieden bij uitval van een deel van het systeem zelf (bv database) of netwerkuitval. b. Wordt het systeem automatisch hersteld als het ontbrekende systeemdeel weer online komt. c. Wordt data die niet kan worden verstuurd lokaal gebufferd en na herstel van de verbinding automatisch opnieuw aangeboden? | Nee | B | Document evaluatie | Ja
BES06 | Functioneel | Beschikbaarheid en herstelbaarheid | Beschijf de noodprocedure(s). | Wanneer het systeem niet beschikbaar is, zijn er procedures ingericht om de operatie binnen het MUMC+ zo min mogelijk te verstoren. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
BES07 |  | Geopolitieke visie | Geopolitieke situatie | Opdrachtnemer spant zich tot het uiterste in om, op verzoek van opdrachtgever, alle maatregelen en noodzakelijkheden op te pakken en/of uit te voeren die nodig zijn in het kader van voor opdrachtgever relevante geopolitieke situaties en omstandigheden die in enigerlei mate (naar het oordeel van opdrachtgever) invloed kunnen hebben op de uitvoering van de overeenkomst. | Ja |  | Ja / Nee | Nee
BES08 |  | Geopolitieke visie | Geopolitieke situatie | Het Maastricht UMC+ ziet veranderingen in de geopolitieke ontwikkelingen. Welke maatregelen treft de Inschrijver om de risico’s rond deze geopolitieke ontwikkelingen te mitigeren zodat continuïteit van beschikbaarheid gegarandeerd blijft in geval van een SaaS Cloud oplossing. Geef uitleg over deze maatregelen. | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
Gebruiksvriendelijkheid
USE01 | ICT | Gebruikers vriendelijkheid | Taal van de applicatie en ondersteuning. | Het systeem / de applicatie is tenminste Nederlandstalig, inclusief het bijbehorende opleidingsmateriaal en gebruikershandleiding. | Ja |  | Ja / Nee | Nee
USE02 | ICT | Beheer | Taal van de documentatie tbv van beheer van de applicatie. | De technische documentatie van het systeem / de applicatie is Nederlandstalig of Engelstalig, inclusief het bijbehorende opleidingsmateriaal en de overige documentatie. | Ja |  | Ja / Nee | Nee
USE03 | ICT | Gebruikers vriendelijkheid | Gebruikersondersteuning bij het gebruik van het systeem. | Het MUMC+ wil dat het systeem ten dienste staat aan de gebruiker, en deze op een gebruikersvriendelijke manier ondersteunt bij het uitvoeren van zijn taken. Op welke manier is de gebruikersvriendelijkheid in uw systeem vormgegeven? Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. taakgerichte schermen b. gebruik van (draadloze) handscanners, zowel lineair als 2D, QR en RFID c. gebruik van muis en sneltoetsen, reductie van muisklikken en schermwissels d. hoe wordt de gebruiker door het proces geleid e. geïntegreerde (automatische, contextgevoelige) helpfunctie f. ondersteuning van meerdere (touch) beeldschermen g. herstelmogelijkheid van invoerfouten (undo) h. mogelijkheid voor gebruikers om de omgeving aan te passen aan persoonlijke wensen (gebruikersprofiel) i. ondersteunend materiaal als taakkaarten, quick-reference kaarten etc. j. Invoercontroles om invoerfouten te voorkomen k. Snel gegevens invoeren (sneltoetsen, automatisch aanvullen, versneld kiezen,..) l. Het gebruik van mobiele invoermogelijkheden m. Een spellingchecker n. Het kleurgebruik is instelbaar, rekening houdend met bijvoorbeeld kleurenblindheid. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
USE04 | ICT | Enterprise Application Integration | Connectiviteit: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) | (Indien van toepassing, geef expliciet aan indien niet van toepassing) Alle web-based functionaliteit voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) van het World Wide Web Consortium (W3C). Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze richtlijn voldoet. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Geef expliciet aan indien niet van toepassing b. Verschillende levels van WCAG. c. Specificeer eventuele beperkingen. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
USE05 | Functioneel | Gebruikers vriendelijkheid | Beschrijf hoe de userinterface bijdraagt aan de best practices van het systeem. | Het MUMC+ vind het belangrijk dat het systeem de gebruikers op een intuitieve wijze ondersteund. In hoeverre voorziet de best-practice in op de gebruiker toegesneden gebruikersinterfaces? Ga (indien van toepassing) specifiek in op de gebruikerscategorieën. Ondersteun uw antwoord met schermprints. a. Patienten b. De verschillende gebruikers met hun verschillende rollen c. Super-users of Key users, gebruikers met verhoogde verantwoordelijkheden en rechten c. Beheerders die de applicatie en de stamdata kunnen configureren. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
Implementatie
IMP01 | Implementatie | Uitgangspunten bij de implementatie | Beschrijf de randvoorwaarden waaraan MUMC+ dient te voldoen vóór de implementatie | Beschrijf aan welke randvoorwaarden MUMC+ moet hebben voldaan, alvorens gestart kan worden met de project. Ga daarbij minimaal in op: a. welke documentatie moet aanwezig zijn; b. welke rollen/functies worden verwacht; c. de benodigde beschrijving van de ICT-infrastructuur; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP02 | Implementatie | Uitgangspunten bij de implementatie | Ervaringen uit eerdere implementaties | Leg uit op welke wijze u ervaringen uit eerdere door u uitgevoerde implementaties van het aangeboden systeem in uw plan van aanpak heeft meegenomen. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. lessons learned uit eerdere implementaties; b. voor deze implementatie van toepassing zijnde beste practices; c. aanpak tot optimale toepassing van deze best practices; d. kritieke succesfactoren; e. kritieke faalfactoren; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP03 | Implementatie | Uitgangspunten bij de implementatie | Beschrijf uw implementatieaanpak op hoofdlijnen | Het MUMC+ vindt het belangrijk om te begrijpen waarom u heeft gekozen voor de aanpak zoals u die aanbiedt. Geef aan welke uitgangspunten u heeft gehanteerd bij het opstellen van het plan van aanpak voor de implementatie van het aangeboden systeem in het MUMC+. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. de als uitgangspunt genomen methodiek; b. de wijze waarop de methodiek is vertaald naar een concreet plan van aanpak; c. de samenhang tussen activiteiten, producten, bemensing; d. het organiseren van de betrokkenheid van de staande organisatie/lijnorganisatie bij de implementatie; e. het creëren van eigenaarschap van de staande organisatie/lijnorganisatie bij de implementatie; f. hoe de Opdrachtgever zich moet voorbereiden op de implementatie; g. het inrichten van het systeem; h. verandermanagement (o.a. stakeholdermanagement, verwachtingsmanagement, organiseren van betrokkenheid, acceptatie en verantwoordelijkheid); i. het beheer van het nieuwe systeem gedurende en na implementatie; j. risico's en voorgestelde maatregelen; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP04 | Implementatie | Plan van aanpak | Beschrijf uw implementatieaanpak op basis van projectfasering, activiteiten en producten. | Beschrijf hoe uw gedetailleerde implementatie-aanpak er uit ziet. Deel daarbij het project op in hanteerbare fasen van niet meer dan drie maanden. Per fase geeft u aan: a. welke producten er worden opgeleverd en onder wiens verantwoordelijkheid (noot: Indien een product deels door MUMC+ dient te worden opgeleverd en deels door leverancier, splits het product dan in deelproducten, zodat verantwoordelijkheden eenduidig zijn); b. geef per product aan welke tool u meebrengt om dit product te realiseren; c. geef per product aan welke sjablonen u meebrengt als versneller voor realisatie van dit product; d. welke activiteiten er worden uitgevoerd om te komen tot die producten en door wie; e. welke toets-, acceptatie- en go/no go momenten u per fase heeft voorzien voor MUMC+, inclusief de afsluiting van de betreffende fase; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP05 | Implementatie | Plan van aanpak | Beschrijf uw projectplanning | Beschrijf uw projectplanning. Ga daarbij minimaal in op: a. de aannames, uitgangspunten en randvoorwaarden ten aanzien van de tijdsplanning; b. kritieke mijlpalen; c. kritieke goedkeuringsmomenten; d. de belangrijkste kernproducten; e. de tijdsplanning en het kritieke pad van uit te voeren activiteiten; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP06 | Implementatie | Plan van aanpak | Beschrijf uw voorgestelde programmastructuur en programma-governance | Beschrijf uw voorstel voor de programmastructuur en programma-governance voor de implementatie van het aangeboden systeem in het MUMC+. Geef duidelijk aan waar de verantwoordelijkheden liggen van Opdrachtgever en van inschrijver. Ga bij de beantwoording in ieder geval minimaal in op: a. programmaorganisatie; b. taken en verantwoordelijkheden in de governance (ga minimaal in op de samenstelling en rol van de stuurgroep, het programmamanagement, de rol van de kwaliteitsfunctionaris, samenstelling en indeling van de projectteams voor zowel Opdrachtgever als ook voor de inschrijver); c. inrichting, taakverdeling en tooling/sjablonen bij programmabeheersing; d. inrichting, taakverdeling en tooling/sjablonen bij voortgangsbewaking en voortgangsrapportage; e. inrichting, taakverdeling en tooling/sjablonen bij risicomanagement; f. inrichting, taakverdeling en tooling/sjablonen bij issuesmanagement; g. inrichting, taakverdeling en tooling/sjablonen bij het besluitvormingsproces; h. inrichting, taakverdeling en tooling/sjablonen bij het bewaken van de kwaliteit van de opgeleverde producten en van de gehele implementatie; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP07 | Implementatie | Plan van aanpak | Beschrijf de benodigde bemensing, zowel voor MUMC+ als uw organisatie | Beschrijf de voor de gehele implementatie (van voorbereiding tot en met einde van de nazorgfase) van het aangeboden systeem in het MUMC+, de benodigde bemensing (op persoons- / rolniveau) in de tijd voor zowel de Opdrachtgever als ook voor de Inschrijver. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. profielen (functieomschrijving met oa taken, verantwoordelijkheden, benodigde kwalificaties en competenties) van de rollen van de benodigde resources inclusief derde partijen; b. gedetailleerde resourceplanning met daarin alle individuele personen, hun rol en de benodigde inzet in werkdagen voor elk van de maanden waarop de betreffende persoon werkzaamheden verricht voor het project; c. geef hierbij voor de resources van de Inschrijver expliciet aan of deze inzet op lokatie binnen het MUMC+ plaatsvindt of vanuit een andere lokatie en indien van toepassing of de betreffende rol door de Inschrijver zelf wordt ingevuld of door de ingehuurde derde partij; d. door Inschrijver geboden waarborgen voor het garanderen van de kwaliteit, beschikbaarheid en continuiteit van de door de Inschrijver in te zetten resources; e. benodigde huisvesting (kantoorruimtes, werkplekken, opleidingsruimtes, etc) en faciliteiten (eisen aan werkplekken, opleidingsruimtes) die de Opdrachtgever op welk moment beschikbaar dient te stellen; f. specifieke aanpak en mogelijke verschillen voor plateau 1 en 2; g. voeg in de bijlage de CV's toe van uw medewerkers op sleutelposities in de projectorganisatie, met vergelijkbare projecten in de zorg. Per CV max. 1 A4. | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP08 | Implementatie | Verandermanagement | Beschrijf uw voorgestelde aanpak v.w.b. verandermanagement | Met de implementatie van het nieuwe systeem zullen ingrijpende veranderingen voor de organisatie plaats gaan vinden. Bovendien biedt het nieuwe systeem ook mogelijkheden voor verdere procesverbetering. Deze verandering zal naar verwachting intensieve veranderkundige begeleiding behoeven. Beschrijf op welke wijze u de impact van de implementatie op de organisatie tot een minimum gaat beperken. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. uw voorgestelde aanpak voor het verandsysteemroces inclusief bijbehorende producten per projectfase; b. ondersteunende tooling (sjablonen, communicatiemateriaal, polls, vragenlijsten, e.d.) die u ter beschikking stelt om het verandsysteemroces te realiseren; c. voorziene samenhang tussen verandermanagement, communicatie en opleidingen; d. voorziene samenhang tussen communicatie/verandermanagement (doelgroepen) en autorisaties (eveneens doelgroepen); e. samenhang tussen communicatie en 1e lijns beheer; f. uw rol in dit verandsysteemroces; g. de werkzaamheden die u verwacht van MUMC+; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP09 | Implementatie | Proces en systeeminrichting | Beschrijf uw voorgestelde aanpak v.w.b. proces- en systeeminrichting | Beschrijf uw voorgestelde aanpak v.w.b. proces- en systeeminrichting. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. tooling en templates tbv procesontwsysteem, checklists, sjablonen, procesbeschrijvingen en test cases; b. werkwijze rondom de (basis)inrichting van het systeem; c. wijze van uitvraag aan opdrachtgever voor het vullen van de inrichtingstabellen t.b.v. de (basis)inrichting van het systeem; d. overzicht van alle inrichtingstabellen en uitvraagsjablonen (inclusief een of meerdere representatieve voorbeelden); e. samenhang tussen processen en rollen (t.b.v. autorisaties); f. samenhang tussen processen en testscenario's/testcases; g. samenhang tussen processen en opleidingsmaterialen; h. samenhang tussen processen en procedures; i. samenhang tussen processen en eindgebruikersdocumentatie; j. specifieke aanpak en mogelijke verschillen voor plateau 1 en 2; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP10 | Implementatie | Autorisaties | Beschrijf uw voorgestelde aanpak voor het inrichten van autorisaties | Beschrijf uw voorgestelde aanpak v.w.b. het inrichten van autorisaties. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. beschikbare standaard rollen in uw applicatie; b. samenhang tussen processen en rollen; c. inrichting van en controle op functiescheiding; d. onderhoud van gebruikers; e. onderhoud van rollen/autorisaties; f. gelaagdheid van rollen (enkelvoudige en samengestelde rollen); g. realiseren van aansluiting op ons identify and access management systeem (Omada) t.b.v. authententicatie en toekenning van autorisaties; | Nee | ZB | Document evaluatie | Nee
IMP11 | Implementatie | Infrastructuur en techniek | Beschrijf uw voorgestelde aanpak voor het realiseren van de benodigde infrastructuur, hardware en overige techniek | Beschrijf uw voorgestelde aanpak voor het realiseren van de benodigde infrastructuur, hardware en overige techniek. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. realiseren van de benodigde infrastructuur; b. realiseren van firewall requirements, bandbreedtes, protocollen en overige technische randvoorwaarden; c. indentificeren, aanschaf en aansluiting van benodigde randapparatuur (printers, logistieke scanners, invoice scanners, eventuele speciale werkstations, overige relevante hardware); | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP12 | Implementatie | Sturing en managementinformatie | Beschrijf uw voorgestelde aanpak voor het realiseren van de gevraagde sturing en managementinformatie | Beschrijf uw voorgestelde aanpak voor het realiseren van de gevraagde sturing en managementinformatie. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. beschikbaarheid van standaard rapportages in uw applicatie; b. activeren van aanvullende tooling t.b.v. ontsluiten van informatie; c. realiseren van de benodigde technische randvoorwaarden; d. opstellen van de benodigde specificaties t.b.v. informatievoorziening; e. realiseren van de datalaag en rapportagelaag; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP13 | Implementatie | Koppelingen | Beschrijf uw aanpak voor het ontwsysteemen, realiseren en implementeren van koppelingen | Beschrijf uw aanpak voor het integreren van het aangeboden systeem met het applicatielandschap in een universitair medisch centrum, met inachtneming van het voorgestelde applicatielandschap in de bijlage Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. standaard koppelingen; b. maatwerk koppelingen; c. samenhang met functionele inrichting en migratie; d. het gebruik van tooling voor integratie; e. de planning van de diverse integratiestappen in de tijd; f. de planning, aanpak en draaiboek voor het omzetten van de koppelingen in de fase vlak voor golive; g. te verwachten integratiebeperkingen; h. de wijze waarop het resultaat van de integratie wordt getest; i. de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Opdrachtgeven en Inschrijver voor de diverse stappen in de integratie; j. de verdeling van de inzet tussen medewerkers van de Opdrachtgever en van de Inschrijver tijdens de diverse stappen van de integratie; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP14 | Implementatie | Testen en acceptatie | Beschrijf uw voorgestelde aanpak v.w.b. testen en acceptatie | Beschrijf uw voorgestelde aanpak voor het testen en accepteren van het aangeboden systeem in het MUMC+. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. voorgestelde teststrategie en testaanpak; b. specifieke aanpak van het testen van de functionele inrichting en de technische inrichting; c. het gebruik van tooling voor testen, testgovernance en testrapportage; d. de planning van de diverse teststappen gedurende de implementatie e. te verwachten testbeperkingen; f. de verdeling van de inzet tussen medewerkers van de Opdrachtgever en van de Inschrijver tijdens de diverse teststappen; g. de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Opdrachtgever en Inschrijver; h. wijze van (regressie)testen en hergebruik van testmethodes in de beheerfase; i. gezamenlijk vaststellen van acceptatiecriteria; j. het acceptatieproces t.b.v. de go-live; k. End-to-end tests omvatten ten minste patiënttoewijzing, start monitoring, koppeling naar EPD en uitvalscenario's. | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP15 | Implementatie | Transitie / cutover | Beschrijf uw voorgestelde aanpak voor het voorbereiden en uitvoeren van de golive | Beschrijf uw voorgestelde aanpak voor het voorbereiden en uitvoeren van de golive van het aangeboden systeem in het MUMC+. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. de voorbereiding van de golive (oa het opstellen van het golive plan, inclusief dataconversie, omzetten van koppelingen, contingentieplan, fallback scenario's en overige benodigde activiteiten); b. de globale planning en de te doorlopen stappen in de laatste weken voor golive tot aan een week na golive; c. de benodigde maatregelen en voorzieningen voor het minimaliseren van de verstoring van de zorg- en bedrijfsprocessen voor, tijdens en direct na de golive; d. de wijze van ondersteuning van de eindgebruikers tijdens golive; e. de werkwijze voor het direct verhelpen van verstoringen; f. de hulpmiddelen die Inschrijver beschikbaar stelt voor, tijdens en direct na golive (zoals draaiboeken, checklists, opzetten helpdesk, dashboards) om de voortgang van de transitie inzichtelijk te maken voor het projectmanagement; g. de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Opdrachtgever en Inschrijver; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP16 | Implementatie | Beheerorganisatie | Beschrijf uw voorgestelde aanpak voor het inrichten van de beheerorganisatie en de transitie van de project-fase naar de beheerfase | Goede nazorg en een een zorgvuldige overdracht naar de MUMC+ beheerorganisatie, zijn beide kritieke succesfactoren die een rol spelen om de impact op de organisatie zo klein mogelijk te houden. Hierbij vervult inschrijver een cruciale rol. Inschrijver is mede verantwoordelijk voor deze overdracht en daarmee voor het overall succes van het project. Met inachtneming van bovenstaand: Beschrijf uw voorgestelde aanpak voor het inrichten van de beheerorganisatie, de nazorgfase en de definitieve transitie van de project-fase naar de steady-state beheerfase. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. op te leveren producten gedurende het project, gerelateerd aan het ontwsysteemen en inrichten van de toekomstige beheerorganisatie en behesysteemrocessen; b. rollen en verantwoordelijkheden bij het opleveren van deze producten, tussen MUMC+ en de leverancier; c. de globale planning, duur van en de te doorlopen stappen in (aanloop naar) de nazorgfase; d. proces voor definitieve overdracht naar en acceptatie door beheer; e. de benodigde maatregelen en voorzieningen voor het verder minimaliseren van de verstoring van de zorg- en bedrijfsprocessen tijdens de nazorgfase; f. de voorgestelde wijze van ondersteuning van de eindgebruikers tijdens de nazorgfase; g. het aantal medewerkers en hun inzet in uren welke door de Opdrachtgever beschikbaar dienen te zijn; h. de hulpmiddelen die Inschrijver beschikbaar stelt voor de nazorgfase; i. de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Opdrachtgever en Inschrijver; j. specifieke aanpak en mogelijke verschillen voor plateau 1 en 2; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
IMP17 | Implementatie | Risico's | Risico's | Beschrijf de belangrijkste risico's die u ziet voor deze implementatie, inclusief mitigerende maatregelen. Ga daarbij minimaal in op: a. risico's; b. voorziene impact op het project en/of de (lijn)organisatie; c. voorgestelde maatregelen; | Nee | B | Document evaluatie | Nee
Informatiebeveiliging
IB01 | ICT | Informatiebeveiliging | Incidentmanagement | Binnen 12 uur na ontdekking van een informatiebeveiligingsincident of kwetsbaarheid meldt de leverancier deze aan MUMC+. Op basis daarvan verwacht MUMC+ een initiële beoordeling en een actieplan binnen 24 uur na constatering, In de SLA wordt overeengekomen welke dienst- en responstijden van toepassing zijn. Beschrijf op welke wijze hieraan voldaan wordt. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB02 | ICT | Informatiebeveiliging | Incidentmanagement | Incident response plannen zijn aanwezig en worden ook periodiek getest. Beschrijf op welke wijze hieraan voldaan wordt. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB03 | ICT | Informatiebeveiliging | Authenticatiemanagement | De wachtwoorden van te gebruiken accounts, API's of andere toegangsmogelijkheden tot apparatuur, applicaties of diensten, dienen te voldoen aan het wachtwoordbeleid van het MUMC+ (zie bijlage). Beschrijf op welke wijze hieraan wordt voldaan. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB04 | ICT | Informatiebeveiliging | Authenticatiemanagement | Bij MUMC dient Multi Factor Authenticatie (MFA) gebruikt te worden voor toegang tot informatiesystemen. Beschrijf op welke wijze MFA wordt toegepast voor: a. standaard gebruikers b. beheerders | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB05 | ICT | Informatiebeveiliging | Kwetsbaarheden management | Op welke wijze wordt gezorgd dat het systeem aan de 8 principes uit het STITCH-1.0 (Security Technical IT Checklist) voldoet, inclusief bijbehorende eisen en implicaties, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Zie: https://www.surf.nl/files/2022-03/stitch-1.1-2022_0.pdf | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB06 | ICT | Informatiebeveiliging | Authenticatiemanagement | Indien de applicatie communiceert met eindgebruikers via e-mail dient de mail afkomstig te zijn van een mailadres waarvan het top-level domein toebehoort aan een domein waar MUMC+ juridisch verantwoordelijk voor is. Mails worden bij voorkeur naar eindgebruikers gestuurd middels geauthentiseerde SMTP via de infrastructuur van MUMC+. Indien dit niet mogelijk is kan MUMC+ via SPF-records de leverancier machtigen om namens een specifiek sub-domein te mailen. In geval dat mailservers van leverancier gebruikt worden voldoen die aan geldende beveiligingstandaarden t.a.v. DKIM, DMARC, DNSSEC zoals omschreven op: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/verplicht?domein=125&trefwoord=180 Beschrijf hoe hieraan wordt voldaan. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB07 | ICT | Informatiebeveiliging | Autorisatiemanagement | Autorisaties voor beheer worden alleen uitgegeven aan medewerkers of onderaannemers van de leverancier of MUMC+, en alleen wanneer deze noodzakelijk zijn voor de uitvoer van werkzaamheden. De bijbehorende authenticaties en autorisaties volgen MUMC-beleid. | Ja
IB08 | ICT | Informatiebeveiliging | Autorisatiemanagement | Beschrijf hoe aan IB09 wordt voldaan. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB09 | ICT | Informatiebeveiliging | Kwetsbaarheden management | Vooraf aan de definitieve oplevering is in de afgelopen 12 maanden een technische beveiligingsaudit (pentest) uitgevoerd op de acceptatieomgeving van de implementeren applicatie of dienst. De test dient uitgevoerd te worden door een bedrijf met aantoonbare ervaring met dergelijke pentesten. De leverancier deelt minimaal de managementsamenvatting van deze pentest waar ten minste in dient te staan: wie de test heeft uitgevoerd, wanneer de test heeft plaatsvonden, wat de scope van de test is geweest, hoeveel kwetsbaarheden zijn gevonden en wat het risico van deze kwetsbaarheden was. De leverancier zal desgevraagd bewijs leveren dat kwetsbaarheden met risico Midden of hoger zijn verholpen voor livegang. Indien de in te kopen applicatie of service een SaaS oplossing betreft zal de leverancier op eigen kosten een greybox (waarbij de testers accounts krijgen) of whitebox (waarbij de testers naast accounts ook toegang tot de broncode krijgen) test laten uitvoeren op de relevante onderdelen van de dienstverlening. Indien de in te kopen omgeving (deels) bij leverancier in beheer is zal MUMC+ hiervoor de eigen gecontracteerde geautoriseerde partij deze test laten uitvoeren. Leverancier verleent volledige medewerking voor het uitvoeren van deze test. MUMC+ heeft het recht om security testen uit te laten voeren op de afgenomen omgeving. De leverancier zal hier altijd vooraf schriftelijk over geïnformeerd en geconsulteerd worden. | Ja
IB10 | ICT | Informatiebeveiliging | Kwetsbaarheden management | Beschrijf hoe en in welke mate aan IB11 wordt voldaan. | Nee | B | Document evaluatie | ja
IB11 | ICT | Informatiebeveiliging | Kwetsbaarheden management | De leverancier scant minimaal maandelijks de applicatie en infrastructuur op kwetsbaarheden, gebruikmakend van erkende kwetsbaarhedendetectiescanningssoftware. De scanning software moet voor dit doel geschikt zijn en een database van bekende kwetsbaarheden bijhouden. Op verzoek van MUMC+ kunnen hierover rapportages gedeeld worden. Beschrijf hoe dit proces eruit ziet en hoe aan deze eis wordt voldaan. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB12 | ICT | Informatiebeveiliging | Security awareness | MUMC hecht grote waarde aan de vertrouwelijkheid van gegevens. Beschrijf hoe ervoor wordt gezorgd dat: a. medewerkers van de leverancier gebonden zijn aan geheimhoudingsverklaringen ten aanzien van alle data van MUMC+ b. er door de leverancier gezorgd wordt voor gepaste bewustwording en kennis van informatiebeveiliging onder medewekers van de leverancier c. onderaannemers die relevant zijn voor het leveren van het systeem aan dezelfde beveiligingseisen voldoen | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB13 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Informatiebeveiliging en privacy | Het systeem ondersteunt informatiebeveiliging en privacy. Maak hierbij duidelijk onderscheid tussen informatiebeveiliging op cloud, on premise infrastructuur (server) en client (werkplek) niveau. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. welke maatregelen zijn genomen t.a.v. beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid b. welke maatregelen zijn in het systeem toegepast, om de privacy van gegevens te waarborgen c. voeg beschikbare certificaten van (NEN) normen en kwaliteitssystemen toe | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
IB14 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Bewaren van gegevens MUMC+ infrastructuur | Het MUMC+ gaat zorgvuldig om met (gevoelige) gegevens en beschouwd zich eigenaar van de gegevens. Op welke wijze gaat het systeem om met informatie op de MUMC+ infrastuctuur (server). Ga bij uw beantwoording in ieder geval in op: a. wordt informatie op servers bewaard en zo ja welke b. hoe lang deze informatie op servers aanwezig blijft en waarom dit noodzakelijk is. c. of en hoe deze informatie versleuteld is, zowel in transit als in rest | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
IB15 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Bewaren van gegevens in cloud | Het MUMC+ gaat zorgvuldig om met (gevoelige) gegevens en beschouwd zich eigenaar van de gegevens. Op welke wijze gaat het systeem om met informatie in de cloud. Ga bij uw beantwoording in ieder geval in op: a. wordt informatie in de cloud bewaard en zo ja welke b. hoe lang deze informatie in cloud aanwezig blijft en waarom dit noodzakelijk is c. of en hoe deze informatie versleuteld is, zowel in transit als in rest | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
IB16 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Bewaren van gegevens op de client. | Het MUMC+ gaat zorgvuldig om met (gevoelige) gegevens en beschouwd zich eigenaar van de gegevens. Op welke wijze gaat het systeem om met informatie op de client/werkplek. Ga bij uw beantwoording in ieder geval in op: a. wordt informatie op de client bewaard en zo ja welke b. hoe lang deze informatie op de client aanwezig blijft en waarom dit noodzakelijk is c. of en hoe deze informatie versleuteld is, zowel in transit als in rest | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
IB17 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Beschijf hoe het systeem ondersteuning biedt op het gebied van de audit-trail. | Het MUMC+ moet voldoen aan steeds strenger wordende wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Op welke wijze wordt het MUMC+ hierin in uw systeem ondersteund? Ga bij uw beantwoording in ieder geval in op: a. audit-trail met betrekking tot wijzigingen vanuit beheer (zoals gebruikersaccounts, bevoegdheden, applicatiefuncties) b. audit-trail met betrekking tot het gebruik door medewerkers (welke actie, tijdstip actie, actor) c. bescherming van de integriteit van het audit-trail d. hoe activiteiten op het audit-trail worden gelogd e. hoe de bewaartermijn van het audit-trail wordt gegarandeerd | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
IB18 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Beschrijf het proces rondom het overschrijden van de licentievoorwaarden en de mogelijk consequenties hiervan. | Het MUMC+ vindt het onwenselijk dat beschikbaarheid negatief beinvloed wordt door het technisch/operationeel afdwingen van licentievoorwaarden. Hoe wordt dit in uw systeem voorkomen? Ga bij uw beantwoording in ieder geval in op: a. overschrijdingen van het gelicentieerde aantal gebruikers b. gebruik van fysieke licentie "dongles" c. uitval van een licentieserver | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB19 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Beschrijf het proces rondom traceability tbv audits. | Het systeem biedt (log)faciliteiten om achteraf onweerlegbaar vast te kunnen stellen welke acties (CRUD) in het systeem hebben plaatsgevonden, welke actor(en) de acties hebben uitgevoerd en op welke gegevens deze acties betrekking hadden. Onder actoren wordt verstaan: gebruiker, systeemdeel, externe interface zoals externe systemen en gekoppelde apparatuur. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. Ga daarbij minimaal in op de logging van: a. Invoeren nieuwe gegevens b. Wijzigen bestaande gegevens c. Lezen van gegevens d. Wijzigingen in de(systeem) configuratie e. Security events, en meldingen m.b.t. integriteit van gegevens worden gelogd f. Hoe zorgt de leverancier dat logfaciliteiten en informatie in logbestanden worden beschermd tegen vervalsing en onbevoegde toegang | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
IB20 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Beschrijf het proces rondom traceability tbv audits. | De betreffende logregels bevatten minimaal een timestamp, een gebruikers-ID of identificerende eigenschappen van oorsprong zoals IP-adres, het systeem wat de regel heeft gegenereerd en de uitgevoerde activiteit. NTP of NT5DS worden gebruikt om de timestamp van de logregels te synchroniseren naar een centrale tijdserver. Timestamps zijn vastgelegd in lokale tijdzone met juiste DST aanduiding OF in ISO 8601 notatie vastgelegd. Het systeem staat toe om logs naar een centrale logging server SIEM van MUMC+ te schrijven. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB21 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Identiteit, toegang en beveiliging | De leverancier volgt de richtlijnen van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) of gelijkwaardig. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
IB22 | ICT | Informatiebeveiliging, toegangsbeheersing en audit-trail | Installatie van MUMC+ Agents | De leverancier biedt de mogelijkheid tot het installeren van MUMC+ aangeleverde monitoringssoftware op het systeem. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
Onderhoud en beheer
O&B01 | Onderhoud en Beheer | Support organisatie | Beschrijf hoe de beheerorganisatie eruit dient te zien voor het MUMC+. | Het MUMC+ wil weten wat de impact is op de beheerorganisatie. Geef aan wat er nodig is voor de beheerorganisatie van MUMC+. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. Advies rondom de structuur van de beheerorganisatie. b. Omvang van de beheerorganisatie, uitgedrukt in aantal FTE’s. c. Competenties en opleidingsniveau van medewerkers. d. De mogelijkheid om (delen van) het technisch beheer aan een derde partij uit te besteden. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B02 | Onderhoud en Beheer | Support organisatie | Beschrijf de visie op de ondersteuning in de operationele fase. | Beschrijf de visie op het beheer en ondersteuning in de operationele fase. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. de inrichting van de beheerorganisatie van Inschrijver, de functies, rollen en taken. Specificeer de omvang van de beheerorganisatie, uitgedrukt in FTE’s per functie/rol, en beschrijf welke competenties/opleidingsniveaus de betrokken medewerkers hebben. b. het gemiddeld aantal beheermedewerkers die Inschrijver per klant beschikbaar heeft. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B03 | Onderhoud en Beheer | Support en beheer | Beschrijf hoe het systeem ondersteuning verleent aan het supportproces. | Het systeem beschikt over uitgebreide ondersteuning voor support en beheer. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. Ga bij de beantwoording in ieder geval in op: a. Dashboard met zoomfunctie met overzicht van de gezondheid en status van het systeem en afzonderlijke componenten/devices (incl softwareversie, indien mogelijk, locatie) b. Configuratie business processen. c. Faciliteiten om taken, zoals queries eenmalig of herhalend in te plannen (batchverwerking). d. Delegeren van bepaalde rollen voor applicatieonderdelen, organisatieonderdelen of specifieke beheersactiviteiten. e. Monitoring en alarmering. f. De oplossing ondersteunt rapportage over gebruik, beschikbaarheid, storingen en capaciteitsbenutting. Beschrijf standaard beheer- en managementrapportages. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B04 | Onderhoud en Beheer | Support en beheer | Beschrijf het proces rondom systeem updates. | Het systeem biedt de mogelijkheid om updates geautomatiseerd op de clients uit te rollen (indien noodzakelijk). Beschrijf dit proces. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B05 | Onderhoud en Beheer | Support en beheer | Bijschrijf het supportproces en gebruikte ondersteuning hiervoor. | Beschrijf hoe de support processen vanuit de leverancier richting MUMC+ worden georganiseerd. Op welke wijze zal invulling worden gegeven aan zowel de SLA die wordt overeengekomen als aan de support relatie die wordt aangegaan tussen leverancier en MUMC+? Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Welke ondersteuning is inbegrepen. b. Mogelijkheid van remote diagnostics en monitoring door Inschrijver. c. De activiteiten door Inschrijver uitgevoerd, in het kader van proactief beheer. d. Welke monitoring- en analysetools ter beschikking worden gesteld aan de MUMC+ beheerorganisatie. e. Inrichting van de meldomgeving binnen het landschap van MUMC+. f. Rapportages service management. g. Accountmanagement. h. Integratie met de servicemanagement processen van MUMC+. i. Een platform waarbinnen met andere organisaties/gebruikers van het systeem informatie kan worden uitgewisseld. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B06 | Onderhoud en Beheer | Support en beheer | Beschrijf het proces rondom live gebruikers ondersteuning. | De leverancier van het systeem biedt veilige ondersteuning op afstand. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. Ga daarbij minimaal in op 3e lijnssupport en toestemming bij het overnemen of monitoren van gebruikersactiviteiten. Geef aan op welke omgevingen van het systeem u support levert. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B07 | Onderhoud en Beheer | Support en beheer | Beschrijf de beschikbaarheid van support. | Support tijdens kantooruren en daarbuiten Beschrijf hoe de support processen binnen en buiten kantooruren vanuit de leverancier richting MUMC+ is georganiseerd. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. de definitie van kantooruren en feestdagen b. reactietijd en oplostijd c. grootte en opzet van de supportorganisatie d. de verschillen in support bij kantooruren en feestdagen e. remote en on-site support f. bereikbaarheid van de supportorganisatie (welke manier) g. escalatie | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B08 | Onderhoud en Beheer | Support en beheer | Bijschrijf de mogelijkheden van het systeem landschap | Het MUMC+ hanteert de werkwijze om omgevingen, zoals bijvoorbeeld ontwikkeling, testen, accepteren (OTA), training en productie, van elkaar te scheiden. Op welke wijze ondersteunt het systeem deze werkwijze? Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. de wijze waarop de verschillende omgevingen (OTAP) gelijkgehouden kunnen worden en welke tooling (b.v. workflow*/orchestration) daarvoor beschikbaar is b. de wijze waarop data geanonimiseerd doorgezet kan worden van de productieomgeving naar de andere omgevingen c. de wijze waarop de verschillende omgevingen gezoneerd kunnen worden conform het NORA beschouwingsmodel Zonering d. de wijze waarop (geautomatiseerd) een nieuwe (test)omgeving gecreerd en gevuld kan worden e. welke consequenties hebben de verschillende omgevingen op het licentiegebruik f. de mogelijkheden van een (separate) trainingomgeving g. supportniveau op deze omgevingen | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B09 | Onderhoud en Beheer | Releases | Bijschrijf het proces rondom het wijzigingenbeheer. | Beschrijf het wijzigingenbeheer op het systeem. Ga bij de beantwoording in op: a. hoe vaak en op welke wijze fixes/patch releases worden uitgebracht en releasekalender b. hoe vaak en op welke wijze functionele releases worden uitgebracht c. hoe worden deze releases uitgebracht (per klant, per groep klanten) d. op welke wijze en termijn het MUMC+ wordt geïnformeerd over wijzigingen e. hoe lang wordt een release ondersteund nadat een (of meerdere) vervolg releas(es) beschikbaar zijn gekomen f. welke releases standaard onderdeel zijn van de service overeenkomst g. welke documentatie wordt geleverd bij een release h. welke vormen van ondersteuning die Inschrijver biedt bij het voorbereiden en de ingebruikname van een nieuwe release | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B10 | Onderhoud en Beheer | Releases | Bijschrijf hoe nieuwe releases niet interfereren met bestaande processen. | Het MUMC+ heeft de wens dat nieuwe versies of releases van het systeem niet leiden tot verstoring. Op welke wijze gaat de Inschrijver om met: a. koppelingen van externe systemen met het systeem die gebruik maken van door het systeem gepubliceerde API's b. ontkoppeling tussen client uitrol en backend update c. nieuwe releases mogen niet leiden tot verstoringen van de functionaliteit van het systeem | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B11 | Onderhoud en Beheer | Platform | Beschijf het beheer proces rondom ondersteunende software. | Het MUMC+ wil gebruik maken van Microsoft software (bijvoorbeeld OS, browser, DBMS, plugins) laatste of voorlaatste versie. Hoe geeft de Inschrijver hier invulling aan en beschrijf de non conformiteiten | Nee | B | Document evaluatie | Ja
O&B12 | Onderhoud en Beheer | Releases | Updates en Upgrades | Inschrijver garandeert de levering van securityupdates en bugfixes voor de duur van het contract | Ja |  | Ja / Nee | Nee
Partnership
P&D01 | Partnership en doorontwikkeling | Visie | Aansluiting doorontwikkeling systeem op visie MUMC+. | De visie van MUMC+ is meegestuurd als onderdeel van de aanbestedingsdocumentatie. Geef aan in welke mate het systeem en de dienstverlening aansluit op de visie van MUMC+. Maak in de beantwoording duidelijk wat uw visie is op de doorontwikkeling van het systeem en in welke mate dit aansluit op de visie van het MUMC+. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
P&D02 | Partnership en doorontwikkeling | Toekomstvastheid | Geplande activiteiten t.b.v. toekomstvastheid. | Beschrijf uw visie op de toekomstige technologische ontwikkelingen in uw oplossing. Geef aan op welke wijze uw systeem hierin meebeweegt en hoe technologische vernieuwing continue in het systeem wordt geborgd. Maak in uw antwoord duidelijk hoe technologisch toekomst vast het systeem nu is en hoe dit wordt geborgd in de toekomst. Ga hierbij minimaal in op: a. Toekomstvisie (roadmap) rondom cloudontwikkelingen en op-premise oplossingen b. Roadmap voor korte en lange termijn, voor de looptijd van het contract maar met een minimum van 3 jaren | Nee | B | Document evaluatie | Ja
P&D03 | Partnership en doorontwikkeling | Partnership op specifieke onderwerpen | Invulling van het partnership | MUMC+ is een Academisch Ziekenhuis waarbij de leverancier van het systeem een belangrijke partner is om mee samen te werken om haar strategische doelen te bereiken. Beschrijf uw visie op partnership. Geef daarbij aan hoe en op welke wijze de samenwerking eruit ziet en hoe dit bijdraagt aan het bereiken van de gestelde ambities. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
P&D04 | Partnership en doorontwikkeling | Gebruikerservaring | Invulling van de doorontwikkeling van uw product | Op welke wijze gaat de leverancier om met de gebruikerservaring van bestaande klanten? Geef aan op welke manier klanttevredenheid wordt gemeten en hoe klanttevredenheid wordt teruggekoppeld aan de klanten. Maak daarbij onderscheid tussen de kwaliteit van het systeem en de verschillende aspecten van de dienstverlening (supportprocessen). | Nee | B | Document evaluatie | Ja
P&D05 | Partnership en doorontwikkeling | Gebruikersgroepen (nationaal / internationaal) | Visie op gebruikersgroepen. | Op welke wijze maakt de leverancier gebruik van gebruikersgroepen om aan te sluiten bij de behoefte van de klanten en deze te betrekken bij de doorontwikkeling van het systeem? Geef daarbij minimaal aan welke gebruikersgroepen er zijn, hoe deze groepen zijn georganiseerd, welke zeggenschap ze hebben over de richting van doorontwikkeling en op welke wijze de input terugkomt in de doorontwikkling van het systeem. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
P&D06 | Partnership en doorontwikkeling | Invloed op doorontwikkeling | Doorontwikkeling van uw product | Het MUMC+ stimuleert productinnovatie in het systeem. Beschrijf hoe en in welke mate de leverancier aan deze wens voldoet. Ga daarbij minimaal in op: - Triggers (intern, extern, financieel) die productinnovatie stimuleren vanuit de ideeën, via keuzes maken, tot ontwikkeling en marketing. - Wijze waarop klanten zicht houden op de (gevraagde) ontwikkeling. - Wijze waarop klanten individueel worden betrokken (exclusief gebruikersgroepen). - Wijze waarop klanten invloed kunnen uitoefenen. - Klant specifieke ontwikkelingen. - Generieke ontwikkelingen samen met een klant. - Prioriteren van veranderingen (bijvoorbeeld wet- en regelgeving, financieel, als eerste erin, als eerste eruit). - Invloed van MUMC+ op de ontwikkeling van het systeem. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
P&D07 | Partnership en doorontwikkeling | Doorontwikkeling | Bewezen doorontwikkeling in de afgelopen drie jaar | Beschrijf de belangrijkste productvernieuwing(en) aan het aangeboden systeem in afgelopen drie jaren. Geef daarbij aan of en waar deze in gebruik zijn genomen. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
P&D08 | Partnership en doorontwikkeling | Doorontwikkeling | Borgen van wet- en regelgeving. | Op welke wijze is geborgd dat de geleverde oplossing te allen tijde voldoet aan de relevante wet- en regelgeving binnen de Nederlandse zorg/ziekenhuizen? | Nee | B | Document evaluatie | Ja
Techniek en infrastructuur
INFR01 | ICT | Techniek en infrastructuur | De waarborging van de performance bij regulier gebruik van het systeem. | Het MUMC+ wenst een systeem met vlotte gebruikerservaring. Het systeem dient geschikt te zijn om de productie probleemloos te verwerken. Dit houdt in; alle processtappen dienen met een dermate snelheid te gaan dat dit de dagelijkse productie optimaal ondersteund. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Hoe de voorgestelde oplossing de responssnelheid van het systeem borgt. b. Hoe (de performance van) het systeem schaalbaar is. c. Hoe de performance stabiel blijft bij een jaarlijkse toename van gebruikers van 10%. d. Ondersteunende ervaringscijfers, base-line metingen en permanente (systeem-)meetgegevens t.a.v. performance en gebruik en hoe de oplossing hierop wordt aangepast | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR02 | ICT | Techniek en infrastructuur | De waarboriging van de performance bij regulier gebruik van het systeem. | Het MUMC+ wenst een systeem met vlotte gebruikerservaring. Op welke wijze gaat de inschrijver dit realiseren? Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. risicofactoren: zijn er risico’s die de performance van het systeem kunnen ondermijnen? Geef aan welke maatregelen er door het systeem worden voorzien om deze risico’s te beperken en welke maatregelen (bijvoorbeeld procedureel) adviseert Inschrijver hierbij. b. Responssnelheden: wat zijn de belangrijkste beperkende factoren voor de performance van het systeem, en welke maatregelen kan MUMC+ nemen in de infrastructuur om dit te ondervangen? c. welke technieken hanteert Inschrijver om een optimale gebruikersresponse te garanderen? Geeft Inschrijver performance garanties? d. welke tooling (b.v. end user perspective monitoring) stelt Inschrijver beschikbaar voor het tijdig signaleren en vermijden en oplossen van performanceproblemen. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR03 | ICT | Techniek en infrastructuur | Printen en scannen | Het systeem biedt een print- en scanarchitectuur. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Functionaliteit binnen het systeem en ondersteuning van de huidige apparatuur binnen MUMC+. b. Gebruik maken van bestaande infrastructuur zoals Follow Me, Microsoft Windows etc. c. Workflow rondom scannen: het proces van metadatering, mandatering, viewers en opslag. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR04 | ICT | Techniek en infrastructuur | Beschrijf de verschillende ondersteunde werkplekken. | Het MUMC+ streeft een modern flexibel werkplekconcept na. De leverancier ondersteunt de inrichting van een moderne werkplek. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Virtuele werkplekken zoals Citrix, VMware, VDI b. Published application c. Lokale installatie (windows 10, 11) d. Ondersteund OS: Windows, Linux, Apple, Google, etc. Geef de minimaal ondersteunde versies aan | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR05 | ICT | Techniek en infrastructuur | Beschrijf de mogelijkheden mbt het wisselen van werkplek. | De inrichting moet de gebruiker maximaal faciliteren. Een gebruiker kan van werkplek wisselen. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Snelheid en gemak van het wisselen van gebruiker of rol. b. De mogelijkheid met meerdere rollen gelijktijdig (de optelsom van de individuele rollen) te werken. c. Wisselen van de actieve gebruikerssessie van de zorgprofessional naar de nieuwe werkplek waarbij de actieve sessie blijft bestaan. d. Bij wisselen van werkplek kan de gebruiker op de nieuwe werkplek opnieuw inloggen, ook als hij op de oude werkplek niet had uitgelogd. Op de oude werkplek wordt de systeem-sessie van de gebruiker automatisch afgebroken (na instelbare tijd). e. Wisselen van gebruiker bij dezelfde patiënt op dezelfde werkplek zowel fysiek als binnen het systeem. f. Van identiteit/inlog worden gewisseld zonder dat de applicatie opnieuw opgestart hoeft te worden. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR06 | ICT | Techniek en infrastructuur | Beschrijf de ondersteuning voor mobiele devices. | Het MUMC+ ziet een trend naar het mobiel aanbieden van functionaliteiten aan gebruikers. Welke ondersteuning biedt het systeem voor mobiele devices? Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. de verschillende mobiele devices (tablets, smartphones, wearables) en het verschil hiertussen b. Welke mobiele platforms en gebruikte technieken (bijvoorbeeld native app, HTML5) c. de systeem functies aangeboden per device, d. ondersteuning voor mobile device management | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR07 | ICT | Techniek en infrastructuur | Eisen aan MUMC+ omgeving | Welke specifieke eisen worden gesteld aan de MUMC+ werkomgeving. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. werkplek van de eindgebruiker b. netwerk infrastructuur, zowel technisch als services c. Internet koppelingen, poorten Geef hierbij als bijlage ook een architectuurplaat, een globaal technisch ontwerp van het systeem en zijn omgeving en een dataflow-weergave met een beschrijving van de gebruikte protocollen en de bijbehorende datastromen. | Nee | ZB | Document evaluatie | Ja
INFR08 | ICT | Techniek en infrastructuur | Beschijf hoe u omgaat met de bescherming van data de systemen. | Het MUMC+ gaat zeer zorgvuldig om met (gevoelige) gegevens. Welke maatregels zijn getroffen ter bescherming van (data op) het systeem of onderdelen van het systeem? Ga bij uw beantwoording in ieder geval in op: a. bescherming tegen schadelijke software (virussen,spyware en andere malware) b. veilig stellen van gegevens en programmatuur bij incidenten c. integriteit van gegevens bij uitwissseling met andere systemen d. Hardening van het systeem | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR09 | ICT | Techniek en infrastructuur | Beschijf hoe u omgaat met de bescherming van data de systemen. | Beheerdersinterfaces (met uitzondering van applicatieniveau beheerinterfaces) zijn niet publiek benaderbaar. Geef aan hoe dit gerealiseerd wordt. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR10 | ICT | Techniek en infrastructuur | Beschijf hoe u omgaat met de bescherming van data de systemen. | De publiek toegankelijke componenten van de in te kopen applicatie of dienst zijn gescheiden van het interne netwerk van de leverancier middels firewalls, een zogeheten Demilitarized Zone (DMZ). Mogelijk gekoppelde netwerksegmenten van de leverancier zijn gescheiden d.m.v. (virtuele) firewalls. Indien van toepassing worden firewall-regels gedocumenteerd. Configuratie verloopt via een standaardproces en de configuratie wordt periodiek gecontroleerd. Beschrijf hoe dit wordt gerealiseerd. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR11 | ICT | Techniek en infrastructuur | Beschijf hoe u omgaat met de bescherming van data de systemen. | Op diensten en verbindingen dient cryptografie / versleuteling te worden toegepast. Beschrijf a. welke onderdelen van de dienst of applicatie kunnen worden versleuteld b. welke vormen van versleuteling kunnen worden toegepast. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR12 | ICT | Techniek en infrastructuur | Beschijf hoe u omgaat met de bescherming van data de systemen. | Beschrijf op welke wijze het plaatsen van een Web Application Firewall (WAF), tussen inkomende verbindingen vanuit een extern netwerk en de te implementeren applicatie of dienst invloed heeft op deze applicatie of dienst. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR13 | ICT | Techniek en infrastructuur | Beschijf hoe u omgaat met de bescherming van data de systemen. | Beschrijf in welke mate het systeem of dienst kan functioneren binnen een gesegmenteerd netwerk. Systemen en diensten dien logisch van elkaar te worden gescheiden. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR14 | ICT | Techniek en infrastructuur | Monitoring & alerting | De systeem biedt functionaliteit voor het monitoren, alerts en analyseren van de operationele status van het systeem. Beschrijf hoe en in welke mate het systeem aan deze wens voldoet. Ga daarbij minimaal in op: a. Monitoren en alarmeren op (uitval van) functionaliteit binnen het systeem. b. Het koppelen met de centrale monitoring omgeving van het MUMC+ (SCOM) en welke standaarden worden hierbij gebruikt. c. Doorsturen van monitoring data / alerts naar third party systemen. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR15 | ICT | Infrastructuur | Passend in bestaande MUMC+ infrastructuur | MUMC maakt standaard gebruik van Microsoft Windows Server 2019/2022 datacenter als besturingssysteem. Ondersteunt uw systeem dit? Licht dit toe en geef eventuele alternatieve oplossingen aan. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR16 | ICT | Infrastructuur | Passend in bestaande MUMC+ infrastructuur | MUMC maakt standaard gebruik van Microsoft SQL Server 2019/2022 als database. Ondersteunt uw systeem dit? Licht dit toe en geef eventuele alternatieve oplossingen aan. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR17 | ICT | Infrastructuur | Passend in bestaande MUMC+ infrastructuur | Uw applicatie ondersteunt het gebruik van MS-SQL Always-On (op een geconsolideerde server) functionaliteit ten behoeve van hoge beschikbaarheid | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR18 | ICT | Infrastructuur | Passend in bestaande MUMC+ infrastructuur | Uw systeem ondersteunt netwerkcommunicatie op basis van TCP/IP v4 | Ja |  | Ja / Nee | Nee
INFR19 | ICT | Infrastructuur | Passend in bestaande MUMC+ infrastructuur | Uw applicatie wordt ondersteunt op werkplekken met Windows 10 of hoger | Ja |  | Ja / Nee | Nee
INFR20 | ICT | Infrastructuur | Passend in bestaande MUMC+ infrastructuur | MUMC maakt gebruik van desktop virtualisatie op basis van VMware. Op korte termijn wordt mogelijk Citrix toegevoegd of wordt Vmware vervangen door Citrix. Uw systeem ondersteunt dit. | Nee | B | Document evaluatie | Ja
INFR21 | ICT | Infrastructuur | Passend in bestaande MUMC+ infrastructuur | De applicatie kan toegepast worden in een gevirtualiseerde softgrid omgeving? | Nee | B | Document evaluatie | Ja
Wet- en regelgeving
WRG01 | Juridisch | Wet- en regelgeving | AVG | Het systeem stelt het MUMC+ in staat om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). | Ja |  |  | Nee
WRG02 | Juridisch | Wet- en regelgeving | AVG | Beschrijf hoe en in welke mate aan WRG01 wordt voldaan. Bij de beantwoording dient ten minste aandacht te worden besteed aan de voorwaarden die in dit kader aan het MUMC+ worden gesteld. | Nee | B | Document evaluatie | ja
WRG03 | Juridisch | Wet- en regelgeving | Buiten de EU | Gegevens opgeslagen in het systeem worden enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt, tenzij leverancier hier voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gekregen van MUMC+, zodat het MUMC+ in staat wordt gesteld te voldoen aan de Nederlandse relevante wettelijke eisen. | Ja |  |  | Nee
WRG04 | Juridisch | Wet- en regelgeving | Buiten de EU | Beschrijf hoe en in welke mate aan WRG03 wordt voldaan. | Nee | B | Document evaluatie | ja
WRG05 | Juridisch | Wet- en regelgeving | Buiten de EU | Indien gegevens met toestemming van MUMC+ worden opgeslagen in systemen buiten de EER, dan dient het MUMC+ in staat te worden gesteld om te voldoen aan de relevante Nederlandse wettelijke vereisten. Geef aan op welke wijze dit kan worden gewaarborgd gedurende de volledige looptijd (inclusief eventuele verlengingen) van het contract. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Worden gegevens verwerkt buiten de EER en zo ja waar b. Is te voorzien dat binnen 3 jaar gegevens zullen worden verwerkt buiten de EER c. Op welke wijze is geborgd dat Nederlandse wetgeving van kracht blijft inde initiele fase en bij eventuele toekomstige wijzigingen in het systeem | Nee | B | Document evaluatie | ja
WRG06 | Juridisch | Wet- en regelgeving | MDR / MDD | Het systeem voldoet aan de Medical Device Regulation (MDR) en relevante overgangswet- en regelgeving. Geef expliciet aan indien niet van toepassing. | Ja |  |  | Ja
WRG07 | Juridisch | Wet- en regelgeving | MDR / MDD | Beschrijf hoe en in welke mate aan WRG06 wordt voldaan. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Geef expliciet aan indien niet van toepassing b. De functionaliteiten en modules (systeemdelen) en configuratiemogelijkheden die wel en niet onder de MDR certificering vallen. c. Het systeem voldoet aan de relevante CE certificering conform MDR daar waar van toepassing. Geef aan welke risicoklasse (I, IIa, IIb, III). Lever de CE certificaten mee aan als bijlage. Geef expliciet aan indien niet van toepassing. | Nee | B | Document evaluatie | ja
WRG08 | Juridisch | Wet- en regelgeving | Normeringen | Het systeem voldoet aan de geldende normen / dan wel stelt het MUMC+ in staat aan de relevante normen te voldoen. Beschrijf in welke mate en hoe uw systeem aan deze wens voldoet. Daarbij dient u aan te geven of het de norm zelf of een gelijkwaardig alternatief betreft en of u hiervoor aantoonbaar gecertificeerd bent. Lever de relevante certificaten als bijlage aan. Ga bij de beantwoording minimaal in op: a. Informatiebeveiliging: ISO 27001 of gelijkwaardig dan wel NEN 7510 of gelijkwaardig en NIS2; b. Privacy: ISO 27701 of gelijkwaardig; c. Cybersecurity van clouddiensten (waar van toepassing): ISO 27017 en ISO 27018 of gelijkwaardig; d. Business Continuity: ISO22301 of gelijkwaardig; e. Logging, traceability en audits: NEN 7513 of gelijkwaardig ((log)faciliteiten. Er dient ten allen tijde achterhaald kunnen worden wie toegang heeft gehad tot een dossier, volgens welke regels deze toegang is verkregen en welke acties zijn uitgevoerd). De loggingservice ondersteunt IHE Audit Trial and Note Authentification (ATNA) standaarden; f. Assurance: ISAE3402 certificering of gelijkwaardig. | Nee | B | document evaluatie | ja
WRG09 | Juridisch | Wet- en regelgeving | Normeringen | Leverancier beschikt over een Third Party Memorandum (TPM verklaring) conform de internationale standaard ISAE3000/3402 type II of vergelijkbaar met betrekking tot de informatiebeveiliging waarbij over aspecten als risicobeheersing, informatiebeveiliging, privacy, anti-fraude maatregelen en continuïteit gerapporteerd wordt. Dit rapport wordt op verzoek van MUMC+ verstrekt door de leverancier. Indien de leverancier niet beschikt over een dergelijke TPM verklaring dient een geldige, actuele en door extern auditor geaccordeerde verklaring overlegd te worden waarin wordt aangetoond dat de genomen maatregelen die de leverancier getroffen heeft om risicobeheersing, informatiebeveiliging, privacy, anti-fraude maatregelen en continuïteit te waarborgen, toereikend zijn gebleken over een langere periode in tijd. | Ja |  | Document evaluatie | Ja
WRG10 | Juridisch | Wet- en regelgeving | Normeringen | Worden er persoongegevensverwerkt? Zo ja, beschrijf deze informatie. | Nee | B | Document evaluatie | Ja

## medische techniek
ID | Onderdeel | Lange omschrijving | KO (ja/nee) | weging (ZB/B) | Vraagtype (Ja/nee, doc eval, open vraag) | Bijlagen toegestaan | Toelichting leverancier
Architectuur en beschikbaarheid
T1.1 | Architectuur en beschikbaarheid | De architectuur ondersteunt continue monitoring als samenhangende dienst binnen de bredere visie signaleren, monitoren en bewaken. | ja |  | ja/nee | nee
T1.2 | Architectuur en beschikbaarheid | De architectuur voorziet in het modulair uitbreiden naar extra bedden, kamers, centrale werkplekken ('control room') en parameters zonder herontwerp van de kernoplossing. Specificeer schaalbaarheidsgrenzen en licentiemodel. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
T1.3 | Architectuur en beschikbaarheid | Hardware- en softwarecomponenten zijn waar mogelijk uniform en uitwisselbaar ingericht. Beschrijf welke componenten gestandaardiseerd zijn en welke uitzonderingen bestaan. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
T1.4 | Architectuur en beschikbaarheid | De leverancier levert een verantwoordelijkheidsoverzicht voor applicatie, devices, koppelingen, netwerkcomponenten, servers, opslag en beveiliging. | ja |  | ja/nee | nee
T1.5 | Architectuur en beschikbaarheid | Remote service en beheer kunnen plaatsvinden zonder de klinische functionaliteit te verstoren en alleen binnen beheerde toegangsvoorwaarden. Beschrijf servicekanalen, sessiebeveiliging en impactvrije werkwijze. Beschrijf ook hoe er wordt omgegaan met securitypatches. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
Signaalverwerving en meetkwaliteit
T2.1 | Signaalverwerving en meetkwaliteit | Signaalkwaliteit, sensorstatus en technische foutcondities van onder meer ademhalingsmeting, SpO₂, bloeddruk en hartritme/pols worden op bron- en systeemniveau bewaakt en doorgegeven. Beschrijf detectie van lead-off, sensor los, slechte perfusie, motion artifact, cuff failure, meetonderbreking, batterijstatus en vergelijkbare condities. | nee | ZB | ja/nee | nee
T2.2 | Signaalverwerving en meetkwaliteit | Indien de kwaliteit van een meting niet voldoende is, wordt de meting tijdig afgevangen en is deze niet zichtbaar voor de zorgprofessional. De zorgprofessional moet er altijd vanuit kunnen gaan dat een meting in een dashboard of EPD betrouwbaar is. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
T2.3 | Signaalverwerving en meetkwaliteit | De unieke identiteit van aangesloten wearables is herleidbaar bij iedere patient. | ja |  | ja/nee | nee
T2.4 | Signaalverwerving en meetkwaliteit | Tijdstempeling van meetdata is over alle componenten voldoende synchroon voor trendanalyse, correlatie van parameters en audit. | nee | ZB | ja/nee | nee
Interoperabiliteit en device connectivity
T3.1 | Interoperabiliteit en device connectivity | Bij opname, transfer, bedwissel, ontslag en tijdelijke registratie blijft de patiëntidentiteit in de monitorworkflow technisch consistent. | nee | ZB | ja/nee | nee
T3.2 | Interoperabiliteit en device connectivity | De leverancier biedt een interface-monitoringsfunctie waarmee niet-afgeleverde berichten of verstoorde koppelingen proactief worden gesignaleerd. | nee | ZB | ja/nee | nee
T3.3 | Interoperabiliteit en device connectivity | Mobiele, vaste en centrale componenten kunnen veilig in één patiëntcontext samenwerken zonder handmatige herconfiguratie per meetmoment. Beschrijf docking, roaming, sessieoverdracht en contextbehoud. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
T3.4 | Interoperabiliteit en device connectivity | Het is mogelijk om medische handelingen die vastgelegd zijn in het EPD (EPIC) zichtbaar te maken in een tijdlijn in het patientoverzicht (bijv. wijziging in dosering medicatie) | nee | B | Document evaluatie | ja
T3.5 | Interoperabiliteit en device connectivity | Bij transfer vanaf een bewaakte afdeling naar afdeling met continu monitoring is het mogelijk de laatst gemeten vitale parameters als startpunt van de tijdlijn weer te geven binnen het patientoverzicht. | nee | B | Document evaluatie | ja
T3.6 | Interoperabiliteit en device connectivity | De oplossing ondersteunt een koppeling met gevalideerdeoproep (of alarm)-managementsystemen, zodat oproepen met context kunnen worden doorgezet naar de juiste zorgverlener | nee | B | Document evaluatie | ja
Netwerk, tijd en infrastructuur
T4.1 | Netwerk, tijd en infrastructuur | De oplossing functioneert op een aantoonbaar passend netwerkontwerp met segmentatie, capaciteit en prioritering passend bij klinische monitoring. | ja |  | ja/nee | nee
T4.2 | Netwerk, tijd en infrastructuur | Indien de oplossing gebruikt maakt van WLAN van het ziekenhuis, is er een centrale beheermogelijkheid voor authenticatie, updaten van certificaten etc. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
T4.3 | Netwerk, tijd en infrastructuur | Draadloze componenten maken gebruik van de ziekenhuisinfrastructuur of een aantoonbaar gevalideerde oplossing. | ja |  | ja/nee | nee
T4.4 | Netwerk, tijd en infrastructuur | Alle relevante componenten gebruiken een centrale tijdbron en signaleren tijdsynchronisatieproblemen actief aan beheer. | nee | ZB | ja/nee | nee
T4.5 | Netwerk, tijd en infrastructuur | Servers en kritieke communicatiecomponenten zijn, waar deze niet in beheer zijn van MUMC, voorzien van passende noodstroomvoorziening of een gelijkwaardige maatregel. | ja |  | ja/nee | nee
T4.6 | Netwerk, tijd en infrastructuur | Mobiele monitorcomponenten hebben voldoende batterij-autonomie (minimaal 36 uur) voor de beoogde klinische workflows en signaleren restcapaciteit tijdig. Specificeer batterijduur, laadstrategie en waarschuwingen. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
Dataopslag, logging en rapportage
T6.1 | Dataopslag, logging en rapportage | Het systeem slaat numerieke waarden, trends, signaleringen en relevante auditgebeurtenissen op conform configureerbare retentie-instellingen. | ja |  | ja/nee | nee
T6.2 | Dataopslag, logging en rapportage | Auditlogs zijn integraal, tijdgestempeld en geschikt voor reconstructie van gebruikersacties en systeemveranderingen. | ja |  | ja/nee | nee
T6.3 | Dataopslag, logging en rapportage | Back-up en herstel van configuratie, relevante data en centrale componenten zijn aantoonbaar ingericht en testbaar. | ja |  | ja/nee | nee
T6.4 | Dataopslag, logging en rapportage | Geautoriseerde export van gegevens voor kwaliteits- en onderzoeksdoeleinden is mogelijk in bruikbare formaten. Specificeer exportformaten, filters en pseudonimiseringsmogelijkheden. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
Cybersecurity, identity en beheer
T7.1 | Cybersecurity, identity en beheer | De oplossing kan veilig worden gehard conform de zorgomgeving zonder verlies van ondersteunde functionaliteit. Geef aan welke hardeningrichtlijnen en uitzonderingen gelden. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
T7.2 | Cybersecurity, identity en beheer | Beheerfunctionaliteiten bieden inzicht in softwareversies, certificaten, licenties, capaciteit en systeemgezondheid. Beschrijf welke beheertelemetrie beschikbaar is. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
T7.3 | Cybersecurity, identity en beheer | De leverancier kan een software bill of materials, componentoverzicht of gelijkwaardige transparantie leveren voor relevante softwarecomponenten. Beschrijf beschikbaarheid en actualisatie van dit overzicht. | nee | B | Document evaluatie | ja
Testen, validatie en acceptatie
T8.1 | Testen, validatie en acceptatie | De leverancier levert as-built documentatie, configuratieoverzichten en beheerdocumentatie op bij acceptatie. | ja |  | ja/nee | nee
T8.2 | Testen, validatie en acceptatie | Voor wijzigingen, updates en uitbreidingen is een herhaalbaar regresstestproces beschikbaar. Beschrijf welke regressietesten standaard worden uitgevoerd. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
T8.3 | Testen, validatie en acceptatie | De oplossing ondersteunt een trainings-/acceptatieomgeving waarin configuraties en scenario's kunnen worden beproefd voor productiegebruik. Beschrijf technische scheiding en representativiteit. | nee | ZB | Document evaluatie | ja
T8.4 | Testen, validatie en acceptatie | Prestatie-, beschikbaarheids- en failoverclaims van de leverancier zijn aantoonbaar toetsbaar tijdens acceptatie. Geef aan welke metingen, bewijzen of witness tests worden uitgevoerd. | nee | ZB | Document evaluatie | ja