## Vragen_en_antwoorden_586797_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Scope en verwachting | Kan het MUMC meer info geven over de scope en de verwachting. Verwacht het MUMC bedside monitoring, vast en mobiel, of juist ook wearables om ook buiten het Ziekenhuis te monitoren? | De scope betreft draadloze continue monitoring van vitale waarden in de klinische setting van het Maastricht UMC+. De oplossing moet mobiele inzet binnen het ziekenhuis ondersteunen en kan bestaan uit mobiele en/of draagbare componenten, mits deze samen één werkbare workflow vormen. Thuismonitoring of virtuele monitoring behoort niet tot de initiële gunningsscope, maar kan op termijn als optie/herzieningsclausule aan de orde komen.
2 | Bijlage 11a MUMC Model Verwerkersovereenkomst Brancheorganisatie Zorg | Voor beheer en support van de producten die zich on premise in het ziekenhuis bevinden, wordt een omgeving gebruikt die ISO 27001 gecertificeerd is. Daarnaast moeten Leveranciers’ producten en diensten gedurende de gehele levenscyclus voldoen aan haar strenge interne Product Security Framework. Middels ons Product Security Framework worden beveiligingseisen geïmplementeerd conform de huidige wettelijke vereisten en ‘best practices’ in de branche, waaronder NIST SP 800-53, ISO/IEC 27000-serie en HITRUST. Kunt u bevestigen dat aan deze eis wordt voldaan door middel van bovenstaande en aantoonbare implementatie van informatiebeveiligings- en privacy-maatregelen conform ISO 27001 en ISO 27701, zonder dat alle betrokken oplossingen afzonderlijk ISO gecertificeerd zijn? | Ja, mits Inschrijver aantoonbaar maakt dat de aangeboden oplossing, de beheer- en supportprocessen en de relevante organisatieonderdelen voldoen aan de gevraagde informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. Een ISO 27001-gecertificeerde beheeromgeving en aantoonbare implementatie van ISO 27001/ISO 27701, NIST, HITRUST of gelijkwaardige controls kunnen als onderbouwing dienen. Niet ieder afzonderlijk product hoeft zelfstandig ISO-gecertificeerd te zijn, tenzij dit expliciet uit de aanbestedingsstukken volgt.
3 | Bijlage 9a CONCEPT raamovereenkomst - Acceptatieprocedure | De acceptatieprocedure moet niet volledig subjectief blijven en zal contractueel moeten worden vastgelegd. | Het Maastricht UMC+ bevestigt dat de acceptatieprocedure niet subjectief is. Acceptatie vindt plaats aan de hand van de overeengekomen eisen, specificaties, inschrijving, implementatie-/acceptatieafspraken en de in de aanbestedingsstukken opgenomen acceptatieprocedure.
4 | Bijlage 9a CONCEPT raamovereenkomst - EXITPLAN | . Indien de kosten en verplichtingen worden beperkt tot redelijke en toerekenbare gevallen (bijvoorbeeld alleen bij tekortkoming van onze zijnde) en bij beeindiging door MUMC een eerlijke kostenverdeling wordt toegepast. Wij gaan hierover graag met u over in gesprek na eventuele gunning. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Nee, Maastricht UMC+ gaat niet akkoord. Inschrijver dient bij inschrijving rekening te houden met de opgenomen kaders; hierover wordt na gunning niet opnieuw onderhandeld. Het exitplan is niet uitsluitend van toepassing bij tekortkomingen, maar ook bij reguliere beëindiging en overdracht.
5 | Bijlage 9a CONCEPT raamovereenkomst, artikel 6.2 | Akkoord mits acceptatie gebaseerd op duidelijke vooraf gecommuniceerde criteria. Kunt u hiermee akooord gaan? | De acceptatie vindt plaats op basis van vooraf bekende criteria: de aanbestedingsstukken, het Programma van Eisen en Wensen, de inschrijving van Opdrachtnemer, de raamovereenkomst, de AIV en de daarin opgenomen acceptatieprocedure.
6 | Bijlage 9a CONCEPT raamovereenkomst - artikel 4.5 | Alleen acceptabel als vooraf duidelijk wordt vastgelegd welke apparatuur wordt ingeruild, wat ermee gebeurt, wie opslagkosten draagt en dat terugplaatsing alleen geldt indien technisch, juridisch en operationeel haalbaar. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Akkoord, voor zover inruil, opslag of terugplaatsing van apparatuur aan de orde is, worden hierover vooraf praktische afspraken gemaakt. Uitvoering vindt plaats binnen technische, juridische en operationele haalbaarheid en met inachtneming van de verantwoordelijkheid van partijen.
7 | Bijlage 13: PVE+PVW Continue Monitoring | Tab gebruikers. Kunt u toelichten wat er wordt bedoeld met ´Document Evaluatie´ in Vraagtype kolom (F)? | Met “Document Evaluatie” wordt bedoeld dat de inschrijver de betreffende eis dient te onderbouwen met een inhoudelijke beschrijving, eventueel ondersteund met documentatie (bijlagen). Deze antwoorden worden kwalitatief beoordeeld op volledigheid, onderbouwing en mate waarin wordt voldaan aan de gevraagde functionaliteit.
8 | Bijlage 14: Financiele inschrijfformulier | In hoeverre wordt rekening gehouden met Total Cost of Ownership op langere termijn (bijv. reductie disposables, workflow-efficiency) naast de prijs over de eerste drie jaar? | De beoordeling vindt plaats op basis van de Total Cost of Ownership (TCO) over jaar 1 t/m 3, zoals expliciet gedefinieerd in het prijzenblad. Langetermijneffecten zoals reductie van disposables of workflow-efficiency kunnen indirect tot uitdrukking komen in de geprijsde componenten (bijvoorbeeld lagere verbruikskosten), maar worden niet afzonderlijk financieel gewaardeerd buiten de TCO-berekening.
9 | Bijlage 14: Financiele inschrijfformulier | Kunt u bevestigen dat integrale platformoplossingen, waarbij hardware, software en service geïntegreerd zijn, gelijkwaardig beoordeeld worden ten opzichte van componentgebaseerde prijsmodellen? | Ja. Het prijzenblad schrijft voor dat alle kosten volledig en integraal moeten worden opgenomen in de opgegeven prijsstructuur. De wijze waarop een Inschrijver intern zijn oplossing structureert (geïntegreerd platform vs. componenten) is vrij, mits: alle gevraagde prijscomponenten worden ingevuld; de prijs volledig, transparant en vergelijkbaar wordt gepresenteerd. De vergelijking vindt uitsluitend plaats op basis van de ingevulde TCO.
10 | Bijlage 13 en bijlage 14 | Kunt u specificeren wanneer en onder welke voorwaarden de optie voor thuis-/virtuele monitoring geactiveerd wordt en welke impact dit heeft op contractscope en prijsmodel? | Het gaat om een aanbesteding voor continue monitoring in de kliniek. De impact middels het prijzenblad is er niet, omdat we niet op basis hiervan gunnen. Het betreft een optionele prijs die niet meeweegt. De herzieningsclausule schetst enkele voorwaarden om in de toekomst enkele opties af te nemen, met in acht name van de aanbestedingsbeginselen.
11 | Bijlage 13 en bijlage 14 | Kunt u specificeren welke mate van reiniging/desinfectie verwacht wordt binnen de leverancier scope versus verantwoordelijkheid van het ziekenhuis? | Inschrijver is verantwoordelijk voor het aanleveren van duidelijke reinigings- en desinfectievoorschriften conform wet- en regelgeving. De uitvoering van reguliere reiniging binnen het zorgproces ligt primair bij het ziekenhuis, tenzij expliciet anders overeengekomen (bijv. bij servicecontracten).
12 | Bijlage 13 en bijlage 14 | Kunt u specificeren welke SLA-niveaus minimaal verwacht worden binnen de post “onderhoud/SLA devices” en “functioneel beheer/support pakket”, zodat leveranciers een vergelijkbare invulling kunnen prijzen? | De posten “onderhoud/SLA devices” en “functioneel beheer/support pakket” dienen alle kosten te omvatten die nodig zijn voor een werkende, veilige en continu beschikbare oplossing conform de aanbestedingsstukken, inclusief preventief en correctief onderhoud, updates/patches, functionele support, incidentafhandeling, rapportage en beheerondersteuning. Inschrijver dient minimaal aan te sluiten op de service-, beschikbaarheids- en supporteisen uit de raamovereenkomst, standaardbepalingen, SSO en het PVE. Indien Inschrijver hogere of aanvullende SLA-niveaus aanbiedt, dienen deze in de inschrijving duidelijk te worden gespecificeerd en in de prijs te zijn inbegrepen.
13 | Bijlage 13: PVE+PVW ContinueMonitoring | Kunt u de “maximale inspanningsverplichting” bij exit nader concretiseren in termen van scope, doorlooptijd en verantwoordelijkheden, zodat dit proportioneel en praktisch uitvoerbaar blijft voor beide partijen? | De maximale inspanningsverplichting ziet op een zorgvuldige overdracht bij einde of beëindiging van de overeenkomst, binnen de kaders van de aanbestedingsstukken en het exitplan. Dit omvat waar nodig migratieondersteuning, veilige dataoverdracht, overdracht van relevante documentatie en kennis, en afbouw zonder onnodige verstoring van zorgprocessen. De praktische planning wordt in de uitvoeringsfase afgestemd, zonder wijziging van de aanbestedingsrechtelijke of contractuele kaders.
14 | Bijlage 13: PVE+PVW ContinueMonitoring | Kunt u specificeren welke typen upgrades binnen de kosteloze verplichting vallen (bijv. security, compliance) en welke als functionele uitbreidingen of innovaties worden beschouwd en derhalve optioneel kunnen worden aangeboden? | Security- en compliance-updates en noodzakelijke correctieve updates vallen binnen de kosteloze verplichting gedurende de lifecycle. Functionele uitbreidingen, innovaties en uitbreidingen buiten de oorspronkelijke scope kunnen als optioneel worden aangeboden.
15 | Bijlage 14: Financiele inschrijfformulier ContinueMonitoring MUMC | In hoeverre wordt rekening gehouden met Total Cost of Ownership op langere termijn (bijv. reductie disposables, workflow-efficiency) naast de prijs over de eerste drie jaar? | zie vraag 8
16 | Algemeen | Kunt u bevestigen dat integrale platformoplossingen, waarbij hardware, software en service geïntegreerd zijn, gelijkwaardig beoordeeld worden ten opzichte van componentgebaseerde prijsmodellen? | zie vraag 9
17 | Algemeen | Kunt u specificeren wanneer en onder welke voorwaarden de optie voor thuis-/virtuele monitoring geactiveerd wordt en welke impact dit heeft op contractscope en prijsmodel? | zie vraag 10
18 | Algemeen | Kunt u specificeren welke mate van reiniging/desinfectie verwacht wordt binnen de leverancier scope versus verantwoordelijkheid van het ziekenhuis? | zie vraag 11
19 | Bijlage 14: Financiele inschrijfformulier ContinueMonitoring MUMC | Kunt u specificeren welke SLA-niveaus minimaal verwacht worden binnen de post “onderhoud/SLA devices” en “functioneel beheer/support pakket”, zodat leveranciers een vergelijkbare invulling kunnen prijzen? | zie vraag 12
20 | Bijlage 14: Financiele inschrijfformulier ContinueMonitoring MUMC | Kunt u toelichten of jaarlijkse training/adoptie verplicht volledig inbegrepen moet zijn, of dat aanvullende trainingen op afroep als optioneel mogen worden aangeboden? | Opleiding en doorlopende adoptie maken integraal onderdeel uit van de gevraagde dienstverlening. Dit omvat zowel initiële training als aanvullende ondersteuning tijdens gebruik, waaronder periodieke evaluatie en onboarding van nieuwe gebruikers. Daarom geldt dat structurele training en adoptie (zoals periodieke refresh en optimalisatie van gebruik en alarmopvolging) volledig inbegrepen moeten zijn in de gunningsprijs.
21 | Bijlage 14: Financiele inschrijfformulier ContinueMonitoring MUMC | Kunt u bevestigen dat implementatiekosten gebaseerd zijn op de beschreven standaardscenario’s en dat afwijkingen in complexiteit (bijv. extra integraties of lokale infrastructuuraanpassingen) via meerwerk kunnen worden verrekend? | De implementatiekosten dienen te worden gebaseerd op de beschreven casussen, het groeipad en de inhoudelijke eisen zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Dit omvat een volledige werkbare implementatie van de oplossing conform de gestelde eisen, inclusief integratie, validatie en adoptie. Alle activiteiten die noodzakelijk zijn om aan deze eisen te voldoen, moeten worden opgenomen in de inschrijfprijs. Deze mogen niet als separaat meerwerk worden beschouwd. Afwijkingen die aantoonbaar buiten de scope van de aanbesteding vallen, kunnen – indien van toepassing – via contractuele wijzigingsmechanismen of als optie worden verwerkt.
22 | Bijlage 14: Financiele inschrijfformulier ContinueMonitoring MUMC | Kunt u toelichten hoe het ontbreken van een minimumafnamegarantie zich verhoudt tot het verplichte groeipad in de TCO-berekening, en of er ruimte is voor prijsaanpassing bij afwijkende afname? | Het groeipad in de TCO-berekening is bedoeld als uniforme rekenkundige beoordelingsgrondslag en vormt geen minimumafnamegarantie. De feitelijke afname kan afwijken. De geoffreerde tarieven dienen ook bij afwijkende afname binnen de beschreven scope te gelden. Alleen wanneer sprake is van een aantoonbare scopewijziging buiten de aanbestedingsstukken kan een wijzigings- of optiemechanisme aan de orde zijn.
23 | Bijlage 14: Financiele inschrijfformulier ContinueMonitoring MUMC | Kunt u bevestigen dat kosten die niet vooraf volledig kwantificeerbaar zijn (bijv. maatwerk, additionele integraties of scopewijzigingen) buiten de gunningsprijs gehouden kunnen worden en via change procedures worden afgehandeld? | Nee. De inschrijving dient alle kosten te bevatten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en het leveren van een volledige werkende oplossing. Indien bepaalde kosten vooraf moeilijk exact te kwantificeren zijn, dienen deze zo realistisch mogelijk te worden ingeschat en opgenomen in de prijs. Het is niet toegestaan om noodzakelijke kosten buiten de gunningsprijs te houden.
24 | Bijlage 13: PVE+PVW Continue Monitoring | In welke mate wordt een strategisch partnership (bijv. gezamenlijke doorontwikkeling, data-analyse, klinische studies) meegenomen in de gunning? | De aanbesteding richt zich primair op de gevraagde functionaliteit en kwaliteit. Elementen zoals samenwerking, doorontwikkeling en innovatie worden meegenomen voor zover deze concreet bijdragen aan de gevraagde oplossing en beoordeelbaar zijn binnen de gestelde criteria.
25 | Bijlage 13: PVE+PVW Continue Monitoring | Hoe wordt toekomstige innovatie en roadmap meegenomen in de beoordeling, naast de huidige functionele fit? | De roadmap en mate van innovatie worden beoordeeld via de kwalitatieve onderdelen van het PVE (met name documentevaluaties), waarbij gekeken wordt naar toekomstbestendigheid, uitbreidbaarheid en visie.
26 | Bijlage 13: PVE+PVW Continue Monitoring | Kunt u bevestigen dat oplossingen die een geïntegreerd platform bieden over afdelingen en use-cases heen, positief worden gewaardeerd ten opzichte van losse componentoplossingen? | Oplossingen worden beoordeeld op basis van de mate waarin zij voldoen aan de eisen en bijdragen aan een efficiënte, beheersbare en toekomstbestendige inrichting. Integrale platformen kunnen hierin voordelen bieden, maar worden niet op voorhand bevoordeeld boven componentoplossingen.
27 | Bijlage 13: PVE+PVW Continue Monitoring | Kunt u toelichten hoe de vergoeding bij niet behalen van uptime zich verhoudt tot eventuele aanvullende schadeclaims, en of hiervoor een cap op aansprakelijkheid wordt gehanteerd? | De vergoeding bij het niet behalen van uptime is een contractuele prikkel en laat de overige rechten van Opdrachtgever onverlet. Eventuele schadeclaims en aansprakelijkheidslimieten worden beoordeeld conform de aansprakelijkheidsregeling in de raamovereenkomst en de toepasselijke voorwaarden. Er wordt geen aparte aanvullende cap voor uptime-vergoedingen geïntroduceerd.
28 | Bijlage 13: PVE+PVW ContinuevMonitoring | Kunt u bevestigen of eigen onderhoud door de technische dienst optioneel is, en dat volledige service door leverancier (inclusief performance garantie) eveneens een valide invulling is? | Ja, Maastricht UMC+ bevestigt dit.
29 | Bijlage 9b: CONCEPT Standaardbepalingen ContinueMonitoring FinalConcept | Kunt u toelichten hoe de eis van auteursrechtvrije opleidingsmaterialen zich verhoudt tot het gebruik van leveranciersspecifieke content en intellectueel eigendom? | Met auteursrechtvrije opleidingsmaterialen wordt bedoeld dat het Maastricht UMC+ de voor gebruik, training en adoptie noodzakelijke materialen zonder aanvullende kosten intern mag gebruiken, kopiëren en beschikbaar stellen aan medewerkers. Onderliggende IE-rechten van leverancierspecifieke content blijven bij de rechthebbende. Commerciële verspreiding of gebruik buiten de eigen organisatie is niet beoogd.
30 | Bijlage 9b: CONCEPT Standaardbepalingen ContinueMonitoring FinalConcept, artikel 1.3 | Kunt u toelichten onder welke omstandigheden u gebruik maakt van het recht om tot 20% van de scope bij andere leveranciers onder te brengen, en hoe interoperabiliteit en systeemverantwoordelijkheid dan geborgd wordt? | Zie antwoord vraag 101.
31 | Bijlage 9b. CONCEPT Standaardbepalingen ContinueMonitoring FinalConcept, artikel 3.4 | Kunt u bevestigen dat de “all-in prijs” (art. 3.4) en kosteloosheid van updates/trainingen betrekking heeft op standaardfunctionaliteit binnen de aangeboden configuratie, en dat maatwerk, uitbreidingen of additionele integraties buiten scope separaat geoffreerd kunnen worden? | Ja, voor zover het gaat om maatwerk, uitbreidingen of additionele integraties die aantoonbaar buiten de oorspronkelijke scope en buiten de voor de opdracht noodzakelijke functionaliteit vallen. Alle functionaliteit, updates, training en integraties die nodig zijn om aan de eisen en de aangeboden configuratie te voldoen, dienen in de all-in prijs te zijn inbegrepen. Eventuele uitbreidingen buiten scope kunnen uitsluitend binnen de contractuele en aanbestedingsrechtelijke wijzigingskaders separaat worden aangeboden.
32 | Bijlage 11a: MUMC Model Verwerkersovereenkomst BOZ | Leverancier heeft reeds een getekende BoZ verwerkersovereenkomst met uw ziekenhuis en stelt voor om de apparatuur genoemd in deze tenderuitvraag, na evenuele gunning, middels een addendum toe te voegen aan de reeds bestaande BoZ verwerkersovereenkomst. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Het Maastricht UMC+ gaat hiermee akkoord.
33 | Bijlage 9a: Concept raamovereenkomst, artikel 1.7 | Gaat het om een deel van dit raamovereenkomst of het totaliteit? Als het om een deel van dit raamovereenkomst gaat, wat is de geschatte omvang? | Artikel 1.7 ziet op de raamovereenkomst als geheel: opdrachtgever is gerechtigd, maar niet verplicht, opdrachten onder de raamovereenkomst te verstrekken. De omvang volgt uit de raming/TCO en de aanbestedingsstukken, maar hieraan kan geen minimumafname worden ontleend.
34 | Bijlage 9a: Concept raamovereenkomst, artikel 1.6 | Wat is de geschatte omvang van deze offerteaanvragen? | De exacte omvang van toekomstige offerteaanvragen is vooraf niet vast te stellen. Deze zal afhangen van de feitelijke behoefte, budgettaire ruimte, opschaling en eventuele opties zoals in de aanbestedingsstukken beschreven. Deze zijn gebaseerd op Bijlage 14 en de daarin opgenomen posten/prijzen.
35 | Bijlage 9a: Concept raamovereenkomst, artikel 1.6 | Gaat het over extra offertes “op top of” de originele scope van deze tender? | Nee, dit betreffen enkel offerteaanvragen die vallen binnen de originele scope.
36 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 5 en 10 | Mogelijkheden tot prijsaanpassing (e.g. compensatie inflatie) in verband met lange vertraging die veroorzaakt zijn door het ziekenhuis. | Het Maastricht UMC+ vraagt om verduidelijking van uw vraag in nota van inlichtingen 2.
37 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 5 en 10 | Gaat dit punt alleen over prijzen voor EQ of ook CS? | De bepalingen over prijzen en betaling gelden voor alle prijscomponenten waarop de overeenkomst en het inschrijfformulier betrekking hebben, tenzij in het prijzenblad of de overeenkomst voor een specifieke component uitdrukkelijk anders is bepaald.
38 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 47.3 | ? Leverancier begrijpt de wens van UMC met betrekking tot session recording in het kader van haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De gevraagde dienstverlening op het systeem is enkel volledig mogelijk met gebruikmaking van de remote access oplossing van de leverancier; bij enige andere remote access oplossing zullen bepaalde serviceactiviteiten technisch niet mogelijk zijn. De leveranciers remote access oplossing ondersteunt momenteel geen session recording. Echter, door middel van de audit logs in het systeem in combinatie met de audit logs van de remote access oplossing van de leverancier, kan UMC volledig inzicht krijgen in de activiteiten op het systeem, zoals dit al reeds het geval is voor de huidige installed base van leverancier bij UMC. Daarbij zou leverancier ook graag willen aangeven dat een session recording diepgaande details over de technische werking van het medische systeem kunnen bevatten. Dergelijke informatie kan in de verkeerde handen een beveiligingsrisico vormen voor UMC, maar ook voor andere gebruikers van het betreffende systeem. Kunt u aangeven in hoeverre UMC open staat voor een alternatieve oplossing voor session recording die UMC nog steeds een adequaat inzicht geeft in de activiteiten op het systeem en UMC in staat stelt te voldoen aan haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens? | Een alternatief voor session recording kan worden beoordeeld indien Inschrijver aantoont dat dit minimaal gelijkwaardige controleerbaarheid, logging, beveiliging en herleidbaarheid biedt en dit door MUMC+ ICT/IB wordt goedgekeurd. De oplossing moet voldoen aan de eisen voor informatiebeveiliging, privacy en beheer.
39 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU artikel 47.3 | ? Leverancier begrijpt de wens van UMC met betrekking tot session recording in het kader van haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De gevraagde dienstverlening op het systeem is enkel volledig mogelijk met gebruikmaking van de remote access oplossing van de leverancier; bij enige andere remote access oplossing zullen bepaalde serviceactiviteiten technisch niet mogelijk zijn. De leveranciers remote access oplossing ondersteunt momenteel geen session recording. Echter, door middel van de audit logs in het systeem in combinatie met de audit logs van de remote access oplossing van de leverancier, kan UMC volledig inzicht krijgen in de activiteiten op het systeem, zoals dit al reeds het geval is voor de huidige installed base van leverancier bij UMC. Daarbij zou leverancier ook graag willen aangeven dat een session recording diepgaande details over de technische werking van het medische systeem kunnen bevatten. Dergelijke informatie kan in de verkeerde handen een beveiligingsrisico vormen voor UMC, maar ook voor andere gebruikers van het betreffende systeem. Kunt u aangeven in hoeverre UMC open staat voor een alternatieve oplossing voor session recording die UMC nog steeds een adequaat inzicht geeft in de activiteiten op het systeem en UMC in staat stelt te voldoen aan haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens? | Zie antwoord vraag 38.
40 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 19.7 | U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). Kunt u bevestigen dat leverancier ook in dit kader mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat? | Ja, Inschrijver mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van een verzekeringscertificaat of verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt dat aan de gestelde verzekeringseisen wordt voldaan. Maastricht UMC+ behoudt zich het recht voor om nadere bewijsstukken op te vragen indien daarvoor aanleiding bestaat.
41 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 19.1 en 19.2 | Middels dit artikel wordt een naar soort onbeperkte en veel hoger dan gebruikelijke aansprakelijkheid gevestigd, welke voor leveranciers niet verzekerbaar en daarmee onacceptabel is. Daarnaast staat de hoogte van de limitering per geval niet in verhouding tot de opdracht en niet tot het bedrag waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te beperken naar soort en te limiteren tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdracht. Daarnaast geldt voor leverancier een onevenredig veel hogere aansprakelijkheid dan voor opdrachtgever. Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid voor beide partijen gelijkelijk te beperken, namelijk: - tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade; en - tot de opdrachtwaarde, met een absoluut maximum van EUR 1.250.000 per geval en EUR 2.500.000 per jaar? | Nee, Maastricht UMC+ gaat niet akkoord. De aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken blijft gehandhaafd.
42 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 16.8 | U geeft aan dat doorgiften buiten de EER niet zijn toegestaan, tenzij de Instelling hiervoor toestemming heeft gegeven. Leverancier verwerkt persoonsgegevens in principe alleen in de Europese Economische Ruimte ("EER"). In het kader van de dienstverlening kan echter doorgifte van persoonsgegevens aan de medewerkers van leverancier buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld vanwege vereiste deskundigheid, de continuïteit van de dienstverlening of, om op verzoek van de Instelling de uitvoering van diensten buiten de kantooruren van de EER te laten plaatsvinden. Daarnaast kan het voorkomen dat in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens worden doorgegeven aan subverwerkers buiten de EER, bijvoorbeeld wanneer gebruik wordt gemaakt van functionaliteiten of diensten die van buiten de EER worden geleverd of wanneer de voor de subverwerker eindverantwoordelijke rechtspersoon zich buiten de EER bevindt. Waar mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd, echter soms zijn gepseudonimiseerde gegevens noodzakelijk voor de gevraagde dienstverlening. Doorgifte van direct herleidbare persoonsgegevens is zeer uitzonderlijk en gebeurt enkel met toestemming van de Instelling. De doorgifte van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens vindt enkel plaats indien dit strikt noodzakelijk is voor het leveren van de diensten. Indien, voor de levering van de diensten, internationale doorgiften van persoonsgegevens plaatsvinden naar buiten de EER of naar een land dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land met een adequaat niveau van gegevensbescherming, zijn dergelijke overdrachten onderworpen aan de hieronder beschreven doorgiftemechanismen: • de Bindende bedrijfsvoorschriften van de leverancier • Modelcontractbepalingen van de EU In voorkomend geval zal leverancier aanvullende maatregelen nemen om een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens te waarborgen. Kunt u op basis van deze voorwaarden instemmen met de mogelijke doorgifte buiten de EER? | Maastricht UMC+ stemt niet generiek in met doorgifte buiten de EER. Een concrete doorgifte kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming, met volledige transparantie over landen, subverwerkers, gegevenscategorieën, doel en noodzaak, en met passende AVG-waarborgen zoals SCC’s, transfer impact assessment en aanvullende maatregelen. Dit moet in de verwerkersovereenkomst worden vastgelegd.
43 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 11.1 | Daarnaast is deze garantie onbeperkt naar duur en inhoud, wat leveranciers in alle redelijkheid niet kunnen bieden. Bent u derhalve bereid in alle redelijkheid het volgende aan dit artikel toe te voegen? - De door Leverancier verstrekte garantie geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor de duur van 12 maanden na levering en enkel voor gebreken die ontstaan zijn bij juist, correct en oordeelkundig gebruik van de producten door instelling in overeenstemming met de documentatie, het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en/of andere schriftelijke aanwijzingen van Leverancier. - De door Leverancier verstrekte garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van: a. onjuist(e), ongepast(e) of ongeoorloofd(e) onderhoud, wijzigingen of ijking door of namens Instelling; b. door Instelling of derden geleverde programmatuur, koppelingen of benodigdheden; c. misbruik, nalatigheid, ongeval, verlies en/of andere beschadigingen welke niet het gevolg zijn van aan Leverancier toerekenbare handelingen; d. foutieve voorbereiding van de plaats van installatie door of namens Instelling; e. schade aan de producten of de daarin opgeslagen of daarmee verwerkte gegevens veroorzaakt door een externe bron, zoals een computerkraak; f. virussen of gelijkwaardige storingen aan de programmatuur als gevolg van aansluiting van de producten op een netwerk; g. het gebruik van andere dan door Leverancier goedgekeurde onderdelen of verbruiksmaterialen van de producten; h. het gebruik van de producten in combinatie met andere dan door Leverancier goedgekeurde en/of anderszins incompatibele (rand-)apparatuur of (rand- )programmatuur; i. het niet nakomen door Instelling van gemaakte afspraken in verband met het onderhouden van de producten. - De garantie geldt daarnaast niet voor vervangingsonderdelen, verbruiksgoederen, detectoren van Gamma’s Camera’s en CT’s, vacuümmaterialen (zoals beeldversterkerbuizen, röntgenbuizen en camerabuizen) en andere onderdelen waarvan in de offerte of de documentatie is bepaald dat afwijkende garantievoorwaarden gelden. - De door Leverancier in het kader van garantie aangeboden vervangingsonderdelen hoeven niet altijd nieuw of exact overeenstemmend met de orginele onderdelen te zijn, maar dienen wel altijd qua prestatie met nieuwe onderdelen gelijkwaardig te zijn. - Garantie is beperkt tot het – naar het oordeel en de keuze van Leverancier - herstellen of vervangen van het product of een gedeelte daarvan, en niet tot het herstellen of vervangen van (een gedeelte van) andere (al dan niet gekoppelde) apparatuur, gebouwen en/of faciliteiten. - Instelling zal, om Leverancier in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen, gebreken die vallen onder de garantie zo spoedig mogelijk melden aan Leverancier, Leverancier alle benodigde informatie omtrent de gebreken en hoe deze zijn ontstaan overleggen alsmede Leverancier alle benodigde toegang geven tot de producten om haar garantieverplichtingen na te komen, uiteraard in goed onderling overleg met Instelling en zonder onnodige verstoringen van het bedrijfsproces van Instelling. | Maastricht UMC+ kan accepteren dat garantie niet geldt voor gebreken die aantoonbaar zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, onbevoegde wijzigingen of omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Een beperking tot standaard 12 maanden of een beperking van de overeengekomen garantie- en onderhoudsverplichtingen wordt niet geaccepteerd.
44 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 11.1 | Deze garantiebepaling is breder dan de garantie die leverancier kan bieden. Bent u bereid dit artikel in alle redelijkheid als volgt aan te passen? Leverancier staat er voor in dat de geleverde Producten: - beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen; - beschikken over de eigenschappen die zijn overeengekomen; - deugdelijk en vrij van Gebreken zijn; - in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie; - geschikt zijn voor het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en - voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder de Europese en Nationale wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en/of certificering; alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van het Product. Leverancier staat er tevens voor in dat de Prestatie onbezwaard is en vrij van beslagen. | Maastricht UMC+ kan bevestigen dat de garantie wordt gelezen in samenhang met de overeengekomen specificaties, de documentatie, het beoogde gebruik en de toepasselijke wet- en regelgeving. De voorgestelde beperking tot uitsluitend het doel waarvoor Leverancier het product heeft bestemd wordt niet integraal overgenomen; het door MUMC+ beoogde en overeengekomen gebruik is leidend.
45 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 8.1 tm 8.3 en artikel 35 | U bepaalt hier dat het eigendom op het geleverde overgaat bij levering. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien het geleverde dan nog niet betaald is en leverancier dan enkel nog een (achtergestelde) financiële vordering heeft. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat eigendom overgaat na volledige betaling van het geleverde? | Nee. Eigendomsovergang bij levering blijft uitgangspunt. Betaling vindt plaats conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Indien sprake is van acceptatie, laat dit onverlet dat opdrachtgever de Prestatie kan keuren en bij gebreken zijn contractuele rechten behoudt.
46 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 6.3 | Onder deze overeenkomst zullen verschillende (deel-)leveringen moeten plaatsvinden. Het is daarbij niet redelijk alle termijnen aan te merken als fatale termijnen, wat zou betekenen dat een enkele overschrijding van een levertermijn kan leiden tot ontbinding van de gehele (raam)overeenkomst en alle daaronder vallende nadere overeenkomsten en/of bestellingen. Kunt u derhalve bevestigen dat, in geval van termijnoverschrijdingen welke toerekenbaar zijn aan leverancier, opdrachtgever leverancier in gebreke zal stellen en een redelijke termijn voor herstel zal gunnen, passend bij de aard van de tekortkoming en de inspanningen welke met herstel gemoeid zijn? | Afleveringstermijnen blijven in beginsel fatale termijnen, gelet op continuïteit van zorg en leverbetrouwbaarheid. Bij beperkte afwijkingen zonder impact op de zorgverlening kan opdrachtgever in overleg treden en een redelijke hersteltermijn of verbetertraject hanteren, maar dit laat de contractuele rechten van opdrachtgever onverlet.
47 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 6 | Dit artikel vestigt enkel de verplichting van leverancier tot levering, maar niet de verplichtingen die de opdrachtgever bij levering en installatie heeft. Bent u bereid aan dit artikel het navolgende toe te voegen? Leverancier zal, indien overeengekomen, na levering ook zorgdragen voor de installatie van het geleverde op de aangewezen locatie van levering. Eventuele kosten voor installatie op een andere locatie komen voor rekening van Instelling. Instelling is in geval van installatie voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor: - een geschikte en vergrendelbare ruimte nabij de plaats van installatie waar Leverancier gereedschappen, instrumenten en de producten kan opslaan voor en gedurende de installatie, waarbij tijdens de opslag verloren of beschadigde voorwerpen op kosten van Instelling worden vervangen of hersteld; - een tijdige uitvoering en voltooiing van voorbereidende werkzaamheden op of om de plaats van installatie, conform de eisen die Leverancier hiervoor aan de Instelling heeft medegedeeld alsmede welke van een goed opdrachtgever mogen worden verwacht en in overeenstemming met alle geldende veiligheids-, elektrische- en (werktuig-)bouwkundige voorschriften die op de producten en de installatie daarvan betrekking hebben; - het tijdig kunnen beschikken over de benodigde vergunningen en machtigingen van bevoegde overheden voor of in verband met de installatie van de producten; - eventuele benodigde graaf-, breek-, metsel-, schilder-, hijs-, sleep-, takel- of bekabelingswerkzaamheden alsmede alle andere bouwkundige werkzaamheden; - een tijdige vrije en onbelemmerde toegang voor de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren alsmede het verkrijgen en tijdig aan Leverancier ter beschikking stellen van eventueel benodigde machtigingen, toegangs-, uitgangs-, verblijfs-, werk- of andere vergunningen voor de producten, de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren alsmede hun benodigde materialen en gereedschappen; - het verlenen van alle hulp en bijstand aan de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren in verband met het transporteren van de producten naar de plaats van installatie, waaronder het verwijderen van panelen of obstakels en het herstellen van de omgeving; - het tijdig voorafgaand aan de installatie inspecteren van de plaats van installatie en het verwijderen en afvoeren van alle gevaarlijke materialen van de plaats van installatie; - het realiseren van de voor installatie en de correcte werking van de producten en diensten benodigde koppelingen en/of netwerkvoorzieningen en de voldoende beschikbaarheid van personen en middelen hiervoor. Indien bovengenoemde voorwaarden niet, niet naar behoren of niet tijdig door Instelling zijn vervuld of Leverancier de levering of installatie anderszins moet onderbreken of uitstellen als gevolg van redenen die niet aan Leverancier toerekenbaar zijn, is Leverancier gerechtigd alle bijkomende kosten aan Instelling in rekening te brengen. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld en geeft geen garantie voor de conditie of geschiktheid van de gebouwen of van de in die gebouwen beschikbare voorzieningen waarin de producten moeten worden opgeslagen, geïnstalleerd of gebruikt | Opdrachtgever zal de medewerking verlenen die in redelijkheid nodig is voor levering en installatie, waaronder toegang, afstemming en beschikbaarheid van relevante informatie. De zeer ruime voorgestelde kosten- en risicoverlegging wordt niet overgenomen. Concrete randvoorwaarden dienen in het implementatieplan te worden opgenomen.
48 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 47.1 | Leverancier heeft reeds een bestaande remote access oplossing actief bij uw UMC. Voor de in de aanbesteding gevraagde apparatuur en dienstverlening zou Leverancier graag in geval van gunning de bestaande remote access oplossing gebruiken. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Gebruik van een bestaande remote access-oplossing kan worden toegestaan indien deze voldoet aan de actuele eisen van MUMC+ voor informatiebeveiliging, privacy, logging, autorisatie en beheer en vooraf door MUMC+ ICT/IB wordt goedgekeurd.
49 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 40-46 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van ICT-prestaties als bedoeld in deze artikelen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Voor zover specifieke ICT-bepalingen feitelijk niet relevant zijn voor een onderdeel van de Prestatie, worden deze niet toegepast. Omdat de opdracht software, koppelingen, data, beheer en remote access kan omvatten, kunnen artikelen 40 tot en met 46 wel van toepassing zijn voor de ICT-gerelateerde onderdelen.
50 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 37-39 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van bruikleen en/of huur. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Voor zover de inschrijving en uitvoering geen bruikleen- of huurelementen bevatten, zijn de bepalingen over bruikleen en huur niet van toepassing. Indien dergelijke elementen wel onderdeel zijn van de oplossing, gelden de betreffende bepalingen.
51 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 35-36 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van consignatie. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Het Maastricht UMC+ bevestigt dat er geen sprake is van cosignatie.
52 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 30-34 | In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van zicht- of proefzendingen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn? | Het Maastricht UMC+ bevestigt dat er geen sprake is van zicht- of proefzendingen.
53 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 22.6 | Middels dit artikel verzoekt u Leverancier actief alle (financiele) relaties tussen individuele medewerkers van UMC en Leverancier schriftelijk aan UMC mede te delen. Leverancier is van mening dat hiermee een deel van de verantwoordelijkheden van UMC (onterecht) wordt doorgeschoven naar de leverancier. Leverancier stelt voorop dat zij voorstander is van Transparantie, zij zal in dat kader de regels van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) ook naleven. GMH behelst in artikel 25 transacties waarvoor toestemming dan wel melding van de RvB van de zorgprofessional vereist is. Door aan Leverancier te verzoeken alle relaties schriftelijk aan UMC mede te delen, wordt een verdergaande verantwoordelijkheid tot melden opgelegd en wordt bovendien de verantwoordelijkheid van UMC verschoven naar Leverancier. Dit is in de ogen van Leverancier niet redelijk en ook zeer moeilijk werkbaar. Leverancier verzoekt u in dit licht om de bepaling zo aan te passen dat Leverancier melding zal maken van die relaties waarvoor in het kader van artikel 25 GMH toestemming dan wel melding vereist is. | Maastricht UMC+ is bereid te verduidelijken dat de meldplicht ziet op relevante relaties die van belang kunnen zijn voor transparantie, belangenverstrengeling of naleving van de GMH. Voor zover de GMH toestemming of melding vereist, moet Inschrijver daaraan voldoen. Dit laat onverlet dat MUMC+ aanvullende informatie mag vragen indien dat noodzakelijk is voor integriteit en compliance.
54 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 20.7 | Kunt u bevestigen dat in dit geval geen sprake is van een duurovereenkomst en de overeenkomst derhalve ook niet tussentijds opzegbaar is conform dit artikel? | Er is sprake van een raamovereenkomst voor bepaalde tijd met een initiële looptijd en eventuele verlengingsopties zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken. De in de raamovereenkomst en AIV opgenomen beëindigings- en opzeggingsmogelijkheden blijven van toepassing voor zover deze in de contractdocumenten zijn opgenomen en aanbestedingsrechtelijk zijn toegestaan.
55 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 20.1, 20.2, 20.5 | Kunt u bevestigen dat deze beëindigingsmogelijkheden wederkerig gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang om in de genoemde gevallen de overeenkomst te kunnen beëindigen. | Voor zover beëindigingsgronden naar hun aard wederkerig zijn of uit de wet voortvloeien, kunnen beide partijen daarop een beroep doen. Specifieke beëindigingsrechten van opdrachtgever blijven echter gehandhaafd vanwege de publieke taak, continuïteit van zorg en aanbestedingsrechtelijke positie.
56 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 19.2 | Leverancier acht het niet redelijk wanneer voor elke “schending van bepalingen uit de AVG en/of de verwerkersovereenkomst” per definitie een onbeperkte aansprakelijkheid zou gelden, zeker niet waar UMC haar eigen aansprakelijkheid beperkt tot EUR 500.000 per geval in 19.4. Op grond van art. 82 AVG kunnen betrokkenen immers schadevergoeding eisen van zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker. Zij kunnen vervolgens deze schadevergoeding op elkaar verhalen als het gaat om een plicht die is geschonden en die op de andere partij ruste op basis van de AVG. Leverancier acht het redelijk wanneer op de aansprakelijkheid voor dergelijke schade de beperking in omvang conform artikel 19.1 van toepassing is voor zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke. Bent u bereid op aansprakelijkheid voor schending AVG en/of de verwerkersovereenkomst de beperking van artikel 19.1 van toepassing te laten zijn? In het geval u daartoe niet bereid mocht zijn ontvangt Leverancier graag een toelichting op de reden waarom u een dergelijke, wederzijdse, beperking niet acceptabel acht | Maastricht UMC+ is bereid te verduidelijken dat wettelijke regres- en aansprakelijkheidsverhoudingen onder de AVG blijven gelden. Voor schendingen van AVG/verwerkersovereenkomst blijft echter een verhoogd risicoregime gerechtvaardigd vanwege de aard van de gegevens en patiëntveiligheid. Een generieke beperking conform artikel 19.1 wordt niet aanvaard.
57 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 18 | Ook leverancier heeft belang bij het vooraf kunnen beoordelen van partijen waaraan opdrachtgever het contract overdraagt, teneinde deze te kunnen onderwerpen aan haar goedkeuringsprocedures (waaronder bv. eventuele creditchecks). Bent u derhalve bereid dit artikel wederkerigheid te geven en overeen te komen dat overdracht enkel mogelijk is na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier, welke uiteraard niet op onredelijke gronden onthouden zal worden? | Maastricht UMC+ kan bevestigen dat overdracht niet lichtvaardig zal plaatsvinden en dat rekening wordt gehouden met redelijke belangen van Opdrachtnemer. Voor overdracht aan een rechtsopvolger of gelieerde/overheidsrechtelijke entiteit die de verplichtingen overneemt, wordt geen voorafgaande goedkeuring van Opdrachtnemer vereist.
58 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 17.3, 19.5 e.a. | Uiteraard is leverancier bereid u voor genoemde gevallen te vrijwaren, mits hieraan wel de gebruikelijke voorwaarden aan worden verbonden. Kunt u derhalve bevestigen dat de vrijwaringsbepalingen gelden indien en voor zover sprake is van een aan leverancier toerekenbare tekortkoming, opdrachtgever de aanspraak van een derde zo spoedig mogelijk meldt aan leverancier en opdrachtgever zich onthoudt van inhoudelijke (proces-)handelingen ten aanzien van deze aanspraak? | Maastricht UMC+ kan bevestigen dat vrijwaringen worden toegepast binnen de grenzen van redelijkheid, toerekenbaarheid en de wet. Opdrachtgever zal relevante aanspraken van derden zo spoedig mogelijk melden, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Opdrachtgever behoudt wel het recht om noodzakelijke proces- of schadebeperkende handelingen te verrichten.
59 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 17, m.n. 17.4 | Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem als onderdeel van een dienst, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat geen sprake is van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en dat leverancier aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst dient te verlenen op alle geleverde software? | Voor standaardsoftware en bestaande leveranciers-IE is geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten beoogd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever dient wel een toereikend, ongestoord gebruiksrecht te verkrijgen voor de duur en het doel van de overeenkomst, inclusief noodzakelijke continuïteits- en exitrechten. MUMC+-data blijven eigendom van MUMC+.
60 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 16.7 | Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en Instelling van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst? | Een bestaande verwerkersovereenkomst kan na beoordeling mogelijk via addendum worden gebruikt, mits deze alle verwerkingen en waarborgen van deze opdracht dekt en inhoudelijk minimaal gelijkwaardig is aan het MUMC+-model. Dit vereist voorafgaande instemming van MUMC+.
61 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 16.6 | Tussen Instelling en Leverancier bestaat een verwerkersovereenkomst, welke Leverancier in geval van gunning, en wanneer zij verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, ook op de onderhavige overeenkomst van toepassing zou willen verklaren. In dat geval wordt de inhoud van artikel 16.6 in die verwerkersovereenkomst geregeld. Kunt u bevestigen dat u bereid bent daarmee akkoord te gaan? | Zie antwoord vraag 32.
62 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 16.4 | U geeft het volgende aan in dit artikel: ‘’Leverancier geeft UMC toestemming het proces en de Prestatie te controleren of te laten controleren door middel van een (externe) informatiebeveiligingsaudit’’. Kunt u bevestigen dat deze audit zich beperkt tot processen en procedures (en niet bijvoorbeeld penetratietesten van een product omvat)? | Een informatiebeveiligingsaudit zal proportioneel worden ingericht en primair zien op processen, procedures, logging, toegangsbeheer en relevante bewijsstukken. Technische testen zoals penetratietesten vinden alleen plaats indien noodzakelijk, proportioneel, vooraf afgestemd en zonder verstoring van de klinische functionaliteit.
63 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 16.1 | Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie. | Maastricht UMC+ kan bevestigen dat ook MUMC+ vertrouwelijke informatie van Inschrijver vertrouwelijk zal behandelen, binnen de grenzen van de Aanbestedingswet, Wet open overheid, archiefwetgeving en overige toepasselijke regelgeving.
64 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 14.15 | Bent u bereid dit artikel te vervangen door: “Leverancier levert de implantaatkaart voor implanteerbare klasse III Medische Hulpmiddelen.” | Voor zover de aangeboden Prestatie geen implanteerbare klasse III medische hulpmiddelen omvat, is deze bepaling feitelijk niet van toepassing. Indien dergelijke hulpmiddelen wel onderdeel zijn van de Prestatie, dient Inschrijver te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen.
65 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 14.8 | In het kader van Post Market Surveillance kan het noodzakelijk zijn voor de leverancier om bepaalde informatie over het gebruik van het product te ontvangen ter ondersteuning van oorzaakonderzoek, wat haaks staat op de bepaling in dit artikel. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? | Artikel 14.8 wordt verduidelijkt. Voor zover Inschrijver op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Post Market Surveillance of incident-/oorzaakonderzoek, informatie nodig heeft over het gebruik van het product, zal Maastricht UMC+ daaraan redelijkerwijs meewerken binnen de kaders van AVG, geheimhouding, patiëntveiligheid en dataminimalisatie. Een generieke verwerking voor eigen commerciële doeleinden is niet toegestaan.
66 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 14.6 | Dit artikel gaat verder dan waar Leverancier op grond van de wet toe verplicht is en wij stellen dan ook voor dit in lijn met onze wettelijke verplichtingen te brengen. Bent u bereid dit artikel als volgt te wijzigen: “In navolging van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745 meldt Leverancier een eventuele Recall of Veiligheidsmelding aan Instelling zonder onnodige vertraging en rekening houdende met de urgentie van het geïdentificeerde probleem. De informatie die wordt aangeleverd zal minimaal voldoen aan de bepalingen van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745.” | Maastricht UMC+ kan accepteren dat de recallmelding plaatsvindt zonder onnodige vertraging en rekening houdend met de urgentie, mits de melding in alle gevallen tijdig genoeg is om patiëntveiligheid en interne recallprocessen te borgen en minimaal de in de MUMC+-procedure gevraagde informatie bevat.
67 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 14.6 | Kunt u bevestigen dat de kosten die Leverancier zal dragen de logistieke kosten zijn voor het terughalen en de kosten voor het eventueel vervangen van het Product? | De kosten die Leverancier draagt omvatten in ieder geval de logistieke kosten voor terughalen en de kosten voor herstel, vervanging of andere noodzakelijke maatregelen die redelijkerwijs voortvloeien uit de recall of veiligheidsmelding en aan Leverancier of het product zijn toe te rekenen.
68 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 13.1 | Kunt u bevestigen dat de kosten voor keuring voor rekening van opdrachtgever zijn? | De kosten van reguliere interne keuring, controle of acceptatie door Maastricht UMC+ zijn in beginsel voor rekening van Maastricht UMC+. Kosten die verband houden met door Leverancier te leveren documentatie, medewerking, herstel, vervanging of het verhelpen van geconstateerde gebreken blijven voor rekening van Leverancier voor zover dit uit de overeenkomst of toepasselijke voorwaarden volgt.
69 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 13.1 tm 13.3 | Kunt u bevestigen dat keuring enkel plaatsvindt na levering op locatie van opdrachtgever en – in verband met de bescherming van bedrijfsgevoelige (R&D)-informatie – niet op de productielocatie? | Keuring zal in beginsel plaatsvinden na levering op locatie van Maastricht UMC+. Indien een keuring, controle of beproeving op een andere locatie noodzakelijk en proportioneel is, kan Maastricht UMC+ daarvan gebruikmaken binnen de contractuele kaders en met passende waarborgen voor bedrijfsvertrouwelijke informatie.
70 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 11.2 | Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? De producten van Leverancier bestaan veelal uit veel verschillende onderdelen die door verschillende toeleveranciers (en daar weer leveranciers van) kunnen zijn gemaakt. Het is niet redelijk en ook niet werkbaar van Leverancier te verlangen dat zij van al die partijen per individuele klant garantiecertificaten opvraagt, ook niet nu Leverancier per klant al één garantie voor de hele prestatie geeft. | Maastricht UMC+ kan accepteren dat, waar individuele garantiecertificaten van toeleveranciers niet beschikbaar of niet proportioneel zijn, Leverancier een gelijkwaardige overkoepelende garantieverklaring verstrekt. Leverancier blijft volledig verantwoordelijk voor de garantie op de Prestatie.
71 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 10.6 | Leverancier begrijpt uw wens om openstaande vorderingen te kunnen verrekenen met ontvangen facturen. Echter, dergelijke verrekeningsrechten zijn voor leverancier administratief niet te verwerken en in strijd met haar interne guidelines. Kunt u bevestigen dat verrekening pas is toegestaan, nadat leverancier u een creditnota voor de te verrekenen bedragen heeft toegezonden? | Akkoord.
72 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 10.4 | Met dit artikel wenst u het recht om te allen tijde van leverancier een bankgarantie te kunnen verlangen. Dit is voor leverancier niet acceptabel, aangezien hiermee aanzienlijke kosten gemoeid zijn en dit de kredietfaciliteiten van leverancier aantast. Wel kan leverancier u een alternatieve zekerheid verlenen, middels het overleggen van de 2:403-verklaring van haar moedermaatschappij. Bent u derhalve bereid de bankgarantie te laten vervallen en leverancier te laten volstaan met de 2:403-verklaring? | Akkoord.
73 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 9.1 | Kunt u bevestigen dat (door) leverancier (ontwikkelde) hulpmiddelen of hulpmiddelen die door leverancier van derden wordt betrokken zijn uitgesloten? | Maastricht UMC+ bevestigt dit.
74 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 8.1, 13.6, 33, 36, Definities onder M en N | U bepaalt hier dat het risico op het geleverde overgaat na goedkeuring. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien deze vanaf het moment van levering geen feitelijke beschikkingsmacht meer heeft over het geleverde en het risico dus ook niet langer kan beheersen. Denk aan beschermen tegen brand- en waterschade, beveiligen van de locatie tegen diefstal en molest etc. Hiervoor heeft opdrachtgever een zorgplicht om gedurende deze periode als goed huisvader met de producten om te gaan. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat risico overgaat bij levering, uiteraard onverminderd het recht van opdrachtgever het geleverde aan een keuring en/of acceptatietest te onderwerpen? | Akkoord.
75 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 5.1 | De op te geven prijzen zijn voor een deel aan fluctuaties onderhevig, welke op dit moment niet voorzienbaar zijn. Het is daarom niet redelijk om voor alle nu op te geven prijzen te bepalen dat deze niet kunnen worden aangepast voor de duur van de overeenkomst. Bent u daarom bereid overeen te komen dat de overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari kunnen worden aangepast aan de eventuele wijzigingen van het loon- en prijspeil, conform het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten (ten aanzien van 1/3e deel van de vergoeding) en het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten (ten aanzien van 2/3e deel van de vergoeding) zoals gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)? | De overeenkomst voorziet reeds in prijsafspraken en indexeringsmogelijkheden. Voor deze opdracht geldt dat prijzen in beginsel vast zijn voor de overeengekomen periode; eventuele jaarlijkse aanpassing kan uitsluitend plaatsvinden conform de expliciet opgenomen indexeringsbepaling en niet op basis van een aanvullende generieke regeling.
76 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 4.2 | Kunt u bevestigen dat alle wijzigingen van de overeenkomst (daaronder dus begrepen meerwerk, minderwerk, prijswijzigingen en andere wijzigingen) enkel na schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen mogelijk zijn en dat, indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet? | Akkoord.
77 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 4.1 | Kunt u bevestigen dat artikel 2.5 hierop van overeenkomstige toepassing is? | Akkoord.
78 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 3.6 | Kunt u bevestigen dat dit artikel vervalt? Dit leidt immers tot de redelijke situatie dat de AIV pas van toepassing zijn indien dat in een getekend contract is overeengekomen. | Maastricht UMC+ bevestigt dit.
79 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 3.5 | Kunt u bevestigen dat dit geldt onder de voorwaarde dat UMC leverancier tijdig en volledig deze gegevens heeft verstrekt? Deze informatie is immers van UMC en leverancier kan deze alleen weten als UMC deze verstrekt. | Akkoord.
80 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 3.4 | Kunt u dit zo aanpassen, dat de Overeenkomst pas tot stand komt nadat leverancier de Order heeft ontvangen? Anders kan een overeenkomst tot stand komen, zonder dat leverancier hier ooit kennis van heeft kunnen nemen. | De Order wordt schriftelijk verzonden of verstrekt. Daarmee is voor partijen kenbaar wanneer een afroep binnen de raamovereenkomst plaatsvindt.
81 | Bijlage 12: Algemene voorwaarden Maastricht UMC-NFU, artikel 3.2 | Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, moeten beide partijen erop kunnen vertrouwen dat deze niet kan worden opgezegd, tenzij sprake is van tekortkomingen of bijzondere omstandigheden dan wel opzegging gepaard gaat met vergoeding van alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Bent u daarom bereid dit artikellid te schrappen dan wel overeen te komen dat opzegging enkel mogelijk is na vergoeding van alle gemaakte kosten en gederfde inkomsten van leverancier? | Akkoord.
82 | Bijlage 9a: Concept raamtovereenkomst, artikel 7.1 | Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat geen sprake is van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en leverancier aan opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de levensduur van de geleverde producten dient te verlenen voor systeemsoftware die op de apparaten is geïnstalleerd? En kunt u bevestigen dat leverancier aan opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst dient te verlenen voor de in het kader van de overeenkomst te leveren softwareoplossingen? | Voor standaardsoftware en bestaande systeemsoftware is geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten beoogd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever moet wel beschikken over een toereikend gebruiksrecht voor de overeengekomen duur, het beoogde gebruik, continuïteit en exit. MUMC+-data en specifiek voor MUMC+ vervaardigde resultaten blijven conform de overeenkomst beschikbaar voor MUMC+.
83 | Bijlage 9a: Concept raamtovereenkomst, artikel 6.1 | U bepaalt hier dat het risico op het geleverde overgaat na acceptatie. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien deze vanaf het moment van levering geen feitelijke beschikkingsmacht meer heeft over het geleverde en het risico dus ook niet langer kan beheersen. Denk aan beschermen tegen brand- en waterschade, beveiligen van de locatie tegen diefstal en molest etc. Hiervoor heeft opdrachtgever een zorgplicht om gedurende deze periode als goed huisvader met de producten om te gaan. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat risico overgaat bij levering, uiteraard onverminderd het recht van opdrachtgever het geleverde aan een keuring en/of acceptatietest te onderwerpen? | Zie antwoord vraag 74.
84 | Bijlage 9a: Concept raamtovereenkomst, artikel 4.6 | Volgende vraag stellen: Bent u bereid dit artikel dusdanig aan te passen dat in dergelijke gevallen wel de schade, die leverancier als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De gronden voor ontbinding vinden zich dan namelijk geheel buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier en de risico’s hiervan zijn voor leverancier dan ook niet te voorzien. | Nee, dit is niet akkoord.
85 | Bijlage 9a: Concept raamtovereenkomst, artikel 4.4 | Eerste bullet point: kunt u bevestigen dat het hier gaat om een Europese aanbesteding en dat daarom het eerste bullet point kan worden verwijderd? Bent u daarnaast bereid dit artikel dusdanig aan te passen dat in dergelijke gevallen wel de schade, die leverancier als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De gronden voor ontbinding vinden zich dan namelijk geheel buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier en de risico’s hiervan zijn voor leverancier dan ook niet te voorzien. | De Maastricht UMC+ bevestigt dit.
86 | Bijlage 9a: Concept raamtovereenkomst, artikel 4.2 | Bent u bereid dit artikel dusdanig aan te passen dat in dergelijke gevallen wel de schade, die leverancier als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De gronden voor ontbinding vinden zich dan namelijk geheel buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier en de risico’s hiervan zijn voor leverancier dan ook niet te voorzien. | Zie antwoord vraag 84.
87 | Bijlage 9a: Concept raamtovereenkomst, artikel 3.1 en 3.2 | Middels dit artikel wordt een onbeperkte en ongelimiteerde aansprakelijkheid gevestigd, welke voor leveranciers niet verzekerbaar en daarmee onacceptabel is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te beperken naar soort en te limiteren tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdracht. Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade? Bent u daarnaast bereid de aansprakelijkheid te limiteren tot de opdrachtwaarde per geval, met een absoluut maximum van EUR 1.250.000 per geval en EUR 2.500.000 per jaar? | Zie antwoord vraag 41.
88 | Bijlage 9a: Concept raamtovereenkomst, artikel 1.5 | Bent u bereid te verduidelijken dat eventuele wijzigingen op de overeenkomst en de algemene inkoopvoorwaarden op basis van de Nota van Inlichtingen prevaleren? | Ja, de Maastricht UMC+ bevestigt dit.
89 | Bijlage 9a: Concept raamtovereenkomst, artikel 1.2 | Bent u bereid de zinsnede “en aanvaardt daarmee de volledige verantwoordelijkheid voor” te wijzigen in: “verbindt zich ertoe de Prestatie zorgvuldig, professioneel en overeenkomstig deze Raamovereenkomst, de toepasselijke wet- en regelgeving en de overeengekomen specificaties uit te voeren. De Prestatie bestaat uit de relevante onderdelen zoals benoemd in de uitvraag, voor zover deze uitdrukkelijk onderdeel uitmaken van de tussen Partijen overeengekomen scope.” | Maastricht UMC+ is bereid te verduidelijken dat de volledige verantwoordelijkheid ziet op de juiste uitvoering van de overeengekomen Prestatie binnen de scope, de aanbestedingsstukken, de inschrijving en toepasselijke wet- en regelgeving. De voorgestelde volledige tekst wordt niet integraal overgenomen.
90 | Aanbestedingsleidraad, punt 1.4.2 en 1.4.3 | U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van de verzekeringspolis. De verzekeringspolis bevat echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). Kunt u bevestigen dat leverancier ook in dit kader mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat? | Ja, inschrijver mag in het kader van deze aanbesteding volstaan met het op eerste verzoek overleggen van een verklaring van de verzekeraar (verzekeringscertificaat) waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen ten aanzien van de verzekeringen wordt voldaan. De Maastricht UMC+ behoudt zich het recht voor om – indien daar aanleiding toe is – nadere bewijsstukken op te vragen ter verificatie.
91 | Bijlage 13. PVE+PVW Continue Monitoring | In bijlage 8 Visie - Signaleren, bewaken en monitoren (punt 2.6) wordt telkens gesproken over de volgende vitale waarden. Monitoren van patiënten op de verpleegafdelingen, zoals saturatie, temperatuur en hartslag (basaal). Ook op pagina 5 bij componenten: Wearables (saturatie, temp., hartslag). Mijn vraag is dan ook of in vraag G3.1 van het PVE de broeddruk eruit gehaald kan worden, zodat de bloeddruk geen KO is. De bloeddruk kan dan worden toegevoegd aan vraag G3.2. Moet de wearable ook de bloeddruk kunnen meten, of mag dit met een ander device of handmatig worden ingevuld? | De eis zoals opgenomen in G3.1 blijft ongewijzigd. De oplossing dient bloeddrukmeting binnen de continue monitorworkflow te ondersteunen. Dit mag via een wearable of via een ander geschikt (al dan niet aanvullend) device, mits dit geïntegreerd is in de workflow en voldoet aan de gestelde eisen. De KO-eis blijft derhalve van kracht.
92 | Bijlage 13 - PVE en Bijlage 8 - Visie | 'Een drastische vermindering van niet-actieerbare alarmen’ wordt genoemd als tweede punt binnen de missie/doelstelling (sectie 2.4 in bijlage 8). Waarom komt (gevalideerde) alarm vermindering niet terug in het Pakket van Eisen? | De visie in Bijlage 8 heeft ook als onderdeel Bewaken. In PVE gaat het enkel over Monitoren. Dus niet alles is overgenomen.
93 | Bijlage 11a | Indien in het kader van de uitgevraagde producten sprake is van verwerking van persoonsgegevens, kunt u bevestigen dat gebruik kan worden gemaakt van een reeds tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen verwerkersovereenkomst, indien van toepassing? | Zie antwoord vraag 32.
94 | Bijlage 9A Art 3.1 | Kunt u bevestigen dat uitsluitend schade voor vergoeding in aanmerking komt die in een voldoende causaal verband staat met de tekortkoming, zoals bedoeld in artikel 6:98 BW? | Maastricht UMC+ volgt hierin het Burgerlijk Wetboek.
95 | Bijlage 9b Nr. 7.22 en 7.23 | Kunt u toelichten of de verplichting om 10 jaar spare parts, disposables en levensduur te garanderen proportioneel is voor alle producten, en of maatwerk per productcategorie mogelijk is, waarbij sommige producten een kortere periode zullen hebben? | De verplichting ziet met name op continuïteit van onderhoud, spare parts en essentiële verbruiksonderdelen gedurende de gebruikelijke levensduur van de oplossing. Indien voor bepaalde productcategorieën objectief een kortere levensduur of beschikbaarheid geldt, dient Inschrijver dit expliciet te onderbouwen en een gelijkwaardige continuïteitsoplossing te bieden. Maastricht UMC+ beoordeelt dit op proportionaliteit en risico.
96 | Bijlage 9b Nr. 5.13 | Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer uitsluitend gehouden is tot het hanteren van dezelfde prijsstelling bij uitfasering van bestaande producten, en dat bij introductie van nieuwe of innovatieve producten partijen in overleg treden over prijs en voorwaarden? | Bij uitfasering van bestaande producten geldt dat vervanging ten minste gelijkwaardig moet zijn en dat prijsstelling niet minder gunstig mag zijn dan de inschrijving, tenzij sprake is van een aantoonbaar nieuwe of innovatieve uitbreiding buiten de oorspronkelijke scope. In dat geval treden partijen in overleg binnen de aanbestedingsrechtelijke kaders.
97 | Bijlage 9b Nr. 5.6 | Het proportionaliteitsbeginsel vereist dat geen aanbestedingsvoorwaarden worden gesteld die disproportioneel zijn of niet noodzakelijk gelet op het voorwerp van de opdracht. De uitgevraagde producten betreffen veelal fast moving goods met een korte omloopsnelheid, dan wel kapitaalgoederen waarvoor een dergelijke eis niet passend is. Kunt u daarom bevestigen dat de eis dat disposables bij levering een minimale houdbaarheid van 24 maanden moeten hebben, wordt aangepast naar een minimale houdbaarheid van 12 maanden, met behoud van een retourrecht indien op het moment van retour nog sprake is van een minimale resterende houdbaarheid van 6 maanden? Zo nee, kunt u gemotiveerd toelichten waarom deze eis proportioneel wordt geacht, onder verwijzing naar de relevante bepalingen uit de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit? | De eis van 24 maanden houdbaarheid blijft uitgangspunt. Indien de fabrikant voor een specifiek disposable aantoonbaar een kortere maximale houdbaarheid hanteert, kan Maastricht UMC+ een gemotiveerde afwijking beoordelen, mits voorraadbeheer, patiëntveiligheid en continuïteit zijn geborgd.
98 | Bijlage 9b Nr. 5.1 | Kunt u bevestigen dat bij backorders vervanging tegen dezelfde prijs voldoende is en dat geen aanvullende korting van 10% wordt toegepast, aangezien dit neerkomt op een verkapte boete? | Bij backorders dient Opdrachtnemer voor een tijdige en gelijkwaardige vervangende oplossing te zorgen tegen ten minste dezelfde prijs. De contractuele prikkels bij niet-naleving blijven van toepassing voor zover de leverbetrouwbaarheid of continuïteit niet wordt gehaald.
99 | Bijlage 9b Nr. 4.4 | Wij merken op dat het MUMC een boete oplegt indien het betrouwbaarheidspercentage niet wordt behaald, zoals opgenomen in artikel 4.4, 8.2 en 5.1 van Bijlage 9B. Wij maken ernstig bezwaar tegen het opnemen van een boete naast de overige rechtsmiddelen, zoals het vorderen van schadevergoeding. Het cumuleren van sancties vormt naar onze mening geen goede basis voor samenwerking en kan leiden tot verharding van de onderlinge verhoudingen. Wij verzoeken u daarom deze artikelen te laten vervallen, dan wel de mogelijkheid tot het opleggen van een boete te schrappen. Kunt u toelichten waarom u deze bepaling noodzakelijk acht en proportioneel in het kader van Aanbestedingsregels? | De boeteregeling is bedoeld als prikkel tot naleving van leverbetrouwbaarheid en continuïteit. Voorafgaand aan het opleggen van de boete vindt overleg en een verbetertraject plaats. Cumulatie met schadevergoeding wordt beoordeeld conform de overeenkomst en redelijkheid, maar de boetebepaling vervalt niet. De bepalingen worden proportioneel geacht vanwege het belang van continuïteit van zorg.
100 | Bijlage 9b Nr. 4.3 | In art. 4.3 van Bijlage 9B stelt u dat de Inschrijver een leverbetrouwbaarheid van 98% garandeerd gemeten over een periode van 3 maanden. Wij merken op dat dit percentage in de praktijk nauwelijks haalbaar is gezien de volumes en de korte meetperiode ervoor zorgen dat er niet of of vrijwel nooit sprake kan zijn van een te late levering. In de praktijk is dat voor geen enkele leverancier (altijd) haalbaar en daardoor mogelijk proportioneel. Kunt u aangeven op basis van welke (historische) marktgegevens dit percentage is vastgesteld? Bent u het met ons eens dat een realistisch percentage bijdraagt aan een kwalitatief beter contract? Indien ja, bent u bereid een meer haalbare norm, bijvoorbeeld 95%, te hanteren en een meetperiode van 12 maanden? Indien nee, kunt u toelichten waarom niet? | Nee, Maastricht UMC+ gaat niet akkoord met verlaging naar 95% of verlenging van de meetperiode naar 12 maanden. De eis blijft gehandhaafd. Dit percentage is gekozen vanwege de kritieke zorgomgeving.
101 | Bijlage 9b Nr. 1.3 | Kunt u toelichten op basis van welke juridische grondslag opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om tot 20% buiten de overeenkomst af te nemen? Kunt u bevestigen dat dit uitsluitend gebeurt binnen de kaders van de aanbestedingsregels? | Ja, Maastricht UMC+ kan bevestigen dat dit uitsluitend gebeurt binnen de kaders van de aanbestedingswet.
102 | Bijlage 9a Art 4.3 en 4.6 | MUMC heeft een eenzijdig opzeggingsbeding opgenomen, terwijl sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd. De looptijd (3 + 1 + 1 jaar) is door MUMC zelf vastgesteld en vormt een essentieel uitgangspunt voor inschrijvers bij het bepalen van hun inschrijving en prijsstelling. Een eenzijdige opzeggingsmogelijkheid creëert onzekerheid over de looptijd en daarmee over de omvang van de opdracht. Dit lijkt zich niet te verhouden tot het transparantiebeginsel, nu inschrijvers vooraf moeten weten waar zij aan toe zijn. Leverancier verzoekt u deze opzeggingsmogelijkheid te schrappen. Indien u daartoe niet bereid bent, kunt u gemotiveerd toelichten hoe deze bepaling zich verhoudt tot de aanbestedingsbeginselen? | De opzeggingsmogelijkheid is vooraf transparant in de aanbestedingsstukken opgenomen en maakt onderdeel uit van de voorwaarden waarop alle inschrijvers inschrijven. Het artikel blijft gehandhaafd, met dien verstande dat de zinsnede “zonder opgave van redenen” vervalt.
103 | Bijlage 9a Art 2.3 | Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer niet verplicht is om vertrouwelijke informatie, waaronder prijsopbouw en leveranciersinformatie, te delen indien deze onder vertrouwelijkheid jegens derden valt? | Opdrachtnemer moet op verzoek inzicht geven voor zover dit noodzakelijk is voor controle, audit of verificatie van de vergoeding. Vertrouwelijke informatie van derden kan onder passende vertrouwelijkheidsafspraken of in geaggregeerde/afgeschermde vorm worden verstrekt, mits opdrachtgever voldoende kan verifiëren.
104 | Bijlage 9a Art 1.6 | Kunt u toelichten onder welke omstandigheden gedurende de looptijd een nadere offerteaanvraag wordt uitgevraagd (art. 1.6 ROVK) en hoe dit zich verhoudt tot de initiële contractduur en overeengekomen prijsstelling? Kunt u bevestigen dat dit mechanisme niet leidt tot een heropening van de concurrentie op reeds gegunde onderdelen? | Nadere offerteaanvragen kunnen worden gebruikt voor nadere opdrachten binnen de raamovereenkomst, fasering, aanvullende afroep of opties/herzieningsclausules. Dit mechanisme leidt niet tot heropening van concurrentie op reeds gegunde onderdelen en dient binnen de overeengekomen prijsstelling en voorwaarden plaats te vinden. De nadere offerteaanvraag vindt uitsluitend plaats binnen de raamovereenkomst en de aanbestedingsrechtelijke kaders.
105 | Bijlage 9A Art 1.4 | Kunt u nader specificeren onder welke omstandigheden en binnen welke grenzen opdrachtgever gebruik maakt van het eenzijdige wijzigingsbeding (art. 1.4 ROVK)? Kunt u bevestigen dat prijs, scope en andere essentiële voorwaarden uitsluitend worden aangepast indien sprake is van een vooraf duidelijk omschreven herzieningsclausule conform aanbestedingsrechtelijke vereisten? | Artikel 1.4 wordt toegepast voor niet-wezenlijke wijzigingen in aard, samenstelling of omvang van de Prestatie, bijvoorbeeld als gevolg van fasering, organisatorische behoefte of technische optimalisatie. Essentiële voorwaarden zoals prijs en scope worden uitsluitend aangepast indien dit past binnen de overeenkomst, de herzieningsclausules en het aanbestedingsrecht.
106 | Leidraad par 1.5.4 | Het lijkt erop dat het percentage waarbij een ‘kwaliteit’ lager scoort dan X% per abuis niet is ingevuld. Kunt u dit verduidelijken? | Bedankt voor uw oplettendheid. De leidraad wordt verduidelijkt: indien de kwalitatieve score lager is dan 60% van het maximaal te behalen aantal kwaliteitspunten, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking.
107 | Leidraad par 1.1.3 | Gelet op de vereisten van artikel 2.163c Aw 2012 verzoeken wij te verduidelijken in hoeverre de herzieningsclausule voldoende concreet en begrensd is ten aanzien van de aard en omvang van mogelijke wijzigingen, in het bijzonder waar het betreft de (mogelijke) uitbreiding van de opdracht en het toevoegen van producten en/of diensten. | Maastricht UMC+ verduidelijkt dat de herzieningsclausules zien op de in de leidraad genoemde opties en uitbreidingen, dat toepassing daarvan afhankelijk is van concrete behoefte en besluitvorming, en dat prijsstelling plaatsvindt op basis van het inschrijfformulier of, indien daarin niet voorzien, tegen marktconforme voorwaarden binnen de aanbestedingsrechtelijke kaders.
108 | Bijlage 12 Boetes | MUMC stelt voor - naast aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen - ook nog boetes op te leggen (art. 16.3 en 20.2 NFU AIV). Dat is in de sector ongebruikelijk. Een toelichting waarom dit proportioneel zou zijn in het concrete geval, ontbreekt. Graag verzoeken wij boetebepalingen achterwege te laten. Indien MUMC daartoe niet bereid is, verzoeken wij op zijn minst duidelijk te motiveren hoe deze boetebepalingen, de hoogte van de boetes en de afwezigheid van een boetemaximum proportioneel zijn, in het licht van de (waarde van de) opdracht. | De boetes zijn bedoeld als contractuele prikkel voor naleving van kritieke verplichtingen. Toepassing vindt plaats proportioneel en met inachtneming van de omstandigheden van het geval. De aanwezigheid van aansprakelijkheids-, garantie- of vrijwaringsbepalingen maakt de boetebepalingen niet disproportioneel. Toelichting: artikel 16.3 zijn boetes rondom informatiebeveiliging, in 20.2 staan boetes rondom integriteit. Deze zijn aparte categorieën.
109 | Bijlage 12 Aansprakelijkheid | MUMC stelt voor om leverancier voor alle categorieën schade aansprakelijk te maken; en ook voor schade van derden; met een verzekeringsplicht; en ook nog de verplichting MUMC geheel te vrijwaren (art. 19 NFU AIV). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van MUMC: “Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (a) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (b) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang” (Voorschrift 3.9D(2)). Graag uw bevestiging dat leverancier uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade die MUMC leed als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door leverancier in de nakoming van een contractuele verbintenis jegens MUMC, tot het maximumbedrag vermeld in art. 19.2 NFU AIV per schade-incident of serie van schade-incidenten. | Zie antwoord vraag 41.
110 | Bijlage 12 9. Intellectueel eigendom | MUMC stelt voor alle IE-rechten aan zichzelf toe te kennen en, onder meer door garanties en vrijwaringen, alle IE-risico’s bij leverancier (art. 17 NFU AIV). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van MUMC: “Om dit probleem te voorkomen is niet per se het intellectueel eigendom nodig, maar volstaat veelal een uitgebreid gebruiksrecht. Als men uitgaat van dat laatste, wordt recht gedaan aan de positie van zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst” (sub 3.9.1.2). Graag uw bevestiging dat MUMC zich, in plaats van voorgaande, aan het voorschrift van de Minister zal houden. | Voor bestaande standaardsoftware en vooraf bestaande IE van Leverancier is geen overdracht van IE-rechten beoogd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. MUMC+ moet wel beschikken over de benodigde gebruiks-, continuïteits-, audit- en exitrechten en behoudt alle rechten op eigen data, configuratie-informatie en voor MUMC+ gemaakte resultaten voor zover contractueel bepaald. Indien u specifieke artikelen wenst aan te passen kunt u hier in Nota van inlichtingen 2 vragen over stellen.
111 | Bijlage 12 Algemeen beoordelingskader | MUMC is als aanbestedende dienst gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel: “Een aanbestedende dienst [...] stelt bij de voorbereiding van en het tot stand brengen van een overheidsopdracht [...] uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht” (art. 1.10(1), 1.13(1) en 1.16(1) Aw 2012). Om het proportionaliteitsbeginsel nader in te kleuren, stelde de Minister een richtsnoer vast, de zogenaamde Herziene Gids Proportionaliteit. Dat bevat algemene voorschriften aan MUMC: “Op basis van dit beginsel zijn aanbestedende diensten gehouden in het kader van de aanbestedingsprocedure proportionele eisen en voorwaarden te stellen. Het begrip ‘proportioneel’ betekent daarbij ‘in redelijke verhouding staan tot’. Meer concreet betekent dit in geval van aanbesteding van een opdracht, het in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht in termen van de aard en omvang van die opdracht. [...] Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften kunnen motiveren, bijvoorbeeld wanneer zwaardere eisen gekozen worden. [...] In voorkomend geval zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Afwijking van de voorschriften kan derhalve niet zonder goede grond” (p. 9). Het proportionaliteitsbeginsel geldt in alle fasen van de aanbesteding en is ook van toepassing op de voorgestelde concept-overeenkomst inclusief NFU AIV (art. 1.10(2)(h), 1.13(2)(h) en 1.16(2)(d) Aw 2012). In zijn algemeenheid mag MUMC een contractueel risico alleen bij de leverancier neerleggen, als MUMC kan aantonen dat risico bij leverancier hoort: “De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden” (Voorschrift 3.9A). De Herziene Gids Proportionaliteit schrijft voor: “De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden” (Voorschrift 3.9B). MUMC is verplicht af te wegen of de door haar voorgestelde contractuele afwijkingen van het wettelijke stelsel in het concrete geval gerechtvaardigd zijn en, zo ja, de afwijking deugdelijk te motiveren, in het licht van het proportionaliteitsbeginsel en overige wet- en regelgeving (p. 64). Graag uw bevestiging dat MUMC vragen tijdens de NvI over de concept-overeenkomst inclusief NFU AIV op de voorgeschreven wijze zal beoordelen en, zo nodig, eventuele afwijkingen van het wettelijke stelsel deugdelijk zal motiveren. | Maastricht UMC+ onderschrijft het proportionaliteitsbeginsel en heeft de voorwaarden beoordeeld in het licht van aard, omvang en risico van de opdracht, waaronder patiëntveiligheid, continuïteit van zorg, medische technologie en verwerking van gezondheidsgegevens. Waar een vraag leidt tot verduidelijking wordt dit in de Nota van Inlichtingen opgenomen.
112 | Bijlage 12 Geheimhouding | MUMC stelt voor eenzijdige geheimhouding af te spreken (art. 16 NFU AIV). Dit is in de sector ongebruikelijk. Graag uw bevestiging dat deze bepaling wederkerig is en dat ook MUMC vertrouwelijke gegevens geheim zal houden | Maastricht UMC+ bevestigt dit.
113 | Bijlage 12 Wettelijke rente | MUMC stelt dat de toepasselijke rente die van art. 6:119 BW is (art. 10.3 NFU AIV). Echter de als gevolg van de aanbesteding te sluiten overeenkomst is een ‘handelsovereenkomst’ in de zin van art. 6:119a BW. Graag uw bevestiging dat het gaat om een fatale termijn, waarop het laatste artikel van toepassing is. | Maastricht UMC+ zal de wettelijke rente toepassen voor zover deze op grond van dwingend recht van toepassing is. De betalingsregeling wordt gelezen in overeenstemming met de wet.
114 | Bijlage 12 Rechtsbescherming | MUMC stelt voor om leverancier wettelijke rechten en weren te ontzeggen, c.q. haar zonder ingebrekestelling in verzuim te laten raken (art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 NFU AIV). Het verhinderen van effectieve rechtsbescherming en het ontzeggen van de mogelijkheid om een tekortkoming te repareren, is per definitie disproportioneel. Temeer nu MUMC zichzelf wel alle rechten en weren voorbehoudt (vgl. bijvoorbeeld art. 10.6 en 10.7 NFU AIV). Graag uw bevestiging dat eerdergenoemde voorstellen komen te vervallen, althans voor zover in afwijking van de wettelijke regeling. Voor zover MUMC dit verzoek niet zou honoreert, gemotiveerd in het licht van het proportionaliteitsbeginsel, verzoekt leverancier op zijn minst de desbetreffende bepalingen wederkerig te maken (in de zin dat partijen dezelfde rechten en weren krijgen). | Maastricht UMC+ ontzegt Leverancier geen wettelijke rechtsbescherming. De genoemde bepalingen regelen contractuele rechten en termijnen die, gelet op continuïteit van zorg en de aard van de opdracht, proportioneel worden geacht. Waar sprake is van beperkte of herstelbare tekortkomingen kan opdrachtgever in de uitvoering proportioneel handelen.
115 | Bijlage 12 Prijspeil | MUMC stelt vaste prijzen voor (art. 5.1 NFU AIV). Wij stemmen daarmee in. Graag nog uw aanvullende bevestiging dat MUMC het prijspeil gedurende de looptijd hetzelfde houdt (dat wil zeggen: dat partijen bij meerjarige overeenkomsten het overeengekomen prijspeil compenseren voor eventuele geldontwaarding, conform de jaarlijkse instructies van de Rijksoverheid aan de gehele medische sector). | De prijsafspraken en eventuele indexeringsmogelijkheden zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken en de raamovereenkomst. Deze zijn voorzien van indexeringsmogelijkheden. Daarbuiten wordt geen aanvullende compensatie voor geldontwaarding toegezegd.
116 | Bijlage 12 Meer- en minderwerk | MUMC stelt voor meer- en minderwerk te mogen verlangen (art. 4 NFU AIV). Wij stemmen daarmee in. Echter dit is enkel toegestaan als het meer- of minderwerk geen wezenlijke wijziging oplevert (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat MUMC deze bepaling ook zo uitlegt. | Ja. Meer- en minderwerk en wijzigingen worden uitsluitend toegepast binnen de grenzen van de overeenkomst en het aanbestedingsrecht. Een wijziging mag niet leiden tot een wezenlijke wijziging van de opdracht, tenzij een toepasselijke wettelijke uitzondering of herzieningsclausule dit toestaat.
117 | Bijlage 12 Voortijdige beëindiging | MUMC stelt voor een als gevolg van de aanbestedingsprocedure gesloten overeenkomst eenzijdig voortijdig te mogen beëindigen (art. 3.2 NFU AIV). Dat is een wezenlijke wijziging en niet toegestaan (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat dit voorstel vervalt. | Zie antwoord vraag 81.
118 | Bijalge 13 Eis G6.1/G6.2 | Ondersteunt u zowel HL7 als FHIR? | Ja, het Maastricht UMC+ ondersteunt deze standaarden.
119 | Bijlage 13 Eis INFR07 | Hebben jullie een TIE (trust integration engine)? | Ja, Maastricht UMC+ gebruikt hiervoor een Mulesoft API platform.
120 | Bijlage 13 Eis INFR07 | Kan jullie API, Webhook ondersteunen? | Ja, MuleSoft ondersteunt webhooks.
121 | Bijlage 13 Eis INFR07 | Hoe verwacht u dat de data naar EPIC gaan? | Gegevensuitwisseling richting Epic vindt in beginsel plaats via het integratieplatform van Maastricht UMC+ (MuleSoft), met gebruik van passende zorgstandaarden zoals HL7v2 (of HL7v3) en/of FHIR. Welke gegevens daadwerkelijk naar Epic worden teruggeschreven, wordt bepaald op basis van klinische noodzaak, workflow, datakwaliteit en technische haalbaarheid. Daarnaast kan data beschikbaar worden gesteld voor andere toepassingen, zoals openEHR of secundair gebruik, voor zover toegestaan en passend binnen de aanbestedingsstukken.
122 | Bijlage 13 Eis INFR07 | Als het Cisco is, wat is dan de Cisco-controller- en access point-serie? Als het een andere infrastructuuraanbieder is, welke serie enzovoort? Als Aruba dan Aruba Centraal is? | CISCO Catalyst 9800-80 Wireless Controller en CISCO C9120-AXI-E Access-Point
123 | Bijlage 13 Eis G3.1/G3.2 | Is het noodzakelijk dat de wearable ECG-gegevens levert? | Nee, het is niet noodzakelijk dat de wearable ECG‑gegevens levert. ECG-functionaliteit is geen eis binnen het Programma van Eisen. Indien ECG-functionaliteit wordt aangeboden, wordt dit beschouwd als een aanvullende functionaliteit die bijdraagt aan de kwaliteit van de oplossing en als zodanig kan worden meegewogen binnen de beoordeling van de wensen. De oplossing dient te voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van monitoring en workflow, waarbij de invulling van aanvullende parameters zoals ECG aan de inschrijver is.
124 | Bijlage 13 Eis INFR07 | Is cloudconnectiviteit vereist, of heeft on-premises serverconnectiviteit de voorkeur? | Cloudconnectiviteit is niet vereist. Zowel cloud-, hybride als on-premises architecturen kunnen passend zijn, mits wordt voldaan aan de eisen voor informatiebeveiliging, privacy, continuïteit, EER-verwerking, beheer en integratie met de MUMC+-omgeving. Inschrijver dient de gekozen architectuur, datastromen, koppelingen en randvoorwaarden duidelijk te beschrijven.
125 | Bijlage 13 Eis G1.4 | Is het belangrijk dat hetzelfde apparaat gebruikt kan worden wanneer een patiënt wordt ontslagen, of komt er een aparte aanbesteding voor thuismonitoringsapparatuur? | De initiële scope van deze aanbesteding betreft de klinische setting. Het is niet vereist dat hetzelfde apparaat na ontslag in de thuissituatie wordt gebruikt. Indien de oplossing dit wel ondersteunt, kan Inschrijver dit beschrijven, maar de beoordeling richt zich primair op de klinische toepassing.
126 | Bijlage 13 Eis G1.4 | Moet het apparaat dezelfde mogelijkheden bieden in het ziekenhuis en thuis Setting? | Zie antwoord vraag 125.
127 | Bijlage 13 Eis G3.1/3.2 | Hoe belangrijk is het om AF (boezemfibrilleren) detectie te integreren in de draagbaar? | Nee, dit is niet de scope van deze aanbesteding.
128 | Bijlage 13 Eis G3.1/3.2 | Hoe belangrijk zijn parameters zoals HRV en niet-invasief cuffloze bloeddrukmeting in de wearable? Als deze parameters niet beschikbaar zijn, moeten verpleegkundigen dan nog aparte metingen doen? | Bloeddrukmeting is onderdeel van het vereiste pakket in G3.1. De oplossing moet bloeddrukmetingen binnen de continue monitorworkflow ondersteunen en de uitkomsten geïntegreerd beschikbaar maken. Dit hoeft niet per se cuffless of in hetzelfde wearable device te zijn, mits de oplossing aantoonbaar werkbaar, veilig en geïntegreerd is. Losstaande handmatige registratie buiten de monitorworkflow is onvoldoende om aan deze eis te voldoen. Indien HRV aantoonbare klinische meerwaarde heeft, kan Inschrijver dit toelichten.
129 | Bijlage 13 G1.4 | Welke patiëntengroepen worden gemonitord? | De oplossing moet geschikt zijn voor inzet op de beoogde klinische verpleegafdelingen, waar verschillende patiëntpopulaties kunnen verblijven. De exacte patiëntgroepen en afdelingen worden gedurende implementatie en opschaling nader bepaald binnen de scope van de aanbesteding.
130 | Bijlage 13 EisG7 | Hoe belangrijk zijn het comfort van de patiënt, de grootte en de compactheid van het apparaat? | Comfort, formaat en draagbaarheid zijn belangrijk voor acceptatie door patiënt en zorgprofessional en voor het voorkomen van extra werkdruk. Er is geen specifieke maat of vormfactor als eis voorgeschreven. Inschrijver dient in Casus 1 en de relevante PVE-antwoorden concreet te beschrijven hoe de oplossing comfort, bewegingsvrijheid, douchen/verzorging en gebruiksgemak ondersteunt.
131 | Bijlage 13 Eis G3.3 | Is het beter om een alles-in-één draagbaar apparaat te hebben, in plaats van een systeem waarbij men moet werken met meerdere sensoren of modules worden aangesloten? | Maastricht UMC+ schrijft geen specifieke apparaatarchitectuur voor. Een oplossing met één compact device kan voordelen bieden voor gebruiksgemak en werkdruk, maar is niet verplicht. Ook een oplossing met meerdere sensoren of modules kan voldoen, mits alle vereiste parameters worden gemeten, de workflow eenvoudig blijft, koppeling betrouwbaar is en extra handelingen voor zorgprofessionals zoveel mogelijk worden voorkomen.
132 | Bijlage 13 Eis T 2.2 | Hoe belangrijk is het dat de wearable klinisch gevalideerde parameters biedt? | Conform de benoemde kaders in deze aanbesteding.
133 | Bijlage 13 Eis A.8 | Moet het apparaat een minimale IP-classificatie van IP66 of hoger bereiken, wat betekent dat het stofdicht is, en douchebestendig is, in plaats van alleen bestand zijn tegen spatwater? | Er is bewust geen minimale IP-classificatie zoals IP66 als harde eis opgenomen. Wel is het voor Maastricht UMC+ belangrijk dat patiënten eenvoudig kunnen douchen of gewassen worden zonder veel extra handelingen voor zorgprofessionals. Inschrijver kan dit op verschillende manieren invullen, bijvoorbeeld via douchebestendigheid of doordat het apparaat eenvoudig en veilig door de patiënt zelf kan worden af- en omgedaan. Beschrijf dit in de relevante casus en PVE-antwoorden.
134 | Bijlage 13 Eis T4.6 | Gezien de werklast van verpleegkundigen, hoe belangrijk is het dat de wearable een batterijduur van 5 dagen of langer? | Het is een eis van 36 uur. In Casus 1 kunt uw batterijduur toelichten en het effect op de werkdruk van verpleegkundigen.
135 | Bijlage 13 Eis EAI01 | Hoe belangrijk is het dat integraties mogelijk kunnen worden gemaakt via SDK en/of API? | Integraties via API’s en/of SDK’s zijn belangrijk voor interoperabiliteit, beheerbaarheid en toekomstig hergebruik van data. Maastricht UMC+ wil zoveel mogelijk met open en gangbare zorgstandaarden werken, waaronder FHIR en HL7v2 waar passend.
136 | Bijlage 13 Eis G6.7 | Hoe belangrijk is het voor het ziekenhuis om toegang te hebben tot derde partij software? Aangezien MUMC+ zijn eigen platform ontwikkelt dat data combineert van meerdere producten en leveranciers, heeft het wearable apparaat de capaciteit nodig om verbinding maken met dit platform? | Maastricht UMC+ beschrijft een eigen integratieplatform en wil data van meerdere producten en leveranciers combineren; de oplossing moet open standaarden hanteren, onnodige Inschrijversafhankelijkheid voorkomen en gegevens kunnen uitwisselen met Epic, integratieplatform en signaleringssystemen.
137 | Scope en aantallen | Kunt u het beoogde initiële volume specificeren in termen van aantal afdelingen, bedden en patiënten dat binnen de scope van continue monitoring valt, alsook de verwachte groei per contractjaar? | Zie bijlage 14 voor deze cijfers.
138 | Scope en aantallen | Zijn er voor de vernieuwde kliniek reeds keuzes of randvoorwaarden geformuleerd over het aantal te monitoren patiënten per afdeling en het beoogde percentage bedden dat continu wordt gemonitord met wearables? | Voor afdelingen waarop continue monitoring wordt ingezet, gaat het Maastricht UMC+ uit van inzet op alle bedden van de betreffende afdeling.
139 | vitale parameters en klinische use-cases | Welke vitale parameters dienen minimaal continu gemeten te worden (bijv. hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, SpO₂, bloeddruk, temperatuur, activiteit), en zijn er parameters die u als optioneel beschouwt? Zijn er parameters die ook niet continu mogen worden gemeten, zoals de bloeddruk? Toelichting, 4 parameters SpO2, Temp, HF, ECG en ademhaling continu waarbij de bloeddruk intermitterend wordt gemeten met een externe bloeddrukmeter (gekoppeld aan het systeem)? | Staat duidelijk in PVE. Zie G3.1 en G3.2.
140 | vitale parameters en klinische use-cases | In hoeverre staan jullie open voor de nog in ontwikkeling staande producten? Lancering verwachting September/oktober inclusief certificeringen. | Het aangeboden product/de aangeboden oplossing dient op het moment van inschrijving niet meer in ontwikkeling te zijn en te voldoen aan de gestelde certificeringseisen. Producten waarvan lancering of certificering pas na de inschrijftermijn wordt verwacht, worden niet geaccepteerd omdat dit tot een ongelijk speelveld leidt. De planning van de aanbesteding wordt hiervoor niet aangepast.
141 | vitale parameters en klinische use-cases | Kunt u de belangrijkste klinische use cases voor continueg monitoring (bijv. postoperatieve bewaking, sepsis detectie, respiratoire insufficiëntie) nader specificeren, zodat wij onze casusbeschrijvingen hierop kunnen richten? | Op dit moment is de eerste afdeling post-operatieve patienten, echter, voor de opschaling zijn dat meerdere patientengroepen over meerdere afdelingen straks.
142 | Workflow, alarmering en thuismonitoring | Hoe ziet de gewenste alarmeringsworkflow eruit (bijv. richting verpleegkundigen, artsen, RRT/SEH), en zijn er voorkeurskanalen zoals bestaande alarmservers, smartphones of pagers? | Het Maastricht UMC+ gaat momenteel niet uit van inzet van pagers of smartphones als voorkeurskanaal. Inschrijver dient in de casussen te beschrijven hoe de workflow wordt ingericht, bij voorkeur gebaseerd op best practices uit vergelijkbare ziekenhuizen.
143 | Workflow, alarmering en thuismonitoring | Wordt thuismonitoring van patiënten tijdens de contractperiode verwacht als functioneel onderdeel van deze opdracht, of ziet u thuismonitoring uitsluitend als optie/herzieningsclausule voor de toekomst? | Zie antwoord vraag 1. Continue monitoring thuis volgt later pas en valt niet binnen de primaire scope.
144 | Workflow, alarmering en thuismonitoring | Kunnen jullie een apart onderdeel opnemen in het PVE rondom reductie van alarmering indien hier behoeft aan is? De huidige wearables zijn momenteel niet in staat om voldoende alarmen te reduceren en hiervoor zijn alternatieve software oplossingen beschikbaar. Deze zijn momenteel niet goed te verwerken in het PVE. | Nee, hieraan is geen behoefte.
145 | Integratie en IT‑architectuur | Met welk EPD en welke versie werkt Maastricht UMC+ momenteel, en welke koppelvlakken/standaarden (HL7, FHIR, REST API’s, etc.) verwacht u minimaal voor integratie van continue monitoring data? | Het Maastricht UMC+ gebruikt Epic als EPD en loopt in beginsel circa één release achter. Het Maastricht UMC+ ondersteunt HL7 v2 en HL7 FHIR, bij voorkeur via de standaard koppelvlakken die Epic out-of-the-box ondersteunt. Indien specifieke FHIR-resources nodig zijn, betreft dit maatwerk. Indien gegevens niet passend binnen Epic kunnen worden vastgelegd, kan data naar een openEHR-platform worden gestuurd. Integratie kan via MuleSoft en FHIR plaatsvinden.
146 | Integratie en IT‑architectuur | Heeft u een voorkeur voor on‑premise, cloud of hybride hosting van het monitoringsplatform, en gelden er aanvullende architectuur‑ of securityrichtlijnen bovenop ISO 27001 en NEN 7510? | Nee, geen voorkeur. Zowel cloud-, hybride als on-premises architecturen kunnen passend zijn, mits wordt voldaan aan de eisen voor informatiebeveiliging, privacy, continuïteit, EER-verwerking, beheer en integratie met de MUMC+-omgeving. Inschrijver dient de gekozen architectuur, datastromen, koppelingen en randvoorwaarden duidelijk te beschrijven. Voor eisen/richtlijnen zie: aanbestedingsleidraad en PvE/PvW.
147 | Implementatie, services en prijs | Verwacht u een gefaseerde implementatie (bijvoorbeeld pilot op één hoogrisico‑afdeling) en zo ja: kunt u de beoogde fasering en doorlooptijd per fase nader toelichten? | Zie bijlage 14.
148 | Implementatie, services en prijs | Hoe wenst u om te gaan met opschalen en afschalen van aantallen wearables/licenties gedurende de looptijd (bijv. staffelprijzen, bandbreedtes, minimumafname)? | Zie bijlage 14.
149 | Implementatie, services en prijs | Voor een gerichte TCO hebben wij meer informatie nodig over de eerste te verwachte aantallen. Zie punt 1, vraag 1 en 2. | Zie bijlage 14.
150 | Reductie van alarmen | Is de verwachting dat er meer behoefte is aan een vervangende risico score door het vervangen van de EWS en hiervoor een live risico score voor te implementeren of een software systeem wat de door een wearable gegenereerde alarmen reduceert? | Het Maastricht UMC+ gaat bij moment van inschrijving hier nog niet van uit. Het Maastricht UMC+ oriënteert zich nog in de toekomst op exacte invulling.
151 | Overig | De wens voor minimaal 36 uur batterij autonomie (T4.6) – is dit een harde ondergrens voor alle use cases, of is er ruimte om met een kortere autonomie te werken indien het werkproces (bijv. wisselmoment gekoppeld aan dienstwissel of ADL momenten) aantoonbaar robuust is? | Dit betreft geen knock-outeis en daarmee geen harde ondergrens. De kern is gebruiksgemak en minimale belasting voor zorgprofessionals. Inschrijver heeft ruimte om hier invulling aan te geven in de casussen.
152 | Aanbestedingsleidraad: 1.1.5 | Hier staat: “Deze aanbesteding is niet opgedeeld in Percelen omdat het Maastricht UMC+ van mening is dat de dienstverlening/levering/het werk zoals gevraagd één integraal geheel is en niet kan worden gesplitst in Percelen”. Onze vraag: is inschrijving in een afzonderlijk perceel mogelijk? | Het Maastricht UMC+ handhaaft de gekozen percelenregeling. Inschrijving in een afzonderlijk perceel is dus niet mogelijk. Het Maastricht UMC+ verwijst naar de mogelijkheden om in combinatie met andere partijen in te schrijven of gebruik te maken van onderaannemers.