## Bijlage 1
Bijlage 1 - Vragenlijst bij marktconsultatie onderhoud centrale koelmachines Erasmus MC
Organisatie
Bedrijfsnaam
Contactpersoon en contactgegevens
Korte introductie van de organisatie
Vragen | Antwoord
Algemeen
In de uitnodiging zijn de minimale eisen weergegeven met betrekking tot de mogelijke opdracht voor het onderhoud aan de centrale koelinstallatie. Is uw organisatie in staat dergelijk onderhoud uit te voeren op basis van de genoemde eisen / specificaties? Zo nee, waarom niet?
Indien uw organisatie 'nee' heeft geantwoord op voogaande vraag, dan is het verder invullen van de vragenlijst niet noodzakelijk. Indien uw organisatie 'ja' heeft geantwoord op voorgaande vraag, en acht het onderhoud (conform de gestelde eisen) wel uit te kunnen voeren, dan nodigen wij u uit om ook de vervolgvragen te beantwoorden.
Technische geschiktheid
Beschikt uw organisatie over aantoonbare ervaring met grote centrifugaal koelmachines (bij voorkeur Carrier 19XRV installaties of vergelijkbaar), inclusief werkzaamheden aan compressor, regeling en VFD? Zo ja, kunt u dit toelichten?
In hoeverre bent u in staat om zelfstandig (zonder inzet van de fabrikant) preventief en correctief onderhoud uit te voeren aan dit type installatie?
Beschikt uw organisatie over voldoende toegang tot regelsoftware (zoals Carrier WebControl) om diagnose, parameterwijzigingen en storingsoplossing zelfstandig uit te voeren? Kunt u het serviceniveau van deze toegang specificeren (bijv. monitoring, parameterwijzigingen, resets, firmware, diagnose)?
Voor welke onderdelen van het onderhoud en storingsherstel bent u afhankelijk van de fabrikant (OEM), en welke kunt u zelfstandig uitvoeren?
Beschikt uw organisatie over de benodigde specialistische kennis en middelen om storingen aan centriguaal compressoren zelfstandig te analyseren en op te lossen?
Kunt u kort aangeven hoe u omgaat met beschikbaarheid van kritische onderdelen en welke afhankelijkheden of levertijden daarbij spelen?
Onder welke voorwaarden kunt u benodigde toegang (software, onderdelen, etc.) verkrijgen indien deze niet direct beschikbaar is?
Beschikt u over tooling en expertise voor diepgaande analyse van centrifugaal compressoren?
Welke informatie, toegang of ondersteuning zou u minimaal nodig hebben om het onderhoud adequaat te kunnen uitvoeren?
Heeft u interesse in deelname aan een toekomstige aanbesteding voor het onderhoud van deze installatie? En ziet u belemmeringen om deze opdracht uit te voeren?
Heeft u overige opmerkingen, aandachtspunten of suggesties?