## Vragen
Algemeen
Vraag # | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijv o.b.v. de volgende gegevens
1a | Naam
1b | Adres
1c | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1d | Contactpersoon (incl. mailadres)
Product
Vraag # | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf, op basis van de productomschrijving in de uitnodiging, uw oplossing
2 | Welke maten en typen flexibele endoscopen en randapparatuur kunt u leveren voor de genoemde specialismen (KNO, Longgeneeskunde, Anesthesiologie, Urologie, MDL, Heelkunde) die geschikt (en toegestaan) zijn voor pediatrische toepassing op het OK-complex? (aanlevering als bijlage is toegestaan, er mogen zowel reusable als disposable endoscopen opgegeven worden)
3 | Welke type en maten flexibele endoscopen zou u aanraden om aan de gehele patiëntpopulatie tegemoet te komen? Probeer hierbij de diversiteit van de flexibele endoscopen zo veel mogelijk te beperken. Gebruik ook het overzicht van de huidige flexibele endoscopen als inspiratie voor de maatvoering.
4 | Kunt u voor de genoemde flexibele endoscopen de volgende kengetallen in een overzicht verstrekken: (maximale) buitendiameter, diameter werkkanaal, maximale buighoek, (beschikbare) lengte(s), beeldhoek, focusafstand bereik.
5 | Levert u flexibele endoscopen voor éénmalig gebruik? Zo ja, voor welke gevallen/toepassingen ziet u het gebruik van flexibele endoscopen voor éénmalig gebruik t.o.v. herbruikbare endoscopen?
6 | Wat, welk product, raadt u aan voor beeldvorming en begeleiding bij een intubatie met een 3.0 tube? Hiervoor gebruikt het Erasmus MC nu de Olympus BF N20 met een buitenmaat van 2.0mm.
7 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf jaar voor deze oplossing / productgroep?
8 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers?
9 | Kunt u referenties voor deze oplossing aanleveren?
Technisch
Vraag # | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Welke manieren voor het ontsluiten en opslaan van de beelden ondersteunt uw oplossing? (geef het graag aan als voor een manier aanvullende opties/licenties afgenomen moeten worden)
2 | Kunt u aangeven wat de spatiële resolutie van de genoemde flexibele endoscopen is en hoe en op welke afstand dat gemeten en/of optimaal is?
3 | Welke beeldverbeteropties biedt u standaard en/of optioneel aan?
4 | Hoe denkt u dat het Erasmus MC in een aanbesteding het best en het meest eerlijk de beeldkwaliteit van de verschillende aanbieders kan testen en/of beoordelen?
5 | Het Erasmus overweegt een testopzet waarin a.d.h.v. de Rez Checker Target Nano Matte van Image Science Associates de resolutie (MTF), Ruis (SNR) en kleurnauwkeurigheid (CIE dE 2000) worden bepaald en vergeleken. Hiertoe zullen de endoscopen in een lichtdichte kast worden geplaats op vaste afstanden van de target. Wat denkt u van deze voorgenomen testopzet?
6 | Zijn uw flexibele endoscopen compatibel (te maken) met de in het overzicht opgenomen insufflatoren? (Indien van toepassing, geef aan welke wel en niet)
Reiniging en desinfectie
Vraag # | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u aangeven welke van de genoemde endoscopen steriliseerbaar zijn en met welke methode?
2 | Zijn uw flexibele endoscopen aantoonbaar compatibel met de endoscopendesinfector WD440PT van de firma Wassenburg?
3 | Zijn uw flexibele endoscopen compatibel met de Plasma Typhoon voor het drogen van de endoscoop? (alleen van toepassing op flexibele endoscopen met inwendige kanalen)
4 | Kunt u tijdens een eventuele klinische test het Erasmus MC voorzien van de juiste aansluitmaterialen voor machinale reiniging, desinfectie en droging?
Service en ondersteuning
Vraag # | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Wat zijn op basis van uw ervaring de meest voorkomende storingsoorzaken bij flexibele endoscopen, waardoor onstaan deze en hoe zijn deze het beste te voorkomen?
2 | Beschrijf de service organisatie waar het Erasmus MC mee te maken zou krijgen
3 | Beschrijf de ondersteuning die u kunt bieden voor gebruikers
4 | Beschrijf de verschillende servicepakketten die u kunt aanbieden?
5 | Welk servicepakket zou u aanraden voor het Erasmus MC?
Prijs
Vraag # | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1a | Wat is op basis van uw ervaring de (gemiddelde) technische levensduur van flexibele endoscopen en randapparatuur? Druk dit uit in het aantal gebruiks- en reiniging- en desinfectiecycli.
1b | Welke factoren hebben positieve of negatieve impact op de levensduur van de flexibele endoscopen en/of randapparatuur?
2a | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing?
2b | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten (basis, opties, licenties, levering/implementatie) deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
2c | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
3a | Kunt u een prijsindicatie geven voor de verschillende beschikbare servicepakketten?
3b | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
3c | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
NB | Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Duurzaamheid
Vraag # | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Hoe komen uw oplossingen tot stand? Waar en hoe worden de producten gemaakt, welke producten worden er gebruikt, etc. Geef een korte omschrijving van de supply chain.
2 | Hoe gaat u als bedrijf om met de milieu impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: impact op water- en landgebruik, biodiversiteit, en toxiciteit (ozon, verzuring, etc.).
3 | Meet uw bedrijf deze impact? Zo ja, kunt u deze delen (Life Cycle Analyses, certificaten, etc.)?
4 | Hoe kijkt u naar de verschillen tussen herbruikbare flexibele endoscopen en flexibele endoscopen voor éénmalig gebruik op het gebied van duurzaamheid (sociaal, economisch en klimaat)? Kunt u deze verschillen, of gelijkenissen, onderbouwen met literatuur?
5 | Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van het recyclen of hergebruiken van flexibele endoscopen (zowel herbruikbaar als voor éénmalig gebruik) na gebruik/afstoten?
Overig
Vraag # | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Bent u bereid om een endoscopiesysteem in de marktverkenningsfase ter beschikking te stellen voor het testen en valideren van de beoogde meetopstelling voor de technische test van de uiteindelijke aanbesteding? Het al dan niet deelnemen hieraan zal geen invloed hebben op het PVE of de uitkomst van de aanbesteding.
2 | Als u de aanbesteding mocht ontwerpen, wat zou u dan als uitgangspunten nemen?
3 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
4 | Welke onderwerpen zijn nog niet benoemd in bovenstaande vragen maar volgens u wel belangrijk voor deze marktconsultatie en/of voorgenomen aanbesteding?