## Randapparatuur
Instrument - LUMC nummer | Instrument omschrijving | Type | Afdelingsomschrijving | Installatiedatum
13-800-0939 | Videoprocessorunits endoscopie | CV-190 | Longziekten Scopieafdeling | 2013-07-23
13-800-0943 | lichtbronnen; endoscopen | CLV-190 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2013-07-23
13-800-0944 | lichtbronnen; endoscopen | CLV-190 | Longziekten Scopieafdeling | 2013-07-23
13-800-0945 | Videoprocessorunits endoscopie | CV-190 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2013-07-23
13-800-0946 | Videoprocessorunits endoscopie | CV-190 | Longziekten Scopieafdeling | 2013-07-23
13-800-0949 | lichtbronnen; endoscopen | CLV-190 | Longziekten Scopieafdeling | 2013-07-23
14-800-0387 | lichtbronnen; endoscopen | CLV-190 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2014-07-31
14-800-0397 | lichtbronnen; endoscopen | CLV-190 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2014-07-31
14-800-0471 | Videoprocessorunits endoscopie | CV-190 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2014-07-31
14-800-0472 | Videoprocessorunits endoscopie | CV-190 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2014-07-31
14-800-0621 | Videoprocessorunits endoscopie | CV-190 | Longziekten Scopieafdeling | 2014-01-01
14-800-0622 | lichtbronnen; endoscopen | CLV-190 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2014-01-01
15-800-0036 | Videoprocessorunits endoscopie | EPK-i5000 | KNO polikliniek | 2015-01-27
16-800-1185 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1186 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1187 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1188 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1189 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1191 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1192 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1193 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1194 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1195 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1196 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2016-11-29
16-800-1280 | lichtbronnen; endoscopen | BL-7000 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2016-12-27
16-800-1281 | lichtbronnen; endoscopen | BL-7000 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2016-12-27
16-800-1282 | lichtbronnen; endoscopen | BL-7000 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2016-12-27
16-800-1283 | lichtbronnen; endoscopen | BL-7000 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2016-12-01
16-800-1284 | lichtbronnen; endoscopen | BL-7000 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2016-12-27
16-800-1471 | Videoprocessorunits endoscopie | VP-7000 HD | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2016-12-27
16-800-1472 | Videoprocessorunits endoscopie | VP-7000 HD | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2016-12-27
16-800-1473 | Videoprocessorunits endoscopie | VP-7000 HD | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2016-12-27
16-800-1474 | Videoprocessorunits endoscopie | VP-7000 HD | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2016-12-27
16-800-1475 | Videoprocessorunits endoscopie | VP-7000 HD | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2016-12-01
18-800-0391 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2018-03-12
18-800-0392 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2018-03-12
18-800-1261 | Videoprocessorunits endoscopie | EU-ME2 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2018-12-03
19-800-0729 | lichtbronnen; endoscopen | 30W | KNO polikliniek | 2019-10-04
20-800-0585 | Videoprocessorunits endoscopie | EX-1 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2020-06-18
20-800-1178 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2020-10-20
20-800-1264 | Videoprocessorunits endoscopie | OTV-S200 | KNO polikliniek | 2021-02-19
20-800-1265 | lichtbronnen; endoscopen | CLL-S1 | KNO polikliniek | 2021-02-19
20-800-1277 | Videoprocessorunits endoscopie | OTV-S200 | KNO polikliniek | 2021-02-19
20-800-1278 | lichtbronnen; endoscopen | CLL-S1 | KNO polikliniek | 2021-02-19
21-800-1503 | Videoprocessorunits endoscopie | CV-1500 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2021-11-23
21-800-1504 | Videoprocessorunits endoscopie | CV-1500 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2021-11-23
21-800-1505 | Videoprocessorunits endoscopie | CV-1500 | Maag/Darm/Lever scopieafd. | 2021-11-23
21-800-1507 | Videoprocessorunits endoscopie | CV-1500 | Longziekten Scopieafdeling | 2021-10-01
22-800-0187 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2022-04-01
22-800-0422 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2022-10-04
22-800-0423 | Videoprocessorunits endoscopie | CP-1000 | KNO polikliniek | 2022-10-04