## Perceel 1
Kwaliteitscriterium 1 (K1): Programma van wensen - Perceel 1
Toelichting | De minimale kwaliteit hebben wij bepaald in ons programma van eisen, dit zijn knock-out eisen. Wij hebben ook een aantal wensen opgesteld en hopen dat u aan onze wensen kunt voldoen. Kunt u voldoen? Dan krijgt u hiervoor extra punten. Let op! Als u ' ja' zegt op een wens is dit ook direct onderdeel van de prijsaanbieding en is de wens voor u een eis geworden. Per wens is aangegeven welke score u kunt verdienen.
Instructie | Instructie: In kolom C leest u waarom wij de wens hebben opgesteld. In kolom D staat onze wens beschreven. In kolom E maakt u een keuze in het dropdown-menu. In kolom F kunt u een eventuele toelichting geven. Het is niet toegestaan om een voorbehoud te maken en/of aanvullende voorwaarden te stellen in de toelichting. Indien u een voorbehoud maakt dan zullen wij u 0 punten toekennen. Indien u geen antwoord heeft gegeven in kolom E krijgt u ook 0 punten.
Beoordelings-schaal | De beoordelingsschaal van de wens kunt u terugvinden in het tabblad 'antwoorden dropdown-menu'. Hierin kunt u zien welke gewogen score u krijgt per gekozen antwoord op de wens. In totaal kunt u per perceel maximaal 300 punten verdienen.
Nr | Achtergrondinformatie | Wens | Uw antwoord | Toelichting
1 | Met deze nieuwe aanbesteding hebben wij straks nieuwe (onderhouds)overeenkomsten voor nieuw aan te schaffen endoscopen. Voor onze huidige endoscopen hebben wij ook onderhoudsovereenkomsten. Voor deze aanbesteding hebben wij goed nagedacht over wat wij verwachten van het onderhoud en hoe wij dit willen inregelen. Wij streven - zo veel als mogelijk - naar één geïntegreerde onderhoudsaanpak die ook de huidige scopen omvat, zodat verwachtingen duidelijk zijn en continuïteit is geborgd. In tabblad 'wens 1' hebben wij een lijst gemaakt met welke scopen wij in huis hebben en van toepassing verklaren voor deze wens. | De huidige instrumenten worden toegevoegd aan de nieuwe onderhoudsovereenkomst. |  | Markeer in tabblad 'wens 1' welke in de onderhoudsovereenkomst toegevoegd kunnen worden.
2 | Tijdens de looptijd van de overeenkomst willen wij de mogelijkheid voor het op-en afschalen van het onderhoudsmodel. Van all-in naar preventief onderhoud en andersom. | Het is mogelijk om jaarlijks van onderhoudsmodel te wisselen.
3 | Wij willen toegang hebben en houden tot de meest innovatieve modellen op de markt van onze raamcontractanten. | Als nieuwere modellen worden uitgebracht willen wij deze aanschaffen tegen de prijs van het huidige model.
4 | Wij hebben voor in 2026 veel investeringsbudget beschikbaar. Dit budget komt na 2026 te vervallen. Dit budget hebben wij ontvangen, omdat er veel scopen de levensduur hebben bereikt willen wij zo snel mogelijk deze scopen vervangen om onze continiuiteit te garanderen. Onze eis is: levering binnen acht weken na bestelling. | De levering vindt zo snel mogelijk plaats.

## Perceel 2
Kwaliteitscriterium 1 (K1): Programma van wensen - Perceel 2
Toelichting | De minimale kwaliteit hebben wij bepaald in ons programma van eisen, dit zijn knock-out eisen. Wij hebben ook een aantal wensen opgesteld en hopen dat u aan onze wensen kunt voldoen. Kunt u voldoen? Dan krijgt u hiervoor extra punten. Let op! Als u ' ja' zegt op een wens is dit ook direct onderdeel van de prijsaanbieding en is de wens voor u een eis geworden. Per wens is aangegeven welke score u kunt verdienen.
Instructie | Instructie: In kolom C leest u waarom wij de wens hebben opgesteld. In kolom D staat onze wens beschreven. In kolom E maakt u een keuze in het dropdown-menu. In kolom F kunt u een eventuele toelichting geven. Het is niet toegestaan om een voorbehoud te maken en/of aanvullende voorwaarden te stellen in de toelichting. Indien u een voorbehoud maakt dan zullen wij u 0 punten toekennen. Indien u geen antwoord heeft gegeven in kolom E krijgt u ook 0 punten.
Beoordelings-schaal | De beoordelingsschaal van de wens kunt u terugvinden in het tabblad 'antwoorden dropdown-menu'. Hierin kunt u zien welke gewogen score u krijgt per gekozen antwoord op de wens. In totaal kunt u per perceel maximaal 300 punten verdienen.
Nr | Achtergrondinformatie | Wens | Uw antwoord | Toelichting
1 | Met deze nieuwe aanbesteding hebben wij straks nieuwe (onderhouds)overeenkomsten voor nieuw aan te schaffen endoscopen. Voor onze huidige endoscopen hebben wij ook onderhoudsovereenkomsten. Voor deze aanbesteding hebben wij goed nagedacht over wat wij verwachten van het onderhoud en hoe wij dit willen inregelen. Wij streven - zo veel als mogelijk - naar één geïntegreerde onderhoudsaanpak die ook de huidige scopen omvat, zodat verwachtingen duidelijk zijn en continuïteit is geborgd. In tabblad 'wens 1' hebben wij een lijst gemaakt met welke scopen wij in huis hebben en van toepassing verklaren voor deze wens. | De huidige instrumenten worden toegevoegd aan de nieuwe onderhoudsovereenkomst. |  | Markeer in tabblad 'wens 1' welke in de onderhoudsovereenkomst toegevoegd kunnen worden.
2 | Tijdens de looptijd van de overeenkomst willen wij de mogelijkheid voor het op-en afschalen van het onderhoudsmodel. Van all-in naar preventief onderhoud en andersom. | Het is mogelijk om jaarlijks van onderhoudsmodel te wisselen.
3 | Een aantal scopen binnen ons ziekenhuis markeren wij als ‘bedrijfskritisch’, zie het tabblad ' wens 3'. Veelal hebben wij van deze scopen een beperkt aantal in huis, en bij uitval van deze scopen raakt de continuïteit van het ziekenhuis in gevaar. Het ontvangen van een bruikleen kan soms (te) lang duren en/of moet in ons ziekenhuis ook altijd eerst nog op kweek staan. | Een dedicatedleenscoop in huis. Dit betekent dat deze scoop in bruikleen komt, waarbij deze ‘op de plank‘ ligt, en wordt gebruikt bij uitval. Opdrachtnemer wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.
4 | Wij willen toegang hebben en houden tot de meest innovatieve modellen op de markt van onze raamcontractanten. | Als nieuwere modellen worden uitgebracht, worden deze aangeboden tegen dezelfde prijs.
5 | Wij hebben voor in 2026 veel investeringsbudget beschikbaar. Dit budget komt na 2026 te vervallen. Dit budget hebben wij ontvangen, omdat er veel scopen de levensduur hebben bereikt willen wij zo snel mogelijk deze scopen vervangen om onze continiuiteit te garanderen. Onze eis is: levering binnen acht weken na bestelling. | De levering is eerder dan acht weken.

## Perceel 3
Kwaliteitscriterium 1 (K1): Programma van wensen - Perceel 3
Toelichting | De minimale kwaliteit hebben wij bepaald in ons programma van eisen, dit zijn knock-out eisen. Wij hebben ook een aantal wensen opgesteld en hopen dat u aan onze wensen kunt voldoen. Kunt u voldoen? Dan krijgt u hiervoor extra punten. Let op! Als u ' ja' zegt op een wens is dit ook direct onderdeel van de prijsaanbieding en is de wens voor u een eis geworden. Per wens is aangegeven welke score u kunt verdienen.
Instructie | Instructie: In kolom C leest u waarom wij de wens hebben opgesteld. In kolom D staat onze wens beschreven. In kolom E maakt u een keuze in het dropdown-menu. In kolom F kunt u een eventuele toelichting geven. Het is niet toegestaan om een voorbehoud te maken en/of aanvullende voorwaarden te stellen in de toelichting. Indien u een voorbehoud maakt dan zullen wij u 0 punten toekennen. Indien u geen antwoord heeft gegeven in kolom E krijgt u ook 0 punten.
Beoordelings-schaal | De beoordelingsschaal van de wens kunt u terugvinden in het tabblad 'antwoorden dropdown-menu'. Hierin kunt u zien welke gewogen score u krijgt per gekozen antwoord op de wens. In totaal kunt u per perceel maximaal 300 punten verdienen.
Nr | Achtergrondinformatie | Wens | Uw antwoord | Toelichting (niet verplicht)
1 | Met deze nieuwe aanbesteding hebben wij straks nieuwe (onderhouds)overeenkomsten voor nieuw aan te schaffen endoscopen. Voor onze huidige endoscopen hebben wij ook onderhoudsovereenkomsten. Voor deze aanbesteding hebben wij goed nagedacht over wat wij verwachten van het onderhoud en hoe wij dit willen inregelen. Wij streven - zo veel als mogelijk - naar één geïntegreerde onderhoudsaanpak die ook de huidige scopen omvat, zodat verwachtingen duidelijk zijn en continuïteit is geborgd. In tabblad 'wens 1' hebben wij een lijst gemaakt met welke scopen wij in huis hebben en van toepassing verklaren voor deze wens. | De huidige instrumenten worden toegevoegd aan de nieuwe onderhoudsovereenkomst.
2 | Tijdens de looptijd van de overeenkomst willen wij de mogelijkheid voor het op-en afschalen van het onderhoudsmodel. Van all-in naar preventief onderhoud en andersom. | Het is mogelijk om jaarlijks het onderhoudsmodel te wisselen.
3 | Een aantal scopen binnen ons ziekenhuis markeren wij als ‘bedrijfskritisch’, zie het tabblad ' wens 3'. Veelal hebben wij van deze scopen een beperkt aantal in huis, en bij uitval van deze scopen raakt de continuïteit van het ziekenhuis in gevaar. Het ontvangen van een bruikleen kan soms (te) lang duren en/of moet in ons ziekenhuis ook altijd eerst nog op kweek staan. | Een dedicatedleenscoop in huis. Dit betekent dat deze scoop in bruikleen komt, waarbij deze ‘op de plank‘ ligt, en wordt gebruikt bij uitval. Opdrachtnemer wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.
4 | Wij willen toegang hebben en houden tot de meest innovatieve modellen op de markt van onze raamcontractanten. | Als nieuwere modellen worden uitgebracht, worden deze aangeboden tegen dezelfde prijs.
5 | Onze definities, zie ook het programma van eisen voor compatibility, zijn als volgt: -Backward compatibility: werken met bestaande apparatuur -Forward compatibility: toekomstige uitbreidingen mogelijk | Uw aangeboden endoscopen zijn compatibel met een van onze huidige videoprocessoren, te weten: CP-1000, OTVS200, EPK-i500, DEFINA of OTVS500.
6 | Deze eis heeft betrekking op soort 5 | U kunt een TNO-scoop leveren (soort 5)
7 | Deze eis heeft betrekking op soort 7 | U kunt een laryngofiberscoop leveren (soort 7)
8 | Deze eis heeft betrekking op soort 2 | Deze laryngo-videoscoop beschikt over een werkkanaal
9 | Deze eis heeft betrekking op soort 2 | Deze laryngo-videoscoop beschikt over een virtuele chromoendoscopie techniek
10 | Deze eis heeft betrekking op soort 3 | Deze larnygo-videoscoop beschikt over een werkkanaal en afzuigsysteem
11 | Deze scoop gaan we soort 4-2 en 4-3 noemen. | U beschikt over een laryngo-videoscoop pediatrisch van soort 2 en 3
12 | Deze eis heeft betrekking op soort 5 | De scoop met compatibel zijn met flexibele disposables voor ingrepen die relevant zijn voor KNO ingrepen
13 | Deze eis heeft betrekking op soort 5 | Deze laryngo-videoscoop beschikt over een virtuele chromoendoscopie techniek
14 | Deze eis heeft betrekking op soort 5 | Deze scoop is geschikt voor gebruik in combinatie met de volgende lasers: KTP, CO2 en blue laser)
15 | Deze eis heeft betrekking op soort 6 | Deze laryngo-videoscoop beschikt over een virtuele chromoendoscopie techniek
16 | Deze eis heeft betrekking op soort 6 | Deze laryngo-videoscoop is geschikt voor stroboscopie
17 | Deze eis heeft betrekking op soort 8 | Draadloze handlichtbron
18 | Naast flexibele endoscopen willen we ook starre optieken gebruiken in combinatie met de aangeboden videoprocessoren. | U kunt soort 9 leveren
19 | Naast flexibele endoscopen willen we ook starre optieken gebruiken in combinatie met de aangeboden videoprocessoren. | U kunt soort 10 leveren
20 | Naast flexibele endoscopen willen we ook starre optieken gebruiken in combinatie met de aangeboden videoprocessoren. | U kunt soort 11 leveren

## Antwoorden dropdown-menu
Toelichting: Dit is het antwoordenblad. Hierin kunt u per wens teruglezen welke antwoorden u kunt geven. Dit tabblad is alleen ter informatie en zijn de achterliggende regels van het dropdownmenu, waarin u uw keuze maakt.
Perceel | Wens nr | Antwoord A | Antwoord B | Antwoord C | Antwoord D | Punten antwoord A | Punten antwoord B | Punten antwoord C | Punten antwoord D
Perceel 1
1 | Wens 1 | A – Ja, een deel van de endoscopen kunnen wij opnemen in de voorgestelde onderhoudsovereenkomst, en wij zijn bevoegd voor het plegen van onderhoud op deze endoscopen. Dit kan ongeacht de leeftijd, waarin de keuze voor preventief-of all-in onderhoud bij het LUMC ligt. | B – Ja, een deel van de endoscopen kunnen wij opnemen in de voorgestelde onderhoudsovereenkomst, en wij zijn bevoegd voor het plegen van onderhoud op deze endoscopen. Dit kan ongeacht de leeftijd binnen het preventief onderhoud. | C - Nee. |  | 75 | 35 | 0
1 | Wens 2 | A –Ja, elk jaar kun je wisselen per scoop van preventief onderhoud naar all-in onderhoud en andersom. | B –Ja, elk jaar kun je wisselen per scoop van preventief onderhoud naar all-in onderhoud en andersom tot het vijfde levensjaar. | C –Ja, elk jaar kun je wisselen per scoop van preventief onderhoud naar all-in onderhoud en andersom tot en met het derde levensjaar. | D - Ja, in ieder geval de eerste twee jaar (eis) | 75 | 35 | 10 | 0
1 | Wens 3 | A - Ja | B - Ja, met een meerprijs van maximaal 10% (eis). |  |  | 75 | 0
1 | Wens 4 | A – Levering binnen 3 weken na opdrachtverstrekking voor de eerste bestelling. Voor alle andere bestellingen binnen 4 weken. | B – Levering binnen 4 weken na opdrachtverstrekking voor de eerste bestelling. Voor alle andere bestellingen binnen 4 weken. | C – Levering binnen 6 weken na opdrachtverstrekking. | D. Conform eis, levering binnen acht weken na opdrachtverstrekking. | 75 | 35 | 10 | 0
Perceel 2
2 | Wens 1 | A – Ja, een deel van de endoscopen kunnen wij opnemen in de voorgestelde onderhoudsovereenkomst, en wij zijn bevoegd voor het plegen van onderhoud op deze endoscopen. Dit kan ongeacht de leeftijd, waarin de keuze voor preventief-of all-in onderhoud bij het LUMC ligt. | B – Ja, een deel van de endoscopen kunnen wij opnemen in de voorgestelde onderhoudsovereenkomst, en wij zijn bevoegd voor het plegen van onderhoud op deze endoscopen. Dit kan ongeacht de leeftijd binnen het preventief onderhoud. | C - Nee. |  | 60 | 30 | 10 | 0
2 | Wens 2 | A –Ja, elk jaar kun je wisselen per scoop van preventief onderhoud naar all-in onderhoud en andersom. | B –Ja, elk jaar kun je wisselen per scoop van preventief onderhoud naar all-in onderhoud en andersom tot het vijfde levensjaar. | C –Ja, elk jaar kun je wisselen per scoop van preventief onderhoud naar all-in onderhoud en andersom tot het derde levensjaar. | D - Nee. | 60 | 30 | 10 | 0
2 | Wens 3 | A - Ja, alle twee de genoemde bedrijfskritische scopen. | Ja, maar 1 soort: Duodenoscoop | Ja, maar 1 soort: EUS-scoop | D - Nee. | 60 | 30 | 30 | 0
2 | Wens 4 | A - Ja | B - Ja, met een meerprijs van maximaal 10% (eis). |  |  | 60 | 0
2 | Wens 5 | A – Levering binnen 3 weken na opdrachtverstrekking voor de eerste bestelling. Voor alle andere bestellingen binnen 4 weken. | B – Levering binnen 4 weken na opdrachtverstrekking voor de eerste bestelling. Voor alle andere bestellingen binnen 4 weken. | C – Levering binnen 6 weken na opdrachtverstrekking. | D. Conform eis, levering binnen acht weken na opdrachtverstrekking. | 75 | 35 | 10 | 0
Perceel 3
3 | Wens 1 | A – Ja, een deel van de endoscopen kunnen wij opnemen in de voorgestelde onderhoudsovereenkomst, en wij zijn bevoegd voor het plegen van onderhoud op deze endoscopen. Dit kan ongeacht de leeftijd, waarin de keuze voor preventief-of all-in onderhoud bij het LUMC ligt. | B – Ja, een deel van de endoscopen kunnen wij opnemen in de voorgestelde onderhoudsovereenkomst, en wij zijn bevoegd voor het plegen van onderhoud op deze endoscopen. Dit kan ongeacht de leeftijd binnen het preventief onderhoud. | C - Nee. |  | 15 | 10 | 5 | 0
3 | Wens 2 | A –Ja, elk jaar kun je wisselen per scoop van preventief onderhoud naar all-in onderhoud en andersom. | B –Ja, elk jaar kun je wisselen per scoop van preventief onderhoud naar all-in onderhoud en andersom tot het vijfde levensjaar. | C –Ja, elk jaar kun je wisselen per scoop van preventief onderhoud naar all-in onderhoud en andersom tot en met het derde levensjaar. | D - Ja, in ieder geval de eerste twee jaar (eis) | 15 | 10 | 5 | 0
3 | Wens 3 | A - Ja, alle drie de genoemde bedrijfskritische scopen. | Ja, maar 2 soorten. Geef een toelichting welke twee soorten, waarbij de keuze is uit soort 1,2 en 6. | Ja, maar 1 soort. Geef een toelichting welke soort, waarbij de keuze is uit soort 1,2 of 6. | D - Nee. | 15 | 10 | 5 | 0
3 | Wens 4 | A - Ja | B - Ja, met een meerprijs van maximaal 10% (eis). |  |  | 15 | 0
3 | Wens 5 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 6 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 7 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 8 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 9 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 10 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 11 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 12 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 13 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 14 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 15 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 16 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 17 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 18 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 19 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0
3 | Wens 20 | A - Ja | B - Nee |  |  | 15 | 0

## Wens 1
Instrument | Omschrijving | AOC | Model | Type | Afd. omschrijving
16-800-1471 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Video Processor | VP-7000 HD | Maag/Darm/Lever scopieafd.
16-800-1472 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Video Processor | VP-7000 HD | Maag/Darm/Lever scopieafd.
16-800-1473 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Video Processor | VP-7000 HD | Maag/Darm/Lever scopieafd.
16-800-1474 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Video Processor | VP-7000 HD | Maag/Darm/Lever scopieafd.
16-800-1475 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Video Processor | VP-7000 HD | Maag/Darm/Lever scopieafd.
15-800-1038 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | SONART | SU-1 Ultrasonic Processor | Maag/Darm/Lever scopieafd.
16-800-1292 | 46.29.32.00 | Gastro-videoscopen; ultrageluid | Ultrasonic Radiair Endoscope | EG-580UR | Maag/Darm/Lever scopieafd.
18-800-0949 | 46.29.32.00 | Gastro-videoscopen; ultrageluid | Linear Ultrasonic | EG-580UT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
16-800-1285 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | ELUXEO ZOOM COLONOSCOOP | EC-760ZP-V/L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
16-800-1295 | 46.30.16.00 | Balloncontroler endoscopie | Ballon Controller | PB-30 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
18-800-0500 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | Therapeutische Gastroscoop | EG-760CT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-555-0013 | 46.29.32.00 | Gastro-videoscopen; ultrageluid | Linear Ultrasonic | EG-580UT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-555-0014 | 46.29.32.00 | Gastro-videoscopen; ultrageluid | Linear Ultrasonic | EG-580UT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0162 | 46.29.32.00 | Gastro-videoscopen; ultrageluid | Linear Ultrasonic | EG-580UT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0163 | 46.29.32.00 | Gastro-videoscopen; ultrageluid | Linear Ultrasonic | EG-580UT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
24-091-0036 | 46.29.32.00 | Gastro-videoscopen; ultrageluid | Curved Linear Ultrasonic | EG-740UT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0160 | 46.29.47.00 | gastro-videoscopen; dubbele ballon | ENDOSCOOP DUBBELBALLON | EN-580T | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-1021 | 46.29.47.00 | gastro-videoscopen; dubbele ballon | ENDOSCOOP DUBBELBALLON | EN-580T | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1516 | 46.29.47.00 | gastro-videoscopen; dubbele ballon | Fujifilm Short Interventional DBE Scoop | EI-580BT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1512 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | ELUXEO NASAL GASTROSCOOP | EG-740N | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1513 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | ELUXEO NASAL GASTROSCOOP | EG-740N | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0585 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | CAD EYE Expansion Unit | EX-1 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
26-091-0013 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | CAD EYE Expansion Unit | EX-1 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-555-0012 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | SMART BEND GASTROSCOOP | EG-580RD | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0164 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | ELUXEO ZOOM GASTROSCOOP | EG-760Z | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0165 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | ELUXEO ZOOM GASTROSCOOP | EG-760Z | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0579 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | ELUXEO ZOOM GASTROSCOOP | EG-760Z | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0166 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | ELUXEO ZOOM COLONOSCOOP | EC-760Z-V/L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
18-800-1251 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | ELUXEO THERAPEUTIC GASTROSCOOP | EG-760CT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
18-800-1252 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | ELUXEO NASAL GASTROSCOOP | EG-740N | Maag/Darm/Lever scopieafd.
26-091-0011 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | Gastro-Intestinale Endoscoop | EC-760S-A/L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
26-091-0012 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | Gastro-Intestinale Endoscoop | EC-760S-A/L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0560 | 46.29.07.00 | Duodeno-videoscopen | VIDEO DUODENOSCOPE | ED-580XT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-1228 | 46.29.07.00 | Duodeno-videoscopen | VIDEO DUODENOSCOPE | ED-580XT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1506 | 46.29.07.00 | Duodeno-videoscopen | VIDEO DUODENOSCOPE | ED-580XT | Maag/Darm/Lever scopieafd.
25-800-0596 | 46.29.07.00 | Duodeno-videoscopen | Video-endoscoop | ED-840T | Maag/Darm/Lever scopieafd.
25-800-0597 | 46.29.07.00 | Duodeno-videoscopen | Video-endoscoop | ED-840T | Maag/Darm/Lever scopieafd.
14-800-0471 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EVIS EXERA III | CV-190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
14-800-0472 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EVIS EXERA III | CV-190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
13-800-0945 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EVIS EXERA III | CV-190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
14-800-0621 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EVIS EXERA III | CV-190 | Longziekten Scopieafdeling
13-800-0946 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EVIS EXERA III | CV-190 | Longziekten Scopieafdeling
13-800-0939 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EVIS EXERA III | CV-190 | Longziekten Scopieafdeling
17-800-1078 | 46.29.39.00 | Nasogastro-videoscopen | EVIS EXERA III GASTROVIDEOSCOOP | GIF-XP190N | Maag/Darm/Lever scopieafd.
17-800-1072 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | PCF-H190DL | Maag/Darm/Lever scopieafd.
17-800-1074 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | CF-HQ190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
17-800-1075 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | CF-HQ190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
17-800-1076 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | CF-HQ190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
17-800-1077 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | CF-HQ190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
18-800-0822 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS EXERA III VIDEO GASTROSCOOP | GIF-1TH190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0845 | 46.29.39.00 | Nasogastro-videoscopen | EVIS EXERA III | GIF-H190N | Maag/Darm/Lever scopieafd.
22-800-0290 | 46.29.39.00 | Nasogastro-videoscopen | EVIS EXERA III | GIF-H190N | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1503 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EVIS X1 | CV-1500 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1504 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EVIS X1 | CV-1500 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1505 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EVIS X1 | CV-1500 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
18-800-1261 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | ULTRASOUND PROCESSOR EUS/EBUS | EU-ME2 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
18-800-1226 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | CF-HQ190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0562 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | CF-HQ190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0563 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | CF-HQ190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0564 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | CF-HQ190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0577 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | PCF-H190TL | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-555-0010 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | PCF-PH190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0168 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | CF-HQ190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0170 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS EXERA III | PCF-HQ190L | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1501 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS X1 | CF-EZ1500DL | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1502 | 46.29.06.00 | Colono-videoscopen | EVIS X1 | CF-EZ1500DL | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0167 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS EXERA III | GIF-HQ190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-800-0169 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS EXERA III | GIF-1TH190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0342 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS EXERA III VIDEO GASTROSCOOP | GIF-1TH190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0561 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS EXERA II | GIF-2TH180 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0565 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS EXERA III | GIF-HQ190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0578 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS EXERA III | GIF-1TH190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
20-555-0009 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS EXERA III | GIF-1TH190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1514 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS X1 | GIF-EZ1500 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
21-800-1515 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS X1 | GIF-EZ1500 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
18-800-1225 | 46.29.08.00 | Gastro-videoscopen | EVIS EXERA III | GIF-HQ190 | Maag/Darm/Lever scopieafd.
19-800-0622 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | EVIS EXERA III | BF-Q190 | Longziekten Scopieafdeling
19-800-0623 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | EVIS EXERA III | BF-1TH190 | Longziekten Scopieafdeling
19-800-0624 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | EVIS EXERA III | BF-1TH190 | Longziekten Scopieafdeling
19-800-0625 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | EVIS EXERA III | BF-1TH190 | Longziekten Scopieafdeling
19-800-0626 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | EVIS EXERA III | BF-1TH190 | Longziekten Scopieafdeling
20-555-0006 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | Bronchovideoscoop | BF-1TH190 | Longziekten Scopieafdeling
20-555-0007 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | Bronchovideoscoop | BF-1TH190 | Longziekten Scopieafdeling
20-555-0008 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | Bronchovideoscoop | BF-Q190 | Longziekten Scopieafdeling
26-091-0030 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Endoscopic Ultrasound Processor | EU-ME3 | Longziekten Scopieafdeling
21-800-1507 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EVIS X1 | CV-1500 | Longziekten Scopieafdeling
18-091-0345 | 46.29.43.00 | Broncho-videoscopen; ultrageluid | Bronchovideoscoop EBUS | BF-UC190F | Longziekten Scopieafdeling
18-555-0005 | 46.29.43.00 | Broncho-videoscopen; ultrageluid | Bronchovideoscoop EBUS | BF-UC190F | Longziekten Scopieafdeling
18-800-1264 | 46.29.43.00 | Broncho-videoscopen; ultrageluid | Bronchovideoscoop EBUS | BF-UC190F | Longziekten Scopieafdeling
19-800-0627 | 46.29.43.00 | Broncho-videoscopen; ultrageluid | Bronchovideoscoop EBUS | BF-UC190F | Longziekten Scopieafdeling
20-800-0425 | 46.29.43.00 | Broncho-videoscopen; ultrageluid | Bronchovideoscoop EBUS | BF-UC190F | Longziekten Scopieafdeling
20-800-0426 | 46.29.43.00 | Broncho-videoscopen; ultrageluid | Bronchovideoscoop EBUS | BF-UC190F | Longziekten Scopieafdeling
25-800-0412 | 46.29.43.00 | Broncho-videoscopen; ultrageluid | Bronchovideoscoop EBUS | BF-UC190F | Longziekten Scopieafdeling
25-800-1405 | 46.29.43.00 | Broncho-videoscopen; ultrageluid | Bronchovideoscoop EBUS | BF-UC190F | Longziekten Scopieafdeling
26-091-0027 | 46.29.43.00 | Broncho-videoscopen; ultrageluid | Bronchovideoscoop EBUS | BF-UCP190F | Longziekten Scopieafdeling
21-800-0257 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | EVIS EXERA III | BF-XP190 | Longziekten Scopieafdeling
21-800-1485 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | EVIS EXERA III | EVIS EXERA III | Longziekten Scopieafdeling
20-800-0427 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | Bed Site Endoscoop | MAF-TM2 | Longziekten Scopieafdeling
20-800-0428 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | EVIS EXERA III | BF-H190 | Longziekten Scopieafdeling
20-800-0429 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | EVIS EXERA III | BF-P190 | Longziekten Scopieafdeling
20-800-1089 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | EVIS EXERA III | BF-MP190F | Longziekten Scopieafdeling
20-800-1106 | 46.29.16.00 | Broncho-videoscopen | Bronchovideoscoop | BF-Q190 | Longziekten Scopieafdeling
18-800-1260 | 46.29.32.00 | Gastro-videoscopen; ultrageluid | UID VIDEO-GASTROSCOOP | GF-UCT180 | Longziekten Scopieafdeling
21-800-1520 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VT3 (s 2450) | KNO polikliniek
21-800-1521 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VT3 (s 2451) | KNO polikliniek
20-800-1264 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | VISERA ELITE II | OTV-S200 | KNO polikliniek
20-800-1277 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | VISERA ELITE II | OTV-S200 | KNO polikliniek
20-800-1267 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2200) | KNO polikliniek
20-800-1268 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2201) | KNO polikliniek
20-800-1269 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2202) | KNO polikliniek
20-800-1270 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2203) | KNO polikliniek
20-800-1271 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2204) | KNO polikliniek
20-800-1272 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2205) | KNO polikliniek
20-800-1273 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2206) | KNO polikliniek
20-800-1282 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2207) | KNO polikliniek
20-800-1283 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2208) | KNO polikliniek
20-800-1284 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2209) | KNO polikliniek
20-800-1285 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2210) | KNO polikliniek
20-800-1286 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2211) | KNO polikliniek
20-800-1287 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2212) | KNO polikliniek
20-800-1288 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2213) | KNO polikliniek
20-800-1289 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2214) | KNO polikliniek
20-800-1290 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2215) | KNO polikliniek
20-800-1291 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2216) | KNO polikliniek
20-800-1292 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VH2 (s 2217) | KNO polikliniek
20-800-1293 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | VIDEO-RHINOLARYNGOSCOOP | ENF-VT3 (s 2452) | KNO polikliniek
18-800-0391 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
18-800-0392 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
15-800-0036 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | EPK-i5000 | EPK-i5000 | KNO polikliniek
16-800-1185 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
16-800-1186 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
16-800-1187 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
16-800-1188 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
16-800-1189 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
16-800-1191 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
16-800-1192 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
16-800-1193 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
16-800-1194 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
16-800-1195 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
16-800-1196 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
15-800-0038 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL-1570STK (s 2402) | KNO polikliniek
15-800-0039 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video laryngoscoop | EE-1580K (s 2401) | KNO polikliniek
15-800-0040 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL-1190STK (s 2300) | KNO polikliniek
15-800-0041 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL-1190STK (s 2301) | KNO polikliniek
16-800-1102 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL11-J10 (s 2310) | KNO polikliniek
16-800-1392 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL11-J10 (s 2311) | KNO polikliniek
16-800-1393 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL11-J10 (s 2312) | KNO polikliniek
16-800-1394 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL11-J10 (s 2313) | KNO polikliniek
17-800-0746 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2105) | KNO polikliniek
17-800-1230 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL8-J10 (s 2321) | KNO polikliniek
17-800-1249 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2119) | KNO polikliniek
17-800-1255 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2125) | KNO polikliniek
17-800-1267 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2137) | KNO polikliniek
17-800-1271 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2141) | KNO polikliniek
18-800-1010 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2148) | KNO polikliniek
18-800-1011 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2149) | KNO polikliniek
18-800-1012 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2150) | KNO polikliniek
18-800-1014 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2152) | KNO polikliniek
18-800-1015 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2153) | KNO polikliniek
18-800-1021 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2159) | KNO polikliniek
18-800-1024 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2162) | KNO polikliniek
10-800-0850 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2020) | KNO polikliniek
10-800-0864 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2028) | KNO polikliniek
10-800-0865 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2029) | KNO polikliniek
10-800-0866 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2030) | KNO polikliniek
10-800-0869 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2032) | KNO polikliniek
10-800-0871 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2034) | KNO polikliniek
11-800-0043 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2037) | KNO polikliniek
11-800-0753 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2040) | KNO polikliniek
11-800-0755 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2041) | KNO polikliniek
14-800-0211 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-7RP3 (s 2050) | KNO polikliniek
18-800-0975 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2001) | KNO polikliniek
18-800-0976 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2002) | KNO polikliniek
18-800-0978 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2006) | KNO polikliniek
18-800-0979 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2013) | KNO polikliniek
18-800-0980 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2014) | KNO polikliniek
18-800-0981 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2016) | KNO polikliniek
18-800-0982 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2025) | KNO polikliniek
18-800-0984 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2042) | KNO polikliniek
18-800-0986 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2044) | KNO polikliniek
18-800-0987 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2045) | KNO polikliniek
18-800-0988 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2046) | KNO polikliniek
18-800-0989 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2047) | KNO polikliniek
18-800-0990 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2048) | KNO polikliniek
18-800-0992 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2053) | KNO polikliniek
18-800-0993 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2054) | KNO polikliniek
18-800-0994 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2055) | KNO polikliniek
18-800-0996 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2057) | KNO polikliniek
18-800-0997 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2058) | KNO polikliniek
18-800-0998 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2059) | KNO polikliniek
18-800-1000 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2061) | KNO polikliniek
18-800-1002 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2063) | KNO polikliniek
18-800-1003 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2064) | KNO polikliniek
18-800-1004 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-10RBS (s 2065) | KNO polikliniek
20-800-1178 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
22-800-0187 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
22-800-0422 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
22-800-0423 | 46.30.15.00 | Videoprocessorunits endoscopie | Vivideo | CP-1000 | KNO polikliniek
19-800-0554 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-7RP3 (s 2004) | KNO polikliniek
21-800-1519 | 46.27.27.00 | Laryngofiberscoop | Laryngoscoop | FNL-7RP3 (s 2052) | KNO polikliniek
21-800-0789 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2106) | KNO polikliniek
21-800-0790 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2109) | KNO polikliniek
19-800-0510 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2110) | KNO polikliniek
19-800-0512 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2122) | KNO polikliniek
19-800-0513 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2132) | KNO polikliniek
19-800-0518 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL15-J10 (s 2404) | KNO polikliniek
19-800-0519 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL15-J10 (s 2405) | KNO polikliniek
20-800-0105 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2104) | KNO polikliniek
20-800-0106 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2165) | KNO polikliniek
20-800-0109 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL15-J10 (s 2406) | KNO polikliniek
20-800-0110 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL15-J10 (s 2407) | KNO polikliniek
22-555-0009 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2113) | KNO polikliniek
22-800-0369 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2100) | KNO polikliniek
22-800-0370 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2101) | KNO polikliniek
22-800-0372 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2118) | KNO polikliniek
22-800-0373 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2114) | KNO polikliniek
22-800-0374 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2129) | KNO polikliniek
22-800-0375 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2115) | KNO polikliniek
22-800-0376 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2130) | KNO polikliniek
23-800-0319 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2168) | KNO polikliniek
23-800-0320 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2169) | KNO polikliniek
23-800-0321 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2170) | KNO polikliniek
23-800-0322 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2171) | KNO polikliniek
23-800-0323 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2172) | KNO polikliniek
23-800-0324 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2173) | KNO polikliniek
23-800-0325 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2174) | KNO polikliniek
23-800-2710 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2175) | KNO polikliniek
23-800-2712 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2177) | KNO polikliniek
23-800-2713 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2178) | KNO polikliniek
23-800-2714 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2179) | KNO polikliniek
23-800-2715 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2180) | KNO polikliniek
23-800-2716 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2181) | KNO polikliniek
23-800-2717 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2182) | KNO polikliniek
23-800-2718 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2183) | KNO polikliniek
23-800-2719 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (s 2184) | KNO polikliniek
24-800-0846 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (2102) | KNO polikliniek
24-800-0847 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (2103) | KNO polikliniek
24-800-0848 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (2107) | KNO polikliniek
24-800-0849 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (2111) | KNO polikliniek
24-800-0851 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (2117) | KNO polikliniek
24-800-0852 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (2120) | KNO polikliniek
24-800-0853 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (2123) | KNO polikliniek
24-800-0854 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (2124) | KNO polikliniek
24-800-0855 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (2126) | KNO polikliniek
24-800-0856 | 46.29.26.00 | Laryngo-videoscopen | Video naso-pharyngo-laryngoscoop | VNL9-CP (2127) | KNO polikliniek

## Wens 3
Perceel | Per perceel zijn de volgende scopen als bedrijfskritisch gekenmerkt:
Perceel 1 | Geen
Perceel 2 | EUS-scoop
Duodenoscoop
Perceel 3 | Soort 1
Soort 2
Soort 6