## Blad1
Keuringsrapport | Pompen in gebouw |  | versie 2.3
sc 2027 | (1-pomps, meerpomps, 2-pompsdroogopgesteld en speciale pompen) |  |  |  | per pomp in formulier
Object code |  |  |  |  | 3832IBL_21 | 6816CGH_88 | 6816LCD_V | 8084LKTK_98
Object naam
Assetcode
Volgnummer
Locatieaanduiding
Installatiegevens
Fabrikant
Model / type
Serienummer
Onderdeel meerpompssysteem (Ja/Nee)
Persleiding in droge kelder (materiaal / afmetingen mm)
Rioolafsluiter (Ja/Nee, aantal, afm)
Balkeerklep (materiaal / afmetingen)
Meterstand
Elektrisch ( BRL) | Code BRL 1tm4 of n.v.t. | Opmerkingen (Code 2,3 en 4) (Altijd meetwaarden weergeven)
Hoofdschakelaar
Zekeringen
Aardlekschakelaar
Magneetschakelaar
Thermische beveiligingschakelaar (waarde / max) |  |  | (waarde)
Opgenomen Stroom (A) |  |  | (waarde)
Besturingsapparatuur/ telemetrie
Rode lamp
Overige aanzetinrichtingen
Niveau-apparatuur drukopnemer/vlotter
Niveau-apparatuur borrelbuis /open bel
Motor isolatie waarde |  |  | (waarde)
Schakelkast voeding en signaleringskabels
Schakelkast (als geheel)
Buitenopstellingskast
Mantelbuizen / kabeldoorvoeren
Mechanisch (BRL) | Code BRL 1tm4 of n.v.t. | Opmerkingen (Code 2,3 en 4)
Hijskabel ketting
Geleidestang
Terugslagkleppen / balkeerklep
Persafsluiters
Leidingwerk/persleiding/muurdoorvoer
Rioolafsluiter
Ventilator
Takels
Pomp (BRL) | Code BRL 1tm4 of n.v.t. | Opmerkingen (Code 2,3 en 4) (Altijd weergeven speling)
Vortex pompen
Kanaal- en schroefwaaier pompen
Snijmechanisme
Pompklauw
Pomphuisflens / rubber
Lagers
Smeerolie en olieafdichtingen
Stopbuspakking
Oliekeerring
Elastische koppeling
Pompkabels
Bouwkundig (BRL) | Code BRL 1tm4 of n.v.t. | Opmerkingen (Code 2,3 en 4)
Toegangsluiken/ putdeksel
Valroosters
Vervuiling aanvoerkelder / put
Beton aanvoerkelder / put
Coating aanvoerkelder/put
Stankfilter
pick list
Algemene beoordeling + advies |  | Opmerkingen / advies (bij slecht / matig / afgekeurd) |  | Invullen
Algemene beoordeling Elektrisch | invullen |  |  | Goed | picklist
Algemene beoordeling Mechanisch | invullen |  |  | Matig | picklist
Algemene beoordeling pomp | invullen |  |  | Slecht | picklist
Afgekeurd
Omschrijving
Aanvullende informatie:
Omschrijving manco / niet gekeurd / afgekeurd (mancolijst):
Keuring pompinstallatie conform BRL-K14020 |  |  |  | pick list
Pompinstallatie is | In opdracht |  |  | In opdracht | picklist
Datum: | DD-MM-JJJJ |  |  | Goedgekeurd
Manco
Handtekening inspecteur : |  |  |  | Afgekeurd
Niet gekeurd
Foto's separaat uploaden