## Ontgraven
Grondbalans bij saneringsplan plangebied Hofwijk Noord fase 1 te Zaandam
versie | 2.0 | [9 empty] | niet aanpakken, buiten scope, blijft zitten (restverontreiniging) | [19 empty] | Scope: immobiel alleen te verwijderen t.p.v. leeflaag Scope leeflaag: onderzijde tot -0,76NAP en bij speelplaatsen en tuinen tot -1,26 NAP | [8 empty] | Geheel te verwijderen | [13 empty] | Overgebleven restverontreiniging na deels gesaneerde immobiele of industrie grond
datum | 2023-12-01 | 20-08-2026 aangepast t.b.v. scope | [8 empty] | aangepast ivm scope, zie restverontreiniging
ONTGRAVEN |  |  |  |  | AW | [8 empty] | Wonen | [7 empty] | industrie | [8 empty] | niet toepasbaar (immobiel) |  |  |  | SCOPE LEEFLAAG: onderzijde op |  |  |  |  | niet toepasbaar (mobiel/vluchtig) | [7 empty] | betonverharding | [5 empty] | Restverontreiniging
locatie | kadastraal perceel | oppervlakte kadastraal perceel m² | bouwblok | Oppervlakte deellocatie/bouwblok m² | oppervlakte (m²) | diepte (m NAP) | dikte (m) | volume (m³) | (ton) | grond- soort | soortlijk gewicht | bijmeng- ing | Herschikken mogelijk? | oppervlakte (m²) | diepte (m NAP) | dikte (m) | volume (m³) | (ton) | grond- soort | soortlijk gewicht | bijmeng- ing | oppervlakte (m²) | diepte (m NAP) | dikte (m) | volume (m³) | (ton) | grond- soort | soortlijk gewicht | bijmeng- ing | herschikken mogelijk? | oppervlakte (m²) | diepte ( m NAP) | dikte (m) | volume (m³) | (ton) | grond- soort | soortlijk gewicht | bijmeng- ing | herschikken mogelijk? | oppervlakte (m²) | diepte (m NAP) | dikte (m) | volume (m³) | (ton) | grond- soort | soortlijk gewicht | bijmeng- ing | oppervlakte (m²) | dikte (m) | volume (m³) | (ton) | soortlijk gewicht |  | diepte ( m NAP) | dikte (m) | volume (m³) | ton | klasse | opp | dikte aanvullen klasse AW | m3 aanvullen klasse AW | dikte herschikken industrie/ niet toepasbaar | max m3 herschikken
Oostzijde 278 'Kan Palen' | L4697 | 345 | overig terrein | 345 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 345 | mv - -0,76 | 0.75 | 258.75 | 465.75 | zand | 1.8 | puin 3 | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 345 | 1 | 345 |  | 0
Oostzijde 278 'Kan Palen' mobiele/vluchtige spot | L5860 | 12404 | bouwblok 2, 3, 4 en 5 | 3901 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3901 | tot - 1,0 | 0.5 | 1950.5 | 3510.9 | zand | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3901 | 0 |  |  | 0
Oostzijde 278 'Kan Palen' mobiele/vluchtige spot | L5860 | 12404 | bouwblok 2, 3, 4 en 5 | 3901 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3901 | -1 - -3,5 | 2.5 | 9752.5 | 17554.5 | volledig bodemvreemd | 1.8 | sintels, puin, slakken, kool | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3901 | 0 | 0 | 2 | 7802
Oostzijde 278 'Kan Palen' mobiele/vluchtige spot | L5860 | 12404 | bouwblok 2, 3, 4 en 5 | 3901 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3901 | -3,5 - -4,34 | 0.85 | 3315.85 | 4973.775 | veen/klei | 1.5 |  | 0 | [10 empty] | 3901 |  | 0 | 0.85 | 3315.85
Oostzijde 278 'Kan Palen' mobiele/vluchtige spot | L5860 | 12404 | overig terrein | 1011 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1011 | mv - -1,0 | 0.5 | 505.5 | 909.9 | zand | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1011 | 0.5 | 505.5 |  | 0 | leeflaag gezamenlijk 1,5m
Oostzijde 278 'Kan Palen' mobiele/vluchtige spot | L5860 | 12404 | overig terrein | 1011 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1011 | -1 - -3,5 | 2.5 | 2527.5 | 4549.5 | volledig bodemvreemd | 1.8 | sintels, puin, slakken, kool | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1011 | 1 | 1011 | 1.5 | 1516.5 | leeflaag gezamenlijk 1,5m
Oostzijde 278 'Kan Palen' mobiele/vluchtige spot | L5860 | 12404 | overig terrein | 1011 | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1011 | -3,5 - -4,34 | 0.85 | 859.35 | 1289.025 | veen/klei | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1011 |  | 0 | 0.85 | 859.35
Oostzijde 278 'overig' | L5860 | 12404 | bouwblok 1 | 461 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 461 | mv - -0,74 | 0.5 | 230.5 | 414.9 | zand | 1.8 | geen | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 461 | 0 | 0 |  | 0
Oostzijde 278 'overig' | L5860 | 12404 | bouwblok 2 | 878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 878 | mv - -0,76 | 0.5 | 439 | 790.2 | zand | 1.8 | puin2, slakken 3, sintels 3 | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 878 | 0 | 0 |  | 0
Oostzijde 278 'overig' | L5860 | 12405 | bouwblok 3 en 5c | 1337 | 1337 | -3,5 - -6,69 | 3.19 | 4265.03 | 6824.048 | veen/klei/zand | 1.6 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1337 | -2,25 - -3,5 | 1.25 | 1671.25 | 2339.75 | veen | 1.4 | geen | nee | 1337 | -1,0 - -2,25 | 1.25 | 1671.25 | 3008.25 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1337 | 0 | 0 | 0.24 | 320.88
Oostzijde 278 'overig' | L5860 | 12406 | ruimte damwand/bouwblok 3 en 5c | 112 | 112 | -3,5 - -6,69 | 3.19 | 357.28 | 571.648 | veen/klei/zand | 1.6 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 112 | -2,25 - -3,5 | 1.25 | 140 | 196 | veen | 1.4 | geen | nee | 112 | -1,0 - -1,26 | 0.26 | 29.12 | 52.416 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1,26 - -2,25 | 0.99 | 110.88 | 199.584 | niet toepasbaar | 112 | 1.5 | 168 |  | 0 | aan te brengen leeflaaf 1,5m
Oostzijde 278 'overig' | L5860 | 12404 | bouwblok 4 | 1993 | 1993 | -4,0 - -4,34 | 0.34 | 677.62 | 948.668 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1993 | -1,0 - -4,0 | 3 | 5979 | 8370.6 | veen | 1.4 | geen | nee | 1993 | mv - -1,00 | 1 | 1993 | 3587.4 | zand | 1.8 | sintels/puin | ja | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1993 | 0 | 0 |  | 0
Oostzijde 278 'overig' | L5860 | 12403 | ruimte damwand/bouwblok 4 | 254 | 254 | -4,0 - -4,34 | 0.34 | 86.36 | 120.904 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 254 | -1 - -4 | 3 | 762 | 1066.8 | veen | 1.4 | geen | nee | 254 | mv - -1,00 | 1 | 254 | 457.2 | zand | 1.8 | sintels/puin | ja | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 254 | 1.24 | 314.96 |  | 0 | aan te brengen leeflaag 1,24m, maar daaronder AW
Oostzijde 278 'overig' | L5860 | 12404 | riolering | 212 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 212 | mv - -1,0 | 0.5 | 106 | 190.8 | zand | 1.8 | puin 4 | ja | 212 | -1 - -2,5 | 1.5 | 318 | 572.4 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 212 | 2.75 | 583 |  | 0
Oostzijde 278 'overig' | L5860 | 12404 | overig terrein | 2245 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2245 | mv - -0,76 | 0.24 | 538.8 | 969.84 | zand | 1.8 | puin4 | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2245 | 1 | 2245 |  | 0 | aan te brengen leeflaag 1m, maar daaronder AW
Oostzijde 278 'Kan Palen' | L5859 | 101 | bouwblok 4 | 98 | 98 | -4,0 - -4,34 | 0.34 | 33.32 | 46.648 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 98 | -1,0 - -4,0 | 3 | 294 | 411.6 | veen | 1.4 | geen | nee | 98 | mv - -0,76 | 0.66 | 64.68 | 116.424 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 98 | 0 | 0 |  | 0
Oostzijde 278 'Kan Palen' | L5859 | 101 | overig terrein | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 1 | 3 |  | 0 | aan te brengen leeflaag 1m, maar daaronder AW
Oostzijde 300 'Touwen' mobiele/vluchtige spot | L5020 | 9780 | bouwblok 3, 4 en 5 | 645 | 553 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 645 | mv - -1,0 | 0.5 | 322.5 | 580.5 | zand | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 645 | 0 | 0 |  | 0
Oostzijde 300 'Touwen' mobiele/vluchtige spot | L5020 | 9780 | bouwblok 3,4 en 5 | 645 | 553 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 645 | -1,0- -3,5 | 2.5 | 1612.5 | 2902.5 | volledig bodemvreemd | 1.8 | sintels, puin, slakken, kool | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 645 | 0 | 0 | 2 | 1290
Oostzijde 300 'Touwen' mobiele/vluchtige spot | L5020 | 9780 | bouwblok 3,4 en 5 | 645 | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 645 | -3,5 - -4,34 | 1 | 645 | 967.5 | veen/klei | 1.5 | [12 empty] | 645 |  | 0 | 1 | 645
Oostzijde 300 'Touwen' mobiele/vluchtige spot | L5020 | 9780 | ruimte damwand/blok 4 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | -1,5 - -3,5 | 3 | 45 | 81 | volledig bodemvreemd | 1.8 | sintels, puin, slakken, kool | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 15 | 1.5 | 22.5 | 3 | 45 | aan te brengen leeflaaf 1,5m
Oostzijde 300 'Touwen' mobiele/vluchtige spot | L5020 | 9780 | ruimte damwand/blok 4 | 15 | [35 empty] | 15 | -3,5 - -4,34 | 1 | 15 | 22.5 | veen/klei | 1.5 | [12 empty] | 15 |  | 0 | 1 | 15
Oostzijde 300 'Touwen' mobiele spot A17 | L5020 | 9780 | bouwblok 3 en 5 | 318 | 318 | -4,25 - -4,75 | 0.5 | 159 | 222.6 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 318 | -3,5 - -4,25 | 0.75 | 238.5 | 333.9 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 318 | -1,5 - -3,5 | 2 | 636 | 1144.8 | zand | 1.8 | carbolineumgeur | 318 | 0.25 | 79.5 | 198.75 | 2.5 | kruipruimte tot ca -1,5 m NAP | [5 empty] | 318 |  | 0 | 2 | 636
Oostzijde 300 'Touwen' mobiele spot A17 | L5020 | 9780 | bouwblok 3 en 5 | 318 | 318 | -4,75- 5,75 | 1 | 318 | 540.6 | klei | 1.7 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Oostzijde 300 'Touwen' mobiele spot A17 | L5020 | 9780 | bouwblok 3 en 5 | 318 | 318 | -5,75- -6,69 | 0.94 | 298.92 | 538.056 | zand | 1.8 | geen | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9780 | bouwblok 3 en 5a+5b | 253 | 253 | -3,5 - -5,49 | 1.99 | 503.47 | 704.858 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 253 | -2,5 - -3,5 | 1 | 253 | 354.2 | veen | 1.4 | geen | nee | 253 | mv - -2,50 | 2.5 | 632.5 | 1138.5 | zand | 1.8 | puin, sintels | ja | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 253 |  | 0 |  | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9781 | ruimte damwand/bouwblok 3 en 5a+5b | 270 | 270 | -3,5 - -5,49 | 1.99 | 537.3 | 752.22 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 270 | -2,5 - -3,5 | 1 | 270 | 378 | veen | 1.4 | geen | nee | 270 | mv - -1,26 | 1.26 | 340.2 | 612.36 | zand | 1.8 | puin, sintels | ja | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1,26 - -2,5 | 1.24 | 334.8 | 602.64 | niet toepasbaar | 270 | 1.5 | 405 |  | 0 | aan te brengen leeflaaf 1,5m
Oostzijde 300 'Touwen' overig met kruipruimte vml Oostzijde 300 | L5020 | 9780 | bouwblok 3 en 5a+5b | 1697 | 1697 | -3,5 - -5,49 | 1.99 | 3377.03 | 4727.842 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1697 | -2,5 - -3,5 | 1 | 1697 | 2375.8 | veen | 1.4 | geen | nee | 1697 | -1,0 - - 2,5 | 1.5 | 2545.5 | 4581.9 | zand | 1.8 | puin, sintels | ja | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1697 | 0.25 | 424.25 | 1060.625 | 2.5 | [6 empty] | 1697 | 0 | 0 | 0.24 | 407.28
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9780 | bouwblok 3 en 5c | 909 | 909 | -4,75 - -5,25 | 0.5 | 454.5 | 772.65 | klei | 1.7 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 909 | -2,5 - -4,75 | 2.25 | 2045.25 | 2863.35 | veen | 1.4 | geen | nee | 909 | mv - -2,25 | 2.25 | 2045.25 | 3681.45 | zand | 1.8 | puin, sintels | ja | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 909 |  | 0 |  | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9780 | bouwblok 3 en 5c | 909 | 909 | -5,25 - -6,69 | 1.44 | 1308.96 | 2356.128 | zand | 1.8 | geen | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9780 | ruimte damwand/bouwblok 3 en 5c | 80 | 80 | -4,75 - -6,69 | 1.95 | 156 | 280.8 | zand | 1.8 | geen | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 80 | -2,5 - -4,75 | 2.25 | 180 | 252 | veen | 1.4 | geen | nee | 80 | mv - -1,26 | 0.86 | 68.8 | 123.84 | zand | 1.8 | puin, sintels | ja | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1,26 - -2,25 | 0.99 | 79.2 | 142.56 | niet toepasbaar | 80 | 1.5 | 120 |  | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig met kruipruimte vml Oostzijde 300 | L5020 | 9780 | bouwblok 3 en 5c | 1286 | 1286 | -3,25 - -4,75 | 1.5 | 1929 | 2700.6 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1286 | -2,25 - -3,25 | 1 | 1286 | 1800.4 | veen | 1.4 | geen | nee | 1286 | -1,0 - -2,25 | 1.25 | 1607.5 | 2893.5 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1286 | 0.25 | 321.5 | 803.75 | 2.5 | [6 empty] | 1286 | 0 | 0 | 0.24 | 308.64
Oostzijde 300 'Touwen' overig met kruipruimte vml Oostzijde 300 | L5020 | 9780 | bouwblok 3 en 5c | 1286 | 1286 | -4,75 - -5,75 | 1 | 1286 | 2186.2 | klei | 1.7 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig met kruipruimte vml Oostzijde 300 | L5020 | 9780 | bouwblok 3 en 5c | 1286 | 1286 | -5,75 - -6,69 | 0.94 | 1208.84 | 2175.912 | zand | 1.8 | geen | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9780 | bouwblok 4 | 1418 | 1418 | -4,0 - -4,34 | 0.34 | 482.12 | 674.968 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1418 | mv - -1,0 | 0.5 | 709 | 1276.2 | zand | 1.8 | sintels | ja | 1418 | -1,0 - -2,5 | 1.5 | 2127 | 3828.6 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 428 | 0.2 | 85.6 | 214 | 2.5 | [6 empty] | 1418 | 0 | 0 |  | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9780 | bouwblok 4 | 1418 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1418 | -2,5 - -4,0 | 1.5 | 2127 | 2977.8 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1418 | 0 | 0 |  | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9780 | ruimte damwand/blok 4 | 155 | 155 | -4,0 - -4,34 | 0.34 | 52.7 | 73.78 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 155 | -2,5 - -4,0 | 1.5 | 232.5 | 325.5 | veen | 1.4 | geen | nee | 155 | -1,0 - -1,26 | 0.26 | 40.3 | 72.54 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1,26 - -2,50 | 1.24 | 192.2 | 345.96 | niet toepasbaar | 155 | 1.5 | 232.5 |  | 0 | aan te brengen leeflaaf 1,5m
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9780 | bouwblok 6 zuidzijde | 351 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 351 | mv - -0,76 | 0.24 | 84.24 | 151.632 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 351 |  | 0 |  | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9780 | riolering | 375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 375 | -2,25 - -2,5 | 0.25 | 93.75 | 131.25 | veen | 1.4 | geen | nee | 375 | mv - -2,25 | 1.75 | 656.25 | 1181.25 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 375 | 2.75 | 1031.25 |  | 0
Oostzijde 300 'Touwen' overig | L5020 | 9780 | overig terrein | 2008 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2008 | mv - -0,76 | 0.24 | 481.92 | 867.456 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 0.2 | 18 | 45 | 2.5 | [6 empty] | 2008 | 1 | 2008 |  | 0 | aan te brengen leeflaag 1m, maar daaronder AW
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' spot mobiel | L5537 | 3719 | spot blok 8 | 1640 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1640 | mv - -2,3 | 1.7 | 2788 | 5018.4 | zand | 1.8 | puin, slakken | 3719 | 0.1 | 371.9 | 929.75 | 2.5
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' spot mobiel | L5537 | 3719 | spot blok 8 overig | 365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 365 | mv - -2,3 | 1.7 | 620.5 | 1116.9 | zand | 1.8 | puin, slakken |  |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' overig | L5537 | 3719 | blok 8 overig | 631 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 631 | mv - -0,8 | 0.3 | 189.3 | 340.74 | zand | 1.8 | puin, sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' overig | L5537 | 3719 | overig terrein | 1448 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1083 | mv - -0,74 | 0.24 | 259.92 | 467.856 | zand | 1.8 | puin, sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | bouwblok 4 | 112 | 112 | -4,0 - -4,34 | 0.34 | 38.08 | 53.312 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 112 | mv - -1,0 | 0.5 | 56 | 100.8 | zand | 1.8 | puin, sintels | ja | 112 | -1,0 - - 2,5 | 1.5 | 168 | 302.4 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1,0 - - 2,5 | 1.5
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | bouwblok 4 | 112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 112 | -2,5 - -4 | 1.5 | 168 | 235.2 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | ruimte damwand /bouwblok 4 | 56 | 56 | -4,0 - -4,34 | 0.34 | 19.04 | 26.656 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 56 | -2,5 - -4 | 2 | 112 | 156.8 | veen | 1.4 | geen | nee | 56 | 1,0 - -2,5 | 1.5 | 84 | 151.2 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1,0 - -2,5 | 1.5
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | bouwblok 6 (zuid) | 309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 309 | mv - -0,76 | 0.24 | 74.16 | 133.488 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | bouwblok 6 (west) | 646 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 646 | mv - -0,8 | 0.3 | 193.8 | 348.84 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | bouwblok 6 (noord) kelder | 148 | 148 | -2,5 - -3,5 | 1 | 148 | 207.2 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 148 | mv - -1,0 | 0.5 | 74 | 133.2 | zand | 1.8 | sintels | ja | 148 | -1,0 - -2,5 | 1.5 | 222 | 399.6 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1,0 - -2,5 | 1.5
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | ruimte damwand/bouwblok 6 (noord) kelder | 47 | 47 | -2,5 - -3,5 | 1 | 47 | 65.8 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 47 | mv - -1,0 | 0.5 | 23.5 | 42.3 | zand | 1.8 | sintels | ja | 47 | -1,0 - -2,5 | 1.5 | 70.5 | 126.9 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1,0 - -2,5 | 1.5
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | bouwblok 6 (noord) rest | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 80 | mv - -0,95 | 0.45 | 36 | 64.8 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | ruimte damwand/bouwblok 6 (noord) kelder | 80 | 80 | -2,5 - -3,5 | 1 | 80 | 112 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 80 | mv - -0,95 | 0.45 | 36 | 64.8 | zand | 1.8 | sintels | ja | 80 | -1,0 - -2,5 | 1.5 | 120 | 216 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1,0 - -2,5 | 1.5
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | riolering | 108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 108 | mv- -1,0 | 0.5 | 54 | 97.2 | zand | 1.8 | sintels | ja | 108 | 1,0 - -2,5 | 1.5 | 162 | 291.6 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1,0 - -2,5 | 1.5
Hof van Zaenden 71 'Pallethandel De Boer' | L5542 | 2272 | overig terrein | 766 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 686 | mv - -0,74 | 0.24 | 164.64 | 296.352 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 69a 'Trendzet' oliespot boring 102 | L5541 | 1363 | oliespot boring 102 | 28 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 28 | mv - -0,75 | 0.25 | 7 | 12.6 | zand | 1.8 | puin | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 | -1- -2 | 1.5 | 42 | 75.6 | zand | 1.8 | puin, slakken | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 69a 'Trendzet' | L5541 | 1363 | bouwblok 6 (zuid) | 103 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 103 | mv - -0,76 | 0.24 | 24.72 | 44.496 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 69a 'Trendzet' | L5541 | 1363 | bouwblok 6 (noord) kelder | 89 | 89 | -2,5 - -3,5 | 1 | 89 | 124.6 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 89 | mv - -1,0 | 0.5 | 44.5 | 80.1 | zand | 1.8 | sintels | ja | 89 | -1,0 - -2,5 | 1.5 | 133.5 | 240.3 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1,0 - -2,5 | 1.5
Hof van Zaenden 69a 'Trendzet' | L5541 | 1363 | bouwblok 6 (noord) rest | 384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 384 | mv - - 0,95 | 0.45 | 172.8 | 311.04 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 69a 'Trendzet' | L5541 | 1363 | overig terrein | 759 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 759 | mv - -0,74 | 0.24 | 182.16 | 327.888 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L3514 | 977 | bouwblok 1 | 405 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 405 | mv - -0,74 | 0.5 | 202.5 | 364.5 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L3514 | 977 | bouwblok 1 kelder zuidwest | 223 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 223 | mv - -2,25 | 2 | 446 | 802.8 | zand | 1.8 | sintels | ja | 223 | -2,5 - -2,93 | 0.43 | 95.89 | 134.246 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -2,5 - -2,93 | 0.43
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L3514 | 977 | ruimte damwand /bouwblok 1 kelder zw | 110 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 110 | mv - -2,25 | 2 | 220 | 396 | zand | 1.8 | sintels | ja | 110 | -2,5 - -2,93 | 0.43 | 47.3 | 66.22 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -2,5 - -2,93 | 0.43
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L3514 | 977 | overig terrein | 239 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 239 | mv - -0,74 | 0.5 | 119.5 | 215.1 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L3515 | 975 | bouwblok 1 | 541 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 541 | mv - -0,74 | 0.5 | 270.5 | 486.9 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L3515 | 975 | bouwblok 1 kelder oost | 252 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 252 | mv - -2,93 | 2.68 | 675.36 | 1215.648 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L3515 | 975 | ruimte damwand/bouwblok 1 kelder oost | 110 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 110 | mv - -2,93 | 2.68 | 294.8 | 530.64 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L3515 | 975 | overig terrein | 72 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 72 | mv - -0,74 | 0.5 | 36 | 64.8 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L4673 (ged) | 1131 | bouwblok 2 | 106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 106 | mv - -0,74 | 0.5 | 53 | 95.4 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L4673 (ged) | 1131 | overig terrein | 1025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1025 | mv - -0,74 | 0.5 | 512.5 | 922.5 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L4696 | 1432 | bouwblok 1 | 56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 56 | mv - -0,74 | 0.5 | 28 | 50.4 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 56 | 0 | 0 |  | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L4696 | 1432 | bouwblok 4 | 789 | 789 | -4,0 - -4,34 | 0.34 | 268.26 | 375.564 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 789 | -1,5 - -4,0 | 2.5 | 1972.5 | 2761.5 | veen | 1.4 | geen | nee | 789 | mv - -1,50 | 0.74 | 583.86 | 1050.948 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 789 | 0 | 0 |  | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L4696 | 1432 | ruimte damwand/bouwblok4 | 100 | 100 | -4,0 - -4,34 | 0.34 | 34 | 47.6 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 110 | -1,5- -4,0 | 2.5 | 275 | 385 | veen | 1.4 | geen | nee | 110 | mv - -1,26 | 1.24 | 136.4 | 245.52 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1,26 - -1,5 | 0.24 | 26.4 | 47.52 | niet toepasbaar | 100 | 1.5 | 150 |  | 0 | leeflaag 1,5m
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L4696 | 1432 | riolering | 111 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 111 | -1 - -2,5 | 1.5 | 166.5 | 233.1 | veen | 1.4 | geen | nee | 111 | mv - -1,00 | 1 | 111 | 199.8 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 111 | 2.75 | 305.25 |  | 0
Pro Patriastraat 'Rochdale' | L4696 | 1432 | overig terrein | 376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 376 | mv - -0,74 | 0.5 | 188 | 338.4 | zand | 1.8 | sintels | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 376 | 1 | 376 |  | 0 | aan te brengen leeflaag 1m, maar daaronder AW
Hof van Zaenden 'gemeente' | L6140 (ged) | 1179 | overig terrein | 822 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 822 | mv - -0,74 | 0.26 | 213.72 | 384.696 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 'gemeente' riool | L6140 (ged) | 1179 | overig terrein | 375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 375 | mv - -1,0 | 0.5 | 187.5 | 337.5 | zand | 1.8 | sintels | ja | 375 | -1,0 - -2,5 | 1.5 | 562.5 | 1012.5 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'gemeente' | L5270 (ged) | 197 | bouwblok 1 | 88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 88 | mv - -0,74 | 0.5 | 44 | 79.2 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'gemeente' | L5270 (ged) | 197 | bouwblok 1 kelder | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | mv - -2,25 | 2 | 40 | 72 | zand | 1.8 | sintels | ja | 20 | -2,5 - -2,93 | 0.43 | 8.6 | 12.04 | veen | 1.4 | geen | nee | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'gemeente' | L5270 (ged) | 197 | overig terrein | 117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 117 | mv - -0,74 | 0.5 | 58.5 | 105.3 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pro Patriastraat 'gemeente' riool | L5270 (ged) | 197 | overig terrein | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 60 | mv - -2,5 | 2 | 120 | 216 | zand | 1.8 | sintels | ja | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hof van Zaenden 'Liander' | L3299 | 23 | nvt | 23 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Totaal |  | 32649 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAAL |  | 1574.55 | 2730.09 | [5 empty] | TOTAAL |  | 9806.9 | 17591.704 |  |  |  |  | 19052 |  |  | 25637.7 | 44697.3 | [5 empty] | 1300.75 | 3251.875 |  |  |  |  | 743.48 | 1338.264 |  |  |  | 9825.96 |  | 17161.5
[13 empty] | BP 303310 | [9 empty] | industrie ZAND |  | 644.8 | 1160.64 |  |  |  | BP 303330 |  | NT herschikken |  | 2435.99 | 4384.782 |  |  |  | BP 302010 |  | spot kan palen zand | zand | 2456 | 4420.8 | [14 empty] | BP341010 | herschikken industrie en NT | 3080.79
[13 empty] | BP 303320 | [9 empty] | industrie VEEN |  | 260.25 | 364.35 |  |  |  | BP 303340 |  | NT niet herschikken |  | 446.75 | 804.15 |  |  |  | BP 302020 |  | spot kan palen | volledig bodemvreemd | 12280 | 22104 | [14 empty] | BP341020 | aanvulling maximaal kwaliteit industrie leveren | 14080.71
[39 empty] | BP 302030 |  | spot kan palen | veen/klei | 4175.2 | 6262.8 | [14 empty] | BP351020 | leeflaag AW | 7906.46
[59 empty] | BP351030 | riool aanvulling | 1919.5
[39 empty] | BP 301010 |  | spot A17 | zand | 958.5 | 1725.3
[39 empty] | BP 301020 |  | spot A17 | volledig bodemvreemd | 1657.5 | 2983.5
[39 empty] | BP 301030 |  | spot A17 | veen/klei | 660 | 990