## Blad1
Overzicht tarieven en ophoogpercentages
Behoort bij RAW raamovereenkomst: | 26-014
Omschrijving: | Reinigen en Inspecteren riolering Gemeente Haarlemmermeer 2027 - 2030
Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
TARIEVEN |  |  |  | Malus per verschilpunt (€) |  | -400
|  |  |  | Bonus per verschilpunt (€) |  | 200
Omschrijving |  | Minimum (MI) | Nominaal (NO) | Maximum (MA) | Inschrijving (IN) | NO - IN | B / M
Inzetten medewerkers en materieel (uurtarief)
Inzetten bouwplaatsmederwerker functiegroep D (overeenkomstig CAO Bouwnijverheid) |  | 44 | 58 | 69 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten civiel inspecteur |  | 72 | 97 | 116 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten reinigingsset (spuitwagen ≥15m3, ≥300 ltr/min, 150 bar; zuigwagen ≥15 m3, ≥2200 m3/uur) |  | 231 | 309 | 370 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten spuitwagen tankinhoud ≥15m3, pompcapaciteit ≥300 ltr/min, werkdruk150 bar |  | 144 | 192 | 230 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten zuigwagen tankinhoud ≥15m3, pompcapaciteit ≥200 m3/uur |  | 137 | 183 | 219 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten reinigingscombi (spuitdeel ≥6m3, ≥330 ltr/min, 125 bar; zuigdeel ≥10 m3, ≥2300 m3/uur, druk traploos regelbaar |  | 192 | 256 | 307 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten haspelwagen, slanglengte ten minste 150 meter |  | 125 | 167 | 200 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten robotfrees |  | 153 | 205 | 246 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten watersnijder |  | 153 | 205 | 246 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten inspectie-unit "riool rijdende camera" |  | 165 | 221 | 265 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten inspectie-unit "riool panoramo camera" |  | 188 | 251 | 301 |  | Knock-out | Knock-out
Inzetten inspectie-unit "put panoramo camera" |  | 183 | 245 | 294 |  | Knock-out | Knock-out
TOESLAGEN IVM "TIJDSTIP VAN WERKEN" |  |  |  | Malus per procent verschil (€) |  | -200
|  |  |  | Bonus per procent verschil (€) |  | 100
Omschrijving |  | Minimum (MI) | Nominaal (NO) | Maximum (MA) | Inschrijving (IN) | NO - IN | B / M
Toeslag t.b.v. werken in de avond en nacht maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 07.00 uur
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 1 (Voorbereidende werkzaamheden) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 2 (Reinigen riolering) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 3 (Inspecteren riolering) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 410, 411 en 412 (Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 413 (Inzetten verkeersregelaars) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 81 (Aanpassen Ribx-bestand) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag t.b.v. werken op zaterdag
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 1 (Voorbereidende werkzaamheden) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 2 (Reinigen riolering) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 3 (Inspecteren riolering) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 410, 411 en 412 (Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 413 (Inzetten verkeersregelaars) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 81 (Aanpassen Ribx-bestand) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag t.b.v. werken op zondag
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 1 (Voorbereidende werkzaamheden) |  | 0% | 75% | 100% |  | 75% | 7500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 2 (Reinigen riolering) |  | 0% | 75% | 100% |  | 75% | 7500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 3 (Inspecteren riolering) |  | 0% | 75% | 100% |  | 75% | 7500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 410, 411 en 412 (Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen) |  | 0% | 75% | 100% |  | 75% | 7500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 413 (Inzetten verkeersregelaars) |  | 0% | 75% | 100% |  | 75% | 7500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 81 (Aanpassen Ribx-bestand) |  | 0% | 75% | 100% |  | 75% | 7500
TOESLAGEN IVM "AARD VAN HET WERK" |  |  |  | Malus per procent verschil (€) |  | -200
|  |  |  | Bonus per procent verschil (€) |  | 100
Omschrijving |  | Minimum (MI) | Nominaal (NO) | Maximum (MA) | Inschrijving (IN) | NO - IN | B / M
Toeslag t.b.v. SPOED-werkzaamheden (binnen 2 weken gereed)
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 1 (Voorbereidende werkzaamheden) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 2 (Reinigen riolering) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 3 (Inspecteren riolering) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 410, 411 en 412 (Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 413 (Inzetten verkeersregelaars) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 81 (Aanpassen Ribx-bestand) |  | 0% | 25% | 35% |  | 25% | 2500
Toeslag t.b.v. CALAMITEIT-werkzaamheden (binnen 24 uur gereed)
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 1 (Voorbereidende werkzaamheden) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 2 (Reinigen riolering) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 3 (Inspecteren riolering) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 410, 411 en 412 (Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 413 (Inzetten verkeersregelaars) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
Toeslag besteksposten in hoofdstuk 81 (Aanpassen Ribx-bestand) |  | 0% | 35% | 50% |  | 35% | 3500
TOESLAGEN IVM VERONTREINIGINGSGRAAD IN RIOLEN |  |  |  | Malus per procent verschil (€) |  | -280
|  |  |  | Bonus per procent verschil (€) |  | 140
Omschrijving |  | Minimum (MI) | Nominaal (NO) | Maximum (MA) | Inschrijving (IN) | NO - IN | B / M
Toeslag bij verontreinigingsgraad van 20% tot 40%
Toeslag voor reinigen ronde riolen tot ø300 mm en eivormige riolen tot 250/375 mm |  | 0% | 30% | 50% |  | 30% | 4200
Toeslag voor reinigen ronde riolen van ø300 tot ø500 mm en eivormige riolen van 250/375 tot 400/600 mm |  | 0% | 30% | 50% |  | 30% | 4200
Toeslag voor reinigen ronde riolen van ø500 tot ø700 mm en eivormige riolen van 400/600 tot 600/900 mm |  | 0% | 30% | 50% |  | 30% | 4200
Toeslag voor reinigen ronde riolen van ø700 tot ø1000 mm en eivormige riolen van 600/900 tot 800/1200 mm |  | 0% | 30% | 50% |  | 30% | 4200
Toeslag voor reinigen ronde riolen vanaf ø1000 mm en eivormige riolen vanaf 800/1200 mm |  | 0% | 40% | 60% |  | 40% | 5600
Toeslag bij verontreinigingsgraad van 40% tot 60%
Toeslag voor reinigen ronde riolen tot ø300 mm en eivormige riolen tot 250/375 mm |  | 0% | 40% | 60% |  | 40% | 5600
Toeslag voor reinigen ronde riolen van ø300 tot ø500 mm en eivormige riolen van 250/375 tot 400/600 mm |  | 0% | 40% | 60% |  | 40% | 5600
Toeslag voor reinigen ronde riolen van ø500 tot ø700 mm en eivormige riolen van 400/600 tot 600/900 mm |  | 0% | 40% | 60% |  | 40% | 5600
Toeslag voor reinigen ronde riolen van ø700 tot ø1000 mm en eivormige riolen van 600/900 tot 800/1200 mm |  | 0% | 40% | 60% |  | 40% | 5600
Toeslag voor reinigen ronde riolen vanaf ø1000 mm en eivormige riolen vanaf 800/1200 mm |  | 0% | 50% | 70% |  | 50% | 7000
Toeslag bij verontreinigingsgraad vanaf 60%
Toeslag voor reinigen ronde riolen tot ø300 mm en eivormige riolen tot 250/375 mm |  | 0% | 50% | 70% |  | 50% | 7000
Toeslag voor reinigen ronde riolen van ø300 tot ø500 mm en eivormige riolen van 250/375 tot 400/600 mm |  | 0% | 50% | 70% |  | 50% | 7000
Toeslag voor reinigen ronde riolen van ø500 tot ø700 mm en eivormige riolen van 400/600 tot 600/900 mm |  | 0% | 50% | 70% |  | 50% | 7000
Toeslag voor reinigen ronde riolen van ø700 tot ø1000 mm en eivormige riolen van 600/900 tot 800/1200 mm |  | 0% | 50% | 70% |  | 50% | 7000
Toeslag voor reinigen ronde riolen vanaf ø1000 mm en eivormige riolen vanaf 800/1200 mm |  | 0% | 60% | 80% |  | 60% | 8400
TOESLAGEN IVM VERONTREINIGINGSGRAAD IN PUTTEN |  |  |  | Malus per procent verschil (€) |  | -280
|  |  |  | Bonus per procent verschil (€) |  | 140
Omschrijving |  | Minimum (MI) | Nominaal (NO) | Maximum (MA) | Inschrijving (IN) | NO - IN | B / M
Toeslag bij verontreinigingsgraad van 20% tot 40%
Toeslag voor reinigen put hoogte <2,5 m oppervlak <1 m2 |  | 0% | 20% | 40% |  | 20% | 2800
Toeslag voor reinigen put hoogte <2,5 m oppervlak 1 - 2 m2 |  | 0% | 30% | 50% |  | 30% | 4200
Toeslag voor reinigen put hoogte 2,5 - 4 m oppervlak <1 m2 |  | 0% | 30% | 40% |  | 30% | 4200
Toeslag voor reinigen put hoogte 2,5 - 4 m oppervlak 1 - 2 m2 |  | 0% | 40% | 50% |  | 40% | 5600
Toeslag bij verontreinigingsgraad van 40% tot 60%
Toeslag voor reinigen put hoogte <2,5 m oppervlak <1 m2 |  | 0% | 30% | 50% |  | 30% | 4200
Toeslag voor reinigen put hoogte <2,5 m oppervlak 1 - 2 m2 |  | 0% | 40% | 60% |  | 40% | 5600
Toeslag voor reinigen put hoogte 2,5 - 4 m oppervlak <1 m2 |  | 0% | 40% | 60% |  | 40% | 5600
Toeslag voor reinigen put hoogte 2,5 - 4 m oppervlak 1 - 2 m2 |  | 0% | 50% | 70% |  | 50% | 7000
Toeslag bij verontreinigingsgraad vanaf 60%
Toeslag voor reinigen put hoogte <2,5 m oppervlak <1 m2 |  | 0% | 40% | 60% |  | 40% | 5600
Toeslag voor reinigen put hoogte <2,5 m oppervlak 1 - 2 m2 |  | 0% | 50% | 70% |  | 50% | 7000
Toeslag voor reinigen put hoogte 2,5 - 4 m oppervlak <1 m2 |  | 0% | 50% | 70% |  | 50% | 7000
Toeslag voor reinigen put hoogte 2,5 - 4 m oppervlak 1 - 2 m2 |  | 0% | 60% | 80% |  | 60% | 8400
[5 empty] | Totaal bonus / malus |  | 272400
Maximaal te behalen bonus: | 392800
Maximaal te behalen malus | -425200