## Blad1
Bijlage 4- Prijsblad onderhoud klimaatbeheerinstallaties
U dient alleen de oranje vakken in te vullen, deze tarieven staan vast gedurende de looptijd van de overeenkomst, behoudens indexatie. Voor meer informatie leest u eerst paragraaf 5.4 van de aanbestedingsleidraad.
Locatie | Locatie | Naam | Merk | Type | Serienummer | Bouwjaar | All-in prijs per toestel preventief onderhoud | Totaal | Kostenplaats/kostensoort
RWZI Assen | RWZI Assen | CV-Ketel | Remeha | Avanta Ace 28C CW4 | 24841197 | 2010 | 0
W.A. Scholtenstraat 16 | RWZI Assen | Split- unit buiten deel 1 | Daikin | UU18 split | J504376 | 2008 | 0
9403 AK Assen | RWZI Assen | Split- unit binnen deel 1a
| RWZI Assen | Split- unit buiten deel 2 | Mitsubishi Heavy | UU18 split | N0028-9380-02 | 2007 | 0
| RWZI Assen | Split- unit binnen deel 2a
| RWZI Assen | Split- unit buiten deel 3 | LG Buitendeel | UU18 split | 9403116/2 | 2008 | 0
| RWZI Assen | Split- unit binnen deel 3a
| RWZI Assen | Split- unit buiten deel 4 | LG Buitendeel |  | N0228-9380-1 | 2017 | 0
| RWZI Assen | Split- unit binnen deel 4a
| RWZI Assen | Split- unit buiten deel 5 | Mitsubishi Heavy |  | N0028-9380-03 | 2014 | 0
| RWZI Assen | Split- unit binnen deel 5a
| RWZI Assen | Split- unit buiten deel 6 | Daikin | RXF35A2V1B | J047062 | 2013 | 0
| RWZI Assen | Split- unit binnen deel 6a
[8 empty] | 0 | 13219/42818
RWZI Bellingwolde | RWZI Bellingwolde | Luchtverhitter | Stiebel Eltron |  |  | 2000 | 0
Wymeersterweg 14 | RWZI Bellingwolde | Luchtverhitter | Stiebel Eltron |  |  | 2000 | 0
9695 XA Bellingwolde | RWZI Bellingwolde | Luchtverhitter | Stiebel Eltron |  |  | 2000 | 0
| RWZI Bellingwolde | Luchtverhitter | Stiebel Eltron |  |  | 2000 | 0
| RWZI Bellingwolde | Split- unit buiten deel 1 | LG Buitendeel | CS09AH | Binnen 154004625 Buiten 103207455 | 2010 | 0
| RWZI Bellingwolde | Split- unit binnen deel 1a
[8 empty] | 0 | 13205/42817
RWZI Gieten | RWZI Gieten | CV-Ketel | Remeha | Calenta Ace 35DS | 24278321116390 | 2024 | 0
Spekstoep 25 | RWZI Gieten | Heteluchtverwarming | Mark B.V. | GSD 35 G25 | V13n01502 | 2016 | 0
9461 AL Gieten | RWZI Gieten | Split- unit buiten deel 1 | Daikin | RZQSG-100L8Y1 Buitendeel | 9461AL/25/1 | 2017 | 0
| RWZI Gieten | Split- unit binnen deel 1a
[8 empty] | 0 | 13218/42818
RWZI Scheve Klap | RWZI Scheve Klap | CV-Ketel | Vaillant | hrSolide VHR 18-22C | 03003001600060255814 | 1998 | 0
Heemweg 23 | RWZI Scheve Klap | Split- unit buiten deel 1 | Daikin | FTKS35D3VMW | Niet leesbaar | 2007 | 0
9946 TB Woldendorp | RWZI Scheve Klap | Split- unit binnen deel 1a
[8 empty] | 0 | 13206/42818
RWZI Scheemda | RWZI Scheemda | CV-Ketel | Remeha | Quinta 65S | 1011008866930 | 2010 | 0
Hof van Brussel 6 | RWZI Scheemda | Split- unit binnendeel 1a |  |  |  | 2015 | 0
9679 TW Scheemda | RWZI Scheemda | Split- unit buiten deel 1 | Samsung
| RWZI Scheemda | Split- unit binnendeel 2a |  |  |  | 2013 | 0
| RWZI Scheemda | Split- unit buiten deel 2 | Samsung |  | 9779TW6/4
| RWZI Scheemda | Split- unit binnendeel 3a |  |  |  | 2013 | 0
| RWZI Scheemda | Split- unit buiten deel 3 | Samsung |  | 6797TW/614
| RWZI Scheemda | Split- unit binnendeel 4a |  |  |  | 2018 | 0
| RWZI Scheemda | Split- unit buiten deel 4 | Daikin | RZQSG100 11,5kw | C001278
| RWZI Scheemda | Split- unit binnendeel 5a |  |  |  | 2018 | 0
| RWZI Scheemda | Split- unit buiten deel 5 | Daikin | RZQSG100 11,5kw | A007139
| RWZI Scheemda | Split- unit binnendeel 6a |  |  |  | 2016 | 0
| RWZI Scheemda | Split- unit buiten deel 6 | Daikin | REQ 7.5kw | C001279
| RWZI Scheemda | Split- unit binnendeel 7a |  |  |  | 2018 | 0
| RWZI Scheemda | Split- unit buiten deel 7 | Daikin | FTXM50M2V1B | C301341
[8 empty] | 0 | 13208/42818
RWZI Ter Apel | RWZI Ter Apel | CV-Ketel | Remeha | Quinta 28C | 06277201829450 | 2006 | 0
Ruiten Aa Kanaal West 51 | RWZI Ter Apel | Split- unit buiten deel 1 | Daikin | Buitendeel Advance 7,1 kW | 3409933 | 2024 | 0
9561 TP Ter Apel | RWZI Ter Apel | Split- unit binnen deel 1a
[8 empty] | 0 | 13212/42818
RWZI Tweede Exloërmond | RWZI Tweede Exloërmond | CV-Ketel | Nefit | TopLine Compact HRC 25 CW4 | 321-07-05-5130 | 2007 | 0
Zuiderdiep 227 a | RWZI Tweede Exloërmond | Airco | Daikin | RXM50N2V1B/9 | Buiten J021357 binnen C300160 | 2019 | 0
9571 BM Tweede Exloërmond | RWZI Tweede Exloërmond | Split- unit binnen deel
[8 empty] | 0 | 13217/42818
RWZI Vriescheloo | RWZI Vriescheloo | Elektrische CV-Ketel | Nefit Bosch | Elektrische verwarmingsketel |  | 2023 | 0
Dijkweg 28 | RWZI Vriescheloo | Split- unit buiten deel 1 | Daikin | RZQ5100L841B type 410H | J025083 | 2015 | 0
9699 TD Vriescheloo | RWZI Vriescheloo | Split- unit binnen deel 1a
[8 empty] | 0 | 13216/42818
Vertrekpunt Zuidlaren | Vertrekpunt Zuidlaren | Elektrische CV-Ketel | Masterwatt | elektrische CV ketel 8kw | LVV08NL06Y00133 | 2021 | 0
Osbroeken 1 | Vertrekpunt Zuidlaren | Elektrische boiler 50l | Daalderop | Close-in boiler | K8222280246 |  | 0
9471 TZ Zuidlaren | Vertrekpunt Zuidlaren | Split- unit buiten deel 1 | Daikin | RXP25M5V1B | T033855 | 2020 | 0
| Vertrekpunt Zuidlaren | Split- unit binnen deel 1a
| Vertrekpunt Zuidlaren | Split- unit buiten deel 2 | Daikin | RXP25M5V1B | T040722 | 2020 | 0
| Vertrekpunt Zuidlaren | Split- unit binnen deel 2a
[8 empty] | 0 | 62138/42802
RWZI Oude Pekela | RWZI Oude Pekela | Elektrische CV-Ketel | Masterwatt | elektrische CV ketel 8kw | LVv08nl05y00152 | 2021 | 0
Flessingsterrein 35 | RWZI Oude Pekela | Split- unit buiten deel 1 | Daikin | Buitendeel |  |  | 0
9665 BZ Oude Pekela | RWZI Oude Pekela | Split- unit binnen deel 1a
[8 empty] | 0 | 13211/42818
RWZI Hoogezand | RWZI Hoogezand | CV-Ketel | Intergas | Kombi Kompakt HReco 36 | 041507-2002e0319 | 2020 | 0
Rijksweg Oost 101 | RWZI Hoogezand | Split unit buiten Daikin | Daikin | RZQ5100L841B type 410H | 2510802 | 2015 | 0
9611 CE Sappemeer | RWZI Hoogezand | Split- unit binnen deel Daikin
| RWZI Hoogezand | CV-Ketel | Remeha | Calenta 25S | 1215204579100 | 2012 | 0
| RWZI Hoogezand | Multisplit buiten deel 1 | LG Buitendeel |  |  |  | 0
| RWZI Hoogezand | Multisplit binnen deel 1a
| RWZI Hoogezand | Multisplit binnen deel 1b
| RWZI Hoogezand | Split- unit buiten deel 2 | LG | UUD3 U30 | 3075@WFD753 | 2023 | 0
| RWZI Hoogezand | Split- unit binnen deel 2a
| RWZI Hoogezand | Split- unit buiten deel 3 | LG | UUD3 U30 | 307TALBFP640 | 2023 | 0
| RWZI Hoogezand | Split- unit binnen deel 3a
[8 empty] | 0 | 13207/42818
RWZI Stadskanaal | RWZI Stadskanaal | Elektrische CV-Ketel |  |  | Cvv24nl06aa00120 |  | 0
Eerste Veldweg 2 | RWZI Stadskanaal | Elektrische boiler |  |  |  |  | 0
9501 LH Stadskanaal | RWZI Stadskanaal | Split- unit buiten deel 1 | Daikin | 38 GLP 18N 5.6 kw | T000266 | 2021 | 0
| RWZI Stadskanaal | Split- unit binnen deel 1a
| RWZI Stadskanaal | Multisplit buiten deel 2 | Daikin | 2MXS50H3V1B2 | J047269 | 2024 | 0
| RWZI Stadskanaal | Multisplit binnen deel 2a
| RWZI Stadskanaal | Multisplit binnen deel 2b
[8 empty] | 0 | 13210/4218
RWZI Veendam | RWZI Veendam | CV-Ketel | Remeha | Quinta 45S | onbekend |  | 0
Vosseveld 4a | RWZI Veendam | CV-Ketel | Remeha | Quinta 65S | 0633102152090 | 2006 | 0
9644 XW Veendam | RWZI Veendam | Split- unit buiten deel kantine | Samsung | ART2TXFCAWKN | 9644XW/4/4 | 2015 | 0
| RWZI Veendam | Split- unit binnen deel
| RWZI Veendam | Split- unit buiten deel kantoor | Carrier | onbekend |  | 2002 | 0
| RWZI Veendam | Split- unit binnen deel
| RWZI Veendam | Split- unit buiten deel serverruimte | LG Buitendeel | onbekend | 9644/4/3 | 2002 | 0
| RWZI Veendam | Split- unit binnen deel
| RWZI Veendam | Split- unit buiten deel ruimte achter | Daikin | RZQ 125 |  | 2008 | 0
| RWZI Veendam | Split- unit binnen deel
| RWZI Veendam | Split- unit buiten deel schakelruimte | Daikin | FHQ 125 | 9641/41/1B | 2016 | 0
| RWZI Veendam | Split- unit binnen deel
[8 empty] | 0 | 13215/42818
RWZI Foxhol | RWZI Foxhol | Airco | Haier | XX240200 | 0150530441 | 2020 | 0
Energieweg 5a | RWZI Foxhol | Elektrische CV-Ketel |  |  |  |  | 0
9607 PW FOXHOL | [7 empty] | 0 | 13222/42818
Werkplaats Veele | Werkplaats Veele | CV-Ketel werkplaats | Remeha | Quinta Ace 115 | 2301030173480 | 2023 | 0
Wedderstraat 39 | Werkplaats Veele | CV-Ketel werkplaats | Remeha | Quinta 45 | 083250575800 | 2008 | 0
9541 ED Vlagtwedde | Werkplaats Veele | CV-Ketel kantoor | Remeha | Quinta 65S | 07326038330 | 2007 | 0
| Werkplaats Veele | Geiser kantoor | Vaillant | MAG Turbo | 4000112355 | 2008 | 0
| Werkplaats Veele | CV-Ketel timmerwerkplaats | Remeha | Quinta Pro Ace 65 kw | 2117926776110 | 2021 | 0
| Werkplaats Veele | Split- unit buiten deel 1 kantoor | Mitsubishi | FDCVA4002HENDR |  | 2001 | 0
| Werkplaats Veele | Split- unit binnen deel 1a
| Werkplaats Veele | Split- unit buiten deel 2 kantoor | Mitsubishi | FDCVA201HEN | Niet leesbaar | 2001 | 0
| Werkplaats Veele | Split- unit binnen deel 2a
[8 empty] | 0 | 54208/42802
Werkplaats Siddeburen | Werkplaats Siddeburen | CV-Ketel | Remeha | Quinta 30S | 0835405950680 | 2009 | 0
Hoofdweg 88a | Werkplaats Siddeburen | Heteluchtverwarming | Mark B.V. | GSD 56 | T13N11462 | 2013 | 0
9628 CR Siddeburen | Werkplaats Siddeburen | CV-Ketel | Remeha | Avanta 28C | 10100081790 | 2010 | 0
[8 empty] | 0 | 62104/42802
Werkplaats Borger | Werkplaats Borger | CV-Ketel | Remeha | Quinta 35C | 0619201521800 | 2006 | 0
Eeserstraat 26
9531 CM Borger | [7 empty] | 0 | 62110/42801
Dijkmagazijn Fiemel | Dijkmagazijn Fiemel | Heteluchtverwarming | Brink | Allure B-10 HRD | 101705143402 | 2014 | 0
Dallingeweersterweg 33 | Dijkmagazijn Fiemel | Heteluchtverwarming | Mark B.V. | GSX 35 | ZC15N01533 | 2023 | 0
9947 TB Termunten | [7 empty] | 0 | 05103/42801
Gemaal Duurswold | Gemaal | Elektrische CV-Ketel | Masterwatt | elektrische CV ketel 8kw | Lvv24NL 16z00354 | 2018 | 0
Duurswoldlaan 4
9936 HA Farmsum | [7 empty] | 0 | 09216/42817
Gemaal Woudbloem | Gemaal | CV-Ketel | Remeha | Quinta Pro 65 | 131060997790 | 2013 | 0
Scharmer AE 2
9618 PC Woudbloem | [7 empty] | 0 | 09203/42817
Gemaal Oostermoer | Gemaal | Heteluchtverwarming | Mark B.V. | GSD 35 G25 | W13n00192 | 2017 | 0
Hunzeweg 8
9473 TE De Groeve | [7 empty] | 0 | 09208/42817
Sluis Nieuwe Statenzijl | Sluis Nieuw Statenzijl | Elektrische CV-Ketel | Masterwatt | elektrische CV ketel 8kw | LVV08NL06Y00151 | 2021 | 0
Nieuw Statenzijl 2 | Sluis Nieuw Statenzijl | Airco | Daikin | Roundflow 6kw |  | 2008 | 0
9688 TN Drieborg | [7 empty] | 0 | 68055/42817
Dijkmagazijn Nieuw Statenzijl | Dijkmagazijn Nieuw Statenzijl | Heteluchtverwarming | Mark B.V. | GS 24 | 0063AQ4920 | 2007 | 0
Nieuw Statenzijl 19 | Dijkmagazijn Nieuw Statenzijl | CV-Ketel | Remeha | Quinta 28C |  | 2007 | 0
9688 TN Drieborg | [7 empty] | 0 | 05103/42801
Dienstwoning Nieuw Statenzijl | Woning | CV-Ketel | Remeha | Quinta 35C | 0925703247030 | 2008 | 0
Nieuw Statenzijl 15 | Woning | CV-Ketel | Remeha | Quinta 35C | 092570247340 | 2008 | 0
9688 TN Drieborg | [7 empty] | 0 | 68039/42801
Dienstwoning Onnen | Woning | CV-Ketel | Nefit | Aquapower CW6 | 3219-006-000024-774690195 | 2010 | 0
Noorderhooidijk 2
9755 PJ Onnen | [7 empty] | 0 | 68040/42801
Gemaal Rozema | Gemaal | Luchtbehandelingskast | Holland Heating | HHWBC 2700D |  | 1999 | 0
Antoni Verburghwijk 2B | Gemaal | CV-Ketel | Remeha | Quinta 90 | 2524432883890 | 2025 | 0
9948 PE Termunterzijl | Gemaal | Split- unit buiten deel | Daikin | 3MXM68A2V1B8 | J700014 | 2025 | 0
| Gemaal | Split- unit binnen deel MCC ruimte | Daikin | FTXP25N5V1B9 | T071445 | 2025
| Gemaal | Split- unit binnen deel kantoor | Daikin | FHA35AVEB98 | C402460 | 2025
| Gemaal | Split- unit binnen deel kantine | Daikin | FHA35AVEB98 | C402460 | 2025
[8 empty] | 0 | 09205/42817
[6 empty] | TOTAAL PERIODIEK ONDERHOUD |  | 0
CORRECTIEF ONDERHOUD |  | All-in uurtarief | Aantal uren * | Totaal
Normale werkuren | kantooruren (8 - 17 uur) | 0 | 100 | 0
Buiten kantooruren | maandag - vrijdag | 0 | 10 | 0
| zaterdag | 0 | 3 | 0
| zon- en feestdagen | 0 | 3 | 0
Calamiteit | binnen 2 werkuren | 0 | 2 | 0
|  | TOTAAL CORRECTIEF ONDERHOUD |  | 0
TOTALEN
Periodiek Onderhoud |  | 0
Correctief Onderhoud |  | 0
| TOTALE INSCHRIJFPRIJS TER BEOORDELING | 0
Inschrijver