## Invultabblad
Nota van Inlichtingen 1
Nr. | Document | Paragraaf | Vraag | Antwoord
1 | Algemeen |  | Is het mogelijk om op locatie te mogen komen schouwen om een beeld te krijgen van de staat van de installaties? | De schouwing zal zijn op maandag 13 juli om 09.00 uur in Raamsdonksveer en aansluitend in Made. Vooraf dient u zich aan te melden via info@bluetrue.nl
2 | Leidraad | 2.4 | U geeft aan dat 2024 het meest representatie beeld geeft van de omvang, wij nemen aan dat dit het deel is ten aanzien van preventief onderhoud, kunt u ook een doorkijk geven van de te verwachten correctieve handelingen gedurende het contract? | De bedragen in paragraaf 2.4 omvatten de totale kosten voor zowel preventief als correctief onderhoud. De cijfers van 2024 bieden het meest actuele totaalbeeld voor de te verwachten omvang. Er wordt geen nadere splitsing tussen preventief en correctief verstrekt.
3 | Vraagspecificatie |  | U geeft aan de NEN2767 te hanteren voor de onderhoudsstatus, dit vraagt om afstemming over zienswijze en invulling van bijvoorbeeld het hanteren van de verouderingskromme. Is er wellicht een document beschikbaar om te zien hoe jullie deze hanteren? | Er is geen aanvullend document beschikbaar. De gewenste methodiek is conform de standaard NEN 2767 (deel 1 en 2), eventueel aangevuld met de systematiek van het Rijksvastgoedbedrijf (zie paragraaf 3.1 van de Vraagspecificatie). De exacte afstemming over de interpretatie en praktische invulling vindt plaats tijdens de implementatiefase.
4 | Exitplan |  | De kosten en inzet voor de werkzaamheden bij het exitplan, maken deze onderdeel uit van de vergoedign voor preventief onderhoud of worden deze separaat opgedragen? Het is lastig om in te schatten hoeveel tijd een overdracht vergt op voorhand. | Conform artikel 2.9 van de Leidraad zijn de kosten voor het actueel houden van documentatie en toegangen gedurende de looptijd onderdeel van de Opdracht (en dus de inschrijfsom). De daadwerkelijke overdrachtswerkzaamheden aan het einde van de overeenkomst worden separaat vergoed op basis van werkelijk gemaakte, vooraf goedgekeurde kosten en de tarieven uit het prijzenblad. Zie hiervoor artikel 3 van het Exitplan.
5 | Leidraad | 3.4 | I.v.m. de aankomende vakanties van opdrachtgevers, de aanhoudende hitte die veel storingen veroorzaakt, en al lopende vakanties bij collega's, is het op het moment een extreem drukke periode voor inschrijvende partijen. Daarbij worden er absolute minimale doorlooptijden gehanteerd tussen publicaties en deadlines voor het stellen van vragen. Wij doen ons best de stukken zo uitvoerig mogelijk te beoordelen op de korte termijn die u ons geeft voor de 1ste nota, maar willen u vragen ons tegemoet te komen door het stellen van nieuwe vragen tijdens de 2de nota mogelijk te maken. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord
6 | Leidraad | 3.5 | Geïnteresseerde partijen dienen uiterlijk 25 juni (11:59) een melding te maken van onjuistheden of tegenstrijdigheden in de stukken. Dit tijdstip komt niet overeen met de uiterlijke datums voor het stellen van vragen of indienen van de inschrijving. Verder vinden wij deze eis zeer onrealistisch. Vaak komen inconsitenties naar boven wanneer er verdiepend gekeken wordt naar de stukken tijdens het calculeren, dit lukt niet op 6 werkdagen. Graag verzoeken wij u deze eis aan te passen naar ten vroegste vrijdag 10 juli 11:59, met als toevoeging dat grote onvolkomenheden die inschrijvende partij niet redelijkerwijs al eerder had kunnen opmerken, maar die een significante impact hebben op de inschrijving, ook nog tot voor 1 september via de berichtenmodule van TenderNed aan Opdrachtgever kenmaar mogen worden gemaakt. | Niet akkoord
7 | Leidraad | 7.2 | Mogen wij extra bijlages toevoegen die puur ter verduidelijking dienen van de tekst zoals voorbeeld rapportages, planningen, templates of afbeeldingen, welke niet meetellen onder de maximale 3 pagina's per vraag? Mogen wij ook een voorblad en inhoudsopgave toevoegen zonder dat deze tellen als pagina? | Nee, extra bijlagen (zoals rapportages of planningen) zijn niet toegestaan. Alle informatie dient binnen de limiet van drie pagina’s per vraag te worden opgenomen. Informatie buiten deze limiet wordt niet meebeoordeeld. Een voorblad en inhoudsopgave zijn wel toegestaan en tellen niet mee voor de pagina-limiet, mits deze geen inhoudelijke antwoorden bevatten.
8 | Leidraad | 7.2 | Beschikt opdrachtgever momenteel over een (assetmanagement)systeem waarin alle asset data wordt bewaart zoals o-prognose? | Nee, op dit moment beschikt het Dongemond college niet over een dergelijk systeem. In paragraaf 5.2 en 7.3 (vraag 4) van de Leidraad wordt de opdrachtnemer gevraagd een eigen digitale omgeving in te richten voor de registratie van assetdata, planningen en de installatiecartotheek.
9 | Leidraad | 7.2 | U benoemt het ontzorgen van de facilitair manager, kunt verder toelichten hoe uw organisatie eruitziet op operationeel, tactisch en strategisch niveau qua contactpersonen/ functies waarmee Opdrachtnemer contact zal hebben? | Zie Bijlage 1 - Vraagspecificatie, paragraaf 5.8
10 | Leidraad | 7.2 | Beschikt Opdrachtgever over een eigen FMIS systeem waarin meldingen gemaakt worden? | Nee, de Opdrachtgever beschikt niet over een eigen FMIS. Zoals beschreven in Bijlage 1 - Vraagspecificatie paragraaf 4.3 en 5.1 dient de Opdrachtnemer meldingen te registreren in het eigen onderhoudsmanagementsysteem.
11 | Vraagspecificatie | 1.1.1 | Waterinstallaties maken onderdeel uit van de opdracht, in de assetlijst staan alleen keerkleppen benoemd. Hoe heeft u de rest van uw Legionella beheer vormgegeven? Beschikt u over een Legionella Risico Analyse Beheer Plan? | Zie Bijlage 1 - Vraagspecificatie paragraaf 5.7 en 5.7.1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken uit het beheersplan en het actualiseren daarvan.
12 | Vraagspecificatie | 1.1.1 | Welke partij voert momenteel het onderhoud en beheer uit aan de elektrotechnische installaties? | De huidige onderhoudspartij voor elektrotechnische werkzaamheden is voor de uitvoering van deze opdracht niet relevant.
13 | Vraagspecificatie | 2.2 | Het is ons niet geheel duidelijk wanneer u verwacht dat Opdrachtnemer de nulmeting uitvoert en uiterlijk de nieuwe installatiecarthotheek met definitieve aanneemsom aanlevert. U beschrijft dat na de genoemde termijn van 9 weken (wij nemen aan u hiermee 1 januari 2027 - 1 maart 2027 bedoelt), alle onderhoudsverplichtingen van de binnen de overeenkomst vallende scope en locaties, geacht worden onder deze Overeenkomst te vallen. Bedoelt u hiermee vanaf 1 maart 2027 de nieuwe aanneemsom en definitieve installatiecartotheken al akkoord moet zijn bevonden door Opdrachtgever? Ook willen wij u erop wijzen dat 1 januari 2027 tot 8 maart 2027 slechts 8 weken is. | De nulmeting vindt plaats tussen 1 januari en 1 maart 2027. Het definitieve plan inclusief aanneemsom dient uiterlijk 8 maart 2027 te worden aangeleverd. Vanaf deze datum (8 maart 2027) vallen alle onderhoudsverplichtingen formeel onder de nieuwe Raamovereenkomst.
14 | Vraagspecificatie | 3.1 | "Daar waar er onduidelijkheden zijn of de norm niet in een juiste beoordeling voorziet wordt de methodiek uitgebreid met de methodiek zoals die wordt toegepast door het Rijksvastgoedbedrijf en zoals die ook in de diverse handboeken is vastgelegd." Van welke methodiek dienen wij uit te gaan in onze prijsvorming, de NEN 2767 of een uitgebreidere methodiek zoals de BOEI? Wie bepaald wanneer de methodiek moet worden uitgebreid en indien dit de Opdrachtgever is, hoe wordt er tijdens de uitvoer om gegaan met extra kosten voor de uitgebreide methodiek? | Inschrijvers dienen uit te gaan van de NEN 2767. De aanvulling vanuit het Rijksvastgoedbedrijf dient enkel als kwalitatief kader bij onduidelijkheden. Conform paragraaf 2.1 van Bijlage 1 - Vraagspecificatie wordt de definitieve aanneemsom pas na de nulmeting (inclusief de vastgestelde diepgang) definitief opgemaakt.
15 | Vraagspecificatie | 3.3 | "Wanneer tijdens de uitvoering van het preventief onderhoud gebreken geconstateerd worden die meteen hersteld kunnen worden, wordt dat beschouwd als behorend tot het preventief onderhoud. Hieronder valt tevens het tijdig vervangen van slijtagegevoelige onderdelen." Kunt u specificeren wat u onder slijtagegevoelige onderdelen verstaat? | Zie Bijlage 1 - Vraagspecificatie, paragraaf 3.3, bulletpoint "Onderhoud"
16 | Vraagspecificatie | 3.5 | "Bij constateringen naar aanleiding van inspecties en/of klachten die een vervanging van de installaties vereisen, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen door middel van een offerte met een open begroting voorzien van een plan van aanpak." Wat verstaat u onder plan van aanpak? | Onder een "plan van aanpak" wordt verstaan wat algemeen onder deze term bekend is: een gestructureerde beschrijving van de te volgen stappen, middelen en tijdlijnen om een specifiek doel te bereiken. Dit omvat doorgaans een omschrijving van de werkzaamheden, planning, benodigde inzet en risicobeheersing, passend bij de context van de betreffende vervanging.
17 | Vraagspecificatie | 5.3 | Hoe dient om te worden gegaan met revisiebescheiden die bij operationele start (1 januari 2027) onvolledig, afwezig of niet-kloppend blijken te zijn? | Zie Bijlage 1 - Vraagspecificatie, paragraaf 2.1 "Implementatieperiode" en paragraaf 5.3 "Revisiebescheiden". Eventuele tekortkomingen aan revisiebescheiden die tijdens de nulmeting (0-meting) worden geconstateerd, dienen door de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever te worden gerapporteerd, waarna afspraken worden gemaakt over het actualiseren hiervan.
18 | Vraagspecificatie | 5.4.1 | Kunt u een indicatie geven van de hoeveelheid benodigde uren voor dergelijke werkzaamheden en handelingen per jaar? | Nee, het Dongemond college zal hiervoor geen indicatie verstrekken.
19 | Vraagspecificatie | 5.4.2 | De tweede zin in deze alinea lijkt incompleet te zijn. | U heeft gelijk. Hier moet staan: "De actualisatie dient jaarlijks te worden uitgevoerd, op basis van de in augustus opgestelde nieuwe jaarroosters."
20 | Vraagspecificatie | 5.4.3 | U specificeert niet in welke mate of frequentie u verbetervoorstellen verwacht. Betreft dit een uitgebreid plan van aanpak per afwijking of een duurzaam verbetervoorstel als onderdeel van de periodieke management rapportages? Kan Opdrachtgever bevestigen dat omvangrijke adviezen, haalbaarheidsstudies en technische uitwerkingen die verder gaan dan wat men als een proportionele proactieve houding van een beheerspartij mag verwachten, als afzonderlijke werkzaamheden worden beschouwd en op nacalculatie of tegen vooraf overeengekomen tarieven worden vergoed? Het is naar ons insziens niet eerlijk om te verwachten dat Opdrachtnemer vrijblijvend volledige engineeringsadviezen uitwerkt zonder enige garantie dat deze het werk ook mag uitvoeren. | Proactieve advisering, inclusief verbetervoorstellen en haalbaarheidsstudies voor afwijkingen en vervangingen, maakt integraal deel uit van de vaste aanneemsom. Omvangrijke engineering die buiten de scope van onderhoud valt en specifiek gericht is op nieuwe installaties of uitbreidingen (conform leidraad 2.1), wordt separaat opgedragen en vergoed.
21 | Vraagspecificatie | 5.4.3 | In artikel 8 van de AIV wordt bepaald dat alle intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer verstrekte gegevens bij Opdrachtgever komen te liggen. Tegelijkertijd wordt van Opdrachtnemer verwacht dat zij proactief verbeter- en verduurzamingsvoorstellen inclusief berekeningen en analyses opstelt. Kan Opdrachtgever bevestigen dat alle door Opdrachtnemer aangeleverde offertes, verbetervoorstellen, plannen van aanpak en berekeningen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van deze overeenkomst en niet zonder toestemming van Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld aan derden? | Akkoord
22 | Vraagspecificatie | 5.8 | "Ten behoeve van het tactisch overleg (2x per jaar) levert de Opdrachtnemer een overzicht aan van de gerealiseerde kosten voor preventief onderhoud". Gezien het preventieve onderhoud op basis van een vaste aanneemsom wordt verrekend, vragen wij ons af wat voor overzicht u hier wenst te ontvangen? Er wordt in de overeenkomst ook niet gespecificeerd hoe Opdrachtnemer het preventieve onderhoud mag verrekenen. Gaat u akkoord met een maandelijkse factuur van 1/12de deel van de totale aanneemsom per jaar? | Dit wordt afgestemd tijdens de implementatiefase en vastgelegd in het implementatieplan (zie Vraagspecificatie hoofdstuk 2). Facturatie in 12 gelijke maandelijkse termijnen is het uitgangspunt.
23 | Vraagspecificatie | 5.8 | U geeft aan dagelijks een operationeel overleg te ambiëren, kunt u specificeren wat dit dagelijks overleg inhoudt? | Dit betreft een kort (informeel) afstemmoment tussen de monteur en de contactpersoon op locatie over de dagelijkse werkzaamheden en eventuele knelpunten, zoals nader gespecificeerd in Bijlage 1 - Vraagspecificatie paragraaf 5.8.
24 | Vraagspecificatie | 6.9 | Opdrachtnemer dient kosten voor klim-, steiger- en laddermateriaal mee te nemen in de aanneemsom, echter hebben wij geen informatie gekregen om onze calculatie op te baseren. Gaat u ermee akkoord dat dit tijdens de nulmeting in kaart wordt gebracht en kosten als meerwerk worden toegevoegd aan het contract? Of kunt u een gelijk speelveld creëeren tussen inschrijvers door een stelpost of specificaties te voorzien? | Niet akoord. Inschrijvers dienen uit te gaan van standaard klimmaterieel in de aanneemsom. Eventuele noodzaak voor zwaar materieel (zoals een hoogwerker) wordt tijdens de nulmeting vastgesteld en separaat afgehandeld. Zie Bijlage 1 - Vraagspecificatie paragraaf 6.9.
25 | Vraagspecificatie | 6.11 | Onder de huisregels lezen wij een grote hoeveelheid situaties waarbij monteurs afhankelijk zijn van contactpersonen op locatie, zoals voor toegang, instructies, begeleiding, sleutels en aanwijzingen van looproutes. Zowel binnen als buiten werktijden. Hoe dienen wij om te gaan met eventuele wachturen of het niet voldoen aan SLA's vanwege het niet beschikbaar zijn van een persoon op locatie? Is het niet de wens van de opdrachtgever dat opdrachtnemer een vast team inzet, dat uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te werk kan gaan? | Het Dongemond college streeft inderdaad naar een vast team dat zelfstandig werkt (zie Gunningscriterium vraag 2). Wachturen door toedoen van de Opdrachtgever mogen op regiebasis worden gedeclareerd, mits direct gemeld. Vertragingen hierdoor worden niet aangerekend op de SLA-prestaties. Zie ook Bijlage 1 - Vraagspecificatie paragraaf 6.11.
26 | Vraagspecificatie | 7.2 | Kunt u toelichten wat u verstaat onder "oneigenlijk gebruik"? | Onder "oneigenlijk gebruik" verstaat de Opdrachtgever het gebruik van nutsvoorzieningen voor andere doeleinden dan de directe uitvoering van de werkzaamheden binnen de scope van de Opdracht.
27 | Vraagspecificatie | 8.1 | Indien opdrachtnemer een alternatief fabricaat voorstelt bij vervanging, omdat het originele fabricaat niet meer beschikbaar is, mogen kosten voor het maken van de vereiste berekening zoals benoemd in 8.1 dan verrekend worden? | Niet akkoord. Deze kosten mogen niet separaat worden verrekend. De Opdrachtgever verwacht van de Opdrachtnemer een proactieve adviesrol (conform paragraaf 5.4 en 8.3). De onderbouwing en berekening voor een alternatief maken deel uit van deze deskundigheid en mogen niet separaat worden verrekend.
28 | Installatiecartotheek |  | Mogen wij een onbeveiligde versie ontvangen van bijlage 2, zodat wij de assetgegevens makkelijk in ons calculatiemodel kunnen kopiëren en plakken? | Akkoord. Een onbeveiligde versie zal beschikbaar worden gesteld op het moment van publiceren van deze NvI 1.
29 | Installatiecartotheek |  | Hoe dienen wij de 4-jaarlijkse keuringen in te vullen op het prijzenblad, 1/4de van de totaalprijs opnemen in het tarief per jaar? | Dat is juist. U dient jaarlijks 1/4de deel van de kosten voor de 4-jaarlijkse keuringen op te nemen in het tarief voor 'Regulier onderhoud'.
30 | Installatiecartotheek |  | Mogen wij er in onze prijsvorming van uitgaan dat alle installaties momenteel voldoen aan de vigerende keuringen, certificeringen en wet- en regelgeving? | Ja. Eventuele afwijkingen worden na de nulmeting verrekend.
31 | Installatiecartotheek |  | Behoort het reinigen van de luchtverdeelslangen ook tot de scope? De frequentie staat geel gemarkeerd, mogen wij van 1x per jaar uitgaan? | Ja, het reinigen van de luchtverdeelslangen behoort tot de scope van deze Opdracht. Voor de prijsvorming dient u uit te gaan van 1 keer per jaar.
32 | Installatiecartotheek |  | Mogen wij er voor onze prijsvorming van uitgaan dat alle daken, installaties en assets goed en veilig te bereiken zijn? | Ja.
33 | Prijzenblad |  | Welk bedrag vanuit het prijzenblad dient ingevuld te worden in het bedrag veld onder Gunningscriterium prijs in TenderNed? | Het totaalbedrag van de tabel "Regulier onderhoud".
34 | Prijzenblad |  | Wij missen tarieven voor functies zoals werkvoorbereider, projectleider, entgineer, specialisten, servicemonteur en tekenaar. Bent u bereid deze toe te voegen? Zo niet, welke tarieven dienen er gehanteerd te worden voor storingen, specialistisch werk, vervangingen en projecten? | Niet akooord. Voor storingen, specialistisch werk en projecten gelden de tarieven uit de tabel "Incidenteel onderhoud". Vervangingen maken geen onderdeel uit van de scope van deze Opdracht.
35 | Algemene inkoopvoorwaarden |  | In zowel artikel 6 van de concept raamovereenkomst als in artikel 12 van de AIV, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer niet beperkt in soort en hoogte. Gaat u ermee akkoord de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade, en tot drie keer de opdrachtwaarde met een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis en zes keer de opdrachtwaarde met een maximum van € 2.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is? Zo niet, dan ontvangen wij graag een tegenvoorstel. | Niet akkoord. Opdrachtgever wenst de risico's niet te beperken en houdt vast aan de in de concept Raamovereenkomst en algemene voorwaarden opgenomen bedragen.
36 | Algemene inkoopvoorwaarden |  | In artikel 7 en 10 van de algemene voorwaarden lijkt sprake van cumulatie van boete en aanvullende schadevergoeding. Kan Opdrachtgever bevestigen of de boetebedragen een gefixeerde schadevergoeding betreffen en daarmee andere schadeclaims uitsluiten? | Nee. Boetes zijn geen gefixeerde schadevergoeding. Opdrachtgever behoudt het recht op aanvullende schadevergoeding bovenop de boete als de werkelijke schade hoger is. De voorwaarden blijven ongewijzigd.
37 | Algemene inkoopvoorwaarden |  | Artikel 2 van de Raamovereenkomst kent een eenzijdig opzeggingsrecht voor Opdrachtgever zonder vergoeding. Hoe wordt rekening gehouden met investeringen en opstartkosten van Opdrachtnemer bij voortijdige beëindiging? | Investeringen en opstartkosten worden geacht te zijn verwerkt in de tarieven. Opdrachtgever vergoedt bij opzegging geen gederfde winst of niet-terugverdiende investeringen. De bepaling blijft ongewijzigd.
38 | Algemene inkoopvoorwaarden |  | Kan nader worden verduidelijkt wanneer sprake is van ‘niet adequate uitvoering’ als bedoeld in artikel 2.2? | Er is sprake van ‘niet adequate uitvoering’ wanneer Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, de Vraagspecificatie en/of de SLA. De genoemde voorbeelden (zoals het niet halen van SLA-tijden of wetgeving) zijn niet-limitatief. De beoordeling hiervan ligt bij de Opdrachtgever.
39 | Algemene inkoopvoorwaarden |  | In artikel 4 is indexatie gemaximeerd en afhankelijk van goedkeuring Opdrachtgever. Is Opdrachtgever bereid een objectieve en automatische indexeringssystematiek toe te passen, bijvoorbeeld op basis van CBS-index metaalelektro zonder voorafgaande toestemming? | Niet akoord. In de rangorde van documenten (zie artikel 4.6 Leidraad en artikel 1.4 Raamovereenkomst) staat de Raamovereenkomst boven de algemene inkoopvoorwaarden. De systematiek zoals beschreven in artikel 4.5 van de concept Raamovereenkomst is leidend. Deze methode hanteert reeds een objectieve CBS-index en de gestelde voorwaarden zijn noodzakelijk voor de budgetbeheersing van de Opdrachtgever.
40 | Algemene inkoopvoorwaarden |  | Hoe wordt omgegaan met uitzonderlijke prijsontwikkelingen (bijv. energie/materialen) die buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer liggen? Met name gezien de huidige geopolitieke omstandigheden waarbij zich onvoorziene prijsstijgingen kunnen plaatsvinden op transport, materiaal en brandstof. Is Opdrachtgever bereid om in zulke omstandigheden in gesprek te gaan met Opdrachtnemer? | Inschrijvers worden geacht alle marktrisico's in hun prijs op te nemen. De indexeringsregeling in artikel 4.5 van de concept Raamovereenkomst is afdoende voor reguliere stijgingen. Alleen bij extreme, onvoorziene omstandigheden die het evenwicht van de overeenkomst ernstig verstoren, is Opdrachtgever bereid in overleg te treden op basis van redelijkheid en billijkheid. Er worden vooraf geen toezeggingen gedaan over prijsaanpassingen.
41 | Algemene inkoopvoorwaarden |  | Artikel 8 bepaalt dat alle intellectuele eigendomsrechten overgaan op Opdrachtgever. Kan Opdrachtgever bevestigen dat bestaande kennis, methodieken en tools van Opdrachtnemer hiervan worden uitgezonderd? | Ja, deze blijven eigendom van Opdrachtnemer.
42 | Concept Raamovereenkomst | 2.7 | Bij beëindiging dient Opdrachtnemer volledige medewerking te verlenen aan overdracht. Op welke wijze wordt deze inspanning vergoed? | Zie Bijlage 3 - Exitplan, artikel 3.
43 | Concept Raamovereenkomst | 4.6 | Opdrachtgever kan betalingen opschorten bij tekortkomingen. Kan worden verduidelijkt op basis van welke criteria en in welke verhouding dit plaatsvindt? | Opschorting vindt plaats op basis van proportionaliteit. De hoogte van het ingehouden bedrag staat in redelijke verhouding tot de ernst en omvang van de geconstateerde tekortkoming.
44 | Concept Raamovereenkomst | 6 | Er geldt een brede vrijwaringsplicht (ketenaansprakelijkheid). Kan deze worden beperkt tot situaties binnen invloedsfeer opdrachtnemer? | Nee. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de volledige naleving van de verplichtingen uit de Wet Ketenaansprakelijkheid voor de gehele keten die door het bedrijf wordt ingezet.