## Overzicht locaties
Overzicht locaties
Naam | Adres | Postcode | Plaats
HAVO-VWO | Collegeweg 1 | 4942 VC | Raamsdonkveer
VMBO | Collegeweg 1 | 4942 VC | Raamsdonkveer
F-gebouw | Collegeweg 1 | 4942 VC | Raamsdonkveer
VMBO-HAVO-VWO | Kempsstraat 15 | 4921 TB | Made

## HAVO-VWO
Dongemond College
|  | Locatie: | HAVO-VWO
|  | Adres: | Collegeweg 1
|  | Postcode: | 4942 VC
|  | Plaats: | Raamsdonkveer
NL SfB code | E / W of Sanitair | Installatie | Fabricaat | Type | Capaciteit |  |  | Bouwjaar / Revisiejaar | Aantal | Beheer op afstand | Prioriteit 1-2-3 | Onderhoud opmerkingen | Frequentie OH | Frequentie Inspectie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal | Opmerkingen
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Algemeen | [9 empty] | Implementatie kosten | eenmalig | [5 empty] | 0
|  | Algemeen | [9 empty] | Algemene kosten | 1xpj | [5 empty] | 0
0
53.16 | S | Warmtapwater boiler | Itho Daalderop | Mono3 |  | 80ltr |  | 2021 | 1 |  |  |  | 1xpj | [5 empty] | 0
| S | Warmtapwater boiler | Itho Daalderop | close-in boiler |  | 10ltr |  | 2021 | 5 |  |  |  | 1xpj | [5 empty] | 0
| S | Warmtapwater boiler | Itho Daalderop | close-in boiler |  | 15ltr |  | 2021 | 1 |  |  |  | 1xpj | [5 empty] | 0
| S | Keerkleppen | diversen | EA/CA |  |  |  |  | 29 |  |  | Steekproef methode | 1xpj | [5 empty] | 0
0
55.10 | W | Warmtepomp | CSH | LHA/230/H/E/XL/RV/P4U |  | 198kW verwarming/ 176kW koeling | R410A | 2021 | 1 |  |  | Dak | [6 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Mitsubishi | onbekend |  | 1,15kg | R410A | 2011 | 1 |  |  | Keuken kantine | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Carrier | onbekend |  | 1,15kg | R410A | 2011 | 1 |  |  | Kantoor leerlingbegeleiding | 1xpj | [5 empty] | 0
0
56.21 | W | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 115 |  | 104kW |  | 2021 | 3 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 90 |  | 84kW |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | PI CV ketels | [11 empty] | 1xp4j |  |  |  |  | 0
| W | Scope 7A Gasleiding | nvt |  |  |  |  | 1997/2021 | 1 |  |  | Laatste scope 7a inspectie 2022 |  | 1xp4j |  |  |  |  | 0 | BINAS omgeving aanwezig
0
56.3 | W | CV verdeler |  | Verdeler/ verzamelaar + appendages |  |  |  | 2003 | 1 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Buffervat verwarming | Tema techniek | CV1500S |  | 1500 liter |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Buffervat koeling | Tema techniek | GKW1500S |  | 1500 liter |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Lucht-/vuilafscheider | Spirotech | BC100F |  |  |  | 2021 | 2 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Vuilfilter | Ubel | GY MW0,75FL |  |  |  | 2021 | 2 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Expansievat | Flamco | Flexcon |  | 18 liter / 1,0bar |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Expansievat | Flamco | Flexcon |  | 110 liter / 1,0bar |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Expansievat | Flamco | Flexcon |  | 600 liter / 1,0bar |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
0
56.4 | W | CV verdeler | Siemens 3-weg regelafsluiter | VXF22.65-63 |  |  |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VVG44.15-1 |  |  |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VVG44.15-1.6 |  |  |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VVG44.15-4 |  |  |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VVG44.20-6.3 |  |  |  | 2021 | 2 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VVG44.25-10 |  |  |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VVG44.40-25 |  |  |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Danfoss 2-weg regelafsluiter | ABQM 3/4" |  |  |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Danfoss 2-weg regelafsluiter | ABQM 1" |  |  |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Danfoss 2-weg regelafsluiter | ABQM 1 1/4" |  |  |  | 2021 | 4 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Danfoss 2-weg regelafsluiter | ABQM DN50 |  |  |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Danfoss 2-weg regelafsluiter | ABQM DN65 |  |  |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Danfoss 2-weg regelafsluiter | ABQM DN80 |  |  |  | 2021 | 2 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Inregelafsluiters | T&A |  | diversen afmetingen |  | 2021 | 8 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | Magna 3 25-40 |  | Vloerverwarming kantine |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | Magna 3 25-40 |  | CV studiehuis |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | Magna 3 25-40 |  | CV LBK onderbouw |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | Magna 3 25-60 |  | CV Technasium |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | Magna 3 25-60 |  | CV Radiatoren ZW |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | Magna 3 32-100 |  | CV Radiatoren NO |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 3 50-150F |  | Opwekker verwarming |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 3 65-150F |  | Opwekker GKW |  | 2021 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Radiatoren | Dura | Voorzien van regelafsluiter gekoppeld op communicatieve naregeling |  |  |  | 1997/2021 | 58 |  |  | gebouw | 1xpj | [5 empty] | 0 | Radiatoren in lokalen voorzien van regelafsluiter 58 stuks
| W | Vloerverwarming verdeler | onbekend | onbekend |  |  |  | 1997 | 1 |  |  | TR aula | 1x pj | [5 empty] | 0
| W | Vloerverwarming verdeler | onbekend | onbekend |  |  |  | 2002 | 1 |  |  | Technasium | 1x pj | [5 empty] | 0
0
57.22 | W | Dakventilator | Zehnder | MX110 |  | Toiletafzuiging |  | 2021 | 2 |  |  | Dak | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Dakventilator | Zehnder | VPMe |  | Toiletafzuiging |  | 2021 | 1 |  |  | Dak | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Dakventilator | Mietszh | VRV 160/731PP |  | Zuurkast afzuiging |  | 2021 | 1 |  |  | Dak | 1xpj | [5 empty] | 0
0
57.3 | W | Luchtbehandelingskast | Systemair | Genioxx-27 / AHU-GX27 | Dakopbouw | 24.000m3/h |  | 2021 | 1 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
| W | Luchtbehandelingskast | OC verbulst | VKO 2/2 | TR aula | 6.800m3/h |  | 1998 | 1 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
| W | WTW unit | Onbekend | Onbekend | Dak technasium | 2.500m3/h |  | 2002 | 1 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0 | Dak Technasium, toegang tot asset is lastig
| W | WTW unit | Onbekend | Onbekend | Dak Technasium | 2.500m3/h |  | 2002 | 1 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0 | Dak Technasium, toegang tot asset is lastig
| W | Constant Volumeklep | Trox | RND |  | Diversen afmetingen |  | 2021 | 19 |  |  | boven verlaagd plafond | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Variabel Volumeklep (inclusief demper) | Trox | TVZ-BMO |  | Diversen afmetingen |  | 2021 | 31 |  |  | boven verlaagd plafond | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Variabel Volumeklep (inclusief demper) | Trox | TVA-BMO |  | Diversen afmetingen |  | 2021 | 9 |  |  | boven verlaagd plafond | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Variabel Volumeklep | Trox | TVJ |  | 800x500 |  | 2021 | 1 |  |  | boven verlaagd plafond | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Variabel Volumeklep | Trox | TVJ-D |  | Diversen afmetingen |  | 2021 | 5 |  |  | boven verlaagd plafond | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Luchtverdeelslang | KE-Fibertec | onbekend |  | Diversen afmetingen |  | 2021 | 28 |  |  |  | 1xpj | [5 empty] | 0
0
58.2 | W | Regelinstallatie | Priva | BlueID | RK1 | TR Dakopbouw |  | 2021 | 1 | ja |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0 | jaarlijkse rapportage aanleveren met optimalisaties
| W | Regelinstallatie | Priva | BlueID | RK2 | TR Aula |  | 2021 | 1 | ja |  | TR aula | 1xpj | [5 empty] | 0
0

## VMBO
Dongemond College
|  | Locatie: | VMBO
|  | Adres: | Collegeweg 1
|  | Postcode: | 4942 VC
|  | Plaats: | Raamsdonkveer
NL SfB code | E / W of Sanitair | Installatie | Fabricaat | Type | Capaciteit |  |  | Bouwjaar / Revisiejaar | Aantal | Beheer op afstand | Prioriteit 1-2-3 | Onderhoud opmerkingen | Frequentie OH | Frequentie Inspectie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal | Opmerkingen
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Algemeen | [9 empty] | Implementatie kosten | eenmalig | [5 empty] | 0
|  | Algemeen | [9 empty] | Algemene kosten | 1xpj | [5 empty] | 0
0
| S | Warmtapwater boiler | Daalderop | close-in boiler |  | 15ltr |  | 2002 | 3 |  |  |  | 1xpj | [5 empty] | 0
| S | Keerkleppen | diversen | EA/CA |  |  |  |  | 16 |  |  | Steekproef methode | 1xpj | [5 empty] | 0
0
55.10 | W | Warmtepomp | CSH | LHA/3504/HE/XL/RV/P4U |  | 320kW verwarming/ 332kW koeling | R410A | 2022 | 1 |  |  | Dak | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Panasonic | onbekend |  | 0,77kg | R32 |  | 1 |  |  | serverruimte | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Carrier | onbekend |  | 0,98kg | R410A |  | 1 |  |  | Reproruimte | 1xpj
0
56.21 | W | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 135 |  | 128,1kW |  | 2022 | 4 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | PI CV ketels | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 1xp4j |  |  |  |  | 0
| W | Scope 7A Gasleiding | nvt |  |  |  |  | 2000/2022 | 1 |  |  | Laatste scope 7a inspectie 2022 |  | 1xp4j |  |  |  |  | 0 | BINAS omgeving aanwezig
0
56.3 | W | CV verdeler |  | Verdeler/ verzamelaar + appendages |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | CV verdeler |  | Verdeler/ verzamelaar + appendages |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR praktijklokalen |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Buffervat verwarming | Tema techniek | CV1500S |  | 1500 liter |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Buffervat koeling | Tema techniek | GKW1500S |  | 1500 liter |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Lucht-/vuilafscheider | Spirotech | BC100F |  |  |  | 2022 | 2 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Vuilfilter | Ubel | GY DN125 MW1,20FL |  |  |  | 2022 | 2 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Expansievat | Flamco | Flexcon |  | 50 liter / 1,0bar |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Expansievat | Flamco | Flexcon |  | 425 liter / 1,0bar |  | 2022 | 2 |  |  | TR dakopbouw |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
0
56.4 | W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VPI46,2DF1,4Q |  |  |  | 2022 | 2 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VPI46,32F4Q |  |  |  | 2022 | 4 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VPI46,40F9,5Q |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VPI46,50F12Q |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VXF22,100-160 DN100/PN6 |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VAI60,32-35 |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VAI60,40-68 |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VAI60,50-96 |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VFW41,65 |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Inregelafsluiters | T&A |  | diversen afmetingen |  | 2022 | 10 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | ALPHA2 25-40 |  |  |  | 2022 | 3 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | ALPHA2 25-80 |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | Magna 3 25-40 |  |  |  | 2022 | 2 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | Magna 3 32-60 |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | Magna 3 40-120F |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 3 65-80F |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 3 65-150F |  |  |  | 2022 | 1 |  |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Vloerverwarming verdeler | onbekend | onbekend |  |  |  | 2002 | 1 |  |  | TR aula | 1x pj | [5 empty] | 0
| W | Stralingspanelen | ALMO | onbekend |  | verwarming praktijklokalen |  | 2002 | 21 |  |  | praktijklokalen | 1xpj
0
57.22 | W | box ventilator | Inatherm | IRE160C1 |  | Toiletafzuiging |  | 2022 | 2 |  |  | ruimte 0.39/1.26 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Dakventilator | Rovent | RA 355/6EC |  | 1450m3/h |  | 2002 | 1 |  |  | Dakventialtor docentenkamer | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Dakventilator | Rovent | RA 225/4EC |  | 350m3/h |  | 2002 | 1 |  |  | Toiletten praktijklokalen | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Ventilator | Fumex | C-600-1 |  | 100m3/h |  | 2002 | 1 |  |  | Afzuiging kunststof lassen (dak) | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Ventilator | Fumex | C-600-1 |  | 200m3/h |  | 2002 | 1 |  |  | Afzuiging solderen (dak) | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Dakventilator | Colasit | CMV 225 |  | 800m3/h |  | 2002 | 1 |  |  | Afzuiging zuurkast | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Dakventilator | Colasit | CMV63 |  | 30m3/h |  | 2002 | 2 |  |  | Afzuiing chemicalienkast | 1xpj | [5 empty] | 0
0
57.3 | W | Luchtbehandelingskast | Verhulst | A315 | TR aula | 5.500m3/h | gereviseerd | 2002/2022 | 1 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
| W | Luchtbehandelingskast | Systemair | HHFlex 14,06 | TR Dakopbouw | 16.000m3/h |  | 2022 | 1 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
| W | Luchtbehandelingskast | Verhulst | A450 | TR praktijklokaal | 10.800m3/h | gereviseerd | 2002/2022 | 1 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
| W | Luchtbehandelingskast | Verhulst | V160 | TR praktijklokaal | 900m3/h | gereviseerd | 2002/2022 | 1 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
| W | Constant Volumeklep | Trox | EN |  | Diversen afmetingen |  | 2022 | 4 |  |  | boven verlaagd plafond | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Variabel Volumeklep (inclusief demper) | Trox | TVZ-BCO |  | Diversen afmetingen |  | 2022 | 24 |  |  | boven verlaagd plafond | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Luchtverdeelslang | KE-Fibertec | onbekend |  | Diversen afmetingen |  | 2022 | 17 |  |  |  | 1xpj | [5 empty] | 0
0
58.2 | W | Regelinstallatie | Priva | BlueID | RK1 | TR Dakopbouw |  | 2022 | 1 | ja |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0 | jaarlijkse rapportage aanleveren met optimalisaties
| W | Regelinstallatie | Priva | BlueID | RK2 | TR praktijklokaal |  | 2022 | 1 | ja |  | TR aula | 1xpj | [5 empty] | 0
0

## F-gebouw
Dongemond College
|  | Locatie: | F-gebouw
|  | Adres: | Collegeweg 1
|  | Postcode: | 4942 VC
|  | Plaats: | Raamsdonkveer
NL SfB code | E / W of Sanitair | Installatie | Fabricaat | Type | Capaciteit |  |  | Bouwjaar / Revisiejaar | Aantal | Beheer op afstand | Prioriteit 1-2-3 | Onderhoud opmerkingen | Frequentie OH | Frequentie Inspectie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal | Opmerkingen
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Algemeen | [9 empty] | Implementatie kosten | eenmalig | [5 empty] | 0
|  | Algemeen | [9 empty] | Algemene kosten | 1xpj | [5 empty] | 0
0
53.16 | S | Warmtapwater boiler | Itho Daalderop | close-in boiler |  | 15ltr |  | 2020 | 5 |  |  |  | 1xpj | [5 empty] | 0
| S | Keerkleppen | diversen | EA/CA |  |  |  | 2020 | 9 |  |  | Steekproef methode | 1xpj | [5 empty] | 0
0
55.10 | W | Warmtepomp | CSH | LHA 1802/HE/XL/P2U |  | 107kW verwarming/ 170kW koeling | R410A | 2020 | 1 |  |  | Dak | [6 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Mitsubishi | MUY-TP50-VF | 5 kW | 1,15kg | R410A | 2020 | 1 |  |  | Patchkast | 1xpj | [5 empty] | 0
0
56.3 | W | CV verdeler |  | Verdeler/ verzamelaar + appendages |  |  |  | 2020 | 1 |  |  | TR kelder |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Buffervat verwarming | Tema techniek | CV1000S |  | 1000 liter |  | 2020 | 1 |  |  | TR kelder |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Buffervat koeling | Tema techniek | GKW1000S |  | 1000 liter |  | 2020 | 1 |  |  | TR kelder |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Lucht-/vuilafscheider | Spirotech | BC100F |  |  |  | 2020 | 1 |  |  | TR kelder | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Vuilfilter | Ubel | GY MW0,75FL |  |  |  | 2020 | 1 |  |  | Dak | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Expansievat | Flamco | Flexcon |  | 140 liter / 1,5bar |  | 2020 | 1 |  |  | TR kelder |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
0
56.4 | W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VKF |  |  |  | 2020 | 2 |  |  | TR kelder | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VPI |  |  |  | 2020 | 4 |  |  | TR kelder | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VPP |  |  |  | 2020 | 13 |  |  | TR kelder | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | VPF |  |  |  | 2020 | 1 |  |  | TR kelder | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Inregelafsluiters | T&A |  | diversen afmetingen |  | 2020 | 1 |  |  | TR kelder | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV aansluitgroep | Grundfos | Onbekend |  | diversen |  | 2020 | 4 |  |  | TR Kelder | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Radiator | onbekend | onbekend |  | onbekend |  | 2020 | 2 |  |  | Souterrain | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Vloerverwarming verdeler | TKM | kunststof verdeler |  |  |  | 2020 | 13 |  |  |  | 1x pj | [5 empty] | 0
| W | Luchtgordijn | Biddle | SR M-200-H3-C |  | 14 kW |  | 2020 | 1 |  |  | entree | 1x pj | [5 empty] | 0
| W | Naverwarmer | Inatherm | WHS 800x400 |  | 3,2kW |  | 2020 | 1 |  |  | Collegezaal | 1x pj | [5 empty] | 0
0
57.3 | W | Luchtbehandelingskast | NedAir | KEK 10-M-DU50P-s | Kelder | 16.000m3/h |  | 2020 | 1 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
| W | Constant Volumeklep | Trox | RND |  | Diversen afmetingen |  | 2020 | 13 |  |  | boven verlaagd plafond | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Variabel Volumeklep | Trox | TVJ |  | Diversen afmetingen |  | 2020 | 26 |  |  | boven verlaagd plafond | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Luchtverdeelslang | KE-Fibertec | onbekend |  | Diversen afmetingen |  | 2020 | 1 |  |  |  | 1xpj | [5 empty] | 0
0
58.2 | W | Regelinstallatie | Priva | BlueID | RK1 | TR Kelder |  | 2020 | 1 | ja |  | TR dakopbouw | 1xpj | [5 empty] | 0 | jaarlijkse rapportage aanleveren met optimalisaties
0

## VMBO-HAVO-VWO
Dongemond College
|  | Locatie: | VMBO-HAVO-VWO
|  | Adres: | Kempsstraat 15
|  | Postcode: | 4921 TB
|  | Plaats: | Made
NL SfB code | E / W of Sanitair | Installatie | Fabricaat | Type | Capaciteit |  |  | Bouwjaar / Revisiejaar | Aantal | Beheer op afstand | Prioriteit 1-2-3 | Onderhoud opmerkingen | Frequentie OH | Frequentie Inspectie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal | Opmerkingen
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Algemeen | [9 empty] | Implementatie kosten | eenmalig | [5 empty] | 0
|  | Algemeen | [9 empty] | Algemene kosten | 1xpj | [5 empty] | 0
0
53.16 | S | Warmtapwater boiler | Itho Daalderop | close-in boiler |  | 10ltr |  | 2007 | 3 |  |  |  | 1xpj | [5 empty] | 0
| S | Keerkleppen | diversen | EA/CA |  |  |  |  | 18 |  |  | Steekproef methode | 1xpj | [5 empty] | 0
0
55.10 | W | AC-unit (buitendeel) | onbekend | Multisplit 2 binnendelen |  | 2,60kg | R32 |  | 3 |  |  | Lokaal 004/005/006 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Onbekend | splitunit |  | 1,45kg | R32 |  | 1 |  |  | Lokaal 003 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | onbekend | splitunit |  | 0,58kg | R32 |  | 1 |  |  | Lokaal 048 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | onbekend | splitunit |  | 0,88kg | R32 |  | 1 |  |  | Lokaal 056 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Mitsubischi | splitunit |  | 1,80kg | R410A |  | 1 |  |  | Lokaal 024 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Mitsubischi | splitunit |  | 1,80kg | R410A |  | 1 |  |  | Lokaal 020 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | onbekend | serverairco |  | 3,40kg | R407C |  | 1 |  |  | Lokaal 017 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Panasonic | splitunit |  | 3,20kg | R410A |  | 1 |  |  | Lokaal 109 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Panasonic | splitunit |  | 3,20kg | R410A |  | 1 |  |  | Lokaal 108 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Panasonic | multi-splitunit 2 binnendelen |  | 5,60kg | R410A |  | 1 |  |  | Lokaal 105 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Panasonic | splitunit |  | 2,60kg | R410A |  | 1 |  |  | Lokaal 105 | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | AC-unit (buitendeel) | Samsung | splitunit |  | 0,95kg | R410A |  | 1 |  |  | Technische ruimte | 1xpj | [5 empty] | 0
0
56.21 | W | CV ketel | Remeha | Gas 210 ECO-200 |  | 204kW |  | 2007 | 1 |  |  | Techniek ruimte | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV ketel | Remeha | Gas 160 ECO-160 |  | 163kW |  | 2007 | 2 |  |  | Techniek ruimte | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Gasboiler | Remeha | CWH Ace 30-301 NL |  | 30kW / 300L |  | 2023 | 1 |  |  | Techniek ruimte | [6 empty] | 0
| W | PI CV ketels | [11 empty] | 1xp4j |  |  |  |  | 0
| W | Scope 7A Gasleiding | [5 empty] | 1980 / 2007 | 1 |  |  | Laatste scope 7a inspectie 2022 |  | 1xp4j |  |  |  |  | 0 | BINAS omgeving aanwezig
0
56.3 | W | CV verdeler |  | Verdeler/ verzamelaar + appendages |  |  |  | 2007 | 1 |  |  | Techniek ruimte |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Lucht-/vuilafscheider | Spirotech | BC100F |  |  |  | 2007 | 1 |  |  | Techniek ruimte | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Expansievat | Flamco | Flexcon |  | 110 liter / 1,0bar |  | 2007 | 1 |  |  | Techniek ruimte |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
| W | Expansievat | Flamco | Flexcon |  | 300 liter / 1,0bar |  | 2007 | 1 |  |  | Techniek ruimte |  | 1xpj |  |  |  |  | 0
0
56.4 | W | CV verdeler | Siemens 3-weg regelafsluiter | oinbekend |  |  |  | 2007 | 2 |  |  | Techniek ruimte | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Siemens 2-weg regelafsluiter | onbekend |  |  |  | 2007 | 2 |  |  | Techniek ruimte | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | CV verdeler | Inregelafsluiters | T&A |  | diversen afmetingen |  | 2007 | 8 |  |  | Techniek ruimte | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Circulatiepomp | Grundfos | Alpha2 25-60N180 |  |  |  | 2023 | 2 |  |  | Techniek ruimte | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Circualtiepomp | Grundfos | UPS 32-80 190 |  | transportpomp |  | 2007 | 1 |  |  | Techniek ruimte | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Radiatoren | onbekend | onbekend |  |  |  | 1980/2007 | 58 |  |  | gebouw | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Stralingspanelen | Onbekend | onbekend |  |  |  | 2007 | 16 |  |  | Aula | 1x pj | [5 empty] | 0
| W | Luchtgordijn | Kampman | onbekend |  |  |  | 2007 | 2 | [9 empty] | 0
0
57.22 | W | Dakventilator | onbekend | Onbekend |  | Toiletafzuiging |  | onbekend | 5 |  |  | Dak | 1xpj | [5 empty] | 0
| W | Dakventilator | Zehnder | VDX110 + WS |  | 1.900m3/h |  | 2022 | 2 |  |  | Dak aula | [6 empty] | 0
0
57.3 | W | WTW unit | Airmaster | AM800 |  | 800m3/h |  | 2022 | 5 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
| W | WTW unit | Airmaster | AM900 |  | 900m3/h |  | 2022 | 3 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
| W | WTW unit | Airmaster | AM1000 |  | 1.000m3/h |  | 2022 | 29 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
| W | WTW unit | Airmaster | AM900-HMF |  | 900m3/h |  | 2002 | 3 |  |  | Filter wisselingen 2x p.j. | 2xpj | 1 |  |  |  |  | 0
0
58.2 | W | Regelinstallatie | Priva | BlueID | RK1 | Techniekruimte |  | 2023 | 1 | ja |  | Techniekruimte | 1xpj | [5 empty] | 0 | jaarlijkse rapportage aanleveren met optimalisaties
0