Veiligheids- en gezondheidsplan

Ontwerpfase Besteknummer: 607526281 Projectnaam: Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud 2026-2029

gemeente Eindhoven sector Sector Ruimtelijke uitvoering, afdeling Stadsbeheer Datum 16-06-2026

Colofon

Uitgave

gemeente Eindhoven

sector Sector Ruimtelijke uitvoering, afdeling Stadsbeheer

Datum

Opgesteld door: R, Schatorje

Datum: 16 juni 2026

|  | gewijzigd d.d.: | door: | gec: |  |  | gewijzigd d.d.: |  |  | door: | gec.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Datum: (**) |  | get.: (**) |  | gec.: (**) |  |  | acc.: (**) | gezien hoofd vb.: (**) |  |  |

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding 									4

2	Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 				5

3	Bij de totstandkoming betrokken partijen 					6

3.1		Opdrachtgever 								6

3.2		Ontwerpbureau(s) 								6

3.3		Toezicht en directie bouwmanagement 						6

3.4		Aannemers 									6

3.4.1		Civieltechnisch bestek 								6

4	Coördinatie voor de ontwerpfase 						7

5	Coördinatie voor de uitvoering 						7

6	Inventarisatie van (bijzondere) risico’s 						8

6.1		V&G-risico’s die voortvloeien uit het ontwerp 					8

6.2		V&G-risico’s die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats 			9

6.3		Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst 				10

7	V&G-risico’s ontwerpfase 							11

8	V&G-risico’s  Corona besmetting 						12

9	Register van V&G-documenten 							13

10	Uitwerking van het V&G-plan 							15

# Inleiding

Dit veiligheids- en gezondheidsplan is door de opdrachtgever opgesteld omdat het onderhavige project  voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren, als bedoeld in bijlage II bij de Richtlijn*, met zich meebrengt.

* Richtlijn nr. 92/57/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (PbEG L 245)

# Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle werkzaamheden t.b.v. het uitvoeren van betreffende raamovereenkomst.

Het werk is gelegen in de gemeente Eindhoven. Het betreft onderhoudsmaatregelen aan de asfalt- en

elementenverhardingen op diverse locaties binnen de gemeentegrens van Eindhoven.

Het betreft het beheer en onderhoud op diverse soorten en typen verhardingen van de openbare ruimte in de gemeente Eindhoven.

Het werk betreft het beheer en onderhoud van werkzaamheden die opgenomen zijn in de opgestelde

RAW raamovereenkomst

De werkzaamheden omvatten:

opbreken en frezen van asfaltverhardingen;

grondwerkzaamheden

aanbrengen van funderingslagen;

aanbrengen van asfaltverhardingen;

aanbrengen en verwijderen markeringen;

opbreken en aanbrengen elementenverharding;

verkeersmaatregelen;

bijkomende werkzaamheden.

Adres/ligging en beschrijving van de bouwplaats

Adres of omschrijving : Diverse locaties binnen de gemeentegrens

Plaats : Eindhoven

De volgende omgevingsaspecten zijn geïdentificeerd: (niet uitputtend)

Kabels en leidingen 	aanwezig

Woningen 		aanwezig

Bedrijven 		aanwezig

Scholen 			aanwezig

Wegen 			aanwezig

Watergangen 		aanwezig

Spoorwegen 		aanwezig

Hoogspanningsmasten 	aanwezig

Brandweer/ambulance 	aanwezig

Bus/tramlijnen 		aanwezig

Taluds 			aanwezig

Begroeiing 		aanwezig

Bruggen/viaducten 	aanwezig

Samenloop

Veel gevaarlijke situaties ontstaan door:

De samenloop als gevolg van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van werkzaamheden die

zich in elkaars bewegingsruimte bevinden;

_ De samenloop als gevolg van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering door verschillende

partijen.

Aanwezige materialen

In het werkgebied zijn mogelijk de volgende gezondheidsschadelijke materialen toegepast / aanwezig:

(niet limitatief)

Weg - bovenlaag 	Asfalt verontreinigd		Contact met PAK’s, Inhaleren Stof bij opbreken

Weg - puin 		Puin (verontreinigd) 		Contact met giftige stoffen

Weg - zandbed 		Verontreinigd 			Contact met giftige stoffen

Zwerfvuil 		Diverse 				Contact met giftige stoffen, Fijn stof bij sloop

Planning

Geplande gunningsdatum : 	Zie aanbestedingsleidraad

Start werkzaamheden op locatie :	Zie aanbestedingsleidraad

Oplevering van het gehele werk : 	Zie aanbestedingsleidraad

# Bij de totstandkoming betrokken partijen

## Opdrachtgever

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Ruimtelijke uitvoering, 
Afdeling Stadsbeheer

Adres:	Nachtegaallaan 15 Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

## Ontwerpbureau(s)

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Ruimtelijke uitvoering,
Afdeling Stadsbeheer

Adres:	Nachtegaallaan 15  Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

## Toezicht en directie bouwmanagement

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Ruimtelijke uitvoering,
Afdeling Stadsbeheer

Adres:	Nachtegaallaan 15 Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

## Aannemers

### 3.4.1	Civieltechnisch bestek

Naam: 			(**)

Adres / postbus:		(**)

Postcode en plaats:	(**)

Telefoon:		(**)

E-mail adres: 		(**)

Samenwerking en communicatie V&G in ontwerpfase

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over

veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering

van veilig en gezond werken in de uitvoerings‐, gebruikers‐en beheersfase.

Van toepassing zijnde regels en voorschriften

De hieronder genoemde veiligheidsregels en -voorschriften zijn specifiek op dit werk van toepassing

(niet limitatief):

☒ Standaard RAW bepalingen 2020;

☒ UAV 2012;

☒ CROW-Publicatie 96a (verkeersmaatregelen snelwegen);

☒ CROW-Publicatie 96b (verkeersmaatregelen niet-snelwegen);

☒ CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’

☒ CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’.

☒ CROW publicatie 324, richtlijn Mechanisch bestraten en besteksregelgeving

☒ Arbocatalogi gepubliceerd op de website www.arbocatalogi.net

☒ Arbo-informatiebladen

# Coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Ruimtelijke uitvoering,
Afdeling Stadsbeheer

Adres:	Nachtegaallaan 15 Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

Contactpersoon:		M. van Rooij

# Coördinatie voor de uitvoering

V&G coördinatie in uitvoeringsfase

De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid moet tijdens de uitvoeringsfase worden

verzorgd door de uitvoerende partij van het bestek waartoe dit V&G-plan behoort.

Indien het werk van dit bestek onderdeel uit maakt van een werk waar meerdere contracten en mogelijk

meerdere opdrachtgevers aan verbonden zijn, zal de opdrachtgever vooraf aangeven of met de V&G

coördinatie bedoeld wordt, het totale werk, of alleen dat van onderhavig bestek.

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen (onderaannemers, nevenaannemers of ZZPers)

die gelijktijdig op locatie aan het werk zijn moet in het Veiligheid-en Gezondheidsplan -uitvoeringsfase

worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

Kennisgeving aan inspectie SZW

Na gunning, wanneer de uitvoerende partij bekend is, wordt het werk door de opdrachtgever aangemeld

bij de betrokken regionale vestiging van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen

Arbeidsinspectie). Het aanmelden van het werk kan digitaal via de volgende link:

http://www.inspectieszw.nl/contact/melden_en_aanvragen/index.aspx

Een kopie van de actuele kennisgeving wordt door de opdrachtgever aan de uitvoerende partij verstrekt

en moet zichtbaar (ook voor onder- en nevenaannemers) op de bouwplaats aangebracht worden.

Gewijzigde situatie

Als de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderen, wordt de kennisgeving op aangeven van de

uitvoerende partij door de opdrachtgever geactualiseerd. Een kopie van deze gewijzigde kennisgeving

SZW wordt door de opdrachtgever aan de uitvoerende partij verstrekt.

V&G-plan uitvoeringsfase

De V&G-coördinator Uitvoeringsfase stelt een V&G-plan uitvoeringsfase op zoals is bedoeld in hoofdstuk

2 van het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.28. Dit plan dient uiterlijk twee weken voor aanvang

van de uitvoering van het werk te worden voorgelegd aan de directie. De uitvoering van het werk mag niet

worden gestart voordat de opdrachtgever het V&G-plan heeft geaccepteerd.

In het V&G plan uitvoering dient tenminste opgenomen te worden:

• De samenlooprisico’s als gevolg van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van verschillende

werkzaamheden;

• De samenlooprisico’s als gevolg van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering door

verschillende partijen;

• De taken, (beslissings)bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het (hoofd) V&G coördinator;

• Op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking, communicatie en coördinatie

betreffende de V&G-aspecten van het werk;

• Overlegmomenten en verslaglegging;

• De wijze waarop de op locatie werkenden aantoonbaar geïnstrueerd worden en zijn over de project- en

locatiespecifieke veiligheidsrisico’s en de project- en locatiespecifiek getroffen beheersmaatregelen op

en rond de bouwplaats.

• De BHV-organisatie op de bouwlocatie (incl. aanwezige hulpmiddelen zoals verbandtrommels,

brandblussers, branddekens, etc.) en calamiteitenplan;

• Instructie/informatieblad ‘wat te doen bij een calamiteit’

• Rijroutes naar de arts en het ziekenhuis.

• Lijst van V&G-verantwoordelijke personen met bijbehorende contactgegevens;

• Lijst met telefoonnummers hulpdiensten;

• Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.

# Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

## V&G-risico’s die voortvloeien uit het ontwerp

|  | Locatie | V&G-Risico | Aktie ontwerpfase | Activiteit | Risico-oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wegen en bereikbaarheid nabij het Projectgebied | - Langere aanrijtijden dan anders; -Bereikbaarheid van bedrijven en werkende op het werkterrein | - Vooroverleg met gemeenten over transportroutes. | Hulpdiensten | slechte bereikbaarheid/inrichting locatie bij calamiteiten |
| 2 | Projectgebied | Aanrijdgevaar | - Vooroverleg met gemeenten over transportroutes. - Geen transport over fietspaden. - Tijdens de uitvoering dient de aannemer zijn werkterrein af te schermen voor wandelaars/fietsers | Voetgangers, fietsers | veel meer en zwaarder transport dan normaal; te weinig ruimte, onduidelijke routes |
| 3 | Wegen nabij het projectgebied | Aanrijdgevaar | Vooroverleg met gemeenten over transportroutes. | Auto | belemmerde doorgang, confrontatie lokaal en bouwverkeer, gewijzigde verkeerssituaties |
| 4 | Projectgebied | Aanrijdgevaar | - Vooroverleg met gemeenten over transportroutes. | Werkverkeer | veel meer en zwaarder transport dan normaal; te weinig ruimte, onduidelijke routes |
| 5 | Projectgebied | letsel | Afstemming met derden | Gelijktijdig uitvoeren van werken door verschillende aannemers met dezelfde opdrachtgever | Ongecoördineerde samenloop/ taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk |

## V&G-risico’s die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats

|  | Lokatie | V&G-Risico | Ontwerpfase | Activiteit | Risico-oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grondwerk en kunstwerken | Gevaar voor bedelving |  | Instabiele bodem | slechte beloop-/berijdbaarheid van het terrein; nat maaiveld (draagkracht, vlakheid, hoogte, ontwatering) |
| 2 | Grondwerk | Zware lichamelijke belasting Gevaar voor bedelving |  | Grondverzet | bezwijken talud door te hoge bovenbelasting; in/wegspoeling; te steil talud |
| 3 | Fundering | Mogelijk sporen van asbest aanwezig |  | Verwijderen funderingslaag | geen of te weinig (historisch) onderzoek: inhalatie teer(damp), asbest |
| 4 | Nutstracés | Vinden van onbekende kabels en leidingen beschadiging elektrakabels / water. | Bestaande kabels en leidingen zijn geïnventariseerd t.b.v. ontwerp. Echter de kans op het vinden van onbekende kabels en leidingen is aanwezig. Dit is een aandachtspunt voor de uitvoering | Werken aan / nabij bestaande kabels en leidingen | Beschadiging elektrakabels / water-/gasleidingen, instabiliteit, uitspoeling |
| 5 | Machinale werkzaamheden | Beknelling / aanrijding |  | O.a. grond- en funderings- en asfaltwerkzaaamheden |  |

Opgesteld door	: R. Schatorje_________________		Versie: ____________________	Datum: 16-06-2026________________

Opmerkingen	: ___________________________

## Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst

(facultatief)

Getoetst	:ja/nee

Zo ja, door	:

Doc.ID		:

Datum		:

Opmerkingen	:

# V&G-risico’s ontwerpfase

Vastlegging V&G-risico’s

| V&G-risico | Maatregel / actie | Kenmerk document | Datum uitgifte | Plaats actuele revisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Langere aanrijtijden dan anders; -Bereikbaarheid van bedrijven en werkende op het werkterrein | Opstellen, aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen / Instellen omleidingsroutes op basis van publicatie 96B van het CROW | Besteknr. 607526281 Standaard RAW bepalingen 2020 en aanvullende tekening. | 16-06-2026 | Sector Ruimtelijke uitvoering , Stadsbeheer |
| Aanrijdgevaar veel meer en zwaarder | - Zorgen voor goede informatieverstrekking aan belanghebbenden - Toepassen van afschermende maatregelen zoals barriers en bouwhekken | Besteknr. . 607526281 Standaard RAW bepalingen 2020 | 16-06-2026 | Sector Ruimtelijke uitvoering , Stadsbeheer |
| Aanrijdgevaar | - Aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen / instellen omleidingsroutes op basis van publicatie 96B van het CROW | Besteknr. . 607526281 Standaard RAW bepalingen 2020 | 16-06-2026 | Sector Ruimtelijke uitvoering , Stadsbeheer |
| Mogelijk sporen van asbest aanwezig | Veiligheidsmaatregelen conform CROW-publicatie 132 |  |  |  |
| Vinden van onbekende kabels en leidingen | - Uitvoeren van een graafmelding bij het Kadaster - Vooroverleg met de nutsbedrijven / terreinbeheerders, vaststellen van de randvoorwaarden en aanwijzingen - Graven van proefsleuven - Verleggen en / of afschermen kabels en leidingen - Werkinstructies geven aan het uitvoerende personeel - Zorgen voor beschikbaarheid van de juiste PBM’s - Verleggen en / of afschermen kabels en leidingen - Werkinstructies geven aan het uitvoerende personeel - Zorgen voor beschikbaarheid van de juiste PBM’s |  |  |  |
| Beknelling / aanrijding | Maken van een opstellingsplan voor het materieel - Werkinstructies geven aan het uitvoerende personeel - Zorgen voor beschikbaarheid van de juiste PBM’s - Aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen / instellen omleidingsroutes op basis van publicatie 96B van het CROW |  |  |  |

# Register van V&G-documenten

| Naam van het document | Kenmerk van het document | Datum van uitgifte | Verantwoordelijk bedrijf | Naam van de Auteur | Toetsing onafh. instantie | Distributie van het document * | Plaats van actuele revisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase | Besteknr. 607526281 | 16-06-2026 | Sector Ruimtelijke uitvoering , Stadsbeheer | R. Schatorje | n.v.t. | A en C | Sector Ruimtelijke uitvoering , Stadsbeheer |

*	A = Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 	E = Brandweer, Politie, GGD, Openbaar Vervoer Mij.

B = I-SZW Regio Zuid 				F = .................................

C = (Aannemers)					G = .................................

# Uitwerking van het V&G-plan

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.