## 1 Algemeen
Bijlage A: Programma van Eisen - Dataverbindingen gemeente Vijfheerenlanden
Volgnr. | Beschrijving
1 | Algemene eisen
1.1 | De opdrachtnemer dient twee volledig redundante verbindingen te leveren, waarbij de verbindingen via twee fysiek gescheiden tracés en twee onafhankelijke aanbieders het pand binnenkomen, zodat een volledige scheiding in infrastructuur en dienstverlening is geborgd. | Eis
1.2 | Opdrachtnemer levert, implementeert, beheerd en onderhoud de netwerkconnectiviteit op de werklocaties waarover de verschillende logische verbindingen kunnen worden gerealiseerd.
1.3 | De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de continue monitoring van de verbindingen, alsmede voor de afhandeling van incidenten en de bijbehorende escalatie, conform vooraf overeengekomen procedures. | Eis
1.4 | De verbindingen mogen niet rechtstreeks worden afgemonteerd in een Main Equipment Room (MER) of Server Equipment Room (SER) maar via een SOP (Signaal Overname Punt). | Eis
1.5 | De oplevering van de verbindingen dient plaats te vinden via een demarcatiepunt of netwerkovernamepunt dat zich bevindt bij de binnenkomst van het pand. | Eis
1.6 | De opdrachtnemer dient de verbindingen op te leveren inclusief volledige en actuele documentatie, bestaande uit ten minste een netwerktopologie, een IP-adresseringsplan, de SLA en relevante contact- en escalatiegegevens. | Eis
1.7 | De opdrachtnemer biedt ondersteuning bij een eventuele migratie naar een andere leverancier inclusief de juiste gegevens (configuratie export).
2 | Glasvezelinfrastructuur
2.1 | De glasvezelverbindingen buiten het pand dienen fysiek volledig gescheiden te worden aangelegd conform het principe van single point of failure-reductie. | Eis
2.2 | De glasvezeltracés mogen niet kruisen, niet parallel aan elkaar lopen en elkaar niet benaderen binnen hetzelfde tracégebied. | Eis
2.3 | Iedere verbinding wordt via een eigen, onafhankelijk landtracé aangelegd tot aan de centrale / PoP van de leverancier. | Eis
2.4 | De tracés maken gebruik van verschillende routes, bij voorkeur via verschillende straten, tunnels, mantelbuistrajecten en infrastructurele objecten.
2.5 | Gemeenschappelijke infrastructurele elementen (zoals mantelbuizen, putten, kabelgoten of kruisingen) zijn niet toegestaan buiten het pand.
2.6 | De opdrachtnemer stelt per verbinding optioneel aanvullende bandbreedtecapaciteit (bandbreedte B), zoals opgenomen in het prijsinvulformulier, beschikbaar, waarbij deze capaciteit op verzoek van de opdrachtgever kan worden geactiveerd zonder dat hiervoor aanvullende investeringen in de infrastructuur of hardware noodzakelijk zijn.
3 | Communicatie / SLA / KPI | Eis
3.1 | De opdrachtnemer verzorgt alle communicatie met en documentatie voor de opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk, in de Nederlandse taal.
3.2 | Opdrachtnemer zal een Nederlandstalige servicedesk met deskundige medewerkers ter beschikkingstellen, waar door opdrachtgever aangewezen medewerkers en/of leveranciers van opdrachtgever vragen kunnen stellen over het gebruik en het functioneren van de aangeboden dienstverlening en waar incidenten (storingen) en wijzigingsverzoeken kunnen worden gemeld.
3.3 | Opdrachtnemer levert op verzoek van opdrachtgever advies over het optimaal gebruik van de dienstverlening, waaronder de schaling van de bandbreedte, de gebruikte apparatuur, de maatregelen om de beschikbaarheid te verhogen en een roadmap van de dienstverlening.
3.4 | De aanvangs- en looptijd van de SLA is gelijk aan die van de overeenkomst van een of meerdere diensten, waaraan deze SLA onlosmakelijk is verbonden. | Eis
3.5 | Opdrachtnemer beheert de overeengekomen serviceverlening proactief. Dit wil zeggen dat de kwaliteit van de serviceverlening door opdrachtnemer continu wordt vergeleken met de aspecten zoals genoemd in deze SLA en afwijkingen t.a.v. de gespecificeerde serviceverlening worden gesignaleerd en gerapporteerd. Opdrachtnemer zal bij overschrijdingen en/of afwijkingen een voorstel doen aan opdrachtgever om de serviceverlening zo snel mogelijk weer in lijn te brengen met de overeengekomen servicenormen. | Eis
3.6 | Opdrachtgever heeft twee SLA's met de opdrachtnemer voor de verbindingen. SLA 1 is Type A en SLA 2 is Type B.
3.7 | De opdrachtnemer stelt uiterlijk bij de ingangsdatum van de overeenkomst een Service Level Agreement (SLA) op en levert deze aan de opdrachtgever ter goedkeuring, waarbij de SLA minimaal voldoet aan de in dit Programma van Eisen gestelde prestatienormen.
3.8 | Beschikbaarheid: SLA 1 99,99% 365 dagen maal 24 uur SLA 2 99,5% werkdagen 7.00-22.00 uur
3.9 | Bereikbaarheid: SLA 1 24 maal 365 dagen SLA 2 werkdagen 7.00-22.00 uur
3.1 | Incidentafhandeling: SLA 1 Prio 1 Urgentie, Kritische bedrijfsprocessen, Impact: gehele organisatie of afdeling: 24*365 100% < 30 minuten Prio 2 Urgentie,Hoog, Impact: gehele organisatie of afdeling: Werkdagen 7.00-22.00 uur 98% < 1 uur Prio 3 Urgentie, Middel, Impact: hinder, maar niet ernstig: Werkdagen 7.00-22.00 uur 95% < 1 werkdag Prio 4 Urgentie, Laag, Impact: laag Werkdagen 7.00-22.00 uur 100% < 10 werkdagen
3.11 | Incidentafhandeling: SLA 2 Prio 1 Urgentie, Kritische bedrijfsprocessen, Impact: gehele organisatie of afdeling: Werkdagen 7.00-22.00 uur 98% < 1 uur Prio 2 Urgentie,Hoog, Impact: gehele organisatie of afdeling: Werkdagen 7.00-22.00 uur 98% < 4 uur Prio 3 Urgentie, Middel, Impact: hinder, maar niet ernstig: Werkdagen 7.00-22.00 uur 90% < 1 werkdag Prio 4 Urgentie, Laag, Impact: Werkdagen 7.00-22.00 uur 100% < 10 werkdagen
3.12 | SLA 1: Configuratiewijziging < 5 dagen Nieuwe aansluiting < 12 weken Verhuizing bestaande verbinding < 12 weken
3.13 | SLA 2: Configuratiewijziging < 5 dagen Nieuwe aansluiting < 4 weken Op verzoek beginnen met 4/5G router Verhuizing bestaande verbinding < 4 weken Op verzoek beginnen met 4/5G router
3.14 | Opdrachtnemer benoemt één accountmanager die op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau voor opdrachtgever het centrale aanspreekpunt is en de dienstverlening voor opdrachtgever coördineert en die zorgdraagt voor (toezicht op) naleving van de overeenkomst door opdrachtnemer en toezicht houdt op de kwaliteit van de totale dienstverlening van opdrachtnemer.
3.15 | Opdrachtnemer stelt tevens één vaste contactpersoon (en een vervanger) beschikbaar, die primair verantwoordelijk is voor de naleving en verdere invulling van de overeenkomst en die hiervoor als eerste aanspreekpunt fungeert voor de betreffende opdrachtgever. Deze contactpersoon (en vervanger) dient tijdens werkuren telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
3.16 | Opdrachtnemer dient onderhoud en storingsmeldingen (voorziene / voorspelbare) minimaal 1 week voorafgaand aan uitvoering te publiceren.
3.17 | De opdrachtnemer rapporteert de overeengekomen service levels voor de glasvezelverbinding op basis van metingen over aaneengesloten kalendermaanden, waarbij de gemiddelde beschikbaarheid en performance over de betreffende maand bepalend zijn voor de beoordeling van de SLA‑naleving en eventuele toepassing van sancties.
3.18 | De opdrachtnemer hanteert bij het niet voldoen aan overeengekomen beschikbaarheids‑, performance‑ of hersteltijden voor de glasvezelverbinding een vooraf vastgestelde boeteregeling, waarbij per tekortkoming een direct opeisbare boete wordt opgelegd en, indien dergelijke tekortkomingen zich driemaal voordoen binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden, de opdrachtnemer verplicht is een door de opdrachtgever goed te keuren verbeterplan te implementeren en daarnaast een aanvullende boete verschuldigd is ter hoogte van driemaal het maandelijkse contractbedrag.
3.19 | De opdrachtnemer biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om bij sluiting van een locatie van de opdrachtgever de betreffende glasvezelverbinding (of dienstverlening) geheel of gedeeltelijk op te zeggen met inachtneming van een maximale opzegtermijn van twaalf maanden.
3.2 | De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever via een portal en/of API real‑time inzicht in latency, jitter en uptime beschikbaar.
3.21 | De opdrachtnemer voert testen uit na goedkeuring door de netwerkbeheerder van de gemeente.
4 | Type A verbindingen
4.1 | Netwerkconnectiviteit per locatie voldoet aan de volgende minimum eisen: - Verbindingen zijn symmetrisch (download snelheid = upload snelheid) - Bandbreedte is gegarandeerd (overboeking is niet toegestaan). - RTT (Round trip Time) netwerk delay: <5 msec - Jitter in RTT: <1 msec - Packet loss: <0,01%
4.2 | Netwerkconnectiviteit maakt het mogelijk end-to-end Quality of Service (QoS) in te richten voor tijdkritische applicaties zoals VoIP.
4.3 | Netwerkconnectiviteit per locatie heeft een minimale gegarandeerde bandbreedte zoals opgenomen in het Prijzsinvulformulier.
4.4 | De opdrachtnemer dient symmetrische glasvezelverbindingen te leveren, waarbij de beschikbare downloadsnelheid gelijk is aan de uploadsnelheid. | eis
4.5 | Opdrachtnemer levert DDoS beveiliging op de Internettoegang. De DDoS beveiliging dienst voldoet aan: - 24 x 7 bewaking om DDoS aanvallen te herkennen; - Automatische filtering van het internetverkeer bij een DDoS-aanval; - Normaal internetverkeer blijft mogelijk tijdens een DDoS-aanval; - Proactieve alarmering bij een DDoS-aanval en online inzicht in het internetverkeer tijdens en na een DDoS-aanval.
4.6 | De opdrachtnemer dient de verbindingen redundant te leveren via twee fysiek gescheiden aansluitingen, die worden ontsloten via twee onafhankelijke infrastructuurproviders, zodat continuïteit van dienstverlening is geborgd. | eis
4.7 | De opdrachtnemer dient Layer‑2‑koppelingen te leveren ten behoeve van SAN‑synchronisatie in een active/active‑opstelling. | eis
4.8 | De opdrachtnemer dient Layer‑3‑routing te bieden voor het afhandelen van regulier internetverkeer. | eis
4.9 | De opdrachtnemer dient VRRP en/of HSRP en/of BGP‑functionaliteit te leveren, ten behoeve van redundantie en routeringsbeleid. | eis
4.1 | De opdrachtnemer dient minimaal een /28 subnet aan publieke IPv4-adressen te leveren. | eis
4.11 | De opdrachtnemer dient ondersteuning te leveren voor IPv6. Gemeente Vijfheerenlanden beschikt over een ipv6 Adres blok (ORG-GV55-RIPE) ipv6 subnet 2a07:3502:10f0::/48.
4.12 | De opdrachtnemer dient uitbreiding van het aantal publieke IP-adressen mogelijk te maken, conform de geldende RIPE NCC-richtlijnen.
4.13 | De opdrachtnemer dient internettoegang te leveren zonder datalimiet en zonder toepassing van een Fair Use Policy.
4.14 | De opdrachtnemer realiseert een automatische failover met een maximale omschakeltijd van minder dan één seconde.
4.15 | De opdrachtnemer levert functionaliteit voor stateful failover.
5 | Type B verbindingen
5.1 | Netwerkconnectiviteit per locatie voldoet aan de volgende minimum eisen: - Verbindingen zijn symmetrisch (download snelheid = upload snelheid) - Bandbreedte is gegarandeerd (overboeking is niet toegestaan). - RTT (Round trip Time) netwerk delay: <20 msec - Jitter in RTT: <10 msec - Packet loss: <0,05%
5.2 | Netwerkconnectiviteit maakt het mogelijk end-to-end Quality of Service (QoS) in te richten voor tijdkritische applicaties zoals VoIP.
5.3 | Netwerkconnectiviteit per locatie heeft een minimale gegarandeerde bandbreedte zoals opgenomen in het Prijsinvulformulier.
6 | Cloudkoppeling (optioneel)
6.1 | Opdrachtnemer levert, Implementeert, Beheerd en Onderhoud optioneel een private, niet-publieke Cloudkoppeling tussen de private cloud (bij opdrachtgever) en Microsoft-cloudregio's (Azure en Microsoft 365) via Azure ExpressRoute, zonder transport via het publieke internet.
6.2 | Cloudkoppeling wordt geleverd via een optisch Ethernet-koppelvlak (minimaal 1GbE, schaalbaar naar 10GbE/40GbE/100GbE afhankelijk van afgenomen SKU).
6.3 | Cloudkoppeling wordt geleverd via twee volledig gescheiden fysieke paden, elk met een eigen toegang tot de POP-locaties en volledig gescheiden routes (≥95% fysieke scheiding).
6.4 | Cloudkoppeling wordt geleverd volgens de Microsoft-vereisten voor dual-BGP-peering, op zowel primary als secondary Azure ExpressRoute-circuit.
6.5 | Cloudkoppeling wordt geleverd in schaalbare bandbreedtes van minimaal 50 Mbit/s tot 10 Gbit/s, waarbij bandbreedtewijzigingen zonder fysieke interventie mogelijk zijn.
6.6 | Cloudkoppeling voldoet aan de volgende minimum eisen: - Latency binnen de door Microsoft vastgestelde regio-specifieke normen - Jitter ≤ 5 ms voor bedrijfskritisch verkeer - Packet loss ≤ 0,1% op het pad tot aan de Microsoft-edge
6.7 | Cloudkoppeling ondersteunt multi-region (bijv. West-Europe + North-Europe).
7 | Implementatie
7.1 | Opdrachtnemer zal in de eerste fase na Gunning een Initiatiefase uitvoeren met de volgende werkzaamheden: - Opstellen definitieve ontwerp; - Opstellen definitieve Implementatieplan met planning en randvoorwaarden; - Opstellen SLA en DAP; - Opzetten gezamenlijke projectorganisatie.
7.2 | Opdrachtnemer hanteert als belangrijkste doelstelling voor het implementatieplan de afronding van de implementatie en migratie waarbij de continuïteit van de bedrijfsvoering geborgd is en de gebruikersoverlast tot een minimum beperkt zal blijven.
7.3 | Opdrachtnemer neemt in het Implementatieplan een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling (RACI of soortgelijk) op tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van de uit te voeren activiteiten en op te leveren project(deel)resultaten (producten).
7.4 | Opdrachtnemer accepteert in het implementatieplan expliciet de volledige randvoorwaarden die vooraf aan opdrachtgever worden gesteld.
7.5 | Opdrachtnemer mag er/ kan er niet zondermeer vanuit gaan dat er voldoende ruimte is voor de doorvoering van de bekabeling van de lijnen en het plaatsen van benodigde apparatuur in 19-inch racks en is zelf verantwoordelijk voor de schouw.
7.6 | Opdrachtnemer levert en installeert apparatuur en lijnen in overleg met opdrachtgever.
7.7 | Opdrachtnemer voert voor levering of verzending van apparatuur aan opdrachtgever een Dead On Arrival-test (DOA) uit op de hardware.
7.8 | Opdrachtnemer maakt voor netwerkconnectiviteit en internettoegang per werklocatie en voor een cloudkoppeling per koppeling, een detailontwerp en migratiedraaiboek inclusief test- en fall-/rollback procedures.
7.9 | Opdrachtnemer garandeert dat de implementatie en migratie geen hinder veroorzaakt voor de reguliere bedrijfsvoering van opdrachtgever. Werkzaamheden die potentieel verstorend kunnen zijn, mogen uitsluitend buiten de reguliere kantoortijden worden uitgevoerd, na overleg met opdrachtgever.
7.1 | Opdrachtnemer levert na oplevering van de dienstverlening een definitief (as-built) ontwerp van de gebruikte apparatuur, configuratiegegevens en lijnen, inclusief details over de kabelroutes en POPs.
7.11 | Opdrachtnemer biedt proactief nazorg op restpunten (de niet live-gang belemmerende punten) uit het migratiedraaiboek. Per restpunt wordt afgesproken met opdrachtgever wanneer het is opgelost en vastgelegd in het overdrachtsdocument.
7.12 | De opdrachtnemer voert tijdens de implementatiefase aantoonbaar testen uit op de geleverde glasvezelinternetdienst, waaronder minimaal functionele, prestatie- en beschikbaarheidstesten, waarbij wordt vastgesteld dat de dienstverlening voldoet aan de overeengekomen specificaties en service levels, voordat deze door de opdrachtgever in productie wordt genomen.
8 | Informatiebeveiliging
8.1 | Opdachtnemer voldoet bij de levering, installatie, beheer en onderhoud aan de volgende richtlijnen, normenkaders, wet- en regelgevingen of uitvloeisels daarvan die opdrachtgever hanteert voor de informatiebeveiliging: BIO2 en NIS2.
8.2 | Opdrachtnemer dient de apparatuur die onderdeel uitmaken van de dienstverlening voor opdrachtgever te hardenen.
8.3 | De opdrachtnemer borgt dat beheer van de applicatie uitsluitend plaatsvindt via SSHv2 en beveiligde TLS‑verbindingen met minimaal TLS 1.2 of opvolgende versies daarvan, waarbij het gebruik van onveilige protocollen zoals Telnet, HTTP en SNMP versie 1 en 2 is uitgesloten. De opdrachtnemer borgt dat voor alle vormen van remote beheer tweefactorauthenticatie is verplicht en dat beheer uitsluitend mogelijk is vanaf expliciet door de opdrachtgever geautoriseerde IP‑adressen.
8.4 | De opdrachtnemer borgt dat gebruikersaccounts en bijbehorende wachtwoorden voldoen aan het door de opdrachtgever gehanteerde beleid voor informatiebeveiliging, waaronder een minimale wachtwoordlengte van twaalf tekens en wachtwoordcomplexiteit conform de BIO. De opdrachtnemer realiseert dat accounts na tien opeenvolgende mislukte inlogpogingen automatisch worden geblokkeerd. De opdrachtnemer borgt daarnaast dat het gebruik van standaardaccounts of door de leverancier vooraf ingestelde (vendor‑default) accounts is uitgesloten.
8.5 | De opdrachtnemer borgt dat de configuratie van de applicatie en onderliggende infrastructuur zodanig is ingericht dat ongebruikte services, poorten en protocollen zijn uitgeschakeld. De opdrachtnemer realiseert dat logging van beveiligings‑ en systeemgebeurtenissen op een veilige wijze plaatsvindt naar een extern logplatform. De opdrachtnemer borgt dat het gebruik van onveilige protocollen en diensten, waaronder FTP, TFTP (behoudens geauthenticeerd gebruik), CDP tenzij functioneel noodzakelijk, en onveilige varianten van LLDP‑MED, is uitgesloten.
8.6 | De opdrachtnemer borgt dat voor software en firmware van de applicatie en de onderliggende infrastructuur uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de meest recente stabiele releases. De opdrachtnemer realiseert dat beveiligingspatches binnen een termijn van maximaal dertig dagen na beschikbaarstelling worden geïmplementeerd en dat continue monitoring plaatsvindt op bekende kwetsbaarheden (CVE’s). De opdrachtnemer borgt dat geen gebruik wordt gemaakt van hardware of software die het einde van de levenscyclus (End‑of‑Life of End‑of‑Support) heeft bereikt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
8.7 | De opdrachtnemer borgt dat de netwerkbeveiliging van de applicatie en de onderliggende infrastructuur ten minste is voorzien van maatregelen voor control‑plane‑ en datavlakbescherming, waaronder control‑plane policing, dataplane policing, inspectie van ARP en Neighbor Discovery, DHCP‑snooping en bescherming tegen MAC‑spoofing. De opdrachtnemer borgt daarnaast dat gebruikte routeringsprotocollen zijn beveiligd door middel van cryptografische authenticatie, zoals MD5 of SHA, in combinatie met mechanismen voor TTL‑security.
8.8 | De opdrachtnemer borgt dat loggegevens van de applicatie en de onderliggende infrastructuur realtime worden doorgestuurd naar een centrale loggingvoorziening van de opdrachtgever, zoals een SYSLOG‑server. De opdrachtnemer realiseert dat deze logging minimaal informatie bevat over inlogpogingen, configuratiewijzigingen, routeringsgebeurtenissen, statuswijzigingen van netwerkinterfaces, beveiligingsincidenten en de gezondheidstoestand van het systeem.
8.9 | De opdrachtnemer levert een eenmalig hardeningrapport aan de opdrachtgever waarin ten minste een uitgevoerde hardening‑checklist, een overzicht van de toegepaste configuratie‑instellingen, de gehanteerde normen en standaarden, het patch‑ en updatebeleid, het beleid voor kwetsbaarhedenbeheer en aantoonbaar bewijs van een uitgevoerde Design‑of‑Architecture‑test (DOA‑test) zijn opgenomen.
8.1 | De opdrachtnemer accepteert dat de opdrachtgever het recht heeft om periodiek audits en toetsen uit te voeren op de naleving van de overeengekomen eisen, waaronder begrepen eisen ten aanzien van informatiebeveiliging, privacy en continuïteit, en verleent hieraan volledige medewerking.
8.11 | Opdrachtnemer garandeert backup- en restorevoorziening van de gebruikte apparatuur in de oplossing.
8.12 | Opdrachtnemer borgt dat bij een retransitie (Exit) er geen gemeentelijke informatie achterblijft op 'uit bedrijf genomen' apparatuur welke zijn gebruikt voor de oplossing.
8.13 | De opdrachtnemer documenteert alle wijzigingen in de ICT‑prestatie volledig, juist en herleidbaar binnen maximaal vijf werkdagen na implementatie, zodanig dat de opdrachtgever te allen tijde beschikt over een actueel en controleerbaar wijzigingsoverzicht.
9 | Facturatie
9.1 | De door de opdrachtnemer aangeboden tarieven zijn ’all-in’, dat wil zeggen inclusief (niet gelimiteerd) salariskosten, overheadkosten, kosten voor gebruik apparatuur, testkosten, kosten van keuringen, verzekeringen, reis- en verblijfskosten, reistijd, belasting, heffingen, administratieve kosten, kosten voor overleg, kosten voor certificering, VOG’s, etc en exclusief BTW.
9.2 | Facturen dienen digitaal in PDF formaat aangeleverd te worden op het mailadres: facturen@vijfheerenlanden.nl.
9.3 | Opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
9.4 | Facturering, creditering en betaling vinden plaats in wettig Nederlands betaalmiddel.
9.5 | De factuur bevat minimaal de volgende informatie: - kenmerk vermelden, waar de kosten op geboekt moeten worden. Deze zijn op te vragen bij de gemeente en of uw contactpersoon. - BTW nummer en KVK nummer van uw organisatie vermelden - IBAN nummer toevoegen - Factuurdatum opnemen - Het BTW tarief vermelden
9.6 | De opdrachtnemer komt geen recht op betaling toe voordat de dienst 100% werkend, volledig getest en formeel opgeleverd is. Betaling vindt pas plaats nadat: - De dienst aantoonbaar functioneert conform alle functionele en technische eisen; - Alle testen met goed gevolg zijn afgerond en vastgelegd; - De opdrachtgever de formele oplevering schriftelijk heeft geaccepteerd.
10 | Duurzaamheid
10.1 | De opdrachtnemer dient voor alle graafwerkzaamheden en transportbewegingen zoveel als mogelijk gebruik te maken van elektrisch materieel of materieel dat draait op HVO100‑brandstof.
10.2 | Voor de aanleg van kabel- en leidingwerken moet de opdrachtnemer hergebruikte of duurzaam geproduceerde mantelbuis- en HDPE‑materialen toepassen.
10.3 | De opdrachtnemer moet aantoonbaar voldoen aan de CO₂‑prestatieladder, minimaal niveau 1.