## Prijzenblad
Bijlage A05 Prijzenblad BSL-3 V2
datum: | 10-09-2026 - UPDATE NVI-2
fase: | VO
| Algemene gegevens BSL-3 | afgerond in m2
| 6e verdieping, bvo | 17
| 7e verdieping, bvo | 395
| 8e verdieping, gbo | 401
Fictieve waardes bepaald door opdrachtgever; wijzigingen (ook in verhouding onderaanneming en netto materiaal voor de installaties) zijn geen aanleiding tot wijzigingen van inschrijving
Invullen door inschrijver
Het ontwerp bevindt zich op VO-niveau. Bij de in te vullen prijzen dient een ramingsnauwkeurigheid van –10% / +20% te worden gehanteerd. Deze bandbreedte betreft de onzekerheid passend bij een VO-kostenraming. Hierbij is uitgangspunt dat de definitieve prijzen in de aanneemsom, na afloop van de bouwteamfase binnen de bandbreedte van -10% tot +20% liggen van de bij deze inschrijving ingediende prijzen, bij gelijkblijvende technische uitgangspunten. (excl.indexatie)
Kosten in euro's excl. BTW
Prijspeil (juli 2026)
| Netto materiaal HVAC installatie |  | 0 | A
inclusief hepa filters en aansluitingen op safety cabinets en glove box
| Netto materialen: | Hoeveelheden
| Killtank | 1 stuk | 0 | B
| Autoclaven | 2 stuks | 0 | C
| Klasse 2b Safety cabinets 1900 mm | 5 stuks | 0 | D
| Klasse 2b Safety cabinets 1500 mm | 7 stuks | 0 | E
| Klasse 3 Glove box | 1 stuk | 0 | F
| Basis netto materialen |  | 0 | Q1= A+B+C+D+E+F
| Overige netto materiaal (fictieve waarde) |  | 500000 | Q2
| Totaal netto materialen |  | 500000 | Q3=Q1+Q2
| Netto onderaanneming* (fictieve waarde) |  | 500000 | R
| Montagefactor (korting op Ende c.q. Uneto) |  | 0 | y1
| Montage uren (fictieve waarde) |  | 2500 | y2
| Montage uurloon (prijspeil juli 2026) |  | 0 | y3
| Montage totaal |  | 0 | S = y1 x y2 x y3
| Totaal materiaal, onderaanneming en loon installaties (T) |  |  |  | 1000000 | T = Q3 + R + S
| Opslag materiaal, onderaanneming en loon installaties (U) |  | 0% | %, y4 | 0 | U = T x y4
| Totaal materiaal, onderaanneming en loon installaties (V) |  |  |  | 1000000 | V = T + U
| Leveren, en aanbrengen van de volgende bouwkundige onderdelen (incl. opslagen) | hoeveelheden
| Binnenwanden (exclusief glas) | 815 m2 | 0 | G
| Wandafwerkingen | 1115 m2 | 0 | H
| Vloerafwerkingen | 395 m2 | 0 | I
| Plafondafwerkingen | 395 m2 | 0 | J
| Luchtdichte schuifdeuren | 4 stuks | 0 | K
| Luchtdichte deuren | 5 stuks | 0 | l
| Overige deuren | 21 stuks | 0 | M
| Basis leveren en aanbrengen bouwkundige onderdelen |  | 0 | Q4= G+H+I+J+K+L+M
| Overige leveren en aanbrengen bouwkundige onderdelen |  | 200000 | Q5
| Totaal leveren en aanbrengen bouwkundige (W) |  |  |  | 200000 | W = Q4 + Q5
| Opslag projectkosten** / begeleiding / engineering etc. (X) |  | 0% | %, y5 | 0 | X = (V + W) x y5
Deelprijzen binnen Opslagprojectkosten (X):
X1 Engineering/BIM/werkvoorbereiding
X2 Project- en uitvoeringsbegeleiding
X3 Inregelen en testen
X4 Commissioning & BSL-3-validatie
| X5 Revisie-/opleverdossier | [5 empty] | X1 Engineering/BIM/werkvoorbereiding
X2 Project- en uitvoeringsbegeleiding
| Totaal directe kosten (Y) |  |  |  | 1200000 | Y = W + X | X3 Inregelen en testen
X4 Commissioning & BSL-3-validatie
X5 Revisie-/opleverdossier
| Algemene bouwplaatskosten |  | 250000 |  | 250000 | Z0
| Algemene Kosten |  | 0% | %, y6 | 0 | Z1 = ( Y + Z0 ) x y6
| Risico |  | 0% | %, y7 | 0 | Z2 = ( Y + Z0 + Z1) x y7
| Winst |  | 0% | %, y8 | 0 | Z3 = ( Y + Z0 + Z1 + Z2 ) x y8
| Werkelijk aangeboden vaste prijs voor bouwteamfase DO-TO excl. btw (AA) |  |  |  | 0 | AA
| Fictieve vergelijkingsprijs realisatiefase incl bouwteamfase excl. btw (BB)*** |  |  |  | 1450000 | BB = Y + Z0 + Z1 +Z2 +Z3 + AA
*Onderaanneming: posten onderaannemening dienen gespecificeerd te zijn naar materiaal en montage per eenheid exclusief engineering-, teken-, bereken-, begeleidingskosten welke dienen te zijn inbegrepen in de opslag Projectkosten (X)
**Bij Opslag projectkosten (X): inschijvers vullen een opslagpercentage in voor alle kosten die verband houden met de begeleiding, engineering, revisie, aansturing, begeleiding en controle van monteurs. Het gaat om de rollen van (hoofd)uitvoerder, montageleider, uitvoeringsmanager, projectleider, chefmonteur, inspecteur, validatie-engineer, inregeltechnicus, commissioner, inbedrijfsteller etcetera. Deze worden niet separaat opgevoerd en dienen in de opslag te zijn opgenomen
***De fictieve vergelijkingsprijs (BB) dient uitsluitend ten behoeve van de beoordeling en onderlinge vergelijking van de inschrijvingen. (BB) vormt geen aanbieding, aanneemsom of taakstellend budget voor de realisatie van het BSL-3-laboratorium.

## Functies bouwteamfase
Bijlage A05 Prijzenblad bouwteamfase
datum: | 2026-06-17
fase: | DO en TO
Prijspeil: | 2026-07-01
| Deelname bouwteamfase (AA van het Prijzenblad) | 0
Prijs is excl. BTW en vast tot opdrachtverstrekking van het gehele project.
Overzicht te hanteren manuurtarieven in bouwteamfase o.b.v. prijspeil juli 2026:
Prijs is excl. BTW en worden jaarlijks geïndexeerd.
Onderstaande functies zijn een indicatie, indien functies niet voorkomen dan wel niet voorkomen in de Bouwteamfase vult u geen bedrag in, indien er functies ontbreken dan voegt u die toe. Onderstaande bedragen worden niet meegewogen in de beoordeling.
Uurtarief
Projectdirecteur
Projectmanager / Projectleider
Contractmanager
Uitvoerder / Chef Monteur / Montagespecialist
Sr. Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Cost engineer / Calculator
Sr. Engineer
Engineer
HSE / QA-QC
BIM Engineer
BIM modelleur/ regisseur
Tekenaar
Planner
Consultant engineering