|  | Modulair Onderstation Bijlage 4.2 Gebouwsimulatie TR-Module |
| --- | --- |

# Revisiegegevens

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 20-02-2025 | Definitieve versie |
| 2.0 | 09-03-2026 | Document gewijzigd naar bijlage 4.2 Gebouwsimulatie doorgerekend met CLT wanden en dak |

Inhoudsopgave

Revisiegegevens	2

2	Uitgangspunten berekening	4

3	Gebouwsimulatie	4

# Uitgangspunten berekening

- Uitgangspunten zijn opgenomen in Bijlage  4.1 Onderbouwingsrapport gebouwsimulaties

- De situatie dat één transformator vol vermogen zou moeten leveren is alleen wanneer er één transformator uitvalt als gevolg van storing of onderhoud. In normaal bedrijf worden de transformatoren maximaal 50% belast (systeem is redundant uitgevoerd). Ook moet het dan buiten extreem warm zijn om deze maximale temperatuur te bereiken. Deze kans is klein, maar niet te verwaarlozen.

# Gebouwsimulatie

- Vabi elements Gebouwsimulatie TR-module 09-03-2026