## NVI 1
Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Beantwoord op
1 | 1 | Energie-inkoop en ERE's | Paragraaf 1.2 stelt dat u de "exploitatie van de laaduitgangen zelf op zich neemt". Verstaat u hieronder ook energie-inkoop bij leveranciers en verhandeling van emissierechten (ERE's)? | De gemeente Leiden is zelf verantwoordelijk voor energie-inkoop. ERE's nader te bepalen, maar zal waarschijnlijk ook in eigen beheer van Gemeente Leiden blijven. | 2026-07-06
2 | 1 | EMS | In paragraaf 1.2 is opgenomen dat een EMS wordt geïmplementeerd "voor load balancing". Werkt het EMS alleen lokaal per parkeergarage voor load balancing van de laadpalen, of moet het ook communiceren met andere installaties in het gebouw en afstemming bieden op totale netcapaciteit? | Het EMS moet communiceren met de EV en de/een meter (e.g. power analyzer) op de hoofdaansluiting voor load balancing. Andere installaties (e.g. verwarming) hoeven niet aangesloten te worden op het EMS, alleen het gebruik van deze assets (middels de meter op de hoofdaansluiting) moet gemonitord worden tbv de load balancing van de laadpalen | 2026-07-06
3 | 1 | Backend | In paragraaf 1.2 is opgenomen dat integratie met "backend/CPO-koppelingen" plaatsvindt. Is de inschrijver verantwoordelijk voor het leveren, configureren en beheren van een volledig backend-systeem, of stelt u een bestaande backend beschikbaar? Welke technische vereisten en specificaties (software, CPO-koppelingen, standaarden) gelden? | De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inrichting van het backend systeem, dit mag uiteraard ingeregeld worden met een externe partij. Dit behoeft dus het instellen van de tarieven, het genereren van overzichten van laadsessies, de facturatie en betaling richting de Opdrachtnemer voor de geladen sessies, etc. Specifieke eisen en/of wensen volgen in het programma van eisen bij de gunning | 2026-07-06
4 | 1 | Service Level Agreement | In paragraaf 1.2.1 worden kwaliteitseisen benoemd voor beheer en onderhoud. Welke concrete performance-doelstellingen (uptime, beschikbaarheid, response time storingsherstel) gelden voor de beheer- en onderhoudsfase, en hoe worden deze gemonitord en gewaarborgd? | Specifieke vereisten volgen met het programma van eisen tijdens de gunningsfase. Focus zal - zoals zelf aangegeven - liggen op uptime (per paal en over het gehele laadplein) en responstijden bij storingen). Waarborging gebeurt middels clausules in het beheer- en onderhoudscontract | 2026-07-06
5 | 1 | Lotingsprocedure | Paragraaf 5.2 voorziet in loting bij meer dan 5 geschikte gegadigden. Hoe wordt deze exact uitgevoerd en is deze volledig willekeurig? | Dit wordt volledig willekeurig en onafhankelijk voor een notaris gedaan | 2026-07-06
6 | 1 | Schouw | In paragraaf 3.4 is geen schouw genoemd in de selectiefase. Kunnen gegadigden alle laadobjecten in alle parkeergarages ter plaatse schouwen voordat zij hun inschrijving definitief indienen in de gunningsfase? | Ja, een schouw is mogelijk tijdens de gunningsfase en voor het indienen van de uiteindelijke inschrijving. Dit zal plaatsvinden op een ntb tijdstip. Tijdens de schouw kunnen alle garages, laadpunten en aansluitingen bekeken worden | 2026-07-06
7 | 1 | Engineering en infrastructuuronderzoek | In paragraaf 1.2 is opgenomen dat mogelijk kabeltracés en elektrotechnische infrastructuur moeten worden aangepast. Moet de inschrijver in de engineering-fase zelf onderzoeken welke kabeltracés en elektrotechnische infrastructuur moeten worden aangepast, of stelt u bestaande tekeningen en informatie beschikbaar? | Tekeningen worden beschikbaar gesteld, daarnaast zal de Gemeente Leiden in samenwerking met een externe partij een schets maken van het kabeltracé en de (mogelijke) wijzigingen in elektrische infrastructuur. Mocht er tijdens de schouw een ander beeld ontstaan vanuit de Opdrachtnemer rondom het wel of niet aanpassen van e-infra en is de Gemeente Leiden het hier mee eens, dan zal dit middels de NVI worden aangepast als zodanig. Kortom, Gemeente Leiden doet een schetsvoorstel voor tracé + eventuele aanpassingen e-infrastructuur, de Opdrachtnemer maakt hier een aanbieding op, tenzij tijdens NVI gunningsfase anders wordt aangegeven | 2026-07-06
8 | 1 | Scope en werkzaamheden | Voor welke werkzaamheden uit paragraaf 1.2 (engineering, kabeltracés, civiele aanpassingen, elektrotechnische aanpassingen van bestaande installaties) is de inschrijver verantwoordelijk en moet deze in het prijzenblad worden opgenomen, en welke werkzaamheden zijn voor rekening van opdrachtgever? | De exacte scope demarcatie volgt tijdens de gunningsfase. Verwachting is dat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is tot en met de koppeling van de systemen op het LS-paneel/HVK/OVK inclusief eventuele aanpassingen/vervangingen van HVK/OVK, maar dit wordt nog nader vastgesteld | 2026-07-06
9 | 1 | Referentieprojecten | In paragraaf 4.3.2 is opgenomen dat referentieprojecten niet ouder mogen zijn dan 3 jaar. Voor AC-laadinfrastructuur in parkeergarages betreft dit een relatief niche specialisme. Kan de Aanbestedende dienst verduidelijken of uitzonderingen mogelijk zijn voor relevante projecten die iets ouder zijn, of dient deze termijn strikt te worden toegepast? | Wij zijn het eens dat deze werkzaamheden relatief niche zijn. Het is akkoord als de referenties teruggaan tot 5 jaar ipv 3 jaar | 2026-07-06
10 | 1 | Herzieningsclausule | In paragraaf 1.2 (Herzieningsclausule) is opgenomen dat optioneel maximaal 98 nieuwe laaduitgangen kunnen worden besteld. Tegen welke tarieven kunnen deze worden afgenomen? Gelden dezelfde prijzen als voor de eerste 52 laaduitgangen, of zullen deze afzonderlijk worden geprijsd in het prijzenblad? | Nee, deze dienen mee genomen te worden in het prijzenblad. Dit mag logischerwijs worden geindexeerd wanneer dit wordt afgenomen | 2026-07-06
11 | 1 | Herstel onvolledige beantwoording | Wat verstaat de Aanbestedende dienst onder 'onvolledige beantwoording' als bedoeld in paragraaf 3.4? Worden gegadigden in de gelegenheid gesteld vormfouten of ontbrekende documenten aan te vullen, en zo ja, op welke voorwaarden? | Dat hangt af van het document en de vormfout. Zie hiervoor de aanbestedingswet op herstel. | 2026-07-06
12 | 1 | Prijscriterium Beoordelingssystematiek | In paragraaf 1.2.1 is opgenomen dat het prijscriterium 30% bedraagt. Ter voorkoming van onduidelijkheden bij inschrijving verzoeken wij de Aanbestedende dienst uiteen te zetten hoe het prijscriterium exact wordt gescoord, welke onderdelen in het prijzenblad dienen te worden opgenomen (eenmalige investeringskosten, jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten, transactieafhandelingskosten, et cetera), hoe de jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten van de Raamovereenkomst (paragraaf 1.4) in de beoordeling worden meegenomen, en welke indexeringsmethodiek op de tarieven van toepassing is. | Al het geen dat u benoemd. De indexering is op basis van de nog te bepalen indexeringscategorie | 2026-07-06
13 | 1 | Technische specificaties | Ter voorbereiding van een voorstel verzoeken wij de technische specificaties van de huidige 37 AC-laaduitgangen op te stellen (merk, type, vermogen in kW, verbruik, aansluiting, communicatieprotocol, installatiedatum, eventuele gebreken) en lijst beschikbaar te stellen met de exacte locaties waar deze nu staan en waar de nieuwe laadpalen moeten worden geplaatst? | Dit volgt tijdens de gunningsfase. Al deze informatie is bekend en wordt als zodanig gedeeld | 2026-07-06
14 | 1 | Gelijkwaardigheid VCA** | In paragraaf 4.3.3 van de Selectieleidraad wordt als geschiktheidseis gesteld dat de Gegadigde beschikt over een geldig VCA**-certificaat of een gelijkwaardig certificaat. Daarbij wordt vermeld dat de Gegadigde ook kan aantonen dat hij het werk kan uitvoeren met een veiligheidsplan dat gelijkwaardig is aan het niveau van VCA**. Wij verzoeken de Aanbestedende dienst te bevestigen of een VCA*-certificaat in deze aanbesteding als gelijkwaardig wordt geaccepteerd, indien de Gegadigde de werkzaamheden volledig met eigen personeel uitvoert en geen onderaannemers inzet bij de uitvoering van de Opdracht. Onze vraag ziet specifiek op het onderscheid tussen VCA* en VCA**. VCA** is met name bedoeld voor organisaties die, naast het beheersen van de veiligheid van eigen medewerkers, ook aantoonbaar sturen op de VGM-beheersing van onderaannemers. Wanneer een Gegadigde geen onderaannemers inzet, is dit aanvullende onderdeel feitelijk niet relevant voor de uitvoering van deze Opdracht. | Akkoord, indien dus puur met eigen personeel gewerkt word voor de uitvoering van de werkzaamheden | 2026-07-06
15 | 1 | 5.1.2. Waardering van selectiecriteria | In paragraaf 5.1.2 van de Selectieleidraad is opgenomen dat de leden van de Selectiecommissie in eerste instantie individueel een waardering per selectiecriterium toekennen en dat vervolgens op basis van consensus de uiteindelijke waardering per Gegadigde, per selectiecriterium wordt vastgesteld. Wij verzoeken de Aanbestedende dienst te verduidelijken hoe deze waardering concreet wordt ingevuld. Wordt per selectiecriterium gewerkt met een rapportcijfer, een puntenscore, een kwalificatie zoals onvoldoende/voldoende/goed/uitstekend, of een andere beoordelingssystematiek? Daarnaast verzoeken wij de Aanbestedende dienst aan te geven: welke beoordelingsschaal per selectiecriterium wordt gehanteerd; hoe de individuele waarderingen van de drie commissieleden worden omgezet naar de uiteindelijke consensusscore; of de selectiecriteria onderling gelijk wegen, of dat bepaalde criteria zwaarder meewegen; hoe de uiteindelijke rangorde tussen Gegadigden wordt bepaald indien meerdere Gegadigden aan alle geschiktheidseisen voldoen. Deze verduidelijking is van belang om te kunnen beoordelen op welke wijze de Aanmelding inhoudelijk wordt gewaardeerd en hoe de selectie van Gegadigden voor de Gunningsfase transparant en objectief plaatsvindt. | Dit is inderdaad verwarrend. In het kort, er wordt individueel beoordeeld of de aangeleverde referenties voldoen aan de gestelde eisen. Dit is een KO-criteria. Wanneer iedere inschrijver voldoet en er zijn meer dan 5 partijen die hier aan voldoen, zal er worden geloot. | 2026-07-06
16 | 1 | Eigendom en exploitatie | De leidraad vermeldt dat opdrachtgever de exploitatie van de laadinfrastructuur zelf wenst te verzorgen en daarom levering, beheer, onderhoud en transactieafhandeling inkoopt. Kan opdrachtgever toelichten welke beleidsmatige of juridische overwegingen ten grondslag liggen aan de keuze voor gemeentelijk eigendom van de laadinfrastructuur? Indien dezelfde doelstellingen ten aanzien van regie, klantreis, tariefstelling, beschikbaarheid, beheer en rapportage kunnen worden gerealiseerd binnen een alternatief contractmodel waarbij opdrachtnemer eigenaar blijft van de laadinfrastructuur en deze exploiteert tegen een transparante vergoeding, staat opdrachtgever dan open voor een dergelijke oplossing? | De gemeeente wil de klantreis van hun parkeerders in eigen hand nemen. Sturing dmv bijvoorbeeld tarievering maakt daar onderdeel van uit. Flexibiliteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Opdrachtgever staat niet open voor een ander contractmodel dan aangegeven. | 2026-07-06
17 | 1 | Energie management systeem | In de leidraad wordt meerdere malen verwezen naar integratie met een Energie Management Systeem (EMS). Kan opdrachtgever aangeven:  of reeds een EMS aanwezig is;  of een nieuw EMS onderdeel van de opdracht is;  welke functionaliteiten minimaal worden verlangd;  en welke protocollen, interfaces en koppelingen beschikbaar dienen te zijn? | . Op dit moment is er geen EMS aanwezig. . Door bovengenoemde is een (nieuw) EMS onderdeel van de opdracht. EMS/load balancing kan geïntegreerd zijn in de EV-infrastructuur of via een 3e partij EMS-box. . Het EMS moet de EV dynamisch limiteren (load balancing) aan de hand van de/een meter op de hoofdaansluiting. . Gehanteerd protocol wordt nader gespecificeerd in de gunningsfase, maar volgt logischerwijs Modbus TCP. Dashboarding kan en mag via een online beschikbaar dashboard (mogelijk een 3e partij). | 2026-07-06
18 | 1 | Risicoverdeling elektrische infrastructuur | De leidraad vermeldt dat de opdracht mede betrekking heeft op het mogelijk aanpassen en/of vervangen van aansluit- en verdeelinfrastructuur. Kan opdrachtgever bevestigen dat noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande elektrische installatie die redelijkerwijs niet uit de aanbestedingsstukken of een schouw konden worden afgeleid, niet worden geacht onderdeel uit te maken van de vaste aanneemsom maar in overleg als aanvullende werkzaamheden worden behandeld? | Ja dit kan en mag. De Gemeente Leiden ism extern adviseur zal de scope en demarcatie rondom aanpassingen aan aansluit- en verdeelinfrastructuur zo scherp mogelijk omschrijven. Daarnaast kan een schouw met de inschrijvende partijen hier nog additionele nuance aan toevoegen. Mocht er onverhoopt toch nog additioneel werk nodig blijken, kan dit in overleg met meerwerk afgedaan worden. Dit tot het wettelijke maximum | 2026-07-06
19 | 1 | Beschikbaarheid elektrische infrastructuur | De opdracht omvat het ontwerpen, realiseren en uitbreiden van de laadinfrastructuur, inclusief eventuele aanpassingen aan de aansluit- en verdeelinfrastructuur en implementatie van een EMS. Kan opdrachtgever per parkeervoorziening inzicht verstrekken in onder meer:  het gecontracteerd transportvermogen;  de beschikbare aansluitcapaciteit;  de hoofdverdeelinrichting;  de huidige belasting;  eventuele reeds bekende capaciteitsbeperkingen;  en beschikbare as-built tekeningen en e-schema's? Indien deze informatie tijdens de gunningsfase nog niet beschikbaar is, op welke wijze wordt hiermee rekening gehouden bij de beoordeling van aanbiedingen? | Al deze informatie volgt met de documentatie tijdens de gunningsfase en is bekend | 2026-07-06
20 | 1 | Selectieleidraad Niet Openbaar.pdf - | Het is ons nog niet duidelijk hoe de gemeente Leiden de 5 kandidaten gaat selecteren die uitgenodigd worden voor de inschrijvingsfase. De Selectieleidraad spreekt op meerdere plekken overeen ""rangorde"" en over ""scores"". Ook staat er ""wordt zijn beantwoording op de geformuleerde Selectiecriteria beoordeeld"" Is het correct dat: Iedere partij die zich aanmeld en voldoet aan de gestelde eisen door is naar de Inschrijvingsfase. Tenzij dit er meer dan 5 zijn, in dat geval zal er middels loting een rangorde bepaald worden van de ontvangen aanmeldingen. De eerste 5 aanmeldingen in de rangorde gaan vervolgens door naar de inschrijvingsfase. Er worden dus geen scores gegeven voor de ingediende referenties of certificeringen. Is deze conclusie juist? | Die conclusie is juist; referenties worden beoordeeld als KO criterium. Indien meer dan 5 partijen geen KO krijgen op de referenties, wordt middels loting een top 5 geselecteerd | 2026-07-06
22 |  | Exploitatie / rolverdeling | In paragraaf 1.2 wordt aangegeven dat de gemeente de exploitatie van de laaduitgangen zelf op zich neemt. Tegelijkertijd omvat de opdracht beheer, onderhoud, monitoring en transactieafhandeling van laadsessies. Kan opdrachtgever nader specificeren welke verantwoordelijkheden bij opdrachtgever berusten en welke taken onderdeel zijn van de dienstverlening van opdrachtnemer? | De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor onderhoud (preventief en correctief), de inrichting van het backend systeem, het instellen van de tarieven, het genereren van overzichten van laadsessies en de facturatie en betaling richting de Opdrachtnemer voor de geladen sessies, etc. Het eigendom en de energie-inkoop ligt in beheer van de Gemeente Leiden | 2026-07-06
23 |  | Transactieafhandeling | Kan opdrachtgever nader specificeren welke diensten exact onder "transactieafhandeling" worden verstaan, waaronder roaming, clearing, backoffice, helpdesk, facturatie, verrekening en gebruikersbeheer? | Zie beantwoording vraag 22. Opdrachtnemer - al dan niet ism externe partij - is verantwoordelijk voor de volledige afhandeling en dashboarding van geladen sessies per parkeergarage | 2026-07-06
24 |  | Terugname bestaande laaduitgangen | In de leidraad wordt vermeld dat de huidige laaduitgangen dienen te worden teruggenomen tegen een optionele vergoeding. Kan opdrachtgever verduidelijken hoe deze optionele vergoeding wordt meegenomen in de beoordeling van het prijzenblad? | Als korting op het totaalbedrag waarmee ingeschreven wordt. Indien geen vergoeding wordt gegeven door opdrachtnemer, geldt deze korting uiteraard niet. | 2026-07-06
25 |  | Herzieningsclausule | Kan opdrachtgever nader concretiseren onder welke voorwaarden gebruik wordt gemaakt van de optie voor maximaal 98 aanvullende laaduitgangen en welke omvang gedurende de contractperiode redelijkerwijs wordt voorzien? | Bij eventuele uitbreidingen van laadpunten in garages gedurende de looptijd van het contract, kan geput worden uit deze 98 aanvullende laaduitgangen. Daadwerkelijke omvang is nu niet te bepalen | 2026-07-06
26 |  | Contractvorm | In paragraaf 1.4 wordt vermeld dat nog niet vaststaat of sprake zal zijn van één overeenkomst of twee afzonderlijke overeenkomsten. Wanneer wordt hierover definitieve duidelijkheid verstrekt? | Dit wordt nader gespecificeerd tijdens de gunningsfase | 2026-07-06
27 |  | Contractwaarde | Kan opdrachtgever aangeven wat de geraamde totale contractwaarde bedraagt inclusief levering, onderhoud, beheer, transactieverwerking, verlengingsopties en de benoemde herzieningsclausule voor aanvullende laaduitgangen? | Dit is afhankelijk van de uiteindelijke scope bij de gunningsfase, maar is nu dus geënt op de aangegeven aantal laaduitgangen, mogelijke toekomstige laaduitgangen en het beheer en onderhoudscontract voor de betreffende periode. | 2026-07-06
28 |  | Verzekeringen | Voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden verschillende minimumbedragen genoemd. Kan opdrachtgever aangeven welke eis leidend is? | minimum van € 550.000,- per aanspraak en een maximum van €1.000.000,- per jaar. | 2026-07-06
29 |  | Selectiemethodiek | In paragraaf 5.1.1 en 5.2 wordt aangegeven dat bij meer dan vijf geschikte gegadigden door middel van loting wordt geselecteerd. In paragraaf 5.1.2 wordt echter een beoordelingscommissie beschreven die waarderingen toekent. Kan opdrachtgever bevestigen dat uitsluitend loting plaatsvindt en dat geen inhoudelijke beoordeling of rangschikking wordt toegepast? | Uitsluitend een loting door een notatis | 2026-07-06
30 |  | Omschrijving van de Opdracht | Kan Opdrachtgever aangeven hoe de 5 punten (Scope van de Opdracht) zich verhouden tot de 2 verschillende overeenkomsten (Levering & full-service)? M.a.w. welke werkzaamheden/diensten vallen binnen welk contract? | Vanaf het moment dat de installatie operationeel gaat zal het service en onderhoudscontract in werking treden, exacte demarcatie van scope binnen de verschillende contracten volgt tijdens de gunningsfase | 2026-07-06
31 |  | Looptijd Overeenkomst | Indien opdrachtgever besluit om 2 contracten aan te gaan, waarbij de Overeenkomst van Levering wordt gegund aan partij 1 en de Raamovereenkomst voor full-service reparatie/onderhoudscontract wordt gegund aan partij 2, wie bepaalt welk type hardware wordt geïnstalleerd? De hardwarekeuze heeft namelijk direct effect op diverse onderdelen van de Scope van de opdracht en is daarmee ook direct van invloed op servicecomponent van raamovereenkomst. | De tender zal 1 perceel betreffen, waaruit mogelijk 2 contracten vloeien. | 2026-07-06
32 |  | Looptijd Overeenkomst | Is Opdrachtgever bereid om de initiële looptijd van 6 jaar te hanteren, met een verlengingsoptie van 2x 2 jaar, waarbij het oorspronkelijke uitgangspunt van 10 jaar gehandhaafd blijft. | Ja daartoe is de gemeente Leiden bereid. | 2026-07-06
33 |  | Herzieningsclausule | Optioneel worden er tot 98 nieuwe AC-laaduitgangen gevraagd voor toekomstige vervangingen, uitbreidingen en eventueel toekomstige parkeervoorzieningen. Wat is het verwachte aantal AC-laaduitgangen dat Opdrachtgever verwacht maximaal en tegelijkertijd operationeel te hebben? | Dit is nu niet te zeggen. De huidige scope van de opdracht voorziet in de wens op de korte termijn. Mocht de wens bestaan om langzaamaan steeds meer parkeerplekken van laaduitgangen te voorzien en sluit die wens aan bij de contractuele en technische capaciteit van de aansluitingen, dan kan er besloten worden aanspraak te maken op deze maximaal 98 additionele laaduitgangen. Hoeveel hiervan wordt opgesommeerd is nu niet te zegge | 2026-07-06
34 |  | Aantal AC-laaduitgangen | Er wordt gesproken over het verwijderen van de huidige 37 AC-laaduitgangen en deze te vervangen voor 52 AC-laaduitgangen, in 4 verschillende parkeervoorzieningen. Vallen de 12 AC-laaduitgangen in Parkeervoorziening Haarlemmerstraat en Morspoort daarmee buiten deze Opdracht? Of moeten deze door Opdrachtnemer worden overgenomen? Dit wordt niet expliciet benoemd, kunt u dit nader toelichten? | Die vallen - zeer waarschijnlijk - inderdaad buiten scope van deze opdracht | 2026-07-06
35 |  | Selectieprocedure | Houdt Opdrachtgever in de selectieprocedure al rekening met de optie om 2 contracten aan te gaan? Geldt het aantal van vijf Gegadigden voor elk van de contracten of afzonderlijk? Kunt u ook nader toelichten wat u van de inschrijende marktpartij verwacht, dienen ze voor beide contracten zich aan te melden of zou dat ook afzonderlijk kunnen? | Nee er is 1 perceel voor de aanbesteding. | 2026-07-06
36 |  | Loting | Wordt er, indien uitgevoerd, een verslag van de loting door de Notiaris beschikbaar gesteld? | Correct | 2026-07-06
37 |  | Afrekening contracten | Hoe vindt de afrekening plaats van beide contracten, zowel voor overeenkomst van levering & de raamovereenkomst voor een full service reparatie/onderhoudscontract (is dat middels een service fee per KwH of op een andere wijze)? Indien het een andere wijze betreft kunt u dan nader specificeren wat en hoe dit exact vormgegeven gaat worden? | Exacte specificatie volgt gedurende de gunningsfase | 2026-07-06
38 |  | - | Kan opdrachtgever bevestigen dat voor de selectiefase uitsluitend de in de selectieleidraad genoemde indieningsstukken verplicht zijn en dat certificeringen, verzekeringen en overige bewijsmiddelen pas hoeven te worden overgelegd indien deze door opdrachtgever in het kader van verificatie worden opgevraagd? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij opdrachtgever expliciet te benoemen welke documenten reeds bij aanmelding moeten worden ingediend (selectiefase), want momenteel moet er op Tenderned veel meer documenten en vragen worden ingevuld. Wij ontvangen graag een nadere toelichting. | De sleectieleidraad is leidend in dit geval | 2026-07-06