## Analysematrix
Analyse van de marktconsultatieronde t.b.v. aanbesteding beheer E & W installaties voor HTH - 18-09-2026
Nr. | Vraag | A | B | C | D | Overeenkomsten / verschillen | Aandachtspunten voor HTH om verder te kunnen gaan met het traject
1 | Gezien de verstrekte informatie en de verschillende categorieëninstallaties binnen HTH, welke perceelindeling adviseert u en waarom? Zie bijlage A voor het overzicht van de installaties. | Adviseert geen perceelindeling: één integraal contract voor E-, W-, veiligheids- en beveiligingsinstallaties en wettelijke inspecties/keuringen op alle drie locaties. Redenen: minder knipvlakken en demarcatiediscussies, één verantwoordelijkheid/meldpunt, integrale planning en lagere coördinatiekosten. Amsterdam kan binnen hetzelfde contract een afwijkende demarcatie krijgen. | Adviseert één integraal perceel voor beheer, onderhoud en storingsafhandeling, inclusief E-, W- en bouwkundige werkzaamheden. Motief: samenhang tussen disciplines, één aanspreekpunt, minder coördinatie en snellere integrale storingsoplossing. | Adviseert drie percelen op basis van technische specialisaties; dit vergroot markttoegang voor specialisten en beperkt risico’s, terwijl percelen ook aantrekkelijk blijven voor integrale partijen. | Adviseert alle E- en W-installaties in één perceel: één aanspreekpunt, betere samenwerking, efficiëntere planning, lagere beheerkosten en betere prestatiesturing. | Kiest expliciet voor één integraal perceel. C wijkt af en adviseert drie percelen, hoewel deze elders eveneens integrale verantwoordelijkheid benadrukt. | Besluit expliciet of HTH één integraal perceel wil of markttoegang via meerdere percelen zwaarder laat wegen. Motiveer keuze en leg demarcatie Amsterdam/eigenaar scherp vast.
2 | Welke componenten die momenteel niet in bijlage A zijn opgenomen, zouden volgens u alsnog in de scope van de onderhoudsdienst moeten worden opgenomen? (Liften, deuren, andere onderhoud?) | Adviseert o.a. liften/hef- en trapliften, automatische deuren/roldeuren/slagbomen, grootkeuken- en koel/vriesapparatuur, noodstroom, drukverhoging/waterbehandeling, motorische zonwering, brandwerende voorzieningen en dak-/valbeveiliging toe te voegen. Daarnaast energiebeheer, DMJOP, eerstelijns storingsopvolging en beperkt bouwkundig/huismeesterwerk. | Toevoegen: regelkasten, M&R, serverruimte/koeling, noodstroom, OAI, fan-coilunits, vetafscheiders, liften/goederenliften, automatische/draaideuren en brandslanghaspels. | Toevoegen: liften, automatische deuren, toegangscontrole, CCTV, noodverlichting, ontruiming, blusmiddelen, GBS, noodstroom en laadinfrastructuur; integraal opnemen voor veiligheid, continuïteit en lagere beheerkosten. | Lijst is volgens D vrij compleet. Specialistisch onderhoud zoals liften kan integraal worden toegevoegd voor overzicht, maar inzet via onderaannemer kan door opslag/marge duurder zijn dan directe contractering. | Scope verbreden met o.a. liften/deuren/noodstroom en veiligheidsinstallaties. D is terughoudender vanwege mogelijke opslag op specialistische onderaanneming. | Maak een bewuste scopebeslissing per specialistische installatie en toets of regie via hoofdaannemer opweegt tegen extra opslag. Leg onderaannemers-/specialistenmodel vast.
3 | Welke componenten uit bijlage A vallen buiten de scope van de mogelijke aanbesteding voor E- en W-installaties, en wat is de reden hiervoor? | Wil zo veel mogelijk gebouwgebonden onderdelen in scope. Actieve IT/netwerkcomponenten en telefonie bij IT laten; passieve infrastructuur en voeding/koeling technische ruimten wel opnemen. Plantenwand bij groenleverancier; vetput/riolering eventueel facilitair. Dakonderhoud/-beveiliging en sprinkler/blusinstallaties wel in scope, met passende specialistische uitvoering. | Adviseert geen componenten uit bijlage A buiten scope te houden. | In principe geen gebouwgebonden installaties buiten scope, behalve waar separate marktbenadering van een specialist aantoonbaar meerwaarde biedt. | Geen componenten genoemd die buiten scope zouden moeten vallen. | B, C en D willen in beginsel niets uit Bijlage A uitsluiten. B benoemt specifieke uitzonderingen/keuzes, met name actieve IT en enkele facilitaire/interieuronderdelen. | Stel een expliciete scope- en demarcatietabel op, vooral voor IT, facilitaire onderdelen, eigenaar/verhuurder en specialistische installaties.
4 | Welke diensten en werkzaamheden adviseert u per perceel op te nemen om de installaties gedurende de contractperiode in een goede technische conditie te houden? | Adviseert nulmeting en assetregistratie, compliance/logboeken, leveranciersmanagement, preventief/wettelijk en risico-/conditiegestuurd onderhoud, 24/7 storingsdienst, remote monitoring, lokale technische aanwezigheid, assetmanagement, NEN 2767/BOEI-conditiemetingen, DMJOP, ESG/energieadvies, dashboards en governance afgestemd op onderwijsplanning. | Integrale dienstverlening met preventief/correctief onderhoud, 24/7 storingsdienst, wettelijke inspecties/keuringen, installatieverantwoordelijkheid, remote technisch beheer via GBS, (D-)MJOP, NEN 2767-conditiemetingen, asset-/energieanalyses en audit/certificeringsondersteuning. | Integrale assetmanagementaanpak: preventief/correctief onderhoud, MJOP, wettelijke inspecties, documentatiebeheer, storingsanalyse, energiebeheer, reservedelen en vervangingsvraagstukken; sturen op beschikbaarheid, risico, compliance, levensduur en TCO. | Preventief, correctief en planmatig onderhoud/vervangingen bij dezelfde partij; MJOP volgens NEN 2767 onderdeel van overeenkomst. | Breed draagvlak voor preventief + correctief + planmatig onderhoud, wettelijke compliance en MJOP/conditiesturing. A, B en C leggen extra nadruk op assetmanagement, monitoring en data. | Neem minimaal onderhoud, storingen, compliance, conditiemeting/MJOP en assetdata op. Bepaal gewenste volwassenheid van remote monitoring, assetmanagement en verduurzamingsadvies.
5 | Hoe wordt, op basis van uw ervaring, de vervanging van onderdelen van installaties en de volledige vervanging van installaties geclassificeerd: als dienst (onderhoud) of als werk? | Functiehandhavende componentvervanging binnen bestaande installatie = dienst/onderhoud. Volledige vervanging waarbij functie, capaciteit of ontwerp wijzigt en engineering/bouwkundige ingrepen nodig zijn = werk. Waarschuwt dat het hoofdvoorwerp en de omvang van investeringen aanbestedingsrechtelijk relevant zijn. | Dienst: regulier onderhoud, kleine/componentvervangingen en storingsherstel. Werk/project: renovaties, installatie-/systeemvervangingen, duurzaamheidsprojecten en grote planmatige vervangingen. Adviseert grenswaarde; noemt €25.000 als voorbeeld. | Onderhoud en kleinere vervangingen binnen onderhoudsovereenkomst; grens dienst/werk bepalen via investeringsomvang, percentage vervangingswaarde en impact op functionaliteit/capaciteit. Grote renovaties/vervangingen apart als werk. | Defecte/gelijkwaardige componentvervanging = dienst. Volledige installatievervanging kan door complexiteit als werk/project worden behandeld. | Alle partijen onderscheiden kleine/gelijkwaardige vervangingen als dienst en grote/complexe vervangingen als werk/project. Verschil zit in criterium: functie/ontwerp, impact/omvang of expliciete grenswaarde. | Definieer objectief wanneer vervanging dienst versus werk is, inclusief financiële/technische drempel, wijziging functionaliteit/capaciteit en aanbestedingsrechtelijke behandeling.
6 | Welke kansen en risico’s en aandachtspunten ziet u met betrekking tot de inrichting van deze opdracht en een eventuele aanbesteding? | Ziet kansen in integrale contractering, betere compliance, assetdata, storingsreductie en verduurzaming. Risico’s/aandachtspunten zijn o.a. first-generation outsourcing, kwaliteit van assetdata/documentatie, achterstallig onderhoud, heldere demarcatie en passende risicoverdeling/prijsvorming. | Kansen: grip op verduurzaming, minder storingen, lagere TCO en betere gebruikerservaring. Risico’s: onvoldoende assetdata/revisiedocumentatie. Aandacht: nieuwe installaties/meer-minderwerk, demarcatie eigenaar-HTH en eenduidige governance. | Ziet grootste meerwaarde in integraal onderhoud met onderhoud, inspecties, storingsdienst, assetmanagement, documentatie, prestatiemonitoring en beperkt vervangingswerk; vraagt heldere grens met projectmatige vervangingen en prestatiegerichte sturing. | Kansen: samenhang onderhoud/storingen/conditiebewaking, betrouwbaarheid, levensduur, transparante vervangings-/verduurzamingsregeling en proactieve optimalisatie. Aandacht: heldere scope, goede assetdata, nulmeting technische staat en kwaliteit zwaar laten wegen. | Breed draagvlak voor integraliteit, prestatiesturing, betere data en verduurzaming. Gemeenschappelijke risico’s: onvolledige assetdata/documentatie, scope/demarcatie en beheersing van vervangingen/meerwerk. | Investeer vóór aanbesteding in assetdata, revisiedocumentatie en nulmeting. Regel scopewijzigingen, achterstanden, risicoverdeling en meer-/minderwerk expliciet.
7 | Welke locaties, installaties, processen of bijzonderheden zou HTH tijdens een eventuele schouw volgens u moeten tonen om marktpartijen een goed beeld van de opdracht te geven? | Adviseert verplichte schouw op alle drie locaties; Amsterdam korter en gericht op demarcatie met gebouweigenaar. Toon technische ruimten en kritische installaties, GBS, bereikbaarheid/toegang, gebruikersprocessen en locatiespecifieke bijzonderheden om risico-opslagen te beperken. | Wil alle drie locaties zien (Den Haag eventueel in één sessie, Amsterdam apart). Let op bereikbaarheid, parkeren, toegang, werkruimte/opslag en schouw technische ruimten, verdeelinrichtingen, warmte/koude, LBK’s, GBS en dak/valbeveiliging. | Een representatieve selectie van locaties/assets is voldoende. Toon kritische installaties, afwijkende/risicovolle locaties, technische ruimten, samenhang, operationele omgeving, veiligheid/continuïteit/bereikbaarheid en huidige onderhoudsprocessen. | Als beide Haagse locaties vergelijkbaar zijn volstaat één; anders beide. Amsterdam minder relevant door beperktere scope. Schouw moet ook inzicht geven in processen en mogelijkheden om hinder te beperken. | Alle partijen willen representatieve technische ruimtes/installaties en operationele context zien. A en B zijn voor alle locaties; C accepteert representatieve selectie; D conditioneel. | Ontwerp schouw die voldoende prijsinformatie geeft zonder onnodige belasting: representativiteit, alle afwijkende locaties, kritische assets, bereikbaarheid en operationele processen.
8 | Welke inhoudelijke dan wel technische en operationele informatie heeft u minimaal van HTH nodig om een realistische en marktconforme inschrijving op te kunnen stellen? | Vraagt minimaal een assetlijst op componentniveau (merk/type/bouwjaar/aantal/capaciteit/locatie), tekeningen/schema’s, onderhouds- en storingshistorie, keurings-/compliancegegevens, contract/demarcatie-informatie, gebruiksprofielen, duurzaamheidsambities en financiële/operationele randvoorwaarden. | Vraagt informatie over HTH-visie/organisatie, stakeholders, gebruikers, demarcatie, digitalisering/duurzaamheid, verbouwingen, rol opdrachtnemer en overleg. Voor assets: gedetailleerde lijst, kritische processen, 3 jaar storingshistorie, NEN2767/MJOP en gevaarlijke stoffen. Ook prestatie- en financiële uitgangspunten. | Minimaal actuele areaalgegevens, onderhoudshistorie, heldere scope/onderhoudsverantwoordelijkheden, operationele randvoorwaarden en kritische processen. Volledige detailinformatie per object acht C niet noodzakelijk. | Vraagt gedetailleerde installatielijst met fabricaat, bouwjaar en technische specificaties; beschikbaar MJOP en storingsoverzicht helpen prijsvorming. | Unaniem behoefte aan betrouwbare asset-/installatiegegevens en onderhouds-/storingshistorie. A en B vragen daarnaast uitgebreid organisatie-, prestatie- en financieel kader. | Maak een dataroom met actuele assetlijst, historie, tekeningen, compliance, MJOP, demarcaties, gebruiksprofielen, SLA-eisen en financiële uitgangspunten.
9 | Welke implementatietermijn acht u gebruikelijk en wenselijk voor een goede overdracht en opstart van de dienstverlening? | Adviseert 4–6 maanden tussen gunning en start; 3 maanden is absoluut minimum bij goede assetdata en zonder personele overgang. Benadert implementatie gefaseerd, met nadruk op compliance, data, processen en stabilisatie. | Adviseert doorgaans 3–6 maanden; benodigde duur hangt af van contracttype en complexiteit van KPI/SLA-inrichting. | Minimaal 3 maanden tussen gunning en contractstart voor zorgvuldige overdracht, inrichting van beheersmaatregelen en gecontroleerde start. | Drie maanden, mits benodigde informatie en correct installatieoverzicht beschikbaar zijn. | Bandbreedte markt: minimaal 3 maanden; B 3–6 maanden; A 4–6 maanden met 3 als minimum. C en D noemen 3 maanden. | Plan minimaal 3 maanden; overweeg 4–6 maanden bij integraal prestatiecontract, datamigratie of complexe transitie. Koppel implementatieduur aan datakwaliteit.
10 | Welke informatie, inzet en werkzaamheden verwacht u van HTH tijdens de implementatie- en transitiefase? | Verwacht één HTH-aanspreekpunt met mandaat/stuurgroep, snelle besluitvorming over demarcatie en achterstanden, betrokken locatie-/facilitaire medewerkers, tijdige data/documentatie, toegang tot locaties/systemen en samenwerking met zittende leveranciers. | Verwacht actieve samenwerking, vaste contactpersonen, relevante gebouw-/asset-/onderhouds-/storings-/contractinformatie, toegang tot locaties en systemen, tijdige besluitvorming en ondersteuning bij overdracht. | HTH moet kennisoverdracht, informatie, toegang tot locaties en afstemming van werkprocessen faciliteren; belangrijkste assetdata, historie, randvoorwaarden en contactstructuren tijdig delen. Voorkeur voor open partnerschap met zittende en nieuwe partij. | Verwacht actuele asset-/historie-/contract-/tekening-/inspectiegegevens, vaste projectorganisatie met mandaat, gezamenlijk implementatieplan, systeem- en locatietoegang, stakeholderintroductie, ondersteuning overdracht en regelmatig voortgangsoverleg. | Unaniem: tijdige informatie, toegang, vaste contactpersonen/mandaat en actieve samenwerking tijdens transitie. Verschil vooral in detaillering. | Richt HTH-projectorganisatie in met gemandateerd aanspreekpunt, stuurgroep, tijdige besluiten, datatoegang en afspraken met zittende leveranciers.
11 | Aan welke technische en organisatorische eisen zouden inschrijvers volgens u moeten voldoen? | Adviseert proportionele eisen rond ISO 9001/14001/45001/27001, VCA en relevante vak-/installatiecertificeringen (o.a. SCIOS, STEK/F-gassen, legionella, brandveiligheid), plus aantoonbare integrale capaciteit, continuïteit, 24/7-organisatie en passend contract-/assetmanagement. | Verwacht aansluiting op HTH-beleid/visie, marktconforme vakkennis en veiligheid, relevante managementsystemen/certificeringen en voldoende organisatorische capaciteit voor integrale dienstverlening. | Beoordeel integraal uitvoeringsvermogen, organisatiekracht, veiligheid, assetmanagement, storingsbeheersing en regie over disciplines. Mogelijke certificaten: VCA**, ISO 9001/14001/45001, SCIOS en relevante brand-/beveiligingscertificering. | Eisen: ervaring integraal beheer in complexe utiliteit (liefst onderwijs/zorg/hospitality), vakbekwaam gecertificeerd personeel, kwaliteits-/veiligheids-/milieumanagement, wettelijke inspectie-ervaring, integrale contractverantwoordelijke, capaciteit/continuïteit en financiële stabiliteit. | Breed draagvlak voor ervaring, vakbekwaamheid, veiligheid, certificeringen, integrale organisatie en continuïteit. Exacte certificeringsset verschilt. | Stel proportionele minimumeisen vast en voorkom onnodige marktbeperking. Koppel certificeringen uitsluitend aan daadwerkelijke scope en risico’s.
12 | Welke procentuele verhouding tussen prijs en kwalitatieve beoordelingscriteria adviseert u en waarom? | Adviseert 70% kwaliteit en 30% prijs. Kwaliteit is volgens hen bepalend voor continuïteit, compliance, verduurzaming en levensduurkosten; te sterke prijsfocus vergroot risico op meerwerk/faalkosten. | Adviseert 70% kwaliteit en 30% prijs, omdat kwaliteit sterker doorwerkt in beschikbaarheid, duurzaamheid en levensduurkosten dan alleen de initiële prijs. | Adviseert 70% kwaliteit / 30% prijs om onderscheid op vakmanschap, innovatie, assetmanagement en dienstverlening te stimuleren. | Kwaliteit minimaal 70%, prijs maximaal 30%; doel is kwaliteit en duurzame relatie borgen en risico op te lage inschrijving/latere extra kosten beperken. | Volledige consensus: 70% kwaliteit / 30% prijs (D: kwaliteit ten minste 70%). | 70/30 kwaliteit-prijs heeft breed marktdraagvlak; werk kwalitatieve criteria zo uit dat ze daadwerkelijk onderscheidend en toetsbaar zijn.
13 | Welke kostenposten en prijscomponenten adviseert u op te nemen in het prijsinvulformulier? | Adviseert vaste jaarlijkse aanneemsom voor beheer/preventief/wettelijk onderhoud, uitgesplitst per locatie/installatiegroep, plus beheer-/managementvergoeding en transparante tarieven voor correctief werk, storingen, materiaal, projecten/vervangingen en eventuele opslagen. | Minimaal: vaste vergoeding preventief onderhoud en verrekenprijzen voor correctief onderhoud/storingen en bijkomend werk, bij voorkeur op basis van fictieve hoeveelheden voor vergelijkbaarheid. | Prijsblad uitsplitsen in vast onderhoud, correctief onderhoud, storingsdienst, klein vervangingswerk, modificaties/projecten en assetmanagement. Regulier onderhoud vaste vergoeding; vervangingen/projecten separaat. Ook AK% en W&R% opvragen. | Bij nacalculatie correctief onderhoud tarieven apart tonen: uur- en voorrijdtarieven en opslagen buiten reguliere werktijden. | Consensus over onderscheid vaste preventieve kosten versus transparante verrekening correctief/extra werk. A en B adviseren meer gedetailleerde uitsplitsing, C beperkt zich vooral tot correctieve tarieven. | Ontwerp prijsblad met vaste onderhoudssom én uniforme fictieve hoeveelheden/tarieven voor correctief, storingen, materiaal en vervangingen. Voorkom strategisch inschrijven.
14 | Welke drie kwalitatieve beoordelingscriteria (wensen) zouden volgens u het meest onderscheiden zijn voor deze opdracht? | Drie onderscheidende criteria: (1) transitie van versnipperd naar integraal contract, (2) assetmanagement en vervangings-/verduurzamingsagenda, (3) continuïteit in onderwijs- en hospitalityomgeving. Adviseert toetsing via concrete casus en/of presentatie/interview met beoogd team. | Drie criteria: dienstverlening & samenwerking; continuïteit & voorspelbaarheid van beheer/onderhoud; verduurzaming & energieprestatieverbetering. | Drie criteria: integraal onderhoud & assetmanagement; organisatie & samenwerking; continu verbeteren & verduurzaming. | Drie criteria: kwaliteit aanpak/uitvoeringsplan; kwaliteit & ervaring; toegevoegde waarde op innovatie, efficiëntie en duurzaamheid. | Overlapping: samenwerking/aanpak, continuïteit/ervaring en verduurzaming/verbetering. A legt sterk accent op transitie en assetmanagementcasus; C op integraal assetmanagement. | Maak criteria concreet, casusgericht en toetsbaar. Overweeg beoordeling van beoogd team/presentatie naast schriftelijk plan.
15 | Welke duurzaamheidscriteria zouden volgens u passend zijn voor de verschillende percelen? | Adviseert meetbare criteria binnen invloed opdrachtnemer: energie-/ESG-routekaart, monitoring en optimalisatie, CO₂-reductie, levensduurverlenging/circulariteit en verduurzamingsvoorstellen. Absolute verbruiksreductie voorzichtig toepassen vanwege invloed van bezetting/gebruik. | Criteria: CO₂-reductiedoelstellingen, energiebesparingsvoorstellen, datagedreven energiebeheer, hergebruik materialen en emissieloze mobiliteit. | Focus op energieoptimalisatie, levensduurverlenging, circulair onderhoud en CO₂-reductie, gekoppeld aan onderhoud/assetmanagement. | Meetbare en beïnvloedbare criteria: energie-efficiënt inregelen, levensduurverlenging door onderhoud en conditiegestuurd/digitaal onderhoud. | Consensus op energieoptimalisatie, CO₂/duurzaamheid en levensduurverlenging. A en B voegen circulariteit/mobiliteit/ESG toe. | Gebruik alleen meetbare criteria die opdrachtnemer kan beïnvloeden. Leg nulmeting, meetmethodiek en verantwoordelijkheden voor energiegebruik vast.
16 | Welke innovatieve oplossingen, technieken, of werkwijzen zou HTH in een eventuele aanbesteding kunnen uitvragen? | Adviseert probleemgerichte innovatie: QR-assettagging/digitale dossiers, kritikaliteits- en risicogestuurd onderhoud, data-/sensoranalyse, remote monitoring, predictive maintenance, energieoptimalisatie en digitale dashboards/assetmanagement. | Benadrukt slimme technologie/digitalisering, waaronder predictive maintenance met sensoren/data-analyse, om onderhoud te voorspellen, stilstand te beperken en efficiëntie te verhogen. | Innovaties rond voorspellend onderhoud, digitalisering, integraal assetmanagement, energieoptimalisatie en continue verbetering, gericht op beschikbaarheid, levensduurkosten en duurzaamheid. | Gebouwautomatisering en dataverzameling voor efficiënte onderhoudsplanning, remote verbruiksmanagement en het op afstand oplossen van storingen. | Consensus op digitalisering/data, remote monitoring en voorspellend/conditiegestuurd onderhoud. Detailniveau verschilt. | Vraag innovatie doelgericht uit op HTH-problemen en gewenste uitkomsten; voorkom innovatie als vrijblijvende belofte. Borg data-eigendom en interoperabiliteit.
17 | Welk type contract adviseert u voor de gevraagde dienstverlening en waarom? | Adviseert integraal prestatiecontract/maincontracting met één hoofdaannemer, SLA en gezamenlijke KPI’s. Vaste som voor preventief/wettelijk onderhoud; correctief onderhoud via transparante tarieven in plaats van volledige afkoop; ruimte voor vervanging en optimalisatie. | Adviseert prestatiecontract voor preventief en correctief onderhoud inclusief 24/7 storingsdienst, assetmanagement en prestatieverbetering; focus verschuift van inspanning naar prestaties/beschikbaarheid. | Meerjarig prestatiegericht integraal onderhoudscontract met onderhoud, inspecties, storingsdienst, assetmanagement en beperkt vervangingswerk; één verantwoordelijke partner met ruimte voor innovatie. | Meerjarig onderhoudscontract met verlengopties; correctief onderhoud apart tegen overeengekomen tarieven. Eventueel prestatiegericht met KPI’s voor aanrijd-/hersteltijden, conditiescores en uptime. | Alle partijen adviseren meerjarig onderhoud; A, B en C expliciet prestatiegericht. D ziet prestatiegericht als mogelijke aanvulling en wil correctief apart verrekenen. | Overweeg prestatiegericht integraal contract met heldere SLA/KPI’s en transparante verrekening van correctief werk. Bepaal bewust wat wel/niet wordt afgekocht.
18 | Wat acht u een passende contractduur? | Adviseert 5 jaar + 2 + 2 jaar (max. 9). Langere looptijd ondersteunt terugverdienen van implementatie/kennisinvesteringen en een meerjarige verduurzamings- en vervangingsagenda. | Adviseert 5 jaar met 2×2 jaar verlenging. Langere samenwerking maakt investeringen in kennisopbouw, verduurzaming en optimalisatie rendabel. | Adviseert 5+2+2 jaar, als balans tussen continuïteit, marktwerking en ruimte voor assetmanagement, verduurzaming en prestatieverbetering. | 5 of 6 jaar passend, met 2×2 jaar verlenging. | Sterke consensus rond 5 jaar met 2×2 verlenging; D noemt 5 of 6 jaar + 2×2. | 5+2+2 sluit goed aan op marktfeedback. Leg verlengingsbesluit vast op prestaties, samenwerking en verbeterresultaten.
19 | Welke prestatie-indicatoren (KPI’s) adviseert u voor deze dienstverlening? Licht hierbij de berekeningsmethodiek toe. | Adviseert beperkt aantal kern-KPI’s: compliance (100%), planmatig onderhoud (≥95%), tijdige storingsopvolging en first-time-fix, beschikbaarheid kritische installaties, tevredenheid/samenwerking en eventueel verbeter-/verduurzamingsinitiatieven. Meting via onderhoudssysteem/dashboard en periodieke governance. | Geen inhoudelijk antwoord ingevuld in het antwoordformulier. | Vijf kern-KPI’s: beschikbaarheid kritische installaties, tijdig preventief onderhoud, naleving responstijden, wettelijke compliance en storingsreductie/continu verbeteren. | KPI’s: beschikbaarheid/uptime, tijdige onderhoudsuitvoering, responstijd, hersteltijd en first-time-fix; D geeft voor enkele KPI’s een berekeningswijze. | A, C en D convergeren op beschikbaarheid, tijdig onderhoud en storingsrespons; A en C voegen compliance/verbetering toe. B heeft vraag 19 niet ingevuld. | Beperk KPI-set tot kernprestaties en definieer formules, databron, uitzonderingen en normen. Vraag B in eventuele vervolgfase alsnog naar KPI-voorstel.
20 | Hoe zou u het kostenbeheer binnen het contract inrichten om grip te houden op onderhouds-, storings- en vervangingskosten gedurende de contractperiode? | Adviseert vaste aanneemsom voor preventief/wettelijk onderhoud, transparante rapportage begroting versus realisatie, apart budget/tarieven voor storingen en planmatige vervangingen via DMJOP. Nadruk op voorspelbaarheid, transparantie en gezamenlijk sturen op TCO. | Kostenbeheer via financiële nulmeting, inzicht per asset, vooraf vastgesteld onderhoudsbudget, periodieke rapportage/forecasting en gezamenlijke sturing op onderhouds-, storings- en vervangingskosten. | Preventief onderhoud via vaste jaarlijkse vergoeding; storingen, vervangingen en modificaties transparant apart. Combineer met actueel MJOP, assetmanagement en periodieke kostenrapportages; noemt afkoopdrempel tot circa €750 als voorbeeld. | Storingen per melding tegen vooraf afgestemd tarief in plaats van afkoop; planmatige vervangingen via MJOP periodiek bespreken zodat HTH tijdig kan budgetteren. | Consensus: vaste/predictable preventieve kosten en aparte transparante beheersing van storingen/vervangingen, gekoppeld aan MJOP en rapportage. C en D vermijden volledige storingsafkoop. | Maak onderscheid tussen vaste, variabele en investeringskosten; koppel vervangingsforecast aan MJOP en periodieke budgetcyclus. Leg autorisatiegrenzen vast.
21 | In hoeverre is het gebruikelijk dat beheer en onderhoud worden uitgevoerd door een andere partij dan de partij die de installaties oorspronkelijk heeft gerealiseerd? Welke eisen zijn van belang om een dergelijke samenwerking goed te borgen? | Beschouwt onderhoud door een andere partij dan de oorspronkelijke installateur als normaal. Borging vraagt volledige overdracht/documentatie, toegang tot software/systemen, garantie- en intellectuele-eigendomsafspraken en voorkomen van leveranciersafhankelijkheid. | Onderhoud door andere partij dan oorspronkelijke installateur is gebruikelijk. Vereist goede overdracht, actuele technische informatie/documentatie, toegang en duidelijke verantwoordelijkheden om onafhankelijk onderhoud mogelijk te maken. | Onderhoud door andere partij is gebruikelijk. Essentieel: goede overdracht, complete technische documentatie, systeemtoegang en transparantie over technische staat. | Andere onderhoudspartij dan realisator is gebruikelijk. Aandacht voor garantieafhandeling wanneer derden vervangingen uitvoeren, om onnodige storingsbezoeken en kosten te voorkomen. | Alle partijen beschouwen onderhoud door een andere partij als gebruikelijk. Borging: overdracht/documentatie/toegang; D benadrukt garanties, A leveranciersafhankelijkheid. | Borg overdracht, open systeemtoegang, documentatie, garanties en eigendom van data/software zodat HTH niet afhankelijk wordt van huidige of nieuwe leverancier.
22 | Welke voor- en nadelen ziet u in een model waarbij één marktpartij integraal verantwoordelijk is voor meerdere installatiedisciplines ten opzichte van een model met meerdere gespecialiseerde contractpartijen? | Ziet integraal model als voordeel: één eindverantwoordelijke, minder demarcatie, één meldpunt/SLA, efficiëntere planning en integraal assetmanagement. Nadelen/risico’s: afhankelijkheid van één partij en mogelijk gebruik van specialisten/onderaannemers; te borgen via transparantie, KPI’s en governance. | Voordelen integraal: één aanspreekpunt, minder coördinatiekosten, kortere doorlooptijden, integrale optimalisatie en betere data-uitwisseling. Nadeel: afhankelijkheid van één contractpartij; te beheersen met KPI’s, auditrechten en transparante rapportage. | Voorkeur voor één integrale partij die disciplines en specialistische onderaannemers coördineert: duidelijke verantwoordelijkheid, minder knipvlakken, efficiëntere uitvoering en beter integraal assetmanagement. | Integraal model biedt betere coördinatie, aanspreekbaarheid, kostenoptimalisatie en minder faalkosten/knipvlakproblemen; maakt optimalisatie over disciplines mogelijk. | Alle partijen zien duidelijke voordelen in integrale verantwoordelijkheid: één aanspreekpunt, minder knipvlakken en betere optimalisatie. Genoemde nadelen: afhankelijkheid van één partij en specialistische onderaanneming. | Als voor integraal model wordt gekozen: borg specialistische kwaliteit, transparantie van onderaannemers, auditrechten, exit/continuïteit en voorkom lock-in.
23 | Welke randvoorwaarden acht u noodzakelijk om een integrale dienstverlening succesvol te kunnen uitvoeren binnen de onderwijs- en hospitality omgeving van HTH? | Randvoorwaarden: HTH-contactpersoon met mandaat, governance op strategisch/tactisch/operationeel niveau, sturen op output, betrouwbare assetdata in eigendom van HTH, budget voor achterstanden/vervanging, afstemming op onderwijs/hospitality, gastvrij en deskundig personeel en ruimte voor optimalisatie. | Benadrukt heldere governance/verantwoordelijkheden, korte lijnen/escalatie, betrouwbare gebouw- en assetdata, samenwerking en afstemming op de operationele onderwijs-/hospitalityomgeving. | Randvoorwaarden: duidelijke regie, transparante assetinformatie, afstemming op onderwijs/hospitality en één verantwoordelijke onderhoudspartner; dit ondersteunt snelle storingsoplossing en structurele verbetering. | Randvoorwaarden: heldere demarcatie, transparante governance, actuele assetdata, afstemming op onderwijs/hospitality, meetbare KPI’s, ruimte voor innovatie en geschikt/gekwalificeerd personeel (o.a. VCA/VOG). | Consensus: heldere demarcatie/governance, actuele assetdata, afstemming op onderwijs/hospitality en samenwerking. A en D benoemen ook personele/gastvrijheids- en innovatievoorwaarden. | Leg governance, demarcatie, assetdata, werkvensters rond onderwijs/evenementen, gedrag/veiligheid personeel en continue verbetering contractueel vast.
24 | Zijn er nog andere belangrijke onderwerpen of adviezen die u aan HTH wilt meegeven in het kader van deze marktconsultatie? | Adviseert voldoende tijd voor aanbesteding (o.a. ruime inschrijftijd, verplichte schouw en dialoog/presentatie), zorgvuldige selectie op kwaliteit en team, heldere demarcatie en assetdata, en een contract dat samenwerking, transitie en continue verbetering ondersteunt. | Adviseert te sturen op prestaties over de hele levenscyclus en beheer, onderhoud, verduurzaming, vervanging en energiemanagement integraal te verbinden voor grip op beschikbaarheid, comfort, veiligheid en kosten. | Adviseert meerjarig, integraal en prestatiegericht contract met duidelijke scope, assetmanagement, samenwerking en continue verbetering; partner moet actief bijdragen aan beschikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en toekomstbestendigheid. | Geen aanvullend advies gegeven. | A, B en C adviseren nadrukkelijk levenscyclus-/prestatiegericht en samenwerkingsgericht contracteren. D geeft geen aanvullend advies. | Gebruik de marktfeedback om aanbesteding niet alleen op onderhoudsactiviteiten maar op prestaties, samenwerking en levenscycluswaarde te richten; zorg tegelijk voor een transparante procedure en voldoende inschrijftijd.