## Prijsopgave
Bijlage 5: Prijzenblad Regulier Cameratoezicht
Tabblad 1
Dit prijsformulier bestaat uit een drietal tabbladen. Het tabblad: Eenheidsprijzen dient ingevuld te worden.
Inschrijver dient bij alle onderdelen een eigen uitgespecificeerde open begroting aan te leveren voor de totale kosten van onderhavige Opdracht.
Inschrijver wordt verzocht alleen de GROENE velden in te vullen en deze af te ronden op 2 getallen achter de komma.
In het eenheidsprijzen blad dient u per post de eenheidsprijzen aan te geven. Deze eenheidsprijzen worden automatisch overgenomen in de prijsopgave en het blad met beheer en onderhoud
Alle GEEL gearceerde velden worden automatisch gevuld . Het is niet toegestaan de formules in deze velden aan te passen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen
Indien in het PvE componenten of werkzaamheden zijn genoemd als onderdeel van een levering of installatie dan dienen deze onderdeel te zijn van hieronder te benoemen prijzen.
De eisen uit het PvE zijn leidend.
De eenheidsprijzen uit de detaillering van de inschrijver zullen worden gehanteerd bij alle uit te voeren werkzaamheden gedurende de looptijd van het contract.
TOTAAL |  | Bedrag
| Eenheidsprijzen | 0
| Beheer en onderhoud | 0
| Inschrijfsom | 0

## Eenheidsprijzen
Tabblad 2
Indien in het PvE componenten of werkzaamheden zijn genoemd als onderdeel van een levering of installatie dan dienen deze onderdeel te zijn van hieronder te benoemen prijzen.
De eisen uit het PvE zijn leidend.
De eenheidsprijzen uit dit blad dienen de basis te zijn voor de uitwerking van nog op te stellen offertes tijdens de uitvoering van het contract
Eenheidsprijzen camera's
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging | Opmerkingen | Toelichting door leverancier
PTZ domecamera |  |  | 0 | 400 | 0 | Uitgaande van verbinding o.b.v. netwerkbekabeling/RJ45. Inclusief beugels, striping.
Uithouder op 0,5 meter (betreft uithouder en installatie) |  |  | 0 | 75 | 0
Uithouder op 1,0 meter (betreft uithouder en installatie) |  |  | 0 | 100 | 0
Uithouder op 1,5 meter (betreft uithouder en installatie) |  |  | 0 | 20 | 0
Uithouder op 2,0 meter (betreft uithouder en installatie) |  |  | 0 | 10 | 0
Meerprijs voor werkend afleveren PTZ-Dome camera op glasvezel |  |  | 0 | 50 | 0 | Uitgaande van singlemode enkele glasvezel, twee mediaconverters, converter aan camerakant in camerabehuizing.
Materiaal tbv (draadloze) verbindingen
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging
Zender PtP 200 Mbps voor de afstand van ca. 2km |  |  | 0 | 5 | 0 | Uitgaande van mastmontage, incl. montagemateriaal voor op mast
Zender PtP 200 Mbps voor de afstand van ca. 5km |  |  | 0 | 5 | 0 | Uitgaande van mastmontage, incl. montagemateriaal voor op mast
Aanvraag vergunning Agentschap Telecom Pt(m)P gelicenseerd |  |  | 0 | 10 | 0
Punt-punt-verbinding 5GHz 10 Mbps verbinding, min. 23 dBi antennagain |  |  | 0 | 10 | 0 | Uitgaande van mastmontage, incl. montagemateriaal voor op mast
Punt-punt-verbinding 5GHz 25 Mbps verbinding, min. 23 dBi antennagain |  |  | 0 | 10 | 0 | Uitgaande van mastmontage, incl. montagemateriaal voor op mast
Punt-punt-verbinding 5GHz 50 Mbps verbinding, min. 23 dBi antennagain |  |  | 0 | 10 | 0 | Uitgaande van mastmontage, incl. montagemateriaal voor op mast
Punt-punt-verbinding 60GHz 100 Mbps verbinding, min. 35 dBi antennagain |  |  | 0 | 60 | 0 | Uitgaande van mastmontage, incl. montagemateriaal voor op mast
Dakstatief geschikt voor alle soorten zenders, ca. 1.5m hoog |  |  | 0 | 20 | 0 | Inclusief stabilisatie
Switch groot temperatuurbereik inclusief voeding |  |  | 0 | 20 | 0
Verlenging onderhoud van switch groot temperatuurbereik met drie jaar |  |  | 0 | 20 | 0
Switch netwerkknooppunt standaard capaciteit |  |  | 0 | 20 | 0
Verlenging onderhoud van switch knooppunt standaard capaciteit met drie jaar |  |  | 0 | 20 | 0
Eenheidsprijzen materiaal divers + voorbereidingswerkzaamheden
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging
Junction box ca. 360x240x150mm (hxbxd) |  |  | 0 | 40 | 0 | Uitgaande van mastmontage, incl. montagemateriaal voor op mast, voorbereiding, montagerails, zekeringen. Zie ook eis-215.
Junction box ca. 400x300x210mm (hxbxd) |  |  | 0 | 40 | 0 | Uitgaande van mastmontage, incl. montagemateriaal voor op mast, voorbereiding, montagerails, zekeringen. Zie ook eis-215.
Straatkast groot ca. 1200x1200x400mm (hxbxd) |  |  | 0 | 5 | 0 | Uitgaande van voorbereiding conform eis 209
Aanrijdbeveiliging |  |  | 0 | 40 | 0
Meerprijs junction box in RAL-kleur |  |  | 0 | 5 | 0
Meerprijs straatkast groot in RAL-kleur |  |  | 0 | 5 | 0
Meerprijs aanrijdbeveiliging in RAL-kleur |  |  | 0 | 20 | 0
Cameramast vast en 6 meter boven maaiveld |  |  | 0 | 50 | 0 | Inclusief inklimbeveiliging en fundatie
Cameramast vast en 8 meter boven maaiveld |  |  | 0 | 5 | 0 | Inclusief inklimbeveiliging en fundatie
Kantelmast 6 meter boven maaiveld, inclusief discusslot |  |  | 0 | 30 | 0 | Inclusief inklimbeveiliging en fundatie
Meerprijs levering cameramast in RAL-kleur op basis van poedercoating |  |  | 0 | 5 | 0 | één prijs voor zowel 6 meter als 8 metermast
Fagetpaal |  |  | 0 | 100 | 0 | Goedgekeurd en gecertificeerd volgens de netbeheerders
Meerprijs Fagetpaal in RAL-kleur |  |  | 0 | 5 | 0
Monitor-extenderset over glas |  |  | 0 | 50 | 0 | Conform eis 103
USB-extenderset over glas |  |  | 0 | 10 | 0 | Conform eis 103
Stroom
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging
Realisatie van een meterloos stroompunt in een fagetpaal |  |  | 0 | 50 | 0 | Levering fagetpaal is exclusief. Installatie/plaatsing fagetpaal is inclusief. Coordinatie met Liander is inclusief. Kosten Liander zijn exclusief.
Realisatie van een meterloos stroompunt in een bestaande straatkast of fagetpaal |  |  | 0 | 5 | 0 | Coordinatie met Liander is inclusief. Kosten Liander zijn exclusief.
Accupack op koopbasis |  |  | 0 | 10 | 0 | Conform eis-200
Kosten ongebruikte accu per maand die bij Leverancier aan druppellader hangt. |  |  | 0 | 50 | 0 | Inclusief kosten opslag en beheer
Accu op huurbasis prijs per week (1 - 10 weken) |  |  | 0 | 50 | 0
Accu op huurbasis prijs per week (11 - 20 weken) |  |  | 0 | 50 | 0
Accu op huurbasis prijs per week (21 weken of meer) |  |  | 0 | 50 | 0
Eenmalige installatie- en verwijderingskosten accupack uitgaande van gelijktijdige installatie camera of anders hoogwerker gerelateerd |  |  | 0 | 50 | 0 | Uitgaande van aansluiting op lichtmast, excl. reisbeweging, inclusief coordinatie en projectmanagement
Materiaal in CCTR of andere locaties (zoals bureaus politie)
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging
Enkel 85"-scherm videowall incl. beugels |  |  | 0 | 5 | 0 | Zelfde eisen als scherm met 50"
Enkel 55"-scherm videowall incl. beugels |  |  | 0 | 5 | 0 | Zelfde eisen als scherm met 50"
Enkel 50"-scherm videowall incl. beugels |  |  | 0 | 20 | 0 | Conform eis 106
Enkel scherm 24" |  |  | 0 | 30 | 0 | Conform eis 107
Enkel scherm 35" breed en gebogen scherm |  |  | 0 | 30 | 0 | Conform eis 107
Bedieningsconsole uitkijkplek |  |  | 0 | 10 | 0
Client videowall |  |  | 0 | 10 | 0
Client uitkijkplek geschikt voor montage in 19" rack |  |  | 0 | 10 | 0
Client geschikt voor lokale plaatsing |  |  | 0 | 10 | 0
Opslag-Server |  |  | 0 | 10 | 0 | Geschikt voor opslag, 12 slots, exclusief harde schijven
HDD geschikt voor opslagserver |  |  | 0 | 50 | 0 | Ten minste 6 TB, HDD specifiek geschikt voor opslag van video
SSD geschikt voor alle clients |  |  | 0 | 5 | 0 | Deze dient in elke client/server geplaatst te kunnen worden en conform zwaarste eisen te opereren
SSD geschikt voor alle servers |  |  | 0 |  | 0
Grafische kaart geschikt voor alle clients |  |  | 0 | 5 | 0 | Deze dient of server in elke client geplaatst te kunnen worden en conform zwaarste eisen te opereren
Moederbord geschikt voor alle clients |  |  | 0 | 3 | 0 | Deze dient in elke client geplaatst te kunnen worden en conform zwaarste eisen te opereren
CPU geschikt voor client videowall |  |  | 0 | 3 | 0 | Deze dient in elke client geplaatst te kunnen worden en conform zwaarste eisen te opereren
CPU geschikt voor opslag-server |  |  | 0 | 3 | 0
Eenheidsprijzen installatie (geen materiaalkosten)
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging | Opmerkingen
Hoogwerker per dag ten minste 9 meter |  |  | 0 | 100 | 0 | Inclusief alle kosten, waaronder transportkosten
Hoogwerker per dagdeel ten minste 9 meter |  |  | 0 | 100 | 0 | Inclusief alle kosten, waaronder transportkosten
Installatie Camera |  |  | 0 | 250 | 0 | Inclusief werkzaamheden voor voorbereiding, configuratie, installatie, werkend opbrengen in het VMS, striping, toevoegen aan het netwerk en monitoringsysteem, etc. Uitgaande van montage in niet-kantelbare cameramast, excl. kosten hoogwerker
Verwijderen camera en plaatsen nieuwe camera tegelijkertijd |  |  | 0 |  | 0 | Inclusief werkzaamheden voor voorbereiding, configuratie, installatie, werkend opbrengen in het VMS, striping, toevoegen aan het netwerk en monitoringsysteem, etc. Uitgaande van montage in niet-kantelbare cameramast, excl. kosten hoogwerker
Configuratie van een switch |  |  | 0 | 50 | 0 | Inclusief configuratie elders in het netwerk. We vragen hier een eenheidsprijs voor de drie uitgevraagde switch-types
Configuratie van een switch ter vervanging van een bestaande switch |  |  | 0 |  | 0 | Inclusief configuratie elders in het netwerk. We vragen hier een eenheidsprijs voor de drie uitgevraagde switch-types, waarbij we uitgaan dat de inschrijver dit zo efficiënt mogelijk doet (bijvoorbeeld inschieten van de bestaande instellingen in de nieuwe switch).
Plaatsing cameramast incl. fundatie |  |  | 0 | 50 | 0 | Inclusief transport, voorrijdkosten, verwijderen overtollig zand, en tegels en tijdelijke herbestrating, KLIC-melding. Exclusief verkeersmaatregelen.
Verwijderen cameramast en plaatsen nieuwe cameramast tegelijkertijd |  |  | 0 |  | 0 | Inclusief alle kosten, waaronder transportkosten
Plaatsing cameramast incl. fundatie en fagetpaal tegelijkertijd |  |  | 0 |  | 0 | Inclusief alle kosten, waaronder transportkosten
Plaatsing Aanrijdbeveiliging bestaand object |  |  | 0 | 10 | 0 | Inclusief alle kosten, waaronder transportkosten
Meerkosten plaatsing aanrijdbeveiliging gelijktijdig met plaatsing mast of straatkast |  |  | 0 | 30 | 0 | Inclusief alle kosten, waaronder transportkosten
Installatie PtP-verbinding |  |  | 0 | 30 | 0 | Inclusief configuratie elders in het netwerk en toevoegen aan monitoringsysteem
Installatie PtP gelicenseerd |  |  | 0 | 5 | 0 | Inclusief configuratie elders in het netwerk en toevoegen aan monitoringsysteem
Plaatsing straatkast conform PvE |  |  | 0 | 5 | 0 | Inclusief transport, voorrijdkosten, verwijderen overtollig zand, en tegels en tijdelijke herbestrating, KLIC-melding
Plaatsing fagetpaal |  |  | 0 | 100 | 0 | Inclusief transport, voorrijdkosten, verwijderen overtollig zand, en tegels en tijdelijke herbestrating, KLIC-melding
Verwijderen fagetpaal en plaatsen nieuwe fagetpaal tegelijkertijd |  |  | 0 |  | 0 | Inclusief transport, voorrijdkosten, verwijderen overtollig zand, en tegels en tijdelijke herbestrating, KLIC-melding
Installatie en configuratie van een uitkijkplek en videowall |  |  | 0 | 10 | 0 | Het betreft hierbij alle werkzaamheden nodig om een uitkijkplek + videowall werkend op te leveren
Installatie en configuratie van een uitkijkplek zonder videowall |  |  | 0 | 10 | 0 | Het betreft hierbij alle werkzaamheden nodig om een uitkijkplek werkend op te leveren
Installatie van een nieuwe VMS-server |  |  | 0 | 10 | 0
Configuratie van een nieuwe VMS-server |  |  | 0 | 10 | 0 | Het betreft hierbij alle configuratiewerkzaamheden om een nieuwe server bij uitbreidingen van het systeem.
Plaatsing eerste eigen mobiele camera binnen 48 uur (2 dagen) |  |  | 0 | 10 | 0 | Inclusief aansluiting op stroom en realisatie verbinding en kosten hoogwerker. Geldt voor de eigen mobiele camera's die aan een bestaande mast komen te hangen, maar ook voor de eigen mobiele camera's die een eigen mastvoorziening hebben.
Plaatsing voor elke volgende eigen mobiele camera op ongeveer dezelfde locatie binnen 48 uur (2 dagen) |  |  | 0 | 20 | 0 | Inclusief aansluiting op stroom en realisatie verbinding en kosten hoogwerker. Geldt voor de eigen mobiele camera's die aan een bestaande mast komen te hangen, maar ook voor de eigen mobiele camera's die een eigen mastvoorziening hebben.
Verwijdering eerste eigen mobiele camera |  |  | 0 | 10 | 0 | Inclusief afsluiting op stroom en kosten hoogwerker. Geldt voor de eigen mobiele camera's die aan een bestaande mast komen te hangen, maar ook voor de eigen mobiele camera's die een eigen mastvoorziening hebben.
Verwijdering voor elke volgende eigen mobiele camera op ongeveer dezelfde locatie |  |  | 0 | 20 | 0 | Inclusief afsluiting op stroom en kosten hoogwerker. Geldt voor de eigen mobiele camera's die aan een bestaande mast komen te hangen, maar ook voor de eigen mobiele camera's die een eigen mastvoorziening hebben.
Inkoppeling spoedcamera van de leverancier van spoed cameratoezicht |  |  | 0 | 90 | 0 | Alleen werkzaamheden rond configuratie VMS, uitgifte IP-adres, gedurende kantoortijden. Zie ook eis-4.
Inkoppeling elke volgende spoedcamera van de leverancier van spoed cameratoezicht tegelijkertijd |  |  | 0 | 10 | 0 | Alleen werkzaamheden rond configuratie VMS, uitgifte IP-adres, gedurende kantoortijden. Zie ook eis-4.
Eenheidsprijzen VMS-licenties eenmalig
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging
Licentie per camera eenmalig, inclusief opslag en failover |  |  | 0 | 100 | 0
Federation Site t/m 20 camera's |  |  | 0
Federation Site boven 20 camera's |  |  | 0 | 100 | 0
Licentie per werkplek eenmalig |  |  | 0 | 10 | 0
Licentie SNMP Genetec |  |  | 0
Licentie per server eenmalig |  |  | 0 | 10 | 0
Eenheidsprijzen arbeid en reiskosten
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging | Opmerkingen
Uurtarief monteur gedurende kantoortijden (8.00 - 18.00 uur) |  |  | 0 | 400 | 0
Uurtarief projectleider gedurende kantoortijden (8.00 - 18.00 uur) |  |  | 0 | 150 | 0
Uurtarief specialist gedurende kantoortijden (8.00 - 18.00 uur) |  |  | 0 | 200 | 0
Uurtarief (software-)enigneer gedurende kantoortijden (8.00 - 18.00 uur) |  |  | 0 | 200 | 0
Opslagpercentage nacht (24.00 - 6.00 uur), weekend en officiële feestdagen |  |  | 0% |  |  | Let op er kan gelijktijdig maar één opslagpercentage gelden, d.w.z. er kunnen geen percentages gestapeld worden
Opslagpercentage avond en vroege ochtend (6.00 - 8.00 uur, 18.00 - 24.00 uur) |  |  | 0% |  |  | Let op er kan gelijktijdig maar één opslagpercentage gelden, d.w.z. er kunnen geen percentages gestapeld worden
Reisbeweging, incl. personeelskosten en kosten voertuig (8.00 - 18.00 uur) |  |  | 0 | 300 | 0
Eenheidsprijzen verkeersmaatregelen
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging | Opmerkingen
Verkeersregelaar per dagdeel |  |  | 0 | 50 | 0 | Inclusief voorrijkosten
Verkeersregelaar per dag |  |  | 0 | 50 | 0 | Inclusief voorrijkosten
Verkeersmaatregelen CROW 96A |  |  | 0 | 50 | 0 | Inclusief transport- en voorrijkosten
Verkeersmaatregelen CROW 96B |  |  | 0 | 50 | 0 | Inclusief transport- en voorrijkosten
Eenheidsprijzen beheer en onderhoud op jaarbasis
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs / perce | Wegingsfactor | Prijs x Weging | Opmerkingen
Beheer en al het onderhoud en schoonmaak per bestuurbare Camera op jaarbasis. Prio 3 |  |  | 0 | 0 | NVT, aparte berekening in tab Detaillering B&O | Exclusief softwarelicenties voor onderhoud (bijv. SMA)
Beheer en al het onderhoud en schoonmaak eigen mobiele systeem. Prio 3 |  |  | 0 | 0 |  | Exclusief softwarelicenties voor onderhoud (bijv. SMA)
Onderhoudskosten PtP verbinding op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Het betreft hier de verbinding, dus twee zenders
Onderhoudskosten PtMP verbinding op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Een base-station met bijv. 8 clients telt dus 8x.
Onderhoudskosten PtP gelicenseerde frequentie op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Het betreft hier de verbinding, dus twee zenders
Onderhoudskosten basis netwerk en VMS op jaarbasis. |  |  | 0 | 0 |  | Het betreft hierbij het VMS, core-switch, firewall, monitoring-server en andere voorzieningen die niet direct onder het VMS vallen en waarvoor een aparte prijs geldt. De prijs is expliciet op 0 gesteld omdat de kosten hiervoor verdisconteerd moeten zitten in de kosten per camera, verbinding, server, etc. Exclusief softwarelicenties voor onderhoud (bijv. SMA)
Onderhoudskosten per fysieke server op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Uitgaande van fysieke servers. Exclusief onderhoudslicenties VMS
Onderhoudskosten per virtuele server op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Uitgaande van fysieke servers. Exclusief onderhoudslicenties VMS
Onderhoudskosten uitkijkplek-client op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Het betreft hier alle kosten voor beheer en onderhoud van de software en hardware incl. videowall. Exclusief onderhoudslicenties software VMS.
Onderhoudskosten 2x per jaar kaartmateriaal updaten |  |  | 0 | 0 |  | Conform eis-84
Toeslagpercentage prio 1 i.p.v. prio 3 |  |  | 0%
Opslag en al het beheer en schoonmaak eigen mobiele camera's (die aan een mast bevestigd kunnen worden) op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Exclusief softwarelicenties voor onderhoud (bijv. SMA)
Opslag en al het beheer en schoonmaak eigen mobiele camera's (met eigen mast) op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Exclusief softwarelicenties voor onderhoud (bijv. SMA)
Opslag en al het beheer aanhangwagen t.b.v. mobiele cameramasten op jaarbasis |  |  | 0 | 0
Opslag en beheer eigen accupacks op jaarbasis |  |  | 0 | 0
Opslag strategische spare voorraad bij inschrijver op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Dit gaat om spullen om nieuwe projecten zo snel mogelijk operationeel te hebben na opdracht (denk hierbij onder andere aan een x aantal masten, fagetpalen, zenders, camera's, accupacks, junctionboxen, …) - maar niet uitsluitend. Spare voorraad voor het bestaande areaal ligt bij de CCTR.
Eenheidsprijzen onderhoudslicenties VMS (SMA) op jaarbasis
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging | Opmerkingen
Kosten basislicentie VMS op jaarbasis |  |  | 0 | 0 | NVT, aparte berekening in tab Detaillering B&O | Het betreft hier alle kosten voor ondersteuning door fabrikant, updates en upgrades.
Licentiekosten per camera op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Het betreft hier alle kosten voor ondersteuning door fabrikant, updates en upgrades.
Licentiekosten per federated camera op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Het betreft hier alle kosten voor ondersteuning door fabrikant, updates en upgrades.
Licentiekosten per aangesloten videoclient op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Het betreft hier alle kosten voor ondersteuning door fabrikant, updates en upgrades.
Licentiekosten per server op jaarbasis |  |  | 0 | 0 |  | Het betreft hier alle kosten voor ondersteuning door fabrikant, updates en upgrades.
Eenheidsprijzen all-in verwijdering
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging | Opmerkingen
Verwijderen Camera |  |  | 0 | 400 | 0 | Kosten hoogwerker zijn exclusief. Verwijderen eventuele junctionbox is inclusief
Verwijderen cameramast incl fundatie en inklimbeveiliging tijdens werkdagen, excl. Verkeersmaatregelen |  |  | 0 | 50 | 0
Verwijderen straatkast, excl 230V aansluiting, tijdens werkdagen, excl. verkeersmaatregelen. |  |  | 0 | 5 | 0
Verwijderen stroompunt, eventuele fagetkast naar opslag. |  |  | 0 | 50 | 0
Cameramast naar/van opslag Westpoort van eerste mast |  |  | 0
Cameramast naar/van opslag Westpoort voor elke volgende mast |  |  | 0
Eenheidsprijzen werk in openbare ruimte
Omschrijving | Merk waar van toepassing | Type waar van toepassing | Prijs | Wegingsfactor | Prijs x Weging | Opmerkingen
Aanvraag WIOR-vergunning groot |  |  | 0 | 0 | NVT, geen onderdeel van totaal eenheids-prijzen | U dient een jaarvergunning aan te vragen voor kleine werkzaamheden. Leges-kosten en andere kosten gemeente zijn geen onderdeel van de prijs.
Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen cameramast incl. alle benodigde aan te leveren informatie |  |  | 0 | 0
Werkzaamheden vervuilde grond klasse Oranje, plaatsing cameramast |  |  | 0 | 0 |  | Betreft alleen meerkosten vervuilde grond.
Werkzaamheden vervuilde grond klasse Rood, plaatsing cameramast |  |  | 0 | 0 |  | Betreft alleen meerkosten vervuilde grond.
Werkzaamheden vervuilde grond klasse Zwart, plaatsing cameramast |  |  | 0 | 0 |  | Betreft alleen meerkosten vervuilde grond.
Werkzaamheden vervuilde grond klasse Oranje, kabeltracé 10m |  |  | 0 | 0 |  | Betreft alleen meerkosten vervuilde grond.
Werkzaamheden vervuilde grond klasse Rood, kabeltracé 10m |  |  | 0 | 0 |  | Betreft alleen meerkosten vervuilde grond.
Werkzaamheden vervuilde grond klasse Zwart, kabeltracé 10m |  |  | 0 | 0 |  | Betreft alleen meerkosten vervuilde grond.
Werkzaamheden vervuilde grond klasse Oranje, kabeltracé 50m |  |  | 0 | 0 |  | Betreft alleen meerkosten vervuilde grond.
Werkzaamheden vervuilde grond klasse Rood, kabeltracé 50m |  |  | 0 | 0 |  | Betreft alleen meerkosten vervuilde grond.
Werkzaamheden vervuilde grond klasse Zwart, kabeltracé 50m |  |  | 0 | 0 |  | Betreft alleen meerkosten vervuilde grond.
Extra schoonmaak van 5 camera's buiten SLA |  |  | 0 | 100 | 0
Extra schoonmaak van 10 camera's buiten SLA |  |  | 0 | 100 | 0
Extra schoonmaak van 20 camera's buiten SLA |  |  | 0 | 100 | 0
FICTIEF TOTAALBEDRAG EENHEIDSPRIJZEN |  |  |  | 0

## Detaillering B&O
Tabblad 3
Indien in het PvE componenten of werkzaamheden zijn genoemd als onderdeel van een levering of installatie dan dienen deze onderdeel te zijn van hieronder te benoemen prijzen.
De eisen uit het PvE zijn leidend. |  |  |  | 0%
Per jaar
Beheer en Onderhoud
| Activiteiten | Eenheidsprijs | Aantal | Totaal
| Beheer en al het onderhoud en schoonmaak per bestuurbare Camera op jaarbasis. Prio 3 | 0 | 310 | 0
| Toeslag prio 1 - Camera's | 0 | 60 | 0
| Toeslag prio 1 - PtP verbinding | 0 | 10 | 0
| Toeslag prio 1 - PtMP | 0 | 10 | 0
| Toeslag prio 1 - PtP gelicenseerde frequentie | 0 | 4 | 0
| Onderhoudskosten basis netwerk en VMS op jaarbasis. | 0 | 1 | 0
| Onderhoudskosten per fysieke server op jaarbasis | 0 | 14 | 0
| Onderhoudskosten per virtuele server op jaarbasis | 0 | 50 | 0
| Onderhoudskosten uitkijkplek-client op jaarbasis | 0 | 30 | 0
| Onderhoudskosten PtP verbinding op jaarbasis | 0 | 150 | 0
| Onderhoudskosten PtMP verbinding op jaarbasis | 0 | 110 | 0
| Onderhoudskosten PtP gelicenseerde frequentie op jaarbasis | 0 | 12 | 0
| Opslag en al het beheer en schoonmaak eigen mobiele camera's (die aan een mast bevestigd kunnen worden) op jaarbasis | 0 | 20 | 0
| Opslag en al het beheer en schoonmaak eigen mobiele camera's (met eigen mast) op jaarbasis | 0 | 10 | 0
| Opslag en al het beheer aanhangwagen t.b.v. mobiele cameramasten op jaarbasis | 0 | 1 | 0
| Opslag en beheer eigen accupacks op jaarbasis | 0 | 25 | 0
| Opslag strategische spare voorraad bij inschrijver op jaarbasis | 0 | 1 | 0
| Onderhoudskosten 2x per jaar kaartmateriaal updaten | 0 | 1 | 0
| Subtotaal Beheer en Onderhoud op jaarbasis |  |  | 0
| Totaal Beheer en Onderhoud over 4 jaar en eenmalige kosten |  |  | 0