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	Totaal bedrag in euro excl. omzetbelasting

	OA-01
	Waterstralen zuigerstang cilinder Oosterscheldekering volgens werkinstructie RWSZL-2009-70203
	100 stuks
	€ …
	€ …

	OA-02
	zuigerstang ontvetten en invetten volgens werkinstructie RWSZL-2009-70119 na stormsluiting.
	100 stuks
	€ …
	€ …

	OA-03
	Leveren brandstof (diesel) energie voorziening ir. J.W. Topshuis
	100.000 liter
	€ …
	€ …

	OA-04
	Herstel scheuren in (waterbouw)asfalt met bitumineuze voegvulmassa en afstrooien met split inclusief toe te passen verkeersmaatregelen
	200 m1
	€ …
	€ …

	OA-05
	Kappen bomen inclusief toe te passen verkeersmaatregelen
	50 stuks
	€ …
	€ …

	OA-06
	Leveren en plaatsen rijshouten schermen
	200 m1
	€ …
	€ …

	OA-07
	Leveren en planten helmgras
	100 are
	€ …
	€ …

	OA-08
	Storminspectie volgens werkinstructie RWSZL-2009-70241
	6 keer
	€ …
	€ …

	OA-09
	Werkzaamheden hoogwaterstand Roompotsluis volgens bijlage W-I behorende bij de Vraagspecificatie Werk
	6 keer
	€ …
	€ …

	OA-10
	Werkzaamheden hoogwaterstand Brouwersdam volgens bijlage W-O behorende bij de Vraagspecificatie Werk
	6 keer
	€ …
	€ …

	OA-11
	Asfaltreparaties wegenbouw asfalt 50-1000 m2 d.m.v frezen deklaag 5 cm en asfalteren  AC Surf 11 DL-IB
	3500 m2 
	€ …
	€ …

	OA-12
	Asfaltreparaties waterbouwasfalt talud 50-1000 m2 d.m.v. frezen deklaag 8 cm en aanbrengen waterbouwasfalt
	3500 m2
	€ …
	€ …

	OA-13
	Asfaltreparaties waterbouwasfalt vlak 50-1000 m2 d.m.v. frezen deklaag 5 cm en aanbrengen deklaag AC Surf 11 DL-IB

	3500 m2
	€ …
	€ …
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	OA-14
	Leveren en aanbrengen gietasfalt waterbouwasfalt 300kg/m2
	3500 m2
	€ …
	€ …

	OA-15
	Leveren en aanbrengen stortsteen in dammen en oevers sortering  0-500 kg
	500 ton
	€ …
	€ …

	OA-16
	Leveren en aanbrengen stortsteen in dammen en oevers sortering  500- 1500 kg
	500 ton
	€ …
	€ …

	OA-17
	Leveren en aanbrengen stortsteen in dammen en oevers sortering  1500-3000 kg
	500 ton
	€ …
	€ …

	OA-18
	Leveren en aanbrengen stortsteen in dammen en oevers sortering  > 3000 kg
	500 ton
	€ …
	€ …

	OA-19
	Reinigen, schilderen of spuiten stootbanden (biggenruggen) met wegenverf wit
	500 stuks
	€ …
	€ …

	OA-20
	Meten schuifsnelheid per schuif volgens werkinstructie RWSZL-2009-70059
	10 stuks
	€ …
	€ …

	OA-21
	Vervangen beluchtingsfilter volgens werkinstructie RWSZL-2009-70181
	180 stuks
	€ …
	€ …

	
	
	
	
	

	Preventieve onderhoudswerkzaamheden welke de eerste 6 contractjaren niet voorkomen. 

	OA-22
	PO BRD-2056 Vervangen hydrauliekslangen Brouwerspuisluis
	1 keer
	€ …
	€ …

	OA-23
	PO OSK-2069 10 Jaarlijkse NAP calibratie peilmeetstations
	1 keer
	€ …
	€ …

	OA-24
	PO OSK-3610 Vervangen hydrauliekslangen lift ir. J.W. Topshuis
	1 keer
	€ …
	€ …

	OA-25
	PO OSK-3621 Beheren en controleren reservedelen OSK Cat.4
	1 keer
	€ …
	€ …

	OA-26
	PO OSK-2008 Inspecteren lasverbindingen schuif
	3 keer
	€ …
	€ …

	OA-27
	PO OSK-2057 Vervangen hydrauliekslangen POS. 75
	1 keer
	€ …
	€ …

	
	
	
	
	

	Correctieve Werkzaamheden volgens werkinstructie (opgenomen in bijlage W-A van VSWerk)

	OA-28
	RWSZL-2009-70028 Correctief onderhoud Dieselgenerator
	1
	€…
	€…

	OA-29
	RWSZL-2009-70038 Correctief onderhoud balgcompensator pos. 50
	1
	€…
	€…

	OA-30
	RWSZL-2009-70040 Correctief onderhoud 4/3-wegschuif pos. 15
	1
	€…
	€…
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	OA-31
	RWSZL-2009-70047 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 36
	1
	€…
	€…

	OA-32
	RWSZL-2009-70061 Correctief onderhoud filters pos. 5, 13 en pos. 45
	1
	€…
	€…

	OA-33
	RWSZL-2009-70062 Correctief onderhoud stroomregelklep pos. 34
	1
	€…
	€…

	OA-34
	RWSZL-2009-70063 Correctief onderhoud Solenoidventiel pos. 38
	1
	€…
	€…

	OA-35
	RWSZL-2009-70064 Correctief onderhoud Gestuurde terugslagklep Cilinder pos. 35
	1
	€…
	€…

	OA-36
	RWSZL-2009-70066 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 28
	1
	€…
	€…

	OA-37
	RWSZL-2009-70067 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 30
	1
	€…
	€…

	OA-38
	RWSZL-2009-70068 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 31
	1
	€…
	€…

	OA-39
	RWSZL-2009-70069 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 33
	1
	€…
	€…

	OA-40
	RWSZL-2009-70070 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 39
	1
	€…
	€…

	OA-41
	RWSZL-2009-70071 Controleren, uitwisselen en afstellen naderingsschakelaars 4/3 wegschuif pos. 15
	1
	€…
	€…

	OA-42
	RWSZL-2009-70077 Correctief onderhoud solenoid-ventiel pos. 17
	1
	€…
	€…

	OA-43
	RWSZL-2009-70078 Correctief onderhoud Veiligheden pos. 12, 16 en/of pos. 19
	1
	€…
	€…

	OA-44
	RWSZL-2009-70089 Correctief onderhoud LS-rails of Lastscheider Q020 in Trafocontainer
	1
	€…
	€…

	OA-45
	RWSZL-2009-70091 Correctief onderhoud Magneetschakelaars Q054/Q064 in Trafo-container
	1
	€…
	€…

	OA-46
	RWSZL-2009-70092 Correctief onderhoud Voeding van Veilig Sluiten Lijn
	1
	€…
	€…

	OA-47
	RWSZL-2009-70093 Correct.onderh. kabels van Laagspanningsdoorkoppeling
	1
	€…
	€…
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	OA-48
	RWSZL-2009-70094 Correctief onderhoud Graycodegever
	1
	€…
	€…

	OA-49
	RWSZL-2009-70095 Correctief onderhoud drukknop (S016) (Veilige bediening)
	1
	€…
	€…

	OA-50
	RWSZL-2009-70096 Correctief onderhoud (keuze)Sleutelschakelaar (S013) (Veilige Bediening)
	1
	€…
	€…

	OA-51
	RWSZL-2009-70097 Correctief onderhoud slangen pos. 75
	1
	€…
	€…

	OA-52
	RWSZL-2009-70098 Correctief onderhoud slangen pos. 49, 61, 62, 64 en 77
	1
	€…
	€…

	OA-53
	RWSZL-2009-70103 Correctief onderhoud bliksembeveiliging en aarding kering en Topshuis
	1
	€…
	€…

	OA-54
	RWSZL-2009-70108 Correctief onderhoud smelveiligheid 24 VDC-hulpspanning
	1
	€…
	€…

	OA-55
	RWSZL-2009-70109 Correctief onderhoud aan hulpspanningsverdeling 24 VDC
	1
	€…
	€…

	OA-56
	RWSZL-2009-70123 Correctief onderhoud LS-rails of magneetschakelaar Q011/Q013 in voeding hulpwerktuigen
	1
	€…
	€…

	OA-57
	RWSZL-2009-70124 Correctief onderhoud LS-rails of -hoofdschakelaar van LS-voeding Topshuis
	1
	€…
	€…

	OA-58
	RWSZL-2009-70137 Uitwisselen afdichtingen hydraulische leidingen langs de cilinder
	1
	€…
	€…

	OA-59
	RWSZL-2009-70144 Uitwisselen manifolds
	1
	€…
	€…

	OA-60
	RWSZL-2009-70145 Vervangen van stangafdichtingsset van de hydrauliekcilinder
	1
	€…
	€…

	OA-61
	RWSZL-2009-70146 Vervangen van hydrauliekolie per hydraulisch systeem
	1
	€…
	€…

	OA-62
	RWSZL-2009-70184 Correctief onderhoud slangen pos. 91, 94, 115 ,76 en 3
	1
	€…
	€…

	OA-63
	RWSZL-2009-70186 Inregelen dieselgeneratoren
	1
	€…
	€…

	OA-64
	RWSZL-2009-70208 Correctief onderhoud verdeler pos.106-112
	1
	€…
	€…

	OA-65
	RWSZL-2009-70212 Correctief onderhoud doorstroomschakelaar pos. 67.
	1
	€…
	€…
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	OA-66
	RWSZL-2009-70214 Vervangen olie spoel-, doseersysteem en smeerolietankje
	1
	€…
	€…

	OA-67
	RWSZL-2009-70232 Vervangen van stangafdichtingsset van de spoel-en  doseerinrichting
	1
	€…
	€…

	OA-68
	RWSZL-2009-70239 Vervangen koppeling spanpomp
	1
	€…
	€…

	OA-69
	RWSZL-2009-70243 Bijvullen hydrauliekolie per hydraulisch systeem
	1
	€…
	€…

	OA-70
	RWSZL-2009-70249 Vervangen elektromotor conserveringsinstallatie.
	1
	€…
	€…

	OA-71
	RWSZL-2009-70251 Vervangen staalkabels van gelijkloopinstallatie
	1
	€…
	€…

	OA-72
	RWSZD-2019-70022 Vervangen persfilters smeer-spoelsysteem
	1
	€…
	€…

	
	
	Totaalbedrag
	€ …




 



