Format Staat van optionele activiteiten

| Volgnummer | Omschrijving | Indicatie hoeveelheid per eenheid | Prijs per eenheid in euro excl. omzetbelasting | Totaal bedrag in euro excl. omzetbelasting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OA-01 | Waterstralen zuigerstang cilinder Oosterscheldekering volgens werkinstructie RWSZL-2009-70203 | 100 stuks | € … | € … |
| OA-02 | zuigerstang ontvetten en invetten volgens werkinstructie RWSZL-2009-70119 na stormsluiting. | 100 stuks | € … | € … |
| OA-03 | Leveren brandstof (diesel) energie voorziening ir. J.W. Topshuis | 100.000 liter | € … | € … |
| OA-04 | Herstel scheuren in (waterbouw)asfalt met bitumineuze voegvulmassa en afstrooien met split inclusief toe te passen verkeersmaatregelen | 200 m1 | € … | € … |
| OA-05 | Kappen bomen inclusief toe te passen verkeersmaatregelen | 50 stuks | € … | € … |
| OA-06 | Leveren en plaatsen rijshouten schermen | 200 m1 | € … | € … |
| OA-07 | Leveren en planten helmgras | 100 are | € … | € … |
| OA-08 | Storminspectie volgens werkinstructie RWSZL-2009-70241 | 6 keer | € … | € … |
| OA-09 | Werkzaamheden hoogwaterstand Roompotsluis volgens bijlage W-I behorende bij de Vraagspecificatie Werk | 6 keer | € … | € … |
| OA-10 | Werkzaamheden hoogwaterstand Brouwersdam volgens bijlage W-O behorende bij de Vraagspecificatie Werk | 6 keer | € … | € … |
| OA-11 | Asfaltreparaties wegenbouw asfalt 50-1000 m2 d.m.v frezen deklaag 5 cm en asfalteren AC Surf 11 DL-IB | 3500 m2 | € … | € … |
| OA-12 | Asfaltreparaties waterbouwasfalt talud 50-1000 m2 d.m.v. frezen deklaag 8 cm en aanbrengen waterbouwasfalt | 3500 m2 | € … | € … |
| OA-13 | Asfaltreparaties waterbouwasfalt vlak 50-1000 m2 d.m.v. frezen deklaag 5 cm en aanbrengen deklaag AC Surf 11 DL-IB | 3500 m2 | € … | € … |
| Volgnummer | Omschrijving | Indicatie hoeveelheid per eenheid | Prijs per eenheid in euro excl. omzetbelasting | Totaalbedrag in euro excl. omzet-belasting |
| OA-14 | Leveren en aanbrengen gietasfalt waterbouwasfalt 300kg/m2 | 3500 m2 | € … | € … |
| OA-15 | Leveren en aanbrengen stortsteen in dammen en oevers sortering 0-500 kg | 500 ton | € … | € … |
| OA-16 | Leveren en aanbrengen stortsteen in dammen en oevers sortering 500- 1500 kg | 500 ton | € … | € … |
| OA-17 | Leveren en aanbrengen stortsteen in dammen en oevers sortering 1500-3000 kg | 500 ton | € … | € … |
| OA-18 | Leveren en aanbrengen stortsteen in dammen en oevers sortering > 3000 kg | 500 ton | € … | € … |
| OA-19 | Reinigen, schilderen of spuiten stootbanden (biggenruggen) met wegenverf wit | 500 stuks | € … | € … |
| OA-20 | Meten schuifsnelheid per schuif volgens werkinstructie RWSZL-2009-70059 | 10 stuks | € … | € … |
| OA-21 | Vervangen beluchtingsfilter volgens werkinstructie RWSZL-2009-70181 | 180 stuks | € … | € … |
| Preventieve onderhoudswerkzaamheden welke de eerste 6 contractjaren niet voorkomen. |  |  |  |  |
| OA-22 | PO BRD-2056 Vervangen hydrauliekslangen Brouwerspuisluis | 1 keer | € … | € … |
| OA-23 | PO OSK-2069 10 Jaarlijkse NAP calibratie peilmeetstations | 1 keer | € … | € … |
| OA-24 | PO OSK-3610 Vervangen hydrauliekslangen lift ir. J.W. Topshuis | 1 keer | € … | € … |
| OA-25 | PO OSK-3621 Beheren en controleren reservedelen OSK Cat.4 | 1 keer | € … | € … |
| OA-26 | PO OSK-2008 Inspecteren lasverbindingen schuif | 3 keer | € … | € … |
| OA-27 | PO OSK-2057 Vervangen hydrauliekslangen POS. 75 | 1 keer | € … | € … |
| Correctieve Werkzaamheden volgens werkinstructie (opgenomen in bijlage W-A van VSWerk) |  |  |  |  |
| OA-28 | RWSZL-2009-70028 Correctief onderhoud Dieselgenerator | 1 | €… | €… |
| OA-29 | RWSZL-2009-70038 Correctief onderhoud balgcompensator pos. 50 | 1 | €… | €… |
| OA-30 | RWSZL-2009-70040 Correctief onderhoud 4/3-wegschuif pos. 15 | 1 | €… | €… |
| Volgnummer | Omschrijving | Indicatie hoeveelheid per eenheid | Prijs per eenheid in euro excl. omzetbelasting | Totaalbedrag in euro excl. omzet-belasting |
| OA-31 | RWSZL-2009-70047 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 36 | 1 | €… | €… |
| OA-32 | RWSZL-2009-70061 Correctief onderhoud filters pos. 5, 13 en pos. 45 | 1 | €… | €… |
| OA-33 | RWSZL-2009-70062 Correctief onderhoud stroomregelklep pos. 34 | 1 | €… | €… |
| OA-34 | RWSZL-2009-70063 Correctief onderhoud Solenoidventiel pos. 38 | 1 | €… | €… |
| OA-35 | RWSZL-2009-70064 Correctief onderhoud Gestuurde terugslagklep Cilinder pos. 35 | 1 | €… | €… |
| OA-36 | RWSZL-2009-70066 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 28 | 1 | €… | €… |
| OA-37 | RWSZL-2009-70067 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 30 | 1 | €… | €… |
| OA-38 | RWSZL-2009-70068 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 31 | 1 | €… | €… |
| OA-39 | RWSZL-2009-70069 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 33 | 1 | €… | €… |
| OA-40 | RWSZL-2009-70070 Correctief onderhoud (uitwisselen) kogelkraan pos. 39 | 1 | €… | €… |
| OA-41 | RWSZL-2009-70071 Controleren, uitwisselen en afstellen naderingsschakelaars 4/3 wegschuif pos. 15 | 1 | €… | €… |
| OA-42 | RWSZL-2009-70077 Correctief onderhoud solenoid-ventiel pos. 17 | 1 | €… | €… |
| OA-43 | RWSZL-2009-70078 Correctief onderhoud Veiligheden pos. 12, 16 en/of pos. 19 | 1 | €… | €… |
| OA-44 | RWSZL-2009-70089 Correctief onderhoud LS-rails of Lastscheider Q020 in Trafocontainer | 1 | €… | €… |
| OA-45 | RWSZL-2009-70091 Correctief onderhoud Magneetschakelaars Q054/Q064 in Trafo-container | 1 | €… | €… |
| OA-46 | RWSZL-2009-70092 Correctief onderhoud Voeding van Veilig Sluiten Lijn | 1 | €… | €… |
| OA-47 | RWSZL-2009-70093 Correct.onderh. kabels van Laagspanningsdoorkoppeling | 1 | €… | €… |
| Volgnummer | Omschrijving | Indicatie hoeveelheid per eenheid | Prijs per eenheid in euro excl. omzetbelasting | Totaalbedrag in euro excl. omzet-belasting |
| OA-48 | RWSZL-2009-70094 Correctief onderhoud Graycodegever | 1 | €… | €… |
| OA-49 | RWSZL-2009-70095 Correctief onderhoud drukknop (S016) (Veilige bediening) | 1 | €… | €… |
| OA-50 | RWSZL-2009-70096 Correctief onderhoud (keuze)Sleutelschakelaar (S013) (Veilige Bediening) | 1 | €… | €… |
| OA-51 | RWSZL-2009-70097 Correctief onderhoud slangen pos. 75 | 1 | €… | €… |
| OA-52 | RWSZL-2009-70098 Correctief onderhoud slangen pos. 49, 61, 62, 64 en 77 | 1 | €… | €… |
| OA-53 | RWSZL-2009-70103 Correctief onderhoud bliksembeveiliging en aarding kering en Topshuis | 1 | €… | €… |
| OA-54 | RWSZL-2009-70108 Correctief onderhoud smelveiligheid 24 VDC-hulpspanning | 1 | €… | €… |
| OA-55 | RWSZL-2009-70109 Correctief onderhoud aan hulpspanningsverdeling 24 VDC | 1 | €… | €… |
| OA-56 | RWSZL-2009-70123 Correctief onderhoud LS-rails of magneetschakelaar Q011/Q013 in voeding hulpwerktuigen | 1 | €… | €… |
| OA-57 | RWSZL-2009-70124 Correctief onderhoud LS-rails of -hoofdschakelaar van LS-voeding Topshuis | 1 | €… | €… |
| OA-58 | RWSZL-2009-70137 Uitwisselen afdichtingen hydraulische leidingen langs de cilinder | 1 | €… | €… |
| OA-59 | RWSZL-2009-70144 Uitwisselen manifolds | 1 | €… | €… |
| OA-60 | RWSZL-2009-70145 Vervangen van stangafdichtingsset van de hydrauliekcilinder | 1 | €… | €… |
| OA-61 | RWSZL-2009-70146 Vervangen van hydrauliekolie per hydraulisch systeem | 1 | €… | €… |
| OA-62 | RWSZL-2009-70184 Correctief onderhoud slangen pos. 91, 94, 115 ,76 en 3 | 1 | €… | €… |
| OA-63 | RWSZL-2009-70186 Inregelen dieselgeneratoren | 1 | €… | €… |
| OA-64 | RWSZL-2009-70208 Correctief onderhoud verdeler pos.106-112 | 1 | €… | €… |
| OA-65 | RWSZL-2009-70212 Correctief onderhoud doorstroomschakelaar pos. 67. | 1 | €… | €… |
| Volgnummer | Omschrijving | Indicatie hoeveelheid per eenheid | Prijs per eenheid in euro excl. omzetbelasting | Totaalbedrag in euro excl. omzet-belasting |
| OA-66 | RWSZL-2009-70214 Vervangen olie spoel-, doseersysteem en smeerolietankje | 1 | €… | €… |
| OA-67 | RWSZL-2009-70232 Vervangen van stangafdichtingsset van de spoel-en doseerinrichting | 1 | €… | €… |
| OA-68 | RWSZL-2009-70239 Vervangen koppeling spanpomp | 1 | €… | €… |
| OA-69 | RWSZL-2009-70243 Bijvullen hydrauliekolie per hydraulisch systeem | 1 | €… | €… |
| OA-70 | RWSZL-2009-70249 Vervangen elektromotor conserveringsinstallatie. | 1 | €… | €… |
| OA-71 | RWSZL-2009-70251 Vervangen staalkabels van gelijkloopinstallatie | 1 | €… | €… |
| OA-72 | RWSZD-2019-70022 Vervangen persfilters smeer-spoelsysteem | 1 | €… | €… |
|  |  | Totaalbedrag |  | € … |