## Perceel 1
| Assetlijst | Type:
Betreft | Inventarisatie installatie componenten - Perceel 1 | CV |  |  | Centrale verwarming
Onderdeel | WTW, CV, LBK en Airco | WTW |  |  | Warmteterugwininstallatie
Status | Definitief | AC |  |  | Airconditioning
Datum | 2026-06-30 | LBK |  |  | Luchtbehandelingskast
|  | GBS |  |  | Gebouwbeheerssysteem
|  | OV |  |  | Overige
Adres | Installatie onderdeel | Type | Serienummer | SCIOS | Opmerking
Abraham van Beyerenstraat 1C
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks Remeha Quinta pro 45 | CV
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks Remeha Quinta 85 | CV
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks Remeha Quinta 115 | CV
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks Voorraadboiler direct 200 ltr. Itho OLB 200DDS | OV
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 6 stuks Afzuigventilatoren | OV
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks WTW unit | WTW
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks LBK Rosenberg V+WTW 5,6-8,4m³/s | LBK
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 3 stuks Hisense VRF, totaal 18 binnendelen | AC
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks Single split 3KW Fujitsu server ruimte | AC
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks Melker Meltronic Pulse | OV
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks Elektriche boiler Daalderop 80L | OV
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks Hydrofoorinstallatie 3 pompen Duijvelaar | OV
Abraham van Beyerenstraat 1C | - 1 stuks PIVA regeling | GBS | Priva HX |  | Eenvoudig afstandsbediening nodig
Alphons Diepenbrockhof 79
Alphons Diepenbrockhof 79 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 | CV | 2002L29371679 | 2026-06-01
Alphons Diepenbrockhof 79 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 | CV | 2002L29371680
Alphons Diepenbrockhof 79 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 | CV | 2002L29371681
Alphons Diepenbrockhof 79 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 | CV | geen type plaatje
Alphons Diepenbrockhof 79 | - 11 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus | WTW
Alphons Diepenbrockhof 79 | - 1 stuks PRIVA regeling | GBS | Priva Blue ID |  | Ethernet Ewon
Ambachtsgaarde 1
Ambachtsgaarde 1 | - 2 stuks Remeha 210 ECO | CV
Ambachtsgaarde 1 | - 1 stuks Regelkast algemeen | GBS
Ambachtsgaarde 1 | - 15 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Ambachtsgaarde 1 | - 1 stuks PRIVA regeling | GBS | Priva Blue ID |  | Ethernet Ewon
Anna Blamanplein 15
Anna Blamanplein 15 | - 2 stuks Remeha Gas 2000 ECO 16 | CV
Anna Blamanplein 15 | - 9 stuks Raamventilatoren | OV
Anna Blamanplein 15 | - 1 stuks PRIVA regeling | GBS | Priva Blue ID |  | Ethernet Ewon
Anna Blamanplein 15 | - 1 stuks boiler NIBE PUB 300 DDS | CV
Anna Blamanplein 15 | - 1 stuks expansievat 140/0.5 | OV
Anna Blamanplein 15 | - 2 stuks expansievat 18/0.5 | OV
Anna Blamanplein 15 | - 12 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Arnold Aletrinoplantsoen 8
Arnold Aletrinoplantsoen 8 | - 2 stuks Remeha Quinta PRO 45 | CV
Arnold Aletrinoplantsoen 8 | - 1 stuks dakventilator | LBK
Arnold Aletrinoplantsoen 8 | - 6 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Arnold Aletrinoplantsoen 8 | - 4 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Arnold Aletrinoplantsoen 8 | - 1 stuks Cenvax / remeha | GBS
Atjehstraat 31
Atjehstraat 31 | - 1 stuks Remeha Quinta 115 | CV
Atjehstraat 31 | - 1 stuks Remeha Quinta 30S | CV
Atjehstraat 31 | - 1 stuks PRIVA regeling | GBS | Priva Blue ID |  | Ethernet Ewon
Atjehstraat 31 | - 6 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Atjehstraat 31 | - 4 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Aucubastraat 3
Aucubastraat 3 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 45 Gymzaal | CV | 2227329794140
Aucubastraat 3 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 115 | CV | 2201427885930
Aucubastraat 3 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 65 | CV | 1828919780310
Aucubastraat 3 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 45 | CV | 2204028041190
Aucubastraat 3 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 45 | CV | 2202127934810
Aucubastraat 3 | - 1 stuks PRIVA regeling | GBS | Priva Blue ID |  | Ethernet Ewon
Aucubastraat 3 | - 1 stuks boiler NIBE PUB 300 DDS | OV
Aucubastraat 3 | - 9 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Aucubastraat 3 | - 2 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Braambruggestraat
Braambruggestraat | - 2 stuks LBK Robatherm | LBK
Braambruggestraat | - 2 stuks Mitsubishi koeling TBV LBK | AC
Braambruggestraat | - 1 stuks Carrier Koudwatermachine | AC
Braambruggestraat | - 1 stuks Buffervat | OV
Braambruggestraat | - 1 stuks ketel E-Tech W 28 | CV
Braambruggestraat | - 1 stuks PRIVA regeling | GBS | Priva Blue ID |  | Ethernet Ewon
Ambachtsgaarde 3
Ambachtsgaarde 3 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 45 | CV
Ambachtsgaarde 3 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV
Ambachtsgaarde 3 | - 1 stuks LBK | LBK
Ambachtsgaarde 3 | - 1 stuks PRIVA regeling | GBS | Priva Blue ID |  | Ethernet Ewon
Bentelostraat 59
Bentelostraat 59 | - 2 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV
Bentelostraat 59 | - 1 stuks LBK Systemair Topvex TR03-HWH-L-CAV | LBK
Bentelostraat 59 | - 1 stuks LBK Robatherm RL03-07 | LBK
Bentelostraat 59 | - 11 stuks WTW DCWi 1000 | WTW
Bentelostraat 59 | - 1 stuks Koelmachine WSH-ZRD 35i | AC
Bentelostraat 59 | - 2 stuks AC buitendeel, totaal 18 binnendelen | AC
Bentelostraat 59 | - 1 stuks Flamco expansievat Flexcon 50/0.5 | OV
Bentelostraat 59 | - 2 stuks Daalderop Close-In boiler 15L | OV
Bentelostraat 59 | - 1 stuks Watts EA keerkleppen | OV
Bentelostraat 59 | - 1 stuks Grundfos UPS 25-70 | OV
Bentelostraat 59 | - 1 stuks Grundfos Magna3 32-80 | OV
Bentelostraat 59 | - 2 stuks Siemens 2-wegklep VPI 46.15 LO.6Q | OV
Bentelostraat 59 | - 4 stuks Vloerverwarmingsverdeler LT | OV
Bentelostraat 59 | - 1 stuks PRIVA Blue-ID | GBS
Beresteinlaan 267
Beresteinlaan 267 | - 2 stuks Remeha Quinta 65 | CV
Beresteinlaan 267 | - 1 stuks Luchtverhitter Gymzaal Reznor Euro-T 2526J | CV
Beresteinlaan 267 | - 1 stuks 300L boiler | OV
Beresteinlaan 267 | - 1 stuks expansievat 80/0.5 | OV
Beresteinlaan 267 | - 1 stuks PRIVA regeling | GBS | Priva Blue ID |  | Ethernet Ewon
Beresteinlaan 267 | - 1 stuks VRF systeem met 10 binnendelen | AC
Beresteinlaan 267 | - 1 stuks VRF systeem met 7 binnendelen | AC
Beresteinlaan 267 | - 8 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Hazelaarstraat 46 |  | OV |  |  | Niet in beheer bij DHS
Hazelaarstraat 46 | - 2 stuks Remeha Quinta 115 | OV
Hazelaarstraat 46 | - 1 stuks verdeelstation | OV
Hazelaarstraat 46 | - 1 stuks Regelkast algemeen | OV
Hazelaarstraat 46 | - 1 stuks Itho regeling | OV
Hazelaarstraat 46 | - 1 stuks Itho regeling | OV
Bresterstraat 15
Bresterstraat 15 | - 1 stuks Remeha Quinta 90 | CV | 1314906896490
Bresterstraat 15 | - 1 stuks Remeha Quinta 90 | CV | 1314906896510
Bresterstraat 15 | - 1 stuks Remeha Quinta 90 | CV | 1314906896500
Bresterstraat 15 | - 3 stuks Dakventilator Itho CAS Eco Fan 1100 | LBK
Bresterstraat 15 | - 2 stuks Dakventilator Itho CAS Eco Fan 2500 | LBK
Bresterstraat 15 | - 5 stuks Buisschroefventilator Itho CVE | LBK
Bresterstraat 15 | - 1 stuks Boiler indirect Itho OLB500 | OV
Bresterstraat 15 | - 1 stuks Elektrische boiler Inventum Modesto Q | OV
Bresterstraat 15 | - 1 stuks Vloerverwarmingsset Espace | OV
Bresterstraat 15 | - 1 stuks Schakelkast Siemens SYNCO | GBS
Bresterstraat 15 | - 14 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Busken Huetstraat 22-24
Busken Huetstraat 22-24 | - 1 stuk Remeha Quinta Ace 135 | CV | 2531633032470
Busken Huetstraat 22-24 | - 1 stuk Remeha Quinta Ace 135 | CV | 2531433023200
Busken Huetstraat 22-24 | - 1 stuks regeling algemeen Siemens Synco | GBS
Busken Huetstraat 22-24 | - 4 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Busken Huetstraat 22-24 | - 10 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Cartesiusstraat 2-4
Cartesiusstraat 2-4 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV | 1419209536580
Cartesiusstraat 2-4 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV | 1419209536670
Cartesiusstraat 2-4 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV | 1416409371750
Cartesiusstraat 2-4 | - 4 stuks Afzuigventilatoren Stork RA.200/4E | LBK
Cartesiusstraat 2-4 | - 7 stuks Afzuigventilatoren Stork RPV 17/2-3-25 | LBK
Cartesiusstraat 2-4 | - 1 stuks Regeling Priva | GBS | Priva HX
Cartesiusstraat 2-4 | - 4 stuks Circulatiepomp Biral | OV
Cartesiusstraat 2-4 | - 1 stuks NIBE boiler 500L indirect | OV
Cartesiusstraat 2-4 | - 1 stuks expansievat 110/1.0 | OV
Cartesiusstraat 2-4 | - 1 stuks Hisense VRF systeem 28kW | AC
Cartesiusstraat 2-4 | - 5 stuks Hisense binnendelen | AC
Cartesiusstraat 2-4 | - 6 stuks Hinsense Single Split units | AC
Cartesiusstraat 2-4 | - 5 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Cartesiusstraat 2-4 | - 6 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Cederstraat 29
Cederstraat 29 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV | 1332308118820
Cederstraat 29 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV | 1400208408120
Cederstraat 29 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV | 1402008542030
Cederstraat 29 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV | 1402008542080
Cederstraat 29 | - 1 stuks LBK Mekar 23MK1213 | LBK
Cederstraat 29 | - 1 stuks LBK AFPRO | LBK
Cederstraat 29 | - 6 stuks AC Mitsubishi Heavy | AC
Cederstraat 29 | - 3 stuks VRF system Hisense met totaal 26 binnendelen | AC
Cederstraat 29 | - 1 stuks indirect gestookte boiler | OV
Cederstraat 29 | - 1 stuks Hydrofoorinstallatie Wilo | OV
Cederstraat 29 | - 1 stuks Regelkast SBC regeling SAIA | GBS
Cicerostrook 5-9
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 (OBS) | CV | 2434832339880
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 (OBS) | CV | 2201727897370
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Remeha Quinta 90 (OBS) | CV | 2431932237130
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 45 (Gymzaal) | CV | 2420031931490
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Remeha Quinta 85 (Montessori) | CV | 0515100123670
Cicerostrook 5-9 | - 2 stuks Remeha Quinta Ace 90 (Montessori) | CV | 2102625689300
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 (KDV) |  | 2005K59374017
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 45 (KDV) |  | 2225829672390
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks LBK Gea Happel ATP 25.201 (OBS) | LBK
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks LBK Inatherm VEX (Gymzaal) | LBK
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks LBK Gea Happel ATP 25.201 (Montessori)
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks LBK Gea Happel 15.151 VBV (KDV)
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Gasboiler AO Smith BFM 50N (OBS) | OV
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Gasboiler (Gymzaal) | OV
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Regelkast Siemens RK1 (DHS+Gymzaal) | GBS
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Regelkast Siemens RK1 (Montessori) | GBS
Cicerostrook 5-9 | - 1 stuks Regelkast Siemens RK3 (KDV) | GBS
Cicerostrook 5-9 | - 15 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Da Costastraat 40
Da Costastraat 40 | - 1 stuks Remeha Quinta 45 linker Stookruimte | CV | 0717703103590
Da Costastraat 40 | - 1 stuks Remeha Quinta 30s Rechter stookruimte | CV | 0713602972260
Da Costastraat 40 | - 1 stuks Remeha Quinta 30s Rechter stookruimte | CV | 0713602972270
Da Costastraat 40 | - 1 stuks Remeha Quinta 45 Gym | CV | 0712202912150
Da Costastraat 40 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 Gym | CV | 0712129029434
Da Costastraat 40 | - 2 stuks Afzuigventilator Stork 17/2-3-25 (toilet) | OV
Da Costastraat 40 | - 3 stuks Afzuigventilator Stork | OV
Da Costastraat 40 | - 1 stuks AC Mitsubishi MU-GE50VB | AC
Da Costastraat 40 | - 1 stuks 500L boiler indirect | OV
Da Costastraat 40 | - 2 stuks Regelkast Siemens RVL 55 | GBS
Da Costastraat 40 | - 3 stuks Circulatiepomp Grundfos | OV
Da Costastraat 40 | - 1 stuks expansievat 80/0.5 | OV
Da Costastraat 40 | - 1 stuks expansievat 25/0.5 | OV
Da Costastraat 40 | - 1 stuks expansievat 35/0.5 | OV
Da Costastraat 40 | - 1 stuks expansievat 18/0.5 | OV
Da Costastraat 40 | - 10 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Daltonplantsoen 6
Daltonplantsoen 6 | - 1 stuks Remeha Quinta ACE 115 | CV | 2315130630650
Daltonplantsoen 6 | - 1 stuks Remeha Quinta ACE 115 | CV | 2315130630740
Daltonplantsoen 6 | - 1 stuks Boiler NIBE 300liter PUB 300 DDS | OV | 991206 99071460 1999
Daltonplantsoen 6 | - 1 stuks Ventilatie unit Ned-Air 8000 | LBK
De La Reyweg 210-212 | De La Reyweg 210-212
De La Reyweg 210-212 | - 1 stuks Remeha Quinta ACE 45 Gymzaal | CV | 1925922137280
De La Reyweg 210-212 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 1e verdieping | CV | 1400608430070
De La Reyweg 210-212 | - 1 stuks Intergas Kompakt SPOLO HR22 | CV | 0708055295
De La Reyweg 210-212 | - 1 stuks Intergas Kompakt SOLO HR22 | CV | 0702009609
De La Reyweg 210-212 | - stuks Remeha Gas 1020 reminox Niet in gebruik | OV
De La Reyweg 210-212 | - 2 stuks Afzuigventilatoren (kleedruimtes) | LBK
De La Reyweg 210-212 | - 1 stuks Regeling algemeen | GBS
De La Reyweg 210-212 | - 8 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW |  |  | Renovatie eind 2026
De Reaumurstraat 43
De Reaumurstraat 43 | - 1 stuks Remeha Quinta 45 | CV
De Reaumurstraat 43 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 | CV
De Reaumurstraat 43 | - 1 stuks Afzuigventilator (kleedruimtes) | LBK
De Reaumurstraat 43 | - 1 stuks NIBE boiler PUB 300 DDS | OV
De Reaumurstraat 43 | - 1 stuks Regeling Priva blue ID | GBS | Priva Blue ID
De Reaumurstraat 43 | - 10 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Doorniksestraat 28
Doorniksestraat 28 | - 2 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV
Doorniksestraat 28 | - 3 stuks Remeha Quinta 45S | CV
Doorniksestraat 28 | - 1 stuks Remeha Quinta 30S | CV
Doorniksestraat 28 | - 1 stuks vloerverwarming | OV
Doorniksestraat 28 | - 1 stuks LBK | LBK
Doorniksestraat 28 | - 1 stuks Regelkast PRIVA Blue ID | GBS | Priva Blue ID
Doorniksestraat 28 | - 1 stuks Regelkast PRIVA HX | GBS | Priva HX
Doorniksestraat 28 | - 1 stuks verdeler | OV
Doorniksestraat 28 | - 1 stuks transportpomp Grunfos Magna | OV
Doorniksestraat 28 | - 1 stuks Flexon expansievat 80/1.5 | OV
Doorniksestraat 28 | - 12 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Dreibholtzstraat 2
Dreibholtzstraat 2 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 | CV | 1414309265900
Dreibholtzstraat 2 | - 1 stuks Remeha Quinta 45 | CV | 1407608876000
Dreibholtzstraat 2 | - 1 stuks LBK Solid Air KU 8-M-DU50P-S LBK12000 5,5 kW | LBK | 10577
Dreibholtzstraat 2 | - 1 stuks Regelinstallatie Priva Blue ID | GBS | Priva Blue ID |  | Ethernet Ewon
Eendenplein 1-3-4
Eendenplein 1-3-4 | - 5 stuks Remeha Quinta 45 | CV
Eendenplein 1-3-4 | - 4 stuks Ventilatie Ned-Air NPV 190 125 | LBK
Eendenplein 1-3-4 | - 5 stuks Ventilatie Stork | LBK
Eendenplein 1-3-4 | - 2 stuks Ventilatie (dak) | LBK
Eendenplein 1-3-4 | - 8 stuks Ventilatie Ned-Air NPV 190 126 | LBK
Eendenplein 1-3-4 | - 2 stuks Regelinstallatie CENVAX | GBS
Eendenplein 1-3-4 | - 1 stuks Elektrische boiler AO Smith | OV
Eendenplein 1-3-4 | - 7 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Eendenplein 1-3-4 | - 19 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Eksterhof 2
Eksterhof 2 | - 2 stuks Ventilator Stork Air MX 110 + WS | LBK
Eksterhof 2 | - 1 stuks Ventilator Stork Air MX 2010 + WS | LBK
Eksterhof 2 | - 1 stuks Ventilator Stork Air VDA 500/6D + WS | LBK
Eksterhof 2 | - 3 stuks Ventilatoren | LBK
Eksterhof 2 | - 1 stuks LBK Systemair Rotvex 2400 HW | LBK
Eksterhof 2 | - 1 stuks Stadsverwarming regeling RVL 471 | GBS
Eksterhof 2 | - 7 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Eksterhof 2 | - 6 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Elboogstraat 68
Elboogstraat 68 | - 2 stuks Remeha Quinta 90 | CV
Elboogstraat 68 | - 2 stuks Remeha Quinta 115 | CV
Elboogstraat 68 | - 1 stuks Regelinstallatie PRIVA | GBS
Elboogstraat 68 | - 1 stuks Itho Boiler | OV
Elboogstraat 68 | - 2 stuks Elektrische boiler AO Smith ADMR 60N B11 BS | OV
Elboogstraat 68 | - 11 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Elboogstraat 68 | - 3 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Esther de Boer- van Rijklaan 80
Esther de Boer- van Rijklaan 80 | - 1 stuks Remeha Gas 210 ECO PRO 200 | CV
Esther de Boer- van Rijklaan 80 | - 1 stuks Remeha Gas 210 ECO PRO 160 | CV
Esther de Boer- van Rijklaan 80 | - 12 stuks Afzuigventilatoren J.E. Stork | OV
Esther de Boer- van Rijklaan 80 | - 2 stuks LBK SystemAir SR06EL-CAV-AHU-C | LBK
Esther de Boer- van Rijklaan 80 | - 1 stuks LBK TopVex SR11 E EL | LBK
Esther de Boer- van Rijklaan 80 | - 1 stuks Hisense VRF systeem 40kW | AC
Esther de Boer- van Rijklaan 80 | - 10 stuks Hisense binnendelen | AC
Esther de Boer- van Rijklaan 80 | - 4 stuks Hisense Single Split units Gymzaal | AC
Esther de Boer- van Rijklaan 80 | - 1 stuks Regelinstallatie PRIVA | GBS
Esther de Boer- van Rijklaan 80 | - 1 stuks Itho Boiler | OV
Galvanistraat 43
Galvanistraat 43 | Verwarming
Galvanistraat 43 | - 2 stuks Remeha Quinta Ace 115 | CV
Galvanistraat 43 | - 2 stuks Remeha Quinta Ace 90 | CV
Galvanistraat | - 1 stuks Cascaderegeling t.b.v. warmteopwekking | OV
Galvanistraat | - 1 stuks CV verdeler met 3 menggroepen Radiatoren, vloerverwarming, luchtbehandeling | OV
Galvanistraat | - 20 stuks Vloerverwarming verdelers, voorzien van servomotor | OV
Galvanistraat 43 | Lucht
Galvanistraat 43 | - 1 stuks Luchtbehandelingskast Systemair Genoix-14 7.000m³/h | LBK
Galvanistraat | - 6 stuks VAV kleppen, centraal geregeld | OV
Galvanistraat 43 | - 16 stuks decentrale WTW units Airmaster 800 | WTW
Galvanistraat 43 | Sanitair
Galvanistraat | - 1 stuks hydrofoorunit 2 pomps | OV
Galvanistraat | - 2 stuks centrale douche systemen, bestaande uit mengventiel en 2 keer 6 tappunten | OV
Galvanistraat | - 7 stuks closin-boilers | OV
Galvanistraat | - 1 stuks elektrische boiler Sentry E65 tbv douches gymzaal | OV
Galvanistraat 43 | Regelinstallatie
Galvanistraat | - Regelkast RK1, voorzxien van Priva Blue-ID regeltechniek | GBS | Priva Blue ID |  | Ethernet Ewon
Galvanistraat | - 31 stuks Priva Touchpoint ruimtebediening | OV
Heliotrooplaan 35
Heliotrooplaan 35 | - 1 stuks Remeha Quinta 85 | CV
Heliotrooplaan 35 | - 3 stuks Remeha Quinta 115 | CV
Heliotrooplaan 35 | - 8 stuks dakventilator | OV
Heliotrooplaan 35 | - 1 stuks afzuigbox | LBK
Heliotrooplaan 35 | - 1 stuks expansievat 300L | OV
Heliotrooplaan 35 | - 1 stuks regelkast algemeen | GBS
Heliotrooplaan 35 | - 3 stuks Siemens regelmotor | OV
Heliotrooplaan 35 | - 13 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Heliotrooplaan 35 | - 2 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Hendrick Goltziusstraat 5 | Hendrick Goltziusstraat 5
Hendrick Goltziusstraat 5 | - 2 stuks Remeha Quinta 65 | CV
Hendrick Goltziusstraat 5 | - 2 stuks Remeha Quinta 115 | CV
Hendrick Goltziusstraat 5 | - 6 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Hendrick Goltziusstraat 5 | - 5 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Hyacinthweg 5 | Hyacinthweg 5
Hyacinthweg 5 | - 2 stuks Remeha Quinta PRO 45S | CV
Hyacinthweg 5 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV
Hyacinthweg 5 | - 2 stuks Remeha Quinta HR 115 | CV
Hyacinthweg 5 | - 1 stuks LBK compleet | LBK
Hyacinthweg 5 | - 1 stuks Regelinstallatie PRIVA | GBS
Hyacinthweg 5 | - 1 stuks Luchtafscheider Flexair | OV
Hyacinthweg 5 | - 1 stuks expansievat Reflex 50/1.0 | OV
Hyacinthweg 5 | - 8 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Hyacinthweg 5 | - 8 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW

## Perceel 2
| Assetlijst | Type:
Betreft | Inventarisatie installatie componenten - Perceel 2 | CV |  |  | Centrale verwarming
Onderdeel | WTW, CV, LBK en Airco | WTW |  |  | Warmteterugwininstallatie
Status | Defintief | AC |  |  | Airconditioning
Datum | 2026-06-30 | LBK |  |  | Luchtbehandelingskast
|  | GBS |  |  | Gebouwbeheerssysteem
|  | OV |  |  | Overige
Adres | Installatie onderdeel | Type | Serienummer | Sios | Opmerking
Ketelstraat 101
Ketelstraat 101 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV
Ketelstraat 101 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 45 | CV
Ketelstraat 101 | - 1 stuks expansievat 110/0.5 | OV
Ketelstraat 101 | - 3 stuks expansievat 18/0.5 | OV
Ketelstraat 101 | - 1 stuks Transportpomp | OV
Ketelstraat 101 | - 1 stuks Boiler Daalderop 80L | OV
Ketelstraat 101 | - 1 stuks Regeling Remeha Isense | GBS
Kikkerbeetlaan 27
Kikkerbeetlaan 27 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV | 1609113474160 | 2026-01-23
Kikkerbeetlaan 27 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV | 160281346480
Kikkerbeetlaan 27 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV | 1613113708900
Kikkerbeetlaan 27 | - 1 stuks LBK compleet | LBK
Kikkerbeetlaan 27 | - 9 stuks Afzuigventilator Stork | OV
Kikkerbeetlaan 27 | - 1 stuks NIBE boiler 270L | OV
Kikkerbeetlaan 27 | - 1 stuks expansievat 140/0.5 | OV
Kikkerbeetlaan 27 | - 1 stuks expansievat 80/0.5 | OV
Kikkerbeetlaan 27 | - 4 stuks circulatiepomp Grundfos | OV
Kikkerbeetlaan 27 | - 1 stuks Regelkast PRIVA | GBS | Blue ID
Kikkerbeetlaan 27 | - 3 stuks Hisense Single Split units | AC
Kikkerbeetlaan 27 | - 7 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Kikkerbeetlaan 27 | - 18 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Laagveen 22
Laagveen 22 | - 2 stuks Remeha Quinta 45 | CV
Laagveen 22 | - 1 stuks Remeha Gas 210 Eco PRO | CV
Laagveen 22 | - 9 stuks Afzuigventilator Itho | LBK
Laagveen 22 | - 1 stuks Regelinstallatie PRIVA | GBS | Blue ID
Laagveen 22 | - 9 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Laakweg 199
Laakweg 199 | - 1 stuks Remeha Quinta 45 | CV | 2511432645740 | 2026-01-15
Laakweg 199 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO45 | CV | 1402208570510
Laakweg 199 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 45 | CV | 1402208570530
Laakweg 199 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 45 | CV | 1402208570240
Laakweg 199 | - 1 stuks LBK J.E. Stork Air B35 WL | LBK
Laakweg 199 | - 1 stuks boiler DUB 300 DDS | OV
Laakweg 199 | - 1 stuks Hisense VRF systeem met 12 binnendelen | AC
Laakweg 199 | - 1 stuks Regeling Siemens RVL 471 | GBS
Loosduinse Uitleg 10
Loosduinse Uitleg 10 | - 1 Stuks Remeha Quinta ACE 65 | CV | 2209528456770
Loosduinse Uitleg 10 | - 1 stuks Remeha Quinta ACE 45 | CV | 2219229217190
Loosduinse Uitleg 10 | - 1 Stuks Close-in 10 boiler | OV |  | Alleen voor invalide douche + fontein
Loosduinse Uitleg 10 | - 1 Stuks nefit MCB 5 | GBS
Loosduinse Uitleg 10 | - 8 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Mari Andriessenstraat 40-42
Mari Andriessenstraat 40-42 | - 1 stuks Quinta 115 | CV | 2529432981040
Mari Andriessenstraat 40-42 | - 1 stuks Quinta PRO 115 | CV | 1130403275470
Mari Andriessenstraat 40-42 | - 1 stuks Quinta PRO 115 | CV | 1130403275480
Mari Andriessenstraat 40-42 | - 1 stuks Quinta PRO 115 | CV | 1130403275450
Mari Andriessenstraat 40-42 | - 6 stuks Dakventilator | LBK
Mari Andriessenstraat 40-42 | - 1 stuks Verdeelstation | OV
Mari Andriessenstraat 40-42 | - 1 stuks Itho Boiler | OV |  |  | Losgekoppeld?
Mari Andriessenstraat 40-42 | - 2 stuks Expansievat | OV
Mari Andriessenstraat 40-42 | - 1 stuks Regelkast PRIVA HX | GBS
Mari Andriessenstraat 40-42 | - 10 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Max Havelaarstraat 75
Max Havelaarstraat 75 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 45 | CV | 1129403203880
Max Havelaarstraat 75 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 45 | CV | 1129403204100
Max Havelaarstraat 75 | - 1 stuks Ventilatie unit Inatherm IRE | LBK
Max Havelaarstraat 75 | - 1 stuks regeling Priva | GBS | Blue ID
Max Havelaarstraat 75 | - 2 stuks Dakventilatoren Inatherm | OV
Max Havelaarstraat 75 | - 2 stuks Kanaalventilator Stork | OV
Nachtegaalplein 19A
Nachtegaalplein 19A | - 1 stuks Remeha Calenta 25S | CV
Nachtegaalplein 19A | - 1 stuks Remeha Calenta 35S | CV
Nachtegaalplein 19A | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV | 1035701400036
Nachtegaalplein 19A | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV | 2201827910710
Nachtegaalplein 19A | - 1 stuks Siemens regelkast met RVL regeling | GBS |  |  | Gymzaal
Nachtegaalplein 19A | - 1 stuks Itho Daalderop OLB2 200es Boiler | OV
Nachtegaalplein 19A | - 1 stuks verdeelstation | OV
Nachtegaalplein 19A | - 1 stuks Flexon expansievat 140/0,5 | OV
Nachtegaalplein 19A | - 1 stuks Regelkast PRIVA HX | GBS | HX |  | School
Nachtegaalplein 19A | - 10 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Nachtegaalplein 19A | - 2 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Nijkerklaan 9-11
Nijkerklaan 9-11 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 90 | CV | 2111026267920 | 2026-01-28
Nijkerklaan 9-11 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 90 | CV | 2029724943940
Nijkerklaan 9-11 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 90 | CV | 2111026267500
Nijkerklaan 9-11 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 65 | CV | 2102125660810 |  | Niet in stookruimte
Nijkerklaan 9-11 | - 1 stuks Afzuigmotor (kleedruimte) | LBK
Nijkerklaan 9-11 | - 1 stuks Boiler NIBE PUB2 300 DS2 | OV
Nijkerklaan 9-11 | - 1 stuks Regeling algemeen Synco | GBS
Nijkerklaan 9-11 | - 1 stuks WTW tbc verwarming kelder Systemair Save VTR-700L | WTW
Oosterhesselenstraat 586-588
Oosterhesselenstraat 586-588 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV | 1102801595860 | 2026-02-05
Oosterhesselenstraat 586-588 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV | 1103401638110
Oosterhesselenstraat 586-588 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV | 1103401637930
Oosterhesselenstraat 586-588 | - 1 stuks AC AC Mitsubishi Electric 5 kW (serverruimte) | AC
Oosterhesselenstraat 586-588 | - 1 stuks Daalderop Elektrische boiler 50L | OV
Oosterhesselenstraat 586-588 | - 1 stuks NIBE boiler PUB2 DS2 300L indirect | OV
Oosterhesselenstraat 586-588 | - 1 stuks Regelkast PRIVA | GBS
Oosterhesselenstraat 586-588 | - 1 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Oosterhesselenstraat 586-588 | - 1 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Pretoriusstraat 123-125 | Pretoriusstraat 123-125
Pretoriusstraat 123-125 | - 1 stuks Remeha Quinta ACE 115 | CV | 2201427885520 | 2026-02-04
Pretoriusstraat 123-125 | - 1 stuks Remeha Quinta ACE 90 | CV | 2203428005500
Pretoriusstraat 123-125 | - 1 stuks LBK | LBK
Pretoriusstraat 123-125 | - 2 stuks Afzuigventilatoren (kleedruimtes) | LBK
Pretoriusstraat 123-125 | - 1 stuks Regeling Siemens | GBS
Pretoriusstraat 123-125 | - 19 stuks WTW Itho DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Pretoriusstraat 123-125 | - 3 stuks WTW Itho DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Pretoriusstraat 156
Pretoriusstraat 156 | - 1 stuks Remeha Quinta 45 | CV | 0607501083690 |  | Gym
Pretoriusstraat 156 | - 1 stuks Remeha Quinta 45 | CV | 0607501083700 |  | Gym
Pretoriusstraat 156 | - 1 stuks Remeha Quinta 45 | CV | 0630001979410 |  | School
Pretoriusstraat 156 | - 1 stuks Remeha Quinta 45 | CV | 0630001979440 |  | School
Pretoriusstraat 156 | - 1 stuks LBK | LBK
Pretoriusstraat 156 | - 2 stuks Afzuigventilatoren | LBK
Pretoriusstraat 156 | - 1 stuks Regeling algemeen | GBS
Rijslag 17-19-21
Rijslag 17-19-21 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV | 1718816506790
Rijslag 17-19-21 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV | 1718816506900
Rijslag 17-19-21 | - 1 stuks LBK (kleedruimtes) | LBK
Rijslag 17-19-21 | - 1 stuks Boiler NIBE PUB 300 DDS | OV |  |  | Afgekoppeld
Rijslag 17-19-21 | - 1 stuks Regeling Priva Blue ID | GBS | Blue ID |  | Afstandsbediening
Rijslag 17-19-21 | - 23 stuks WTW Klimaatgroep Holland | WTW
Rijslag 17-19-21 | - 4 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Ruijsdaelstraat 11
Ruijsdaelstraat 11 | - 5 stuks Remeha Quinta PRO 45 | CV
Ruijsdaelstraat 11 | - 3 stuks Remeha Quinta 65 | CV
Ruijsdaelstraat 11 | - 1 stuks LBK Carrier 39SQ | LBK
Ruijsdaelstraat 11 | - 2 stuks Stork Ventilatiebox | OV
Ruijsdaelstraat 11 | - 2 stuks Afzuigventilator (toiletten) | OV
Ruijsdaelstraat 11 | - 2 stuks expansievat 100/1.5 | OV
Ruijsdaelstraat 11 | - 1 stuks expansievat 18/0.5 | OV
Ruijsdaelstraat 11 | - 1 stuks expansievat | OV
Ruijsdaelstraat 11 | - 3 stuks Circulatiepomp Grundfos | OV
Ruijsdaelstraat 11 | - 1 stuks regeling Priva | GBS | Blue ID |  | Ethernet Ewon
Ruijsdaelstraat 11 | - 1 stuks regeling Priva | GBS | Priva Hx
Ruijsdaelstraat 11 | - 1 stuks WTW Itho DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Ruijsdaelstraat 11 | - 13 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Slachthuisplein 15
Slachthuisplein 15 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV | 1602113110789 | 2026-01-15
Slachthuisplein 15 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 45 | CV | 1601413068160
Slachthuisplein 15 | - 1 stuks Boiler DUB 300 DDS | OV
Slachthuisplein 15 | - 1 stuks Stork/ZehnderLBK | LBK | T4715003
Slachthuisplein 15 | - 1 stuks Siemens regeling RVL 471/RWI 65.02 | GBS
Slachthuisplein 15 | - 2 stuks Daikin VRF systeem | AC
Slachthuisplein 15 | - 2 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Slachthuisplein 15 | - 6 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Slicherstraat 5-7-9
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks stadsverwarming/verdeelstation | CV
Slicherstraat 5-7-9 | - 5 stuks dakventilator | LBK
Slicherstraat 5-7-9 | - 2 stuks LBK Ned-Air | LBK
Slicherstraat 5-7-9 | - 9 stuks AC Single Split Daikin | AC
Slicherstraat 5-7-9 | - 9 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Slicherstraat 5-7-9 | - 4 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus dak | WTW
Steenwijklaan 30
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks LBK Al-Ko AT4-F32X15/32x12 | LBK
Slicherstraat 5-7-9 | - 2 stuks Stork Air MX110 (kleedruimtes) | LBK
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Stork Air MX320 (gymzaal) | LBK
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Afzuiging SystemAir MUB/T 042 (horeca toevoer) | LBK
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Afzuiging SystemAir MUB/T 062 (horeca afzuig) | LBK
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Mitsubishi Koelmachine | AC
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks expansievat Flamco Flexcon 18/0.5 | OV
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Itho OLB 500L | OV
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Korex AS-E48 ontgasser | OV
Slicherstraat 5-7-9 | - 6 stuks Stralingspanelen Enco Ray Flat | OV
Slicherstraat 5-7-9 | - 2 stuks Siemens SQS65-VXG44.32 Driewegklep | OV
Slicherstraat 5-7-9 | - 3 stuks Grundfos QT-Pro 90/65 pomp | OV
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Grundfos Magna3 50-120 Circulatiepomp | OV
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Magna1 32-80 Pomp LBK | OV
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks Alpha 25-60 Naverwarmer | OV
Slicherstraat 5-7-9 | - 9 stuks Vloerverwarmingsverdeler Logus LT-verdeler | OV
Slicherstraat 5-7-9 | - 1 stuks PRIVA regeling | GBS | Blue ID
Steenwijklaan 10
Steenwijklaan 10 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV | 1412209128110
Steenwijklaan 10 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV | 1412209128220
Steenwijklaan 10 | - 1 stuks LBK | LBK
Steenwijklaan 10 | - 1 stuks Mitsubishi AC WSH-S35 | AC
Steenwijklaan 10 | - 1 stuks Mitsubishi Airconditioning 4x Buitendeel met 31 binnendelen | AC
Steenwijklaan 10 | - 2 stuks Grundfos Magna3 25-80 | OV
Steenwijklaan 10 | - 1 stuks Siemens regeling SAX 61.03 | GBS
Steenwijklaan 10 | - 3 stuks Grundfos Alpha 2L 25-60 BP t.b.v. vloerverwarming | OV
Steenwijklaan 10 | - 1 stuks PRIVA HX | GBS | Priva HX |  | Ethernet Ewon
Suze Robertsonstraat 103
Suze Robertsonstraat 103 | - 1 stuks Remeha Quinta 65 | CV
Suze Robertsonstraat 103 | - 1 stuks Remeha Quinta 85 | CV
Suze Robertsonstraat 103 | - 4 stuks LBK Auerhaan type HR800 | LBK
Suze Robertsonstraat 103 | - 1 stuks Boiler | OV
Suze Robertsonstraat 103 | - 1 stuks regeling algemeen Priva incl afstand | GBS
Tesselsestraat 75A
Tesselsestraat 75A | - 1 stuks Remeha Calenta 25S | CV
Tesselsestraat 75A | - 1 stuks NIBE Boiler PU-100B-B | CV
Tesselsestraat 75A | - 1 stuks regeling algemeen | GBS
Van Ostadestraat 245
Van Ostadestraat 245 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV | 1416709380510 | 2026-01-26
Van Ostadestraat 245 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV | 1416709380570
Van Ostadestraat 245 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV | 1415709343790
Van Ostadestraat 245 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 45 | CV | 1201903796180
Van Ostadestraat 245 | - 3 stuks expansievat 50/6 bar | OV
Van Ostadestraat 245 | - 7 stuks expansievat 18/0.5 | OV
Van Ostadestraat 245 | - 2 stuks Boiler 300L Pentry | OV
Van Ostadestraat 245 | - 1 stuks Hisense VRF systeem 45KW | AC
Van Ostadestraat 245 | - 9 stuks Hisense binnendelen | AC
Van Ostadestraat 245 | - 8 stuks Hisense single split units | AC
Van Ostadestraat 245 | - 1 stuks regeling algemeen Priva | GBS
Van Hoornbeekstraat 5
Van Hoornbeekstraat 5 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV | 1102101545490
Van Hoornbeekstraat 5 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV
Van Hoornbeekstraat 5 | - 1 stuks Elektrische boiler Daalderop 60L 07.14.28.049 | OV
Van Hoornbeekstraat 5 | - 1 stuks drukvat Flexcon 80/1.0 bar | OV
Van Hoornbeekstraat 5 | - 1 stuks Synco regeling geintergreerd in ketel ( to be comfort lokaal regeling ) | GBS
Van Ruysbroekstraat 7
Van Ruysbroekstraat 7 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV | 1503610915090 | 2026-04-21
Van Ruysbroekstraat 7 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 65 boiler+cv | CV | 1504210945360
Van Ruysbroekstraat 7 | - 2 stuks LBK Menerga, type 562591 | LBK
Van Ruysbroekstraat 7 | - 2 stuks Mitsubishi AC PUHY-P200 Dak | AC
Van Ruysbroekstraat 7 | - 1 stuks Mitsubishi AC PUHY-P350 Dak | AC
Van Ruysbroekstraat 7 | - 2 stuks Mitsubishi AC PKFY-P25 | AC
Van Ruysbroekstraat 7 | - 8 stuks Mitsubishi AC PKFY-M63 | AC
Van Ruysbroekstraat 7 | - 2 stuks Mitsubishi AC PKFY-M125 | AC
Van Ruysbroekstraat 7 | - 1 stuks Itho Daalderop boiler | OV
Van Ruysbroekstraat 7 | - 1 stuks Korex expansie/luchtafscheidingsautomaat | OV
Van Ruysbroekstraat 7 | - 1 stuks Regelkast PRIVA | GBS | Blue ID |  | Ethernet Ewon
Vlierboomstraat 364-366
Vlierboomstraat 364-366 | - 1 stuks Remeha Quinta Pro 65 | CV | 1410509029910
Vlierboomstraat 364-366 | - 1 stuks Remeha Quinta Pro 65 | CV | 1410509028880
Vlierboomstraat 364-366 | - 1 stuks Remeha Quinta Pro 65 | CV | 1410509028570
Vlierboomstraat 364-366 | - 1 stuks Remeha Quinta Pro 65 | CV | 1410509028590
Vlierboomstraat 364-366 | - 1 Stork/Zehnder WHR950 | WTW | 471330210
Vlierboomstraat 364-366 | - 1 stuks Auerhaan LBK HR Global 3000 | LBK | 2133001825
Vlierboomstraat 364-366 | - 1 stuks Priva HX | GBS |  |  | Eenvoudig afstandsbed. mogelijk
Voorthuizenstraat 245
Voorthuizenstraat 245 | - 2 stuks Remeha Quinta PRO | CV
Walenburg 25
Walenburg 25 | - 4 stuks Remeha Quinta PRO 115 | CV |  |  | 2027 laatste jaar onderhoud
Walenburg 25 | - 1 stuks Remeha Quinta PRO 65 | CV |  |  | 2027 laatste jaar onderhoud
Walenburg 25 | - 1 stuks Verdeelstation | OV |  |  | 2027 laatste jaar onderhoud
Walenburg 25 | - 1 stuks NIBE Pub 2 DS2-300L Boiler | OV |  |  | 2027 laatste jaar onderhoud
Walenburg 25 | - 2 stuks Flexon expansievat 200/1,0 | OV |  |  | 2027 laatste jaar onderhoud
Walenburg 25 | - 1 stuks Flexon expansievat 50/1,0 | OV |  |  | 2027 laatste jaar onderhoud
Walenburg 25 | - 1 stuks Regelkat PRIVA | GBS | Priva HX |  | 2027 laatste jaar onderhoud
Wolmarensstraat 100
Wolmarensstraat 100 | - 2 stuks Remeha Quinta PRO 90 | CV
Wolmarensstraat 100 | - 2 stuks Remeha Quinta 45 | CV
Wolmarensstraat 100 | - 2 stuks Afzuigventilatoren Stork RPV 17/2-3-25 (toilet) | WTW
Wolmarensstraat 100 | - 1 stuks Regelkast Siemens RVL55 | GBS
Wolmarensstraat 100 | - 2 stuks Boiler Remeha Zenta | OV
Wolmarensstraat 100 | - 1 stuks Boiler ACV | OV
Wolmarensstraat 100 | - 1 stuks expansievat 80/1.5 | OV
Wolmarensstraat 100 | - 3 stuks expansievat 18/0.5 | OV
Wolmarensstraat 100 | - 1 stuks expansievat 35/0.5 | OV
Wolmarensstraat 100 | - 1 stuks expansievat 12/0.5 | OV
Wolmarensstraat 100 | - 1 stuks Circulatiepomp Wilo | OV
Wolmarensstraat 100 | - 11 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW
Zevenwoudenlaan 197
Zevenwoudenlaan 197 | - Componenten stadsverwarming | CV
Zevenwoudenlaan 197 | - 1 stuks LBK Verhulst VKT Plus 0804/0804 | LBK
Zevenwoudenlaan 197 | - 2 stuks Dakventilator Stork RPM 19/24 | OV
Zevenwoudenlaan 197 | - 8 stuks AC units | AC
Zevenwoudenlaan 197 | - 4 stuks Climarad 2.0 Master | OV
Zevenwoudenlaan 197 | - 4 stuks Climarad 2.0 Slave | OV
Zevenwoudenlaan 197 | - 16 stuks VAV regelkleppen met Belimo Servomotor | OV
Zevenwoudenlaan 197 | - 1 stuks PRIVA regeling | GBS
Zuidwal 47
Zuidwal 47 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 45 | CV | 2302430224660
Zuidwal 47 | - 1 stuks Remeha Quinta Ace 45 | CV | 2302430224640
Zuidwal 47 | - 1 stuks Stork Air/Zehnder WTW unit | LBK | 47150503499
Zuidwal 47 | - 1 stuks Regelkast Siemens Synco | GBS
Zuidwal 47 | - 1 stuks Direct gestookte boiler Nibe | OV
Zuidwal 47 | - 1 stuks Expansievat | OV
Zuidwal 47 | - 1 stuks Transportpomp | OV
Zuidwal 47 | - 16 stuks WTW DCW 800M/MI/combi/plus muur | WTW