## Nota van Inlichtingen 2
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
5 | Ambachtsgaarde en Steenwijklaan | Voor de locaties Ambachtsgaarde 1 en Steenwijklaan 10 zien wij dat wij inmiddels ook werkzaamheden uitvoeren op de Ambachtsgaarde 3 en Steenwijklaan 30. Vervallen de oorspronkelijke locaties hierdoor binnen de overeenkomst of blijven deze op regiebasis uitgevoerd worden? | De assetlijst en het prijzenblad zijn leidend. Zowel Ambachtsgaarde 1 en 3 als Steenwijklaan 10 en 30 maken onderdeel uit van de opdracht. In de eerder gepubliceerde documentatie zijn deze locaties echter niet overal correct verwerkt. Opdrachtgever verwijst voor de juiste indeling en gegevens naar de herziene assetlijst en het herziene prijzenblad, die naar aanleiding van deze Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.
6 | Planon | In de aanbestedingsstukken staat vermeld dat opdrachten via Planon worden verstrekt. Kunt u aangeven of dit een online omgeving is waarin wij als opdrachtnemer moeten werken, of dat opdrachten uiteindelijk via e-mail vanuit DHS worden verstrekt? | Opdrachten worden door Opdrachtgever vanuit Planon per e-mail aan Opdrachtnemer verstrekt. Opdrachtnemer hoeft hiervoor niet zelfstandig in de Planon-omgeving van Opdrachtgever te werken.
7 | Airco-onderhoud | Wie is verantwoordelijk voor het plannen en benaderen van de scholen voor het uitvoeren van het airco-onderhoud: de opdrachtgever of de opdrachtnemer? | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen van het airco-onderhoud en het hiervoor benaderen en afstemmen met de betreffende scholen. Dit geldt tevens al het overige onderhoud. Werkzaamheden mogen niet zonder voorafgaande afstemming op een schoollocatie worden uitgevoerd. De Opdrachtnemer dient zich voorafgaand aan het bezoek te melden en de uitvoering af te stemmen met de betreffende school, waarbij bijzondere aandacht wordt gevraagd voor locaties met speciaal onderwijs.
8 | Assetlijst 1 & 2 | Indien een opdrachtnemer wordt gecontracteerd voor Assetlijst 1, kan het dan voorkomen dat op verzoek van een school ook onderhoud moet worden uitgevoerd aan airco-installaties die zijn opgenomen in Assetlijst 2? | Nee. Een Opdrachtnemer voert uitsluitend onderhoud uit aan de locaties en installaties die behoren tot de aan hem toegewezen assetlijst. Installaties die zijn opgenomen in Assetlijst 2 vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer die is gecontracteerd voor Assetlijst 1.
9 | 0-meting | Is het mogelijk om vooraf een 0-meting uit te voeren, zodat de huidige staat van de installaties kan worden vastgelegd voordat deze door de opdrachtnemer worden overgenomen? | De assetlijst vormt het uitgangspunt. Opdrachtnemer voert een nulmeting uit tijdens de eerste onderhoudsbeurt. De kosten voor het uitvoeren en rapporteren van deze nulmeting dienen te worden verdisconteerd in de prijs voor het eerste contractjaar. Tijdens de nulmeting wordt de actuele staat van de aanwezige installaties vastgelegd. De nulmeting bevat per schoollocatie ten minste: - Algemeen: adresgegevens van de school en opnamedatum; - Centrale LBK: fabricaat, type, bouwjaar, serienummer en capaciteit; - Decentrale WTW: fabricaat, type, bouwjaar, serienummer, capaciteit, wijze van aansluiting (bijvoorbeeld muur of dak) en aantal; - Dakventilatoren: fabricaat, type, bouwjaar, serienummer, capaciteit en aantal; - Airconditioning: fabricaat, type, bouwjaar, aantal binnen- en buitendelen en serienummer(s); - Warmtetoestellen: fabricaat, type, bouwjaar, serienummer en vermogen. Tevens dient tijdens de nulmeting de actuele technische staat van de installaties en eventueel aanwezig achterstallig onderhoud te worden vastgelegd en gerapporteerd aan Opdrachtgever. Indien daarbij aantoonbaar achterstallig onderhoud wordt geconstateerd dat reeds vóór aanvang van de Overeenkomst aanwezig was en niet tot het reguliere preventieve onderhoud behoort, meldt Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever. Eventuele herstelwerkzaamheden worden uitsluitend na voorafgaande afstemming en goedkeuring van Opdrachtgever uitgevoerd en kunnen vervolgens separaat in rekening worden gebracht.
10 | Werkzaamheden boven de €10.000 | In de stukken staat vermeld dat werkzaamheden boven de € 10.000 vrij door de opdrachtgever kunnen worden aanbesteed. Wie is in dat geval verantwoordelijk voor storingen en onderhoud aan installaties die door derden zijn geplaatst of onderhouden? | Indien Opdrachtgever werkzaamheden door een derde laat uitvoeren, blijft het reguliere vervolgonderhoud en de storingsopvolging van de betreffende installatie in beginsel onderdeel van de dienstverlening van Opdrachtnemer. Dit sluit aan bij eis 37, waarin is bepaald dat het vervolgonderhoud bij Opdrachtnemer blijft. Voor gebreken of storingen die aantoonbaar het gevolg zijn van door de derde uitgevoerde werkzaamheden of geleverde onderdelen en die onder de garantie of verantwoordelijkheid van deze derde vallen, kan Opdrachtnemer hiervoor niet zonder meer verantwoordelijk worden gehouden. Opdrachtnemer dient een dergelijke situatie bij Opdrachtgever te melden, waarna in overleg wordt bepaald op welke wijze de betreffende derde wordt aangesproken. Na afloop van een eventuele garantieperiode valt het reguliere onderhoud en de storingsopvolging weer volledig binnen de overeengekomen dienstverlening van Opdrachtnemer.
11 | Piekperiode januari & februari | Is er inzicht beschikbaar in de verwachte werkbelasting gedurende de piekperiode in januari en februari, zodat wij hier in onze capaciteitsplanning rekening mee kunnen houden? | Nee, op voorhand is geen specifiek inzicht beschikbaar in de verwachte werkbelasting gedurende januari en februari. Opdrachtnemer dient hier in de eigen capaciteitsplanning rekening mee te houden.
12 | Tijd voor inrichting en voorbereiding | Kan de Aanbestedende dienst aangeven hoeveel tijd na de definitieve gunning beschikbaar is voor de inrichting en voorbereiding voordat de overeenkomst ingaat? | De periode tussen de definitieve gunning en de ingangsdatum van de Overeenkomst kan door Opdrachtnemer worden benut voor de inrichting en voorbereiding van de dienstverlening. Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst dient Opdrachtnemer volledig operationeel te zijn en worden storingsmeldingen direct conform de overeengekomen afspraken opgepakt. Voor de planning en uitvoering van het onderhoud wordt verwezen naar het antwoord op vraag 20.
13 | Werkzaamheden tijdens schoolvakanties | Het onderhoud dient in januari en februari te worden uitgevoerd, terwijl dit doorgaans drukke wintermaanden zijn. Kan de Aanbestedende dienst aangeven of het onderhoud (gedeeltelijk) tijdens de schoolvakanties kan worden uitgevoerd en of de scholen dan toegankelijk zijn? | Dit is uitsluitend mogelijk in overleg met Opdrachtgever en de betreffende schoollocatie. De toegankelijkheid tijdens schoolvakanties verschilt per locatie en dient vooraf te worden afgestemd.
14 | Scholen De La Reyweg en Elboogstraat | De scholen De La Reyweg en Elboogstraat worden genoemd op de Assetlijst (bijlage 8A), maar komen niet terug in de bijlage met prijzen en tarieven. Kunnen jullie aangeven waarom deze locaties hierin ontbreken en of hiervoor nog afzonderlijke tarieven of prijsafspraken van toepassing zijn? | De locaties De La Reyweg en Elboogstraat maken geen onderdeel meer uit van de scope van deze opdracht. Om die reden zijn deze locaties niet opgenomen in het prijzenblad en hoeven hiervoor geen tarieven te worden aangeboden. De assetlijst wordt hierop aangepast.
15 | Slicherstraat 5,7,9 dubbel vermeld | In bijlage 8B (Assetlijst) staat de locatie Slicherstraat 5,7,9 twee keer vermeld. Kunt u aangeven wat de reden is van deze dubbele vermelding? | Dit betreft een omissie. De locatie Slicherstraat 5, 7 en 9 is abusievelijk dubbel opgenomen in bijlage 8B. Een herziene assetlijst en een herzien prijzenblad worden ter beschikking gesteld.
16 | Steenwijklaan 10 & 30 | In bijlage 8B (Assetlijst) wordt alleen Steenwijklaan 10 genoemd. In bijlage 2 (Prijzen en tarieven) worden echter zowel Steenwijklaan 10 als Steenwijklaan 30 vermeld. Betreft dit twee afzonderlijke scholen/locaties? Zo ja, kunt u aangeven welke installaties aanwezig zijn op de locatie Steenwijklaan 30? | Dit betreft een omissie. Steenwijklaan 10 en Steenwijklaan 30 betreffen twee afzonderlijke locaties. In bijlage 8B is Slicherstraat 5, 7 en 9 abusievelijk dubbel opgenomen, terwijl op deze plaats de gegevens van Steenwijklaan 30 hadden moeten staan. Opdrachtgever zal een herziene assetlijst en een herzien prijzenblad ter beschikking stellen waarin dit wordt gecorrigeerd en de installaties van Steenwijklaan 30 worden opgenomen.
17 | Twickelstraat 3 | In bijlage 2 (Prijzen en tarieven) wordt de locatie Twickelstraat 3 (Inspecteur W.P. Blokpoelschool) genoemd. Deze locatie lijkt echter niet te zijn opgenomen in bijlage 8B (Assetlijst). Kunt u bevestigen of deze locatie onderdeel uitmaakt van de opdracht en zo ja, waarom deze niet is opgenomen in de assetlijst? | Correct. Twickelstraat 3 (Inspecteur W.P. Blokpoelschool) maakt onderdeel uit van de opdracht. Deze locatie wordt toegevoegd aan bijlage 'Assetlijst'.
18 | Walenburg 25 | In bijlage 8B (Assetlijst) staat bij de locatie Walenburg 25 vermeld dat 2027 het laatste jaar onderhoud betreft. Kunt u toelichten wat hiermee wordt bedoeld? Betekent dit dat de installaties na 2027 komen te vervallen, worden vervangen of op een andere wijze niet langer onder het onderhoudscontract vallen? | Met “laatste jaar onderhoud” wordt bedoeld dat de locatie Walenburg 25 in 2027 wordt gesloopt. Voor deze locatie dient daarom uitsluitend rekening te worden gehouden met één jaar onderhoud. Na 2027 maakt deze locatie geen onderdeel meer uit van de Overeenkomst. Omdat het prijzenblad voor de prijsbeoordeling rekent met een periode van vier jaar, dient Inschrijver hiermee bij de calculatie rekening te houden.
19 | Implementatietermijn (par. 1.4 Tijdspad) | Tussen de mededeling van de gunningsbeslissing (10 november 2026) en de ingangsdatum van de Overeenkomst (1 januari 2027) zit circa 7 weken, is er ruimte voor een langere overgangsperiode? | Wij verwijzen u naar het gegeven antwoord op vraag 20.
20 | Eerste onderhoudsbeurt (eis 19) | De eerste onderhoudsbeurt voor alle scholen dient in januari/februari 2027 te worden uitgevoerd, direct aansluitend op de ingangsdatum van 1 januari 2027. Gezien de beperkte implementatietijd (zie vraag 1): is de Aanbestedende dienst bereid coulance te betrachten op deze onderhoudsplanning voor het eerste contractjaar? | Akkoord. De Aanbestedende dienst is bereid voor uitsluitend het eerste contractjaar coulance te betrachten ten aanzien van de voorgeschreven onderhoudsperiode in januari/februari 2027. Voor het eerste contractjaar geldt daarom dat de eerste onderhoudsbeurt uiterlijk 1 april dient te zijn uitgevoerd. Deze afwijking geldt uitsluitend voor het eerste contractjaar. Voor de daaropvolgende contractjaren blijven de in de aanbestedingsstukken opgenomen afspraken over de onderhoudsplanning onverkort van toepassing.
21 | Koppeling indexatie aan prestaties (eis 56-59) | De jaarlijkse indexatie van tarieven is onderworpen aan voorafgaand "akkoord" van Opdrachtgever (eis 59). Kan de Aanbestedende dienst bevestigen dat dit akkoord uitsluitend een rekenkundige controle van de CBS-Statline-opgave betreft, en dat de indexatie niet (mede) afhankelijk is van de behaalde KPI-scores of contractevaluaties? | Dat is correct. Het voorafgaande akkoord van Opdrachtgever ziet uitsluitend op de controle of de overeengekomen indexeringsmethodiek en het toepasselijke CBS-indexcijfer correct zijn toegepast. De indexatie is niet afhankelijk van behaalde KPI-scores, contractevaluaties of andere prestatie-indicatoren.
22 | Vervangingsonderhoud boven € 10.000 (eis 37) | Bij offertes boven € 10.000 mag Opdrachtgever de marktconformiteit toetsen en de opdracht bij afwijzing aan een derde partij gunnen, terwijl het vervolgonderhoud bij Opdrachtnemer blijft. Kan de Aanbestedende dienst objectieve, toetsbare criteria geven voor wanneer een offerte als "buiten proportie" wordt beschouwd, en bevestigen dat hierover eerst het gesprek wordt aangegaan voordat aan een derde wordt gegund? | Ja. Bij de toets op marktconformiteit zal Opdrachtgever de offerte beoordelen aan de hand van objectieve en vergelijkbare uitgangspunten, waaronder de aangeboden totaalprijs, gehanteerde uren- en materiaaltarieven, prijsopbouw en de inhoud en omvang van de betreffende werkzaamheden. Daarbij worden uitsluitend offertes met een vergelijkbare scope en uitvoeringsvoorwaarden met elkaar vergeleken. Indien uit deze vergelijking blijkt dat de offerte van Opdrachtnemer naar het oordeel van Opdrachtgever niet marktconform dan wel buiten proportie is, zal hierover eerst het gesprek met Opdrachtnemer worden aangegaan en krijgt Opdrachtnemer de gelegenheid de prijsstelling toe te lichten. Pas daarna kan Opdrachtgever besluiten de betreffende opdracht aan een derde partij te gunnen. Het vervolgonderhoud blijft in dat geval bij Opdrachtnemer, zoals opgenomen in eis 37.
23 | Meerwerkverplichting (artikel 14.3 ARVODI-2025, Bijlage 6) | Kan de Aanbestedende dienst bevestigen of, en zo ja onder welke voorwaarden, Opdrachtnemer verplicht is meerwerk tot 10% van de opdrachtwaarde te accepteren tegen de tarieven en kortingen van de hoofdopdracht, en of hier een weigeringsgrond voor Opdrachtnemer bestaat (bijvoorbeeld bij capaciteitsgebrek)? | Hierbij de bevestiging. Er is geen weigeringsgrond voor Opdrachtnemer.
24 | Betaling tijdens schoolvakanties (eis 52) | Eis 52 stelt dat betaling tijdens schoolvakanties met een "evenredig termijn" kan worden opgeschort. Kan de Aanbestedende dienst dit concretiseren, bijvoorbeeld met een maximale opschortingstermijn, zodat Opdrachtnemer hier financieel op kan plannen? | Opdrachtgever streeft ernaar facturen, ook gedurende schoolvakanties, binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. In de praktijk worden facturen doorgaans binnen deze termijn betaald.
25 | Opschortingsrecht bij niet-betaling (artikel 16.5 ARVODI-2025, Bijlage 6) | Kan de Aanbestedende dienst bevestigen of Opdrachtnemer, conform artikel 16.5 ARVODI-2025, geen recht heeft de werkzaamheden op te schorten bij het uitblijven van betaling door Opdrachtgever, en zo ja, welke alternatieven Opdrachtnemer in dat geval heeft? | Ja, dit is correct. Conform artikel 16.5 ARVODI-2025 geeft overschrijding van een betalingstermijn of (gedeeltelijke) niet-betaling van een factuur Opdrachtnemer geen recht om de werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst om die reden te beëindigen. De ARVODI-2025 zijn op de Overeenkomst van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken. Dit laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet. Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet, kan Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 16.2 ARVODI-2025 aanspraak maken op de wettelijke rente en de daarin genoemde kostenvergoeding. Daarnaast kan Opdrachtnemer betaling langs de daarvoor geldende contractuele en juridische weg vorderen.
26 | Overmacht bij ziekte/personeelstekort/leveringsproblemen (artikel 20.2 ARVODI-2025, Bijlage 6) | Kan de Aanbestedende dienst bevestigen dat ziekte, personeelstekort en vertraagde levering van onderdelen niet als overmacht in de zin van artikel 20.2 ARVODI-2025 worden aangemerkt? Zo ja, welke gevolgen zijn hieraan verbonden voor Opdrachtnemer bij het niet tijdig kunnen oppakken van werkzaamheden om deze redenen? | Ja. Op grond van artikel 20.2 ARVODI-2025 worden gebrek aan personeel, ziekte van personeel en verlate aanlevering van benodigde goederen niet aangemerkt als overmacht. Opdrachtnemer blijft derhalve verantwoordelijk voor een tijdige uitvoering van de dienstverlening. Indien hierdoor vertraging dreigt, wordt van Opdrachtnemer verwacht dat zij Opdrachtgever tijdig informeert en redelijke maatregelen treft om de gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Indien desondanks niet tijdig aan de overeengekomen verplichtingen wordt voldaan, kan sprake zijn van een tekortkoming. De eventuele gevolgen daarvan worden beoordeeld conform de Overeenkomst en de ARVODI-2025, waarbij rekening wordt gehouden met de aard, ernst en omstandigheden van het specifieke geval. Zie verder ook vraag en antwoord 37.
27 | VOG-verplichting (eis 6 en par. 4.2.3) | Ter bevestiging: geldt de verplichting tot een VOG "onderwijs" (niet ouder dan 6 maanden) voor al het op locatie ingezette personeel, inclusief eventueel in te zetten onderaannemers? | De verplichting geldt voor alle personen die door of namens Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht op de locaties van DHS worden ingezet, waaronder ook personeel van eventueel ingeschakelde onderaannemers. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving van deze eis, ook door de door haar ingeschakelde onderaannemers.
28 | Beëindigingsrecht Opdrachtgever (concept-overeenkomst, Bijlage 5a) | Kan de Aanbestedende dienst bevestigen onder welke voorwaarden en met welke opzegtermijn de Overeenkomst eenzijdig door Opdrachtgever kan worden beëindigd, en of hier een schadevergoedings- of compensatieregeling voor Opdrachtnemer tegenover staat? | Ja. Op grond van artikel 21.4 ARVODI-2025 kan Opdrachtgever de Overeenkomst op ieder moment gedurende de looptijd schriftelijk of per e-mail opzeggen, eventueel met onmiddellijke ingang. Hiervoor geldt geen afzonderlijke minimale opzegtermijn. In geval van opzegging heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden, de in redelijkheid gemaakte kosten en de toekomstige verplichtingen die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Diensten redelijkerwijs reeds is aangegaan. Opdrachtnemer heeft geen recht op aanvullende schadevergoeding, waaronder vergoeding van gederfde winst.
29 | Beschrijvend document, 3.8, 49 facturatie: | Wij verzoeken u het preventief onderhoud o.b.v. een meerjarenonderhoudplan voorafgaan per maand te laten factureren door opdrachtnemer. Immers, anders dient opdrachtnemer alle werkzaamheden en kosten van materialen voor te financieren, hetgeen niet van opdrachtnemer kan worden verwacht. indien u eveneens vasthoudt aan het uitvoeren van onderhoud in januari en februari voor 2027, geldt eveneens dat al deze werkzaamheden dienen te worden voorgefinancieerd door opdrachtnemer, hetgeen niet redelijk is. een bulkfactuur voor reeds verrichte werkzaamheden zorgt voor een negatieve cashflow, hetgeen niet van een opdrachtnemer mag worden verwacht. Derhalve het verzoek om de facturatie van preventief onderhoud per maand vooraf uit te laten betalen, klein correctief onderhoud tot 5.000 per maand achteraf en bij onderhoud boven dit bedrag zullen pp over de facturatie gezamenlijk nadere afspraken maken. Indien opdrachtgever hiermee niet kan instemmen ontvangen wij graag een inhoudelijke motivatie. | Akkoord. De Aanbestedende dienst stemt in met de voorgestelde aanpassing van de facturatiesystematiek. Voor het preventief onderhoud geldt dat Opdrachtnemer de werkzaamheden maandelijks vooraf mag factureren, op basis van de overeengekomen onderhoudsplanning c.q. het meerjarenonderhoudplan. Correctief onderhoud tot en met € 5.000,- exclusief btw wordt maandelijks achteraf gefactureerd. Voor afzonderlijke werkzaamheden met een waarde van meer dan € 5.000,- exclusief btw maken Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering nadere afspraken over de wijze en momenten van facturatie. Voor zover de huidige aanbestedingsstukken een afwijkende facturatiesystematiek voorschrijven, geldt bovenstaande als wijziging/verduidelijking daarop via deze Nota van Inlichtingen.
30 | KPI's bijlage 7 | KPI's met percentage van 95% en hoger: een percentage van 95% en hoger is erg hoog. Dit houdt in dat men op bijna ieder KPI een cijfer van 9.5 op 10 dient te scoren. Wij verzoeken u derhalve het percentage te verlagen naar 90%, ook dan is er reeds sprake van een zeer goede prestatie. Bovendien geldt dat opdrachtnemer haar werkzaamheden dient aan te passen aan de schoolactiviteiten, hetgeen telkens van invloed kan zijn op de response en hersteltijden. Voorts dient in acht te worden genomen dat we in deze niet te maken met een resultaatscontract maar met een inspanningscontract. Gezien het bovenstaande verzoeken wij u de KPI percentages naar beneden bij te stellen. Indien u hiermee niet kunt instemmen verzoek ik u dit nader inhoudelijk te motiveren. | Akkoord. De Aanbestedende dienst verlaagt de betreffende KPI-norm van 95% naar 90%. Deze aangepaste norm geldt voor de KPI’s waarvoor in de aanbestedingsstukken een percentage van 95% is opgenomen.
31 | Arvodi, 32 | Onze ervaring is dat de civiele rechter veelal minder is toegerust op technische geschillen. Ter illustratie verwijzen wij naar de uitspraak van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBSGR:2011:BV7956), waarin is overwogen dat het praktischer kan zijn om gespecialiseerde bouwarbitrage overeen te komen in plaats van de gewone civiele rechter. In het belang van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verzoeken wij om in de overeenkomst op te nemen dat geschillen (alternatief) kunnen worden beslecht door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. Hierbij kan worden bepaald dat de voorzitter van het scheidsgerecht steeds een (voormalig) rechter of raadsheer is, waarmee de juridische expertise en onafhankelijkheid van de geschilbeslechting aanvullend worden geborgd. Kan aanbestedende dienst hiermee akkoord gaan? Zo nee, wat is hiervan de reden? | Niet akkoord, de Aanbestedende dienst neemt dit voorstel niet over. De Aanbestedende dienst handhaaft de geschillenregeling zoals opgenomen in artikel 32.1 ARVODI-2025. Op grond daarvan worden geschillen in beginsel voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. De aangehaalde uitspraak geeft de Aanbestedende dienst geen aanleiding hiervan vooraf af te wijken. Deze uitspraak zag op de specifieke omstandigheden van een omvangrijk en specialistisch bouwproject en brengt geen algemene verplichting of noodzaak mee om technische geschillen door middel van bouwarbitrage te laten beslechten. Daarbij biedt artikel 32.1 ARVODI-2025 Partijen reeds de mogelijkheid om, indien de aard en omstandigheden van een concreet geschil daartoe aanleiding geven, alsnog gezamenlijk een andere vorm van geschilbeslechting overeen te komen. De Aanbestedende dienst acht het daarom niet noodzakelijk om de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen reeds op voorhand als alternatief forum in de Overeenkomst op te nemen.
32 | Arvodi, 24.2 | wij verzoeken aanbestedende dienst 24.2 niet van toepassing te laten zijn, in die zin dat ook bij beperkte rechten toestemming nodig is om een recht aan derden over te dragen. Zodat voor partijen duidelijk is waar de beperkte rechten liggen bij derden. | Niet akkoord, de Aanbestedende dienst neemt dit verzoek niet over. Artikel 24.2 ARVODI-2025 blijft ongewijzigd van toepassing. Artikel 24.1 bepaalt reeds dat voor de overdracht van rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst voorafgaande toestemming van de andere Partij is vereist. Artikel 24.2 maakt hier bewust een uitzondering op voor het vestigen van beperkte rechten, zoals een pandrecht. De Aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om voor het vestigen van dergelijke beperkte rechten alsnog een voorafgaand toestemmingsvereiste op te nemen. Daarbij geldt dat voor zakelijke geldvorderingen sinds 1 juli 2025 een contractuele beperking van de overdraagbaarheid of verpandbaarheid in beginsel nietig is op grond van artikel 3:83 lid 3 BW. Voor zover een gevestigd beperkt recht gevolgen heeft voor de wijze waarop Opdrachtgever aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst moet voldoen, gelden de daarvoor toepasselijke wettelijke regels omtrent mededeling.
33 | Arvodi, 23 Intellectuele eigendomsrechten | Wij verzoeken aanbestedende dienst dit artikel te wijzigen als volgt: "Alle IE rechten voortvloeiend uit of verbandhoudend met de opdracht berusten uitsluitend bij de Opdrachtgever. In geen geval worden bestaande IE rechten of IE rechten die niet uit hoofde van de overeenkomst ontstaan, door opdrachtnemer aan Opdrachtgever overgedragen. Voor bestaande IE rechten die niet worden overgedragen aan Opdrachtgever, maar die zij nodig heeft om gebruik te kunnen maken van het werk van Opdrachtnemer, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, voorzover de IE rechten eigendom zijn van Opdrachtnemer, een eeuwigdurende licentie ten behoeve van het werk." Het artikel is zo meer in evenwicht. Indien aanbestedende dienst hiermee niet kan instemmen verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | Akkoord.
34 | Arvodi, 21.4 | Kunt u bevestigen dat - gezien hetgeen opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst artikel 21.4 met de tussentijdse opzegging niet van toepassing is? Zo wel indien sprake is van opzegging door Opdrachtgever zonder enige reden, kan het niet zo zijn dat opdrachtnemer geen schadevergoeding toekomt. dit is een risico dat niet bij opdrachtnemer kan worden neergelegd en in strijd is met de gids proportionaliteit. Derhalve het verzoek de laatste volzin van artikel 21.4 te schrappen. indien u hierin niet kunt meegaan ontvangen wij graag een inhoudelijke motivatie. | Zie ook vraag en antwoord 28. Opdrachtgever wijzigt de eerste volzin van artikel 21.4 ARVODI in die zin dat in voorkomend geval en minimale opzegtermijn wordt gehanteerd van 9 kalendermaanden. De laatste volzin wordt niet geschrapt. Dit artikel voorziet bij tussentijdse opzegging door Opdrachtgever reeds in een vergoeding van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, de in redelijkheid gemaakte kosten en de toekomstige verplichtingen die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Diensten redelijkerwijs is aangegaan. Alleen een aanvullende schadevergoeding, waaronder gederfde winst, is uitgesloten. De Aanbestedende dienst acht deze risicoverdeling, mede gelet op voornoemde compensatie van daadwerkelijk gemaakte en redelijkerwijs aangegane kosten, proportioneel en ziet daarom geen aanleiding artikel 21.4 ARVODI-2025 laatste volzin te schrappen
35 | Arvodi, 21.3 ontbinding overeenkomst door OG. | Wij verzoeken aanbestedende dienst de ontbinding bij wijziging zeggenschap, fusie, splitsing uit te sluiten. Deze wijzigingen behoeven niet tot een nadeel voor opdrachtgever te leiden en een ontbinding met onmiddellijke ingang is dan ook een te vergaande maatregel. Zeker indien wordt voldaan aan hetgeen vermeld in artikel 2.163f Aw. Gezien de lange duur van de ovk zijn wijzigingen van dien aard niet uit te sluiten voor de opdrachtnemers. Indien aanbestedende dienst hierin niet mee kan gaan verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | Akkoord. De Aanbestedende dienst stemt in met het verzoek. Artikel 21.3 onder c ARVODI-2025 wordt voor deze Overeenkomst buiten toepassing verklaard voor zover dit artikel ziet op een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtnemer, waaronder een fusie of splitsing. Een dergelijke wijziging vormt derhalve niet op zichzelf een grond voor onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst. Dit geldt voor zover voortzetting van de Overeenkomst binnen de toepasselijke aanbestedingsrechtelijke kaders mogelijk is. De overige in artikel 21.3 ARVODI-2025 opgenomen ontbindingsgronden blijven onverkort van toepassing.
36 | Arvodi, 21.2 | Wij verzoeken aanbestedende dienst de termijn van overmacht van 15 dagen te verlengen naar 30 dagen zodat duidelijk is dat de overmachtssituatie van lange duur is en op de grond een ontbinding eerder rechtvaardigt, gezien ook de lange duur van de ovk. indien aanbestedende dienst hierin niet mee kan gaan verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | Akkoord. De Aanbestedende dienst stemt in met het verzoek. In afwijking van artikel 21.2 ARVODI-2025 geldt dat bij een overmachtsituatie de andere Partij niet eerder tot ontbinding van de Overeenkomst kan overgaan dan na het verstrijken van 30 Werkdagen, gerekend vanaf de datum waarop de omstandigheid die de overmacht oplevert is ontstaan. De overige bepalingen omtrent overmacht en ontbinding blijven ongewijzigd van toepassing.
37 | Arvodi, 20.2 overmacht | De geopolitieke omstandigheden en het daarbij mogelijk volgend grondstoffentekort / verlate aanlevering van benodigde goederen, t zijn wel degelijk situaties die onder overmacht vallen en niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Derhalve het verzoek aan aanbestedende dienst het artikel dienovereenkomstig aan te passen dan wel een artikel over geopolitieke omstandigheden en de niet voorzienbare gevolgen die dit met zich meebrengt op te nemen aangezien dit risico's betreffen waarop opdrachtnemer geen invloed heeft en dit risico's zijn die niet aan opdrachtnemer dienen te worden gealloceerd. Indien hiermee niet kan worden ingestemd verzoek tot inhoudelijke motivatie. | De Aanbestedende dienst stemt gedeeltelijk in met het verzoek. Artikel 20.2 ARVODI-2025 blijft als uitgangspunt van toepassing. Verlate aanlevering van goederen door geopolitieke omstandigheden wordt niet zonder meer als overmacht aangemerkt. Indien echter sprake is van een onvoorziene en uitzonderlijke geopolitieke gebeurtenis die buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer ligt en die aantoonbaar rechtstreeks tot gevolg heeft dat nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is, kan sprake zijn van overmacht als bedoeld in artikel 20.1 ARVODI-2025. Opdrachtnemer dient in dat geval de gevolgen en het causale verband aannemelijk te maken en redelijke maatregelen te treffen om de gevolgen te beperken.
38 | Arvodi, 19.5 | Kan aanbestedende dienst "derden" wijzigen in "door opdrachtnemer ingeschakelde derden" zodat opdrachtnemer voor hen de verantwoordelijkheid draagt. | Akkoord. Waar in de betreffende bepaling wordt gesproken over “derden”, wordt dit gewijzigd in “door Opdrachtnemer ingeschakelde derden”. Hiermee wordt verduidelijkt dat de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer ziet op derden die door of namens Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
39 | Arvodi, 19.4 en 19.5 | Indien schade ontstaat doordat de producten in bruikleen niet voldoen aan de wettelijke vereisten kan de aansprakelijkheid door opdrachtgever niet worden uitgesloten. Wij verzoeken de artikelleden derhalve overeenkomstig het bovenstaande aan te vullen. Indien aanbestedende dienst hierin niet mee kan gaan verzoeken wij haar dit inhoudelijk te motiveren. | Akkoord aan deze twee artikelen wordt toegevoegd dat aansprakelijkheid van opdrachtgever niet is uitgesloten als producten in bruikleen uitgegeven niet voldoen aan de wettelijke vereisten.
40 | Arvodi, 19.2 aansprakelijkheid en vrijwaring | 1. De aansprakelijkheidsbeperking is gezien de scope van de overeenkomst erg hoog en daarmee disproportioneel. Bent u bereid om de aansprakelijkheid in hoogte te beperken tot maximum € 1.000.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen en een maximum van € 2.000.000,- per jaar? Indien u hier niet toe bereid bent ontvangen wij graag een tegenvoorstel en een inhoudelijke motivatie. 2. De aansprakelijkheid is niet beperkt in soort schade. Dit is voor inschrijver niet acceptabel met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering en bovendien in strijd met de Gids Proportionaliteit en onze bedrijfspolicy. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot de directe schade e.e.a. conform voornoemde bedragen? De aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder zuivere vermogensschade, zoals maar niet beperkt tot winstderving en omzetverlies, dient te zijn uitgesloten. 3. Voorts het verzoek om aan de aansprakelijkheid en vrijwaring toe te voegen dat de vordering verjaart binnen 5 jaar na uitvoering van de dienst, eea in lijn met UAV 2012. 4. Ten slotte verzoeken wij u deze beperkingen eveneens toe te passen op de vrijwaring naar derden. Een ongelimiteerde en niet nader geduide vrijwaring tov derden (anders dan de belastingdienst) is een vrijwaring die gezien een verantwoorde bedrijfsvoering niet kan worden aanvaard en eveneens in strijd is met de Gids proportionaliteit en onze bedrijfspolicy. Voor al bovengenoemde vragen geldt: Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan ontvangen wij graag een alternatief voorstel en een inhoudelijke motivatie. | 1. Akkoord met dit aangepaste aansprakelijkheidsplafond. 2. Niet akkoord. De ARVODI zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek en Nederlands recht en het onderscheid tussen directe en indirecte schade komt hierin niet voor. Derhalve wenst opdrachtgever dit onderscheid niet aan te brengen. 3. Niet akkoord. Ook hiervoor geldt dat opdrachtgever wenst aan te sluiten bij de algemene principes uit het Burgerlijk Wetboek / het Nederlands recht. 4. Akkoord om het aangepaste aansprakelijkheidsplafond (zie 1.) ook van toepassing te verklaren op vrijwaring naar derden.
41 | Arvodi, 16.2 onder B | Wij verzoeken u de wettelijke rente te wijzigen in wettelijke handelsrente gezien het feit dat beide pp ondernemingen zijn. Indien u hiermee niet kunt instemmen verzoek ik u dit nader inhoudelijk te motiveren. | Dit verzoek leidt niet tot een aanpassing. Artikel 16.2 ARVODI-2025 bepaalt reeds dat bij niet-tijdige betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119b lid 1 BW verschuldigd is. Dit betreft de wettelijke handelsrente. De door Inschrijver verzochte regeling is derhalve reeds van toepassing.
42 | Arvodi, 14.3 | Wij verzoeken u aan de laatste zin het woord opslagen en indexering toe te voegen, zodat de zin komt te luiden: "Op het door Opdrachtnemer te verrichten Meerwerk zijn de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven, indexering, opslagen en eventuele kortingen, van toepassing, tenzij Partijen daar andere afspraken over maken." Voorts het verzoek dat het meerwerk naar rato voortgang werkzaamheden door opdrachtgever wordt uitbetaald. Zodat opdrachtnemer over het niet ingecalculeerd meerwerk een normale vergoeding kan ontvangen, het welk door de indexering en opslag zal worden bereikt. Indien u hierin niet mee kunt gaan ontvangen wij graag een inhoudelijke motivatie | Opdrachtgever ziet de toegevoegde waarde niet van uw suggestie. Uit dit artikel volgt reeks dat meerwerk wordt afgerekend op basis van de afspraken uit de Overeenkomst op het gebied van bijv. tarifering, indexatie en opslagen voor zover overeengekomen in de Overeenkomst. Met betrekking tot de uitbetaling van meerwerk wordt op dezelfde manier afgerekend als bij regulier werk.
43 | Concept overeenkomst 9.1 | Kunt u het bedrag van de hoogte van de boete per gebeurtenis mededelen? Wij verzoeken u deze boete een gefixeerde boete te laten zijn en voorts het verzoek om de boete te maximeren op bijv max 3x per jaar. Een ongemaximeerde en een niet gefixeerde boete is in strijd met onze bedrijfspolicy en kan door onze onderneming niet worden aanvaard, gezien het niet in te schatten risico. Indien u hierin niet kunt mee gaan ontvangen wij graag een inhoudelijke motivatie. | Opdrachtgever stelt de boete vast op € 5.000,- per gebeurtenis. Hiermee is sprake van een gefixeerde boete. Het verzoek om de boete aanvullend te maximeren op drie gebeurtenissen per jaar wordt niet overgenomen.
44 | Concept overeenkomst 7.3, audits | Wij verzoeken u toe te voegen dat een audit niet meer dan 2x per jaar zal plaatsvinden en dat een audit er niet toe zal leiden dat dit de dagelijkse werkzaamheden van opdrachtnemer dermate verstoort. Kunt u hierin mee gaan? Zo nee, wat is hiervan de reden? | Akkoord.
45 | Concept overeenkomst 3.6 | 1. kunt u bevestigen dat de accordering van OG enkel ziet op de controle van en juiste berekening van de indexering? 2. gezien de soort werkzaamheden binnen de branche wordt normaliter de CBS index metalelektro toegepast. Kunt u hierin voor deze overeenkomst eveneens meegaan? zo nee wat is de reden dat voor deze index is gekozen in het kader van de uit te voeren werkzaamheden? | 1. Ja. De accordering door Opdrachtgever ziet uitsluitend op de controle of de indexering conform de overeengekomen indexeringsmethodiek en rekenkundig juist is toegepast. Indien de indexering correct is berekend conform de Overeenkomst, zal Opdrachtgever deze niet op andere inhoudelijke gronden weigeren. 2. Nee. Opdrachtgever houdt vast aan de in de aanbestedingsstukken opgenomen CBS-index voor CAO-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur. Deze index is gekozen omdat de dienstverlening in belangrijke mate arbeidsintensief is en deze index een objectieve en breed toepasbare maatstaf biedt voor de ontwikkeling van loonkosten.
46 | Concept overeenkomst 1.3 | Hierin wordt verwezen naar het Werkprogramma. Kunt u aangeven wat dit inhoudt en is dit document gedeeld? Zo nee kunt u dit document voor inschrijving beschikbaar stellen? | Met het in de Overeenkomst genoemde Werkprogramma wordt gedoeld op de overeengekomen onderhoudswerkzaamheden en onderhoudsfrequenties zoals opgenomen in het Beschrijvend Document en het Programma van Eisen. Er is derhalve geen sprake van een afzonderlijk Werkprogramma dat nog separaat beschikbaar wordt gesteld.
47 | Concept overeenkomst 1.1 | Hierin wordt verwezen naar het Werkprogramma. Kunt u aangeven wat dit inhoudt en is dit document gedeeld? Zo nee kunt u dit document voor inschrijving beschikbaar stellen? | Met het in de Overeenkomst genoemde Werkprogramma wordt gedoeld op de overeengekomen onderhoudswerkzaamheden en onderhoudsfrequenties zoals opgenomen in het Beschrijvend Document en het Programma van Eisen. Er is derhalve geen sprake van een afzonderlijk Werkprogramma dat nog separaat beschikbaar wordt gesteld.
48 | Beschrijvend document 7.2.4 | Een gestanddoeningstermijn van 4 maanden is erg lang. Normaliter is deze termijn 3 maanden. Wat is de reden dat aanbestedende dienst deze termijn op 4 maanden stelt? Gezien de geopolitieke onzekerheid verzoeken wij u deze termijn in te korten naar max 3 maanden. | Akkoord. De Aanbestedende dienst stemt in met het verzoek en wijzigt de gestanddoeningstermijn van vier (4) maanden naar drie (3) maanden vanaf de opening van de Inschrijvingen. De bepaling dat, indien tegen de mededeling van de gunningsbeslissing een voorlopige voorziening wordt gevraagd, de Inschrijving in ieder geval gestand dient te worden gedaan tot vier weken na de uitspraak van de voorzieningenrechter in eerste instantie, blijft ongewijzigd van toepassing.
49 | Beschrijvend document 6.3 | Kunt u nader duiden welke functies de deskundige beoordelaars bekleden binnen de organisatie? | De deskundige beoordelaars die onderdeel uitmaken van de beoordelingscommissie bekleden binnen de organisatie de functie van Facilitair Adviseur.
50 | Beschrijvende document 3.7, punt 48 | Dit punt spreekt het punt onder 13 tegen. Kunt u verduidelijken wat de bedoeling is? dient er wel of geen melding voorafgaand aan onderhoud te worden gedaan? Voorts, bij een storingsmelding dient opdrachtnemer wel binnen de gestelde response tijd de mogelijkheid te hebben om de school te bezoeken t.b.v. werkzaamheden. indien dit niet mogelijk is, kan dit geen negatieve invloed hebben op het behalen van kpi's. Graag uw zienswijze. | Akkoord. Ter verduidelijking: Opdrachtnemer bezoekt een schoollocatie niet zonder voorafgaande aankondiging en/of afspraak met de betreffende school of de Facilitaire afdeling van Opdrachtgever. Er dient dus altijd vooraf afstemming plaats te vinden. Voor storingsmeldingen geldt dat Opdrachtnemer binnen de overeengekomen responstijd in staat moet worden gesteld de locatie te bezoeken. Indien tijdige toegang tot de locatie door omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever of de school niet mogelijk is, wordt dit niet aan Opdrachtnemer toegerekend en heeft dit geen negatieve invloed op de beoordeling van de betreffende KPI.
51 | Beschrijvend document 3.7, punt 44 | In het KPI document is opgenomen dat in het strategisch overleg 1x per jaar de KPI meting plaatsvindt. in het beschrijvend document vind ik dit niet terug bij het strategisch overleg, maar wel bij het tactisch overleg 4x per jaar. Kunt u dit verduidelijken? | De KPI’s worden gedurende het jaar gemonitord en de actuele prestaties worden tijdens de tactische overleggen, minimaal viermaal per kalenderjaar, besproken. De formele integrale KPI-evaluatie vindt eenmaal per jaar plaats tijdens het strategisch overleg.
52 | Beschrijvend document 3.6, punt 38 | Garantie betreft 2 jaar: het is zeer wel gebruikelijk binnen de branche dat de garantie op onderdelen 1 jaar betreft. Derhalve verzoek ik u deze garantietermijn aan te passen naar 1 jaar met de toevoeging: indien de garantie vanuit de fabrikant langer is zal de langere garantietermijn worden aangehouden. kunt u hierin mee gaan? Zo nee, wat is de reden af te wijken van het gebruik binnen de branche? | Akkoord. De Aanbestedende dienst stemt in met het verzoek. De in eis 38 opgenomen garantietermijn voor nieuw geleverde onderdelen wordt gewijzigd van twee (2) jaar naar één (1) jaar. Indien de fabrikant voor het betreffende onderdeel een langere garantietermijn hanteert, geldt deze langere garantietermijn.
53 | Beschrijvend document 3.4, punt 35 | "de opdrachtnemer accepteert de werktuigbouwkundige installaties in de staat waarin zij op het moment van opdrachtverstrekking verkeren." Dit kunt u niet van opdrachtnemer verwachten, aangezien dit een niet in te schatten risico voor opdrachtnemer is, en dit in combinatie met de gestelde eisen in de KPI's en de verantwoordelijkheid van het onderhoud dat u bij opdrachtnemer legt niet van opdrachtnemer kan worden verwacht. Opdrachtnemer dient bij aanvang van de overeenkomst op de hoogte te zijn van de staat van de installaties, een nulmeting te kunnen uitvoeren en het achterstallig onderhoud aan de installaties op kosten van opdrachtgever te herstellen. Derhalve verzoek ik u dit punt te laten vervallen en opdrachtnemer in staat te stellen een nulmeting uit te voeren. indien u hierin niet kunt meegaan ontvangen wij graag een inhoudelijke motivatie. | Niet akkoord met het laten vervallen van deze bepaling. De installaties worden overgenomen in de feitelijke staat waarin zij zich bij aanvang van de Overeenkomst bevinden. Opdrachtnemer voert tijdens de eerste onderhoudsbeurt een nulmeting uit. Voor de inhoud en uitgangspunten van deze nulmeting wordt verwezen naar het antwoord op vraag 9. Gebreken, defecten en noodzakelijke vervangingen die tijdens de nulmeting of het onderhoud worden geconstateerd en niet behoren tot het reguliere preventieve onderhoud, vallen niet binnen de onderhoudsprijs. Deze worden na voorafgaande afstemming en goedkeuring van Opdrachtgever separaat uitgevoerd en gefactureerd.
54 | Beschrijvend document 3.3, punt 26 | Het afronden van een storing in dezelfde arbeidsgang als aanvang responsetijd met een KPI percentage van 95% is niet haalbaar. Indien een product dient te worden besteld of een herstelling een lange werkduur tot gevolg heeft moet dit tot de mogelijkheden behoren in een nieuwe arbeidsgang, dan wel dient de mogelijkheid te worden opgenomen dat een tijdelijke herstelmaatregel zal worden toegepast, welke dan in lijn zal zijn met de KPI doelstelling. Graag ontvangen wij u reactie op dit voorstel. indien u hierin niet kunt meegaan verzoeken wij u een alternatief voorstel te doen dan wel een inhoudelijke motivatie te geven. | Akkoord. De Aanbestedende dienst stemt in met het voorstel. Indien een storing niet in dezelfde arbeidsgang definitief kan worden verholpen, bijvoorbeeld vanwege de benodigde levertijd van onderdelen of een langere herstelduur, mag een tijdelijke herstelmaatregel worden toegepast. Het definitieve herstel vindt vervolgens in een volgende arbeidsgang plaats. De betreffende eis en KPI worden hierop aangepast, zodat toepassing van een passende tijdelijke herstelmaatregel niet leidt tot een negatieve beoordeling op deze KPI.
55 | Beschrijvend document 3.2, punt 25 | 1. kunt u aangeven of alle assets op dit moment voldoen aan de benodigde certificeringen? 2. over welke conditiescore bezitten de installaties? 3. Is er sprake van een implementatie periode bij aanvang contract en mag een nulmeting op de installaties worden uitgevoerd zodat er sprake is van een duidelijke status van de installaties. 4. Voorts kunnen de kosten voortkomend uit achterstallig onderhoud op basis van de nulmeting aan opdrachtgever in rekening worden gebracht? Indien u met bovenstaande vragen niet kunt meegaan ontvangen wij graag een nadere onderbouwing. | 1. Alle keuringsplichtige installaties hebben in 2026 de verplichte SCIOS Scope-keuring ontvangen. 2. Opdrachtgever beschikt niet over conditiescores van de installaties. 3. De nulmeting wordt uitgevoerd tijdens de eerste onderhoudsbeurt, waarbij de actuele staat van de installaties wordt vastgelegd (zie antwoord op vraag 9. 4. Akkoord. Indien uit de nulmeting aantoonbaar achterstallig onderhoud blijkt dat reeds vóór aanvang van de Overeenkomst aanwezig was, kunnen de hieruit voortvloeiende herstelkosten na voorafgaande afstemming en goedkeuring van Opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht.
56 | Beschrijvend document 3.1, punt 19 | Gezien een opstartfase bij aanvang contract kunt u niet van opdrachtnemer verwachten dat alle onderhoudsbeurten plaatsvinden in januari en februari 2027. Bovendien is het op dat moment niet redelijk om een KPI meting hierop toe te passen. Derhalve het verzoek om het moment van de onderhoudsbeurten te verplaatsen en bovendien de KPI meting hiervan buiten toepassing te laten gezien de opstartfase. indien u hiermee niet kunt instemmen verzoek ik u nader te motiveren waarom u vindt dat deze eis gerechtvaardigd is ? | Wij verwijzen u naar het gegeven antwoord op vraag 20.
57 | Beschrijvend document 3.1, punt 13 | Indien opdrachtnemer opnieuw dient langs te komen omdat het onderhoud niet uitkomt terwijl een melding vooraf niet is benodigd, kunt u deze kosten niet bij opdrachtnemer neerleggen. Aangezien het risico hiervan aan opdrachtgever toebehoort nu opdrachtgever beslist dat geen melding behoeft te worden gemaakt. eea in lijn met de gids proportionaliteit: risico behoort bij degene die dit risico het beste kan inschatten. Derhalve het verzoek de laatste zinssnede te laten vervallen. indien u hierin niet kunt meegaan ontvangen wij graag een inhoudelijke onderbouwing. | Opdrachtnemer dient een bezoek aan een schoollocatie altijd vooraf af te stemmen met de betreffende school en/of de Facilitaire afdeling. Er zal derhalve geen sprake zijn van een onaangekondigd bezoek. Indien Opdrachtnemer het bezoek vooraf correct heeft afgestemd en desondanks ter plaatse blijkt dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd door omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever of de school, mogen de redelijke kosten van een noodzakelijk tweede bezoek afzonderlijk in rekening worden gebracht.
58 | Beschrijvend document 3.1, punt 8 | "adequate inrichting van de servicebussen om alle serviceverzoeken zonder oponthoud uit te kunnen voeren." Uiteraard zal opdrachtnemer haar bussen zo goed als mogelijk inrichten met algemene onderdelen en gereedschap, echter een specifiek onderdeel behoeft niet altijd op voorraad in de bus aanwezig te zijn en kan ook niet van opdrachtnemer worden verwacht. Derhalve verzoek ik u deze passage bij te stellen en stel ik de volgende tekst voor: Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate inrichting van de servicebussen om de meest voorkomende storingen in haar serviceverzoeken zonder oponthoud uit te kunnen voeren." Kunt u hierin meegaan, zo nee dan ontvangen we graag een nadere motivatie. | Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate inrichting van de servicebussen om de meest voorkomende storingen in het kader van serviceverzoeken zonder oponthoud uit te kunnen voeren.
59 | Beschrijvend document 3.1, onder 3 | Benodigde vergunningen: Opdrachtnemer draagt zorg voor de aanvraag van evt voor de uitvoering benodigde vergunningen. Wij wensen hierbij te benadrukken dat opdrachtnemer niet kan instaan voor de tijdige verkrijging van de benodigde vergunningen, nu zij hierop geen invloed heeft. | Akkoord. Opdrachtnemer draagt zorg voor de aanvraag van de benodigde vergunningen. De planning en eventuele gevolgen voor de uitvoering worden altijd vooraf afgestemd met de Facilitair Adviseur. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de vergunningverlening voor zover deze buiten zijn invloedssfeer ligt.
60 | Beschrijvend document 2.5 | Looptijd van de overeenkomst: de looptijd is 2 jaar met 8 maal de mogelijkheid om telkens eenzijdig met 1 jaar te verlengen. vraag 1: In het kader van gelijkheid tussen partijen zien wij graag dat opdrachtnemer de mogelijkheid heeft om van de verlenging af te zien. kunt u hiermee instemmen? vraag 2: de overeenkomst wordt telkens met 1 jaar verlengd. Dit maakt de lange termijnvisie voor opdrachtnemer moeilijk voorspelbaar, evenals te maken kosten etc. gezien de insteek van een langdurige samenwerking zou het onze voorkeur hebben om de overeenkomst bijv. telkens met 2 jaar te verlengen (dus 4 maal voor 2 jaar) kunt u hiermee instemmen? wanneer u in de verzoeken niet kunt meegaan ontvangen wij per vraag graag een inhoudelijke motivatie | Vraag 1: Opdrachtgever houdt vast aan de opgenomen voorwaarden, waarbij de verlengingsoptie een eenzijdig recht van Opdrachtgever betreft. Opdrachtgever is een aanbestedende dienst en dient bij de inrichting en voortzetting van haar dienstverlening rekening te houden met zowel de continuïteit van de dienstverlening als de aanbestedingsrechtelijke kaders. Wanneer Opdrachtnemer een verlenging eenzijdig zou kunnen weigeren, kan dit ertoe leiden dat Opdrachtgever onverwacht zonder overeenkomst komt te zitten en onvoldoende gelegenheid heeft om tijdig passende en rechtmatige vervolgmaatregelen te treffen. Indien Opdrachtnemer gedurende de looptijd zwaarwegende redenen heeft om de samenwerking niet voort te zetten, kan hierover tijdig met Opdrachtgever in overleg worden getreden. Opdrachtgever kan vervolgens beoordelen of beëindiging mogelijk is en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de continuïteit en rechtmatigheid van OG te waarborgen. Vraag 2: Akkoord. De verlengingssystematiek wordt aangepast naar vier (4) verlengingsopties van telkens twee (2) jaar. Dit wordt verwerkt in de herziene aanbestedingsdocumentatie.
61 | Beschrijvend document, preventief onderhoud | "Werkzaamheden worden uitgevoerd op momenten die de onderwijsactiviteiten zo min mogelijk verstoren." kunt u bevestigen dat de werkzaamheden wel tijdens kantoortijden kunnen worden uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de zo min mogelijke verstoring van de onderwijsactiviteiten? | Ja. De werkzaamheden kunnen in beginsel tijdens reguliere kantoortijden worden uitgevoerd. Daarbij geldt dat de planning vooraf wordt afgestemd met Opdrachtgever en de betreffende locatie en dat de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat de onderwijsactiviteiten zo min mogelijk worden verstoord. Indien de aard van de werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, kunnen in overleg afwijkende uitvoeringsmomenten worden afgesproken.
62 | Beschrijvend document 2.1 | Hierin wordt omschreven: "ten aanzien van het onderhoud van de airconditioningsinstallaties geldt dat de kosten hiervan op schoolniveau worden gedragen en niet vanuit het bestuurskantoor worden bekostigd." Kan aanbestedende dienst aangeven hoe de bekostiging / facturering voor het onderhoud van deze airco's plaatsvindt wanneer het via de scholen zelf verloopt? Gelden wel de in de aanbesteding overeengekomen tarieven en gemaakte afspraken? Kunt u aangeven of de scholen deze keuze wel bij aanvang contract dienen te maken en niet halverwege de contractsperiode kunnen wisselen? (dit ivm te maken kosten, planning en garantie). | Ten aanzien van het onderhoud aan airconditioningsinstallaties geldt dat de kosten door de betreffende school zelf worden gedragen. Een school kan ervoor kiezen het onderhoud via het Bestuurskantoor (BK) door de gecontracteerde Opdrachtnemer te laten uitvoeren, maar kan hiervoor ook zelfstandig een andere partij contracteren. Indien de school gebruikmaakt van de gecontracteerde Opdrachtnemer, gelden de in deze aanbesteding overeengekomen tarieven, voorwaarden en afspraken. Het airco-onderhoud mag pas worden uitgevoerd nadat de betreffende school hiervoor akkoord heeft gegeven. De scholen zullen niet bij start van de overeenkomst allen direct deze keuze maken.
63 | Beschrijven document 2.1 | De scope van de opdracht: Hierin wordt omschreven: "De Scope van de opdracht omvat onder meer de volgende installaties". "Onder meer" geeft in dat kader geen duidelijk beeld voor opdrachtnemer. Is er een assetlijst beschikbaar waaruit blijkt wat precies onder de scope van de opdracht valt? Zo nee, kunt u nader duiden wat precies onder de scope van de opdracht valt zodat Opdrachtnemer de werkzaamheden goed kan inschatten. | De assetlijst is leidend voor de scope van de opdracht. Alle assets die door Opdrachtnemer onderhouden dienen te worden, zijn opgenomen in de assetlijst. De formulering “onder meer” in het Beschrijvend Document is daarmee niet bedoeld om aanvullende, niet in de assetlijst opgenomen installaties onder de onderhoudsscope te laten vallen.
64 | Bijlage 8 - Assetlijst | Op assetlijst ontbreken onderdelen van installaties (o.a. pompen, 2- en 3-wegkleppen, rookgaskoelers, econimisers e.d. welke wel als eis worden gesteld. Hoe dient ON de ontbrekende assets te calculeren waarvan wel geeist wordt deze te 'onderhouden'? | De genoemde onderdelen, zoals pompen, twee- en driewegkleppen, rookgaskoelers en economisers, worden niet afzonderlijk als asset uitgevraagd. Tijdens de reguliere onderhoudsbeurt dienen deze onderdelen visueel te worden geïnspecteerd en gecontroleerd. Vervanging van deze onderdelen vindt alleen plaats indien sprake is van een defect en maakt geen onderdeel uit van de standaard onderhoudsprijs. Eventuele vervanging wordt, na voorafgaande afstemming en goedkeuring van Opdrachtgever, afzonderlijk uitgevoerd en in rekening gebracht.
65 | Bijlage 5 - Concept Overeenkomst | OG geeft aan om maandelijks te factureren. Momenteel gaat is per locatie en per werkbon. Waarom wordt hiervan afgeweken ? En hoe om te gaan met de refentienummer/opdrachtnummer/locatienummers | Wij refereren u naar het gegeven antwoord op vraag 29.
66 | beschrijvend document - par. 3.2.24 - blz 20 | Gelden de SCIOS keuringen alleen voor de ketels (stooktoestellen) of ook voor de brandstofleiding ? | Geldt voor beiden.
67 | Bijlage 2 - prijzen en tarieven | In tabblad Preventief onderhoud locaties 1 & 2 verlangt de OG om alle materialen inclusief te hebben. Kan OG onderscheidt maken in kleine onderdelen.,zoals pakkingset en serivce-set en v-snaren en grote onderdelen welke niet periodiek voorkomen. IS OG het hiet eens dat allen de kleine onderdelen worden gecalculareerd.? Zo nee, waarom niet ? | Akkoord. Voor de calculatie hoeven uitsluitend de jaarlijks te vervangen onderdelen te worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld pakkingsets, servicesets en V-snaren. Grotere onderdelen die niet periodiek of jaarlijks worden vervangen, hoeven niet in de prijs voor het preventief onderhoud te worden opgenomen.
68 | Bijlage 3 - referentieverklaring | Is het juist om het huidige contract met DHS te noemen als referentie en is ON bereid om deze referentie verklaring te tekenen ? Of dient ON een andere referentie hiervoor te gebruiken ? Zo ja, waarom ? | Inschrijver dient bij inschrijving een referentie aan te leveren die voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen. Indien hiervoor de huidige overeenkomst met De Haagse Scholen wordt gebruikt, volstaat dit antwoord uit de Nota van Inlichtingen niet als referentie. De voorgeschreven referentieverklaring dient conform de aanbestedingsstukken volledig ingevuld en bij de inschrijving te worden ingediend.
69 | Bijlage 2 - prijzen en tarieven | in tabblad Preventief onderhoud & overig wordt stuksprijs gevraagd voor onderhoud. Is dit met of zonder kosten van service-sets cq 'materialen' / kleine onderdelen? | Dit is inclusief de kosten van service sets.
70 | Bijlage 2 - prijzen en tarieven | Kan OG per locatie aangeven wat de parkeer mogelijkheden zijn voor gratis parkeren tijdens de bezoeken aan de locatie en waar geen mogelijkheden zijn voor gratis parkeren ? Zo nee, waarom niet en waar dient ON vanuit te gaan ? | De parkeerkosten dienen te worden meegenomen in het all-in tarief. Op basis van de assetlijst kan Opdrachtnemer vooraf inventariseren bij welke locaties parkeerkosten van toepassing zijn en deze kosten in de calculatie verwerken. Parkeerkosten kunnen derhalve niet afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het antwoord op vraag 71.
71 | Bijlage 2 - prijzen en tarieven | Bij toelichting staan geen parkeerkosten genoemd. Kunnen deze kosten apart in rekening worden gebracht. Dit aangezien in sommige gebieden in de stad er een minimaal parkeertarief geldt van € 50,00. Welke kosten dienen in de calculatie te worden opgenomen ? | De parkeerkosten dienen te worden meegenomen in het all-in tarief. Op basis van de assetlijst kan Opdrachtnemer vooraf inventariseren bij welke locaties parkeerkosten van toepassing zijn en deze kosten in de calculatie verwerken. Parkeerkosten kunnen derhalve niet afzonderlijk in rekening worden gebracht.
72 | beschrijvend document - par. 3.4.35 - blz 25 | Kan OG aangeven in welke conditie de bestaande installaties op basis van de NEN2767 zijn cq verkeren per locatie en op welke minimale conditie de installatie zou cq moet zijn ? Zo nee, waarom niet | Nee. Opdrachtgever beschikt op dit moment niet over een per locatie vastgestelde NEN 2767-conditiescore, omdat hiervoor nog geen conditiemeting volgens NEN 2767 is uitgevoerd. De betreffende rapportages worden naar verwachting eind dit jaar opgeleverd. Voor deze aanbesteding geldt daarom geen minimale NEN 2767-conditiescore als uitgangspunt. Opdrachtnemer dient uit te gaan van de assetlijst en de feitelijke technische staat van de installaties bij aanvang van de Overeenkomst.
73 | beschrijvend document - par. 3.4.35 - blz 25 | ON zal alleen installaties kunnen accepteren welke in conditie 1,2 of 3 verkeren volgens NEN2767. Om dit te kunnen beoordelen ontvangt ON de MJOP-rapportage en de conditielijsten van de installatie van de locaties. Kan OG dit aanleveren ? Zo nee, waarom niet en waar dient ON vanuit te gaan | Opdrachtnemer dient uit te gaan van de assetlijst en de feitelijke technische staat van de installaties, zoals deze bij de nulmeting/eerste onderhoudsbeurt wordt vastgesteld. Eventuele gebreken of aantoonbaar reeds aanwezig achterstallig onderhoud dienen daarbij aan Opdrachtgever te worden gemeld. Vervanging van installaties of onderdelen vindt niet plaats op basis van een NEN 2767-conditiescore, maar wordt per installatie en onderdeel beoordeeld, in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
74 | beschrijvend document - par. 3.4.28 - blz 22 | Bullit 24 - In deze eis wordt verwezen naar'instelgegevens cq kaart'. Kan ON er vanuit gaan dat van elke locatie en installatie een ' instelgegevens cq kaart' aanwezig is ? Zo nee, waarom niet en waar dient ON vanuit te gaan | Nee. Opdrachtnemer kan er niet vanuit gaan dat voor iedere locatie en installatie een instelkaart aanwezig is. Indien een instelkaart aanwezig is, dient Opdrachtnemer de installatie conform deze gegevens in te stellen. Indien geen instelkaart aanwezig is, is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het opstellen van de instelgegevens/-kaart bij de uitvoering van het onderhoud.
75 | beschrijvend document - par. 3.8.49 - blz 27 | OG stelt voor om bulkfactuur te sturen. Dit was ook zo in het nu aflopende contract. Dit is omgezet in facturatie per locatie. Waar moet ON rekening meehouden ? | Opdrachtnemer mag de facturatie bundelen in één bulkfactuur, mits op de factuur of in een bijbehorende specificatie de kosten duidelijk en afzonderlijk per locatie zijn uitgesplitst. Per locatie kan 50% van de overeengekomen prijs bij opdrachtverstrekking worden gefactureerd. De resterende 50% kan na afronding van de werkzaamheden op de betreffende locatie worden gefactureerd. Opdrachtnemer dient er derhalve rekening mee te houden dat, ook bij gebundelde facturatie, per locatie inzichtelijk moet zijn welk bedrag wordt gefactureerd en op welke fase van de werkzaamheden de factuur betrekking heeft.
76 | beschrijvend document - par. 3.4.35 - blz 25 | Kan ON er vanuit gaan dat alle werktuigbouwkundige installaties in goede staat verkeren om de acceptatie te kunnen doen ? Welk risico loopt de ON hier ? OG moet in ogenschouw nemen dat installaties welke end-of-life zijn niet onderhouden kiunnen worden maar dat daar de focus ligt op instandhouding. Is OG het hiermee eens ? Zo nee, waarom niet ? | Alle installaties zijn in goede conditie. Indien blijkt dat installaties of delen van installaties niet in goede conditie verkeren kunnen deze in overleg met en na goedkeuring van OG worden vervangen.
77 | beschrijvend document - par. 3.4.33 - blz 25 | Zijn van alle splitsystemen logboeken aanwezig ? Zo nee, hoe hier mee om te gaan ? | Niet van alle splitsystemen is een logboek aanwezig. Indien bij het uitvoeren van het onderhoud geen logboek aanwezig is, dient Opdrachtnemer na uitvoering van het onderhoud een logboek achter te laten en dit vanaf dat moment actueel bij te houden.
78 | beschrijvend document - par. 3.4.31 - blz 24 | Dienen bij het onderhoud van de WTW de filters nog vervangen ter worden ? (staat er nu niet bij als uit te voeren werkzaamheid), Zo nee, waarom niet ? | Ja. Filtervervanging maakt onderdeel uit van het tweemaal per jaar uit te voeren onderhoud aan de WTW-installaties en dient derhalve in de aangeboden prijs te zijn opgenomen.
79 | beschrijvend document - par. 3.4.30 - blz 24 - bullit 20 | Bullit 20 - Wat wordt bedoeld met mengkleppen en het verhelpen van lekkage? | Met mengkleppen worden de regelkleppen bedoeld. Bij deze kleppen kan lekkage ontstaan ter plaatse van de asafdichting, bijvoorbeeld door een groot drukverschil of vervuiling. Indien sprake is van een kleine, eenvoudig te verhelpen lekkage, dient Opdrachtnemer deze in het kader van het onderhoud te verhelpen.
80 | beschrijvend document - par. 3.4.30 - blz 23/24 - bullit 14 | Bullit 14 -De filtervervanging van de centrale LBK's en de computerkoeling is strijdig met tabel par. 3.4.27. Wat is leidend voor de calculatie? | Voor de calculatie dient één (1) keer per jaar te worden aangehouden (conform tabel: eis 27) voor de filtervervanging van de centrale LBK’s en de computerkoeling. We verwijzen u graag naar de herziene documentatie na aanleiding van deze Nota van Inlichtingen.
81 | beschrijvend document - par. 3.4.30 - blz 23 - bullit 6 | Bullit 6 - Op bepaalde locaties zijn de brandklepen niet bereikbaar en dus niet te controleren en zelfs niet zichtbaar. Hoe moet ON in de calcualtie hiermee omgaan? | Indien dit tijdens de uitvoering wordt waargenomen, dient Opdrachtnemer dit te melden aan Opdrachtgever. In overleg met de Facilitair Adviseur wordt vervolgens bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn. Hiermee hoeft bij de inschrijving en calculatie geen rekening te worden gehouden.
82 | beschrijvend document - par. 3.4.30 - blz 23 - bullit 5 | Bullit 5 - Kan OG aangeven op welke locaties dit van toepassing is zodat dit gecalculeerd kan worden en aan de eis worden voldaan ? Zo nee, waarom niet? | Indien dit tijdens de uitvoering wordt waargenomen, dient Opdrachtnemer dit te melden aan Opdrachtgever. In overleg met de Facilitair Adviseur wordt vervolgens bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn.
83 | beschrijvend document - par. 3.4.30 - blz 23 - bullit 4 | Bullit 4 - Kan OG aangeven op welke locaties dit van toepassing is zodat dit kan worden gecalculeerd en aan de eis kan worden voldaan? Zo nee, waarom niet? | Indien dit tijdens de uitvoering wordt waargenomen, dient Opdrachtnemer dit te melden aan Opdrachtgever. In overleg met de Facilitair Adviseur wordt vervolgens bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn.
84 | beschrijvend document - par. 3.4.30 - blz 23 - bullit 1 | Bullit 1 - Op aantal locaties is het niet mogelijk om zonder hoogwerker deze rooster te controleren. Moeten deze kosten in de prijs worden meegenomen? | Nee. Omdat vooraf niet voor alle locaties kan worden vastgesteld of en in welke mate de inzet van een hoogwerker noodzakelijk is, hoeven deze kosten niet in de aangeboden prijs te worden opgenomen. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden een hoogwerker noodzakelijk is, mogen de daarmee samenhangende kosten na voorafgaande afstemming en goedkeuring door Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht.
85 | beschrijvend document - par. 3.4.28 - blz.22 - bullit 13 | Kan OG aangeven wat OG bedoelt met 'automatische dichtheids-testapparatuur' bedoelt ? En op welke locaties komen deze voor? | Met ‘automatische dichtheidstestapparatuur’ wordt apparatuur bedoeld waarmee de dichtheid van de betreffende installatie automatisch wordt getest. Indien een dergelijke dichtheidstest voor de installatie van toepassing is, dient Opdrachtnemer deze met de daarvoor geëigende apparatuur uit te voeren. Er is geen afzonderlijk locatieoverzicht beschikbaar.
86 | beschrijvend document - par. 3.4.29 - blz.23 - bullit 6 | Bullit 6 - Kan OG opgeven op de assetlijst waar er 'circulatiepompen' van toepassing zijn om aan de eis te voldoen ? Zo nee, waarom niet? | Opdrachtgever beschikt niet over een afzonderlijk overzicht waarin per locatie is aangegeven waar circulatiepompen aanwezig zijn. Indien deze componenten bij een installatie van toepassing zijn, dient Opdrachtnemer de betreffende werkzaamheden conform de gestelde eisen uit te voeren.
87 | beschrijvend document - par. 3.4.29 - blz.23 - bullit 5 | Bullit 5 - Kan OG opgeven op de assistlijst waar er 'twee- en driewegkleppen' van toepassing zijn om aan de eis te voldoen? Zo nee, waarom niet? | Opdrachtgever beschikt niet over een afzonderlijk overzicht waarin per locatie is aangegeven waar twee- en driewegkleppen aanwezig zijn. Indien deze componenten bij een installatie van toepassing zijn, dient Opdrachtnemer de betreffende werkzaamheden conform de gestelde eisen uit te voeren.
88 | beschrijvend document - par. 3.4.29 - blz.23 - bullit 3 | Bullit 3 - Kan OG opgeven op de assistlijst waar er 'mechanische ventilatie-inrichtingen' van toepassing zijn? Zo nee, waarom niet? | Voor de aanwezigheid van mechanische ventilatie-inrichtingen is de assetlijst leidend. Opdrachtnemer dient de daarin opgenomen installaties als uitgangspunt te hanteren voor de uitvoering en calculatie.
89 | beschrijvend document - par. 3.4.29 - blz.22 - bullit 2 | Bullit 2 - Kan ON er vanuit gaan dat alle ketelhuizen (opstellingsruimte en stookruimtes) niet als veredelde opslagruimte worden gebruikt en dan ook bezemschoon schoon te maken zijn? Zo nee, waarom niet? | Nee. Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle ketelhuizen, opstellingsruimten en stookruimten vrij zijn van opslag en direct bezemschoon kunnen worden gemaakt. Indien Opdrachtnemer constateert dat opslag of andere omstandigheden de uitvoering van de werkzaamheden belemmeren, dient dit bij Opdrachtgever te worden gemeld.
90 | beschrijvend document - par. 3.4.28 - blz.22 - bullit 12 | Bullit 12 - Kan OG aangeven wat zij bedoelt met 'beveiligingsafsluiters' en 'ontluchtingskleppen' bedoelt? En op welke locaties komen deze voor? | Met beveiligingsafsluiters worden de overstortventielen bedoeld. Met ontluchtingskleppen worden automatische ontluchters bedoeld. Voor de calculatie dient ervan te worden uitgegaan dat deze voorzieningen aanwezig zijn bij ieder warmteproducerend apparaat.
91 | beschrijvend document - par. 3.4.28 - blz.21 - bullit 10 | Bullit 10 - Kan OG opgeven op de assistlijst waar er gasfilters van toepassing zijn? Zo nee, waarom niet? | Opdrachtgever beschikt niet over een overzicht waarin per locatie is aangegeven waar gasfilters aanwezig zijn. Indien bij een installatie een gasfilter van toepassing is, dient Opdrachtnemer de betreffende werkzaamheden uit te voeren.
92 | beschrijvend document - par. 3.2.24 - blz.20 | Op prijzenblad staat dat het bedrag moet worden in gevuld voor SCIOS keuring. Deze keuren zijn om de 4 jaar terwijl de looptijd van heet contract in basis voor 2 jaar is. Dit kan betekenen dat deze prijsopgave niet van toepassing voor de initiele looptijd en dus niet in opdracht wordt gegeven. Hoe gaat OG om met de waardering en beoordeling als de SCIOS keuring niet in de periode van de eerste 2 jaar valt ? ON stelt voor om deze kosten alleen van toepassing te laten zijn in de beoordeling als dit voor de betreffende locatie van toepassing is binnen de initiele looptijd en ook de totaalprijs voor de looptijd van 2 jaar in plaats van 4 jaar. Met een prijs per 4 jaar wordt in de beoordeling de prijsafwijking groter, wat ten nadele voor de gunning op basis van criteria. Is OG het hiermee eens ? Zo nee, waarom niet ? | Opdrachtgever is niet akkoord met het voorstel. De prijs voor de SCIOS-keuring wordt voor alle betreffende locaties op uniforme wijze meegenomen in de fictieve inschrijfsom ten behoeve van de prijsbeoordeling. Dit betekent niet dat iedere SCIOS-keuring daadwerkelijk binnen de initiële looptijd van twee jaar wordt uitgevoerd of opgedragen. De daadwerkelijke uitvoering van een SCIOS-keuring vindt plaats wanneer deze op basis van de geldende keuringscyclus voor de betreffende installatie aan de orde is. Door voor de beoordeling voor alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten en frequentie te hanteren, worden de inschrijvingen op een uniforme en onderling vergelijkbare wijze beoordeeld. De in het prijzenblad gehanteerde periode van vier jaar betreft uitsluitend een rekenkundige beoordelingsperiode en vormt geen garantie voor afname, uitvoering of een contractduur van vier jaar. De systematiek van het prijzenblad blijft derhalve gehandhaafd. Indexering van de aangeboden tarieven vindt plaats conform het antwoord op vraag 107 en de overige in de aanbestedingsstukken opgenomen voorwaarden en eisen met betrekking tot indexering
93 | beschrijvend document - par. 3.4.28 - blz.21 - bullit 6 | Bullit 6 - Wat bedoelt de OG met het blokkeren van het rookgas-transport en de te controleren drukschakelaars ? En waar rekening met te houden met de prijsvorming ? | Wij verwijzen u voor de inhoudelijke toelichting en de uitgangspunten voor de prijsvorming naar eis 28, bullet 6 van het Beschrijvend Document. Deze bepaling is leidend.
94 | beschrijvend document - par. 3.4.28 - blz.21 - bullit 4 | Bullit 4 - Het vervangen van dee UV-buizen is per locatie anders. Is OG het eens om de UV-buizen gedurende de looptijd van 2 jaar 1x te vervangen ? Zo nee, waarom niet ? | Dit betreft een omissie in de aanbestedingsstukken. UV-buizen maken geen onderdeel uit van onze werktuigbouwkundige installaties.
95 | beschrijvend document - par. 3.4.28 - blz.21 - bullit 3 | Bullit 3 - Het reinigen van de rookgaskoelers en economiser is nogal lastig op de moeilijk toegankelijke plaatsen. Is OG het eens om voor de prijsvorming de lastigste situatie aan te houden ? Zo nee, waarom niet ? | Nee. Voor de prijsvorming hoeft niet van de lastigste situatie te worden uitgegaan. De rookgaskoelers en economisers zijn op de locaties goed bereikbaar, waardoor hiervoor geen aanvullende opslag voor moeilijk bereikbare situaties hoeft te worden meegenomen.
96 | beschrijvend document - par. 3.4.287 - blz.21 - bullit 2 | Bullit 2 - Het reinigen van aansluitstukken kan nogal verschillen in prijs in vergelijking met controleren. Is OG het eens dat voor de prijsvorming reinigen als uitgangspunt wordt genomen ? Zo,nee waarom niet? | Nee. Voor de prijsvorming dient alleen het controleren van de aansluitstukken als uitgangspunt te worden genomen.
97 | beschrijvend document - par. 3.4.27 - blz.20 | Tabel is strijdig in frequentie met elders vernoemde frequentie in het document. Welke frequentie is leidend ? | De frequentie zoals opgenomen in de betreffende tabel (eis 27) is leidend en dient te worden aangehouden voor de uitvoering en calculatie.
98 | beschrijvend document - par. 3.2.25 - blz.20 | Deze eis kan alleen van toepassing zijn als er een basisverslag aanwezig. Dit basisverslag is leidend en afwijkingen ten behoeve van de goedkeuring van de SCIOS kunnen dan verrekend worden. Is OG het hier mee eens? Zo nee, waarom niet? | Indien voor een installatie een bestaand en actueel SCIOS-basisverslag beschikbaar is, wordt dit gebruikt als uitgangspunt voor de bij aanvang bekende staat en eventuele bestaande keuringspunten. Indien geen basisverslag beschikbaar is, wordt de eerste SCIOS-keuring gedurende de looptijd van de Overeenkomst gebruikt om de bestaande situatie en eventuele afwijkingen vast te stellen. Keuringspunten die aantoonbaar reeds bij aanvang aanwezig waren en waarvan het herstel niet binnen de overeengekomen onderhoudsscope valt, komen niet zonder meer voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer meldt deze punten aan Opdrachtgever en brengt, indien van toepassing, een offerte uit voor het benodigde herstel. Na akkoord en uitvoering van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden geldt de verplichting om tot certificering te komen. De kosten van een herkeuring komen uitsluitend voor rekening van Opdrachtnemer indien het uitblijven van de goedkeuring aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend en betrekking heeft op werkzaamheden of keuringspunten die binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen.
99 | beschrijvend document - par. 3.4.27 - blz.20 | De verplichting van invullen van het logboek. Wat te doen als logboek niet aanwezig is ? De ervaring is dat er geen logboeken aanwezig zijn op locatie. Hoe gaat OG om met deze eis in de praktijk ? | Wij veronderstellen dat deze vraag betrekking heeft op eis 11. Indien op locatie een logboek aanwezig is, dient Opdrachtnemer de betreffende informatie daarin te registreren. Indien geen logboek aanwezig is, dient Opdrachtnemer dit te rapporteren en bij DHS te melden. Het ontbreken van een logboek op locatie kan Opdrachtnemer niet worden aangerekend, mits dit tijdig wordt gemeld. Indien bij aanvang van de Overeenkomst geen logboek aanwezig is, is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het aanmaken van een logboek bij de start van het onderhoud. Vanaf dat moment dient Opdrachtnemer het logboek actueel bij te houden.
100 | beschrijvend document - par. 3.1.21 - blz.19 | Hoe moet deze eis geintepreteerd worden ? Betekent dit als de OG locaties toevoegt dat de ON hiervoor geen aanvullende kosten in rekening mag brengen en het onderhoud dus gratis dient uit te voeren ? Dit klopt toch niet? Hoe bedoelt de OG het wel ? En hoe dient ON de locatie te prijzen als alle locaties uniek zijn ? | Nee, hiermee wordt niet bedoeld dat het onderhoud aan nieuw toegevoegde locaties kosteloos moet worden uitgevoerd. Met “zonder dat hieraan aanvullende kosten voor Opdrachtgever zijn verbonden” wordt bedoeld dat voor het toevoegen of afstoten van een locatie geen afzonderlijke mutatie-, implementatie- of administratiekosten in rekening mogen worden gebracht. Voor een nieuw toegevoegde locatie is Opdrachtgever de reguliere onderhoudskosten verschuldigd. Omdat iedere locatie qua aanwezige installaties en omvang kan verschillen, wordt bij toevoeging van een locatie de onderhoudsomvang vastgesteld op basis van de aanwezige installaties. De prijs wordt vervolgens bepaald in overeenstemming met Opdrachtgever.
101 | beschrijvend document - par. 3.1.14 - blz.19 | Hoe moet ON de naam van de melder weten en haar/zijn telefoonnummer weten zodat deze op het service-rapport vermeld kan worden? | Wij veronderstellen dat deze vraag betrekking heeft op eis 14. Deze eis ziet op storingsmeldingen die door een persoon bij Opdrachtnemer worden gemeld. In dat geval dient de naam van de melder en, voor zover beschikbaar, diens telefoonnummer op het servicerapport te worden vermeld. Voor storingen die automatisch worden gedetecteerd of gegenereerd, zonder tussenkomst van een individuele melder, is deze eis niet van toepassing.
102 | beschrijvend document - par. 3.1.11. - blz 18 | De verplichting van invullen van het logboek. Wat te doen als logboek niet aanwezig is ? De ervaring is dat er geen logboeken aanwezig zijn op locatie. Hoe gaat OG om met deze eis in de pratijk ? | Indien bij aanvang van de Overeenkomst geen logboek aanwezig is, is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het aanmaken van een logboek bij de start van het onderhoud. Vanaf dat moment dient Opdrachtnemer het logboek actueel bij te houden.
103 | Filters | Kan de opdrachtgever, indien mogelijk, de filterlijst van LBKs delen met de opdrachtnemer? | Nee, Opdrachtgever beschikt niet over een volledige en actuele filterlijst van de LBK’s. Opdrachtnemer dient de benodigde gegevens daarom tijdens de uitvoering op locatie vast te stellen (tijdens de nulmeting) en waar nodig te verifiëren.
104 | Beschrijvend Document pag. 18 punt 8 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate inrichting van de servicebussen (materiaalvoorraad, gereedschap, materieel, enz.) om alle serviceverzoeken zonder oponthoud uit te kunnen voeren. De kosten voor eventuele extra tijd en/of reiskosten vanwege “misgrijpen” zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Dit is wel een vergaande stelling, zeker in de stad rijden we niet met te grote (elektrische) auto’s. Graag wat nuanceren. | De eis is niet bedoeld om voor te schrijven dat iedere servicebus te allen tijde voor ieder denkbaar serviceverzoek volledig moet zijn uitgerust. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat de servicebussen doelmatig en passend zijn ingericht voor de reguliere en redelijkerwijs voorzienbare werkzaamheden. Indien aanvullende materialen, onderdelen of specialistisch materieel nodig zijn die redelijkerwijs niet standaard in de servicebus aanwezig kunnen zijn, is een aanvullende rit acceptabel. Extra tijd en/of reiskosten als gevolg van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van gangbare materialen, gereedschappen of materieel blijven voor rekening van Opdrachtnemer.
105 | Beschrijvend Document pag. 23 punt 30 | Beschrijvend Document pag. 23 punt 30 zegt filters LBK 4x per jaar vervangen, in punt 27 wordt gesproken over 1x per jaar. Welke frequentie houden we aan? | Voor de filters van de centrale LBK’s geldt een vervangingsfrequentie van éénmaal (1) per jaar. De vermelding van viermaal per jaar in punt 30 is niet juist. We verwijzen u naar de gewijzigde documentatie na aanleiding van deze Nota van Inlichtingen.
106 | Beschrijvend Document pag. 25 punt 37 | Voor alle werkzaamheden vraagt de opdrachtgever een offerte op bij de opdrachtnemer. Geldt hier geen mandaat? | Ja. Voor direct noodzakelijke werkzaamheden geldt conform eis 20 een mandaat tot € 500,- exclusief btw. Deze werkzaamheden mogen zonder voorafgaande opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd. De passage in eis 37 dat voor alle werkzaamheden een offerte wordt opgevraagd, ziet op de daar bedoelde aanvullende/projectmatige installatietechnische werkzaamheden en vervangingsonderhoud. Voor werkzaamheden boven het mandaatbedrag is voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever vereist.
107 | Beschrijvend Document pag. 39 punt 5.3 | Beschrijvend Document pag. 39 punt 5.3 meldt het indienen van prijzen voor de duur van het contract (2 jaar, dus tot 31-12-2028), pagina 28 punt 57 spreekt over indexeren per 01-01-2028. Welke stelling houden we aan? | Dit betreft een omissie. De bij inschrijving aangeboden prijzen en tarieven gelden gedurende de volledige initiële looptijd van twee (2) jaar en staan daarmee vast tot en met 31 december 2028. De eerste indexatie kan derhalve plaatsvinden per 1 januari 2029. De vermelding dat indexatie reeds per 1 januari 2028 mogelijk is, wordt hierop aangepast.
108 | Beschrijvend Document pag. 10 | Er wordt gemeld dat alle wettelijke keuringen / inspecties en zaken zijn inbegrepen. Hoe zit het met bijvoorbeeld Scope 14 / EPBD en / of GACS? Graag duidelijke omschrijving van alle keuringen / inspecties die inbegrepen zijn. | Op dit moment doen we nog niets met GACS en EPBD, dit is geen onderdeel van het onderhoudscontract. Wel SCIOS (scope 14) uitvoeren.
109 | SCIOS inspectie | Bij afkeurpunten uit Scios- inspectie is de stelling dat deze binnen 3 maanden is opgelost. Wordt hier niet bedoeld dat een oplossing binnen 3 maanden is aangeboden? Wanneer eerst een offerte wordt gemaakt is de 3 maanden niet altijd haalbaar. | Ja, hiermee wordt bedoeld dat binnen drie maanden na constatering van het afkeurpunt een passende oplossing wordt aangeboden. De daadwerkelijke uitvoering en het oplossen van het afkeurpunt kan, afhankelijk van onder andere de benodigde offerte, materialen en planning, op een later moment plaatsvinden. We streven naar oplossing binnen 3 maanden.