## Overzicht panden
Gemeente Meierijstad |  |  |  | 2026-06-26
Overzicht objecten t.b.v. aanbesteding E en WTB 2026
Percelen
| 1 | WTB | Werktuigbouwkundige installaties complex
| 2 | WTB | Werktuigbouwkundig installaties regulier VGL
| 3 | WTB | Werktuigbouwkundig installatiesregulier S-SO
| 4 | E | Electrotechnische installaties complex en regulier
| BVO | Deels gemeten en deels bij benadering
| Referentie | Perceel E | Percelen WTB | Naam object | Adres | Nr | Huisletter | Toevoeging | Locatie | Gebruikfunctie | Gebouw status | type | ca. BVO | Opp eenh | Monument | Opmerking
1 | PRP-000002 | 4 | 3 | RAADhuis Schijndel | Markt | 20 |  |  | Schijndel | Museum, Bibliotheek | Object in gebruik | Eigendom | 1214 | m² | Nee
2 | PRP-000003 | 4 | 3 | Museum Jan Heestershuis | Pompstraat | 17 |  |  | Schijndel | Museum | Object in gebruik | Eigendom | 595 | m² | Ja
3 | PRP-000005 | 4 | 2 | Ontmoetingscentrum/sporthal Ter Aa | Den Uil | 1 | A |  | Erp | Evenementenhal, Sporthal, KDV, sportcafe | Object in gebruik | Eigendom | 3707 | m² | Nee
4 | PRP-000006 | 4 | 1 | MFG de Trommel | Horstakker | 38 t/m 48 |  |  | Erp | Onderwijsgebouw, KDV, GGD | Object in gebruik | Eigendom | 2013 | m² | Nee
5 | PRP-000007 | 4 | 3 | Sporthal De Dioscuren | Bunderstraat | 6 | A |  | Schijndel | Sport-/gymzaal incl. sportcafe | Object in gebruik | Eigendom | 5069 | m² | Nee | 2x sporthal
6 | PRP-000008 | 4 | 3 | Kerktoren Heilige Servatius | Markt | 17 |  |  | Schijndel | Kerktoren | Object in gebruik | Eigendom | 200 | m² | Ja
7 | PRP-000009 | 4 | 3 | Molen De Pegstukken | Pegstukken | 27 |  |  | Schijndel | Molen | Object in gebruik | Eigendom | 150 | m² | Ja
8 | PRP-000011 | 4 | 3 | Jongerencentrum BIZZI | Steeg | 1 t/m 3 |  |  | Schijndel | Jeugd en Jongerencentrum, GGD | Object in gebruik | Eigendom | 965 | m² | Nee
9 | PRP-000012 | 4 | 3 | Scoutingcentrum Smaldonkstraat Schijndel | Smaldonkstraat | 10 |  |  | Schijndel | Scouting | Object in gebruik | Eigendom | 924 | m² | Nee
10 | PRP-000013 | 4 | 3 | Gymzaal De Beemd | Smaldonkstraat | 4 |  |  | Schijndel | Sporthal/gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 478 | m² | Nee
11 | PRP-000015 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie SV Avanti '31 | Avantilaan | 2 |  |  | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 619 | m² | Nee
12 | PRP-000016 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie Starlights Avanti | Oude Molenheide | 12 |  |  | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 248 | m² | Nee
13 | PRP-000017 | 4 | 3 | Verenigingsgebouw Gilde Schijndel - Uniek sporten | Rooiseheide | 10 |  |  | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening incl. kantine, jeu des boules | Object in gebruik | Eigendom | 367 | m² | Nee
14 | PRP-000018 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie KVS 17 | Rooiseheide | 14 |  |  | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 146 | m² | Nee
15 | PRP-000019 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie HC De Hopbel | Rooiseheide | 18 |  |  | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 409 | m² | Nee
16 | PRP-000020 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie RKSV Schijndel | Rooiseheide | 20 |  |  | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 511 | m² | Nee
17 | PRP-000021 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie VC WEC | Veghelsedijk | 23 |  |  | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 363 | m² | Nee
18 | PRP-000022 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie Loopgroep Wijbosch | Veghelsedijk | 25 |  |  | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 197 | m² | Nee
19 | PRP-000023 | 4 | 3 | EBC Icarus | Beemdstraat | 3 t/m 5 |  |  | Schijndel | Dagbesteding, KDV, PSZ | Object in gebruik | Eigendom | 308 | m² | Nee
20 | PRP-000024 | 4 | 3 | BS De Heijcant | Conventstraat | 10 |  |  | Schijndel | KDV, PSZ | Object in gebruik | Eigendom | 191 | m² | Nee
21 | PRP-000025 | 4 | 3 | SCC De Zwengel | Smaldonkstraat | 6 |  |  | Schijndel | Cultureel centrum, dagbesteding | Object in gebruik | Eigendom | 607 | m² | Nee | Met WKO/gesloten bodemlus
22 | PRP-000026 | 4 | 3 | Gemeentewerf Schijndel | Bogaard | 2 |  |  | Schijndel | Kantoor, gemeentewerf | Object in gebruik | Eigendom | 1305 | m² | Nee | Met WKO/gesloten bodemlus
23 | PRP-000029 | 4 | 3 | Antoniuskapel Wijbosch | Kapeleind / Schoolstraat | ongenummerd |  |  | Schijndel | Kapel | Object in gebruik | Eigendom | 10 | m² | Nee
24 | PRP-000030 | 4 | 3 | Mariakapel/gedenkteken | Boschweg / Aloysiusstraat | ongenummerd |  |  | Schijndel | kapel | Object in gebruik | Eigendom | 10 | m² | Nee
25 | PRP-000031 | 4 | 3 | Mariakapel | Markt | ongenummerd |  |  | Schijndel | kapel | Object in gebruik | Eigendom | 10 | m² | Nee
28 | PRP-000034 | 4 | 3 | Dorpscentrum De Schakel | Eerdsebaan | 1 |  |  | Wijbosch | Sporthal/gymzaal /KDV | Object in gebruik | Eigendom | 1855 | m² | Nee
29 | PRP-000036 | 4 | 1 | Gemeentehuis Veghel | Stadhuisplein | 1 |  |  | Veghel | Kantoor, gemeentehuis | Object in gebruik | Eigendom | 6185 | m² | Nee
30 | PRP-000037 | 4 | 1 | Bestuurscentrum Dommelrode | Burgemeester Wernerplein | 1 |  |  | Sint-Oedenrode | Kantoor, gemeentehuis/bestuurscentrum | Object in gebruik | Eigendom | 6741 | m² | Ja | Renovatie/vernieuwbouw 2026/2027
31 | PRP-000038 | 4 | 1 | SCC Spectrum | Steeg | 9 |  |  | Schijndel | Cultureel centrum, theater | Object in gebruik | Eigendom | 7784 | m² | Nee | Met WKO/gesloten bodemlus
32 | PRP-000039 | 4 | 1 | Gemeentewerf Veghel | Doornhoek | 3740 |  |  | Veghel | Kantoor, gemeentewerf | Object in gebruik | Eigendom | 3361 | m² | Nee | Met WKO/gesloten bodemlus
33 | PRP-000040 | 4 | 2 | Sporthal De Bunders | De Bunders | 1 |  |  | Veghel | Sporthal/gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 2452 | m² | Nee
34 | PRP-000041 | 4 | 2 | Wijkgebouw De Spil | De Bunders | 5 |  |  | Veghel | Wijkgebouw | Object in gebruik | Eigendom | 445 | m² | Nee
35 | PRP-000042 | 4 | 1 | MFA de Magneet | De Dintel / De Leest | 2 t/m 8 en 43 t/m 47 |  |  | Veghel | Onderwijsgebouw, KDV | Object in gebruik | Eigendom | 3825 | m² | Nee
36 | PRP-000043 | 4 | 2 | Milieustraat Veghel | Doornhoek | 3736 |  |  | Veghel | Milieustraat incl. gebouwen | Object in gebruik | Eigendom | 5475 | m² | Nee
37 | PRP-000044 | 4 | 2 | Dierenpark Veghel Zuid | Jan van Amstelstraat | 36 |  |  | Veghel | Dierenverblijf met kantinefunctie | Object in gebruik | Eigendom | 94 | m² | Nee
38 | PRP-000045 | 4 | 2 | Raadhuis Veghel | Markt | 1 |  |  | Veghel | Bibliotheek, Lunchroom, trouwlocatie | Object in gebruik | Eigendom | 2247 | m² | Ja
39 | PRP-000046 | 4 | 2 | Woning Parallelweg Zuid | Parallelweg Zuid | 2 | B |  | Veghel | Woning | Object in gebruik | Eigendom | 133 | m² | Nee
40 | PRP-000047 | 4 | 2 | Natuureducatiecentrum 't Bundertje | Patrijsdonk | 53 | A |  | Veghel | Dierenverblijf, natuureducatie | Object in gebruik | Eigendom | 134 | m² | Nee
41 | PRP-000048 | 4 | 2 | Volière | Voordijk | 0 |  |  | Erp | Volière | Object in gebruik | Eigendom | 20 | m² | Nee
42 | PRP-000049 | 4 | 3 | MFA Dommeltoren | Laan ten Bogaerde | 5 |  |  | Sint-Oedenrode | KDV, Voedselbank, diverse | Object in gebruik | Eigendom | 1194 | m² | Nee
43 | PRP-000050 | 4 | 3 | Het Heemhuis | Kerkdijk Noord | 4 |  |  | Sint-Oedenrode | Heemkunde | Object in gebruik | Eigendom | 61 | m² | Ja
44 | PRP-000051 | 4 | 3 | De Knoptoren | Kerkdijk Noord | 8 |  |  | Sint-Oedenrode | Kerktoren | Object in gebruik | Eigendom | 108 | m² | Ja
45 | PRP-000052 | 4 | 3 | Sint-Paulusgasthuis | Kerkstraat | 20 |  |  | Sint-Oedenrode | Museum | Object in gebruik | Eigendom | 156 | m² | Ja
46 | PRP-000053 | 4 | 3 | Kasteel Henkenshage | Laan van Henkenshage | 3 |  |  | Sint-Oedenrode | Museum, Horeca, trouwlocatie | Object in gebruik | Eigendom | 989 | m² | Ja
47 | PRP-000054 | 4 | 3 | Kiosk Sint-Oedenrode | Markt | ongenummerd |  |  | Sint-Oedenrode | Kiosk | Object in gebruik | Eigendom | 78 | m² | Nee
48 | PRP-000055 | 4 | 3 | Sporthal De Streepen | Laan van Henkenshage | 5 |  |  | Sint-Oedenrode | Sport-/gymzaal incl. sportcafe | Object in gebruik | Eigendom | 2542 | m² | Nee
49 | PRP-000057 | 4 | 3 | Wijkgebouw De Meidoorn | Meidoornstraat | 10 | A |  | Boskant | Wijkgebouw incl. gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 581 | m² | Nee
50 | PRP-000058 | 4 | 1 | Educatief Centrum Mariëndael | Laan van Henkenshage | 2 |  |  | Sint-Oedenrode | Cultureel centrum, theater | Object in gebruik | Eigendom | 1976 | m² | Nee
51 | PRP-000059 | 4 | 3 | Gemeentewerf Sint-Oedenrode | Eerschotsestraat | 16 |  |  | Sint-Oedenrode | Scouting en opslag | Object in gebruik | Eigendom | 1184 | m² | Nee
52 | PRP-000060 | 4 | 2 | Gemeenschapshuis D'n Brak | Ericastraat | 17 |  | -2 | Mariaheide | Wijkgebouw incl. gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 1214 | m² | Nee
53 | PRP-000061 | 4 | 2 | Speeltuinhuisje Bloemenwijk | Gladiolenstraat | 26 |  |  | Veghel | Toiletvoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 33 | m² | Nee
54 | PRP-000062 | 4 | 2 | Havenkantoor/passantenhaven | Heilig Hartplein | 35 | A |  | Veghel | Havenkantoor, sanitaire voorziening | Object in gebruik | Eigendom | 47 | m² | Nee
55 | PRP-000064 | 4 | 2 | Wijkgebouw de Bloemfontein | Hyacinthenstraat | 2 |  |  | Veghel | Wijkgebouw | Object in gebruik | Eigendom | 223 | m² | Nee
56 | PRP-000065 | 4 | 2 | Leegstaande lokalen Antoniusschool | Antoniusstraat | 10 |  |  | Keldonk | Onderwijsgebouw, KDV | Object in gebruik | Eigendom | 139 | m² | Nee
57 | PRP-000066 | 4 | 2 | Gemeenschapshuis 't Span | Kampweg | 2 |  | -2 | Keldonk | Wijkgebouw incl. gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 1025 | m² | Nee
58 | PRP-000067 | 4 | 2 | Sportzaal 't Ven | Moerven | 320 |  |  | Veghel | Sporthal/gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 1187 | m² | Nee
59 | PRP-000068 | 4 | 2 | Wijkgebouw D'n Blok | Nicodemuspad | 2 |  |  | Veghel | Wijkgebouw | Object in gebruik | Eigendom | 393 | m² | Nee
60 | PRP-000069 | 4 | 2 | Berging begraafplaats/urnenmuur | Ottenstraat | 19 |  |  | Erp | Begraafplaats | Object in gebruik | Eigendom | 24 | m² | Nee
61 | PRP-000070 | 4 | 2 | Kiosk Erp | Ottenstraat | ongenummerd |  | bij nr 19 | Erp | Kiosk | Object in gebruik | Eigendom | 70 | m² | Nee | Geen WTB
62 | PRP-000071 | 4 | 2 | Jeugd en Jongeren Centrum Erp | Ottenstraat | 4 |  |  | Erp | Jeugd en Jongerencentrum | Object in gebruik | Eigendom | 782 | m² | Nee
63 | PRP-000072 | 4 | 1 | MFA Het Klooster | Pastoor Clercxstraat | 50 t/m 52B |  |  | Zijtaart | Ondewrwijsgebouw, wijkgebouw incl. gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 4600 | m² | Ja
64 | PRP-000073 | 4 | 2 | Wijkgebouw Den Hazenpot | Pastoor van Schijndelstraat | 37 |  |  | Boerdonk | Wijkgebouw incl. gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 1066 | m² | Ja
65 | PRP-000076 | 4 | 2 | Verenigingsgebouw PWS | Prins Willem Alexander Sportpark | 27 |  |  | Veghel | Leegstand | Leegstand | Eigendom | 165 | m² | Nee
66 | PRP-000077 | 4 | 2 | Wijkgebouw De Brink | Sint Antoniusplein | 7 |  | -2 | Eerde | Wijkgebouw incl. gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 1565 | m² | Nee
67 | PRP-000078 | 4 | 2 | Brandweerkazerne | Stadhuisplein | 2 |  |  | Veghel | Brandweerkazerne | Object in gebruik | Eigendom | 820 | m² | Nee
68 | PRP-000079 | 4 | 2 | Politiebureau | Stadhuisplein | 4 |  |  | Veghel | Kantoorgebouw | Object in gebruik | Eigendom | 2324 | m² | Nee
69 | PRP-000080 | 4 | 2 | Dierenpark Julianapark | Sweelinckstraat | 8 |  |  | Veghel | Dierenverblijf met kantinefunctie | Object in gebruik | Eigendom | 95 | m² | Nee
70 | PRP-000081 | 4 | 1 | MFA de Hintel | Vlasven | 90 t/m 94 |  |  | Veghel | Onderwijsgebouw, KDV, dagbesteding | Object in gebruik | Eigendom | 2902 | m² | Nee
71 | PRP-000082 | 4 | 2 | Leegstaande lokalen basisschool De Empel | Wethouder Donkersstraat | 4 |  |  | Erp | Onderwijsgebouw, KDV | Object in gebruik | Eigendom | 401 | m² | Nee
72 | PRP-000083 | 4 | 2 | Aula Zuidergaard | Zuidergaard | 1 |  |  | Veghel | kapel | Object in gebruik | Eigendom | 179 | m² | Nee
73 | PRP-000084 | 4 | 3 | Schoorsteen | Lindendijk | 7 |  |  | Sint-Oedenrode | Schoorsteen | Object in gebruik | Eigendom | 4 | m² | Ja
75 | PRP-000086 | 4 | 1 | MFA 't Zoeklicht | Witte de Withstraat | 24 |  |  | Veghel | Wijkgebouw incl. gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 995 | m² | Nee
76 | PRP-000087 | 4 | 3 | Smederijmuseum | Kofferen | 43 |  |  | Sint-Oedenrode | Museum | Object in gebruik | Eigendom | 65 | m² | Ja
77 | PRP-000088 | 4 | 3 | Wielervereniging Schijndel | Leemputtenweg | 5 |  |  | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening incl. kantine | Object in gebruik | Eigendom | 331 | m² | Nee
78 | PRP-000089 | 4 | 3 | Thialf Schaats en Skeelervereniging | Leemputtenweg | 5 |  |  | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 0 | m² | Nee
79 | PRP-000090 | 4 | 3 | Dierenpark Veronicapark | Veronicapark | 1 |  |  | Schijndel | Dierenverblijf met kantinefunctie | Object in gebruik | Eigendom | 58 | m² | Nee
80 | PRP-000091 | 4 | 3 | Dierenpark Plein | Verdipad | 5 |  |  | Schijndel | Dierenverblijf met kantinefunctie | Object in gebruik | Eigendom | 55 | m² | Nee
81 | PRP-000092 | 4 | 3 | Dierenpark de Beemd | Mgr. Bekkersstraat | 161 |  |  | Schijndel | Dierenverblijf met kantinefunctie | Object in gebruik | Eigendom | 55 | m² | Nee
82 | PRP-000093 | 4 | 2 | Woning Middegaal | Middegaal | 29 |  |  | Veghel | Woning | Object in gebruik | Eigendom | 103 | m² | Nee
83 | PRP-000094 | 4 | 3 | Milieustraat Schijndel | Bogaard | 2 |  |  | Schijndel | Milieustraat incl. gebouwen | Object in gebruik | Eigendom | 6784 | m² | Nee
84 | PRP-000095 | 4 | 3 | MOB Complex | Dakotaweg | 6 |  |  | Schijndel | Opslag en productie theater | Object in gebruik | Eigendom | 610 | m² | Nee
85 | PRP-000096 | 4 | 2 | Gebouw Rembrandtlaan 33 | Rembrandtlaan | 33 |  |  | Veghel | Woning, dagbesteding | Object in gebruik | Eigendom | 140 | m² | Nee
88 | PRP-000100 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie RKSV Rhode | Dommelpark | 3 |  |  | Sint-Oedenrode | Kleed- en douchevoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 690 | m² | Nee
89 | PRP-000101 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie MHC Sint-Oedenrode | Bremhorst | 2 |  |  | Sint-Oedenrode | Kleed- en douchevoorziening | Object in gebruik | Eigendom | 359 | m² | Nee
90 | PRP-000102 | 4 | 3 | Kindcentrum Nijnsel | Jasmijnstraat | 11 | A |  | Nijnsel | Onderwijsgebouw, KDV incl. gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 740 | m² | Nee
91 | PRP-000103 | 4 | 3 | Muur Joodse begraafplaats | Sterrenlaan / Uranus | ongenummerd |  |  | Schijndel | Begraafplaats | Object in gebruik | Eigendom | 0 | m² | Nee
92 | PRP-000104 | 4 | 2 | Kiosk Eerde | Kapelstraat | ongenummerd |  | bij nr 49 | Eerde | Kiosk | Object in gebruik | Eigendom | 0 | m² | Nee
93 | PRP-000105 | 4 | 2 | Voedselbank Veghel, Lage Landstraat 6A | Lage Landstraat | 6 | A |  | Veghel | Voedselbank | Object in gebruik | Eigendom | 210 | m² | Nee
94 | PRP-000106 | 4 | 1 | Opvanglocatie Jan Tinbergenstraat | Jan Tinbergenstraat | 1 |  |  | Sint-Oedenrode | Dag en nachtverblijf | Object in gebruik | Eigendom | 3060 | m² | Nee | Met WKO/gesloten bodemlus
95 | PRP-000107 | 4 | 2 | NKS De Horizon | Muntelaar | 8 |  |  | Veghel | Onderwijsgebouw | Object in gebruik | Eigendom | 1700 | m² | Nee | Met WKO/gesloten bodemlus
96 | PRP-000108 | 4 | 2 | Sporthal KW1C | Muntelaar | 5 |  |  | Veghel | Sporthal/gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 1026 | m² | Nee
97 | PRP-000112 | 4 | 1 | Gebouw Rembrandtlaan 70 | Rembrandtlaan | 70 |  |  | Veghel | Kantoorgebouw | Object in gebruik | Eigendom | 5159 | m² | Nee
98 | PRP-000114 | 4 | 1 | Zwembad De Molen Hey | Avantilaan | 1 |  |  | Schijndel | Zwembad | Object in gebruik | Eigendom | 3020 | m² | Nee
99 | PRP-000120 | 4 | 2 | Gymzaal De Leest | De Leest | 47 |  |  | Veghel | Sporthal/gymzaal | Object in gebruik | Eigendom | 462 | m² | Nee
101 | OBJ-001 | 4 | 3 | Opvanglocatie Markt | Markt | 20 | A |  | Schijndel | Dag en nachtverblijf | Object in gebruik | Huur | 2792 | m² | Nee | Opvang ontheemden voormalig kantoor
102 | OBJ-002 | 4 | 3 | Opvanglocatie Heidebloemstraat 15A | Heidebloemstraat | 15 | A |  | Schijndel | Dag en nachtverblijf | Object in gebruik | Huur | 1050 | m² | Nee | Opvang ontheemden
103 | OBJ-003 | 4 | 3 | Opvanglocatie Pastoor van Erpstraat | Pastoor van Erpstraat | 4 |  |  | Schijndel | Dag en nachtverblijf | Object in gebruik | Huur | 308 | m² | Nee | Opvang ontheemden
104 | OBJ-004 | 4 | 3 | Opvanglocatie Bremweg | Bremweg | 16 |  |  | Schijndel | Dag en nachtverblijf | Object in gebruik | Eigendom | 4248 | m² | Nee | Opvang ontheemden 100 woningen in woonunits
105 | OBJ-006 | 4 | 2 | Opvanglocatie Zeven Eikenlaan 24 | Zeven Eikenlaan | 24 |  |  | Veghel | Dag en nachtverblijf | Object in gebruik | Huur | 403 | m² | Nee | Opvang ontheemden
106 | OBJ-007 | 4 | 2 | Opvanglocatie Zeven Eikenlaan 48 | Zeven Eikenlaan | 48 |  |  | Veghel | Dag en nachtverblijf | Object in gebruik | Huur | 290 | m² | Nee | Opvang ontheemden
107 | OBJ-008 | 4 | 2 | Opvanglocatie Deken van Miertstraat | Deken van Miertstraat | 28 (3e etage) |  |  | Veghel | Dag en nachtverblijf | Object in gebruik | Huur | 203 | m² | Nee | Opvang ontheemden
108 | OBJ-009 | 4 | 2 | Opvanglocatie Meester van Coothstraat | Meester van Coothstraat | 9 |  |  | Veghel | Dag en nachtverblijf | Object in gebruik | Huur | 805 | m² | Nee | Opvang ontheemden
109 | OBJ-010 | 4 | 3 | Opvanglocatie Heidebloemstraat 15B | Heidebloemstraat | 15 | B |  | Schijndel | Dag en nachtverblijf | Object in gebruik | Huur | 95 | m² | Nee | Opvang ontheemden
110 | OBJ-011 | 4 | 3 | Opvanglocatie Nieuwe Eerdsebaan | Nieuwe Eerdsebaan | 14 |  |  | Schijndel | Dag en nachtverblijf | Nog niet in gebruik | Eigendom | 1609 | m² | Nee | Opvang ontheemden
[13 empty] | 126919 | m²

## Objecten extra info
Gemeente Meierijstad |  |  |  | 2026-06-25
Overzicht objecten t.b.v. aanbesteding E en WTB 2026
Percelen
| 1 | WTB | Werktuigbouwkundige installaties complex
| 2 | WTB | Werktuigbouwkundig installaties regulier VGL
| 3 | WTB | Werktuigbouwkundig installatiesregulier S-SO
| 4 | E | Electrotechnische installaties complex en regulier
| BVO | Deels gemeten deels bij benadering
| Referentie | Perceel E | Percelen WTB | Naam object | Locatie | Gebruikfunctie | Globale indicatie installaties extra naast basis E | Globale indicatie installaties extra naast basis WTB | Opmerkingen
30 | PRP-000037 | 4 | 1 | Bestuurscentrum Dommelrode | Sint-Oedenrode | Kantoor, gemeentehuis/bestuurscentrum | BMI, Toegangscontrole |  | Wordt gerenoveeerd 2026/27
50 | PRP-000058 | 4 | 1 | Educatief Centrum Mariëndael | Sint-Oedenrode | Cultureel centrum, theater | BMI, Zonnepanelen | Koelmachine
97 | PRP-000112 | 4 | 1 | Gebouw Rembrandtlaan 70 | Veghel | Kantoorgebouw | BMI, LPG/CO installatie, Toegangscontrole
29 | PRP-000036 | 4 | 1 | Gemeentehuis Veghel | Veghel | Kantoor, gemeentehuis | BMI, Zonnepanelen, Toegangscontrole | Warmtepompen, Airco's
32 | PRP-000039 | 4 | 1 | Gemeentewerf Veghel | Veghel | Kantoor, gemeentewerf | BMI, Toegangscontrole, LPG/CO installatie, grijswatersysteem | WKO open bron
70 | PRP-000081 | 4 | 1 | MFA de Hintel | Veghel | Onderwijsgebouw, KDV, dagbesteding | BMI
35 | PRP-000042 | 4 | 1 | MFA de Magneet | Veghel | Onderwijsgebouw, KDV | BMI, Zonnepanelen
63 | PRP-000072 | 4 | 1 | MFA Het Klooster | Zijtaart | Ondewrwijsgebouw, wijkgebouw incl. gymzaal | BMI, Zonnepanelen
75 | PRP-000086 | 4 | 1 | MFA 't Zoeklicht | Veghel | Wijkgebouw incl. gymzaal | BMI, Zonnepanelen
4 | PRP-000006 | 4 | 1 | MFG de Trommel | Erp | Onderwijsgebouw, KDV, GGD | BMI, NV, Inbraak
94 | PRP-000106 | 4 | 1 | Opvanglocatie Jan Tinbergenstraat | Sint-Oedenrode | Dag en nachtverblijf | BMI, Toegangscontrole | WKO open bron, Sprinkler
31 | PRP-000038 | 4 | 1 | SCC Spectrum | Schijndel | Cultureel centrum, theater | BMI, Zonnepanelen, Toegangscontrole | Warmtepomp externe partij, Sprinkler | Gedeeltelijke renovatie 2026
98 | PRP-000114 | 4 | 1 | Zwembad De Molen Hey | Schijndel | Zwembad | BMI, Zonnepanelen, Toegangscontrole | Waterbehandeling zwemwater door derden | Verduurzaming warmteopwek. 2027
72 | PRP-000083 | 4 | 2 | Aula Zuidergaard | Veghel | kapel
60 | PRP-000069 | 4 | 2 | Berging begraafplaats/urnenmuur | Erp | Begraafplaats
67 | PRP-000078 | 4 | 2 | Brandweerkazerne | Veghel | Brandweerkazerne
69 | PRP-000080 | 4 | 2 | Dierenpark Julianapark | Veghel | Dierenverblijf met kantinefunctie
37 | PRP-000044 | 4 | 2 | Dierenpark Veghel Zuid | Veghel | Dierenverblijf met kantinefunctie
85 | PRP-000096 | 4 | 2 | Gebouw Rembrandtlaan 33 | Veghel | Woning, dagbesteding
99 | PRP-000120 | 4 | 2 | Gymzaal De Leest | Veghel | Sporthal/gymzaal
54 | PRP-000062 | 4 | 2 | Havenkantoor/passantenhaven | Veghel | Havenkantoor, sanitaire voorziening
62 | PRP-000071 | 4 | 2 | Jeugd en Jongeren Centrum Erp | Erp | Jeugd en Jongerencentrum | BMI
92 | PRP-000104 | 4 | 2 | Kiosk Eerde | Eerde | Kiosk
61 | PRP-000070 | 4 | 2 | Kiosk Erp | Erp | Kiosk |  | Geen WTB
56 | PRP-000065 | 4 | 2 | Leegstaande lokalen Antoniusschool | Keldonk | Onderwijsgebouw, KDV
71 | PRP-000082 | 4 | 2 | Leegstaande lokalen basisschool De Empel | Erp | Onderwijsgebouw, KDV
36 | PRP-000043 | 4 | 2 | Milieustraat Veghel | Veghel | Milieustraat incl. gebouwen
40 | PRP-000047 | 4 | 2 | Natuureducatiecentrum 't Bundertje | Veghel | Dierenverblijf, natuureducatie | Zonnepanelen | Warmtepomp
95 | PRP-000107 | 4 | 2 | NKS De Horizon | Veghel | Onderwijsgebouw | BMI | WKO aangesloten op derden
3 | PRP-000005 | 4 | 2 | Ontmoetingscentrum/sporthal Ter Aa | Erp | Evenementenhal, Sporthal, KDV, sportcafe | BMI, NV |  | Instandhouding tot 2027 daarna vervangende nieuwbouw
107 | OBJ-008 | 4 | 2 | Opvanglocatie Deken van Miertstraat | Veghel | Dag en nachtverblijf
108 | OBJ-009 | 4 | 2 | Opvanglocatie Meester van Coothstraat | Veghel | Dag en nachtverblijf
105 | OBJ-006 | 4 | 2 | Opvanglocatie Zeven Eikenlaan 24 | Veghel | Dag en nachtverblijf
106 | OBJ-007 | 4 | 2 | Opvanglocatie Zeven Eikenlaan 48 | Veghel | Dag en nachtverblijf
68 | PRP-000079 | 4 | 2 | Politiebureau | Veghel | Kantoorgebouw | BMI
38 | PRP-000045 | 4 | 2 | Raadhuis Veghel | Veghel | Bibliotheek, Lunchroom, trouwlocatie | BMI, Zonnepanelen
53 | PRP-000061 | 4 | 2 | Speeltuinhuisje Bloemenwijk | Veghel | Toiletvoorziening
33 | PRP-000040 | 4 | 2 | Sporthal De Bunders | Veghel | Sporthal/gymzaal | BMI, Zonnepanelen
96 | PRP-000108 | 4 | 2 | Sporthal KW1C | Veghel | Sporthal/gymzaal | BMI
58 | PRP-000067 | 4 | 2 | Sportzaal 't Ven | Veghel | Sporthal/gymzaal
65 | PRP-000076 | 4 | 2 | Verenigingsgebouw PWS | Veghel | Leegstand
93 | PRP-000105 | 4 | 2 | Voedselbank Veghel, Lage Landstraat 6A | Veghel | Voedselbank | Zonnepanelen | Warmtepomp
41 | PRP-000048 | 4 | 2 | Volière | Erp | Volière
55 | PRP-000064 | 4 | 2 | Wijkgebouw de Bloemfontein | Veghel | Wijkgebouw
66 | PRP-000077 | 4 | 2 | Wijkgebouw De Brink | Eerde | Wijkgebouw incl. gymzaal | BMI
34 | PRP-000041 | 4 | 2 | Wijkgebouw De Spil | Veghel | Wijkgebouw
64 | PRP-000073 | 4 | 2 | Wijkgebouw Den Hazenpot | Boerdonk | Wijkgebouw incl. gymzaal | BMI
59 | PRP-000068 | 4 | 2 | Wijkgebouw D'n Blok | Veghel | Wijkgebouw | BMI | Warmtepomp
52 | PRP-000060 | 4 | 2 | Wijkgebouw D'n Brak | Mariaheide | Wijkgebouw incl. gymzaal | BMI
57 | PRP-000066 | 4 | 2 | Wijkgebouw 't Span | Keldonk | Wijkgebouw incl. gymzaal | BMI
82 | PRP-000093 | 4 | 2 | Woning Middegaal | Veghel | Woning
39 | PRP-000046 | 4 | 2 | Woning Parallelweg Zuid | Veghel | Woning
23 | PRP-000029 | 4 | 3 | Antoniuskapel Wijbosch | Schijndel | Kapel
20 | PRP-000024 | 4 | 3 | BS De Heijcant | Schijndel | KDV, PSZ
44 | PRP-000051 | 4 | 3 | De Knoptoren | Sint-Oedenrode | Kerktoren
81 | PRP-000092 | 4 | 3 | Dierenpark de Beemd | Schijndel | Dierenverblijf met kantinefunctie
80 | PRP-000091 | 4 | 3 | Dierenpark Plein | Schijndel | Dierenverblijf met kantinefunctie
79 | PRP-000090 | 4 | 3 | Dierenpark Veronicapark | Schijndel | Dierenverblijf met kantinefunctie
28 | PRP-000034 | 4 | 3 | Dorpscentrum De Schakel | Wijbosch | Sporthal/gymzaal /KDV | BMI, Zonnepanelen
19 | PRP-000023 | 4 | 3 | EBC Icarus | Schijndel | Dagbesteding, KDV, PSZ
| PRP-000026 | 4 | 3 | Gemeentewerf Schijndel | Schijndel | Kantoor, gemeentewerf | Toegangscontrole | Warmtepomp, Airco's, gesloten lus
51 | PRP-000059 | 4 | 3 | Gemeentewerf Sint-Oedenrode | Sint-Oedenrode | Scouting en opslag
10 | PRP-000013 | 4 | 3 | Gymzaal De Beemd | Schijndel | Sporthal/gymzaal
43 | PRP-000050 | 4 | 3 | Het Heemhuis | Sint-Oedenrode | Heemkunde
8 | PRP-000011 | 4 | 3 | Jongerencentrum BIZZI | Schijndel | Jeugd en Jongerencentrum, GGD | BMI, Zonnepanelen | Warmtepomp, Airco's
46 | PRP-000053 | 4 | 3 | Kasteel Henkenshage | Sint-Oedenrode | Museum, Horeca, trouwlocatie | BMI |  | Renovatie in 2026
6 | PRP-000008 | 4 | 3 | Kerktoren Heilige Servatius | Schijndel | Kerktoren
90 | PRP-000102 | 4 | 3 | Kindcentrum Nijnsel | Nijnsel | Onderwijsgebouw, KDV incl. gymzaal
47 | PRP-000054 | 4 | 3 | Kiosk Sint-Oedenrode | Sint-Oedenrode | Kiosk
15 | PRP-000019 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie HC De Hopbel | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening
14 | PRP-000018 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie KVS 17 | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening |  | Warmtepomp hybride
18 | PRP-000022 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie Loopgroep Wijbosch | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening |  | Warmtepomp
89 | PRP-000101 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie MHC Sint-Oedenrode | Sint-Oedenrode | Kleed- en douchevoorziening
88 | PRP-000100 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie RKSV Rhode | Sint-Oedenrode | Kleed- en douchevoorziening
16 | PRP-000020 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie RKSV Schijndel | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening
12 | PRP-000016 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie Starlights Avanti | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening |  | Warmtepompen
11 | PRP-000015 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie SV Avanti '31 | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening |  | Warmtepompen
17 | PRP-000021 | 4 | 3 | Kleedaccommodatie VC WEC | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening
25 | PRP-000031 | 4 | 3 | Mariakapel | Schijndel | kapel
24 | PRP-000030 | 4 | 3 | Mariakapel/gedenkteken | Schijndel | kapel
42 | PRP-000049 | 4 | 3 | MFA Dommeltoren | Sint-Oedenrode | KDV, Voedselbank, diverse |  |  | 3 afzonderlijke gebouwdelen en installaties
83 | PRP-000094 | 4 | 3 | Milieustraat Schijndel | Schijndel | Milieustraat incl. gebouwen
84 | PRP-000095 | 4 | 3 | MOB Complex | Schijndel | Opslag en productie theater
7 | PRP-000009 | 4 | 3 | Molen De Pegstukken | Schijndel | Molen
2 | PRP-000003 | 4 | 3 | Museum Jan Heestershuis | Schijndel | Museum | BMI, Zonnepanelen met accu | Warmtepomp hybride, Airco's
91 | PRP-000103 | 4 | 3 | Muur Joodse begraafplaats | Schijndel | Begraafplaats
104 | OBJ-004 | 4 | 3 | Opvanglocatie Bremweg | Schijndel | Dag en nachtverblijf |  |  | 97 woningen in (meerdere)units
102 | OBJ-002 | 4 | 3 | Opvanglocatie Heidebloemstraat 15A | Schijndel | Dag en nachtverblijf
109 | OBJ-010 | 4 | 3 | Opvanglocatie Heidebloemstraat 15B | Schijndel | Dag en nachtverblijf
101 | OBJ-001 | 4 | 3 | Opvanglocatie Markt | Schijndel | Dag en nachtverblijf | BMI
110 | OBJ-011 | 4 | 3 | Opvanglocatie Nieuwe Eerdsebaan | Schijndel | Dag en nachtverblijf
103 | OBJ-003 | 4 | 3 | Opvanglocatie Pastoor van Erpstraat | Schijndel | Dag en nachtverblijf
1 | PRP-000002 | 4 | 3 | RAADhuis Schijndel | Schijndel | Museum, Bibliotheek | BMI, Zonnepanelen, Toegangscontrole | Warmtepomp, Airco's
21 | PRP-000025 | 4 | 3 | SCC De Zwengel | Schijndel | Cultureel centrum, dagbesteding | BMI | Warmtepomp
73 | PRP-000084 | 4 | 3 | Schoorsteen | Sint-Oedenrode | Schoorsteen
9 | PRP-000012 | 4 | 3 | Scoutingcentrum Smaldonkstraat Schijndel | Schijndel | Scouting | BMI
45 | PRP-000052 | 4 | 3 | Sint-Paulusgasthuis | Sint-Oedenrode | Museum
76 | PRP-000087 | 4 | 3 | Smederijmuseum | Sint-Oedenrode | Museum
5 | PRP-000007 | 4 | 3 | Sporthal De Dioscuren | Schijndel | Sport-/gymzaal incl. sportcafe | BMI, Zonnepanelen
48 | PRP-000055 | 4 | 3 | Sporthal De Streepen | Sint-Oedenrode | Sport-/gymzaal incl. sportcafe | BMI, Zonnepanelen
78 | PRP-000089 | 4 | 3 | Thialf Schaats en Skeelervereniging | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening
13 | PRP-000017 | 4 | 3 | Verenigingsgebouw Gilde Schijndel - Uniek sporten | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening incl. kantine, jeu des boules |  | Warmtepomp hybride
77 | PRP-000088 | 4 | 3 | Wielervereniging Schijndel | Schijndel | Kleed- en douchevoorziening incl. kantine
49 | PRP-000057 | 4 | 3 | Wijkgebouw De Meidoorn | Boskant | Wijkgebouw incl. gymzaal