## Blad1
Prijzenboek Regio Oost
[5 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
[8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| Blok |  | Eenheid | Aantallen (indicatie per jaar) | Verrekenprijs (per eenheid) | Prijs (aantal x eenheidsprijs) | Aantallen (indicatie per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (indicatie per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (indicatie per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs)
| 10 | Preventief Onderhoud volgens Keuringsplan
Bliksembeveiligingsinstallaties en statische aarding
Periodieke inspectie bliksembeveiliging munitiegebouw 12m / Periodieke inspectie bliksembeveiliging gebouw 2j
1 | 10.1 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging per gebouw (excl. meetpunten) | stuks |  | 133.7102 | 0 | 54 | 7220.3488 | 108 | 14440.6976 | 108 | 14440.6976
2 | 10.2 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging gebouw per meetpunt ondergronds | stuks |  | 17.0212 | 0 | 1350 | 22978.5627 | 2700 | 45957.1253 | 2700 | 45957.1253
3 | 10.3 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging gebouw per meetpunt bovengronds | stuks |  | 17.0212 | 0 | 648 | 11029.7101 | 1296 | 22059.4201 | 1296 | 22059.4201
Visuele inspectie bliksembeveiliging munitiegebouw 6m
4 | 10.4 | Visuele inspectie bliksembeveiliging per munitiegebouw 1 t/m 250m2 BVO (dak) | stuks |  | 220.279 | 0 | 38 | 8370.6002 | 76 | 16741.2005 | 76 | 16741.2005
5 | 10.5 | Visuele inspectie bliksembeveiliging per munitiegebouw 251 t/m 500m2 BVO (dak) | stuks |  | 293.2543 | 0 | 3 | 879.7629 | 3 | 879.7629 | 3 | 879.7629
6 | 10.6 | Visuele inspectie bliksembeveiliging per munitiegebouw 501 t/m 1000m2 BVO (dak) | stuks |  | 366.2296 | 0 | 1 | 366.2296 | 1 | 366.2296 | 1 | 366.2296
7 | 10.7 | Visuele inspectie bliksembeveiliging per munitiegebouw groter dan 1000m2 BVO (dak) | stuks |  | 512.1803 | 0 | 2 | 1024.3607 | 2 | 1024.3607 | 2 | 1024.3607
Periodieke inspectie bliksembeveiliging in terrein 1j
8 | 10.8 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging per component (excl. meetpunten) | stuks |  | 147.3036 | 0 | 3 | 441.9108 | 6 | 883.8217 | 6 | 883.8217
9 | 10.9 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging in terrein per meetpunt ondergronds | stuks |  | 17.0212 | 0 | 5 | 85.1058 | 10 | 170.2116 | 10 | 170.2116
10 | 10.10 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging in terrein per meetpunt bovengronds | stuks |  | 17.0212 | 0 | 4 | 68.0846 | 7 | 119.1481 | 7 | 119.1481
Periodieke inspectie geleidende vloer 1j / Periodieke inspectie geleidende vloer munitiegebouw 12m
11 | 10.11 | Periodieke inspectie geleidende vloer per ruimte (excl. meetpunten) | stuks |  | 147.3036 | 0 | 31 | 4566.4119 | 61 | 8985.5202 | 61 | 8985.5202
12 | 10.12 | Periodieke inspectie geleidende vloer per meetpunt | stuks |  | 3.2131 | 0 | 930 | 2988.1623 | 1830 | 5879.9323 | 1830 | 5879.9323
Periodieke inspectie statische aardpunten in gebouw 1j / Periodieke inspectie statische aardpunten in munitiegebouw 12m
13 | 10.13 | Periodieke inspectie statische aardpunten per gebouw (excl. meetpunten) | stuks |  | 147.3036 | 0 | 30 | 4419.1083 | 59 | 8690.913 | 59 | 8690.913
14 | 10.14 | Periodieke inspectie statische aardpunten in gebouw, meetpunt bovengronds | stuks |  | 17.0212 | 0 | 180 | 3063.8084 | 354 | 6025.4898 | 354 | 6025.4898
Periodieke inspectie statische aarding in terrein 1j
15 | 10.15 | Periodieke inspectie statische aardpunten terrein per component (excl. meetpunten) | stuks |  | 147.3036 | 0 | 10 | 1473.0361 | 19 | 2798.7686 | 19 | 2798.7686
16 | 10.16 | Periodieke inspectie statische aarding in terrein, meetpunt ondergronds | stuks |  | 20.6699 | 0 | 60 | 1240.1955 | 114 | 2356.3714 | 114 | 2356.3714
Noodstroominstallaties
Testen Noodstroomaggregaat 2m
17 | 10.17 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, tot maximaal 150 kVA | stuks |  | 295.4191 | 0 | 65 | 19202.2433 | 65 | 19202.2433 | 65 | 19202.2433
18 | 10.18 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van150 tot maximaal 250 kVA | stuks |  | 295.4191 | 0 | 10 | 2954.1913 | 10 | 2954.1913 | 10 | 2954.1913
19 | 10.19 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 250 tot maximaal 400 kVA | stuks |  | 295.4191 | 0 | 15 | 4431.2869 | 15 | 4431.2869 | 15 | 4431.2869
20 | 10.20 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 400 tot maximaal 650 kVA | stuks |  | 295.4191 | 0 | 5 | 1477.0956 | 5 | 1477.0956 | 5 | 1477.0956
21 | 10.21 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 650 tot maximaal 800 kVA | stuks |  | 295.4191 | 0 | 10 | 2954.1913 | 10 | 2954.1913 | 10 | 2954.1913
22 | 10.22 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 800 tot maximaal 1000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 10.23 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 1000 tot maximaal 1250 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 10.24 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 1250 tot maximaal 1500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 10.25 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 1500 tot maximaal 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 10.26 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, groter dan 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j
27 | 10.27 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, tot maximaal 150 kVA | stuks |  | 659.3965 | 0 | 13 | 8572.1539 | 13 | 8572.1539 | 13 | 8572.1539
28 | 10.28 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 150 tot maximaal 250 kVA | stuks |  | 713.0548 | 0 | 2 | 1426.1096 | 2 | 1426.1096 | 2 | 1426.1096
29 | 10.29 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 250 tot maximaal 400 kVA | stuks |  | 766.7131 | 0 | 3 | 2300.1394 | 3 | 2300.1394 | 3 | 2300.1394
30 | 10.30 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 400 tot maximaal 650 kVA | stuks |  | 820.3715 | 0 | 1 | 820.3715 | 1 | 820.3715 | 1 | 820.3715
31 | 10.31 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 650 tot maximaal 800 kVA | stuks |  | 874.0298 | 0 | 2 | 1748.0596 | 2 | 1748.0596 | 2 | 1748.0596
32 | 10.32 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 800 tot maximaal 1000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | 10.33 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 1000 tot maximaal 1250 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 10.34 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 1250 tot maximaal 1500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 10.35 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 1500 tot maximaal 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | 10.36 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, groter dan 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 10.37 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven tot 500 kVA | stuks |  | 1120.8582 | 0 | 5 | 5604.2909 | 5 | 5604.2909 | 5 | 5604.2909
38 | 10.38 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven van 500 tot maximaal 1250 kVA | stuks |  | 1309.7355 | 0 | 1 | 1309.7355 | 1 | 1309.7355 | 1 | 1309.7355
39 | 10.39 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven van 1250 tot maximaal 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 10.40 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven groter dan 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | 10.41 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende oliemonster analyse | stuks |  | 225.1216 | 0 | 5 | 1125.6081 | 5 | 1125.6081 | 5 | 1125.6081
42 | 10.42 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 125 A (5jr) | stuks |  | 1474.4257 | 0 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514
43 | 10.43 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 160 A (5jr) | stuks |  | 1474.4257 | 0 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514
44 | 10.44 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 250 A (5jr) | stuks |  | 1474.4257 | 0 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514
45 | 10.45 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 400 A (5jr) | stuks |  | 1474.4257 | 0 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514
46 | 10.46 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 630 A (5jr) | stuks |  | 1474.4257 | 0 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514
47 | 10.47 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 800 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | 10.48 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 1000 A (5jr) | stuks |  | 1474.4257 | 0 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514 | 2 | 2948.8514
49 | 10.49 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 1250 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | 10.50 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar groter dan 1250 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Onderhoud Statische No-break 1j
51 | 10.51 | Onderhoud Statische No-break 1j, tot maximaal 5 kVA | stuks |  | 444.7631 | 0 | 7 | 3113.3416 | 7 | 3113.3416 | 7 | 3113.3416
52 | 10.52 | Onderhoud Statische No-break 1j, van 5 tot maximaal 15 kVA | stuks |  | 471.5923 | 0 | 3 | 1414.7768 | 3 | 1414.7768 | 3 | 1414.7768
53 | 10.53 | Onderhoud Statische No-break 1j, van 15 tot maximaal 25 kVA | stuks |  | 498.4214 | 0 | 5 | 2492.1071 | 5 | 2492.1071 | 5 | 2492.1071
54 | 10.54 | Onderhoud Statische No-break 1j, van 25 tot maximaal 50 kVA | stuks |  | 552.0798 | 0 | 1 | 552.0798 | 1 | 552.0798 | 1 | 552.0798
55 | 10.55 | Onderhoud Statische No-break 1j, van 50 tot maximaal 160 kVA | stuks |  | 713.0548 | 0 | 9 | 6417.4931 | 9 | 6417.4931 | 9 | 6417.4931
56 | 10.56 | Onderhoud Statische No-break 1j, groter dan 160 kVA | stuks |  | 927.6882 | 0 | 1 | 927.6882 | 1 | 927.6882 | 1 | 927.6882
Testen Dynamische No-break 2m
57 | 10.57 | Testen Dynamische No-break 2m, tot maximaal 300 kVA | stuks |  | 3760.023 | 0 | 5 | 18800.1151 | 5 | 18800.1151 | 5 | 18800.1151
58 | 10.58 | Testen Dynamische No-break 2m, van 300 tot maximaal 600 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | 10.59 | Testen Dynamische No-break 2m, van 800 tot maximaal 1000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | 10.60 | Testen Dynamische No-break 2m, van 1000 tot maximaal 1200 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | 10.61 | Testen Dynamische No-break 2m, van 1200 tot maximaal 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
62 | 10.62 | Testen Dynamische No-break 2m, van 1750 tot maximaal 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 10.63 | Testen Dynamische No-break 2m, van 2000 tot maximaal 2500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 10.64 | Testen Dynamische No-break 2m, groter dan 2500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Onderhoud Dynamische No-break 1j
65 | 10.65 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, tot maximaal 300 kVA | stuks |  | 3760.023 | 0 | 1 | 3760.023 | 1 | 3760.023 | 1 | 3760.023
66 | 10.66 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 300 tot maximaal 600 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
67 | 10.67 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 800 tot maximaal 1000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | 10.68 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 1000 tot maximaal 1200 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | 10.69 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 1200 tot maximaal 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
70 | 10.70 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 1750 tot maximaal 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | 10.71 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 2000 tot maximaal 2500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | 10.72 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, groter dan 2500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | 10.73 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven tot 500 kVA | stuks |  | 7607.539 | 0 | 1 | 7607.539 | 1 | 7607.539 | 1 | 7607.539
74 | 10.74 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven van 500 tot maximaal 1250 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 | 10.75 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven van 1250 tot maximaal 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
76 | 10.76 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven groter dan 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | 10.77 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende oliemonster analyse | stuks |  | 1176.747 | 0 | 1 | 1176.747 | 1 | 1176.747 | 1 | 1176.747
78 | 10.78 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 125 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
79 | 10.79 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 160 A (5jr) | stuks |  | 1474.4257 | 0 | 1 | 1474.4257 | 1 | 1474.4257 | 1 | 1474.4257
80 | 10.80 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 250 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | 10.81 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 400 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
82 | 10.82 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 630 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
83 | 10.83 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 800 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | 10.84 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 1000 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
85 | 10.85 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 1250 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
86 | 10.86 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar groter dan 1250 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
87 | 10.87 | Inspectie Noodstroomaggregaat 24m | stuks |  | 1590.913 | 0 | 4 | 6363.652 | 4 | 6363.652 | 4 | 6363.652
88 | 10.88 | Inspectie Noodstroomaggregaat 48m | stuks |  | 1590.913 | 0 | 4 | 6363.652 | 4 | 6363.652 | 4 | 6363.652
89 | 10.89 | Inspectie Dynamische No-break 24m | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
90 | 10.90 | Inspectie Dynamische No-break 48m | stuks |  | 1590.913 | 0 | 1 | 1590.913 | 1 | 1590.913 | 1 | 1590.913
91 | 10.91 | Controle water/sludge bovengrondse opslagtank 1j | stuks |  | 248.0158 | 0 | 16 | 3968.2534 | 16 | 3968.2534 | 16 | 3968.2534
92 | 10.92 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | stuks |  | 248.0158 | 0 | 10 | 2480.1584 | 10 | 2480.1584 | 10 | 2480.1584
93 | 10.93 | Herkeuring bovengrondse stalen opslagtank voor 10j,15j,20j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
94 | 10.94 | Herkeuring bovengrondse kunststof opslagtank 10j,15j,20j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fotovoltaïsche systemen
Periodieke inspectie en onderhoud PV systeem 1j
95 | 10.95 | Periodieke inspectie en onderhoud 1j - 1 t/m 20 (panelen) | stuks |  | 37.2759 | 0 | 7 | 260.9313 | 7 | 260.9313 |  | 0
96 | 10.96 | Periodieke inspectie en onderhoud 1j - 21 t/m 50 (panelen) | stuks |  | 93.1897 | 0 | 6 | 559.1384 | 6 | 559.1384 |  | 0
97 | 10.97 | Periodieke inspectie en onderhoud 1j - 51 t/m 100 (panelen) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
98 | 10.98 | Periodieke inspectie en onderhoud 1j - 101 t/m 200 (panelen) | stuks |  | 372.759 | 0 | 2 | 745.5179 | 2 | 745.5179 |  | 0
Periodieke inspectie en onderhoud PV systeem 3j
99 | 10.99 | Periodieke inspectie en onderhoud 3j - 1 t/m 20 (panelen) | stuks | 7 | 1118.2769 | 7827.9381 |  | 0 |  | 0 | 7 | 7827.9381
100 | 10.100 | Periodieke inspectie en onderhoud 3j - 21 t/m 50 (panelen) | stuks | 6 | 2236.5537 | 13419.3225 |  | 0 |  | 0 | 6 | 13419.3225
101 | 10.101 | Periodieke inspectie en onderhoud 3j - 51 t/m 100 (panelen) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
102 | 10.102 | Periodieke inspectie en onderhoud 3j - 101 t/m 200 (panelen) | stuks | 2 | 3354.8306 | 6709.6612 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6709.6612
Elektrische installaties - laagspanning
Periodieke inspectie elektrische installatie 3j, 4j, 5j, 6j
103 | 10.103 | Bunkers/shelters | m2 | 329.28 | 0.8519 | 280.5142 | 3082.08 | 2625.629 | 1230.08 | 1047.9072 | 712.55 | 607.0225
104 | 10.104 | Complexe gebouwen | m2 | 1903.5 | 0.8519 | 1621.5948 | 7220.01 | 6150.7383 | 11523.26 | 9816.684 | 3814.78 | 3249.8173
105 | 10.105 | Eetzalen en keukens | m2 |  | 0.8519 | 0 | 23449.58 | 19976.7355 | 13629.39 | 11610.8996 | 2130.63 | 1815.0872
106 | 10.106 | Hangars/stallingen | m2 |  | 0.8519 | 0 | 37263.38 | 31744.7343 | 21967.21 | 18713.9021 | 10536.48 | 8976.0445
107 | 10.107 | Installatiegebouwen | m2 | 1336.83 | 0.8519 | 1138.8477 | 5.06 | 4.3106 | 1857.52 | 1582.4243 | 2251.69 | 1918.2184
108 | 10.108 | Kantoor-/lesgebouwen | m2 | 24731.07 | 0.8519 | 21068.439 |  | 0 | 143285.14 | 122064.845 | 74657.98 | 63601.2552
109 | 10.109 | Legeringsgebouwen | m2 | 9824.69 | 0.8519 | 8369.6695 | 17038.79 | 14515.3731 | 93534.83 | 79682.4746 | 60502.37 | 51542.0679
110 | 10.110 | Magazijnen | m2 | 2026.68 | 0.8519 | 1726.532 | 67610.2 | 57597.2399 | 17024.89 | 14503.5316 | 36137 | 30785.1694
111 | 10.111 | Speciale magazijnen | m2 | 5485 | 0.8519 | 4672.6805 | 2659 | 2265.2064 | 1234 | 1051.2466 | 5110 | 4353.2174
112 | 10.112 | Overige gebouwen | m2 | 6577.3 | 0.8519 | 5603.2126 | 4612.34 | 3929.26 | 8899.34 | 7581.3623 | 5494.13 | 4680.4583
113 | 10.113 | Recreatie-/sportgebouwen | m2 | 3500.18 | 0.8519 | 2981.8091 |  | 0 | 20464.24 | 17433.5195 | 5779.57 | 4923.6251
114 | 10.114 | Werkplaatsen | m2 | 13744.59 | 0.8519 | 11709.0387 |  | 0 | 52846.92 | 45020.3775 | 31320.87 | 26682.3004
115 | 10.115 | Munitiewerkplaatsen | m2 |  | 0.8519 | 0 | 573 | 488.1396 | 6205 | 5286.0496 |  | 0
116 | 10.116 | Woningen | m2 | 593.86 | 0.8519 | 505.9103 |  | 0 | 792.85 | 675.4302 | 826.74 | 704.3012
Periodieke inspectie elektrische installatie 1j
117 | 10.117 | Visuele inspectie elektrische installatie 1j | m2 | 1094726.17 | 0.070633 | 77324.2759 | 1094726.17 | 77324.2759 | 1094726.17 | 77324.2759 | 1094726.17 | 77324.2759
Noodverlichtingsinstallaties
Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j
118 | 10.118 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j, decentrale noodverlichting per gebouw (exclusief armaturen) | stuks | 462 | 95.9836 | 44344.4402 | 462 | 44344.4402 | 462 | 44344.4402 | 462 | 44344.4402
119 | 10.119 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j, decentrale noodverlichting per armatuur | stuks | 10263 | 9.5984 | 98508.0065 | 10263 | 98508.0065 | 10263 | 98508.0065 | 10263 | 98508.0065
120 | 10.120 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j, centrale noodverlichting per gebouw (exclusief armaturen) | stuks | 109 | 95.9836 | 10462.2164 | 109 | 10462.2164 | 109 | 10462.2164 | 109 | 10462.2164
121 | 10.121 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j, centrale noodverlichting per armatuur | stuks | 6214 | 8.6385 | 53679.8087 | 6214 | 53679.8087 | 6214 | 53679.8087 | 6214 | 53679.8087
Implementatie vergoeding
122 | 10.122 | Implementatie vergoeding | stuks | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Preventief Onderhoud |  |  | 386953.9178 |  | 635518.6512 |  | 899455.5133 |  | 793614.7779
| 20 | Uurtarief voor het herstellen van Manco's en uitvoeren van projecten (o.a. COVO's, monodisciplinaire projecten en vervangingen) |  | uren
1 | 20.1 | Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur | 3500 | 69.88 | 244580 | 3500 | 244580 | 3500 | 244580 | 3500 | 244580
2 | 20.2 | Toeslag op uurtarief van 20.1 voor werk op werkdagen van 18:00 tot 06:00 uur (maximaal 15%) | % | 350 | 15% | 3668.7 | 350 | 3668.7 | 350 | 3668.7 | 350 | 3668.7
3 | 20.3 | Toeslag op uurtarief van 20.1 voor werk op zaterdag (maximaal 25%) | % | 70 | 25% | 1222.9 | 70 | 1222.9 | 70 | 1222.9 | 70 | 1222.9
4 | 20.4 | Toeslag op uurtarief van 20.1 voor werk op zon- en feestdagen (maximaal 35%) | % | 70 | 35% | 1712.06 | 70 | 1712.06 | 70 | 1712.06 | 70 | 1712.06
| 30 | Uurtarief voor het herstellen van storingen
1 | 30.1 | Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur | 700 | 83.56 | 58492 | 700 | 58492 | 700 | 58492 | 700 | 58492
2 | 30.2 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op werkdagen van 18:00 tot 06:00 uur (maximaal 15%) | % | 60 | 15% | 752.04 | 60 | 752.04 | 60 | 752.04 | 60 | 752.04
3 | 30.3 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op zaterdag (maximaal 25%) | % | 20 | 25% | 417.8 | 20 | 417.8 | 20 | 417.8 | 20 | 417.8
4 | 30.4 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op zon- en feestdagen (maximaal 35%) | % | 20 | 35% | 584.92 | 20 | 584.92 | 20 | 584.92 | 20 | 584.92
| 45 | Kortingspercentage materiaal |  | Bruto | Korting %
1 | 45.1 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Draad en Kabel | % | 20777.8739 | 60% | 8311.1496 |  | 8311.1496 |  | 8311.1496 |  | 8311.1496
2 | 45.2 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Industriele Elektrotechniek | % | 4406.9685 | 56% | 1939.0661 |  | 1939.0661 |  | 1939.0661 |  | 1939.0661
3 | 45.3 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Kabeldraagsystemen | % | 4406.9685 | 50% | 2203.4842 |  | 2203.4842 |  | 2203.4842 |  | 2203.4842
4 | 45.4 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Schakel-en stekkermateriaal | % | 19727.8739 | 56% | 8680.2645 |  | 8680.2645 |  | 8680.2645 |  | 8680.2645
5 | 45.5 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Data, communicatie & (Brand)beveiliging | % | 5000 | 28% | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600
6 | 45.6 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Verdeelinrichtingen & E-mobility | % | 32691.8108 | 49% | 16672.8235 |  | 16672.8235 |  | 16672.8235 |  | 16672.8235
7 | 45.7 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Overig | % | 8813.9369 | 28% | 6346.0346 |  | 6346.0346 |  | 6346.0346 |  | 6346.0346
8 | 45.8 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verlichting, Verlichtingsarmaturen | % | 8813.9369 | 25% | 6610.4527 |  | 6610.4527 |  | 6610.4527 |  | 6610.4527
9 | 45.9 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verlichting, Noodverlichting | % | 210000 | 33% | 140700 |  | 140700 |  | 140700 |  | 140700
10 | 45.10 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Overige assortiment | % | 30000 | 5% | 28500 |  | 28500 |  | 28500 |  | 28500
|  | Subtotaal |  | 344639.3694 |  | 223563.2752 |  | 223563.2752 |  | 223563.2752 |  | 223563.2752
[6 empty] | 534993.6952 |  | 534993.6952 |  | 534993.6952 |  | 534993.6952
| 60 | RVB BOEI inspectie
1 | 60.1 | Gebouwen | m2 | 109472.617 | 0.54001 | 59115.9132 | 109472.617 | 59115.9132 | 109472.617 | 59115.9132 | 109472.617 | 59115.9132
| 65 | Nulmeting
1 | 65.1 | Fotovoltaïsche systemen | stuks | 15 | 29.602 | 444.0307 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 70 | Nieuwe Logboeken
1 | 70.1 | Logboek Noodstroominstallaties, Noodaggregaat in gebouw/ terrein | stuks |  | 81 | 0 | 20 | 1620.0001 | 1 | 81 | 1 | 81
2 | 70.2 | Logboek Noodstroominstallaties, Statische No-break | stuks |  | 81 | 0 | 10 | 810.0001 | 1 | 81 | 1 | 81
3 | 70.3 | Logboek Noodstroominstallaties, Dynamische No-break | stuks |  | 81 | 0 | 16 | 1296.0001 | 1 | 81 | 1 | 81
4 | 70.4 | Logboek Noodstroominstallaties, Brandstofvoorziening | stuks |  | 81 | 0 | 25 | 2025.0001 | 1 | 81 | 1 | 81
5 | 70.5 | Logboek Fotovoltaïsche systemen | stuks | 15 | 55.839 | 837.5849 | 1 | 55.839 | 1 | 55.839 | 1 | 55.839
6 | 70.6 | Logboek Noodverlichtingsinstallaties | stuks | 25 | 55.839 | 1395.9749 | 1 | 55.839 | 1 | 55.839 | 1 | 55.839
| 75 | Vergoeding voor niet uit te voeren werkzaamheden en wachturen
1 | 75.1 | Vergoeding bij status niet gekeurd | stuks | 280 | 69.88 | 19566.4 | 140 | 9783.2 | 140 | 9783.2 | 140 | 9783.2
2 | 75.2 | Vergoeding voor opnemen volledige gegevens nieuwe componenten | stuks | 50 | 69.88 | 3494 | 100 | 6988 | 100 | 6988 | 100 | 6988
3 | 75.3 | Wachturen | uur | 140 | 69.88 | 9783.2 | 280 | 19566.4 | 280 | 19566.4 | 280 | 19566.4
| 90 | Te gebruiken hulpmiddelen (materieel)
1 | 90.1 | Verrekenprijs rolsteiger voor werkzaamheden hoger dan 5 meter | dag | 50 | 175 | 8750.0003 | 50 | 8750.0003 | 50 | 8750.0003 | 50 | 8750.0003
2 | 90.2 | Verrekenprijs schaarhoogwerker voor werkzaamheden hoger dan 5 meter | dag | 50 | 170 | 8500.0003 | 50 | 8500.0003 | 50 | 8500.0003 | 50 | 8500.0003
3 | 90.3 | Verrekenprijs hoogwerker voor werkzaamheden hoger dan 5 meter (anders dan schaarhoogwerker) | dag | 50 | 170 | 8500.0003 | 50 | 8500.0003 | 50 | 8500.0003 | 50 | 8500.0003
4 | 90.4 | Verrekenprijs tijdelijke valbeveiliging | stuks | 10 | 25 | 250.0001 | 100 | 2500.0005 | 150 | 3750.0008 | 150 | 3750.0008
| 100 | Verrekenprijzen voor herstellen van onderdelen / vervangwerkzaamheden
Bliksembeveiligingsinstallaties en statische aarding
1 | 100.1 | Afstandhouder daknet inclusief betonblokje | stuks |  | 0.96121 | 0 | 15 | 14.4181 | 30 | 28.8362 | 30 | 28.8362
2 | 100.2 | Afstandhouder daknet met plaksteun incl. kit | stuks |  | 1.7064 | 0 | 15 | 25.5961 | 30 | 51.1922 | 30 | 51.1922
3 | 100.3 | inspectieput (groot) compleet, beton | stuks |  | 236.25 | 0 | 2 | 472.5 | 3 | 708.75 | 3 | 708.75
4 | 100.4 | inspectieput (klein) compleet, beton | stuks |  | 127.5804 | 0 | 2 | 255.1608 | 3 | 382.7412 | 3 | 382.7412
5 | 100.5 | inspectieputdeksel (groot), beton | stuks |  | 43.47 | 0 | 5 | 217.35 | 10 | 434.7001 | 10 | 434.7001
6 | 100.6 | inspectieputdeksel (groot), traanplaat rvs | stuks |  | 421.7508 | 0 | 2 | 843.5016 | 3 | 1265.2524 | 3 | 1265.2524
7 | 100.7 | inspectieputdeksel (klein), beton | stuks |  | 37.8 | 0 | 5 | 189 | 10 | 378.0001 | 10 | 378.0001
8 | 100.8 | inspectieputdeksel (klein), traanplaat rvs | stuks |  | 421.7508 | 0 | 2 | 843.5016 | 3 | 1265.2524 | 3 | 1265.2524
9 | 100.9 | Vrijstaande opvanger 3m compleet met betonsokkel | stuks |  | 55.944 | 0 | 3 | 167.832 | 6 | 335.664 | 6 | 335.664
10 | 100.10 | Vrijstaande opvanger 6m compleet met betonsokkel | stuks |  | 1162.35 | 0 | 2 | 2324.7 | 3 | 3487.05 | 3 | 3487.05
11 | 100.11 | Meten vloer vlgs NEN-EN-IEC 61340-4-1, aantal meetpunten 0-10 incl rapport | stuks |  | 102.6 | 0 | 1 | 102.6 | 1 | 102.6 | 1 | 102.6
12 | 100.12 | Meten vloer vlgs NEN-EN-IEC 61340-4-1, aantal meetpunten 10-20 incl rapport | stuks |  | 118.8 | 0 | 1 | 118.8 | 1 | 118.8 | 1 | 118.8
13 | 100.13 | Meten vloer vlgs NEN-EN-IEC 61340-4-1, aantal meetpunten 20-40 incl rapport | stuks |  | 151.2 | 0 | 1 | 151.2 | 1 | 151.2 | 1 | 151.2
Noodstroominstallaties
Noodaggregaat in gebouw/ terrein en Dynamische No-break
14 | 100.14 | V- snaar | stuks |  | 16.2 | 0 | 2 | 32.4 | 3 | 48.6 | 3 | 48.6
15 | 100.15 | Dynamo riem | stuks |  | 16.2 | 0 | 2 | 32.4 | 3 | 48.6 | 3 | 48.6
16 | 100.16 | Start accu 12V | stuks |  | 199.8 | 0 | 2 | 399.6 | 3 | 599.4 | 3 | 599.4
17 | 100.17 | Start accu 24V | stuks |  | 399.6 | 0 | 2 | 799.2 | 3 | 1198.8 | 3 | 1198.8
18 | 100.18 | Druppellader | stuks |  | 102.6 | 0 | 1 | 102.6 | 2 | 205.2 | 2 | 205.2
19 | 100.19 | Brandstofpomp | stuks |  | 16.2 | 0 | 1 | 16.2 | 2 | 32.4 | 2 | 32.4
20 | 100.20 | Brandstof filter | stuks |  | 10.8 | 0 | 2 | 21.6 | 5 | 54 | 5 | 54
21 | 100.21 | Verstuiver | stuks |  | 108 | 0 | 2 | 216 | 5 | 540 | 5 | 540
22 | 100.22 | Bougies | stuks |  | 30.24 | 0 | 20 | 604.8001 | 40 | 1209.6002 | 40 | 1209.6002
23 | 100.23 | Olie p/10ltr. | stuks |  | 69.12 | 0 | 2 | 138.24 | 5 | 345.6 | 5 | 345.6
24 | 100.24 | Olie filter | stuks |  | 10.8 | 0 | 2 | 21.6 | 5 | 54 | 5 | 54
25 | 100.25 | Olie sensor | stuks |  | 86.4 | 0 | 2 | 172.8 | 3 | 259.2 | 3 | 259.2
26 | 100.26 | Afdichtingsset | stuks |  | 16.2 | 0 | 2 | 32.4 | 3 | 48.6 | 3 | 48.6
27 | 100.27 | Pick up sensor | stuks |  | 108 | 0 | 2 | 216 | 3 | 324 | 3 | 324
28 | 100.28 | Koelvoeistof p/10ltr (NSA) | stuks |  | 69.12 | 0 | 5 | 345.6 | 10 | 691.2001 | 10 | 691.2001
29 | 100.29 | Koelwater thermosstaat | stuks |  | 81 | 0 | 2 | 162 | 3 | 243 | 3 | 243
30 | 100.30 | koelwaterslangen | stuks |  | 10.8 | 0 | 2 | 21.6 | 3 | 32.4 | 3 | 32.4
31 | 100.31 | Brandstofslangen | stuks |  | 10.8 | 0 | 2 | 21.6 | 3 | 32.4 | 3 | 32.4
32 | 100.32 | Luchtfilter | stuks |  | 16.2 | 0 | 1 | 16.2 | 2 | 32.4 | 2 | 32.4
33 | 100.33 | AVR automatische volt regelaar | stuks |  | 378 | 0 | 1 | 378 | 2 | 756 | 2 | 756
Statische No-break
34 | 100.34 | Ventilator | stuks |  | 21.6 | 0 | 1 | 21.6 | 2 | 43.2 | 2 | 43.2
35 | 100.35 | Luchtfilter | stuks |  | 27 | 0 | 1 | 27 | 2 | 54 | 2 | 54
36 | 100.36 | Koelvloeistof p/1ltr (No Break) | stuks |  | 6.912 | 0 | 1 | 6.912 | 2 | 13.824 | 2 | 13.824
37 | 100.37 | Accu klem incl. Bevestiging | stuks |  | 10.8 | 0 | 5 | 54 | 10 | 108.0001 | 10 | 108.0001
38 | 100.38 | Demi water p/1ltr | stuks |  | 3.24 | 0 | 5 | 16.2 | 10 | 32.4001 | 10 | 32.4001
39 | 100.39 | Accu kabel p/mtr | stuks |  | 10.8 | 0 | 20 | 216.0001 | 40 | 432.0002 | 40 | 432.0002
40 | 100.40 | Accu 1 Ah tot en met 25 Ah | stuks |  | 25.4826 | 0 | 18 | 458.6869 | 27 | 688.0304 | 27 | 688.0304
41 | 100.41 | Accu 30 Ah tot en met 100 Ah | stuks |  | 108.3537 | 0 | 22 | 2383.7815 | 33 | 3575.6723 | 33 | 3575.6723
42 | 100.42 | Accu 120 Ah tot en met 300 Ah | stuks |  | 158.8653 | 0 | 6 | 953.1918 | 9 | 1429.7878 | 9 | 1429.7878
Elektrische installaties - laagspanning
43 | 100.43 | Meting en beproeving Aardlekbeveiliging, bij vervanging | stuks | 193 | 29.3155 | 5657.8861 | 193 | 5657.8861 | 193 | 5657.8861 | 193 | 5657.8861
44 | 100.44 | Meting en beproeving Circuitimpedantie / Net impedantie, bij vervanging | stuks | 257 | 29.3155 | 7534.0763 | 257 | 7534.0763 | 257 | 7534.0763 | 257 | 7534.0763
45 | 100.45 | Meting isolatieweerstand, bij vervanging | stuks | 64 | 37.6913 | 2412.2445 | 64 | 2412.2445 | 64 | 2412.2445 | 64 | 2412.2445
Noodverlichtingsinstallaties
46 | 100.46 | Centrale noodverlichting, vervangen accu centrale, per accu | stuks | 21 | 73.4892 | 1543.2742 | 21 | 1543.2742 | 21 | 1543.2742 | 21 | 1543.2742
47 | 100.47 | Centrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtweg inbouw | stuks | 10 | 150.9151 | 1509.1509 | 10 | 1509.1509 | 10 | 1509.1509 | 10 | 1509.1509
48 | 100.48 | Centrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtweg opbouw | stuks | 10 | 155.7509 | 1557.5094 | 10 | 1557.5094 | 10 | 1557.5094 | 10 | 1557.5094
49 | 100.49 | Centrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtrouteaanduiding inbouw | stuks | 10 | 176.1651 | 1761.6509 | 10 | 1761.6509 | 10 | 1761.6509 | 10 | 1761.6509
50 | 100.50 | Centrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtrouteaanduiding opbouw | stuks | 10 | 167.5209 | 1675.2094 | 10 | 1675.2094 | 10 | 1675.2094 | 10 | 1675.2094
| 140 | Tekenwerk digitaal
1 | 140.1 | Symbool (vakgebied W of E) toevoegen of aanpassen, bij méér dan 40 symbolen per tekening | stuks | 2844 | 4.5 | 12798.0147 | 2844 | 12798.0147 | 2844 | 12798.0147 | 2844 | 12798.0147
2 | 140.2 | Omzetten tekening van MicroStation naar AutoCAD | stuks | 57 | 27 | 1539.0003 | 57 | 1539.0003 | 57 | 1539.0003 | 57 | 1539.0003
Compleet nieuwe tekening (conform Werkomschrijving paragraaf 5.9)
3 | 140.3 | A0 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 57 | 1494 | 85158.0003 | 57 | 85158.0003 | 57 | 85158.0003 | 57 | 85158.0003
4 | 140.4 | A1 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 71 | 896.4 | 63644.4004 | 71 | 63644.4004 | 71 | 63644.4004 | 71 | 63644.4004
5 | 140.5 | A2 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 85 | 597.6 | 50796.0004 | 85 | 50796.0004 | 85 | 50796.0004 | 85 | 50796.0004
6 | 140.6 | A3 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 43 | 224.1 | 9636.3002 | 43 | 9636.3002 | 43 | 9636.3002 | 43 | 9636.3002
7 | 140.7 | A4 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 28 | 149.4 | 4183.2001 | 28 | 4183.2001 | 28 | 4183.2001 | 28 | 4183.2001
[6 empty] | 372043.0227 |  | 394586.4842 |  | 398637.4649 |  | 398637.4649
[6 empty] | 1293990.6357 |  | 1565098.8306 |  | 1833086.6735 |  | 1727245.9381
[11 empty] | 4 jaar | 6419422.0778

## 2027
Prijzenboek LROK WOH
2027
NR |  | Eenheid | Aantallen (indicatie per jaar) | Verrekenprijs (per eenheid) | Prijs (aantal x eenheidsprijs)
0 | Algemeen
00 | Loonkosten
0010 | Deskundige Personeel t.a.v. uitvoering verhelpen gebreken klimtorens en klimwanden | uur | 100 |  | 0
0020 | Deskundige Personeel t.a.v. uitvoering verhelpen gebreken touw- en hindernisbanen zonder ERCA certificering | uur | 100 |  | 0
0030 | Deskundige Personeel t.a.v. uitvoering verhelpen gebreken touw- en hindernisbanen met ERCA type C certificering | uur | 100 |  | 0
0040 | Engineeringswerkzaamheden constructeur | uur | 100 |  | 0
0050 | Werkvoorbereider / Planner | uur | 100 |  | 0
0060 | Tekenaar 2D | uur | 100 |  | 0
0060 | Tekenaar 3D / 3D ontwerper | uur | 100 |  | 0
0070 | Advieswerkzaamheden door ter zake deskundige adviseur op gebied: klimtorens, klimwanden, touw- en hindernisbanen | uur | 100 |  | 0
01 | Materieelkosten
0100 | Hoogwerker met een rijkwijdte tot minimaal 10m | dag | 20 |  | 0
0110 | Hoogwerker met een rijkwijdte tot minimaal 25m | dag | 20 |  | 0
0120 | Hogedrukspuit geschikt voor reinigen klimtorens met een hoogte van 10 tot 25m | dag | 20 |  | 0
02 | Materiaalkosten
0210 | (draadloze) gecalibreerde HIC-meter geschikt voor metingen tot een valhoogte van 3.00 tot 5.00m | dag | 40 |  | 0
0220 | (draadloze) gecalibreerde HIC-meter geschikt voor metingen tot een valhoogte van 5.00 tot 8.00m | dag | 20 |  | 0
03 | Aanvullende Vervoers en Verblijfskosten
0300 | reiskosten t.a.v. correctief onderhoud (prijs per km incl. voorrijkosten) | km | 20000 |  | 0
04 | Uitvoeren toets constructieve veiligheid volgens NEN-EN 8700 incl. bijbehorende rapportage
0400 | Indoor klimwand | STK | 10 |  | 0
0410 | Klimtoren 10m | STK | 10 |  | 0
0420 | Klimtoren 20m | STK | 10 |  | 0
0430 | Klimtoren Bailey 10m | STK | 5 |  | 0
0440 | Klimtoren Bailey 20m | STK | 5 |  | 0
0450 | Horizontale touwbaan (gemiddelde eenheidsprijs per hindernis) | STK | 10 |  | 0
0460 | Touwhindernisbaan | STK | 10 |  | 0
0470 | Fastrope toren (hindernis 2 Touwhindernisbaan) | STK | 10 |  | 0
0480 | Buitentouwkliminstallatie | STK | 10 |  | 0
0490 | Hindernisbaan (gemiddelde eenheidsprijs per hindernis) | STK | 50 |  | 0
ALGEMENE WERKZAAMHEDEN AAN TOUW- EN HINDERNISBANEN, Klimtoren en indoorklimwanden
05 | Aanbrengen / vervangen keurings- en hindernisbordjes
0500 | Vervangen / Aanbrengen A5 keuringsbordje. | STK | 15 |  | 0
0510 | Vervangen / Aanbrengen A4 keuringsbordje. | STK | 15 |  | 0
0520 | Vervangen / Aanbrengen bordje met hindernisnaam en nummer | STK | 25 |  | 0
0530 | Verwijderen algenaanslag op plateauplanken, staalcontructies en vervolgens het oppervlak behandelen met een biologisch anti algen middel zoals Biomos o.g. ter voorkoming van nieuwe alg aanslag voor de duur van minimaal 1 jaar. | STK | 75 |  | 0
0540 | Bijwerken voegwerk metselwerk | m2 | 20 |  | 0
0550 | Vervangen beschadigde stenen metselwerk incl. bijkomend voegwerk | STK | 100 |  | 0
0560 | Repareren beschadiging betonnen afdekking muur /buizen (uitgangspunt te repareren oppervlak per stuk = 0,20m2 ) | STK | 20 |  | 0
0570 | Vervangen harpsluitingen t.b.v. bevestigingen touwladder aan spansysteem bevestigd aan staalconstructie Harpsluiting met moerbout+(ronde)splitpen voorzien van fabriekscertificaat type 2.1 en aanduiding WLL | STK | 25 |  | 0
0580 | Vervangen harpsluitingen bevestigingen net aan boven- en onderkant aan installatie Harpsluiting met borstbout voorzien van fabriekscertificaat type 2.1 en aanduiding WLL (standaard ca. 12-14 stuks per enternet (10-12 bovenzijde, 2 onderzijde) | STK | 25 |  | 0
06 | Algemene Werkzaamheden aan de landingsplaatsen en valdempende ondergronden
0600 | Uitvoeren indicatieve HIC-test "valdempende" ondergrond / landingsplaats, valhoogte HIC test tot 3.00m (afhankelijk van valhoogte hindernis) Uitgangspunt 10 testen per hindernis | STK | 20 |  | 0
0601 | Uitvoeren indicatieve HIC-test "valdempende" ondergrond / landingsplaats, valhoogte HIC test 3.00-5.00m (afhankelijk van valhoogte hindernis) Uitgangspunt 10 testen per hindernis | STK | 20 |  | 0
0602 | Uitvoeren indicatieve HIC-test "valdempende" ondergrond / landingsplaats, valhoogte HIC test 5.00-7.00m (afhankelijk van valhoogte hindernis) Uitgangspunt 10 testen per hindernis | STK | 20 |  | 0
0603 | Verwijderen en afvoeren bestaande ondergrond / landingsplaats hindernissen, vrijgekomen grind afvoeren naar een erkende eindverwerken of aanbieden voor hergebruik. Uitgangspunt: riviergrind gradatie 8/16 tot 16/32mm, laagdikte 300mm, soortelijk gewicht bestaand grind:ca. 1600-1800Kg / m3 | m2 | 500 |  | 0
0604 | Verwijderen en afvoeren bestaande ondergrond / landingsplaats hindernissen, vrijgekomen grind afvoeren naar een erkende eindverwerken of aanbieden voor hergebruik. Uitgangspunt: riviergrind gradatie 8/16 tot 16/32mm, laagdikte 300mm, soortelijk gewicht bestaand grind:ca. 1600-1800Kg / m3 | m2 | 500 |  | 0
0605 | Leveren en aanbrengen ondergrond landingsplaats bestaande uit valgrind: laagdikte 300mm (incl. onderlaag van anti-worteldoek en excl. grondwerk) | m2 | 100 |  | 0
0606 | Leveren en aanbrengen ondergrond landingsplaats bestaande uit valgrind: laagdikte 400mm (incl. onderlaag van anti-worteldoek en excl. grondwerk) | m2 | 100 |  | 0
0607 | Leveren en aanbrengen ondergrond landingsplaats bestaande uit valzand: laagdikte 300mm (incl. onderlaag van anti-worteldoek en excl. grondwerk) | m2 | 100 |  | 0
0608 | Leveren en aanbrengen ondergrond landingsplaats bestaande uit valzand: laagdikte 400mm (incl. onderlaag van anti-worteldoek en excl. grondwerk) | m2 | 100 |  | 0
0609 | Leveren en aanbrengen ondergrond landingsplaats bestaande uit rubberschors los : laagdikte 400mm (incl. onderlaag van anti-worteldoek en excl. grondwerk) | m2 | 100 |  | 0
0610 | Leveren en aanbrengen valdempende ondergrond: rubberschors gebonden, valhoogte 4.00-5.00m (incl. bijbehorende onderconstructie excl. grondwerk) | m2 | 100 |  | 0
0611 | Leveren en aanbrengen kantopsluiting valdempende ondergrond bestaande uit een keerband voorzien van een rubberen afdekking. Uitgangspunt: (sport)keerband voorzien van rubber afdekking, breedte 100mm, hoogte 400mm.voorzien van een fundering van cementspecie en steunrug van stampbeton. Betreft: rechte stukken | M1 | 100 |  | 0
0612 | Leveren en aanbrengen kantopsluiting valdempende ondergrond bestaande uit een keerband voorzien van een rubberen afdekking. Uitgangspunt: (sport)keerband voorzien van rubber afdekking, breedte 100mm, hoogte 400mm.voorzien van een fundering van cementspecie en steunrug van stampbeton. Betreft: hoekstukken | STK | 20 |  | 0
0613 | Leveren en aanbrengen kantopsluiting valdempende ondergrond bestaande uit Verdiept omrandingselement van EPDM / Rubber (conform omranding beachvolley), kleur: zwart of groen, met elkaar verbonden door een pen-gat verbinding en gesteld op een verzinkstalen profiel. Betreft: rechte stukken | M1 | 100 |  | 0
0614 | Leveren en aanbrengen kantopsluiting valdempende ondergrond bestaande uit Verdiept omrandingselement van EPDM / Rubber (conform omranding beachvolley), kleur: zwart of groen, met elkaar verbonden door een pen-gat verbinding en gesteld op een verzinkstalen profiel. Betreft: hoekstukken | STK | 20 |  | 0
07 | Algemene werkzaamheden aan de touw- en hindernisbanen
070 | Verwijderen algaanslag | M1 | 100 |  | 0
0700 | Verwijderen "groene" aanslag op verharding looplanen hindernisbaan | m2 | 200 |  | 0
0701 | Aanbrengen belijning looplanen hindernisbaan | M1 | 200 |  | 0
0702 | Verwijderen roestaanslag op staalconstructie hindernissen en behandelen met koud zink volgens geldende richtlijnen. (uitgangspunt gemiddelde afmetingper stuk te behandelen oppervlak 75cm2 | STK | 100 |  | 0
071 | Vervangen bouten en moeren
0710 | Vervangen bouten / draadeinden fundering t.b.v. bevestiging voetplaten staanders hindernissen | STK | 100 |  | 0
0711 | Vervangen moeren voetplaten staanders hindernissen | STK | 500 |  | 0
0712 | Standaard moeren voetplaten vervangen door borgmoeren | STK | 500 |  | 0
0713 | Standaard moeren voetplaten vervangen door bolkopmoeren | STK | 500 |  | 0
0714 | Standaard moeren vastzetten en voorzien van beschermdoppen | STK | 500 |  | 0
072 | Houtwerk
0720 | Houten balken behandelen tegen verdere houtrot conform geldende normen (eenheidsprijs berekenen per 100cm2 oppevlak) | 100cm2 | 100 |  | 0
0721 | Planken voorzien van anti-slip strips. Betreft aanbrengen losse antislip strips op bestaande planken. Eenheidsprijs is berekenen per m1 antislistrip incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen | M1 | 1000 |  | 0
0722 | Vervangen planken plateau's hindernissen Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 8-9 planken per plateau) Rekenen met de volgende afmeting van de planken: breedte 15-18cm, dikte ca. 4,5cm, lengte: 6.00m incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) Verduurzaming bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzonken. | STK | 100 |  | 0
073 | Staalconstructies
0730 | Schoonmaken en opnieuw verduurzamen staalconstructie met koud zink conform geldende normen (eenheidsprijs berekenen per 100cm2 oppervlak) | 100m2 | 100 |  | 0
074 | Metselwerk
0740 | Herstellen afgebrokkelde krimplaag betonpoeren t.b.v. bevestiging voetplaten staanders staalconstructie Betonpoeren opnieuw aansmeren met krimpmortel. Afmeting & Eenheidprijs: basseren op de gemiddelde poerafmeting | STK | 10 |  | 0
075 | Ladders
0750 | Aanpassing ladders naar plateau's conform richtlijnen Maatregel: aanbrengen doorlopende handrail aan beide zijden ladder. | STK | 50 |  | 0
0751 | Afdoppen opening bovenzijde handrail ter voorkoming risico op vingerbeknelling. | STK | 100 |  | 0
076 | Afschermen hindernisconstructie i.v.m. valgevaar
0760 | Afschermen fundering en voetplaat staanders hindernissen d.m.v. op maat gemaakte rubberen afscherming, materiaal: “PU” rubber, dikte minimaal “xx”mm. Ronde rubber afdelling op een duurzame en degelijke wijze verbonden middel geschikte rvs bevestigingsmiddelen. Diameter rubberen afdekking afstemmen op afmeting voetplaat betreffende hindernis. | STK | 100 |  | 0
0761 | Afschermen staanders staalconstructie hindernis binnen valzone met een op maat gemaakte stootkussen Materiaal buitenkant: “zeil” demontabel middels een klitteband sluiting (geschikt voor buitentoepassing) Afmeting & Eenheidprijs: Afscherming staanders tot een hoogte van 1,50m Materiaal binnenkant: “Foam” Kleur: groen (materiaal en bevestigingwijze ter keuze aannemer maar afgestemd op militair gebruik en buitentoepassing) | STK | 10 |  | 0
1 | Indoorklimwanden
1000 | Vervangen zekerpunten
100000 | Vervangen toprope zekerpunten (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 75 |  | 0
100010 | Vervangen tussenzekerpunten (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 150 |  | 0
100020 | Vervangen bodemzekerpunten (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 75 |  | 0
1010 | Schoonmaken klimwanden en klimgrepen en bouwen nieuwe klimroute hoogte ± 7m
101000 | Uitschroeven klimroute ±7meter hoogte , 25 grepen per route | STK | 200 |  | 0
101010 | Reinigen panelen+klimgrepen ±7meter hoogte , 25 grepen per route | STK | 200 |  | 0
101020 | Routebouw klimroute ±7meter hoogte , 25 grepen per route | STK | 100 |  | 0
101030 | Leveren nieuwe klimgrepen + inbusbouten, uitgangspunt 25 klimgrepen per route | STK | 50 |  | 0
1020 | Herstelwerkzaamheden klimwandpanelen
102000 | Herstellen schade aan (vrijwings coating) klimwandpanelen | m2 | 10 |  | 0
102010 | Beschadigingen polyester (opbouw)modules bijwerken | m2 | 10 |  | 0
102020 | Afschermen bouwkundige constructieonderdelen binnen valruimte (uitgangspunt prijsvorming = gepolsterd PVC) | M1 | 50 |  | 0
102030 | Repareren / Herstellen / Vervangen defecte inbouwklimgrepen | STK | 100 |  | 0
102040 | Repareren / Herstellen uitgebroken of slechte inslagmoeren | STK | 350 |  | 0
102050 | Demonteren en Afvoer bestaande klimwandpanelen | m2 | 100 |  | 0
102060 | Aanbrengen indoor klimwandpanelen (vlakke plaat klimwandsysteem) incl. bijbehorende achterconstructie | m2 | 100 |  | 0
1030 | Overige werkzaamheden
103000 | Verplaatsen / aanpassen lichtarmaturen sporthal i.v.m. minimale eisen vrijeruimte | STK | 50 |  | 0
103010 | Auto belay Repareren / Herstellen / Vervangen defecte auto belay | STK | 100 |  | 0
103020 | Vervangen / herstellen Volumes & macro’s klein | STK | 50 |  | 0
103030 | Vervangen / herstellen Volumes & macro’s middel | STK | 50 |  | 0
103040 | Vervangen / herstellen Volumes & macro’s groot | STK | 50 |  | 0
103050 | Vervangen / herstellen Volumes & macro’s XL | STK | 50 |  | 0
1040 | Aanvullende maatregelen & werkzaamheden
104000 | Lev. + Aanbr. voorziening afscherming klimwand d.m.v. matten, hoogte 2.00m, dikte minimaal 55mm, verbinding matten naadloos bijv. met velcro verbindingen, kleur: nntb | M1 | 100 |  | 0
104010 | Maken revisietekeningen indoorklimwand (aanzichten, doorsneden, posities zekerpunten, specificaties zekerpunten en touwbanen) | STK | 15 |  | 0
2 | KLIMTOREN 10M (in de eenheidsprijzen dient indien nodig de inzet van een hoogwerker meegenomen te zijn)
2000 | Vervangen zekerpunten
200000 | Vervangen toprope zekerpunten (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 20 |  | 0
200010 | Vervangen tussen / bodemzekerpunten (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 150 |  | 0
200020 | Verwijderen bestaande rug-bugs (oorzaak: einde levensduur of vervallen / overbodig) | STK | 50 |  | 0
200030 | Vervangen bestaande stalen rud-bugs door RVS rudbugs (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 50 |  | 0
2010 | Schoonmaken klimwanden, klimgrepen en bouwen nieuwe klimroutes hoogte ± 10m
201000 | Uitschroeven klimroute ±10meter hoogte , 30 grepen per route | STK | 25 |  | 0
201010 | Reingen klimwandpanelen ±10meter hoogte , klimwand panelen ontdoen van mos, algen en overige aanslag. Beschadigingen kleurcoating klimwand voorkomen. Werkwijze ter keuze aannemer. | STK | 5 |  | 0
201020 | Reinigen klimgrepen ±10meter hoogte , 30 grepen per route | STK | 25 |  | 0
201030 | Routebouw klimroute ±10meter hoogte , 30 grepen per route | STK | 25 |  | 0
201040 | Leveren nieuwe (opbouw)klimgrepen + inbusbouten, uitgangspunt 30 klimgrepen per route | STK | 25 |  | 0
2020 | Werkzaamheden klimwandpanelen
202000 | Diverse herstellingen klimpanelen (bijschuren; spleten/gaten dichten;conservering met polyesterhars; herstellen "vrijwings" coating ) | m2 | 5 |  | 0
202010 | Beschadigingen polyester (opbouw)modules bijwerken | m2 | 5 |  | 0
202020 | Vervangen beschadigde opbouw klimgrepen+ inbusbouten | STK | 200 |  | 0
202030 | Door roest onbruikbaar geraakte of uitgebroken inslagmoeren herstellen en vervangen door rvs exemplaren + ring. | STK | 200 |  | 0
202040 | Demonteren en Afvoeren bestaande klimwandpanelen | m2 | 100 |  | 0
202050 | Aanbrengen outdoor klimwandpanelen (vlakke plaat klimwandsysteem) incl. bijbehorende achterconstructie | m2 | 100 |  | 0
2030 | Diverse werkzaamheden klimtoren en valdempende ondergronden
203000 | Verwijderen aanslag op staalconstructie klimtoren incl. behandeling met een biologisch anti algen middel ter voorkoming van nieuwe alg aanslag voor de duur van minimaal 1 jaar. | STK | 5 |  | 0
203010 | Vervangen houten planken plateau door kunststof relief planken voorzien van antislip voorziening, uitgangspunt eenheidsprijs is vervangen 15m2 per plateau. | STK | 5 |  | 0
203020 | Vervangen / Aanbrengen keuringsschildjes geconditioneerde zekerpunten | STK | 100 |  | 0
203030 | Verwijderen (en afvoeren) survivalhindernissen aan of rondom klimtoren en slinger- en enter installatie | STK | 10 |  | 0
203040 | Uitvoeren indicatieve HIC-test voor een valhoogte van 5.00m "valdempende" ondergrond / grindbak rondom klimtoren en slinger- en enter installatie, uitgangspunt 10 testen per ondergrond | STK | 5 |  | 0
203050 | Verwijderen en afvoeren bestaande ondergrond / grindbak rondom klimtoren en slinger- en enter installatie, uitgangspunt: riviergrind gradatie 8/16 tot 16/32mm, laagdikte 400mm | m2 | 100 |  | 0
203060 | Aanbrengen valdempende ondergrond valhoogte 5.00m: valgrind, laagdikte 400mm | m2 | 100 |  | 0
203070 | Aanbrengen valdempende ondergrond valhoogte 5.00m: rubberschors gebonden | m2 | 100 |  | 0
203080 | Verwijderen en afvoeren ankerblok tokkel op maaiveld incl. aanvullen vrijgekomen gat met teelgrond en inzaaien | STK | 5 |  | 0
2040 | Werkzaamheden slinger- & enterinstallatie
204000 | Verwijderen aanslag op staalconstructie slinger- en enterinstallatie incl. behandeling met een biologisch anti algen middel ter voorkoming van nieuwe alg aanslag voor de duur van minimaal 1 jaar. | STK | 5 |  | 0
204010 | Afschermen fundering en voetplaten staalconstructie middels een rubberen afdekking conform optie 1 in vervangingsplan. | STK | 25 |  | 0
204020 | Vervangen harpsluitingen slingertouw | STK | 10 |  | 0
204030 | Vervangen slingertouwen | STK | 10 |  | 0
204040 | Vervangen enternet | STK | 5 |  | 0
2050 | Aanvullende maatregelen & werkzaamheden
205010 | Maken revisietekeningen klimtoren en slinger- en enterinstallatie (aanzichten, doorsneden, posities zekerpunten klimwanden en klimtoren, specificaties zekerpunten, -touwen en -netten) | STK | 5 |  | 0
205020 | Aanbrengen rode belijningen op platform 10m | STK | 5 |  | 0
205030 | Aanbrengen zelfzekeringskabels conform NEN-EN 795 op platform 10m en uitbouwen. Uitgangspunt: per 10m platform dienen er 10 afzonderlijke kabelstukken aangebracht te worden. (9x ca. 3.00m en 1x ca. 5m) conform tekeningen behorende bij werkinstructie. | STK | 5 |  | 0
3 | KLIMTOREN 20M (in eenheidsprijzen dient indien nodig de inzet van een hoogwerker meegenomen te zijn)
3000 | Vervangen zekerpunten
300000 | Vervangen toprope zekerpunten (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 50 |  | 0
300010 | Vervangen tussen / bodemzekerpunten (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 150 |  | 0
300020 | Vervangen zekerpunten op zekermuurtje (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 50 |  | 0
300030 | Verwijderen bestaande rug-bugs (oorzaak: einde levensduur of vervallen/overbodig) | STK | 50 |  | 0
300040 | Vervangen bestaande stalen rud-bugs door RVS rudbugs (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 50 |  | 0
3010 | Schoonmaken klimwanden, klimgrepen en bouwen nieuwe klimroutes hoogte ± 10m
301000 | Uitschroeven klimroute ±10meter hoogte , 30 grepen per route | STK | 25 |  | 0
301010 | Reingen klimwandpanelen ±10meter hoogte , klimwand panelen ontdoen van mos, algen en overige aanslag. Beschadigingen kleurcoating klimwand voorkomen. Werkwijze ter keuze aannemer. | STK | 5 |  | 0
301020 | Reingen klimgrepen ±10meter hoogte , 30 grepen per route | STK | 25 |  | 0
301030 | Routebouw klimroute ±10meter hoogte , 30 grepen per route | STK | 25 |  | 0
301040 | Leveren nieuwe (opbouw)klimgrepen + inbusbouten, uitgangspunt 30 klimgrepen per route | STK | 25 |  | 0
3020 | Schoonmaken klimwanden, klimgrepen en bouwen nieuwe klimroutes hoogte ± 20m
301000 | Uitschroeven klimroute ±20meter hoogte , 65 grepen per route | STK | 25 |  | 0
301010 | Reingen klimwandpanelen ±20meter hoogte , klimwand panelen ontdoen van mos, algen en overige aanslag. Beschadigingen kleurcoating klimwand voorkomen. Werkwijze ter keuze aannemer. | STK | 5 |  | 0
301020 | Reingen klimgrepen ±20meter hoogte , 65 grepen per route | STK | 25 |  | 0
301030 | Routebouw klimroute ±20meter hoogte , 65 grepen per route | STK | 25 |  | 0
301040 | Leveren nieuwe (opbouw)klimgrepen + inbusbouten, uitgangspunt 65 klimgrepen per route | STK | 25 |  | 0
3030 | Werkzaamheden klimwandpanelen
303000 | Diverse herstellingen klimpanelen (bijschuren; spleten/gaten dichten;conservering met polyesterhars; herstellen "vrijwings" coating ) | m2 | 5 |  | 0
303010 | Beschadigingen polyester (opbouw)modules bijwerken | m2 | 5 |  | 0
303020 | Vervangen beschadigde opbouw klimgrepen+ inbusbouten | STK | 200 |  | 0
303030 | Repareren / Herstellen / Vervangen defecte inbouwklimgrepen | STK | 20 |  | 0
303040 | Door roest onbruikbaar geraakte of uitgebroken inslagmoeren herstellen en vervangen door rvs exemplaren + ring. | STK | 200 |  | 0
303050 | Demonteren en Afvoeren bestaande klimwandpanelen | m2 | 100 |  | 0
303060 | Aanbrengen outdoor klimwandpanelen (relief klimwandsysteem) incl. bijbehorende achterconstructie | m2 | 100 |  | 0
3040 | Diverse werkzaamheden klimtoren en valdempende ondergronden
304000 | Verwijderen aanslag op staalconstructie klimtoren incl. behandeling met een biologisch anti algen middel ter voorkoming van nieuwe alg aanslag voor de duur van minimaal 1 jaar. | STK | 8 |  | 0
304010 | Vervangen houten planken plateau door kunststof relief planken voorzien van antislip voorziening, uitgangspunt eenheidsprijs is vervangen 25m2 per plateau. Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips. Rekenen met de volgende afmeting van de planken: breedte 15-18cm, dikte ca. 4,5cm, lengte: 5.00m incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) Verduurzaming bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzonken. | STK | 5 |  | 0
304020 | Verwijderen (en afvoeren) survivalhindernissen aan of rondom klimtoren en slinger- en enter installatie | STK | 20 |  | 0
304030 | Uitvoeren indicatieve HIC-test "valdempende" ondergrond / grindbak rondom klimtoren, uitgangspunt 20 testen per ondergrond | STK | 10 |  | 0
304040 | Verwijderen en afvoeren bestaande ondergrond / grindbak rondom klimtoren en slinger- en enter installatie, uitgangspunt: riviergrind gradatie 8/16 tot 16/32mm, laagdikte 400mm | m2 | 150 |  | 0
304050 | Aanbrengen valdempende ondergrond valhoogte 5.00m: valgrind, laagdikte 400mm | m2 | 150 |  | 0
304060 | Aanbrengen valdempende ondergrond valhoogte 5.00m: rubberschors gebonden | m2 | 150 |  | 0
3050 | Aanvullende maatregelen & werkzaamheden op basis van gewijzigde regelgeving
305010 | Maken revisietekeningen klimtoren en klimwanden (aanzichten, doorsneden, posities zekerpunten klimwanden en klimtoren, specificaties zekerpunten, touwen, staalkabels, overige materialen) | STK | 3 |  | 0
305020 | Aanbrengen rode belijningen op platforms 10m, 15 en 20m. | STK | 3 |  | 0
305030 | Aanbrengen zelfzekeringskabels (NEN-EN 795) op platforms en uitbouwen op 10m, 15 en 20m. | STK | 3 |  | 0
4 | Bailey Klimtorens
4000 | Vervangen zekerpunten
400000 | Vervangen toprope zekerpunten (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 50 |  | 0
400010 | Vervangen tussen / bodemzekerpunten (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 150 |  | 0
400020 | Vervangen zekerpunten op zekermuurtje (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 50 |  | 0
400030 | Verwijderen bestaande rug-bugs (oorzaak: einde levensduur of vervallen/overbodig) | STK | 50 |  | 0
400040 | Vervangen bestaande stalen rud-bugs door RVS rudbugs (incl. beproefing volgens NEN-EN12572) | STK | 50 |  | 0
4010 | Schoonmaken klimwanden, klimgrepen en bouwen nieuwe klimroutes hoogte ± 10m
401000 | Uitschroeven klimroute ±10meter hoogte , 30 grepen per route | STK | 25 |  | 0
401010 | Reingen klimwandpanelen ±10meter hoogte , klimwand panelen ontdoen van mos, algen en overige aanslag. Beschadigingen kleurcoating klimwand voorkomen. Werkwijze ter keuze aannemer. | STK | 5 |  | 0
401020 | Reingen klimgrepen ±10meter hoogte , 30 grepen per route | STK | 25 |  | 0
401030 | Routebouw klimroute ±10meter hoogte , 30 grepen per route | STK | 25 |  | 0
401040 | Leveren nieuwe (opbouw)klimgrepen + inbusbouten, uitgangspunt 30 klimgrepen per route | STK | 25 |  | 0
4020 | Schoonmaken klimwanden, klimgrepen en bouwen nieuwe klimroutes hoogte ± 20m
401000 | Uitschroeven klimroute ±20meter hoogte , 65 grepen per route | STK | 25 |  | 0
401010 | Reingen klimwandpanelen ±20meter hoogte , klimwand panelen ontdoen van mos, algen en overige aanslag. Beschadigingen kleurcoating klimwand voorkomen. Werkwijze ter keuze aannemer. | STK | 5 |  | 0
401020 | Reingen klimgrepen ±20meter hoogte , 65 grepen per route | STK | 25 |  | 0
401030 | Routebouw klimroute ±20meter hoogte , 65 grepen per route | STK | 25 |  | 0
401040 | Leveren nieuwe (opbouw)klimgrepen + inbusbouten, uitgangspunt 65 klimgrepen per route | STK | 25 |  | 0
4030 | Werkzaamheden klimwandpanelen
403000 | Diverse herstellingen klimpanelen (bijschuren; spleten/gaten dichten;conservering met polyesterhars; herstellen "vrijwings" coating ) | m2 | 5 |  | 0
403010 | Beschadigingen polyester (opbouw)modules bijwerken | m2 | 5 |  | 0
403020 | Vervangen beschadigde opbouw klimgrepen+ inbusbouten | STK | 200 |  | 0
403030 | Repareren / Herstellen / Vervangen defecte inbouwklimgrepen | STK | 20 |  | 0
403040 | Door roest onbruikbaar geraakte of uitgebroken inslagmoeren herstellen en vervangen door rvs exemplaren + ring. | STK | 200 |  | 0
403050 | Demonteren en Afvoeren bestaande klimwandpanelen | m2 | 100 |  | 0
403060 | Aanbrengen outdoor klimwandpanelen (relief klimwandsysteem) incl. bijbehorende achterconstructie | m2 | 100 |  | 0
4040 | Diverse werkzaamheden klimtoren en valdempende ondergronden
404000 | Verwijderen aanslag op staalconstructie klimtoren | STK | 10 |  | 0
404010 | Vervangen houten planken plateau door kunststof relief planken voorzien van antislip voorziening, uitgangspunt eenheidsprijs is vervangen 25m2 per plateau. | STK | 5 |  | 0
404020 | Vervangen / Aanbrengen A4 keuringsbordje op klimtoren | STK | 5 |  | 0
404030 | Vervangen / Aanbrengen keuringsschildjes | STK | 300 |  | 0
404040 | Verwijderen (en afvoeren) survivalhindernissen aan of rondom klimtoren en slinger- en enter installatie | STK | 20 |  | 0
404050 | Uitvoeren indicatieve HIC-test "valdempende" ondergrond / grindbak rondom klimtoren, uitgangspunt 20 testen per ondergrond | STK | 10 |  | 0
404060 | Verwijderen en afvoeren bestaande ondergrond / grindbak rondom klimtoren en slinger- en enter installatie, uitgangspunt: riviergrind gradatie 8/16 tot 16/32mm, laagdikte 400mm | m2 | 150 |  | 0
404070 | Aanbrengen valdempende ondergrond valhoogte 5.00m: valgrind, laagdikte 400mm | m2 | 150 |  | 0
404080 | Aanbrengen valdempende ondergrond valhoogte 5.00m: rubberschors gebonden | m2 | 150 |  | 0
4050 | Aanvullende maatregelen & werkzaamheden op basis van gewijzigde regelgeving
405010 | Maken revisietekeningen klimtoren en klimwanden (aanzichten, doorsneden, posities zekerpunten klimwanden en klimtoren, specificaties zekerpunten, touwen, staalkabels, overige materialen) | STK | 3 |  | 0
405020 | Aanbrengen rode belijningen op platforms 10m, 15 en 20m. | STK | 3 |  | 0
405030 | Aanbrengen zelfzekeringskabels (NEN-EN 795) op platforms en uitbouwen op 10m, 15 en 20m. | STK | 3 |  | 0
5 | BUITEN TOUWKLIMINSTALLATIE
5000 | Vervangen touwen
500000 | Vervangen klimtouwen | STK | 50 |  | 0
500010 | Vervangen harpsluitingen bevestigingen klimtouwen | STK | 50 |  | 0
5010 | Overige werkzaamheden verticale touwkliminstallatie
501000 | Verwijderen aanslag op staalconstructie verticale touwkliminstallatie | STK | 5 |  | 0
501010 | Afschermen fundering en voetplaten staalconstructie middels een rubberen afdekking conform optie 1 in vervangingsplan. | STK | 10 |  | 0
501020 | Uitvoeren indicatieve HIC-test "valdempende" ondergrond / grindbak touwkliminstallatie, Uitgangspunt eenheidsprijs test: 10 testen per ondergrond | STK | 10 |  | 0
501030 | Verwijderen en afvoeren bestaande ondergrond / grindbak buitentouwkliminstallatie, uitgangspunt: riviergrind gradatie 8/16 tot 16/32mm, laagdikte 400mm | m2 | 100 |  | 0
501040 | Leveren en aanbrengen valgrind valdempende ondergrond (laagdikte valondergrind grind 40cm) | m2 | 100 |  | 0
501050 | Leveren en aanbrengen rubberschors los (laagdikte valondergrond rubber 25cm) | m2 | 100 |  | 0
501060 | Leveren en aanbrengen kantopsluitingvoorzien van rubberen afdekking t.b.v. opsluiting valdempende ondergrond. | M1 | 100 |  | 0
501070 | Vervangen / Aanbrengen A5 keuringsbordje touwkliminstallatie | STK | 20 |  | 0
6 | STANDAARD /INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
6001 | Kettingladders STANDAARD /INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
600100 | Vervangen kettingladder | STK | 10 |  | 0
600110 | Vervangen sport kettingladders | STK | 20 |  | 0
600111 | Vervangen (ebben) houten sport kettingladders | STK | 10 |  | 0
600120 | Vervangen "harp"sluiting ophanging bovenzijde kettingladders | STK | 20 |  | 0
600130 | Vervangen "gaffel"spanner bevestiging onderzijde kettingladders | STK | 20 |  | 0
600140 | Vervangen "harp"sluiting bevestiging onderzijde kettingladders | STK | 20 |  | 0
6002 | Loopdraden STANDAARD /INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
600200 | Vervangen elastieken loopdraden, ø minimaal 6mm, kleur: rood, uiteinden elastieken ter voorkoming van beschadiging en "rafeling" afwerken met krimpkous oid. | STK | 50 |  | 0
600210 | Vervangen verzinktstalen paaltje+oog bovenkant+fundering zijkanten hindernisbaan | STK | 25 |  | 0
600220 | Vervangen verzinktstalen paaltje+oog bovenkant+fundering midden hindernisbaan | STK | 25 |  | 0
600230 | Vervangen oog bovenkant verzinktstalen paaltje | STK | 25 |  | 0
600240 | Vervangen verzinkte karabijnhaak t.b.v. bevestiging elastiek aan paaltje | STK | 25 |  | 0
6003 | Kruipdraden STANDAARD /INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
600300 | Vervangen elastieken 1e en laatste kruipdraad, ø minimaal 6mm, kleur: rood, uiteinden elastieken ter voorkoming van beschadiging en "rafeling" afwerken met krimpkous oid. | STK | 10 |  | 0
600310 | Vervangen rvs kruipdraden, ø minimaal 4mm, uiteinden draad voorzien van oog met puntkous ø ca.30mm | STK | 50 |  | 0
600320 | Vervangen verzinktstalen paaltje+oog bovenkant+fundering zijkanten hindernisbaan | STK | 25 |  | 0
600330 | Vervangen verzinktstalen paaltje+oog bovenkant+fundering midden hindernisbaan | STK | 25 |  | 0
600340 | Vervangen oog bovenkant verzinktstalen paaltje | STK | 25 |  | 0
600350 | Vervangen verzinkte karabijnhaak t.b.v. bevestiging kruipdraden aan paaltje | STK | 25 |  | 0
600360 | Vervangen rvs gaffelspanner (1 zijde draad) t.b.v. opspannen kruipdraden | STK | 25 |  | 0
600370 | Vervangen verzinkt stalen paaltje+oog+fundering | STK | 25 |  | 0
6004 | Evenwichtsbalken Standaard HINDERNISBAAN
600400 | Vervangen betonnen evenwichtsbalk | STK | 4 |  | 0
600410 | Bovenzijde betonnen evenwichtbalk voorzien van antislip oppervlak d.m.v. zandstralen, antislip tape, etc. (uitgangspunt hoeveelheid = per balk/stuk) | M1 | 10 |  | 0
601020 | Repareren beschadiging betonnen evenwichtbalk (uitgangspunt te repareren oppervlak per stuk = 0,20m2 ) | STK | 10 |  | 0
6005 | Muur met Ramen STANDAARD HINDERNISBAAN
600500 | Vervangen beschadigde stenen metselwerk incl. bijkomend voegwerk | STK | 50 |  | 0
600510 | Vervangen houten balk kozijn | STK | 10 |  | 0
6006 | Horden STANDAARD HINDERNISBAAN
600600 | Aanbrengen antislipcoating bovenzijde horizontale delen horden (stalen buizen) | M1 | 20 |  | 0
6007 | Ierse Tafel STANDAARD /INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
600700 | Vervangen houten balk(en) | STK | 10 |  | 0
600710 | Bovenzijde horizontale (verzinktstalen) opstapbalk voorzien van duurzaam gebruiksbestendig antislip oppervlak d.m.v. coating, antislip tape, etc. (uitgangspunt hoeveelheid = per balk/stuk) | STK | 10 |  | 0
6008 | Kruipgangen STANDAARD HINDERNISBAAN
600800 | Aanbrengen / Vervangen rubber stootrand voorzijde kruipgang / buizen | STK | 10 |  | 0
600810 | Aanbrengen / Vervangen rubber flappen achterzijde kruipgangen / buizen | STK | 10 |  | 0
6009 | Schuin- en horizontaal rek STANDAARD HINDERNISBAAN
600900 | Aanbrengen / Vervangen houten balken incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen | STK | 20 |  | 0
600910 | Vervangen bevestigingsbeugels houtenbalken incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen | STK | 20 |  | 0
600920 | Aanbrengen / Vervangen gecertificeerd vangnet onder het hoge deel van de hindernis incl. bijbehorende ophangconstructie | STK | 5 |  | 0
6010 | Springbord met sloot STANDAARD HINDERNISBAAN
601000 | Aanbrengen / Vervangen Touwen (in standaard uitvoering 4 touwen per hindernis) | STK | 10 |  | 0
601000 | Aanbrengen / Vervangen beschermhoes touw bovenzijde sprinbord | STK | 10 |  | 0
601010 | Vervangen planken springbord door kunststofreliefplanken voorzien van antislip. (springbord) | STK | 20 |  | 0
601020 | Aanbrengen antslipstrips op houten planken | M1 | 25 |  | 0
6011 | Klimraam STANDAARD HINDERNISBAAN
601100 | Vervangen staanders klimraam incl. fundering en bijbehorende bevestigingsmiddelen | STK | 10 |  | 0
601110 | Vervangen horizontale liggers klimraam incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen | STK | 20 |  | 0
6012 | Lage muur STANDAARD /INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
601200 | Vervangen beschadigde stenen metselwerk incl. bijkomend voegwerk | STK | 50 |  | 0
601210 | Vervangen gehele muur | STK | 5 |  | 0
6013 | Doorwaadbare plaats STANDAARD /INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
601300 | Vervangen betonpaaltjes incl. fundering | STK | 20 |  | 0
601310 | Vervangen opsluiting bak doorwaadbare plaats | M1 | 20 |  | 0
601320 | loopvlak / bovenoppervlak betonnen paaltjes voorzien van duurzaam gebruiksbestendig antislip oppervlak d.m.v. zandstralen, coating, gaas, etc. | STK | 40 |  | 0
6014 | Springkuil STANDAARD /INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
601400 | Vervangen damplanken springkuil | M1 | 30 |  | 0
601410 | Vervangen betonnen keerelementen springkuil | M2 | 30 |  | 0
601420 | herstellen beschadigingen betonnen keerelementen springkuil | m2 | 10 |  | 0
601430 | Vervangen balk afdekking bovenzijde keerelementen | M1 | 10 |  | 0
6015 | Springsloten STANDAARD HINDERNISBAAN
601500 | Vervangen damplanken springsloot | M1 | 30 |  | 0
601510 | Vervangen betonnen keerelementen springsloten | M1 | 30 |  | 0
601520 | Vervangen betontegels springsloten | m2 | 200 |  | 0
6016 | Dubbele balken INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
601600 | Bovenzijde (verzinktstalen balken) voorzien van duurzaam gebruiksbestendig antislip oppervlak d.m.v. coating, antislip tape, etc. | STK | 10 |  | 0
6017 | Zweeds rek INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
601700 | Bovenzijde betonnen evenwichtbalk voorzien van antislip oppervlak d.m.v. zandstralen, antislip tape, etc. (uitgangspunt hoeveelheid = per balk/stuk) | M1 | 10 |  | 0
6018 | Evenwichtsbalk INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
601800 | Vervangen betonnen evenwichtsbalk | STK | 4 |  | 0
601810 | Bovenzijde betonnen evenwichtbalk voorzien van antislip oppervlak d.m.v. zandstralen, antislip tape, etc. (uitgangspunt hoeveelheid = per balk/stuk) | STK | 10 |  | 0
6019 | Klimmuur met touw INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
601900 | Aanbrengen / Vervangen Touwen (in standaard uitvoering 2 touwen per hindernis) | STK | 10 |  | 0
601910 | Aanbrengen / Vervangen beschermhoes touw bovenzijde springbord | STK | 10 |  | 0
601920 | Aanbrengen / Vervangen rvs plaat touwbescherming bovenzijde klimmuur | STK | 2 |  | 0
6020 | Horizontale balken INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
602000 | Bovenzijde hoge horizontale (verzinktstalen) balken voorzien van duurzaam gebruiksbestendig antislip oppervlak d.m.v. coating, antislip tape, etc. | STK | 10 |  | 0
6021 | Tunnel met horden INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
602100 | Vervangen beschadigde stenen metselwerk incl. bijkomend voegwerk | STK | 50 |  | 0
602110 | Vervangen gehele muur incl. betonnen afdekking | STK | 1 |  | 0
602120 | Bovenzijde 1e / hoge (verzinktstalen) horizontale balk voorzien van duurzaam gebruiksbestendig antislip oppervlak d.m.v. coating, antislip tape, etc. (uitgangspunt hoeveelheid = per balk/stuk) | STK | 2 |  | 0
6022 | Trapsgewijze balken (muizentrap) INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
602200 | Bovenzijde betonnen balken voorzien van antislip oppervlak d.m.v. zandstralen, antislip tape, etc. (uitgangspunt hoeveelheid = per balk/stuk) | STK | 10 |  | 0
6023 | Banket met sloot INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
602300 | Repareren beschadiging betonnen loopvlak hindernis (uitgangspunt te repareren oppervlak per stuk = 0,5m2 ) | STK | 5
602310 | Vervangen gehele muur incl. betonnen afdekking | STK | 1
6024 | Verticale ladders INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
602400 | Repareren beschadiging staal / aluminium | M1 | 5 |  | 0
602410 | Verwijderen roest en behandelen staal / aluminium | M1 | 5 |  | 0
6025 | Hoge stormmuur INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
602500 | Repareren beschadiging betonnen afdekking muur (uitgangspunt te repareren oppervlak per stuk = 0,20m2 ) | STK | 5 |  | 0
6026 | Evenwichtsbalk (zig-zag) INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
602600 | Bovenzijde betonnen evenwichtbalk voorzien van antislip oppervlak d.m.v. zandstralen, antislip tape, etc. (uitgangspunt hoeveelheid = per balk/stuk) | STK | 10 |  | 0
602610 | Repareren beschadiging betonnen evenwichtbalk (uitgangspunt te repareren oppervlak per stuk = 0,20m2 ) | STK | 10 |  | 0
6027 | Loophek (Doolhof) INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
602700 | Repareren beschadiging staal | M1 | 5 |  | 0
602710 | Verwijderen roest en behandelen staal | M1 | 5 |  | 0
6028 | Drie lage muurtjes INTERNATIONALE HINDERNISBAAN
602800 | Repareren beschadiging betonnen afdekking muur (uitgangspunt te repareren oppervlak per stuk = 0,20m2 ) | STK | 5 |  | 0
8 | TOUWHINDERNISBAAN
8001 | Hindernis 1: Catcrawl laag
800100 | Vervangen touwen; (standaard 6 touwen per installatie) Type touw: Euroflex 3 strengs geslagen touw, diameter: 40mm, lengte ca.12,50m Afwerking beide zijden: oogsplits + thermisch verzinkte puntkous (alle losse touwstrengen afwerken met een takeling) | STK | 40 |  | 0
800110 | Vervangen spanner onder plateau's ( 2 stuks per touw) | STK | 80 |  | 0
800120 | Vervangen bevestigings- /ankerpunt spanner aan staalconstructie ( 2 stuks per touw) | STK | 80 |  | 0
800130 | Vervangen teflon touwgeleide blokken (kunststof blokjes aan voorzijde beide platforms) Functie: touwgeleiding en -bescherming | STK | 40 |  | 0
800140 | Vervangen planken plateau's Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 8-9 planken per plateau) Afmeting planken: incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) Verduurzaming bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzonken | STK | 100 |  | 0
800150 | Verwijderen groene aanslag op plateauplanken en staalconstructie en oppervlak behandelen met Biomos (eenheidsprijs berekenen op basis van oppervlak betreffende hindernis) | STK | 5 |  | 0
8002 | Hindernis 2: 10m Touwklimtoren
800200 | Vervangen touwen; (standaard 12 touwen per installatie) type touw: Euroflex 8 strengs gevlochten touw, diameter: 40mm lengte ca.9.00m (onderkant touw = bovenkant maaiveld) bovenafwerking: oogsplits + thermisch verzinkte puntkous onderafwerking: gelijmde einddop | STK | 80 |  | 0
800210 | Vervangen bouten+moeren t.b.v. bevestigingen touwen aan ophangpunt staalconstructie Afmeting Bout+Moer: ****** | STK | 80 |  | 0
800220 | Vervangen planken plateau's Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 28-30 planken per plateau) Afmeting planken: incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) | STK | 100 |  | 0
800230 | Aanbrengen / Vervangen zekerpunt / rudbug op plateau Uitgangspunt: Aanbrengen RVS RUD-bug type: LBG (3) 1t M16-RS (positie nader te bepalen i.o.m. gebruiker) | STK | 50 |  | 0
800240 | Aanpassing rechte ladders naar plateau's conform geldende richtlijnen | STK | 1 |  | 0
800250 | Aanpassing kooi ladders naar plateau's conform geldende richtlijnen | STK | 1 |  | 0
800260 | Verwijderen groene aanslag op plateauplanken en staalconstructie en oppervlak behandelen met Biomos (eenheidsprijs berekenen op basis van oppervlak betreffende hindernis) | STK | 5 |  | 0
8003 | Hindernis 3: Slingertouw + Enternet
800300 | Vervangen touwen (2 touwen per installatie) Type touw: Euroflex 8 strengs gevlochten, diameter: 40mm, lengte ca. 9.00mm. Afwerking bovenkant: Oogsplits voorzien van verzinkte puntkous Afwerking onderkant: gelijmde einddop Onderkant touw voorzien van ca. 10-18mm touwtje aan uiteinde verbonden aan oog plateau (functie: aantrekken slinger touw richting plateau) | STK | 10 |  | 0
800310 | Vervangen enternet; Netafmeting is trapezium vormig: breedte bovenkant 4m, breedte onderkant 5,5 lengte net ca. 4 tot 4,5m Maaswijdte net 15x15cm Touw net: euroflex 18mm, 3 strengs Net constructie: mazen dubbel doorgestoken( mazen mogen niet kunnen schuiven / groter worden) Afwerking bovenkant net: bovenzijde voorzien van 10-12 oogsplitsen Afwerking onderkant net: onderzijde voorzien van 2 oogsplitsen (aan beide zijkanten) Alle oogsplitsen voorzien van verzinkte puntkous (kousen bendelen) Bevestiging bovenkant net: middels harpsluitingen ogen aan bovenkant plateau Bevestiging onderkant net: middels harpsluitingen aan ogen portalen slinger installatie. Bevestiging zijkanten net: n.v.t. | STK | 5 |  | 0
800330 | Vervangen bevestigingspunten / oogmoeren t.b.v. bevestiging enternet aan hoofdconstructie. | STK | 50 |  | 0
800340 | Vervangen planken schuin oplopend plateau naar slingertouw Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 35-40 planken per plateau) Afmeting planken: incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) Verduurzaming bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzonken | STK | 150 |  | 0
800350 | Verwijderen groene aanslag op plateauplanken en staalconstructie en oppervlak behandelen met Biomos (eenheidsprijs berekenen op basis van oppervlak betreffende hindernis) | STK | 5 |  | 0
8004 | Hindernis 4: Touwladder horizontaal
800400 | Vervangen beide zijden staalkerntouw / herculestouw touwladder Specificaties staalkerntouw: ø22mm, lengte ca. Afwerking beide uiteinden: oogsplits voorzien van verzinkte puntkous | STK | 10 |  | 0
800410 | Vervangen sporten touwladder (essenhout of kunststof) | STK | 10 |  | 0
800420 | Vervangen gehele touwladder / jacobsladder (uitvoering ladder met kunststof sporten) | STK | 10 |  | 0
800430 | Vervangen spanstafen / opspansysteem t.b.v. touwladder (eenheidsprijs per opspanpunt) | STK | 10 |  | 0
800440 | Vervangen teflon touwgeleide blokken (kunststof blokjes aan voorzijde beide platforms) Functie: touwgeleiding en -bescherming | STK | 40 |  | 0
800450 | Vervangen bestaande "zeker" / staalkabels door een kabelbeveiliginsgsysteem dat voldoet een de richtlijnen van de NEN-EN 15567: 2015 Eenheidsprijs dient gebaseerd te zijn op het een brengen van een nieuw kabelsysteem incl. de spanners en bevestigingspunten / oogbouten t.b.v. de bevestiging van de kabel aan de staalconstructie incl. alle overige bevestigingsmiddelen de ingebruiknamakeuring en overige bijkomende werkzaamheden. Kabellengte dient afgestemd te zijn op situatie betreffende hindernis. | STK | 10 |  | 0
800460 | Aanbrengen valnetsysteem onder hindernis conform richtlijnen NEN-EN 1263 incl. benodigde aanpassingen aan de hoofdconstructie en bijbehorende bevestigingsmiddelen. | STK | 5 |  | 0
800470 | Vervangen planken plateau's Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 9-10 planken per plateau) Afmeting planken: incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) | STK | 50 |  | 0
8005 | Hindernis 5: Dubbele catcrawl
800500 | Vervangen touwen; (standaard 4 touwen per installatie) Type touw: Euroflex 3 strengs geslagen touw, diameter: 40mm, lengte ca.10,50m Afwerking beide zijden: oogsplits + thermisch verzinkte puntkous (alle losse touwstrengen afwerken met een takeling) | STK | 20 |  | 0
800510 | Vervangen spanstafen / opspansysteem t.b.v. touwen catcrawl (2 stuks per touw) | STK | 40 |  | 0
800520 | Vervangen bevestigings- /ankerpunt spanner aan staalconstructie ( 2 stuks per touw) | STK | 40 |  | 0
800530 | Vervangen teflon touwgeleide blokken (kunststof blokjes aan voorzijde beide platforms) Functie: touwgeleiding en -bescherming | STK | 40 |  | 0
800540 | Vervangen bestaande "zeker" / staalkabels door een kabelbeveiliginsgsysteem dat voldoet een de richtlijnen van de NEN-EN 15567: 2015 Eenheidsprijs dient gebaseerd te zijn op het een brengen van een nieuw kabelsysteem incl. de spanners en bevestigingspunten / oogbouten t.b.v. de bevestiging van de kabel aan de staalconstructie incl. alle overige bevestigingsmiddelen de ingebruiknamakeuring en overige bijkomende werkzaamheden. Kabellengte dient afgestemd te zijn op situatie betreffende hindernis. | STK | 10 |  | 0
800550 | Vervangen planken plateau's Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 8-9 planken per plateau) Afmeting planken: incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) | STK | 100 |  | 0
8006 | Hindernis 6: Enkele loopbrug
800600 | Vervangen voetkabel enkele loopbrug Specificaties staalkerntouw / herculestouw: ø22mm, 6x7 kabel, lengte ca. 10,5m, kleur: groen Afwerking beide uiteinden: oogmoer / oogsplits voorzien van verzinkte puntkous | STK | 5 |  | 0
800610 | Vervangen spanstafen / opspansysteem t.b.v. voetkabel enkele loopbrug | STK | 10 |  | 0
800620 | Vervangen bevestigings- /ankerpunt spanner aan staalconstructie | STK | 20 |  | 0
800630 | Vervangen bestaande "zeker" / staalkabels door een kabelbeveiliginsgsysteem dat voldoet een de richtlijnen van de NEN-EN 15567: 2015 Eenheidsprijs dient gebaseerd te zijn op het een brengen van een nieuw kabelsysteem incl. de spanners en bevestigingspunten / oogbouten t.b.v. de bevestiging van de kabel aan de staalconstructie incl. alle overige bevestigingsmiddelen de ingebruiknamakeuring en overige bijkomende werkzaamheden. Kabellengte dient afgestemd te zijn op situatie betreffende hindernis. | STK | 10 |  | 0
800640 | Aanbrengen valnetsysteem onder hindernis conform richtlijnen NEN-EN 1263 incl. benodigde aanpassingen aan de hoofdconstructie en bijbehorende bevestigingsmiddelen. | STK | 5 |  | 0
800650 | Vervangen planken plateau's Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 8-9 planken per plateau) Afmeting planken: incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) | STK | 100 |  | 0
8007 | Hindernis 7: Catcrawl hoog
800700 | Vervangen touwen; (standaard 6 touwen per installatie) Type touw: Euroflex 3 strengs geslagen touw, diameter: 40mm, lengte ca.12,50m Afwerking beide zijden: oogsplits + thermisch verzinkte puntkous (alle losse touwstrengen afwerken met een takeling) | STK | 40 |  | 0
800710 | Vervangen spanner onder plateau's ( 2 stuks per touw) | STK | 80 |  | 0
800720 | Vervangen bevestigings- /ankerpunt spanner aan staalconstructie ( 2 stuks per touw) | STK | 80 |  | 0
800730 | Vervangen teflon touwgeleide blokken (kunststof blokjes aan voorzijde beide platforms) Functie: touwgeleiding en -bescherming | STK | 40 |  | 0
800740 | Vervangen bestaande "zeker" / staalkabels door een kabelbeveiliginsgsysteem dat voldoet een de richtlijnen van de NEN-EN 15567: 2015 Eenheidsprijs dient gebaseerd te zijn op het een brengen van een nieuw kabelsysteem incl. de spanners en bevestigingspunten / oogbouten t.b.v. de bevestiging van de kabel aan de staalconstructie incl. alle overige bevestigingsmiddelen de ingebruiknamakeuring en overige bijkomende werkzaamheden. Kabellengte dient afgestemd te zijn op situatie betreffende hindernis. | STK | 10 |  | 0
800750 | Aanbrengen valnetsysteem onder hindernis conform richtlijnen NEN-EN 1263 incl. benodigde aanpassingen aan de hoofdconstructie en bijbehorende bevestigingsmiddelen. | STK | 5 |  | 0
800760 | Vervangen planken plateau's Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 8-9 planken per plateau) Afmeting planken: incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) Verduurzaming bevestigingsmiddelen: elektrolytisch verzonken | STK | 100 |  | 0
8008 | Hindernis 8: Dubbele loopbrug
800800 | Vervangen voetkabel enkele loopbrug Specificaties staalkerntouw / herculestouw: ø22mm, 6x7 kabel, lengte ca. 10,5m, kleur: groen Afwerking beide uiteinden: oogmoer / oogsplits voorzien van verzinkte puntkous | STK | 5 |  | 0
800810 | Vervangen handkabel enkele loopbrug Specificaties staalkerntouw / herculestouw: ø22mm, 6x7 kabel, lengte ca. 10,5m, kleur: groen Afwerking beide uiteinden: oogmoer / oogsplits voorzien van verzinkte puntkous | STK | 10 |  | 0
800820 | Vervangen spanstafen / opspansysteem t.b.v. voetkabel enkele loopbrug | STK | 10 |  | 0
800830 | Vervangen kunststof of teflon loopwiel / katrolschijf, diameter ca. 120mm, pindikte as: 20mm | STK | 10 |  | 0
800840 | Vervangen bevestigings- /ankerpunt spanner aan staalconstructie | STK | 30 |  | 0
800850 | Vervangen bestaande "zeker" / staalkabels door een kabelbeveiliginsgsysteem dat voldoet een de richtlijnen van de NEN-EN 15567: 2015 Eenheidsprijs dient gebaseerd te zijn op het een brengen van een nieuw kabelsysteem incl. de spanners en bevestigingspunten / oogbouten t.b.v. de bevestiging van de kabel aan de staalconstructie incl. alle overige bevestigingsmiddelen de ingebruiknamakeuring en overige bijkomende werkzaamheden. Kabellengte dient afgestemd te zijn op situatie betreffende hindernis. | STK | 10 |  | 0
800860 | Vervangen planken plateau's Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 8-9 planken per plateau) Afmeting planken: incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) | STK | 100 |  | 0
8009 | Hindernis 9: Balkenschot
800900 | Vervangen planken loopvlak balkenschot Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 30 planken per balkenschot) Afmeting planken: incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) | STK | 100 |  | 0
800910 | Vervangen balken loopvlak balkenschot Uitgangspunt: kunststof balken (totaal ca. 9 balken per balkenschot) Afmeting balken:700x700mm h.o.h. 400mm (zie archieftekening) incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) | STK | 30 |  | 0
8010 | Hindernis 10: Lage evenwichtsbalken
801000 | Vervangen lage evenwichtsbalk smal afmeting balk: ca.146x246mm, lengte 5 meter materiaal: Douglas, Hardhout of Kunststof bovenzijde voorzien van anti-slip strip | STK | 5 |  | 0
801010 | Vervangen lage evenwichtsbalk breed afmeting balk: ca.196x196mm, lengte 5 meter materiaal: Douglas, Hardhout of Kunststof bovenzijde voorzien van anti-slip strip | STK | 5 |  | 0
801020 | Vervangen U-vormige oplegging evenwichtsbalk smal, materiaal verzinkt staal incl. bevestigingsmiddelen | STK | 10 |  | 0
801030 | Vervangen U-vormige oplegging evenwichtsbalk breed, materiaal verzinkt staal incl. bevestigingsmiddelen | STK | 10 |  | 0
8011 | Hindernis 11: Chinese muur
801100 | Vervangen planken loopvlak plateau, wandbekleding chinese muur: recht / recht Uitgangspunt: kunststof reliëf planken voorzien van antislipstrips (totaal ca. 18 planken per schuine muur) Afmeting planken: incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen ("slot"bouten, moeren, kikkerplaten etc.) | STK | 60 |  | 0
801110 | Vervangen touwen; (standaard 2 touwen per installatie) Type touw: Euroflex 3 strengs geslagen touw, diameter: 40mm, lengte ca. 4,00m bovenafwerking: oogsplits + thermisch verzinkte puntkous onderafwerking: kruistakeling | STK | 10 |  | 0
8012 | Hindernis 12: Hoge evenwichtsbalken
801200 | Vervangen lage evenwichtsbalk smal afmeting balk: ca.146x246mm, lengte 5 meter materiaal: Douglas, Hardhout of Kunststof bovenzijde voorzien van anti-slip strip | STK | 5 |  | 0
801210 | Vervangen lage evenwichtsbalk breed afmeting balk: ca.196x196mm, lengte 5 meter materiaal: Douglas, Hardhout of Kunststof bovenzijde voorzien van anti-slip strip | STK | 5 |  | 0
801220 | Vervangen U-vormige oplegging evenwichtsbalk smal, materiaal verzinkt staal incl. bevestigingsmiddelen | STK | 10 |  | 0
801230 | Vervangen U-vormige oplegging evenwichtsbalk breed, materiaal verzinkt staal incl. bevestigingsmiddelen | STK | 10 |  | 0
801240 | Aanbrengen valnetsysteem onder hindernis conform richtlijnen NEN-EN 1263 incl. benodigde aanpassingen aan de hoofdconstructie en bijbehorende bevestigingsmiddelen. | STK | 5 |  | 0
8013 | Hindernis 13: Enterafdaalnet
801300 | Vervangen afdaalnet; Netafmeting: ca. 4,00x7,00 (check, is net niet trapezium vormig?) Maaswijdte net 15x15cm Touw net: euroflex 18mm, 3 streng Net constructie: mazen dubbel door gestoken( mazen mogen niet kunnen schuiven / groter worden) Afwerking bovenkant net: bovenzijde voorzien van 10-12 oogsplitsen Afwerking onderkant net: onderzijde voorzien van 10-12 oogsplitsen Alle oogsplitsen voorzien van verzinkte puntkous (kousen bendelen) Bevestiging bovenkant net: middels harpsluitingen aan ogen bovenkant portaal afdaalnet Bevestiging onderkant net: middels harpsluitingen aan ogen plateau hoge evenwichtsbalk. Bevestiging zijkanten net: afknopen net aan portalen staalconstructie met nylon 11mm touw, kleur: wit | STK | 5 |  | 0
801320 | Vervangen harpsluitingen bevestigingen net aan boven- en onderkant aan installatie Harpsluiting met borstbout voorzien van fabriekscertificaat type 2.1 en aanduiding WLL (standaard ca. 12-14 stuks per enternet (10-12 bovenzijde, 2 onderzijde) | STK | 50 |  | 0
801330 | Vervangen bevestigingspunten / oogmoeren t.b.v. bevestiging enternet aan hoofdconstructie. | STK | 50 |  | 0
9 | HORIZONTALE TOUWBAAN
90 | Vervangen touwenen bijkomende werkzaamheden
90000 | Vervangen touwen, Type touw: Euroflex 3 strengs geslagen touw, diameter: 40mm, lengte ca.25m, eindafwerking beide zijden: eindsplits+thermisch verzinkte puntkous, incl. mantel t.p.v. touwknikpunten constructie voor nadere details specificaties touwen zie touwvervangingsplan | STK | 80 |  | 0
900010 | Vervangen afgekeurde harpsluitingen bevestigingen uiteinden touwen aan kettingen / spanners. gecertificeerde green pin harpsluiting voorzien van moerbout met splitpen WLL minimaal 40Kn / 4 ton | STK | 160 |  | 0
900020 | Vervangen kettingen | STK | 20 |  | 0
900030 | Vervangen / Aanbrengen spanners | STK | 160 |  | 0
900040 | Op juiste spanning brengen bestaande touwen (juiste spanning is 30 tot max. 35Kn per touw) | STK | 80 |  | 0
91
910000 | Vervangen trekstangen | STK | 20 |  | 0
910010 | Vervangen bouten bevestiging voetplaten staalconstructie op fundering incl. aanbrengen kunststof afdek"dop" | STK | 40 |  | 0
99
990000 | Verwijderen aanslag op staalconstructie | STK | 10 |  | 0
990010 | Uitvoeren indicatieve HIC-test "valdempende" ondergrond / grindbak horizontale touwbaan, Uitgangspunt eenheidsprijs test: 10 testen per ondergrond | STK | 5 |  | 0
990020 | Verwijderen en afvoeren bestaande ondergrond / grindbak rondom horizontale touwbaan, uitgangspunt: riviergrind gradatie 8/16 tot 16/32mm, laagdikte 300mm | STK | 240 |  | 0
990030 | Aanbrengen valdempende ondergrond valhoogte 5.00m: valgrind, laagdikte 300mm | STK | 240 |  | 0
990040 | Leveren en aanbrengen kantopsluiting valdempende ondergrond bestaande uit een keerband voorzien van een rubberen afdekking. Uitgangspunt: (sport)keerband voorzien van rubber afdekking, breedte 100mm, hoogte 400mm incl. bijbehorende hoekstukken | STK | 80 |  | 0
|  |  |  | Totaal | 0