## Open Stapling
Vragenblad beoordelaars
| Perceel 1: Open rechte lineaire staplers | Score: 0%, 50% of 100%
| <Inschrijver> | Onvoldoende (0%) | Voldoende (50%) | Goed (100%) | Max. te behalen punten | Naam | Naam | Naam | Naam | Naam | Naam
DOOR ALLE BEOORDELAARS IN TE VULLEN
1 | Gemak bij plaatsen | Niet mogelijk met 1 hand | Moeizaam maar wel met 1 hand mogelijk | Goed mogelijk met 1 hand | 90 | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed
2 | Gemak openen | Niet subtiel mogelijk | Schokkerig | Subtiele en fijne wijze van openen | 30 | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed
3 | Gemak afvuren | NVT | Niet soepel | Soepel | 30 | Voldoende Goed | Voldoende Goed | Voldoende Goed | Voldoende Goed | Voldoende Goed | Voldoende Goed
4 | Aggraves blijven altijd de cartridge zitten voorafgaand aan afvuren | Nee | NVT | Ja | 20 | Onvoldoende Goed | Onvoldoende Goed | Onvoldoende Goed | Onvoldoende Goed | Onvoldoende Goed | Onvoldoende Goed
5 | Kwaliteit compressie weefsel in stapler: mate van compressie zoals gewenst zodat er geen schade weefsel optreedt en stapler evt zonder problemen kan worden herplaatst? | Dusdanig veel compressie dat er schade aan het weefsel ontstaat | Onnodige overmatige compressie | Er ontstaat geen schade aan het weefsel | 150 | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed
6 | Werking device bij procedure waarbij meerdere malen achter elkaar dient te worden gestapeld zoals bij creeeren van een buismaag (bv voldoende messcherpte?) | Geen mooi glad snijvlak (evt rafelig) van doorgenomen structuur/ nietjes niet goed geplaatst/ gevormd | Voldoende glad snijvlak | Snijvlak doorgenomen structuur is mooi glad en nietjes goed geplaatst/ gevormd | 100 | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed
7 | Messcherpte | Onscherp (bv rafelig snijvlak) | Eerste 3 keer stapelen scherp | Altijd scherp (glad snijvlak) | 20 | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed
8 | Ontwerp aambeeld in het algemeen (o.a. de kwaliteit van het materiaal en de kwaliteit van de constructie) | Kwalitatief slecht | Kwalitatief voldoende | Kwalitatief hoogstaand | 20 | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed
9 | Ontwerp handvat (o.a. de kwaliteit van het materiaal, de kwaliteit van de constructie en de ergonomie van het handvat) | Kwalitatief slecht | Kwalitatief voldoende | Kwalitatief hoogstaand | 20 | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed
10 | Robuustheid apparaat | Niet robuust | Matig robuust | Robuust | 20 | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed | Onvoldoende Voldoende Goed
| Totaal aantal punten |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal aantal punten na middelen:
Score: 1 of 3 of 7 of 10
Naar waarheid ingevuld Uw opmerkingen:
Datum: ..........
Uw naam in blokletters:.................................................................................................
Uw functie: ...................................................................................................................,,,
.......................................................................................................................................
Uw handtekening