## Perceel 1
Programma van Eisen
Chirurgische stapling systemen en bijbehorende vullingen voor gebruik bij open chirurgische procedures (abdominale chirurgie: vaatchirurgie, urologie, gynaecologie, alsmede thoracale chirurgie: pulmonale chirurgie)
Algemene eisen | 1.1 | Alle stapling systemen en bijbehorende vullingen hebben een CE-keurmerk volgens de MDR (Medical Device Regulation)
| 1.2 | Alle stapling systemen en bijbehorende vullingen voldoen aan alle van toepassing zijnde vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving.
| 1.3 | De gebruikershandleidingen van alle stapling systemen en bijbehorende vullingen dienen digitaal in de Nederlandse taal te worden aangeleverd.
| 1.4 | Alle stapling systemen en bijbehorende vullingen voldoen aan de eisen gesteld in het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie.
| 1.5 | Opdrachtnemer is in staat om producten die voor 12.00 uur door het UMCG worden besteld, de volgende dag voor 12.00 uur te leveren op het volgende adres: UMCG LC Eemspoort, Jeverweg 3, 9723JE, Groningen.
| 1.6 | Alle stapling systemen en bijbehorende vullingen worden steriel en per stuk verpakt geleverd met een minimale houdbaarheid van 12 maanden vanaf leverdatum, tenzij, met wederzijds goedvinden, partijen hiervan willen afwijken.
| 1.7 | De door Opdrachtnemer in haar aanbod opgenomen reusable steriele medische hulpmiddelen, kunnen na gebruik, zonder dat ze inboeten aan kwaliteit, opnieuw in roulatie worden gebracht, nadat ze zijn behandeld conform de reiniging, desinfectie en sterilisatie procedures van Sterinoord BV.
| 1.8 | Opdrachtnemer gaat akkoord met het kosteloos omruilen van steriele materialen -in de originele verpakking en onbeschadigde staat- uiterlijk 8 maanden voor UBD, tenzij, met wederzijds goedvinden, partijen hiervan willen afwijken.
| 1.9 | Alle stapling systemen en bijbehorende vullingen voldoen aan de "afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen" en zijn gecodeerd met een Unique Device Identifier (UDI) op basis van de GS-1 coderingssystematiek.
| 1.10 | Het UMCG wordt actief op de hoogte gesteld van afwijkingen op een geplaatste order, zoals afwijkingen in hoeveelheid of levertijd.
| 1.11 | De stamdata van de artikelen, waaronder tenminste: inkoopprijs excl. btw excl. korting, kortingspercentage, BTW percentage, verpakkingslijn(en) artikelnaam, artikelomschrijving, EAN/GTIN basiseenheid, EAN/GTIN verpakkingslijn, leveranciersartikelnummer (indien afwijkend van de GTIN), Producent artikelnummer, inkoopprijs worden bij iedere wijziging digitaal aangeleverd aan het UMCG, in een formaat dat geschikt is voor inlezing in het ERP van het UMCG.
| 1.12 | Het UMCG streeft naar een gesloten digitale ordercyclus. Orders van het UMCG dienen te worden bevestigd op basis van een elektronische orderbevestiging.
| 1.13 | Opdrachtnemer is op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur (Nederlandse tijd) te allen tijde telefonisch bereikbaar en staat medewerker(s) van het UMCG in de Nederlandse taal te woord.
| 1.14 | Opdrachtnemer is in staat om in geval van een spoedbestelling, binnen 4 uur te leveren op het volgende adres: Petrus Campersingel 250, 9713 AP Groningen, waarbij de vervoerskosten door de veroorzaker van de spoedbestelling worden betaald.
| 1.15 | Opdrachtnemer garandeert, dat de aangeboden producten te allen tijde beschikbaar zullen zijn voor het UMCG. In geval van backorder c.q. overmacht biedt Opdrachtnemer, na overleg en goedkeuring van het UMCG, z.s.m. een passend alternatief aan met minimaal dezelfde functionaliteiten als omschreven in onderhavige aanbesteding, tegen dezelfde prijsstelling.
| 1.16 | Opdrachtnemer beschikt over duidelijke procedures voor wat betreft de aanpak van Recalls, Product Advisories en Field Action Warnings. Opdrachtnemer dient een nadere toelichting hierop te geven en de procedures bij te voegen.
| 1.17 | Opdrachtnemer geeft het UMCG inzage in haar procedure voor Product Investigation Reports, waarin een duidelijke tijdlijn staat opgenomen van de procedure. Opdrachtnemer dient een nadere toelichting hierop te geven en de procedures bij te voegen.
| 1.18 | Opdrachtnemer garandeert, dat indien stapling systemen en/of bijbehorende vullingen gedurende de contracttermijn uit productie worden genomen, een vervangend product wordt aangeboden, dat minimaal aan alle eisen en functionaliteiten voldoet zoals omschreven in onderhavige aanbesteding, inclusief prijsstelling. Dit alternatief zal door de gebruikers worden beoordeeld voordat de introductie plaatsvindt.
| 1.19 | Opdrachtnemer zal minimaal 3 maanden voor de productie einddatum het UMCG informeren over de betreffende 'uit productie gaande' stapling systemen en doet daarbij een voorstel ter kosteloze retournering/omruiling van de aanwezige voorraad in het UMCG van betreffende stapling systemen en bijbehorende vullingen, tenzij, met wederzijds goedvinden, partijen hiervan willen afwijken.
| 1.20 | Nieuwe stapling systemen en bijbehorende vullingen zullen door Opdrachtnemer worden aangeboden aan de gebruikers en de afdeling Inkoop en Contract- en Leveranciersmanagement van het UMCG, tegen de condities van de in de aanbesteding geoffreerde vergelijkbare modellen.
| 1.21 | Bij introductie van een nieuw stapling systeem en bijbehorende vullingen, zal het huidige nieuwste model het op één na nieuwste model worden en wordt de prijs van dit model aangepast naar de bijbehorende, lagere prijs voor die categorie.
| 1.22 | Indien het UMCG een aanvraag hiertoe indient, garandeert Opdrachtnemer volledige ondersteuning op alle aangeboden stapling systemen en bijbehorende vullingen voor de gehele duur van de overeenkomst.
| 1.23 | Opdrachtnemer zal, gedurende de looptijd van de overeenkomst, halfjaarlijks een accountoverzicht indienen bij de afdeling Inkoop van het UMCG, aan de hand waarvan de samenwerking kan worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld, bestaande uit de afgenomen aantallen en types stapling systemen en bijbehorende vullingen, alsmede (indien van toepassing) het aantal backorders, spoedbestellingen en ondersteuningsmomenten.
| 1.24 | Opdrachtnemer stemt in met de Richtlijn beoordelingscriteria herbruikbare medische Hulpmiddelen en het Infoblad reinigings-, desinfectie- en sterilisatieprocessen. (Zie bijlage K en L)
Service, Ondersteuning, (Bij)scholing | 2.1 | Opdrachtnemer verzorgt een kosteloos adequaat trainings- en ondersteuningsprogramma met als doel, dat medisch specialisten en operatieassistenten van het UMCG in staat zijn, voor de introductie van (nieuwe) stapling systemen en bijbehorende vullingen, volledig zelfstandig deze stapling systemen en bijbehorende vullingen kunnen gebruiken zoals ze zijn bedoeld. Het betreft zowel een technische als klinische training. Deze trainingen vinden plaats in samenwerking en onder regie van het UMCG.
| 2.2 | Opdrachtnemer verzorgt op verzoek van het UMCG een kosteloos adequaat trainings- en ondersteuningsprogramma gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, t.b.v. het optimaliseren van de bekwaamheid en deskundigheid van medisch specialisten en operatieassistenten om de aangeboden stapling systemen en bijbehorende vullingen te kunnen gebruiken zoals ze zijn bedoeld.
| 2.3 | Een klinisch support specialist van Opdrachtnemer is na gunning en gedurende de implementatie en startperiode van de overeenkomst te allen tijde telefonisch bereikbaar voor het UMCG. De specifieke periode waarin deze ondersteuning nodig is wordt na gunning in overleg vastgesteld.
| 2.4 | Opdrachtnemer levert (op verzoek van het UMCG) een voldoende ter zake kundige klinische support specialist gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.
| 2.5 | Een klinisch support specialist van Opdrachtnemer is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor het UMCG.
| 2.6 | Een klinisch support specialist van Opdrachtnemer is in staat om bij acute problemen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur binnen 4 uur op locatie te zijn en/of binnen 1 uur telefonisch klinische ondersteuning te bieden.
| 2.7 | Bij nieuwe product introducties dient Opdrachtnemer gratis ondersteuning te verlenen.
| 2.8 | Er zal sprake zijn van een periodiek overleg tussen engineers van de Opdrachtnemer en de chirurgische medische staf over eventuele aanpassingen of verbeteringen die worden gewenst vanuit de medische staf.
| 2.9 | Voor onderhoud en service kan gebruik worden gemaakt van de Nederlandstalige helpdesk van Opdrachtnemer.
| 2.10 | Refererend aan de raamovereenkomst zal Opdrachtnemer halfjaarlijks een accountoverzicht indienen bij de afdeling Inkoop van het UMCG, bestaande uit: de afgenomen aantallen op artikelniveau en het aantal en de aard van de geleverde klinische ondersteuning.
Specifieke functionele en technische eisen voor devices t.b.v. open chirurgie | 3.1 | Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij stapling systemen levert voor de volgende open chirurgische procedures: open Low-anterior resectie, open Segmentele colonresectie, Abdominale cytoreductieve chirurgie, open Subtotale colectomie, Ileoanale pouch, Oesofagusresectie, (Partiele) maagresectie, (Extended-) Hemihepatectomie, Pancreaticoduodenectomie, Kasai procedure, Duhamel procedure, Donornefrectomie, Pancreastransplantatie, Levertransplantatie, Segmentresectie lever (anatomisch), Wigresectie lever (niet-anatomisch), Thoraxchirurgische open anatomische resecties (lobectomie/pneumonectomie), open wig resecties long, Long transplantatie.
| 3.2 | Opdrachtnemer is in staat om lineaire staplers te leveren waarmee verschillende weefselstructuren kunnen worden behandeld waaronder bloedvaten, dunne darm, dikke darm, rectum, maag, slokdarm, lever, pancreas, longweefsel en bronchiën en geschikt zijn voor de behandeling van zowel volwassenen als kinderen vanaf neonatieve leeftijd.
| 3.3 | Opdrachtnemer is in staat om een herlaadbare lineaire non-cutter stapler te leveren waarbij de staplerij beschikt over 2x drie staplerijen danwel hoogwaardige technologie in het geval van 2x2 staplerijen waardoor de noodzaak tot overhechten van de staplerij wordt weggenomen.
| 3.4 | Opdrachtnemer is in staat om een herlaadbare lineaire non-cutter stapler te leveren waarbij de staplerij haaks op het handvat staat met minimaal 3 verschillende aambeeld lengtes (in de ranges 30-40mm, 50-60mm en 90-105mm), waarmee verschillende weefselstructuren kunnen worden behandeld waaronder bloedvaten, dunne darm, dikke darm, rectum, maag, slokdarm, lever, pancreas, longweefsel en bronchiën en geschikt zijn voor de behandeling van zowel volwassenen als kinderen vanaf neonatieve leeftijd.
| 3.5 | De lineaire staplers dienen herlaadbaar te zijn en moeten kunnen worden geleverd met minimaal 3 verschillende aambeeld lengtes (in de ranges 55-60mm, 75-80mm en 90-105mm) en met reloads met staple karakteristieken waarmee verschillende weefselstructuren kunnen worden behandeld waaronder bloedvaten, dunne darm, dikke darm, rectum, maag, slokdarm, lever, pancreas, longweefsel en bronchiën en geschikt zijn voor de behandeling van zowel volwassenen als kinderen vanaf neonatieve leeftijd.
| 3.6 | Inschrijver maakt aantoonbaar, in de vorm van een uitwerking (max. 1 x A4) van haar product- en technologische innovaties waarvan Inschrijver gebruik maakt in haar stapling systemen, dat zij door toepassing van deze product- en technologische innovaties in haar systemen, voortdurend streeft naar optimale patiëntveilighed en kwaliteit van zorg; de vascularisatie en compressie van de weefselstructuren rondom de staplerij worden voortdurend verbeterd (kwaliteit) en het gebruiksgemak van de systemen wordt geoptimaliseerd (patiëntveiligheid). Het document dient als bewijsstuk in de verificatiefase te worden geüpload via het aanbestedingsplatform.