## Voorblad Perceel 1
Prijsinvulformulier Perceel 1
Toelichting: In dit prijzenblad vult u uw definitieve prijzen in voor uw inschrijving. De genoemde aantallen zijn fictief en zijn opgesteld voor een goed prijsvergelijk. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Blauwe vakken dienen door inschrijver per perceel ingevuld te worden.
Prijs Perceel 1* | Preventief onderhoud |  | 0
Uurtarief correctief onderhoud** |  | 200 | 0
Opslagtarief avond |  | 50 | 0
Opslagtarief nacht |  | 50 | 0
Opslagtarief weekend |  | 50 | 0
Fictieve materiaalwaarde
Opslag materialen |  | 39700 | 0
Totale inschrijfprijs |  |  | 0
* het bedrag voor preventief onderhoud wordt vermenigvuldigd met 4 jaar
** de gevraagde tarieven en opslagpercentages worden vermenigvuldigd met fictieve uren
Onderneming
Datum
Handtekening

## Perceel 1 uitgebreid
Perceel 1
Objectnummer | Omschrijving | Servicelocatie | Kavel | Kosten per jaar
UON10-0004802 | Remeha BW80plus | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0004803 | Close-in boiler 10 ltr | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0004804 | GEBHARDT DAVE 315-6 | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0004805 | RUCON | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0004806 | RUCON | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0004807 | GEBHARDT DAVE 225-6 | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0013721 | REMEHA Quinta Pro 90 | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0013722 | Close-in boiler 10 ltr | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0013723 | GEBHARDT DAVE 225-6 | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0013724 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0013725 | SANITAIR | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0022674 | REMEHA Quinta 35 C | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0022675 | REMEHA Quinta 35 C | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0022676 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN3140 | SL10-002477 | MFA Aeldermeent
UON10-0004932 | REMEHA Quinta Pro 45 | SL10-002503 | Dorpshuis "Hesselerhof"
UON10-0004933 | Close-in boiler 10 ltr | SL10-002503 | Dorpshuis "Hesselerhof"
UON10-0004934 | DAALDEROP Mono 50 liter | SL10-002503 | Dorpshuis "Hesselerhof"
UON10-0004935 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002503 | Dorpshuis "Hesselerhof"
UON10-0004936 | SANITAIR | SL10-002503 | Dorpshuis "Hesselerhof"
UON10-0004937 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | SL10-002503 | Dorpshuis "Hesselerhof"
UON10-0013836 | REMEHA Quinta Pro 65 S | SL10-002503 | Dorpshuis "Hesselerhof"
UON10-0013837 | Box ventilator | SL10-002503 | Dorpshuis "Hesselerhof"
UON10-0022775 | Close-in boiler 15 ltr | SL10-002503 | Dorpshuis "Hesselerhof"
UON10-0022776 | LBK | SL10-002503 | Dorpshuis "Hesselerhof"
UON10-0014119 | REMEHA Quinta Pro 45 | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0022777 | Mark GN 210 | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0022778 | DAALDEROP Mono 50 liter | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0022779 | REMEHA Quinta Pro 45 | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0022780 | LBK | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0022781 | STORK Air | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0022782 | SANITAIR | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0022783 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0022784 | Scios Scope 7a (contract) | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0013838 | RIELLO RS 34 MZ 883T | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0013839 | Dakventilatoren | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0013840 | Dakventilatoren | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0013841 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0004938 | Indirect Gestookte Boiler | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0004939 | Dakventilatoren | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0004940 | Scios scope 2 (contract) | SL10-002504 | Sporthal Oosterhesselen "de Goorn"
UON10-0022785 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002505 | Kerktoren Oosterhesselen
UON10-0022786 | NEFIT Topline HR 70 | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0022787 | SANITAIR | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0004941 | NEFIT Topline HR 70 | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0004942 | Dakventilatoren | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0004943 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0013842 | Close-in boiler 15 ltr | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0013843 | Close-in boiler 15 ltr | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0013844 | LBK Mitsubishi LGH-100RVX-E | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0013845 | Afzuigventilator | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0013846 | Dakventilatoren | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0013847 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002506 | Dorpshuis Schoonoord
UON10-0013848 | NEFIT Topline HR 45 | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0013849 | Indirect Gestookte Boiler De Jong Hot Water Tanks | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0013850 | GEBHARDT DAVE 315-6 | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0013851 | SANITAIR | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0013852 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0004944 | GEBHARDT DAVE 315-6 | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0004945 | GEBHARDT DAVE 315-6 | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0004946 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0022788 | NEFIT Topline HR 45 | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0022789 | NEFIT Topline HR 100 | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0008794 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0008795 | Scios Scope 7a (contract) | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0017753 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0026631 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002507 | Sporthal Schoonoord
UON10-0764998 | ZEHNDER STORK - Whr 950 | SL10-002508 | Brandweerkazerne Schoonoord
UON10-0436496 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 36/30 a | SL10-002508 | Brandweerkazerne Schoonoord
UON10-0022790 | DAIKIN FVXS25FV1B binnenunit | SL10-002508 | Brandweerkazerne Schoonoord
UON10-0022791 | SANITAIR | SL10-002508 | Brandweerkazerne Schoonoord
UON10-0004947 | DAIKIN FVXS25FV1B binnenunit | SL10-002508 | Brandweerkazerne Schoonoord
UON10-0004948 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002508 | Brandweerkazerne Schoonoord
UON10-0004949 | ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING | SL10-002508 | Brandweerkazerne Schoonoord
UON10-0013854 | DAIKIN 3MXS52E3V1B buitenunit | SL10-002508 | Brandweerkazerne Schoonoord
UON10-0013855 | STORK WHR 950 | SL10-002508 | Brandweerkazerne Schoonoord
UON10-0013856 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | SL10-002508 | Brandweerkazerne Schoonoord
UON10-0013857 | NEFIT Topline HR 30 | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0013859 | STORK MX 110 WS | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0013860 | STORK MX 110 WS | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0013861 | LBK Ned Air WTA HR 1500 | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0004950 | NEFIT Topline HR 70 | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0004952 | Afzuigventilator | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0022792 | NEFIT - Topline hr 30 | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0022793 | Afzuigventilator | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0022794 | Afzuigventilator | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0022796 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0022797 | SANITAIR | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0022798 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0008791 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0008792 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0008793 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0017752 | Scios Scope 7a (contract) | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-1322855 | ECO HEATING - Consul+ 35/230l | SL10-002509 | Sporthal "Broekveld" Sleen
UON10-0008451 | REMEHA Calenta ACE 35DS | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0008452 | Remeha Aqua Plus 100W | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0022799 | HEATER | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0022800 | DAIKIN BINNENUNIT flxs50bavmb | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0022801 | SANITAIR | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0022802 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0004954 | MITSUBISHI MUZ-AP71VG2 binnenunit | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0004955 | MITSUBISHI MUZ-AP71VG2 buitenunit | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0004956 | STORK Air | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0013862 | DAIKIN BUITENUNIT rx550bvmb | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0013863 | STORK Air | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0013864 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002510 | Brandweerkazerne Sleen
UON10-0013865 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002511 | Kerktoren Sleen
UON10-0022803 | REMEHA Calenta 25 S | SL10-002512 | Brandweerkazerne Zweeloo
UON10-0022804 | BOSCH 35 HRS 2 Top | SL10-002512 | Brandweerkazerne Zweeloo
UON10-0022805 | WINTERWARM | SL10-002512 | Brandweerkazerne Zweeloo
UON10-0022806 | STIEBEL ELTRON | SL10-002512 | Brandweerkazerne Zweeloo
UON10-0022807 | SYSTEMAIR Topvex TR03 | SL10-002512 | Brandweerkazerne Zweeloo
UON10-0022808 | SANITAIR | SL10-002512 | Brandweerkazerne Zweeloo
UON10-0022809 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002512 | Brandweerkazerne Zweeloo
UON10-0004957 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002512 | Brandweerkazerne Zweeloo
UON10-0004958 | Box ventilator Itho CVE266D | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0004959 | Box ventilator Itho CVE266D | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0004961 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0013867 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 36/30 a | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0013868 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0013869 | DAIKIN RXP25M5V1B BUITENUNIT | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0013870 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0013871 | SANITAIR | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0013872 | Vloerverwarmingsverdeler | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0022810 | Winterwarm Premix HR3 | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0022811 | REZNOR Euro T22530L | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0022812 | DAIKIN FTXP25M5V1B9 BINNENUNIT | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0022813 | Close-in boiler 10 ltr | SL10-002513 | Gemeentewerf Zweeloo
UON10-0004965 | INTERGAS - Xtreme 36 | SL10-002515 | Brandweerkazerne Zwinderen
UON10-0004966 | INTERGAS Superflow 60 | SL10-002515 | Brandweerkazerne Zwinderen
UON10-0004967 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002515 | Brandweerkazerne Zwinderen
UON10-0013875 | STIEBEL ELTRON | SL10-002515 | Brandweerkazerne Zwinderen
UON10-0013876 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002515 | Brandweerkazerne Zwinderen
UON10-0013877 | SANITAIR | SL10-002515 | Brandweerkazerne Zwinderen
UON10-0022815 | Box ventilator Buva Q-stream evolution | SL10-002515 | Brandweerkazerne Zwinderen
UON10-0022816 | Vloerverwarmingsverdeler | SL10-002515 | Brandweerkazerne Zwinderen
Totaal |  |  |  | 0

## Voorblad Perceel 2
Prijsinvulformulier Perceel 2
Toelichting: In dit prijzenblad vult u uw definitieve prijzen in voor uw inschrijving. De genoemde aantallen zijn fictief en zijn opgesteld voor een goed prijsvergelijk. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Blauwe vakken dienen door inschrijver per perceel ingevuld te worden.
Prijs Perceel 2* | Preventief onderhoud |  | 0
Uurtarief correctief onderhoud** |  | 250 | 0
Opslagtarief avond |  | 50 | 0
Opslagtarief nacht |  | 50 | 0
Opslagtarief weekend |  | 50 | 0
Fictieve materiaalwaarde
Opslag materialen |  | 53700 | 0
Totale inschrijfprijs |  |  | 0
* het bedrag voor preventief onderhoud wordt vermenigvuldigd met 4 jaar
** de gevraagde tarieven en opslagpercentages worden vermenigvuldigd met fictieve uren
Onderneming
Datum
Handtekening

## Perceel 2 uitgebreid
Perceel 2
Objectnummer | Omschrijving | Servicelocatie | Kavel | Kosten per jaar
UON10-0440668 | MITSUBISHI - FDC504KXE6 BUITENUNIT LEKTEST | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0440670 | MITSUBISHI - binnenunits LEKTEST | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022696 | ATAG XL 105 | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022697 | MITSUBISHI FDC504KXE6 BUITENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022698 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022699 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022700 | MITSUBISHI FDT028KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022701 | MITSUBISHI FDTC45KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022702 | MITSUBISHI BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022703 | MITSUBISHI BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022704 | MITSUBISHI BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022705 | MITSUBISHI BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022706 | MITSUBISHI BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022707 | FUJITSU ABYA45LAT BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022708 | FUJITSU BUITENUNIT ADYA4SLATL | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022709 | AIRDALE V8X-EZR | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022710 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022711 | Dakventilatoren RX210+WS | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022712 | Dakventilatoren RA 200/6EC+ | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022713 | Dakventilatoren | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022714 | Dakventilatoren | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022715 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022716 | FUJITSU AOYA45LATL BUITENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022717 | FUJITSU AOYA45LATL BUITENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013744 | MITSUBISHI FDC504KXE6 BUITENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013745 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013746 | MITSUBISHI FDTC22KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013747 | MITSUBISHI FDTC36KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013748 | MITSUBISHI BFDTQ22KXE6D INNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013749 | MITSUBISHI FDTQ22KXE6D BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013750 | MITSUBISHI FDTQ22KXE6D BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013751 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013752 | MITSUBISHI FDTC22KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013753 | MITSUBISHI FDTC45KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013754 | MITSUBISHI FDTC45KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013755 | MITSUBISHI FDTC45KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013756 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013757 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013758 | MITSUBISHI FDTC45KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013759 | FUJITSU BUITENUNIT ADYA4SLATL | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013760 | Close-in boiler 10 ltr | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013761 | Close-in boiler 15 ltr | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013762 | Cooker | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013763 | LBK | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013764 | CARRIER BUITENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013765 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0013766 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004830 | ATAG XL 105 | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004831 | FUJITSU ABYA45LCT BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004832 | MITSUBISHI FDTC45KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004833 | MITSUBISHI FDTC56KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004834 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004835 | MITSUBISHI FDTC45KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004836 | MITSUBISHI FDTQ22KXE6D BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004837 | MITSUBISHI FDTQ22KXE6D BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004838 | MITSUBISHI FDTC36KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004839 | MITSUBISHI A02500232UK BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004840 | MITSUBISHI FDTC56KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004841 | MITSUBISHI FDTC56KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004842 | MITSUBISHI FDTC56KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004843 | MITSUBISHI FDTC56KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004844 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004845 | SANITAIR | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004846 | MITSUBISHI FDTC28KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0004847 | MITSUBISHI FDTC56KXE6F BINNENUNIT | SL10-002482 | AK4 Dependance Gemeentehuis
UON10-0022718 | REMEHA Tzerra | SL10-002483 | Begraafplaats Coevorden kantine & werkplaats
UON10-0022719 | Close-in boiler 10 ltr | SL10-002483 | Begraafplaats Coevorden kantine & werkplaats
UON10-0022720 | SANITAIR | SL10-002483 | Begraafplaats Coevorden kantine & werkplaats
UON10-0022721 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002483 | Begraafplaats Coevorden kantine & werkplaats
UON10-0022722 | Electrische spiraal tbv vorstbeveiliging | SL10-002484 | Wasplaats Ossehaar
UON10-0004848 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN3140 | SL10-002484 | Wasplaats Ossehaar
UON10-0004849 | REMEHA Quinta Pro 90 | SL10-002485 | Arsenaal (bibliotheek + museum
UON10-0004850 | DAALDEROP Mono 30 liter | SL10-002485 | Arsenaal (bibliotheek + museum
UON10-0004851 | Mechanische Ventilator tbv toiletten | SL10-002485 | Arsenaal (bibliotheek + museum
UON10-0004852 | Ventilator tbv tentoonstellingsruimte | SL10-002485 | Arsenaal (bibliotheek + museum
UON10-0004853 | SANITAIR | SL10-002485 | Arsenaal (bibliotheek + museum
UON10-0013767 | REMEHA Quinta Pro 90 | SL10-002485 | Arsenaal (bibliotheek + museum
UON10-0013768 | Panasonic CU-UE9QKE buitenunit | SL10-002485 | Arsenaal (bibliotheek + museum
UON10-0013769 | Panasonic CS-UE9QKE binnenunit | SL10-002485 | Arsenaal (bibliotheek + museum
UON10-0013770 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002485 | Arsenaal (bibliotheek + museum
UON10-0022723 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002485 | Arsenaal (bibliotheek + museum
UON10-0004873 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002487 | Toren stadskerk Coevorden
UON10-0004874 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002487 | Toren stadskerk Coevorden
UON10-1372867 | INTERGAS - Solo HRE 48 A | SL10-002488 | Synagoge Coevorden
UON10-0022739 | Close-in boiler 10 ltr | SL10-002488 | Synagoge Coevorden
UON10-0022740 | SANITAIR | SL10-002488 | Synagoge Coevorden
UON10-0004876 | Buis Ventilator | SL10-002488 | Synagoge Coevorden
UON10-0013782 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002488 | Synagoge Coevorden
UON10-0013783 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002488 | Synagoge Coevorden
UON10-0022742 | REMEHA - Quinta ace 45 | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0022743 | WINTERWARM HR50 | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0022744 | DAALDEROP 15 ltr CLOSE IN | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0022745 | SANITAIR | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0004878 | WINTERWARM HR10 | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0004879 | Mechanische Ventilator | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0004880 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0004881 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0013785 | NEFIT Ecomline HR65 Excell | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0013786 | WINTERWARM HR20 | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0013787 | INVENTUM 30 l | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0013788 | Close-in boiler 15 ltr | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0013789 | Mechanische Ventilator | SL10-002490 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0004882 | Stiebel Eltron Heater con. 20 | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0004883 | Stiebel Eltron Heater con. 30 | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0004884 | Stiebel Eltron Heater con. 30 | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0004885 | Close-in boiler 10 ltr | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0004886 | SANITAIR | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0004887 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
NTB | Haier multi buitenunit 7,0KW R32 | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
NTB | Haier Compact Cassette 2,5KW R32 Wifi | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
NTB | Haier Compact Cassette 2,5KW R32 Wifi | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
NTB | Haier Compact Cassette 2,5KW R32 Wifi | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
NTB | Haier Revive singlesplit set 6,2KW R32 Wifi | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
NTB | Revive singlesplit set 2,7KW R32 Wifi | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0760952 | ITHO DAALDEROP - 15 l close in | SL10-002491 | Gemeentewerf Fort Verlaat
UON10-0026625 | MITSUBISHI PLA-ZM100EA2 Binnenunit | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0026626 | Toshiba RAS-M10GKCV-E2 Binnenunit | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0026627 | MITSUBISHI PUZ-ZM100UKA2 buitenunit | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0026628 | MITSUBISHI PUZ-ZM100YKA2 Buitenunit | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0026629 | PRIVA Compri HX | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0026630 | Dakventilator | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0027533 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 36/30 a | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0017747 | MITSUBISHI PLA-ZM100EA2 binnenunit | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0017748 | Dakventilator | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0017749 | Dakventilator | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0017750 | Dakventilator | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0017751 | LBK | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0008790 | MITSUBISHI PUZ-ZM100YKA2 | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0022746 | MARK luchtverhitter | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0022747 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0022748 | SANITAIR | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0004888 | MARK luchtverhitter | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0004889 | AO SMITH BFC 60 na 2009 | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0004890 | Mechanische Ventilator | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0013790 | MARK luchtverhitter | SL10-002492 | Brandweerkazerne Coevorden
UON10-0013792 | STORK CMFe 14 | SL10-002493 | Havengebouw Coevorden
UON10-0013794 | SANITAIR | SL10-002493 | Havengebouw Coevorden
UON10-0013795 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002493 | Havengebouw Coevorden
UON10-0004891 | INTERGAS KombiKomp. HRE 28/24 | SL10-002493 | Havengebouw Coevorden
UON10-0013800 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0013801 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0013802 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0013803 | MITSUBISHI BUITENUNIT SUZ-KA60VA4 5,58kW | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0013804 | MITSUBISHI BUITENUNIT SUZ-KA60VA4 5,58kW | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0013805 | STORK | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0013806 | STORK | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0013807 | STORK | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0013808 | STORK | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0013809 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0013810 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0004894 | Scios Scope 7a (contract) | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0004895 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 36/30 | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0004896 | MITSUBISHI PCA-RP50KAQ BINNENUNIT | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0004897 | MITSUBISHI BUITENUNIT SUZ-KA60VA4 5,58kW | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0004898 | MITSUBISHI PCA-RP50KAQ BINNENUNIT | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0004899 | AO SMITH BFC 30N 30 Kw 368 l | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0004900 | STORK | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0004901 | STORK | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0004902 | STORK VDA AIR | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0004903 | SANITAIR | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0022754 | MITSUBISHI PCA-RP50KAQ BINNENUNIT | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0022755 | WOLF LBK KGW 63 | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0026623 | WTW mitsubishi electric LGH-100RVX-E | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0026624 | LBK ALKO | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0026444 | EHS Ambassador 80 | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-1280645 | REMEHA - Quinta ace 90 | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-1280646 | REMEHA - Quinta ace 90 | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0017745 | WTW mitsubishi electric LGH-100RVX-E | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0017746 | LBK ALKO | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0008789 | WTW mitsubishi electric LGH-100RVX-E | SL10-002495 | Ravelijn MFC
UON10-0023764 | REMEHA Quinta Ace 90 | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0022756 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 30A solo | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0022757 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0004905 | AO SMITH ADM 50 357 l | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0004906 | DAALDEROP 10 ltr CLOSE IN | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0004907 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0004908 | ITHO | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0004909 | ITHO | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0004910 | STORK | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0004911 | ITHO | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0013811 | BUDERUS G334 | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0013812 | Buderus 047 VRT95 | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0013813 | SANITAIR | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0013814 | STORK | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0013815 | STORK | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0013816 | ITHO | SL10-002496 | Sporthal Dalen " 't Grootveld"
UON10-0013820 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | SL10-002498 | Toren kerk Dalen
UON10-0022764 | REMEHA Quinta Ace 65 | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0022765 | DAIKIN FHQ50CAVEB | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0022766 | DAIKIN FHQ50CAVEB | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0022767 | DAIKIN BUITENUNIT RXS50L2V1B | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0022768 | DAIKIN FHQ50CAVEB | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0022769 | FUJITSU Split Wandmodel | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0022770 | CARRIER BUITENUNIT ca 3kW | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0022771 | STORK WHR 90L | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0017754 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0026632 | ITHO Airmaster II 500 Muur | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0026633 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0441083 | ECO HEATING - Consul+ 35/230l | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0008796 | ITHO Airmaster II 500 Muur | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0008797 | Scios Scope 7a (contract) | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0008798 | Scios Scope 1 (contract) | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004917 | REMEHA Quinta Ace 90 | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004918 | DAIKIN BUITENUNIT RXS50L2V1B | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004919 | DAIKIN BUITENUNIT RXS50L2V1B | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004920 | DAIKIN BUITENUNIT RXS50L2V1B | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004921 | DAIKIN FHQ50CAVEB | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004923 | Dakventilatoren Ned air type 225 | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004924 | LBK Lemmens RhRm 800 M3/h | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004925 | ITHO Airmaster II 500 Muur | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004926 | ITHO Airmaster II 500 Muur | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004927 | ITHO Airmaster II 500 Muur | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004928 | VLUCHTWEGARMATUREN | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0004929 | SANITAIR | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013822 | FUJITSU AOYG30KATA buitenunit | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013823 | FUJITSU AUXG30KRLB binnenunit | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013824 | FUJITSU AOYG07LMCA | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013825 | CARRIER BINNENUNIT | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013826 | Dakventilatoren Ned air type 450 | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013827 | Dakventilatoren Ned air type 315 | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013828 | PIJPVENTILATOR Ned air type NPV 190/125 | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013829 | LBK Lemmens RhRM 3000 M3/h | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013830 | ITHO Airmaster II 800 + dak | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013831 | ITHO Airmaster II 500 Muur | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013832 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
NTB | Mitsubishi 14 Kw casette units binnenunit Airco | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
NTB | Mitsubishi 14 Kw casette units binnenunit Airco | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
NTB | Mitsubishi 14 Kw casette units binnenunit Airco | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
NTB | Mitsubishi 5kw binnenunit Airco | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
NTB | Mitsubishi 5kw binnenunit Airco | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
NTB | Mitsubishi 6kw binnenunit Airco | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
NTB | Mitsubishi 6kwbuitenunit Airco | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
NTB | Mitsubishi 6kw buitenunit Airco | SL10-002500 | MFC 't Spectrum Dalerpeel
UON10-0013833 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | SL10-002501 | Luidklok Dalerpeel
Totaal |  |  |  | 0

## Voorblad Perceel 3
Prijsinvulformulier Perceel 3
Toelichting: In dit prijzenblad vult u uw definitieve prijzen in voor uw inschrijving. De genoemde aantallen zijn fictief en zijn opgesteld voor een goed prijsvergelijk. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Blauwe vakken dienen door inschrijver per perceel ingevuld te worden.
Prijs Perceel 3* | Preventief onderhoud |  | 0
Uurtarief correctief onderhoud** |  | 50 | 0
Opslagtarief avond |  | 10 | 0
Opslagtarief nacht |  | 10 | 0
Opslagtarief weekend |  | 10 | 0
Fictieve materiaalwaarde
Opslag materialen |  | 15300 | 0
Totale inschrijfprijs |  |  | 0
* het bedrag voor preventief onderhoud wordt vermenigvuldigd met 4 jaar
** de gevraagde tarieven en opslagpercentages worden vermenigvuldigd met fictieve uren
Onderneming
Datum
Handtekening

## Perceel 3 uitgebreid
Perceel 3
Objectnummer | Omschrijving | Servicelocatie | Kavel | Kosten per jaar
UON10-0014750 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0005823 | Masterwatt Mondo | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0008617 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0008618 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0008619 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0008695 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0026441 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0026442 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0436489 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0436490 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0436491 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0436492 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022677 | DRU Gevelkachel | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022678 | DRU Gevelkachel | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022686 | SANITAIR | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013726 | DRU Gevelkachel | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013729 | GASHAARD GEVEL | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013730 | NEFIT Proline NxT HRC24 CW4 | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013732 | VAILLANT Geiser Onbekend | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013735 | VAILLANT Geiser Onbekend | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004808 | DRU Gevelkachel | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004811 | DRU Gevelkachel | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004813 | INTERGAS KombiKomp. HRE 28/24 | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004814 | VAILLANT Geiser Onbekend | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004815 | VAILLANT Geiser Onbekend | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004816 | VAILLANT Geiser Onbekend | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004818 | VAILLANT Turbo Mag | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004819 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002478 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004822 | SANITAIR | SL10-002479 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004823 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002479 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013737 | Gaskachel PELGRIM | SL10-002479 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013738 | Geiser | SL10-002479 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013739 | Geiser | SL10-002479 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022687 | DRU Gevelkachel | SL10-002479 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022688 | DRU Gevelkachel | SL10-002479 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022689 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002479 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022690 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002479 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0436488 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-002479 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0026440 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002480 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022691 | DRU Gasar | SL10-002480 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022694 | SANITAIR | SL10-002480 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013740 | INTERGAS KombiKomp. HRE 28/24 | SL10-002480 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013741 | INTERGAS KombiKomp. HRE 28/24 | SL10-002480 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004824 | INTERGAS KombiKomp. HRE 28/24 | SL10-002480 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004825 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002480 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004826 | DRU Gevelkachel | SL10-002481 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004827 | INTERGAS KombiKomp. HRE 28/24 | SL10-002481 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004828 | SANITAIR | SL10-002481 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004829 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002481 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013743 | FASTO F 1455 5 liter | SL10-002481 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022695 | DRU ART 3 | SL10-002481 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0008697 | INTERGAS Kombi Kompakt HRE 28/24 A | SL10-002481 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013818 | SANITAIR | SL10-002497 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013819 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | SL10-002497 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004913 | INTERGAS KombiKomp. HRE 28/24 | SL10-002497 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004914 | INTERGAS KombiKomp. HRE 28/24 | SL10-002497 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022759 | DRU Gevelkachel | SL10-002497 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022760 | INTERGAS KombiKomp. HRE 28/24 | SL10-002497 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022761 | Geiser Fasto | SL10-002497 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0436485 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-002497 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0436486 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-002497 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0436487 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-002497 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013821 | SANITAIR | SL10-002499 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004916 | PELGRIM Roma 26-1T | SL10-002499 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022762 | PELGRIM | SL10-002499 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0022763 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | SL10-002499 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013873 | DRU Gevelkachel | SL10-002514 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0013874 | SANITAIR | SL10-002514 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004962 | DRU Gevelkachel | SL10-002514 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004963 | INTERGAS KombiKomp. HRE 28/24 | SL10-002514 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0004964 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE NEN 3140 | SL10-002514 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716437 | DRU - Onbekende gashaard | SL10-219547 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716438 | DRU - Onbekende gashaard | SL10-219549 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716439 | INTERGAS - Kombi kompact hre 28/24 | SL10-219550 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716420 | INTERGAS - Kombi kompact hre 28/24 | SL10-308448 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716421 | INTERGAS - Kombi kompact hre 28/24 | SL10-308449 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716490 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308450 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716422 | INTERGAS - Kombi kompact hre 28/24 | SL10-308451 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716435 | DRU - Onbekende gashaard | SL10-308499 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716440 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308500 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716436 | INTERGAS - Kombi kompact hre 28/24 | SL10-308501 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0745547 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-308599 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716413 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308600 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716414 | DRU - Onbekende gashaard | SL10-308601 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716415 | KEUKENGEISER - Onbekende keukengeiser | SL10-308601 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716416 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308602 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716417 | DRU - Onbekende gashaard | SL10-308603 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716418 | PELGRIM - Bambino | SL10-308603 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716419 | KEUKENGEISER - Onbekende keukengeiser | SL10-308603 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716425 | DRU - Onbekende gashaard | SL10-308653 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716426 | NEFIT - Proline NXT CW4 | SL10-308653 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716427 | VAILLANT - Onbekende ventilatorgeiser | SL10-308653 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716428 | VAILLANT - Onbekende ventilatorgeiser | SL10-308654 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0721304 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308655 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716429 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308656 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716485 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308658 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0745548 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-308658 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716430 | INTERGAS - Kombi kompact hre 28/24 | SL10-308659 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716486 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308660 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0722504 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308661 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716431 | DRU - Onbekende gashaard | SL10-308662 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716432 | VAILLANT - Onbekende ventilatorgeiser | SL10-308662 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0745549 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-308663 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0745550 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-308664 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716487 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308664 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716488 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308665 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716489 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308666 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716433 | ONBEKEND - Onbekende gashaard | SL10-308667 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716434 | VAILLANT - Turbo mag 11-2/0 | SL10-308667 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0745544 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-308754 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716410 | INTERGAS - Kombi kompact hre 28/24 | SL10-308755 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716409 | DRU - Onbekende gashaard | SL10-308756 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0745545 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-308758 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716411 | INTERGAS - Kombi kompact hre 28/24 | SL10-308759 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716412 | INTERGAS - Kombi kompact hre 28/24 | SL10-308760 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0745546 | INTERGAS - Kombi kompact hr 24/18 | SL10-308760 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0722498 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 36/30 a | SL10-308787 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0722499 | INTERGAS - Kombi kompakt hre 28/24 a | SL10-308788 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716423 | DRU - Onbekende gashaard | SL10-389175 | Toiletvoorziening woonwagens
UON10-0716424 | VAILLANT - Turbo mag 11-2/0 | SL10-389175 | Toiletvoorziening woonwagens
Totaal |  |  |  | 0