## Vragen_en_antwoorden
IV.100244 Woonrijp maken Woningbouwlocatie Zwanensingel
Datum: | 2026-07-28
Mededelingen: | Geen
Bijlagen: | zie voor de vernieuwde stukken de aangepaste aanbestedingsleidraad en 'bijlage 8 - vernieuwd bestek, incl. nota, tekeningen en bijlage' in TenderNed
Volgnummer/referentienummer | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijfronde 1 | Aanbestedingsleidraad: 4.4.1 Kerncompetenties | In de beschrijving van kerncompetentie 1 en 2 wordt verwezen naar werkzaamheden binnen een nieuwbouwproject. Accepteert u eveneens referentieprojecten die betrekking hebben op een herinrichting en/of reconstructie, mits deze qua aard, omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn met de gevraagde werkzaamheden? | Nee, dit wordt niet geaccepteerd. De gevraagde referentie dient betrekking te hebben op een nieuwbouwproject, omdat daarbij intensieve afstemming met de bouwer en nutsbedrijven vereist is. Dit verschilt wezenlijk van een reconstructieproject.
2 | Inschrijfronde 1 | Bestek en inschijfstaat | Geachte lezer, Ik kan het pdf bestand van het bestek niet openen.Ook zie ik geen RSX bestand om de inschrijfstaat in te vullen.Kunnen die toegezonden worden? Alvast bedankt. | Er zal een RSX bestand toegevoegd worden.
3 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Klopt het dat er wat betreft het straatmeubilair slechts 6 palen en 1 beschermbeugel toegepast dienen te worden in het gehele plangebied? | ja dat is juist
4 | Inschrijfronde 1 | Tekeningen | De kleur-/materiaalaanduiding van betonstraatstenen en grasbetontegels verschilt tussen de VH-legenda (grijs) en DP Detail A (heidepaars/grasklokken GVB-75). Welke uitvoering (kleur, type, formaat, verband) is bindend per verhardingsvlak? | De kleuren zijn verduidelijkt in het bestek en op de tekeningen.
5 | Inschrijfronde 1 | Algemeen | Kunt u de Social Return verplichting vaststellenop 5% van de loonsom gezien de vele leveranties en transportbewegingen? | De SROI-verplichting wordt vastgesteld op 5% van de loonsom.
6 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Is er inzichtelijk welke werkzaamheden er gelijktijdig uitgevoerd worden binnen de gestelde uitvoeringsperiode en gelden hier nog randvoorwaarde voor opdrachtnemer? | Gedurende de uitvoeringsperiode zullen ook de bouwer en de nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren binnen het projectgebied. De definitieve afstemming vindt plaats zodra de aannemer bekend is.
7 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Is er een klic melding beschikbaar voor opdrachtnemer? Onduidelijk is waar wij rekening mee dienen te houden met onze grondwerkzaamheden. Bij geen kabels/leidingen kunnen wij een hogere productie aanhouden. Wanneer er wel kabels/leidingen aanwezig zijn zullen wij hierop onze werkwijze moeten aanpassen en zal dit zich vertalen in minder productie en een hogere eenheidsprijs. Onduidelijk is waar opdrachtnemer nu rekening mee kan houden om een realistische prijs hiervoor te calculeren. | De KLIC-tekening wordt toegevoegd. Houd er rekening mee dat nutsbedrijven in de komende periode nog kabels kunnen aanbrengen die momenteel nog niet in beeld zijn.
8 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Is de aangelegen hoofdriolering reeds geïnspecteerd of betreft hetgeen wat is opgenomen onder hoofdstuk 3611 van deel 2.2 van het bestek de eerste inspectie? | Het aangelegde riool is reeds geïnspecteerd. Na afronding van alle werkzaamheden zal een eindinspectie worden uitgevoerd.
9 | Inschrijfronde 1 | Bestek | In de kerncompententie geven jullie aan het aanbrengen van openbare verlichting. Echter is er nu in het bestek alleen opgenomen de coördinatie hiervan. Dienen alleen de werkzaamheden aan de openbare verlichting door opdrachtnemer gecoördineerd te worden? | Dit betreft uitsluitend de coördinatie van de werkzaamheden aan de openbare verlichting.
10 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Wordt er een depot beschikbaar gesteld door de opdrachtgever? | De beschikbare depotruimte is beperkt en zal, in overleg met de directie, binnen het werkterrein moeten worden ingericht.
11 | Inschrijfronde 1 | Bestek | In het bestek zijn geen groenwerkzaamheden opgenomen voor het leveren en aanbrengen van bomen, beplanting, gazon of hagen. Echter is er wel een groentekening toegevoegd. | De grondwerkzaamheden ten behoeve van het groen worden uitgevoerd door de civiele aannemer. De aanplant wordt uitgevoerd door een groenaannemer.
12 | Inschrijfronde 1 | Bestek | De bemaling is deels niet-verrekenbaar opgenomen en gebaseerd op één grondwaterstandmeting. Kan de opdrachtgever meetreeksen (GHG/GLG) en de status van de lozings-/onttrekkingsvergunning verstrekken, en bevestigen wie verantwoordelijk is voor vergunning en waterkwaliteitsbemonstering? | Bemaling is niet van toepassing. De betreffende post komt te vervallen dus hoeft niet afgeprijst te worden.
13 | Inschrijfronde 1 | Bestek | In bestekspost 410210 wordt aangegeven dat er 1.320 m3 menggranulaat vrijgekomen is wat hergebruikt wordt. Echter betreft dit 396 m3 en gaat het om 1.320 m2. Kunt u de juiste informatie opnemen? | De eenheid wordt aangepast van m² naar m³.
14 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Het bestek gaat ervan uit dat alle ontgraven menggranulaat weer hergebruikt wordt. Is dit civieltechnisch ook herbruikbaar door eventuele bijmengingen tijdens het bouwproces? | Menggranulaat zal worden toegepast als fundering onder het straatwerk.
15 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Kunt u bevestigen dat de af te voeren grond vrij is van puin groter als korrelgrootte 63mm en maximaal 2% bodemvreemd materiaal bevat? | Nee, dit kunnen we niet bevestigen
16 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Kunt u binnen de besteksposten welke gaan over het afvoeren van grond, waarvan de opdrachtnemer ook verantwoordelijk is voor de vervoers- en stortkosten, de klasse van de grond aangeven waarvan dient uitgegaan te worden voor de prijsvorming? | De stortkosten worden opgenomen.
17 | Inschrijfronde 1 | Bestek | In bestekspost 220130 wordt aangegeven grond af te gaan voeren. Bestekspost 250010 heeft exact dezelfde hoeveelheid grond ook af te voeren. Klopt dit? | Eén post heeft betrekking op het transport naar het depot en de andere op het transport naar de verwerker. De transportafstanden worden toegevoegd.
18 | Inschrijfronde 1 | Bestek | De grondbalans en de besteksposten komen op meerdere onderdelen niet overeen. Ook de hoeveelheid grond verwerken in depot (BPN 230510) komt niet overeen met grond ontgraven uit depot (BPN 214010) en grond vervoeren naar depot (BPN 220110). Kunt u de juiste hoeveelheden aangeven? | Dit is aangepast.
19 | Inschrijfronde 1 | Bestek | In het gehele bestek zitten zogenaamde placeholders (@@@). Ook staat er opgenomen (PROJECTSPECIFIEK MAKEN). Kunt u de juiste informatie hierin vermelden zodat er een realistische calculatie kan worden opgesteld? | Dit is aangepast en projectspecifiek gemaakt. het asfalt onderzoek is uitgezet en volgt na de aanbesteding. voor nu kan het asfalt als teervrij aangehouden worden
20 | Inschrijfronde 1 | Bestek | In diverse besteksposten wordt verwezen naar resultaten van asfaltonderzoek met de aanduiding "@@@@". Kunt u de resultaten van het asfaltonderzoek (PAK-gehalte) beschikbaar stellen? | Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. De resultaten worden na afronding van de aanbesteding beschikbaar gesteld. Tot die tijd dient te worden uitgegaan van de kwaliteit zoals opgenomen in de betreffende besteksposten.
21 | Inschrijfronde 1 | Planning | De definitieve fasering is afhankelijk van 'steigervrij' opleveren per woonblok van derden en wordt pas na gunning bepaald. Kan de opdrachtgever de bindende fasevolgorde, de opleverdata per blok en de instandhoudingseisen van de bouwweg verstrekken? Worden extra mobilisaties/stagnatie door faseringswijzigingen van derden verrekend? | De aannemer dient er rekening mee te houden dat de werkzaamheden niet aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd
22 | Inschrijfronde 1 | Deel 1 - artikel 5 | • In deel 1 artikel 5 van het bestek staat opgenomen start uitvoering 01-11-2026. In de aanbestedingsleidraad staat opgenomen dat de definitieve gunning plaats vindt op 01-10-2026. Gezien deze korte voorbereidingsperiode zien wij uitdagingen voor alle benodigde leveranties. Standaard materialen hebben tegenwoordig al een langere levertijd als de beoogde voorbereidingsperiode laat staan project specifieke leveranties. Hoe wordt hier mee omgegaan na gunning? Kunnen de risicovolle materialen ter beschikking gesteld worden door de opdrachtgever zodat de planning niet of minder in gevaar loopt? Daarnaast zijn er ook nog een hoop coördinatie werkzaamheden opgenomen in het bestek waarvan de voorbereiding ook zeer minimaal is. Zijn bijvoorbeeld alle werkzaamheden van derden afgestemd op de voorgenomen fasering? In deel 1 artikel 5 staat ook opgenomen dat de exacte fasering na de aanbesteding is bepalen. Dit houdt in dat onze werkzaamheden dienen afgestemd te worden op de woningbouw van derden zonder enige planning. Ten slotte zullen er ook nog een aantal administratieve handelingen opgepakt moeten worden binnen deze korte voorbereidingsperiode. Buiten de op te stellen uitvoeringsplannen dient er ook VISI te worden ingericht. Al met al behoorlijk wat onduidelijkheden voor opdrachtnemer waarvan het nu niet te beoordelen is of dit realistisch is. Buiten dit inzichtelijk te krijgen na aanbesteding zullen de ‘praktische’ zaken pas opgepakt kunnen worden en kan eigenlijk pas echt de werkvoorbereiding starten. Kunnen wij ervan uit gaan dat wanneer er zich onvoorziene zaken zich voordoen tijdens de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase de korting vervalt zoals opgenomen in deel 1 artikel 5? | Wij begrijpen dat de periode tussen de gunningsbeslissing en de beoogde startdatum kort is. Het is echter niet noodzakelijk dat alle hoeveelheden direct bij aanvang beschikbaar zijn. Daarnaast komt het gebruik van VISI te vervallen. Na afronding van de aanbesteding wordt de definitieve fasering in overleg met alle betrokken partijen vastgesteld. Wel is duidelijk dat de werkzaamheden op korte termijn dienen te starten. Indien de planning door toedoen van de opdrachtgever vertraging oploopt, zal de opleverdatum dienovereenkomstig worden aangepast.
23 | Inschrijfronde 1 | Algemeen | Gezien de looptijd van de aanbesteding in combinatie met ontbrekende/tegenstrijdigheden in de grondbalans willen wij graag een tweede ronde voor de Nota van Inlichtingen zodat er een realistische prijsvorming kan plaatsvinden. Kunt u dit opnemen in de aanbesteding? | Gezien de bouwvakperiode en de gewenste uitvoeringsplanning is het niet mogelijk een tweede Nota van Inlichtingen te publiceren.
24 | Inschrijfronde 1 | Bestek 3. Bepalingen VISI-systemnatiek | Voor dit project wordt de VISI-systematiek gevraagd. Graag hiervoor een bestekspost opnemen, om de benodigde kosten hiervoor aan te kunnen geven. | VISI is niet van toepassing op deze opdracht dus hoeft niet afgeprijst te worden. in deel 3 staat dit nog wel maar is niet van toepassing.
25 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 520010. Is de hoeveelheid resultaatsverplichting voldoende voor het aantal te bevestigen verkeers- en straatnaamborden? | De bebording is verduidelijkt in het bebordingsplan (25007-400-BP).
26 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 510010. Worden er specifieke eisen gesteld aan het model/kleur afsluitpaal? | De eisen zijn uitgewerkt in de betreffende bestekspost.
27 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 458010. Graag deze bestekspost opsplitsen per type te leveren inritband en een hoeveelheidsresultaatsverplichting per stuk. | De bestekspost is opgesplitst in midden (458010), links (458020) en rechts (458030).
28 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 457010. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de inritbanden is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
29 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 457010. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de inritbanden is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
30 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 456150. Deze bestekspost is identiek aan bestekspost 456140. | Bestekspost 456150 komt te vervallen. Alleen bochtbanden 18/20 met een straal van 0,5, 2, 3 en 6 zijn benodigd.
31 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 456140. Deze bestekspost is identiek aan bestekspost 456150. | Bestekspost 456150 komt te vervallen. Alleen bochtbanden 18/20 met een straal van 0,5, 2, 3 en 6 zijn benodigd.
32 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 455110. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de trottoirbanden is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
33 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 454120. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de trottoirbanden is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
34 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 454110. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de trottoirbanden is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
35 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 442120. Wordt een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat toegepast? | aangepast naar menggranulaat
36 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 442110. Wordt een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat toegepast? | aangepast naar menggranulaat
37 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 441020. Het asfalt wordt niet op een zandbed aangebracht. Graag de omschrijving aanpassen. | aangepast naar menggranulaat, ook aangegeven op tekening principedetail: fietspad Achterlangs
38 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 432010. De sortering is niet correct aangegeven. Sortering moet 0/15 mm zijn. | Voor het voetpad wordt een sortering van 0/5 mm toegepast. De tekening is hierop aangepast.
39 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 427220. Graag deze grasbetontegels nader beschrijven? Dit betreft geen 'standaard' betontegel. | De specificatie is aangevuld.
40 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 427210. Wat is de dikte van de te leveren grasbetontegels? | posten De bestekspost is aangepast naar 400 × 600 × 100 mm, overeenkomstig de aan te brengen posten.
41 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 427120. Bij de besteksposten 420110, 420220 en 421110 wordt de kleur grijs aangegeven. In deze bestekspost staat de kleur heidepaars. Wat is juist? | Besteksposten 420110 en 420220 zijn aangepast naar de kleur heidepaars. De inrit wordt uitgevoerd in de kleur grijs.
42 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 427110. Bij de besteksposten 420110, 420220 en 421110 wordt de kleur grijs aangegeven. In deze bestekspost staat de kleur heidepaars. Wat is juist? | Besteksposten 420110 en 420220 zijn aangepast naar de kleur heidepaars. De inrit wordt uitgevoerd in de kleur grijs.
43 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 424260. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de grasbetontegels is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
44 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 424250. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de betontegels is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
45 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 424240. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de betontegels is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
46 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 424230. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de betontegels is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
47 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 424220. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de halve betontegels is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
48 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 422110. Grasbetontegels van GVB-75 betreft een specifieke tegel. In deze bestekspost extra benadrukken. | Verdere specificatie toegevoegd
49 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 422110. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de substraat is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
50 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 420220. De hoeveelheid ter inlichting (L) van de betonstraatstenen is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | Dit is aangepast.
51 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 410330. De hoeveelheid ter inlichting (L) is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | is aangepast. | Menggranulaat zal worden toegepast als fundering onder het straatwerk.
52 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 410320. De hoeveelheid ter inlichting (L) is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | is aangepast.
53 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 410310. De hoeveelheid ter inlichting (L) is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | is aangepast.
54 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 410220. De hoeveelheid ter inlichting (L) is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | is aangepast.
55 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 410210. De hoeveelheid ter inlichting (L) is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | is aangepast.
56 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 310310. Wil de opdrachtgever een bepaald model putrand met deksel hebben? Nadere specifieke eisen ontbreken nu. | type RB3223VR toegevoegd
57 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 310210. Wil de opdrachtgever een bepaald model putrand met deksel hebben? Nadere specifieke eisen ontbreken nu. | type RB3223VR toegevoegd
58 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 310110. Wil de opdrachtgever een bepaald model putrand met deksel hebben? Nadere specifieke eisen ontbreken nu. | type RB3223VR toegevoegd
59 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 250010. Met welke kwaliteit van de grond moeten wij in de aanbestedingsfase rekening houden om de stortkosten te kunnen bepalen? | Voor de kwaliteit van de grond dient te worden uitgegaan van de classificatie Landbouw/Natuur, conform bijlage 4 (verkennend bodemonderzoek). De betreffende besteksposten zijn hierop aangepast.
60 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 240070. Worden er specifieke eisen gesteld aan het substraat? | bestekpostnr. 240070 is aangepast om eisen aan het substraat te omschrijven
61 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 240050. Wat is de gradatie van de te leveren moräne split? | aangepast naar een gradatie van 8/16mm
62 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 240030. Worden er specifieke eisen gesteld aan de teelgrond? | aangepast naar RAG, RAW Standaard klasse A/C1
63 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 240010. Worden er specifieke eisen gesteld aan de bomengrond? | ja dit dient bodemkwaliteit AW/wonen, bodemweerstand 1,5MPa te zijn.
64 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 220110. Moet de grond nog verwerkt worden op depot? De bestekspost hiervoor ontbreekt. | klopt, verwerkt in depot t.b.v. keuring. Vanwege gebrek aan ruimte zal dit depot zal ergens anders binnen de gemeente gerealiseerd moeten worden
65 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 214010. Voor de duidelijkheid zou in deze bestekspost de hoeveelheid ter inlichting aangegeven moeten worden. | is aangepast.
66 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 214010. Is het correct dat de hoogte van het zand in het depot 50 cm is? | is aangepast
67 | Inschrijfronde 1 | Bestek | Bestekspost 104110. De hoeveelheid ter inlichting (L) is niet correct aangeven. 'L' moet 'I' zijn. | is aangepast.