## vragen en antwoorden
Nr | Onderdeel/ document | Paragraaf | Bladzijde | Vraag | Antwoord
1 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | 1.1 | 4 | In het document wordt aangegeven dat de gemeente de komende jaren meerdere gebieden wil onderzoeken op foutaansluitingen. Kan de gemeente toelichten op basis van welke criteria onderzoeksgebieden worden geselecteerd? | Onderzoeksgebieden worden geselecteerd op basis van stelselkenmerken die een verhoogd risico op foutaansluitingen kunnen veroorzaken. Belangrijke criteria zijn de aanlegperiode van het stelsel en de wijze waarop het hemelwaterstelsel tot stand is gekomen (oorspronkelijke aanleg of aanleg tijdens een afkoppelproject). De resultaten van de onderzoeken in 2026 worden gebruikt om deze risicokenmerken verder te onderbouwen en toekomstige onderzoeksgebieden te selecteren.
2 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | 1.2 | 4 | Marktpartijen kunnen verschillende beloften doen ten aanzien van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van hun onderzoeksmethodiek. Kan de gemeente toelichten op welke wijze zij deze prestaties in een toekomstige aanbesteding wil toetsen en contractueel wil borgen? Hoe wordt omgegaan met situaties waarbij op basis van onderzoeksresultaten herstelmaatregelen worden uitgevoerd, maar achteraf blijkt dat de foutaansluiting niet correct is geïdentificeerd, met als gevolg aanvullende kosten voor de gemeente? | De gemeente heeft nog geen criteria vastgesteld voor de beoordeling van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van onderzoeksmethoden. Marktpartijen worden uitgenodigd om in hun beantwoording aan te geven welke kwaliteitscriteria en prestatie-indicatoren zij passend achten voor deze werkzaamheden. De gemeente kan deze inzichten betrekken bij het opstellen van een eventuele toekomstige uitvraag.
3 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | 2.2 | 6 | De gemeente vraagt marktpartijen om een uitgebreide inhoudelijke reactie, inclusief beschrijving van methodieken, kostenopbouw, risico's, contractvormen en een prijsindicatie voor een concrete referentiecasus. Kan de gemeente toelichten hoe zij de proportionaliteit van deze inspanning beoordeelt, gelet op het feit dat deelname vrijwillig is, geen vergoeding wordt verstrekt en geen enkele vorm van voorrang, uitnodiging of betrokkenheid bij een eventuele vervolgprocedure wordt geboden? | De gemeente is zich ervan bewust dat deelname aan deze marktconsultatie een inspanning vraagt van marktpartijen. De gevraagde informatie is bedoeld om inzicht te verkrijgen in beschikbare methodieken, prijsmodellen, kostenopbouw, risico's en passende contractvormen voor deze werkzaamheden. De referentiecasus is opgenomen om marktpartijen een gemeenschappelijk uitgangspunt te bieden voor het beschrijven van hun aanpak, prijsmodel en doorlooptijd. Het doel is niet het verkrijgen van een uitgewerkte offerte, maar het verkrijgen van inzicht in verschillen tussen methodieken, kostenopbouw, uitvoeringsaanpak en mogelijkheden voor kwaliteitsonderscheid. De gemeente vraagt daarom om een indicatieve benadering op basis van de beschikbare informatie en niet om een bindende prijsaanbieding Deelname aan de marktconsultatie is vrijwillig. Marktpartijen bepalen zelf de mate van detail van hun reactie.
4 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | 2.3 | 7 | In de marktconsultatie wordt aangegeven dat door deelnemende partijen als vertrouwelijk aangemerkte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Kan de gemeente toelichten hoe zij borgt dat deze informatie niet direct of indirect wordt opgenomen in openbare stukken of andere openbaar toegankelijke publicaties? | Indien marktpartijen informatie als vertrouwelijk aanmerken, verzoekt de gemeente dit expliciet te vermelden. De gemeente behandelt dergelijke informatie vertrouwelijk en gebruikt deze uitsluitend voor het doel van de marktconsultatie. Openbaar gemaakte verslagen of andere documenten bevatten geen als vertrouwelijk aangemerkte informatie. De gemeente beoordeelt zorgvuldig welke informatie kan worden gedeeld zonder afbreuk te doen aan de belangen van individuele marktpartijen
5 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | 2.3 | 7 | De gemeente geeft aan dat de resultaten van de marktconsultatie geanonimiseerd worden verwerkt en kunnen worden gebruikt bij het opstellen van de aanbestedingsdocumentatie. Kan de gemeente toelichten hoe zij waarborgt dat informatie, onderscheidende uitvoeringsmethodieken, innovatieve werkwijzen en kennis van individuele marktpartijen niet direct of indirect herleidbaar worden opgenomen in openbare documenten of aanbestedingsstukken ten behoeve van andere marktpartijen? | De gemeente gebruikt de uitkomsten van de marktconsultatie om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden die de markt biedt en om een eventuele toekomstige uitvraag beter vorm te kunnen geven. De ontvangen reacties worden daarbij op hoofdlijnen beschouwd en verwerkt. Het verslag van de marktconsultatie bevat uitsluitend een geanonimiseerde en beknopte samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Indien reacties vertrouwelijke bedrijfsinformatie, onderscheidende uitvoeringsmethodieken of andere concurrentiegevoelige informatie bevatten, wordt deze informatie niet in detail verwerkt in openbare documenten. Vertrouwelijke bedrijfsinformatie of onderscheidende werkwijzen van individuele partijen worden niet als zodanig overgenomen in het marktconsultatieverslag of in aanbestedingsstukken.
6 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | 2.3 | 7 | In het marktconsultatiedocument wordt aangegeven dat de gemeente na beoordeling van de schriftelijke reacties kan besluiten één of meerdere marktpartijen uit te nodigen voor een mondelinge toelichting. Kan de gemeente toelichten op basis van welke criteria wordt bepaald welke partijen voor een mondelinge toelichting worden uitgenodigd? | Het uitgangspunt van de marktconsultatie is een schriftelijke uitwisseling van informatie. Indien een ontvangen reactie aanleiding geeft tot nadere vragen of verduidelijking, kan de gemeente een marktpartij uitnodigen voor een mondelinge toelichting. Deze toelichting dient uitsluitend ter verduidelijking van de schriftelijke reactie, met inachtneming van het beginsel van gelijke behandeling.
7 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | 3.1 | 8 | In de uitvraag wordt aangegeven dat foutaansluitingen, waar mogelijk, ook binnen het perceel worden geïdentificeerd. Kan de gemeente toelichten tot waar de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer reikt bij het uitvoeren van inspecties en onderzoeken op particulier terrein ten behoeve van het identificeren van foutaansluitingen? | De gemeente verleent de opdrachtnemer geen bevoegdheid om op particuliere percelen onderzoek uit te voeren. Wij zijn ons er van bewust dat de mogelijkheden van zowel de gemeente als de opdrachtnemer om onderzoek op percelen uit te voeren beperkt zijn als bewoners geen medewerking willen verlenen.
8 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | 3.1 | 8 | In de uitvraag wordt aangegeven dat foutaansluitingen waar mogelijk ook binnen het perceel worden gelokaliseerd. De referentiecasus beperkt zich echter tot het aanwijzen van perceelaansluitleidingen. Kan de gemeente toelichten waarom deze aanvullende stap niet is opgenomen in de gevraagde prijsindicatie? | In beginsel vragen wij om onderzoek naar foutaansluitingen tot op het niveau van een perceelaansluiting, maar wij zien verder onderzoek binnen het perceel als meerwaarde. Bij het opstellen van de referentiecasus hebben wij gekozen voor een behapbare casus met de verwachting dat de reacties van aanbieders ons goed inzicht bieden in verschillen tussen, methoden, kwaliteit en prijs.
9 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | 3.1 | 8 | Gezien de aard van de werkzaamheden en de zorgplicht van de gemeente als opdrachtgever, verwachten wij dat werkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende veiligheids-, kwaliteits- en milieunormen. Kan de gemeente bevestigen dat bij een eventuele toekomstige uitvraag aandacht zal worden besteed aan relevante certificeringen en bevoegdheden, zoals VCA, Veilig Werken Langs de Weg en Veilig Werken in Riolen, alsmede aan kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 en/of ISO 45001? | De marktconsultatie is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de huidige markt en gangbare werkwijzen. Op basis van de uitkomsten bepaalt de gemeente welke eisen, normen en eventuele certificeringen relevant en proportioneel zijn voor een eventuele toekomstige uitvraag. Van opdrachtnemers wordt verwacht dat zij voldoen aan de voor de werkzaamheden geldende wet- en regelgeving.
10 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | Bijlage 1 | 10 | In de referentiecasus wordt aangegeven dat binnen het onderzoeksgebied diverse zinkers aanwezig zijn. Normaliter zijn op zinkerconstructies geen perceelaansluitingen aangesloten. Kan de gemeente bevestigen dat dit ook binnen de gemeente Gooise Meren, en specifiek binnen de referentiecasus De Krijgsman - Waterlinie, het geval is? Mogen marktpartijen er derhalve vanuit gaan dat via deze leidingen geen instroom van afvalwater afkomstig van perceelaansluitingen mogelijk is? | Met uitzondering van één kolkaansluiting komen op de zinkers in het HWA-stelsel in de referentiecasus geen aansluitingleidingen uit.
11 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | Bijlage 1 | 10 | De referentiecasus betreft een verdronken DT-stelsel met infiltratierioolleidingen. Kan de gemeente inzicht geven in de mate waarin het stelsel onder invloed staat van grondwater en de snelheid waarmee het zich vult na eventuele bemaling of droogzetting? Deze informatie kan relevant zijn voor de keuze van onderzoeksmethodiek en het opstellen van een realistische prijsindicatie. | Deze informatie hebben wij niet.
12 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | Bijlage 1 | 10 | In de referentiecasus wordt verzocht een indicatieve prijsopgave op te stellen voor de referentiecasus. Kan de gemeente toelichten welk detailniveau zij van deze prijsindicatie verwacht? Dient hierbij te worden uitgegaan van één indicatief bedrag, een prijsrange of een kostenraming op basis van aannames? Tevens vernemen wij graag in hoeverre marktpartijen eventuele onzekerheden en uitgangspunten mogen verwerken in hun prijsopgave, zodat de ontvangen reacties onderling vergelijkbaar zijn. | Wij geven de voorkeur aan een indicatief bedrag. Wanneer de aanbieder voor het bepalen van dit bedrag aannamen moet maken, vragen wij deze aannamen ook te vermelden in de reactie en te kiezen voor aannamen die gebruikelijk / veel voorkomend zijn. Wij vragen te veronderstellen dat in het gebied op z'n minst één foutieve aansluiting aanwezig is.
13 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | Bijlage 1 | 10 | In de referentiecasus ontbreken de leidingdiameters van het rioolstelsel. Kan de gemeente deze gegevens beschikbaar stellen of, indien deze niet worden verstrekt, aangeven welke uitgangspunten marktpartijen mogen hanteren voor het opstellen van een vergelijkbare en representatieve prijsindicatie? | In het tabblad 'rioolstrengen - beheerdata' hebben wij de kenmerken van de rioolstrengen in het gebied toegevoegd. Deze data komt uit ons beheersysteem.
14 | 2026-1543147 Marktconsultatiedocument Opsporen foutaansluitingen rioolstelsels.pdf | Bijlage 1 | 10 | Bij de referentiecasus is een plattegrond van het onderzoeksgebied opgenomen. Wij gaan ervan uit dat de in roze weergegeven strengen het rioolstelsel betreffen waarop de casus betrekking heeft. Daarnaast bevat de tekening diverse symbolen, maar een legenda ontbreekt. Kan de gemeente bevestigen dat de roze strengen het te onderzoeken stelsel betreffen en een legenda of nadere toelichting verstrekken op de weergegeven symbolen, zodat marktpartijen de situatie eenduidig kunnen interpreteren bij het opstellen van hun prijsindicatie? Tevens vernemen wij graag of het mogelijk is om voor het te onderzoeken gebied een RibX-bestand beschikbaar te stellen, zodat de situatie en objectgegevens nader kunnen worden beoordeeld. | De roze lijnen zijn inderdaad de te onderzoeken strengen. De blauwe driekhoeken zijn uitstroompunten. Let op dat het HWA-stelsel op twee plekken aansluit op een duiker. Hiernaast zijn drie 'autonome' lozingspunten aanwezig. De roze viekanten zijn rioolgemalen, maar deze zijn onderdeel van het VWA-stelsel en niet relevant voor de casus. In ons beheersysteem houden wij gegevens van onze stelsels en objecten bij en wij uploaden maandelijks naar de GWSW-server. Deze data kan worden geraadpleegd op PDOK: https://www.pdok.nl/ogc-webservices/-/article/stedelijk-water-riolering-

## rioolstrengen - beheerdata
fid | van_knpnr | naar_knpnr | leidingnr | strengtype | stelseltyp | van_bob | naar_bob | jva | profiel | lengte | breedte | hoogte | materiaal | bor_guid | Project2026
8100 | 10H72 | 10H71 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 51.924 | 250 | 250 | pvc | a5f467617d2e4d85b2a5c2a9a62cc71f | De Krijgsman - Waterlinie
8101 | 10H71 | 10H51 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 28.996 | 250 | 250 | pvc | 57a0a4c1d8ef4a008f48822ff8d1cdb1 | De Krijgsman - Waterlinie
8102 | 10H51 | 10H70 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 36.456 | 250 | 250 | pvc | 5f22e5092d1e443d81cd36b1605cad95 | De Krijgsman - Waterlinie
8103 | 10H70 | 10H69 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -2.52 | -2.52 | 2019 | rond | 10.179 | 250 | 250 | pvc | b70ff8bbe3d44d6fbf63eec5762d5cb0 | De Krijgsman - Waterlinie
8104 | 10H69 | 10H73 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 84.977 | 250 | 250 | pvc | 1f4657cbc59b4351b792bd1f81d44012 | De Krijgsman - Waterlinie
8105 | 10H67 | 10H74 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 47.84 | 250 | 250 | pvc | 1691e3adf6124651940b5ce18d5b0289 | De Krijgsman - Waterlinie
8106 | 10H75 | 10H74 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 22.366 | 250 | 250 | pvc | bb00667b7f6d4c71940457c85670ddce | De Krijgsman - Waterlinie
8107 | 10H67 | 10H76 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 56.26 | 250 | 250 | pvc | 8c7f0944cb384588b82480a2dbd9e767 | De Krijgsman - Waterlinie
8108 | 10H77 | 10H78 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 22.069 | 250 | 250 | pvc | ce8f8a45f38f4cf6bc6ae032620fe925 | De Krijgsman - Waterlinie
8109 | 10H78 | 10H79 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 10.644 | 250 | 250 | pvc | 0f9febd0efa34cde89582de2da486a41 | De Krijgsman - Waterlinie
8110 | 10H79 | 10H80 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 16.244 | 250 | 250 | pvc | 832aa1aaff1e4a9e80b4e388f3ab979a | De Krijgsman - Waterlinie
8111 | 10H80 | 10H81 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 20.428 | 250 | 250 | pvc | 777f23cce33f4f6181418661f3e7889f | De Krijgsman - Waterlinie
8112 | 10H79 | 10H82 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 23.364 | 250 | 250 | pvc | baba510c52c54a59a9ac04b24aa65b8e | De Krijgsman - Waterlinie
8113 | 10H78 | 10H64 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 47.783 | 315 | 315 | pvc | 78009078c10545be92860ac3069eccef | De Krijgsman - Waterlinie
8114 | 10H64 | 10H63 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -2.13 | -2.14 | 2019 | rond | 6.035 | 315 | 315 | pvc | bfe994475af94673a754b9e843f4c242 | De Krijgsman - Waterlinie
8115 | 10H63 | 10H62 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 22.776 | 315 | 315 | pvc | 0270c7823d1d4ed3be50c7f1e8c4967f | De Krijgsman - Waterlinie
8116 | 10H62 | 10H61 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -2.64 | -2.66 | 2019 | rond | 3.069 | 315 | 315 | pvc | c67ebdf7bda944b09543efeb5d65fce2 | De Krijgsman - Waterlinie
8117 | 10H61 | 10H60 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 10.142 | 315 | 315 | pvc | 33d6cbf1066743608e06d251a2ed9f29 | De Krijgsman - Waterlinie
8118 | 10H60 | 10H105 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 59.891 | 315 | 315 | pvc | eb95b199110b4bcd9f6a202e0bfe6e98 | De Krijgsman - Waterlinie
8119 | 10H105 | 10H104 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 58.44 | 250 | 250 | pvc | e591f5d5392147b2b046421beb5c7569 | De Krijgsman - Waterlinie
8120 | 10H104 | 10H103 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 59.896 | 250 | 250 | pvc | d7638e9cbe2a4fd2837388f5ccc051e9 | De Krijgsman - Waterlinie
8121 | 10H103 | 10H106 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 4.752 | 315 | 315 | pvc | bed375079ac249b38ff8104b32e01868 | De Krijgsman - Waterlinie
8122 | 10H103 | 10H102 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -2.43 | -2.38 | 2019 | rond | 4.448 | 315 | 315 | pvc | f4549f7a84764617a7a4a4966c466232 | De Krijgsman - Waterlinie
8123 | 10H106 | 10H107 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -2.47 | -2.46 | 2019 | rond | 2.37 | 250 | 250 | pvc | 836a6742fcdb4440957a5767186ce6fd | De Krijgsman - Waterlinie
8124 | 10H107 | 10H108 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 30.772 | 315 | 315 | pvc | 917bc52d89374b59adcc6e7849a9fda4 | De Krijgsman - Waterlinie
8125 | 10H108 | 10H113 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 24.878 | 315 | 315 | pvc | de6071c7b50843a8b335177653b4b6b0 | De Krijgsman - Waterlinie
8126 | 10H113 | 10H114 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 21.29 | 250 | 250 | pvc | ef6ad623f1e94605a51da446c7ffd7a1 | De Krijgsman - Waterlinie
8127 | 10H108 | 10H109 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 33.352 | 250 | 250 | pvc | 6e74e3da584c4c97af65f7b544b5d6c1 | De Krijgsman - Waterlinie
8128 | 10H109 | 10H112 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 30.013 | 250 | 250 | pvc | d8fc77c89dee4343a5c0e5d210359319 | De Krijgsman - Waterlinie
8129 | 10H109 | 10H110 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 17.419 | 250 | 250 | pvc | a66126135b8c4f7cba10f68dde5b917a | De Krijgsman - Waterlinie
8130 | 10H110 | 10H111 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 19.94 | 250 | 250 | pvc | 5d044b8017a845ae859bc5738d60bf8c | De Krijgsman - Waterlinie
8131 | 10H106 | 10H120 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 50.422 | 315 | 315 | pvc | b0de3c55dd8d477b80aa71c8b0027ba1 | De Krijgsman - Waterlinie
8132 | 10H120 | 10H119 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 45.577 | 315 | 315 | pvc | 216f9a8af9ab4c9fa6deff1c9f17cb68 | De Krijgsman - Waterlinie
8133 | 10H119 | 10H118 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 25.895 | 315 | 315 | pvc | 2bba915a06834eed9af72659841fe0b5 | De Krijgsman - Waterlinie
8134 | 10H118 | 10H117 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -2.17 | -2.16 | 2019 | rond | 4 | 250 | 250 | pvc | a54931f422b643afb59e2e06416c503e | De Krijgsman - Waterlinie
8135 | 10H117 | 10H122 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 26.247 | 250 | 250 | pvc | ee882ce9db0343e7b9cf0cb1144b8454 | De Krijgsman - Waterlinie
8136 | 10H117 | 10H116 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 56.442 | 250 | 250 | pvc | 4fa7ac20756a437792b9d9b27e6966a6 | De Krijgsman - Waterlinie
8137 | 10H116 | 10H116A | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -2.08 | -2.08 | 2019 | rond | 3.152 | 250 | 250 | pvc | db406efc194445039dd72332e596f22d | De Krijgsman - Waterlinie
8138 | 10H116 | 10H121 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 20.361 | 250 | 250 | pvc | 3ba05591365a4ab19705f958208e4e45 | De Krijgsman - Waterlinie
8139 | 10H116A | 10H115 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 46.404 | 250 | 250 | pvc | bffc3a16b3bf4fb2a2ca6577693bc4b1 | De Krijgsman - Waterlinie
8140 | 10H115 | 10H114 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 49.178 | 250 | 250 | pvc | da09a994051b425da08db4f83d108280 | De Krijgsman - Waterlinie
8141 | 10H102 | 10H96 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 33.741 | 315 | 315 | pvc | ec44e65d941d4c77a84e6dd35fd86aea | De Krijgsman - Waterlinie
8142 | 10H96 | 10H97 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 29.967 | 250 | 250 | pvc | 4e4f03cac0f041a0a2ffd5b8ba9d0e66 | De Krijgsman - Waterlinie
8143 | 10H97 | 10H98 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 39.793 | 250 | 250 | pvc | c1171547f26d46aa8e5a6cc7c343b0d3 | De Krijgsman - Waterlinie
8144 | 10H98 | 10H99 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 16.17 | 250 | 250 | pvc | de217198d2ca4be1a13a504f670d6dcf | De Krijgsman - Waterlinie
8145 | 10H99 | 10H100 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 34.172 | 250 | 250 | pvc | 5c71fc93e43b4961b445e37d9f7c60e8 | De Krijgsman - Waterlinie
8146 | 10H98 | 10H101 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 33.291 | 250 | 250 | pvc | 0eb165ef98c945ba86483e2ce2de2c73 | De Krijgsman - Waterlinie
8147 | 10H96 | 10H89 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 42.077 | 315 | 315 | pvc | 7f10b033af3040a4830ba26ddca5b715 | De Krijgsman - Waterlinie
8148 | 10H89 | 10H88 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 8.294 | 315 | 315 | pvc | 6f64145f148d4fe1a518d21e6b381098 | De Krijgsman - Waterlinie
8149 | 10H88 | 10H83 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 33.983 | 315 | 315 | pvc | 13928866d4f94b8f9d9a733f6b4e57c1 | De Krijgsman - Waterlinie
8150 | 10H83 | 10H65 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 28.839 | 315 | 315 | pvc | b11749d1d5a3474baf8bf28fc3316b56 | De Krijgsman - Waterlinie
8151 | 10H65 | 10H63 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 58.678 | 315 | 315 | pvc | 3e9ce7a08e1e4d69b4f21f97ea9f1d5d | De Krijgsman - Waterlinie
8152 | 10H65 | 10H66 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 36.829 | 315 | 315 | pvc | 3054a4fbc5d94ff089a9354b05691748 | De Krijgsman - Waterlinie
8153 | 10H66 | 10H67 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 32.959 | 315 | 315 | pvc | 8d45980bbeea4e71ba3d2c55c24e3e52 | De Krijgsman - Waterlinie
8154 | 10H83 | 10H84 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -2.66 | -2.67 | 2019 | rond | 2.237 | 250 | 250 | pvc | d48055a7c3ab484bac9132e720ccff66 | De Krijgsman - Waterlinie
8155 | 10H84 | 10H85 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 37.671 | 250 | 250 | pvc | b1fa7dcd376545218b4d5b49a9b115c7 | De Krijgsman - Waterlinie
8156 | 10H85 | 10H87 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 64.64 | 250 | 250 | pvc | 36718babcc7348d68bd6bb83cf509392 | De Krijgsman - Waterlinie
8157 | 10H85 | 10H86 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 25.249 | 250 | 250 | pvc | 0ff5aa18c00b493abcb8d42f37af8ca9 | De Krijgsman - Waterlinie
8158 | 10H89 | 10H90 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -2.58 | -2.57 | 2019 | rond | 2.458 | 250 | 250 | pvc | 8b8e4025ae4549a4ba10894afdb8f229 | De Krijgsman - Waterlinie
8159 | 10H90 | 10H93 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 30.186 | 250 | 250 | pvc | 9daf4e198bfe460fa092da8ff94b4847 | De Krijgsman - Waterlinie
8160 | 10H93 | 10H92 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 6.223 | 250 | 250 | pvc | 8c661bb648284c6d909691e52727b561 | De Krijgsman - Waterlinie
8161 | 10H91 | 10H94 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 8.95 | 250 | 250 | pvc | d0a81f97aa254befaf286d374f00212d | De Krijgsman - Waterlinie
8162 | 10H94 | 10H95 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 9.088 | 250 | 250 | pvc | 519f353e796a46a8a71e42b4e4d111f5 | De Krijgsman - Waterlinie
8163 | 10H93 | 10H91 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -2.55 | -2.55 | 2019 | rond | 3.973 | 250 | 250 | pvc | b58b3944834d457cbea20175e97324ea | De Krijgsman - Waterlinie
8200 | 10H51 | 10H50 | 1 | duiker | hemelwaterstelsel | -3.38 | -3.38 | 2019 | rond | 8.527 | 1000 | 1000 | beton | 13cb75b380b743148792ec9bb4554bcd | De Krijgsman - Waterlinie
8201 | 10H51 | 10H51A | 1 | duiker | hemelwaterstelsel | -2.12 | -2.12 | 2019 | rond | 9.531 | 1000 | 1000 | beton | c2e8973d49c0471486db6cffb70614cf | De Krijgsman - Waterlinie
8202 | 10H106 | 10H106A | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 5.158 | 500 | 500 | pvc | 0c67b41a071f4899bfc94bc2d597cafe | De Krijgsman - Waterlinie
9288 | 10H138 | 10H140 | 1 | duiker | hemelwaterstelsel | -1.92 | -1.92 | 2019 | rond | 7.2 | 800 | 800 | beton | ad7d90bb8afb41eebe1af887d3b00878 | De Krijgsman - Waterlinie
9289 | 10H140 | 10H139 | 1 | duiker | hemelwaterstelsel | -1.92 | -1.92 | 2019 | rond | 4.8 | 800 | 800 | beton | d33b23820af54686b4accadc8fec7cda | De Krijgsman - Waterlinie
9290 | 10H67 | 10H140 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.76 | -1.765 | 2019 | rond | 13.297 | 315 | 315 | pvc | 89223168edb646ff939ce1c1700b91b5 | De Krijgsman - Waterlinie
9291 | 10H140 | 10H69 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.765 | -1.77 | 2019 | rond | 13.05 | 250 | 250 | pvc | d5dfcb599a4e4729b0fe6d2aeb1e56f1 | De Krijgsman - Waterlinie
9293 | 10H112 | 10H112U | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 8.81 | 250 | 250 | pvc | 62a4edeb7dea4b9faa4ecd1aa7d01960 | De Krijgsman - Waterlinie
9294 | 10H60U | 10H60 | 1 | infiltratieleiding | hemelwaterstelsel | -1.75 | -1.75 | 2019 | rond | 3.619 | 400 | 400 | pvc | e131eba6a28b4289b4166ba33daa2cad | De Krijgsman - Waterlinie
9569 | 10H50 | 10H50B | 1 | duiker | hemelwaterstelsel | -2.12 | -2.12 | 2019 | rond | 24.221 | 1000 | 1000 | beton | 266f8d933a3b456fa971e8c6145f358d | De Krijgsman - Waterlinie