Bijlage 1 Elementenlijst elektrotechnische installatie DVC Rucphen

| Kenmerken |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project | 13352_002 Ondersteuning bij aanbesteding onderhoud E&W installaties DVC Rucphen | Datum | 8 juli 2026 |
| Onderwerp | Bijlage 1 Elementenlijst elektrotechnische installatie DVC Rucphen | Kenmerk | 13352_002-2091002 |

| NL-sfb | Aantal | Omschrijving | Merk | Type | Bouwjaar | Ruimte | Capaciteit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6111 | 1 | No break-installaties | Geveke | B104329 SLC 3000 Twin Pro | 2012 | (NOX-paneelwerkkast 4.44 derde verdieping | NB |
| 6111 | 1 | No break-installaties | Geveke | B104330 SLC Twin pro 1500 | 2012 | Werkkast 1.43 (begane grond) | NB |
| 6111 | 1 | No break-installaties | Geveke | B104328 SLC 20 Cube3 B1 | 2012 | MER derde verdieping | NB |
| 6111 | 1 | No break-installaties | Geveke | B104328 slc twin pro 1500 | 2012 | (NOX-paneel receptie begane grond) | NB |
| 6111 | 1 | Noodstroomaggregaat | Perkins | FG Wilson P150 | 2012 | Terrein | 135 KVA |
| 6121 | 5.256 m2 bvo | Veiligheidsaarding | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6132 | 5.256 m2 bvo | Kanalisatie voor installatie voor laagspanning multizuil | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6132 | 5.256 m2 bvo | Kanalisatie voor installatie voor laagspanning wand/plint en vloergoten | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6132 | 5.256 m2 bvo | Kanalisatie voor installatie voor laagspanning kabelgoten/ladderbanen | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6151 | 1 | Hoofdverdeelkast HLK | GE Power Controls | SubCenter | 2012 | Kelder | HS 1000A, 29x 125A mespatroonveld,1x 160° mespatroonveld, 1xOSB, 1x automaat |
| 6125 | 1 | Bliksemafleiding inclusief overspanningsbeveiligingen | Diversen | LP3 | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 9062 | 2 | Opritverwarming inclusief regelkast | NB |  | 2012 | Parkeergarage | NB |
| 6241 | 2 | Infrarood paneel | NB | NB | 2016 | Receptie | NB |
| 6231 | 1 | Krachtinstallaties infra-en schakelmateriaal onbewaakt | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK0-B onbewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | C.18 | HS 63A, 1xOSB, 17xALS |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK0-P onbewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | Politie 1.63 | HS 40A, 1xOSB, 5xALS, 4x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK0-H-Net/LK0-H-Pref bewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | C.06 | HS 63+40A, 2xOSB, 35xALS, 28x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK1-K onbewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | 2.34 | HS 80A, 1xOSB, 22xALS, 3x automaat |
| 6231 | 5.256 m2 bvo | Krachtinstallaties infra-en schakelmateriaal bewaakt | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK0 Net/LK0-Pref bewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | C.06 | HS 80+63A, 2xOSB, 39xALS, 26x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK1- Net/LK1-Pref bewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | 2.46 | HS 80+40A, 2xOSB, 25xALS, 28x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK1-C bewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | 2.46 | HS 63A, 1xOSB, 17xALS, 7x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK2 Net/LK2-Pref bewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | 3.43 | HS 125+40A, 2xOSB, 48xALS, 21x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK3 Net/LK3-Pref bewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | 4.44 | HS 125+40A, 2xOSB, 49xALS, 25x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK3-M bewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | 4.23 | HS 2xauto, 3x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast kracht K3-Net/K3-Pref bewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | 4.44 | HS 250+160A, 11x125A mespatroonveld2xOSB, 3x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht LK-1 Net/Nood bewaakt | GE Power Controls | Sub Center | 2012 | 0.16 | HS 80A, 1xOSB, 22xALS, 3x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht laadpalen | NB | NB | NB | Parkeergarage | Exclusief laadpunten HS 125A, 3x automaat |
| 6231 | 1 | Verdeelkast licht en kracht Tuininstallaties | NB | NB | NB | Parkeergarage | HS 40A, 3x automaat |
| 6300 | 1 | NEN 3140-inspectie/ Werkverantwoordelijke (installatieverantwoordelijke ligt bij de opdrachtgever) | NVT | NVT |  | Eerste inspectie in 2027 uitvoeren, cyclus 4 jaar. | Algemeen |
| 6311 | 1.589 | Elektra armaturen binnen opbouw/inbouw | Diversen | Diversen | 2012/2025 | Verlichting na de balie is in 2025 vervangen door led. Verlichting voor de balie is nog grotendeels van 2012. | Totaal 707 downligthers en 746 TL-armaturen |
| 6311 | 1 | Elektra Vliegenlamp Lumnia B | Lumnia | NB | 2017 | NB | NB |
| 6341 | 184 | Noodverlichting decentraal met batterij | Diversen | Diversen | 2012/2025 | Algemeen | Diversen |
| 6311 | 5.256 m2 bvo | Lichtinstallaties infra-en schakelmateriaal | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6400 | 1 | Centraal meld-en bedienpaneel | Aras | NB | 2012 | Begane grond | NB |
| 6411 | 1 | Aanwezigheids-en beletsignalering | NB | NB | 2012 | Algemeen | NB |
| 6421 | 1 | Spraak, telefoon installatie inclusief appendages | NB | NB | 2012 | Algemeen | NB |
| 6422 | 1 | Intercom-/videofooninstallatie | Schneider Electric | Twin bus | 2012 | Algemeen | 8 posten |
| 6431 | 1 | CCTV-installatie algemeen | Diversen | WV-ASM200 | 2012 | Algemeen | 2 dome camera's, 18 vaste camera's, 1 monitor en 1 bedienstation |
| 6431 | 5.256 m2 bvo | NOX-systeem | Aras | NB | 2012 | Algemeen | NOX systeem bestaat uit de volgende modulen: CPU: 1 st. PS5: 2st. CMU: 43 st. IO4: 28 st. MIO:1 RE4: 15 CPA: 2 st. |
| 6441 | 5.256 m2 bvo | Data-installatie (infra) exclusief patch kasten | NB | NB | 2012 | Algemeen | NB |
| 6451 | 5.256 m2 bvo | CAI-installatie | Hemmink | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6451 | 1 | Ringleidingsysteem slechthorenden | NB | NB | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6511 | 1 | Aspiratiedetectie | Notifier | NA-NAS2 | 2012 | Liftschacht/Mer | NB |
| 6511 | 5.256 m2 bvo | Brandmeldinstallatie type B | Notifier | NF 3000 | 2012 | Algemeen | 126 brandmelders (excl. listbekabeling) 237 signaalgevers |
| 6512 | 1 | Brandwerende doorvoeringen leidingen en kabelgoten et cetera | Diversen/Gerco | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |
| 6521 | 5.256 m2 bvo | Inbraaksignaleringsinstallatie | Arras | NOXIPGPRSK (H2) | 2012 | Algemeen | NB |
| 6522 | 5.256 m2 bvo | Toegangscontrole-installatie | Arras | N101CPU (Hi) | 2012 | Algemeen | NB |
| 6531 | 2 stuks schakelaar | Zonwering elektrische bediend (exclusief schermen) | NB | NB | 2012 | Algemeen | Burgerzaal en Raadszaal |
| 6541 | 1 | Signalering invalidetoiletten | Busch-Jaeger | Infoline, reflex S | 2012 | Algemeen | NB |
| 6590 | 3 | Rookscherm oprolbaar | NB | NB | 2012 | Bibliotheek, hal bij receptie, gemeentewinkel | Afmeting ong 7x2,6 meter |
| 9063 | 1 | Elektra-armaturen buiten diversen inclusief lantaarnpalen, grondspots, wandarmaturen et cetera | Diversen | Diversen | 2012 | Algemeen | Diversen |