## Bedrijfsmiddelen
(CONCEPT) bedrijfsmiddelenlijst VKS Woensdrecht
Bedrijfsmiddel (1) |  |  | Afmetingen (prio 1) |  |  |  | Afmetingen inlc. Gebruikers-ruimte (prio 1) |  |  |  | Aantallen per ruimte (prio 1) | [16 empty] | Elektrotechnische voorzieningen | [19 empty] | Werktuigbouwkundige voorzieningen | [17 empty] | Data-Telecom | [5 empty] | Gebouw Beheer |  |  |  |  | Beveiliging (brand) |  |  |  |  | Bouwkunde
Beschrijving | Model/type | Soort | opp [m²] | L [m¹] | B [m¹] | H [m¹] | opp [m²] | L [m¹] | B [m¹] | H [m¹] | Inspectie/schoonmaak 1 | Inspectie/schoonmaak 2 | Balanceren | Reparatie / clean room | Schuren Atex in 2 delen | spuiten/drogen A ATEX | spuiten/drogen B ATEX | Spuiten/drogen V/HOP ATEX | Verkeersplein / Centrale gang [Transport/opslag] | Magazijn 1 [Opslagruimten gereedschap (inschatting)] | Magazijn 2 [Opslagruimten gereedschap (inschatting)] | Stickerruimte met afzuiging t.b.v. machines | kantoorruimte 5 pers | kantoorruimte 10 pers | Kantine 50 pers | kleed/douche ruimte | Terrein | OPM. ELEKTROTECHNIEK | Stroom (A) | 16A | 32A | 63A | 80A | 125A | 300A | Vermogen (W) | Spanning (V) | Laag spanning | 230V | 400V | Temp >32 | > 32A | Zekering | Soort aansluiting | WCD of VAST | Explosieveilig | Beschermingsklasse | OPM. WERKTUIGBOUW | Aansluit persl | Aansluit water | Behandeld water | Aansluit riool | Riool naar zuivering | Olie en waterafscheider | Afzuigventilator extern | Afzuiging centraal | Koelwater | Lucht behandeld | Ontluchting NM | Rookgasafvoer | Aansluit aardgas | Koellucht | Lucht behandeld | Aansluiting Gas | Aansluit brandstof | OPM. DATA-TELECOM | Aansluit data_DaTe | Koper_DaTe | Glas_DaTe | Aansluit connector_DaTe | Centraalpunt_DaTe | OPM. GEBOUWBEHEER | Geb beh_GB | Centraalpunt_GB | Protocol_GB | Spec kabel_GB | OPM. BEVEILIGING | Brand bev_BB | Centraalpunt_BB | Protocol_BB | Spec kabel_BB | OPM. BOUWKUNDE | Dakdoorvoer_Bk | Fundering verzwaard_Bk | Opstanden_Bk | Verankeringen_Bk
Constructie voor kantelapparaat aan het dak (Dalmec) |  | Transport | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Labsaver |  | opslag | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3
6 werkstations |  | opslag | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6
Megamat [paternosterkast] |  | opslag | 6.25 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
vriezer |  | opslag | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
Mengkast |  | bewerking | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
Millieustraat |  | afval afvoer | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
Wand mengmeubel |  | meubulair | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
Spuitpistolenreiniger |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
verfschudder |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
mengtafel |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
Lockers voor spuitpistolen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
Blikkenpers |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
(hotbox nabij spuitcabine) bladen |  |  | 24 | 12 | 2 | 2 | 0 | [11 empty] | 1
oven nabij spuitcabine kleine onderdelen |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | [11 empty] | 1
verrijdbare stelling nabij inspectieruimte |  |  | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | [11 empty] | 5
werkbank /bureau |  |  | 7.2 | 4 | 1.8 |  | 0 | [11 empty] | 2
bladenkar nabij schuurrruimte |  |  | 22.5 | 9 | 2.5 |  | 0 | [11 empty] | 2
bladenkar nabij schuurrruimte |  |  | 22.5 | 9 | 2.5 |  | 0 | [11 empty] | 2
opstelplek bladenkar evr buiten verkeersplein |  |  | 60 | 10 | 6 | 3 | 0 | [11 empty] | 1
opstelplek stelling nabij spuitcabine |  |  | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | [11 empty] | 1
kast tbv tooling spuitcabine tegen cabine |  |  | 13 | 13 | 1 | 2.5 | 0 | [11 empty] | 1
Inloopvriezer |  |  | 6 | 3 | 2 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 1
koelkast |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 1 | 1
vriezer |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 1
inloopopslag geventileerd |  |  | 30 | 15 | 2 | 3 | 0 | [12 empty] | 3 | 3
normale stellingen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 1
bannermachine |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
3D printer ( kunststof) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
3D printer metaal?) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
t-shirt berdukking |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
grote snij/peltafel |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
opslag materiaalrollen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
(presentatiescherm) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1
(boekenkasten) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1
(x koffie automaten) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 1
(bar) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 1
koelkast (in keukenblok) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 1
vaatwasser (in keukenblok) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 1
(76x PGU kasten min 38) |  |  | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.8 | 0 | [18 empty] | 76
Opslag buiten overdekt ( rekken stellingen bakken etc leeg) inschatting |  |  |  | 15 | 10 | 3.5 | [20 empty] | 1