## Inleiding
Het Laboratorium voor Genoomanalyse van het AmsterdamUMC wil de komende jaren de huidige robotstraat gaan vervangen.
Deze bestaat uit 13 robots voor de verschillende flows binnen het laboratorium.
Aangezien de Diagnostiek moet blijven doorgaan en er onvoldoende ruimte beschikbaar is zullen de verschillende robots gefaseerd vervangen moeten worden.
Voor de volgende flows is vervanging gewenst: | Hierbij goed om te weten dat niet elke robot alle flows moet kunnen runnen
• DNA en RNA samples kunnen kwantificeren, verdunnen en aliquoteren. (liefst als 1 systeem van a-z/opslag systeem integreren met robot systeem)
• Inzetten van NGS flows zoals Short read Illumina Library preps en Long read Nanopore Library preps.
• Opzuiveren van PCR reacties denk hierbij aan Sanger sequencing maar ook NGS flows
• Opwerken van een meervoud van 96 of meer samples
• Opwerken van 24 of minder samples
Graag willen we antwoord op de eisen en wensen van de verschillende robots, dit mag uiteraard ook delen van de eisen. Zie hiervoor het tabblad Vragen
Aan de hand van uw reacties hopen we een goed beeld te krijgen van de type robots die op dit moment beschikbaar zijn voor de verschillende flows en het beste passen bij onze behoeftestelling.
Dit is géén aanbesteding, maar input voor een mogelijk toekomstige procedure.

## Vragen
E/W/O | # | Vragen | Antwoord vanuit Leverancier | Mogelijkheid tot uitleg
| 1 | De pipetteerrobot is in staat om vloeistoffen over te brengen van 1 - 1000 µl. Hoe nauwkeurig kan het systeem de volumes 1,2,5,10,20 en 1000 µl pipetteren, graag weergeven met een error percentage.
| 2 | Kan het systeem, na klaarzetten van het deck, een experiment uitvoeren van A-Z zonder manuele handelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uivoeren van een NGS Illumina Library prep. Hierbij graag onderbouwen op welke wijze de machine dit doet.(eventueel Bijlage toevoegen) |  |  | yes
| 3 | De robot voldoet aan de Europese eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu hieronder vallen de volgende eisen: - CE-markering - MDR-Certificering - ISO 13458 systeem wordt gehanteerd - Vloeistofpaden moeten steriel zijn of makkelijk gesterilisseerd kunnen worden |  |  | no
| 4 | Het gehele systeem (Incl randdapparatuur) moet Periodiek Gekalibreerd (PM) kunnen worden en functioneren volgens ISO15189.
| 5 | Zijn er specifieke eisen voor de robot waar de labruimte aan moet voldoen? Denk hierbij aan speciale tafels, afzuiging, ruimte rondom de robot, temperatuur van de ruimte.
| 6 | Kan de robot op een efficiënte (zo kort mogelijk) manier samples met een range 1-384 wells verwerken. Op welke manier doet de robot dit?
| 7 | Is de robot in staat meerdere type plaatformaten te verwerken: 96-wells PCR platen, 96-wells Deepwell platen, 384 wells platen.
| 8 | Ondersteund de robot de volgende type buizen: - Sopachem 0,8 ml Tri-coded Tube 96 format (fluidx), Art: 68-0801-01 - Sarstedt Microtube 2 ml, Art: 72.694.700 - DNA LoBind 1,5 ml Ep, Art: 525-0130 - DNA LoBind 2,0 ml Ep, Art: 525-0131 - Micronic 1,4 ml 2D Data-Matrix Internal thread screw cap Tubes (for AMC): MP75161
| 9 | Op welke manier zorgt de robot ervoor dat er geen cross contaminatie ontstaat?
| 10 | Aansluitend op punt 9, Hoe zorgt het systeem ervoor dat contaminatie van samples wordt voorkomen. Houd hierbij in gedachten dat input hoeveelheden steeds lager worden(bijvoorbeeld bij viraal DNA).
| 11 | Is de robot geschikt om Ultra Long DNA/Niet gefragmenteerde lengtes van 100kb of langer te verwerken. Denk hierbij aan sample preparation voor Oxford Nanopore sequencing/PacBio sequencing.
| 12 | Is het systeem in staat om vanaf een csv. werklijst te kunnen werken. Hierbij ook rekening houden dat de robot in staat is van verschillende source platen naar verschillende output platen kan. Bijvoorbeeld van een micronic plaat naar een Fluidx plaat gepipetteerd wordt. Hierop aansluitend kan het systeem ook willekeurig samples overbrengen, bijvoorbeeld van A1 naar G5.
| 13 | De minimale uptime van de robot bedraagt 96%
| 14 | Zijn er reserve onderdelen beschikbaar in Nederland of de Benelux en wat is hiervan de levertijd? Indien het antwoord hierop Nee is, geef aan hoelang de levertijd van reserveonderdelen is in dat geval.
| 15 | Hoeveel servicemonteurs heeft uw organisatie beschikbaar in Nederland en/of de Benelux. Indien servicemonteurs vanuit een andere locatie moeten komen, hoe snel kunnen ze dan ter plekke zijn?
| 16 | Welke type onderhoudscontracten kent uw organisatie en geef aan wat wel en wat niet onder de dekking van deze contracten valt? (Bijlage toevoegen)
| 17 | Op welke manier kan het systeem volume/clot detectie uitvoeren. Daarbij de vraag hoe nauwkeurig kan het systeem dit (in een error percentage)
| 18 | Op welke manier kan het systeem nieuwe labware toevoegen, denk hierbij aan nieuwe tubes, deepwell platen, PCR platen, 384 platen, reservoirs (groot en klein), buizen. Kunnen wij zelf de labware toevoegen?
| 19 | Hoe alameert de robot bij errors? zijn hier mogelijkheden tot terugkijken via opnames d.m.v. camera of live volgen. Daarop aansluitend creëert de robot ook een error/log file?
| 20 | Kan het systeem uitgebreid worden met één of meerdere van de volgende opties: - Systeem kan zelf doppen/ontdoppen - Systeem is in staat zelf platen te sealen (PCR of 384 wells platen) - Systeem kan zelf quantificatie uitvoeren, zowel een OD als fluometrisch meting. - Toevoegen van Thermocycler op het deck of naast het deck waarbij de robot in staat is de platen hierin te plaatsen - Posities die gekoeld/verwarmd kunnen worden voor PCR platen en Eppen/Buizen met chemicaliën
| 21 | Hoe makkelijk kunnen alle protocollen die wij nu draaien (zie hieronder) overgezet worden naar de robot. Hoe snel (weergegeven in werkuren) kunnen programma's geoptimaliseerd/aangepast worden, rekening houden met de snelle veranderingen binnen de wetenschappelijke wereld. Impressie van onze huidige protocollen: - Kapa EvoPlusV2 library preparation pre en post - Aliquoteren van monster vanuit verschillende tubes/platen naar verschillende tubes/platen met wisselende volumes en posities - Opzuivering Sanger Fragmenten - Sophia Genetics HCS library preparation pre en post - Qubit meting, zowel 'Broad Range' als 'High Sense' - RNA Library preparation
| 22 | Zijn we voor het gebruik van de benodigde plastics aangewezen op uw organisatie of kunnen wij hiervoor gebruik maken van universele mogelijkheden. Als uw antwoord is dat we zijn aangewezen op de plastics van uw organisatie zien wij graag hiervoor een aparte Bijlage met informatie
| 23 | Op welke manier wordt bij het starten van de run gecontroleerd of alle plastics/reagentia op de juiste positie staat. indien dit met barcode readers gedaan word, worden de barcodes lineair gelezen en is dit zijde specifiek?
| 24 | Kunt u van iedere type robot, waarin u het Amsterdam UMC kan voorzien en die aansluit op de eisen en wensen een Indicatie van de kostenopbouw geven. (Indien mogelijk in de vorm van een prijsopgave middels een of meerdere Bijlagen)