## Install base
Install base
Aperio v2 en v3 bij offline deur opgeteld
Aantallen
College, dienst | Adres | Online doorgang | Offline doorgang
MBO College Hilversum | Arena 301 | 0 | 0
MBO College Lelystad | Agorawagenplein 1 | 1 | 0
VOvA - Hyperion College | Badhuiskade 361 | 1 | 0
MBO College West | Bos en Lommerplein 154 | 0 | 20
VOvA - Hubertus & Berkhoff | Betuwestraat 29 | 19 | 52
MBO College Centrum | Da Costastraat 36 | 11 | 56
MBO College Centrum | Da Costastraat 60 | 3 | 35
MBO College Centrum | Da Costastraat 62 | 9 | 5
MBO College Centrum | Da Costastraat 64 | 5 | 40
MBO College Centrum | Da Costastraat 91 | 3 | 32
MBO College Zuid | Europaboulevard 13 | 101 | 179
MBO College Centrum | Elandsstraat 175 | 3 | 53
MBO College Zuid | Fahrenheitstraat 99 | 1 | 0
MBO College Zuidoost | Fraijlemaborg 135 | 24 | 128
MBO College Zuidoost | Fraijlemaborg 141 | 24 | 13
VOvA - Cburg College | Foekje Dillemastraat 116 | 7 | 0
MBO College Noord | Gare Du Nord 13 | 57 | 187
MBO College Westpoort | Kabelweg 88 | 3 | 4
MBO College West | Laan Van Spartaan 2 | 62 | 187
MBO College West | Louwesweg 6 | 0 | 94
MBO College Amstelland | Maalderij 37 | 42 | 112
MBO College Noord | NDSM-straat 1 | 7 | 59
MBO College Airport | Opaallaan 25 | 3 | 0
MBO College West | Postjesweg 1 | 27 | 0
MBO College Zuid | Ruijsdaelstraat 67 | 9 | 14
MBO College Almere | Straat Van Florida 1 | 5 | 92
MBO College Westpoort | Tempelhofstraat 80 | 126 | 21
MBO College Poort | Winterspelenplein 25 | 17 | 33
Totalen |  | 570 | 1416
Info
Aantal Deurcontrollers | 175
Aantal AEOS Blue servers: | 2 | 1: applicatie 2: lookup server
Aantal Databases | 1
Dedicated bekabeling is aanwezig