BIJLAGE REVISIE EISEN

- Bestandsnamen

Indien de tekeningen in BIM gemaakt zijn dienen 3 bestanden per tekening aangeleverd te worden: een Acad versie, een pdf-versie en een BIM versie, allen met dezelfde RVB bestandsnaam behoudens de extensie naam.

Bestandsnamen volgens Rijkscadspecificaties.

- Tekeningenlijst

Alle tekeningen in de aangeleverde tekeningenlijst vermelden

- Onderhoek

Onderhoek Rijksvastgoedbedrijf aanhouden

Bij de onderhoek dient te staan (geldt voor alle disciplines):

- Bedrijfslogo en adres aannemer boven de Rijksvastgoedbedrijf onderhoek

- Complexcode: 9033DPL boven de Rijksvastgoedbedrijf onderhoek

- Bouwwerknaam: Depot Leeuwarden

- Objectcode: 05H09

- Gebouwcode:

- Documentnamen

- Alle bestandsnamen beginnen met 05H09.discipline.omschrijving.datum. LET OP!; dit geldt voor documenten en niet voor revsietekeningen (die dienen aan de Rijks CAD standaard te voldoen).

- Elektrotechniek specifiek

Zie bijlage  “Minimale eisen tekeningen elektrische installatie”

- Voor Et dienen alle installatie delen in aparte tekeningen en bestanden te worden aangeleverd. Dus laagspanning op een aparte tekening en bestand, noodverlichting, BMI etc..

- Op alle plattegrondtekeningen renvooi symbolenverklaring

- kastaanzicht en schema op 1 tekening. Aanzicht verdeelkast rechtsboven in de tekening, Schema verdeelkast midden in de tekening. (Afgaande groepen 1 t/m .. van links naar rechts horizontaal)

- Bestaande revisie waar gesloopt/aangesloten is aanpassen. Alleen revisie datum aanvullen en revisie code A, B, C etc.. Revisie die aangepast moet worden volgt nog.