## Bijlage 1
Bijlage 3 Inschrijfstaat
Inschrijfstaat behorende bij aanbesteding renovatie drukriolering gemeente Montferland 2026 met kenmerk 47003322, versie NvI-3
Overeenkomstig het Standaard PvE voor drukrioleringsunits gemeente Montferland met bijlagen en, indien voorkomend, de nota(‘s) van inlichtingen
Alle genoemde eenheidsprijzen op de inschrijfstaat zijn inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.
Prijsoverzicht renovatiewerkzaamheden
In deze inschrijfstaat wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen met montage. De op te geven bedragen dienen inclusief levering materiaal, inzet materieel en de benodigde arbeid te zijn voor het (terugkomen en) vervangen en/of vernieuwen van dit onderdeel. Onderdelen als handschoenen, werkoveral, papier, zeep en persoonlijke beschermingsmiddelen etc. behoren tot de “standaard uitrusting” en zijn niet verrekenbaar.
Post nr. | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | Leveren en plaatsen pomp van het type Flygt MP 3069.170 HT Curve 250 2,4 kW | Stuk | 63 |  | 0
2 | Leveren en plaatsen pomp van het type Flygt MP 3069.170 HT Curve 254 1,7 kW | Stuk | 64 |  | 0
3 | Leveren en plaatsen pomp van het type Flygt NP 3069.160 SH Curve 270 2,4 kW | Stuk | 63 |  | 0
4 | Leveren en plaatsen pomp van het type Flygt NP 3069.160 SH Curve 272 1,7 kW | Stuk | 64 |  | 0
5 | Leveren en vervangen van hijsketting | Stuk | 62 |  | 0
6 | Het vervangen van het complete leidingwerk tot aan de bestaande muurdoorvoer, inclusief geleidebuisconstructie, Inclusief alle benodigde werkzaamheden. Situatie 1 | Stuk | 162 |  | 0
7 | Het vervangen van het complete leidingwerk tot aan de afgaande persleiding buiten de pompput, inclusief muurdoorvoer, inclusief geleidebuisconstructie. Inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden. Zie situatie 1 en 3 | Stuk | 27 |  | 0
8 | Aanbrengen T-stuk 45° op de hoofdpersleiding 50-110 mm bij aansluiting met meer dan 4 bochten. Zie situatie 1 | Stuk | 62 |  | 0
9 | Het vervangen van het complete leidingwerk tot aan de afgaande persleiding buiten de pompput, inclusief muurdoorvoer, inclusief geleidebuisconstructie. Inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden. Zie situatie 2 | Stuk | 27 |  | 0
10 | Betreffende ombouw HK (boven water) naar voetbocht. Het vervangen van het complete leidingwerk tot aan de afgaande persleiding buiten de pompput, inclusief muurdoorvoer, inclusief geleidebuisconstructie, Inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden. Situatie 2 | Stuk | 187 |  | 0
11 | Verwijderen bestaande muurdoorvoer en aanstorten en afwerken wand pompput na verwijderen muurdoorvoerstuk. Situatie 2 en 3 | Stuk | 27 |  | 0
12 | Vervangen van de gietijzeren balkeerklep door een rvs balkeerklep in het bestaande rvs leidingwerk. Zie situatie 4 | Stuk | 62 |  | 0
13 | Vervangen van het leidingwerk boven de balkeerklep door een rvs316 leiding met een kogelkraan en 3-delige koppeling (2 stuks) aan te sluiten op de leiding in de pompput middels een Straub koppeling. Zie situatie 5 | Stuk | 241 |  | 0
14 | Vervangen besturing 1-pomps inclusief buitenopstellingskast type dochter (DK) | Stuk | 35 |  | 0
15 | Vervangen besturing 1-pomps exclusief buitenopstellingskast type dochter (DK) | Stuk | 200 |  | 0
16 | Vervangen huidige besturing met DK (voeding van derden) door een buitenopstellingskast met besturing 1-pomps (type ZK) inclusief aanbrengen nieuwe energieaansluiting energiebedrijf | Stuk | 6 |  | 0
17 | Vervangen besturing 1-pomps inclusief buitenopstellingskast type moederkast (MK) | Stuk | 8 |  | 0
18 | Vervangen besturing 1-pomps exclusief buitenopstellingskast type moederkast (MK) | Stuk | 77 |  | 0
19 | Vervangen besturing 1-pomps inclusief buitenopstellingskast type moederkast met krachtverdeelkast (MK+ KVK) | Stuk | 8 |  | 0
20 | Vervangen besturing 1-pomps exclusief buitenopstellingskast type moederkast met krachtverdeelkast (MK+ KVK) | Stuk | 76 |  | 0
21 | Vervangen centrale verdeelkast (CVK) met krachtverdeelkast inclusief buitenopstellingskast | Stuk | 1 |  | 0
22 | Vervangen centrale verdeelkast (CVK) met krachtverdeelkast exclusief buitenopstellingskast | Stuk | 1 |  | 0
23 | Vervangen huidige niveaumeting door radarsensor Vega C11 + rvs beugel & HW wipper Condor type PSN-X + kabelspanklem merk Rutenbeck type AKL 802 compleet (1 stuks per pompput) | Stuk | 100 |  | 0
24 | Leveren en aanbrengen niveaumeting door vlotter, merk Condor type PSN-X + kabelspanklem merk Rutenbeck type AKL 802 compleet (set a 2 stuks) | Set | 272 |  | 0
25 | Leveren en aanbrengen modem + antenne (werkend) t.b.v. het aansluiten op een hoofdpost | Stuk | 100 |  | 0
26 | Vervangen betonklip type dochterkast door RVS sokkel | Stuk | 35 |  | 0
27 | Vervangen betonklip type moederkast en CVK door RVS sokkel | Stuk | 16 |  | 0
28 | Vervangen putrand met deksel Type 3223/17 Vepromax cross grip | Stuk | 35 |  | 0
29 | Ophogen putrand | Stuk | 62 |  | 0
30 | Ophogen bestaande betonsokkel (DK) | Stuk | 34 |  | 0
31 | Ophogen bestaande betonsokkel (MK, MK+KVK en CVK) | Stuk | 28 |  | 0
32 | Ophogen afdekplaat | Stuk | 10 |  | 0
33 | Vervangen bestaande mantelbuis tussen kast en put, inclusief civiele werkzaamheden (per 2 stuks) | Mtr | 102 |  | 0
34 | Verlengen bestaande mantelbuis in de buitenopstellingkast inclusief PVC sok (DK, MK, MK+KVK en CVK) | Stuk | 555 |  | 0
35 | Verlengen binnenkomende / uitgaande voedingskabel in de kast, zijnde verwijderen bestaande lasdoos (indien aanwezig) en leveren en aanbrengen van een gietmof aan te brengen in de grond voorzien van 2 mtr voedingskabel YMVK-as overeenkomstig de bestaande kabel, inclusief alle benodigde civieltechnische werkzaamheden | Stuk | 50 |  | 0
36 | Leveren en aanbrengen hydrokorrels (DK) | Stuk | 380 |  | 0
37 | Leveren en aanbrengen hydrokorrels (MK, MK+KVK en CVK) | Stuk | 155 |  | 0
38 | Leveren en aanbrengen lozingsput + vrijvervalriool conform 2.15.1. van de werkbeschrijving | Stuk | 70 |  | 0
39 | Verwijderen stroomprofiel uit pompput | Stuk | 10 |  | 0
40 | Inzet minikraan + bediening t.b.v. aanvullende werkzaamheden | Uur | 40 |  | 0
41 | Inzet civieltechnische medewerker t.b.v. aanvullende werkzaamheden | Uur | 40 |  | 0
42 | Het loskoppelen en opnieuw aansluiten van energiemeter (kWh-meter) + afstemming met netbedrijf | Stuk | 20 |  | 0
43 | Aanbrengen, in stand houden en verwijderen bronbemaling | Stuk | 13 |  | 0
44 | Reinigen persleiding, diameter 50 mm t/m 110 mm conform 2.15.6 van de werkbeschrijving | Kilometer | 150 |  | 0
45 | Afvoeren drijfvet, vuil en slib | ton | 20 |  | 0
46 | Digitaal in kaart brengen persleidingtracé, diameter 50 mm t/m 110 mm conform 2.15.7 van de werkbeschrijving | Kilometer | 100 |  | 0
47 | Bepalen van de werkelijke capaciteit van de pomp conform 2.15.8 van de werkbeschrijving | Stuk | 106 |  | 0
48 | Schouw met opdrachtegever inclusief opstellen van werkomschrijving per cluster (circa 25 stuks) aan de hand van de verrekenbare posten | Stuk | 24 |  | 0
49 | Stelpost herstel vegetatie op particulier terrein |  | 1 | 5000 | 5000
Totale inschrijfsom excl. BTW (in te vullen op het inschrijvingsbiljet bijlage 2 ) |  |  |  |  | 5000
Gedaan te ….....................................................(plaats) de ….................................................................................(datum)
De Inschrijver: …................................................................................. (naam en functie)
….…….......................................................................... (handtekening)