## tabel
Peilbuisnaam | Straatnaam | Foto | BRO-ID (tab basisgegevens) | Putcode (tab basisgegevens) | BRO-ID (tab grondwaterstands-onderzoek) | Grondwaternet (tab basisgegevens) | Inrichtingsdatum put | Put in registratie sinds | Datum 1e meting | Datum laatste meting | Status | Meting in registratie sinds | Status | X | X | Y | Y | Maaiveld-hoogte | Maaiveld-hoogte | Afwerking | Openen | Materiaal | Communicatie | Eigendom logger | Contract | Contract-houder | Jaar van aanleg | Staat van onderhoud | Rest-levensduur | Toegankelijk-heid | Opmerkingen
1 | [12 empty] | historisch | 185239 | 185239 | 423564 | 423564 | 9.06 | 9.06 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
2 | [12 empty] | historisch | 185533 | 185533 | 423871.9 | 423871.9 | 10.88 | 10.88 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
3 | [12 empty] | historisch | 184903 | 184903 | 424708 | 424708 | 9.88 | 9.88 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
4 | [12 empty] | historisch | 185169 | 185169 | 424865.1 | 424865.1 | 10.71 | 10.71 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5 | [12 empty] | historisch | 184283 | 184283 | 424916.6 | 424916.6 | 8.74 | 8.74 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
7 | Winselingseweg | [9 empty] | 46217 |  | actief | 186197.7 | 186197.7 | 429667.2 | 429667.2 | 12.59 | 12.59 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | Aveco | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt
11 | Waterstraat | [9 empty] | 46217 |  | actief | 186484 | 186484 | 429389 | 429389 | 11.61 | 11.61 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | Aveco | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt
12 | Biezendwarsstraat |  | GMW000000042717 | GMW40C003402 | GLD000000050177 |  | 2006-10-26 | 2021-01-28 | 2011-04-07 | 2026-01-10 | 185 | 2024-03-04 | actief | 186523 | 186523 | 428857 | 428857 | 10.75 | 10.75 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | Aveco | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt
14 | [12 empty] | historisch | 184136 | 184136 | 425023 | 425023 | 8.78 | 8.78 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
15 | [12 empty] | historisch | 184817 | 184817 | 425258 | 425258 | 9.99 | 9.99 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
22 | [12 empty] | historisch | 181972.4 | 181972.4 | 427314.6 | 427314.6 | 8.3 | 8.3 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
10h | Lijnbaanstraat |  | GMW000000007573 | GMW40W107075 | GLD000000050172 | GMN000000002170 | 2018-05-08 | 2019-05-21 | 2018-05-24 | 2026-01-10 | 185 | 2024-03-04 | actief | 186604.6 | 186604.6 | 429403.9 | 429403.9 | 11.69 | 11.69 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | Aveco | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt
13_1 | [12 empty] | historisch | 183396 | 183396 | 424885 | 424885 | 8.6 | 8.6 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
13_2 | [12 empty] | historisch | 183396 | 183396 | 424885 | 424885 | 8.6 | 8.6 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
16_1 | [12 empty] | historisch | 182238 | 182238 | 424942.9 | 424942.9 | 7.66 | 7.66 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
16_2 | [12 empty] | historisch | 182238 | 182238 | 424942.9 | 424942.9 | 7.66 | 7.66 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
17_1 | [12 empty] | historisch | 182903 | 182903 | 424092 | 424092 | 9745 | 9745 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
17_2 | [12 empty] | historisch | 182903 | 182903 | 424092 | 424092 | 9745 | 9745 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
18_1 | [12 empty] | historisch | 183434.7 | 183434.7 | 423519.5 | 423519.5 | 8.61 | 8.61 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
18_2 | [12 empty] | historisch | 183431.7 | 183431.7 | 423523.8 | 423523.8 | 8.61 | 8.61 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
19_1 | [12 empty] | historisch | 188361 | 188361 | 430592.1 | 430592.1 | 9.94 | 9.94 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
19_2 | [12 empty] | historisch | 188362 | 188362 | 430592.9 | 430592.9 | 9.94 | 9.94 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
20_1 | [12 empty] | historisch | 188432 | 188432 | 430907.1 | 430907.1 | 10.14 | 10.14 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
20_2 | [12 empty] | historisch | 188432 | 188432 | 430907.1 | 430907.1 | 10.14 | 10.14 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
21_1 | [12 empty] | historisch | 187969 | 187969 | 431903 | 431903 | 10.15 | 10.15 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
21_2 | [12 empty] | historisch | 187969 | 187969 | 431903 | 431903 | 10.15 | 10.15 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
22_VORIG | [12 empty] | historisch | 181969 | 181969 | 427335 | 427335 | 6.82 | 6.82 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
240818_PB01 | Dennenstraat 50 overzijde (ingang sportpark) |  | GMW000000083992 | GMW40C144635 | GLD000000064488 | GMN000000001863 | 2024-06-10 | 2024-08-27 | 2024-06-19 | 2026-01-11 | 184 | 2024-08-27 | actief | 185075 | 185075 | 427214 | 427214 | 10.2 | 10.2 | schutkoker | inbus of sleutel | kunststof | telemetrie | Aveco | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | 2024
240818_PB02 | Neptunusstraat dorpspark |  | GMW000000083993 | GMW40C144636 | GLD000000064487 | GMN000000001863 | 2024-06-18 | 2024-08-27 | 2024-06-19 | 2026-01-11 | 184 | 2024-08-27 | actief | 185732 | 185732 | 427999 | 427999 | 10.05 | 10.05 | schutkoker | inbus of sleutel | kunststof | telemetrie | Aveco | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | 2024
240818_PB03 | Kerkstraat 115 overzijde |  | GMW000000083990 | GMW40C144633 | GLD000000064489 | GMN000000001863 | 2024-06-18 | 2024-08-27 | 2024-06-19 | 2026-01-11 | 184 | 2024-08-27 | actief | 184947 | 184947 | 427789 | 427789 | 9.79 | 9.79 | schutkoker | inbus of sleutel | kunststof | telemetrie | Aveco | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | 2024
240818_PB04 | Bredestraat voedselbos |  | GMW000000083991 | GMW40C144634 | GLD000000064486 | GMN000000001863 | 2024-06-18 | 2024-08-27 | 2024-06-19 | 2026-01-11 | 184 | 2024-08-27 | actief | 185588 | 185588 | 428637 | 428637 | 9.36 | 9.36 | schutkoker | inbus of sleutel | kunststof | telemetrie | Aveco | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | 2024
240819 PB01 | Lutherseplaats speeltuin | F11 | GMW000000084668 | GMW40C145129 | GLD000000065401 | GMN000000001863 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-09-26 | 2026-01-11 | 184 | 2024-10-17 | actief | 187859.3 | 187859.3 | 429089.3 | 429089.3 | 13.63 | 13.63 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | telemetrie | Aveco | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | 2024
241167_PB01 | Heselaan parkeerterrein |  | GMW000000090931 | GMW40C149934 | GLD000000081947 | GMN000000002170 | 2024-06-26 | 2025-04-02 | 2024-07-04 | 2026-01-11 | 184 | 2025-04-02 | actief | 187139 | 187139 | 428965 | 428965 | 15.23 | 15.23 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | telemetrie | Aveco | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | 2024
9h | Kanaalstraat t.h.v. Mercuriusstraat | [9 empty] | 46217 |  | actief | 186037.2 | 186037.2 | 429265.4 | 429265.4 | 10.53 | 10.53 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt
B40C3109_001 | Azaleastraat 45 overzijde plantsoen | F09 | [8 empty] | 46217 |  | actief | 188251.4 | 188251.4 | 430707.4 | 430707.4 | 9.91 | 9.91 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3162_001 | Floralaan 5 in plantsoen | F18 | GMW000000009537 | GMW40C003162 | GLD000000032187 | GMN000000001863 | 2009-03-20 | 2019-06-24 | 2011-01-08 | 2018-02-14 |  | 2023-02-09 | historisch | 188050 | 188050 | 430215 | 430215 | 10.6 | 10.6 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet gevonden
B40C3162_002 | Floralaan 5 in plantsoen | F18 | GMW000000009537 | GMW40C003162 | GLD000000032189 | GMN000000001863 | 2009-03-20 | 2019-06-24 | 2009-03-28 | 2019-06-20 |  | 2023-02-09 | historisch | 188050 | 188050 | 430215 | 430215 | 10.6 | 10.6 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet gevonden
B40C3162_003 | Floralaan 5 in plantsoen | F18 | GMW000000009537 | GMW40C003162 | GLD000000032148 | GMN000000001863 | 2009-03-20 | 2019-06-24 | 2010-10-05 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 188050 | 188050 | 430215 | 430215 | 10.6 | 10.6 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt |  |  |  |  | niet gevonden
B40C3163_001 | Pastoor van Laakstraat 6 wei achter woning | n.v.t. | GMW000000047437 | GMW40C003163 | GLD000000032133 | GMN000000001863 | 2009-03-19 | 2021-05-19 | 2010-03-01 | 2013-07-03 |  | 2023-02-09 | historisch | 188090 | 188090 | 430071 | 430071 | 10.37 | 10.37 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | particulier terrein
B40C3163_002 | Pastoor van Laakstraat 6 wei achter woning | n.v.t. | GMW000000047437 | GMW40C003163 | GLD000000032135 | GMN000000001863 | 2009-03-19 | 2021-05-19 | 2009-10-07 | 2015-09-29 |  | 2023-02-09 | historisch | 188090 | 188090 | 430071 | 430071 | 10.37 | 10.37 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | particulier terrein
B40C3163_003 | Pastoor van Laakstraat 6 wei achter woning | n.v.t. | GMW000000047437 | GMW40C003163 | GLD000000032137 | GMN000000001863 | 2009-03-19 | 2021-05-19 | 2009-10-07 | 2015-10-05 |  | 2023-02-09 | historisch | 188090 | 188090 | 430071 | 430071 | 10.37 | 10.37 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | particulier terrein
B40C3164_001 | Hoge Bongerd naast Warmoezenierstraat 40 |  | GMW000000009544 | GMW40C003164 | GLD000000032206 | GMN000000001863 | 2009-03-17 | 2019-06-24 |  |  |  | 2023-02-09 | historisch | 187646 | 187646 | 430451 | 430451 | 10.03 | 10.03 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geen gegevens
B40C3164_002 | Hoge Bongerd naast Warmoezenierstraat 40 |  | GMW000000009544 | GMW40C003164 | GLD000000032208 | GMN000000001863 | 2009-03-17 | 2019-06-24 | 2009-03-28 | 2019-06-20 |  | 2023-02-09 | historisch | 187646 | 187646 | 430451 | 430451 | 10.03 | 10.03 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3164_003 | Hoge Bongerd naast Warmoezenierstraat 40 |  | GMW000000009544 | GMW40C003164 | GLD000000032210 | GMN000000001863 | 2009-03-17 | 2019-06-24 | 2009-03-28 | 2019-06-20 |  | 2023-02-09 | historisch | 187646 | 187646 | 430451 | 430451 | 10.03 | 10.03 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3165_001 | Parallelweg bij scouting |  | GMW000000009543 | GMW40C003165 | GLD000000032191 | GMN000000001863 | 2009-03-12 | 2019-06-24 | 2010-03-02 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 187589 | 187589 | 430311 | 430311 | 9.65 | 9.65 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3165_002 | Parallelweg bij scouting |  | GMW000000009543 | GMW40C003165 | GLD000000032214 | GMN000000001863 | 2009-03-12 | 2019-06-24 | 2010-03-02 | 2025-03-24 | 477 | 2023-02-09 | actief | 187589 | 187589 | 430311 | 430311 | 9.65 | 9.65 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3165_003 | Parallelweg bij scouting |  | GMW000000009543 | GMW40C003165 | GLD000000032216 | GMN000000001863 | 2009-03-12 | 2019-06-24 | 2009-03-28 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 187589 | 187589 | 430311 | 430311 | 9.65 | 9.65 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3166_001 | Parallelweg t.h.v. watersingel | F12 | GMW000000047433 | GMW40C003166 | GLD000000032241 | GMN000000001863 | 2009-03-18 | 2021-05-19 | 2009-03-28 | 2013-06-23 |  | 2023-02-09 | historisch | 187568 | 187568 | 430044 | 430044 | 9.84 | 9.84 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3166_002 | Parallelweg t.h.v. watersingel | F12 | GMW000000047433 | GMW40C003166 | GLD000000032242 | GMN000000001863 | 2009-03-18 | 2021-05-19 | 2009-03-28 | 2015-07-28 |  | 2023-02-09 | historisch | 187568 | 187568 | 430044 | 430044 | 9.84 | 9.84 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3166_003 | Parallelweg t.h.v. watersingel | F12 | GMW000000047433 | GMW40C003166 | GLD000000032131 | GMN000000001863 | 2009-03-18 | 2021-05-19 |  |  |  | 2023-02-09 | historisch | 187568 | 187568 | 430043 | 430043 | 9.84 | 9.84 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geen gegevens
B40C3168_001 | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000042722 | GMW40C003168 | GLD000000032157 | GMN000000001863 | 2009-03-26 | 2021-01-28 | 2010-03-01 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 187385 | 187385 | 429917 | 429917 | 10.37 | 10.37 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3168_002 | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000042722 | GMW40C003168 | GLD000000032159 | GMN000000001863 | 2009-03-26 | 2021-01-28 | 2010-03-01 | 2025-11-30 | 226 | 2023-02-09 | actief | 187385 | 187385 | 429917 | 429917 | 10.37 | 10.37 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3168_003 | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000042722 | GMW40C003168 | GLD000000032161 | GMN000000001863 | 2009-03-26 | 2021-01-28 | 2009-03-28 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 187385.9 | 187385.9 | 429915.7 | 429915.7 | 10.37 | 10.37 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3169_001 | Moormannstraat |  | GMW000000009550 | GMW40C003169 | GLD000000032215 | GMN000000001863 | 2009-03-28 | 2019-06-24 | 2011-01-12 | 2018-11-15 |  | 2023-02-09 | historisch | 187263 | 187263 | 430629 | 430629 | 9.78 | 9.78 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3169_001n | Moormannstraat | [9 empty] | 46217 |  | actief | 187284.5 | 187284.5 | 430614.6 | 430614.6 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3169_002 | Moormannstraat |  | GMW000000009550 | GMW40C003169 | GLD000000032217 | GMN000000001863 | 2009-03-28 | 2019-06-24 | 2015-01-01 | 2018-03-07 |  | 2023-02-09 | historisch | 187263 | 187263 | 430629 | 430629 | 9.78 | 9.78 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3169_002n | Moormannstraat | [9 empty] | 46217 |  | actief | 187284.5 | 187284.5 | 430614.6 | 430614.6 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3169_003 | Moormannstraat |  | GMW000000009550 | GMW40C003169 | GLD000000032219 | GMN000000001863 | 2009-03-28 | 2019-06-24 | 2009-03-28 | 2018-11-15 |  | 2023-02-09 | historisch | 187263 | 187263 | 430629 | 430629 | 9.78 | 9.78 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3169_003n | Moormannstraat | [9 empty] | 46217 |  | actief | 187284.5 | 187284.5 | 430614.6 | 430614.6 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3170_001 | Zaligestraat |  | GMW000000009551 | GMW40C003170 | GLD000000032239 | GMN000000001863 | 2019-03-17 | 2019-06-24 | 2010-03-01 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 187159 | 187159 | 430480 | 430480 | 10.03 | 10.03 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3170_002 | Zaligestraat |  | GMW000000009551 | GMW40C003170 | GLD000000032223 | GMN000000001863 | 2019-03-17 | 2019-06-24 | 2010-03-01 | 2024-03-25 | 841 | 2023-02-09 | actief | 187159 | 187159 | 430480 | 430480 | 10.03 | 10.03 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3170_003 | Zaligestraat |  | GMW000000009551 | GMW40C003170 | GLD000000032225 | GMN000000001863 | 2019-03-17 | 2019-06-24 | 2010-03-01 | 2024-03-25 | 841 | 2023-02-09 | actief | 187159 | 187159 | 430480 | 430480 | 10.03 | 10.03 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3171_001 | Zaligestraat |  | GMW000000009548 | GMW40C003171 | GLD000000032226 | GMN000000001863 | 2019-03-16 | 2019-06-24 | 2010-03-01 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187067 | 187067 | 430355 | 430355 | 10.94 | 10.94 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3171_002 | Zaligestraat |  | GMW000000009548 | GMW40C003171 | GLD000000032228 | GMN000000001863 | 2019-03-16 | 2019-06-24 | 2010-03-01 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187067 | 187067 | 430355 | 430355 | 10.94 | 10.94 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3171_003 | Zaligestraat |  | GMW000000009548 | GMW40C003171 | GLD000000032145 | GMN000000001863 | 2019-03-16 | 2019-06-24 | 2010-03-01 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187067 | 187067 | 430355 | 430355 | 10.94 | 10.94 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3172_001 | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000042730 | GMW40C003172 | GLD000000032177 | GMN000000001863 | 2009-03-24 | 2021-01-28 | 2010-03-01 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 186989 | 186989 | 430233 | 430233 | 10.44 | 10.44 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3172_002 | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000042730 | GMW40C003172 | GLD000000032179 | GMN000000001863 | 2009-03-24 | 2021-01-28 | 2012-05-01 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 186989 | 186989 | 430233 | 430233 | 10.44 | 10.44 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3172_003 | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000042730 | GMW40C003172 | GLD000000032149 | GMN000000001863 | 2009-03-24 | 2021-01-28 | 2009-03-28 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 186989 | 186989 | 430233 | 430233 | 10.44 | 10.44 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3173_001 | Oranje Marieplein |  | GMW000000009532 | GMW40C003173 | GLD000000032232 | GMN000000001863 | 2009-03-12 | 2019-06-24 | 2010-03-02 | 2018-11-15 |  | 2023-02-09 | historisch | 187077 | 187077 | 430762 | 430762 | 9.63 | 9.63 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3173_001n | Oranje Marieplein | [9 empty] | 46217 |  | actief | 187107.9 | 187107.9 | 430756.4 | 430756.4 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3173_002 | Oranje Marieplein |  | GMW000000009532 | GMW40C003173 | GLD000000032234 | GMN000000001863 | 2009-03-12 | 2019-06-24 | 2009-03-28 | 2018-11-15 |  | 2023-02-09 | historisch | 187077 | 187077 | 430762 | 430762 | 9.63 | 9.63 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3173_002n | Oranje Marieplein | [9 empty] | 46217 |  | actief | 187107.9 | 187107.9 | 430756.4 | 430756.4 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3173_003 | Oranje Marieplein |  | GMW000000009532 | GMW40C003173 | GLD000000032237 | GMN000000001863 | 2009-03-12 | 2019-06-24 | 2009-03-28 | 2018-03-30 |  | 2023-02-09 | historisch | 187077 | 187077 | 430762 | 430762 | 9.63 | 9.63 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3173_003n | Oranje Marieplein | [9 empty] | 46217 |  | actief | 187107.9 | 187107.9 | 430756.4 | 430756.4 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3174_001 | Nel Petersstraat in watersingel |  | GMW000000009560 | GMW40C003174 | GLD000000032184 | GMN000000001863 | 2009-03-18 | 2019-06-24 | 2009-03-01 | 2018-11-15 |  | 2023-02-09 | historisch | 186935 | 186935 | 430675 | 430675 | 9.23 | 9.23 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3174_002 | Nel Petersstraat in watersingel |  | GMW000000009560 | GMW40C003174 | GLD000000032172 | GMN000000001863 | 2009-03-18 | 2019-06-24 | 2009-03-28 | 2018-11-15 |  | 2023-02-09 | historisch | 186935 | 186935 | 430675 | 430675 | 9.23 | 9.23 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3174_003 | Nel Petersstraat in watersingel |  | GMW000000009560 | GMW40C003174 | GLD000000032174 | GMN000000001863 | 2009-03-18 | 2019-06-24 | 2009-03-28 | 2018-07-11 |  | 2023-02-09 | historisch | 186935 | 186935 | 430675 | 430675 | 9.23 | 9.23 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3175_001 | Waalhoven |  | GMW000000009556 | GMW40C003175 | GLD000000032178 | GMN000000001863 | 2009-03-19 | 2019-06-24 | 2010-12-13 | 2018-11-02 |  | 2023-02-09 | historisch | 186843 | 186843 | 430608 | 430608 | 9.46 | 9.46 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3175_002 | Waalhoven |  | GMW000000009556 | GMW40C003175 | GLD000000032180 | GMN000000001863 | 2009-03-19 | 2019-06-24 | 2010-07-09 | 2018-11-02 |  | 2023-02-09 | historisch | 186843 | 186843 | 430608 | 430608 | 9.46 | 9.46 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3175_003 | Waalhoven |  | GMW000000009556 | GMW40C003175 | GLD000000032194 | GMN000000001863 | 2009-03-19 | 2019-06-24 | 2010-07-09 | 2018-11-02 |  | 2023-02-09 | historisch | 186843 | 186843 | 430608 | 430608 | 9.46 | 9.46 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3176_001_oud | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000047453 | GMW40C003176 | GLD000000032246 | GMN000000001863 | 2009-03-23 | 2021-05-19 | 2009-04-01 | 2015-02-04 |  | 2023-02-09 | historisch | 186737 | 186737 | 430494 | 430494 | 10.06 | 10.06 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3176_002_oud | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000047453 | GMW40C003176 | GLD000000032110 | GMN000000001863 | 2009-03-23 | 2021-05-19 | 2009-03-28 | 2015-03-02 |  | 2023-02-09 | historisch | 186737 | 186737 | 430494 | 430494 | 10.06 | 10.06 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3176_003_oud | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000047453 | GMW40C003176 | GLD000000032111 | GMN000000001863 | 2009-03-23 | 2021-05-19 | 2009-03-28 | 2015-03-02 |  | 2023-02-09 | historisch | 186737 | 186737 | 430494 | 430494 | 10.06 | 10.06 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3177_001 | Bemmelsedijk buitendijks |  | GMW000000042731 | GMW40C003177 |  | GMN000000001863 | 2013-03-07 | 2021-01-28 |  |  |  |  | historisch | 188567 | 188567 | 430239 | 430239 | 8.35 | 8.35 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3177_002 | Bemmelsedijk buitendijks |  | GMW000000042731 | GMW40C003177 | GLD000000032160 | GMN000000001863 | 2013-03-07 | 2021-01-28 | 2013-03-07 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 188567 | 188567 | 430239 | 430239 | 8.35 | 8.35 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3177_003 | Bemmelsedijk buitendijks |  | GMW000000042731 | GMW40C003177 |  | GMN000000001863 | 2013-03-07 | 2021-01-28 |  |  |  |  | historisch | 188567 | 188567 | 430239 | 430239 | 8.35 | 8.35 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3178_001 | Oudedijk buitendijks |  | GMW000000047457 | GMW40C003178 | GLD000000032114 | GMN000000001863 | 2009-03-27 | 2021-05-19 | 2010-02-28 | 2013-06-10 |  | 2023-02-09 | historisch | 188683 | 188683 | 430182 | 430182 | 11.3 | 11.3 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3178_002 | Oudedijk buitendijks |  | GMW000000047457 | GMW40C003178 | GLD000000032116 | GMN000000001863 | 2009-03-27 | 2021-05-19 | 2009-03-28 | 2014-04-07 |  | 2023-02-09 | historisch | 188683 | 188683 | 430182 | 430182 | 11.3 | 11.3 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3178_003 | Oudedijk buitendijks |  | GMW000000047457 | GMW40C003178 | GLD000000032118 | GMN000000001863 | 2009-03-27 | 2021-05-19 | 2009-03-28 | 2014-04-07 |  | 2023-02-09 | historisch | 188683 | 188683 | 430182 | 430182 | 11.3 | 11.3 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3179_001 | Lentse Schoolstraat parkeerterrein |  | GMW000000047455 | GMW40C003179 | GLD000000032136 | GMN000000001863 | 2009-03-23 | 2021-05-19 | 2015-10-01 | 2019-06-20 |  | 2023-02-09 | historisch | 187983 | 187983 | 430561 | 430561 | 10.25 | 10.25 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3179_002 | Lentse Schoolstraat parkeerterrein |  | GMW000000047455 | GMW40C003179 | GLD000000032138 | GMN000000001863 | 2009-03-23 | 2021-05-19 | 2010-03-02 | 2019-06-20 |  | 2023-02-09 | historisch | 187983 | 187983 | 430561 | 430561 | 10.25 | 10.25 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3179_003 | Lentse Schoolstraat parkeerterrein |  | GMW000000047455 | GMW40C003179 | GLD000000032140 | GMN000000001863 | 2009-03-23 | 2021-05-19 | 2010-10-05 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187983 | 187983 | 430561 | 430561 | 10.25 | 10.25 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3180_001 | Steltsestraat naast dierenweide | F04 | GMW000000009533 | GMW40C003180 | GLD000000032199 | GMN000000001863 | 2009-03-27 | 2019-06-24 | 2010-03-02 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 188034 | 188034 | 430406 | 430406 | 10.37 | 10.37 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3180_002 | Steltsestraat naast dierenweide | F04 | GMW000000009533 | GMW40C003180 | GLD000000032201 | GMN000000001863 | 2009-03-27 | 2019-06-24 | 2009-04-06 | 2019-06-20 |  | 2023-02-09 | historisch | 188034 | 188034 | 430406 | 430406 | 10.37 | 10.37 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3180_003 | Steltsestraat naast dierenweide | F04 | GMW000000009533 | GMW40C003180 | GLD000000032185 | GMN000000001863 | 2009-03-27 | 2019-06-24 | 2010-03-02 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 188034 | 188034 | 430406 | 430406 | 10.37 | 10.37 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3303_001 | Weverstraat 23 | F07 | GMW000000009549 | GMW40C003303 | GLD000000032227 | GMN000000001863 | 2000-08-01 | 2019-06-24 | 2000-08-03 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187840 | 187840 | 430120 | 430120 | 10.36 | 10.36 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3514_001 | Porrenhofstraat i.p.v. Bemmelsedijk |  | GMW000000009553 | GMW40C003514 | GLD000000032186 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2019-06-24 | 2011-02-15 | 2018-11-16 |  | 2023-02-09 | historisch | 188406 | 188406 | 430206 | 430206 | 10.21 | 10.21 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3514_001n | Porrenhofstraat i.p.v. Bemmelsedijk | [9 empty] | 46217 |  | actief | 188406.3 | 188406.3 | 430247.8 | 430247.8 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3514_002 | Porrenhofstraat i.p.v. Bemmelsedijk |  | GMW000000009553 | GMW40C003514 | GLD000000032188 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2019-06-24 | 2011-02-15 | 2018-11-16 |  | 2023-02-09 | historisch | 188406 | 188406 | 430206 | 430206 | 10.21 | 10.21 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3514_002n | Porrenhofstraat i.p.v. Bemmelsedijk | [9 empty] | 46217 |  | actief | 188406.3 | 188406.3 | 430247.8 | 430247.8 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3515_001 | Cyclamenstraat naast Azaleastraat 1 | F02 | GMW000000042715 | GMW40C003515 | GLD000000032143 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2021-01-28 | 2011-02-15 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 188361 | 188361 | 430592.1 | 430592.1 | 9.94 | 9.94 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3515_002 | Cyclamenstraat naast Azaleastraat 1 | F02 | GMW000000042715 | GMW40C003515 | GLD000000032164 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2021-01-28 | 2011-02-15 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 188361 | 188361 | 430592.1 | 430592.1 | 9.94 | 9.94 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3515_003 | Cyclamenstraat naast Azaleastraat 1 | F02 | GMW000000042715 | GMW40C003515 | GLD000000032166 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2021-01-28 | 2013-03-05 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 188361 | 188361 | 430592.1 | 430592.1 | 9.94 | 9.94 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen zuid | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3516_001 | Laauwikstraat 82a | F10 | GMW000000042719 | GMW40C003516 | GLD000000032147 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2021-01-28 | 2011-11-01 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 188432 | 188432 | 430907.1 | 430907.1 | 10.14 | 10.14 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3516_002 | Laauwikstraat 82a | F10 | GMW000000042719 | GMW40C003516 | GLD000000032173 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2021-01-28 | 2011-02-15 | 2025-11-30 | 226 | 2023-02-09 | actief | 188432 | 188432 | 430907.1 | 430907.1 | 10.14 | 10.14 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3517_001 | Victor Beermannhof |  | GMW000000009545 | GMW40C003517 | GLD000000032192 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2019-06-24 | 2012-01-07 | 2018-11-15 |  | 2023-02-09 | historisch | 187310 | 187310 | 430351 | 430351 | 9.35 | 9.35 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3517_001n | Victor Beermannhof | [9 empty] | 46217 |  | actief | 187255.5 | 187255.5 | 430448.2 | 430448.2 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3517_002 | Victor Beermannhof |  | GMW000000009545 | GMW40C003517 | GLD000000032193 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2019-06-24 | 2011-02-15 | 2019-06-03 |  | 2023-02-09 | historisch | 187310 | 187310 | 430351 | 430351 | 9.35 | 9.35 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3517_002n | Victor Beermannhof | [9 empty] | 46217 |  | actief | 187255.5 | 187255.5 | 430448.2 | 430448.2 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3518_001 | Parmasingel |  | GMW000000042725 | GMW40C003518 | GLD000000032171 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2021-01-28 | 2011-02-12 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187935 | 187935 | 429985 | 429985 | 9.75 | 9.75 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3518_002 | Parmasingel |  | GMW000000042725 | GMW40C003518 | GLD000000032146 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2021-01-28 | 2011-02-15 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187935 | 187935 | 429985 | 429985 | 9.75 | 9.75 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3519_001 | Oosterhoutsedijk 48a - 7 |  | GMW000000009546 | GMW40C003519 | GLD000000032245 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2019-06-24 | 2011-02-12 | 2024-11-28 | 593 | 2023-02-09 | actief | 187473 | 187473 | 430077 | 430077 | 10.15 | 10.15 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3519_002 | Oosterhoutsedijk 48a - 7 |  | GMW000000009546 | GMW40C003519 | GLD000000032190 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2019-06-24 | 2011-02-15 | 2024-11-28 | 593 | 2023-02-09 | actief | 187473 | 187473 | 430077 | 430077 | 10.15 | 10.15 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3520_001 | Weverstraat 30 overzijde | F08 | GMW000000009552 | GMW40C003520 | GLD000000032235 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2019-06-24 | 2011-02-12 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187758 | 187758 | 430202 | 430202 | 10.3 | 10.3 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3520_002 | Weverstraat 30 overzijde | F08 | GMW000000009552 | GMW40C003520 | GLD000000032238 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2019-06-24 | 2011-02-15 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187758 | 187758 | 430202 | 430202 | 10.3 | 10.3 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3521_001 | Jacob de Ranitzstraat |  | GMW000000042723 | GMW40C003521 | GLD000000032150 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2021-01-28 | 2011-02-12 | 2018-07-10 |  | 2023-02-09 | historisch | 188487 | 188487 | 430440 | 430440 | 10.1 | 10.1 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet Smitjesland
B40C3521_001n | Jacob de Ranitzstraat | [9 empty] | 46217 |  | actief | 188528.8 | 188528.8 | 430399.5 | 430399.5 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt |  |  |  |  | niet Smitjesland
B40C3521_002 | Jacob de Ranitzstraat |  | GMW000000042723 | GMW40C003521 | GLD000000032152 | GMN000000001863 | 2011-02-10 | 2021-01-28 | 2011-02-15 | 2018-07-10 |  | 2023-02-09 | historisch | 188487 | 188487 | 430440 | 430440 | 10.1 | 10.1 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | niet Smitjesland
B40C3521_002n | Jacob de Ranitzstraat | [9 empty] | 46217 |  | actief | 188528.8 | 188528.8 | 430399.5 | 430399.5 |  | 0 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt |  |  |  |  | niet Smitjesland
B40C3522_001 oud | Parmasingel hoek Parallelweg | [11 empty] | historisch | 187575 | 187575 | 430023 | 430023 | 9.81 | 9.81 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3522_001n | Parmasingel hoek Parallelweg | F13 | GMW000000009539 | GMW40C003522 | GLD000000032205 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2019-06-24 | 2017-04-06 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187575 | 187575 | 430024 | 430024 | 10.01 | 10.01 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3522_002_oud | Parmasingel hoek Parallelweg | [11 empty] | historisch | 187575 | 187575 | 430023 | 430023 | 9.81 | 9.81 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3522_002n | Parmasingel hoek Parallelweg | F13 | GMW000000009539 | GMW40C003522 | GLD000000032207 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2019-06-24 | 2016-11-02 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187575 | 187575 | 430024 | 430024 | 10.01 | 10.01 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3522_003n | Parmasingel hoek Parallelweg | F13 | GMW000000009539 | GMW40C003522 | GLD000000032209 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2019-06-24 | 2016-11-02 | 2025-12-01 | 225 | 2023-02-09 | actief | 187575 | 187575 | 430024 | 430024 | 10.01 | 10.01 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3523_001_oud | Pastoor van Laakstraat 6 | n.v.t. | GMW000000047438 | GMW40C003523 | GLD000000032125 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2021-05-19 | 2009-02-16 | 2016-09-26 |  | 2023-02-09 | historisch | 188090 | 188090 | 430073 | 430073 | 10.33 | 10.33 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3523_002_oud | Pastoor van Laakstraat 6 | n.v.t. | GMW000000047438 | GMW40C003523 | GLD000000032127 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2021-05-19 | 2009-02-16 | 2016-09-26 |  | 2023-02-09 | historisch | 188090 | 188090 | 430073 | 430073 | 10.33 | 10.33 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3523_003_oud | Pastoor van Laakstraat 6 | n.v.t. | GMW000000047438 | GMW40C003523 | GLD000000032243 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2021-05-19 | 2009-02-16 | 2016-09-26 |  | 2023-02-09 | historisch | 188090 | 188090 | 430073 | 430073 | 10.33 | 10.33 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3524_001 | Reijershofstraat 16-18 |  | GMW000000047430 | GMW40C003524 | GLD000000032129 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2021-05-19 | 2009-02-16 | 2015-12-01 |  | 2023-02-09 | historisch | 188222 | 188222 | 430401 | 430401 | 9.87 | 9.87 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3524_002 | Reijershofstraat 16-18 |  | GMW000000047430 | GMW40C003524 | GLD000000032130 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2021-05-19 | 2009-02-16 | 2015-12-01 |  | 2023-02-09 | historisch | 188222 | 188222 | 430401 | 430401 | 9.87 | 9.87 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3524_003 | Reijershofstraat 16-18 |  | GMW000000047430 | GMW40C003524 | GLD000000032132 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2021-05-19 | 2009-02-16 | 2015-04-17 |  | 2023-02-09 | historisch | 188222 | 188222 | 430401 | 430401 | 9.87 | 9.87 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3525_001 | Lentse Warande |  | GMW000000009558 | GMW40C003525 | GLD000000032240 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2019-06-24 | 2010-03-02 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 188242 | 188242 | 430003 | 430003 | 10.41 | 10.41 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | in de Waal?
B40C3525_002 | Lentse Warande |  | GMW000000009558 | GMW40C003525 | GLD000000032224 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2019-06-24 | 2010-03-02 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 188242 | 188242 | 430003 | 430003 | 10.41 | 10.41 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | in de Waal?
B40C3525_003 | Lentse Warande |  | GMW000000009558 | GMW40C003525 | GLD000000032236 | GMN000000001863 | 2005-02-17 | 2019-06-24 | 2016-01-01 | 2019-06-19 |  | 2023-02-09 | historisch | 188242 | 188242 | 430003 | 430003 | 10.41 | 10.41 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | in de Waal?
B40C3732_001 | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000042721 | GMW40C003732 | GLD000000032155 | GMN000000001863 | 2016-11-02 | 2021-01-28 | 2017-02-05 | 2025-07-24 | 355 | 2023-02-09 | actief | 186523 | 186523 | 430642 | 430642 | 9.1 | 9.1 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3732_002 | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000042721 | GMW40C003732 | GLD000000032168 | GMN000000001863 | 2016-11-02 | 2021-01-28 | 2016-11-02 | 2025-11-30 | 226 | 2023-02-09 | actief | 186523 | 186523 | 430642 | 430642 | 9.1 | 9.1 | schutkoker | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3732_003 | Oosterhoutsedijk buitendijks |  | GMW000000042721 | GMW40C003732 | GLD000000032169 | GMN000000001863 | 2016-11-02 | 2021-01-28 | 2016-11-02 | 2019-06-20 |  | 2023-02-09 | historisch | 186524.2 | 186524.2 | 430643.5 | 430643.5 | 9.1 | 9.1 | schutkoker | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
B40C3733_001 | Pastoor van Laakstraat 8 (tunneltje) | F05 | GMW000000042716 | GMW40C003733 | GLD000000032181 | GMN000000001863 | 2016-09-09 | 2021-01-28 | 2016-09-09 | 2025-03-24 | 477 | 2023-02-09 | actief | 188057 | 188057 | 430095 | 430095 | 10.64 | 10.64 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3733_002 | Pastoor van Laakstraat 8 (tunneltje) | F05 | GMW000000042716 | GMW40C003733 | GLD000000032182 | GMN000000001863 | 2016-09-09 | 2021-01-28 | 2016-09-09 | 2015-12-01 | 3878 | 2023-02-09 | actief | 188057 | 188057 | 430095 | 430095 | 10.64 | 10.64 | straatpot | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
B40C3733_003 | Pastoor van Laakstraat 8 (tunneltje) | F05 | GMW000000042716 | GMW40C003733 | GLD000000032183 | GMN000000001863 | 2016-09-09 | 2021-01-28 | 2016-09-09 | 2015-12-01 | 3878 | 2023-02-09 | actief | 188057 | 188057 | 430095 | 430095 | 10.64 | 10.64 | straatpot | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt
opp water Lent | Het Buske | [9 empty] | 46217 |  | actief | 188363.9 | 188363.9 | 431607.5 | 431607.5 | 6.06 | 6.06 | schutkoker | inbus of sleutel | kunststof | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt |  |  |  |  | opp. water
opp water Oosterhout | Gladiusstraat | [9 empty] | 46217 |  | actief | 186749 | 186749 | 431862 | 431862 |  | 0 | schutkoker | inbus of sleutel |  | analoog | gemeente | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt |  |  |  |  | opp. water
Steltsestraat 49_001 | Steltsestraat 47-49 | F03 | [10 empty] | historisch | 188305 | 188305 | 430536.1 | 430536.1 | 9.97 | 9.97 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Steltsestraat 49_002 | Steltsestraat 47-49 | F03 | [10 empty] | historisch | 188305 | 188305 | 430536.1 | 430536.1 | 9.97 | 9.97 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Steltsestraat 87_001 | Steltsestraat 87 | F01 | [10 empty] | historisch | 188519 | 188519 | 430630 | 430630 | 10.18 | 10.18 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Steltsestraat 87_002 | Steltsestraat 87 | F01 | [10 empty] | historisch | 188519 | 188519 | 430630 | 430630 | 10.18 | 10.18 | straatpot | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | Nijmegen DTL | Aveco de Bondt | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Formulas:
Status = IF([Status]="historisch","",TODAY()-[Datum laatste meting])