| Adres: Datum Inspectie : Naam Inspecteur : | Verklaring tekens |  |
| --- | --- | --- |
|  | + | Is geen gevaarlijke situatie, geïnstalleerd volgens de toen geldende voorschriften |
|  | ± | Kan in de toekomst leiden tot een gevaarlijke situatie |
|  | - | Vraagt om een directe aanpassing van de installatie. Brand- en/of levensgevaarlijk |

| Post | Inspectie omschrijving armatuur | Lichtpuntnummers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armatuurtype |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lamptype |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bevestiging van de aders van het aansluitsnoer (gebruik aderhulzen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bevestiging van de trekontlasting van het aansluitsnoer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bevestiging van de interne connectoren in het armatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lampvoet en lampsteunen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kwaliteit van pakking en/of afdichtingsrubber van het armatuur op o.a. uitdroging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Post | Inspectie omschrijving Lichtmast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Lichtpunthoogte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Lichtmasttype |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Staat de lichtmast recht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lichtpuntnummer aanwezig op de lichtmast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Staat van de Serviceluik (aanwezig, makkelijk bereikbaar, werk soepel en naar behoren) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Lichtmast correct afgevuld met schoonzand (10 cm boven maaiveld) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zekering waarde in mast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Bevestiging aders van het aansluitsnoer (gebruik aderhuls) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kabeldiameter YMvK-as |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Bevestiging aders van de aansluitkabel(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Controleren van de aardlitze en aangesloten vereffeningsleidingen op het aardpunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Bevestiging van de aardverbindingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Corrosie op de aardaansluitingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bevestiging montagebord (vast) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Montagebord aanrakingsveilig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Visuele inspectie van de lichtmast, roest, verf, beschadiging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Post | Installatiegegevens (gem. Leiden) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | OVK nummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Groepsnummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Fase / Kleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rode tape aanwezig voedende kabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Post | Meting / beproeving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Impedantie meting fase / nul in Ohm (Zi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Impedantie meting fase / aarde in Ohm (Zs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Zekering waarde of Automaat Karakteristiek in HVK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lichtmastnummer | Post | Opmerking |
| --- | --- | --- |