Object nummers

Toe te passen lichtmastnummers voldoen aan de volgende eisen:

- zelfklevende nummerstickers, materiaal Scotchlite 580-71, kleur geel, retroreflecterend, weer- en kleurbestendig;

- druk: één kleur zwart, cijfervlak 38x25 mm, cijferhoogte 32 mm