## Voorblad
Bijlage 12 Prijzenblad
Financieel inschrijfformulier voor de openbare Europese aanbesteding Refractieunits oogheelkunde.
Projectnummer intern | EA-2026-227
TenderNed kenmerk | TN 600137
Aanbesteding | Refractie units oogheelkunde
Aanbestedende dienst | Maastricht UMC+
Versie prijzenblad | 1.0 Definitief
Datum | Conform TenderNed / in te vullen
Naam Inschrijver |  | Alleen geel gemarkeerde cellen invullen.
Contactpersoon
E-mail
Telefoon
KvK / registratienummer
Kern uitgangspunten | Waarde | Bron/duiding | Let op
Hoofdopdracht | 26 refractie-units | Leidraad en PvE | Rekenaantal voor vergelijkbaarheid; geen minimumafnamegarantie.
Optie | 4-8 aanvullende refractie-units | Leidraad | Apart zichtbaar; telt niet mee in gunningsprijs tenzij MUMC+ de optie licht.
Contractduur | 10 jaar inclusief onderhoud | Leidraad | Gunningsprijs rekent met TCO jaar 1 t/m 10.
Rolstoeltoegankelijke kamers | 3 kamers / 1 per etage | Leidraad en PvE | Meenemen in hoofdopdracht.
Scope | Levering, plaatsing, installatie, configuratie, bedrijfsgerede oplevering, instructie, garantie en onderhoud | Leidraad | Alle noodzakelijke kosten opnemen.
Te handhaven systemen | Spleetlampen, AR/KR, phoropters en overige systemen | Bijlage overzicht te handhaven systemen | Montage/inpassing meenemen in prijzen.
Prijzen | Euro excl. btw | BTW apart informatief | Geen prijsinformatie buiten dit prijzenblad.

## Instructie
Instructie
Invulinstructie voor inschrijvers. Geel = invullen. Grijs = automatische berekening/niet wijzigen.
Nr. | Invulinstructie | Toelichting
1 | Vul uitsluitend geel gearceerde cellen in. | Het wijzigen van formules, vaste aantallen of tabbladstructuur kan leiden tot ongeldigverklaring.
2 | Alle bedragen zijn in euro's exclusief btw. | Het btw-bedrag wordt uitsluitend informatief berekend op het tabblad Inschrijfprijs.
3 | Alle noodzakelijke kosten voor uitvoering van de opdracht moeten zijn opgenomen. | Niet geprijsde noodzakelijke kosten kunnen later niet separaat in rekening worden gebracht.
4 | Vul bruto prijzen en eventuele korting in; netto prijzen en totalen worden automatisch berekend. | Korting invullen als percentage, bijvoorbeeld 10%.
5 | Negatieve prijzen zijn niet toegestaan. | Gebruik bij inbegrepen onderdelen een prijs 0 en licht toe waar het is inbegrepen.
6 | De gunningsprijs is de TCO van de hoofdopdracht over contractjaar 1 t/m 10. | Optionele extra units, reservedelen/referentieprijzen en herzieningsopties staan separaat.
7 | De aantallen zijn rekenaantallen voor vergelijkbaarheid. | Hieraan kan geen minimumafname of omzetgarantie worden ontleend.
8 | Prijs een onderdeel slechts op één plek. | Dubbelprijzen voorkomen: neem bij inbegrepen onderdelen 0 op en licht toe waar het is inbegrepen.
9 | Voeg het inschrijfformulier als Excel-bestand en ondertekende PDF toe. | Voorkeursbestandsnaam: Naam Inschrijver - Bijlage 12 Prijzenblad.
Tabblad | Doel | Wie vult in?
Voorblad | Inschrijvergegevens en kernuitgangspunten | Inschrijver
Uitgangspunten | Vaste rekenaantallen en aannames | Niet wijzigen
1 Kernlevering | Eenmalige aanschafkosten van de complete refractie-oplossing | Inschrijver
2 Implementatie | Project, installatie, ingebruikname, instructie en documentatie | Inschrijver
3 Onderhoud 10 jaar | Preventief/correctief onderhoud, service en levenscyclusondersteuning | Inschrijver
4 Reservedelen ref. | Referentieprijzen voor reservedelen en vervangingsonderdelen | Inschrijver
5 Optionele units | Separate prijsreferentie voor 2 extra units en rolstoelvariant | Inschrijver
6 Opties herziening | Overige optionele referentieprijzen en verlengopties | Inschrijver
Inschrijfprijs | Automatische berekening gunningsprijs/TCO | Niet wijzigen
Betaling indexering | Bevestigingen over prijspeil, betaling en indexering | Inschrijver

## Uitgangspunten
Uitgangspunten
De genoemde aantallen zijn rekenaantallen voor vergelijkbaarheid. Aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
Parameter | Waarde
Aanbesteding | Refractie units oogheelkunde
TenderNed kenmerk | TN 600137
Projectnummer intern | EA-2026-227
Prijspeil | Datum inschrijving
Contractjaren in gunningsprijs | 10
BTW percentage informatief | 0.21
Rekenaantal refractie-units hoofdopdracht | 26
Optie aanvullende refractie-units | 8
Rolstoeltoegankelijke onderzoekskamers | 3
Aantal etages | 3
Technische training aantal technici | 2
Garantieperiode hoofdopdracht in jaren | 2
Preventief onderhoud per unit per jaar | 1
Geen minimumafnamegarantie | Ja
Rekenparameter | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | Totaal
Nieuwe hoofdopdracht units | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
Cumulatief hoofdopdracht units in onderhoud | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 208
Rolstoeltoegankelijke uitvoering hoofdopdracht | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Optionele aanvullende units | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20
Vaste posten per jaar | [10 empty] | 10 | bar: Ja J1 to Ja J10

## 1 Kernlevering
1 Kernlevering
Eenmalige aanschafkosten voor de complete refractie-oplossing. Alle bedragen excl. btw.
Code | Prijscomponent | Toelichting / PvE-koppeling | Eenheid | Aantal J1 | Aantal J2 | Aantal J3 | Aantal J4 | Aantal J5 | Aantal J6 | Aantal J7 | Aantal J8 | Aantal J9 | Aantal J10 | Totaal aantal | Bruto prijs/eenheid excl. btw | Korting % | Netto prijs/eenheid | TCO J1-J10 excl. btw | Merk/type/artikelnummer | Toelichting inschrijver
K01 | Refractie-unit elektrisch hoog/laag | Unit incl. instrumentenplateau met 2 posities voor spleetlamp en AR/KR. | per unit | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% |  | 0
K02 | Elektrische phoropterarm | Elektrisch voorschuivende, merk-onafhankelijke phoropterarm geschikt voor Topcon CV-5000. | per unit | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% |  | 0
K03 | Patiëntenstoel elektrisch | Hoog/laag en voor/achter, incl. bediening conform PvE. | per stoel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% |  | 0
K04 | Hoog/laagbureau | Elektrisch bureau 80x180 incl. kabelgoot en ladekast 50x60x70 met 3 lades. | per bureau | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% |  | 0
K05 | Rolstoeltoegankelijke uitvoering | Uitvoering voor 3 kamers waarbij stoel kan worden weggereden/op wielen staat. | per kamer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0% |  | 0
K06 | Bediening en veiligheid | Touchscreen/bedieningspaneel, veiligheidsschakelaars, beknellingsbeveiliging en besturing. | per unit | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% |  | 0
K07 | Verlichting/dimfunctie | Bediening centrale verlichting, automatische dimming per positie en override-functie. | per unit | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% |  | 0
K08 | Bekabeling/energieketting/voeding | Voedings- en datakabels via energieketting; MUMC+ levert datakabels waar van toepassing. | per unit | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% |  | 0
K09 | Inpassing bestaande apparatuur | Mechanische/technische voorzieningen voor montage van spleetlamp, Tonoref/AR-KR en phoropter. | per kamer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% |  | 0
K10 | Ruimte voor externe apparatuur/adapters | Voorziening voor o.a. Moxa nPort, adapters, minimaal 3 Schuko-aansluitingen. | per unit | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% |  | 0
K11 | Voetensteun patiëntenstoel | Voetensteun conform PvE. | per stoel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0% |  | 0
K12 | Reserve bedieningspanelen | 2 reserve bedieningspanelen bij levering conform PvE. | per stuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0% |  | 0
K13 | Kleur-/materiaalafwerking | Configureerbare kleurstelling/materialen binnen hoofdscope. | post | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% |  | 0
K14 | Overige noodzakelijke hardware/accessoires | Alle overige noodzakelijke onderdelen/accessoires die niet elders zijn opgenomen. | post | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% |  | 0
[17 empty] | Subtotaal kernlevering | 0

## 2 Implementatie
2 Implementatie
Implementatie, installatie, ingebruikname, scholing, documentatie en nazorg. Alle bedragen excl. btw.
Code | Prijscomponent | Toelichting / casuskoppeling | Eenheid | Aantal | Bruto prijs/eenheid excl. btw | Korting % | Netto prijs/eenheid | TCO excl. btw | Document/referentie | Toelichting inschrijver
I01 | Projectmanagement en planning | Projectplan, detailplanning, coördinatie met MUMC+, voortgangsoverleg. | post | 1 |  | 0% |  | 0
I02 | Plaatsing/installatie/ingebruikname | Plaatsing, montage, configuratie en ingebruikname per onderzoekskamer. | per kamer | 26 |  | 0% |  | 0
I03 | Montage/integratie bestaande apparatuur | Montage en veilige plaatsing van te handhaven apparatuur conform overzicht. | per kamer | 26 |  | 0% |  | 0
I04 | Acceptatie/validatie/oplevering | Acceptatie, test, opleverrapportage en vrijgave per kamer. | per kamer | 26 |  | 0% |  | 0
I05 | Gebruikersinstructie | Instructie voor artsen, assistenten, verpleegkundigen en overige gebruikers. | post | 1 |  | 0% |  | 0
I06 | Technische training MUMC+ | Technische training voor twee technici incl. eerstelijns storingen/onderhoud. | post | 1 |  | 0% |  | 0
I07 | Overige implementatiekosten | Alle overige noodzakelijke implementatie-, oplever- of trainingskosten. | post | 1 |  | 0% |  | 0
[7 empty] | Subtotaal implementatie | 0

## 3 Onderhoud 10 jaar
3 Onderhoud 10 jaar
Terugkerende onderhouds-, service-, support- en levenscycluskosten voor de hoofdopdracht. Alle bedragen excl. btw; niet indexeren in de prijsopgave. Let op: Preventief/correctief onderhoud, arbeid, onderdelen en SLA-dienstverlening die onder de garantie vallen zijn in jaar 1 en 2 inbegrepen in de aanschafprijs. Alleen expliciet benoemde aanvullende diensten mogen separaat worden geprijsd.
Code | Prijscomponent | Toelichting | Eenheid | Tariefbasis | Aantal J1 | Aantal J2 | Aantal J3 | Aantal J4 | Aantal J5 | Aantal J6 | Aantal J7 | Aantal J8 | Aantal J9 | Aantal J10 | Tarief/eenheid excl. btw | Korting % | Netto tarief | TCO J1-J10 excl. btw | Servicelevel / condities | Toelichting inschrijver
S01 | Preventief onderhoud | Jaarlijks preventief onderhoud conform PvE inclusief planning, checklist en rapportage. | per unit/jaar | cumulatief | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  | 0
S02 | Correctief onderhoud/storingsafhandeling | Correctief onderhoud, diagnose, herstel, arbeid en reguliere support. | per unit/jaar | cumulatief | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  | 0
S03 | Service/SLA onsite en remote | Beschikbaarheid helpdesk/servicedesk, responstijden, remote support en onsite inzet. | per unit/jaar | cumulatief | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  | 0
S04 | Updates/upgrades/recalls/veiligheidsmeldingen | Borging en uitvoering van veiligheidsmeldingen, updates, upgrades en recalls. | per unit/jaar | cumulatief | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  | 0
S05 | Jaarlijkse service review | Serviceoverleg, rapportage, verbetervoorstellen en contractevaluatie. | per jaar | vast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
S06 | Overige terugkerende kosten | Alle overige jaarlijkse kosten die noodzakelijk zijn voor uitvoering gedurende 10 jaar. | per jaar | vast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
[17 empty] | Subtotaal onderhoud en service | 0

## 4 Reservedelen ref.
4 Reservedelen referentieprijzen
Referentieprijzen voor reservedelen en vervangingsonderdelen.
Code | Onderdeel / referentieprijs | Toelichting | Eenheid | Rekenaantal | Bruto prijs/eenheid excl. btw | Korting % | Netto prijs/eenheid | Referentiewaarde excl. btw | Artikelnummer | Levertijd | Toelichting inschrijver
R01 | Extra bedieningspaneel | Vervanging/extra boven de 2 meegeleverde reserve bedieningspanelen. | per stuk | 1 |  | 0% |  | 0
R02 | Actuator/motor hoog-laag unit | Vervangingsonderdeel voor hoogteverstelling refractie-unit. | per stuk | 1 |  | 0% |  | 0
R03 | Actuator/motor patiëntenstoel | Vervangingsonderdeel voor stoelverstelling. | per stuk | 1 |  | 0% |  | 0
R04 | Phoropterarm component | Vervangingsonderdeel of complete arm indien separaat leverbaar. | per stuk | 1 |  | 0% |  | 0
R05 | Bekleding/zitdeel patiëntenstoel | Vervanging bekleding, rug/zitting of vergelijkbaar slijtdeel. | per set | 1 |  | 0% |  | 0
R06 | Wielenset rolstoeltoegankelijke stoel | Wielen/remmen/onderstel voor wegneembare stoel. | per set | 1 |  | 0% |  | 0
R07 | Voetensteun | Vervanging of extra voetensteun. | per stuk | 1 |  | 0% |  | 0
R08 | Kabel/energieketting component | Vervanging kabelgoot/energieketting/kabelset. | per set | 1 |  | 0% |  | 0
R09 | Printplatenset | Vervanging voor defecte aansturing | per set | 1 |  | 0% |  | 0
R10 | Dimmer-/lichtbedieningscomponent | Component voor dimmerplatform/lichtsturing. | per stuk | 1 |  | 0% |  | 0
R11 | Uurtarief technicus kantooruren | Arbeidstarief buiten inbegrepen onderhoud. | per uur | 1 |  | 0% |  | 0
R12 | Voorrijkosten | Voorrijkosten indien buiten inbegrepen onderhoud van toepassing. | per bezoek | 1 |  | 0% |  | 0
R13 | Overige reservedelen | Alle overige relevante reservedelen/vervangingsonderdelen. | post | 1 |  | 0% |  | 0
[7 empty] | Subtotaal reservedelen referentie | 0

## 5 Optionele units
5 Optionele units
Separate prijsreferentie voor de optie van aanvullende refractie-units. Let op: de prijs voor de basis onderdelen van deze aanvullende Units mogen maximaal 5% afwijken van de origineel aangeboden Refractie Units in tabblad 1.
Code | Optie / prijscomponent | Toelichting | Eenheid | Aantal | Bruto prijs/eenheid excl. btw | Korting % | Netto prijs/eenheid | Eenmalig totaal | Aantal servicejaren | Tarief onderhoud/jaar excl. btw | Service totaal | Optionele TCO excl. btw | Merk/type/artikelnummer | Toelichting inschrijver
OEU01 | Extra complete refractie-unit | Complete unit gelijkwaardig aan hoofdscope incl. phoropterarm, stoel, bureau, installatiebasis. | per unit | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
OEU02 | Extra rolstoeltoegankelijke uitvoering | Meer-/minderprijs rolstoeltoegankelijke uitvoering boven standaard unit. | per kamer | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
OEU03 | Maatwerk/afwijkende kamermaat | Referentieprijs voor maatwerkaanpassing binnen aard van de opdracht. | post | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
OEU04 | Extra gebruikersinstructie | Aanvullende instructiesessie bij optielichting. | per sessie | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
OEU05 | Onderhoud extra unit | Onderhoud/service per extra unit per jaar. | per unit/jaar | 8 |  |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0
OEU06 | Overige kosten optie-units | Alle overige kosten voor de optionele 2 units die niet elders zijn opgenomen. | post | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | Subtotaal optionele units | 0

## 6 Opties herziening
6 Opties herziening
Overige optionele referentieprijzen voor herzieningsclausules, uitbreidingen en verlengjaren. Niet in gunningsprijs.
Code | Optie / referentieprijs | Toelichting | Eenheid | Rekenaantal | Bruto prijs/eenheid excl. btw | Korting % | Netto prijs/eenheid | Optionele referentiewaarde | Artikel/conditie | Toelichting inschrijver
H01 | Extra hoog/laagbureau | Losse uitbreiding/vervanging binnen productfamilie. | per bureau | 1 |  | 0% |  | 0
H02 | Extra patiëntenstoel | Losse uitbreiding/vervanging binnen productfamilie. | per stoel | 1 |  | 0% |  | 0
H03 | Extra elektrische phoropterarm | Losse uitbreiding/vervanging binnen productfamilie. | per stuk | 1 |  | 0% |  | 0
H04 | Montage extra/gewijzigde bestaande apparatuur | Arbeid en materialen voor gewijzigde apparatuur binnen aard van de opdracht. | per kamer | 1 |  | 0% |  | 0
H05 | Wijziging dimmer-/lichtplatform | Aanpassing koppeling/verlichting/dimming. | post | 1 |  | 0% |  | 0
H06 | Software/configuratie/bedieningsupdate | Updates, configuratie of functionaliteit voor bediening/service. | post | 1 |  | 0% |  | 0
H07 | Maatwerk kamerindeling | Kleine aanpassingen aan maatvoering/positie na gunning. | per kamer | 1 |  | 0% |  | 0
H08 | Verlengjaar onderhoud 24 units | Onderhoud/service voor hoofdopdracht per jaar na jaar 10 zolang niet EOL/EOS. | per jaar | 1 |  | 0% |  | 0
H09 | Uurtarief technicus kantooruren | Werkzaamheden buiten inbegrepen onderhoud. | per uur | 1 |  | 0% |  | 0
H10 | Uurtarief technicus buiten kantooruren | Werkzaamheden buiten reguliere uren. | per uur | 1 |  | 0% |  | 0
H11 | Extra trainings-/instructiesessie | Aanvullende gebruikers- of technische training. | per sessie | 1 |  | 0% |  | 0
H12 | Overige opties/herziening | Alle overige optionele uitbreidingen binnen de aard van de opdracht. | post | 1 |  | 0% |  | 0
[7 empty] | Subtotaal overige optionele referentieprijzen | 0

## Inschrijfprijs
Inschrijfprijs
Automatische samenvatting van de financiële inschrijving. De gunningsprijs betreft de hoofdopdracht TCO jaar 1 t/m 10.
Onderdeel | Type kosten | Bedrag excl. btw | Toelichting | Status
1. Kernlevering refractieunits | Eenmalig | 0 | Tabblad 1 Kernlevering | Te controleren
2. Implementatie, installatie en instructie | Eenmalig | 0 | Tabblad 2 Implementatie | Te controleren
3. Onderhoud, service en levenscyclus | Terugkerend 10 jaar | 0 | Tabblad 3 Onderhoud 10 jaar | Te controleren
Inschrijfprijs / gunningsprijs | TCO jaar 1 t/m 10 | 0 | Hier wordt prijsdeel op gebaseerd | Niet OK
BTW indicatief | Informatief | 0 | Niet onderdeel van beoordeling | Informatief
Totaal incl. btw indicatief | Informatief | 0 | Niet onderdeel van beoordeling | Informatief
Niet in gunningsprijs / optionele referentieprijzen | Type | Bedrag excl. btw | Toelichting | Status
Reservedelen en vervangingsonderdelen | Referentie | 0 | Tabblad 4 Reservedelen ref. | Te controleren
Optionele aanvullende units | Optioneel | 0 | Tabblad 5 Optionele units | Te controleren
Overige opties/herziening/verlenging | Optioneel | 0 | Tabblad 6 Opties herziening | Te controleren
Totale optionele referentiewaarde | Niet in gunningsberekening | 0 | Alleen prijsreferentie | OK

## Betaling indexering
Betaling indexering
Bevestigingen rondom betalingscondities, prijspeil en indexering. Geel = invullen door inschrijver.
Onderwerp | Antwoord (Ja/Nee) | Toelichting / voorwaarde | Toelichting inschrijver
Prijzen zijn in euro's excl. btw |  | BTW wordt uitsluitend informatief berekend.
Alle noodzakelijke kosten zijn opgenomen |  | Kosten die ontbreken kunnen later niet separaat in rekening worden gebracht.
Geen prijsinformatie buiten dit inschrijfformulier |  | Alle prijsinformatie moet in dit formulier staan.
Onderhoudscontract loopt 10 jaar |  | Gunningsprijs bevat onderhoud/service voor jaar 1 t/m 10.
Optionele 2 units zijn separaat |  | Optie geeft prijsreferentie en verplicht MUMC+ niet tot afname.
Reservedelen referentieprijzen zijn separaat |  | Alleen van toepassing indien buiten inbegrepen onderhoud.
Indexering |  | Prijspeil is datum inschrijving. Eventuele indexering alleen conform overeenkomst/leidraad.