## Vragen_en_antwoorden_600137_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
4 | Prijzenblad | 12) In Bijlage 12 Prijzenblad Refractie-unit wordt in regel K13 gevraagd naar kosten Kleur-materiaalkeuze, het genoemde aantal is 1. Wij bieden speciaal materiaal aan dat bestand is tegen het gevraagde schoonmaak- en desinfectie middel. Zou het gevraagde aantal niet 26 moeten zijn zodat de kosten zijn gespecificeerd per unit? | De units krijgen allemaal dezelfde kleurstelling. De meerprijs aan alle units mag hier in één keer ingevuld worden.
5 | Afmeting bureau bij smalle kamers | 11) In het programma van eisen, Functionele Eisen Bureau, wordt benoemd dat de afmeting van het bureau 1800*800mm (b x d) dient te zijn. In de smalle kamers bijvoorbeeld op niveau 0 is de diepte maat ergonomisch niet raadzaam. Mag de dieptemaat in deze specifieke kamers afwijken (105mm)? | De Arbo stelt dat een bureau 80cm diep moet zijn. Aangezien de bureau's gebruikt worden als werkplek, moeten deze aan de minimale eisen van de Arbo voldoen. Dat is 120x80cm.
6 | Rolstoeltoegankelijkheid | 10) In subgunningscriterium 3: Casus gebruiksgemak & ergonomie wordt er gesproken over een wegdraaiende patiëntenstoel (rolstoeltoegankelijkheid). In het PVE onder het kopje Functionele Eisen Patiëntenstoel wordt er gevraagd om een wegrijdbare stoel op regel 11 (KO eis). Is de wegdraaiende patiëntenstoel juist een KO-eis? Ook in verband met vraag 9 Functionele Eisen Patiëntenstoel dat het gewenst is dat de kabels in een kabelgoot moeten liggen. | De casus gebruiksgemak en ergometrie is erop gericht dat Inschrijver kan beschrijven welke oplossing er geboden wordt voor het leveren van een refractieunit die rolstoeltoegangkelijk is gemaakt. Dat bij deze oplossing niet alle kabels kunnen worden geplaatst in een kabelgoot is inerent. Voor deze oplossing is dat ook geen KO.
7 | Phoropterarmen | 9) Mag er met betrekking tot de phoropterarmen een modulair systeem oplossing aangedragen worden dat eenvoudig door Maastricht UMC+ te monteren is, waardoor het mogelijk zou zijn dat wij een afwijkend aantal/minder phoropterarmen aanbieden op het prijzenblad 1 Kernlevering bijlage 12? Dit in verband met de investering van 5 phoropterarmen plus 2 modulaire phoropterarmen ten opzichte van de gevraagde 26 stuks. | Om het speelveld voor alle Inschrijvers gelijk te houden verzoekt het Maastricht UMC+ een aanbieding te maken met 26 proropterarmen. Een oplossing met vijf (5) plus twee (2) modulaire phoropterarmen is niet ondenkbaar, deze offerte mag separaat worden uitgewerkt en aanbieden. Graag aangeven wat de kosten zouden zijn indien er naast de zeven (7) phoropterarmen nog extra phoropterarmen zouden worden aangeschaft.
8 | Koppeling kamerverlichting - phoropter | 8) Is het gewenst om de phoropter ook te koppelen met de kamerverlichting met een automatische dim-functie? | Ja, ook deze moeten gekoppeld zijn aan de automatische dim-functie.
9 | Koppeling kamerverlichting - handinstrumenten | 7) Is het gewenst om dit geïntegreerde Heine oplaadstation ook te koppelen met de kamerverlichting met een automatische dim-functie? | Ja, ook deze moeten gekoppeld zijn aan de automatische dim-functie.
10 | Oplader handinstrumenten | 6) Is het gewenst om de refractie-units te voorzien van een geïntegreerd Heine oplaadstation voor het opladen van de Heine oogspiegels? | Ja.
11 | Oogspiegels | 5) Kunnen de bestaande Heine oogspiegels hergebruikt worden of zijn er nieuwe gewenst? | De huidige oogspiegels zijn bedraad, deze zullen op termijn verdwijnen. Graag een aanbieding maken voor vervangende Heine oogspiegels, deze mag optioneel buiten de aanbieding meegestuurd worden in uw inschrijving.
12 | Hoofd-kinsteunen | 4) Kunnen de bestaande Haag-Streit hoofd-kin-steunen hergebruikt worden of zijn er nieuwe hoofd-kin-steunen gewenst? | De oude Haag-Streit kinsteunen mogen worden hergebruikt.
13 | Plaatsing refractieunits | 3) Moet de plaatsing van de refractie-units hetzelfde zijn, zoals in huidige situatie, dus patiëntenstoel direct naast de toegangsdeur, zodat patiënten niet ver hoeven te lopen? | Ja. De inrichting van de kamers gaat nietwijzigen.
14 | Aanleveren DWG-tekeningen | 2) Wij bieden de inrichting van de refractie units ook aan in DWG-formaat zodat er door Maastricht UMC+ getoetst kan worden hoe/of de refractie-units daadwerkelijk technisch in de ruimte passen. Hoe kunnen wij dit buiten TenderNed toesturen en aan welke persoon kunnen we dit richten? NB. Op 23 augustus jl. hebben wij een e-mail ontvangen dat de plattegronden niet op TenderNED geplaatst mogen worden | De daadwerkelijke intekening in DWG-formaat hoeft pas te gebeuren na de gunning.
15 | Instrumentenblad | 1) In vraag 2 van Functionele eisen refractie-unit wordt er benoemd “Instrumentenplateau biedt ruimte voor 2 apparaten, zijnde twee posities (Spleetlamp HS-900-BQ LED en AR-KR Tonoref III)” Is het gewenst dat beide posities elektromotorisch voorkomen of mag bijvoorbeeld de tweede positie manueel voorkomen? | Beide posities moeten elektromotorisch voorkomen.