## Sheet1
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijf o.b.v. de volgende gegevens:
1a | Naam
1b | Adres
1c | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1d | Contactpersoon (incl. mailadres)
2 | Welke programmeerbare echoapparatuur biedt u aan?
Deel 1: Inhoudelijk
Algemene specificaties
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Beschrijf globaal de specificaties van de beoogde ultrasound machine, in termen van transmissie frequentieband (-6 dB), ontvangst frequentieband (-6 dB), aantal kanalen, bits/sample, maximale effectieve RF sampling rate, en hoeveel verschillende subsystemen volledig synchroon kunnen worden samengevoegd tot een systeem
2 | Welke standaard afbeeldingstechnieken worden meegeleverd in de software? Kunnen die afbeeldingstechnieken via een standaard-meegeleverd user interface worden ingeschakeld?
3 | Welke beeldfrequentie kan uw systeem halen bij real-time B-mode beeld visualisatie, en colour Doppler visualisatie?
4 | Welke standaard probes, of overige commerciële probes (van een andere fabrikant), kunnen worden aangesloten op het systeem?
5a | Welk bereik van elektrische impedantie (reële en imaginaire deel) van de probe kan het systeem aan, en welk bereik van elektrische impedantie (reële en imaginaire deel) heeft het systeem zelf? Specifieer voor zowel zendmodus als ontvangstmodus.
5b | Kan het systeem een zogenaamde Row-Column-adressed array aansturen? (geef bewijs indien aanwezig)
6 | Welke upgrades biedt u aan van oudere modellen naar de nieuwste serie echoapparatuur?
Programmeerbaarheid en kwaliteit
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw oplossingen om de machine te kunnen programmeren
2 | Beschrijf uw oplossingen om de machine op afstand te kunnen bedienen (de operator zal zich niet altijd naast de machine bevinden)
3 | Wat is de ingangsruis per kanaal in termen van ingangs-equivalente RMS ruis-spanning per √Hz ?
4a | Wat is de maximale PRF in transmit-receive die bereikt kan worden, bij een sampling rate van 40 MSPS of hoger, 4000 samples/trace, en 256 kanalen, waarbij de data in geheugen wordt opgeslagen voor offline processing?
4b | Wat is de maximale aaneengesloten opnametijd waarbij die maximale PRF gehaald wordt?
5 | Wat is de maximale uitgangsspanning van de pulser bij ultrasound pulsen van 10 MHz, 15 MHz, en 20 MHz
6 | Wat zijn de uiterste -6 dB en -20 dB cut-off frequenties [MHz] in transmissie, wat zijn de uiterste -6 dB en -20 dB cut-off frequenties [MHz] in ontvangst?
7 | Hoe zijn real-time en off-line RF data verwerking georganiseerd in het systeem?
8 | Hoe is de data-opslag georganiseerd in het systeem en welke formats worden ondersteund indien er direct naar een bestand wordt geschreven?
Uitdagingen in de specifieke toepassing in combinatie met MRI scanners
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Welke vorm van triggering zijn mogelijk met het systeem?
2 | Hoe wordt de signaalkwaliteit behouden als de machine binnen 1 meter van de magneet van een pre-klinische 7T of 9.2T MRI systeem staat?
3a | Hoe wordt gegarandeerd dat de electromagnetische straling uit de machine zelf geen storing geeft in de MRI als die op 1 meter van de magneet staat?
3b | Hoe wordt gegarandeerd dat er geen elektrisch storende signalen (dus, buiten het werkgebied van de akoestische frequenties) via de connector, -pinnen, en alle overige aansluitingen naar buiten worden gebracht?
4 | Zijn er materialen en technieken gebruikt in de machine die het MRI-veld zouden kunnen verstoren als de machine op 1 meter van de magneet staat?
5 | Zijn er overige aspecten aan de machine die schadelijk voor een 7 / 9.2T MRI systeem zouden kunnen zijn?
6 | Zijn er aspecten van de echomachine die het dierenwelzijn kunnen aantasten, en hoe worden deze aspecten geminimaliseerd?
Deel 2: Beschrijf, op basis van de doel- en probleemstelling in de uitnodiging, uw oplossing voor pre-klinische kleine proefdieren experimenten, aan de hand van onderstaande casussen
Use case 1 - muizenbrein
Beschrijf het echografisch afbeelden van een muizenbrein.
Use case 2 - hart van rat
Beschrijf het echografisch afbeelden van het hart van een rat met > 1000 beelden/seconde.
Use case 3 - post-processing
Beschrijf het na-bewerken van opgenomen ruwe RF-data tot gray-value B-mode, colour Doppler clips, en contrast-enhanced super-resolved vaatstructuur beelden
Use case 4 - multi-channel matrix transducers
Beschrijf uw oplossing voor het aansturen van een 1024-kanaals matrix transducer en het verwerken van de signalen tot volumetric B-mode images
Deel 3: Algemene Vragen
Supply chain beheersing
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1a | Welke succesfactoren brengt uw firma mee om de continuïteit van dienstverlening te borgen?
1b | In hoeverre zouden deze factoren meegenomen moeten worden in de scope van de opdracht en/of in het wegingsmodel (Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding)?
2 | Welke stappen zet uw organisatie om de continuïteit van bedrijfsvoering, en supply chain, te waarborgen op de lange termijn?
3 | Zijn er duidelijke bottleneck componenten / onderdelen van de apparatuur waardoor levering vertraging kan oplopen?
4 | Kunt u aangeven wat de levertijd van de oplossing is?
Kostenbeheersing
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing?
1a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en wat de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
1b | Welke softwarepakketten en opties biedt u aan? En kunt u voor deze opties een prijsindicatie geven?
1c | Hoe verwacht u dat de kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
2 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning?
2a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
2b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
2c | Kunt u een indicatie geven van de kosten voor applicatie training van de verschillende gebruikers en training van de technici?
3 | Zou u bereid zijn om deel te nemen met uw systeem aan een Europese Aanbestedingsprocedure?
4 | Welke stappen zet uw organisatie om actief kostenbeheersing te realiseren voor dit product?
5 | Kunt u een indicatie geven van de total cost of ownership?
NB | Het consortium vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Het consortium wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Service en ondersteuning
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Beschrijf de service organisatie
2 | Beschrijf de ondersteuning die u kunt bieden voor gebruikers en technici
2a | Beschikt u over een service organisatie in Nederland met eigen technici voor onderhoud en reparatie?
2b | Heeft deze organisatie de afgelopen 12 maanden in Nederland onderhoud verricht?
2c | Welke responsetijd kunt u het komende jaar bieden?
2d | Welke responsetijd verwacht u over 5 jaar te kunnen bieden?
2e | Wat zijn de levertijden op (reserve) onderdelen die u kunt garanderen?
3 | Beschrijf de scholing die u biedt voor junior onderzoekers, senior onderzoekers, laboranten, en technici
4 | Hoe kijkt u aan tegen het beschikbaar stellen van eventuele upgrades en updates tijdens de levensduur van de oplossing?
5 | Kunt u All-in onderhoud aanbieden? Zo ja, kunt u een indicatie geven van de prijs?
6 | Kunt u All-in onderhoud indexatie-vrij aanbieden gedurende de gehele periode van 10 jaar onderhoud?
7 | Wat is de gemiddelde onderhouds-vrije periode van de apparatuur, en wat is de gemiddelde levensduur van de apparatuur bij normaal gebruik?
Onderzoek, innovatie, en samenwerking
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf jaar voor deze oplossing / productgroep?
2 | Wat is de lange termijn visie voor uw product?
3 | Heeft u nieuwe proposities in ontwikkeling waar een consortium zoals het AMICE consortium als grote afnemer een rol kan hebben als "launching customer"? Indien dit de beschreven oplossing betreft: Wat zijn de voordelen voor het consortium als "launching customer"?
4a | Hoe gangbaar zijn research-samenwerkingen / development-samenwerkingen voor deze producten?
4b | Op welke manier is uw bedrijf gewoon dit soort samenwerkingen vast te leggen?
5 | Hoe biedt uw oplossing mogelijkheden om ons als universitair medische centra in Nederland nationaal en internationaal te positioneren op het gebied van toonaangevende behandelingen en onderzoek?
Wet en regelgeving
Vraag nummer |  | Toelichting firma
1 | Voldoet uw oplossing aan Nederlandse en Europese regelgeving voor technische/laboratorium apparatuur ten tijde van de beoogde pre-klinische ingebruikname (Q4 2026-Q1 2027)?
2 | Alhoewel het beoogde gebruik pre-klinisch is, voldoet het systeem aan de IEC60601-1 (Medical electrical equipment) ten tijde van de beoogde ingebruikname (Q4 2026-Q1 2027)?
3 | Voldoet het systeem aan de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging (i.e. NEN-ISO/IEC 27001) ten tijde van de beoogde ingebruikname (Q4 2026-Q1 2027)?
Duurzaamheid
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Hoe komen uw oplossingen tot stand? Waar en hoe worden de producten gemaakt, welke producten worden er gebruikt, etc. Geef een korte omschrijving van de supply chain.
2 | Hoe gaat u als bedrijf om met de milieu impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: impact op water- en landgebruik, biodiversiteit, en toxiciteit (ozon, verzuring, etc.).
3 | Meet uw bedrijf deze impact? Zo ja, kunt u deze delen (Life Cycle Analyses, certificaten, etc.)?
4 | Hoe gaat u om met de sociaaleconomische omstandigheden en verhoudingen in de gehele supply chain waar u deel van uitmaakt?
5a | Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct? Zo ja, gelieve deze te delen.
5b | Bent u bekend met ISO 26000 en de GRI standaard. Zo ja, heeft u een ISO 26000 zelfverklaring of staat dat in de planning? Kunt u het CRS/duurzaamheid jaarverslag delen?
6 | Komen er nieuwe oplossingen beschikbaar die direct bijdragen aan de duurzaamheidsambities van het consortium?
7 | Zijn er specifieke eisen of wensen die het consortium zou moeten definiëren om impact te realiseren, dan wel te stimuleren?
Deel 4: Overig
Vraag nummer | Vraag | Toelichting firma
1 | Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw product toe te lichten in een (1 uur durende) presentatie aan de projectgroep?
2 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
3 | Heeft u verder nog opmerkingen?
4 | Is het mogelijk om de werking van uw systeem te demonstreren vóór of tijdens een eventuele tender fase?