## Prijsblad VRZ
Bijlage 10: Prijsblad VRZ
U dient de groene velden in te vullen
Levering en installatie Compressoren |  | Merk/type of toelichting | Aantal | Prijs (excl. Btw) | Sub-Totaal
P1 | Compressor (minimale capaciteit compressor 2,2 Kw - 250L/min) |  | 44 | 0.01 | 0.44
P2 | Compressor (minimale capaciteit compressor 4,0 Kw - 500L/min) |  | 1 | 0.01 | 0.01
P3 | Plaatsingskosten compressor (prijs opgave per stuk) |  | 45 | 0.01 | 0.45
P4 | Automatische condensaftap |  | 45 | 0.01 | 0.45
P5 | Drukregelaar met waterafscheider |  | 45 | 0.01 | 0.45
P6 | Perslucht koeldroger |  | 51 | 0.01 | 0.51
P7 | Aansluitset koeldroger |  | 51 | 0.01 | 0.51
P8 | Plaatsingskosten koeldroger |  | 51 | 0.01 | 0.51
[5 empty] | BTW Percentage | Totaalprijs inclusief BTW
Subtotaal 1 (totaal prijs Compressoren): |  |  |  | 3.33 | 21% | 4.0293
Aanleg persluchtleiding |  | Aantal | Prijs (excl. Btw) | Sub-Totaal
P10 | Levering en installatie leidingnetwerk uitgaande van 25 meter (minimale einddruk 8 bar)* | 42 | 0.01 | 0.42
P10 | Aanpassing en/of uitbreiden leidingnetwerk uitgaande van 10 meter (minimale einddruk 8 bar)* | 13 | 0.01 | 0.13
*UITGANGSPUNT LEVEREN, MONTEREN, 4 BOCHTEN EN AANSLUITEN
|  |  |  | BTW Percentage | Totaalprijs inclusief BTW
Subtotaal 2 (totaal prijs Leidingnetwerk): |  |  | 0.55 | 21% | 0.6655
Overige artikelen |  | Aantal | Prijs (excl. Btw) | Sub-Totaal
P12 | Rettbox AIR incl. montage volgens PVE | 104 | 0.01 | 1.04
P13 | Slanghaspel(s) lucht inclusief koppeling incl. montage volgens PVE | 80 | 0.01 | 0.8
P14 | E-Haspel met CEE-stekker CEE-stekker 230V- 3 polig - 16A - IP54 incl. montage volgens PVE (optioneel) | 13 | 0.01 | 0.13
|  |  |  | BTW Percentage | Totaalprijs inclusief BTW
Subtotaal 3 (totaal overige artikelen): |  |  | 1.97 | 21% | 2.3837
Onderhoud Compressoren |  | Aantal | Prijs (excl. Btw) | Prijs (excl. Btw)
P17 | Compressoren beheer - 1 x per jaar/ per stuk / incl. materiaal | 45 | 0.01 | 0.45
P18 | Uurloon (correctief onderhoud - schatting) | 5 | 0.01 | 0.05
P19 | Voorrijkosten (correctief onderhoud - schatting) | 2 | 0.01 | 0.02
|  |  |  | BTW Percentage | Totaalprijs inclusief BTW
Subtotaal 4 (totaal prijs Onderhoud o.b.v. contractperiode 4 jaar): |  |  | 2.08 | 21% | 2.5168
BEOORDELINGSPRIJS (Subtotaal 1 + Subtotaal 2 + Subtotaal 3 + Subtotaal 4) |  |  |  | 7.93
Bevestiging waarden Sub-gunningscriterium 2 |  | Aantal | Toelichting
GC-2 | Garantie | 1 | aantal jaren*
* De inschrijver dient de extra aangeboden garantieperiode te bevestigen; deze zal worden beoordeeld op haar meerwaarde ten opzichte van de in het Programma van Eisen (PVE) voorgeschreven standaardgarantie. Zie ook toelichting § 9.2 in Beschrijvend Document.
Opties |  | Aantal | Prijs (excl. Btw) | Prijs (excl. Btw)
O1 | Compressoren 400 V min. capaciteit compressor 2,2 Kw -250L/min | 1 | 0 | 0
O2 | Luchtpistool inclusief koppeling naar werkbank (o.b.v. 10 merter) | 1 | 0 | 0
Dit overzicht geeft een indicatie van de verwachte omvang van de werkzaamheden en is gebaseerd op een eerste inventarisatie. De opgenomen werkzaamheden en hoeveelheden zijn indicatief en dienen in een later stadium definitief te worden vastgesteld. Aan de vermelde werkzaamheden en hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.
Naam Inschrijver: Naam ondertekenaar: Datum: Handtekening:
Note on I18: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Welke voordeel heeft dit? Uitvragen per locatie of meter of welke eenheid? Ben even zoekende naar meerwaarde?
Note on I20: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 15 bar vervalt sowieso?
Note on D48: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: @Steyaert, (Ewaut) welke aantallen kunnen we hier voor aanhouden?