## NVI 2 ledigen en reinigen
Onderwerp | Vraag | Antwoord
Toestandkoming geraamde waarde nadere opdracht | Kunt u toelichten op welke wijze de geraamde waarde van een nadere opdracht vooraf wordt vastgesteld, welke kostencomponenten daarin worden meegenomen en hoe wordt omgegaan met samenhangende werkzaamheden of opvolgende opdrachten op dezelfde locatie bij de beoordeling of de grens van €150.000 wordt bereikt? | De geraamde waarde van een nadere opdracht wordt voorafgaand aan de uitvraag vastgesteld op basis van de redelijkerwijs te verwachten totale kosten van de betreffende werkzaamheden, inclusief de daarmee samenhangende kosten. Samenhangende werkzaamheden en opvolgende opdrachten op dezelfde locatie worden, voor zover deze vooraf voorzienbaar zijn en betrekking hebben op dezelfde behoefte, in samenhang beoordeeld bij het bepalen of de grens van € 150.000 wordt bereikt. Het is niet toegestaan werkzaamheden kunstmatig op te splitsen om onder deze grens te blijven.
inzetbaarheid integrale opdrachten | Is het gedurende de looptijd toegestaan dat een raamcontractant zijn inzetbaarheid uitbreidt met aanvullende disciplines, bijvoorbeeld doordat eigen expertise wordt opgebouwd of een gekwalificeerde onderaannemer wordt toegevoegd? Zo ja, welke procedure moet hierbij worden gevolgd? | Ja, dit is toegestaan, zolang de aanvullende disciplines binnen de scope van de aanbesteding vallen. Bij uitbreiding van de eigen expertise of door het toevoegen van een gekwalificeerde onderaannemer dient dit vooraf schriftelijk aan het Waterschap te worden medegedeeld.
Nieuwe of vervangende onderaannemer | Kan een raamcontractant gedurende de looptijd een onderaannemer toevoegen of vervangen voor werkzaamheden waarvoor hij reeds is gecontracteerd? | Dit is toegestaan, mits de onderaannemer voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen en de wijziging geen wezenlijke wijziging van de raamovereenkomst tot gevolg heeft. De opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en dient de opdrachtgever vooraf over de wijziging te informeren.
VCA certificering | Indien een inschrijver beschikt over een geldig VCA*-certificaat en uitsluitend inschrijft voor disciplines die met eigen personeel en materieel worden uitgevoerd, zonder inzet van onderaannemers, kan het Waterschap dan VCA* als passend en gelijkwaardig veiligheidsniveau accepteren voor toelating tot de raamovereenkomst? Zo nee, kunt u motiveren welke voor deze opdracht relevante aanvullende veiligheidsborgingen van VCA** noodzakelijk worden geacht bij een onderneming die geen onderaannemers inzet? | Ja. Een geldig VCA*-certificaat kan in combinatie met aanvullende certificaten en/of aantoonbare veiligheidsborgingen als gelijkwaardig aan VCA** worden aangemerkt, mits hiermee aantoonbaar een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt geboden en wordt voldaan aan de overige onderdelen van de geschiktheidseis, waaronder de vereisten ten aanzien van LMRA, TRA, besloten ruimten, gasmetingen, ATEX-/biogasomgevingen en reddingsmaatregelen.
VCA certifcering | Kan een geldig VCA*-certificaat als gelijkwaardig aan VCA** worden aangemerkt indien de inschrijver aanvullend aantoonbaar beschikt over aanvullende veiligheidsprocedures en voorzieningen, waaronder LMRA, TRA en gekalibreerde gasmeetapparatuur? Zo ja, welke aanvullende bewijsstukken verlangt u daarvoor bij inschrijving? | Ja. Een VCA*-certificaat kan in combinatie met aanvullende veiligheidsprocedures en -voorzieningen als gelijkwaardig aan VCA** worden aangemerkt, mits hiermee aantoonbaar een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt geboden en aan de overige onderdelen van de geschiktheidseis wordt voldaan. Bij inschrijving dient de inschrijver de gevraagde bewijsstukken te overleggen, waaronder het veiligheidsdocument zoals omschreven in de aanbestedingsleidraad.
VCA certificering | Kunt u limitatief of ten minste concreet aangeven aan welke inhoudelijke criteria een alternatief veiligheidsmanagementsysteem moet voldoen om als gelijkwaardig aan VCA** te worden geaccepteerd? | Een alternatief veiligheidsmanagementsysteem kan als gelijkwaardig aan VCA** worden aangemerkt indien de inschrijver aantoonbaar beschikt over een systematische aanpak voor het beheersen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s die qua werking en veiligheidsniveau gelijkwaardig is aan VCA**. Daarnaast dient te worden voldaan aan de overige onderdelen van de geschiktheidseis, waaronder de eisen ten aanzien van besloten ruimten, LMRA, TRA, gasmetingen, ATEX-/biogasomgevingen, reddingsmaatregelen en noodprocedures. De gelijkwaardigheid dient door de inschrijver bij inschrijving aantoonbaar te worden gemaakt.
Onvoorziene tankspecifieke omstandigheden en meerwerk | Kan worden bevestigd dat omstandigheden die bij de nadere uitvraag niet zijn vermeld en die een opdrachtnemer redelijkerwijs niet vooraf kon voorzien - bijvoorbeeld afwijkende hoeveelheden slib, zand, struviet, harde afzettingen, beperkte toegankelijkheid of onverwachte installatieonderdelen - aanleiding kunnen geven tot aanpassing van uitvoeringsmethode, planning en vergoeding van aantoonbare meerkosten? | Akkoord, voor zover sprake is van omstandigheden die bij de nadere uitvraag niet zijn vermeld, die redelijkerwijs niet vooraf voorzienbaar waren en die aantoonbaar leiden tot een noodzakelijke aanpassing van de uitvoeringsmethode, planning en/of aantoonbare meerkosten. Eventuele aanpassingen en meerkosten dienen voorafgaand aan de uitvoering daarvan met de opdrachtgever te worden afgestemd en goedgekeurd.
Specifieke vorm en minimale inhoud van de indicatieve prijslijst | Kunt u concreet aangeven in welke vorm de bij inschrijving gevraagde indicatieve prijslijst moet worden opgesteld en welke minimale kostencomponenten daarin verplicht moeten worden opgenomen? Kunt u tevens aangeven of bedragen excl. btw moeten worden vermeld en welke eenheden kunnen worden gehanteerd? | Bij de Inschrijving hoeft geen prijslijst bijgevoegd te worden, zie H5.1 prijs. De prijzen worden per nadere opdracht vastgesteld.
Doel en beoordeling van vrij opgestelde prijslijsten | Voor welk concreet doel wordt de indicatieve prijslijst bij inschrijving gevraagd? Worden de daarin opgenomen tarieven op enige wijze beoordeeld bij geldigheid, toelating of rangorde? Indien verschillende inschrijvers verschillende prijsregels, eenheden en kostencategorieën hanteren, hoe wordt een objectieve en onderling vergelijkbare beoordeling gewaarborgd? | Bij de Inschrijving hoeft geen prijslijst bijgevoegd te worden, zie H5.1 prijs. De prijzen worden per nadere opdracht vastgesteld.
Bindend karakter indicatieve tarieven | Kan worden bevestigd dat de bij inschrijving opgenomen indicatieve tarieven geen maximum- of plafondtarieven vormen en dat een opdrachtnemer bij iedere nadere opdracht, op basis van de projectspecifieke omstandigheden, vrij is een afwijkende gespecificeerde prijs te offreren? | Bij de Inschrijving hoeft geen prijslijst bijgevoegd te worden, zie H5.1 prijs. De prijzen worden per nadere opdracht vastgesteld.
Wederkerigheid tussentijdse opzegging | Is het Waterschap bereid ook de opdrachtnemer een beperkt tussentijds opzeggingsrecht toe te kennen, bijvoorbeeld met een langere opzegtermijn en met de verplichting lopende nadere opdrachten af te ronden, zodat de raamovereenkomst op dit punt meer wederkerig is? | Akkoord. De opdrachtnemer krijgt de mogelijkheid de raamovereenkomst tussentijds op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden. Lopende nadere opdrachten dienen daarbij te worden afgerond.
Vraag NVI 1 - Historische reinigingen (4.3) | Kunt u aangeven wanneer de verschillende tanks voor het laatst zijn gereinigd, welke werkzaamheden toen zijn uitgevoerd en welke bijzonderheden of afwijkingen daarbij zijn geconstateerd? | 2018 zijn de 3 gistingen van Amersfoort om en om gereinigd. Eerste gisting slib gereinigd en afgevoerd. Deze werd gevuld met het slib uit de volgende gisting nadat het slib gereinigd was idem met de volgende gisting. De werkzaamheden die op de andere zuiveringen zijn doorgevoerd hebben wij geen terugkoppeling van ontvangen.