## Masterplan
Document: | Bijlage 6.5 - Invullijst armaturen
Project: | RWS Westraven
Fase: | Aanbesteding
Datum: | 2025-11-14
Versie: | 3.0
Opmerkingen vooraf |  | Uitsluitend volledig ingevulde lijsten (besteksarmatuur en alternatief armatuur) worden in behandeling genomen
Bij wijze van voorbeeld is het eerste besteksarmatuur ingevuld en de eerste 5 armatuurposities gegeven. Inschrijver dient zelf rijen door volgens voorbeeld intevullen en door te zetten bij meer alternatieven dan het aantal gegeven posities
Armaturen conform lichtplan RJ Vos bijlage E05 |  |  | 1) wordt volledig overgenomen
aankruisen wat van toepassing is |  |  | 2) wordt gedeeltelijk overgenomen
3) wordt niet overgenomen
Acties inschrijver |  |  | 1) indien voorgestelde armaturen uit bijlage E05 volledig worden overgenomen |  |  |  |  | > bijlage 6.5 kan verder leeg blijven, armatuureigenschappen hoeven niet ingevuld te worden.
|  |  | 2) indien voorgestelde armaturen uit bijlage E05 gedeeltelijk worden overgenomen |  |  |  |  | > bijlage 6.5 alleen de armatuurcodes incl. eigenschappen opnemen waarvoor een alternatief wordt voorgesteld (besteksarmatuur én alternatief armatuur)
|  |  | 3) indien voorgestelde armaturen uit bijlage E05 niet worden overgenomen |  |  |  |  | > bijlage 6.5 alle armatuurcodes incl. eigenschappen invullen (besteksarmatuur én alternatief armatuur)
Ondergetekende verklaart hierdoor te hebben ingeschreven op het bestek inclusief bijlagen d.d. 14 november 2025 (Led-vervanging) en bestek van 4 december 2025 (Masterplan)
Aldus Bijlage 6.5 naar waarheid te hebben ingevuld:
Op | <datum>
Te | < plaatsnaam>
Door | < naam en voorletters>
Die als | < functiebenaming >
Namens | < naam bedrijf >
ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.
Handtekening
Armaturenlijst - vervangingslijst voorstel
Algemeen |  |  | Armatuur | [10 empty] | Lichtbron |  |  |  |  | Driver |  |  |  | Systeem | [5 empty] | Overig
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform bijlage E05 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
T | Beveiligingsloge | Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen. | Pendel | Fagerhult | Notor 65 Delta | Microprismatisch | 65 | 65 | 1256 | IP20 | IK01 | Wit | #VALUE! | LED | 3000K | 80 | 3 | L100 (CLO) | Dali | Ja |  | Ja | 5883lm | 41W | 150lm/W | UGR≤19 | 30/70 120° omhoog 90­° Omlaag | #VALUE! | - | Rexel, Technische Unie | Ja | Omhoog en omlaag apart schakelbaar | voorbeeld, verwijderen indien niet van toepassing
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [30 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform bijlage E05 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [30 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform bijlage E05 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [30 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform bijlage E05 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [30 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform bijlage E05 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [30 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel

## Led-vervanging
Document: | Bijlage 6.5 - Invullijst armaturen
Project: | RWS Westraven
Fase: | Aanbesteding
Datum: | 2025-11-14
Versie: | 3.0
Opmerkingen vooraf |  | Uitsluitend volledig ingevulde lijsten (besteksarmatuur en alternatief armatuur) worden in behandeling genomen
Bij wijze van voorbeeld is het eerste besteksarmatuur ingevuld en de eerste 5 armatuurposities gegeven. Inschrijver dient zelf rijen door volgens voorbeeld intevullen en door te zetten bij meer alternatieven dan het aantal gegeven posities
Armaturenlijst conform bestek bijlage 6.2 |  |  | 1) wordt volledig overgenomen
aankruisen wat van toepassing is |  |  | 2) wordt gedeeltelijk overgenomen
3) wordt niet overgenomen
Acties inschrijver |  |  | 1) indien bijlage 6.2 Armaturenlijst volledig wordt overgenomen |  |  |  |  | > bijlage 6.5 kan verder leeg blijven, armatuureigenschappen hoeven niet ingevuld te worden.
|  |  | 2) indien bijlage 6.2 Armaturenlijst gedeeltelijk wordt overgenomen |  |  |  |  | > bijlage 6.5 alleen de armatuurcodes incl. eigenschappen opnemen waarvoor een alternatief wordt voorgesteld (besteksarmatuur én alternatief armatuur)
|  |  | 3) indien bijlage 6.2 Armaturenlijst niet wordt overgenomen |  |  |  |  | > bijlage 6.5 alle armatuurcodes incl. eigenschappen invullen (besteksarmatuur én alternatief armatuur)
Ondergetekende verklaart hierdoor te hebben ingeschreven op het bestek inclusief bijlagen d.d. 14 november 2025 (Led-vervanging) en bestek van 4 december 2025 (Masterplan)
Aldus Bijlage 6.5 naar waarheid te hebben ingevuld:
Op | <datum>
Te | < plaatsnaam>
Door | < naam en voorletters>
Die als | < functiebenaming >
Namens | < naam bedrijf >
ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.
Handtekening
Armaturenlijst - vervangingslijst voorstel
Algemeen |  |  | Armatuur | [10 empty] | Lichtbron |  |  |  |  | Driver |  |  |  | Systeem | [5 empty] | Overig
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform armaturenlijst bestek bijlage 6.2 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
T | Beveiligingsloge | Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen. | Pendel | Fagerhult | Notor 65 Delta | Microprismatisch | 65 | 65 | 1256 | IP20 | IK01 | Wit | #VALUE! | LED | 3000K | 80 | 3 | L100 (CLO) | Dali | Ja |  | Ja | 5883lm | 41W | 150lm/W | UGR≤19 | 30/70 120° omhoog 90­° Omlaag | #VALUE! | - | Rexel, Technische Unie | Ja | Omhoog en omlaag apart schakelbaar | voorbeeld, verwijderen indien niet van toepassing
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [30 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform armaturenlijst bestek bijlage 6.2 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [30 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform armaturenlijst bestek bijlage 6.2 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [30 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform armaturenlijst bestek bijlage 6.2 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [30 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform armaturenlijst bestek bijlage 6.2 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | RAL-kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Dit armatuur voldoet aan de in het bestek genoemde normen en testmethoden. | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [30 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel