## 1 (hidden)
Prijsinvulformulier transportinstallaties, perceel 1
Bijlage 4 Onderhoud transportinstallaties kenmerk 1100085726
Preventief onderhoud
|  |  |  | Minimaal | Onderhoudsdeel | Risicodeel | Totaal
aantal
Installatie | Installatienummer | Installatienummer | Onderhoudsnbeurt | beurten | Installatie | alles < € 2500,--
Lift A | 40163268 | 1144-T1 |  | 8 |  |  | 0
Lift B | 40163269 | 1144-T2 |  | 8 |  |  | 0
Lift C | 40163270 | 1144-T3 |  | 8 |  |  | 0
Lift D | 40163271 | 1144-T4 |  | 8 |  |  | 0
Lift E | 40163272 | 1144-T5 |  | 8 |  |  | 0
Lift F | 40163273 | 1144-T6 |  | 8 |  |  | 0
Lift H | 40163276 | 1144-T7 |  | 8 |  |  | 0
Lift J | 40163277 | 1144-T8 |  | 8 |  |  | 0
Lift K | 40163278 | 1144-T9 |  | 8 |  |  | 0
Lift L | 40163279 | 1144-T10 |  | 8 |  |  | 0
Lift X (lift P1) | 40163281 | 1144-T11 |  | 6 |  |  | 0
Lift Y (lift P2) | 40163280 | 1144-T12 |  | 6 |  |  | 0
Lift Z (lift P3) | 40163282 | 1144-T13 |  | 6 |  |  | 0
Lift 1 (lift G1) | 40163274 | 1144-T14 |  | 6 |  |  | 0
Lift 2 (lift G2) | 40163275 | 1144-T15 |  | 6 |  |  | 0
|  |  |  | Minimaal | Onderhoudsdeel | Risicodeel | Totaal
aantal
Installatie |  | Installatienummer | Onderhoudsnbeurt | beurten | Installatie | alles < € 250,--
Goederenheffer |  | 1144-T16 |  | 4 |  |  | 0
Loadingdock |  | 1144-T17 |  | 2 |  |  | 0
[5 empty] | Contractprijs liften & heffers |  | 0
Noot: Onderhoudsdeel + risicodeel = totaal
Buitencontractuele werkzaamheden
Liften |  |  | Tarief
Voorrijdtarief tijdens werktijd
Uurtarief tijdens werktijd
Voorrijdtarief buiten werktijd
Uurtarief buiten werktijd
Voorrijdtarief zater, zon en feestdagen
Uurtarief zater, zon en feestdagen
Preventief onderhoud
|  |  |  | Minimaal | Onderhoudsdeel | Risicodeel | Totaal
aantal
Installatie | Installatienummer |  | Onderhoudsnbeurt | beurten | Installatie | alles < € 2500,--
Roltrap 1 | 40163330 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 2 | 40163331 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 3 | 40163333 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 4 | 40163332 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 5 | 40163335 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 6 | 40163334 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 7 | 40163338 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 8 | 40163339 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 9 | 40163341 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 10 | 40163340 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 11 | 40163337 |  |  | 6 |  |  | 0
Roltrap 12 | 40163336 |  |  | 6 |  |  | 0
[5 empty] | Contractprijs roltrappen |  | 0
Noot: Onderhoudsdeel + risicodeel = totaal
Buitencontractuele werkzaamheden
Roltrappen |  |  | Tarief
Voorrijdtarief tijdens werktijd
Uurtarief tijdens werktijd
Voorrijdtarief buiten werktijd
Uurtarief buiten werktijd
Voorrijdtarief zater, zon en feestdagen
Uurtarief zater, zon en feestdagen
Preventief onderhoud
|  |  |  | Minimaal | Onderhoudsdeel | Risicodeel | Totaal
aantal
Installatie |  | Installatienummer | Onderhoudsnbeurt | beurten | Installatie | alles < € 2500,--
Gondel Noord 22 |  | 40269599 |  | 2 |  |  | 0
Gondel Zuid 22 |  | 40269598 |  | 2 |  |  | 0
Gondel Noord 12 |  | 40269605 |  | 2 |  |  | 0
Gondel Zuid 12 |  | 40269600 |  | 2 |  |  | 0
SKU Vide (8e verdieping) |  | 40269601 |  | 2 |  |  | 0
GOI SKU entree hal |  | 40269602 |  | 2 |  |  | 0
GOI boven roltrap |  | 40269603 |  | 2 |  |  | 0
GOI Nivo 6 Zuidtoren |  | 40266904 |  | 2 |  |  | 0
|  |  | Contractprijs gevelondehoudsinstallaties |  |  |  | 0
Noot: Onderhoudsdeel + risicodeel = totaal
Buitencontractuele werkzaamheden
Gevel onderhouds installaties |  |  | Tarief
Voorrijdtarief tijdens werktijd
Uurtarief tijdens werktijd
Voorrijdtarief buiten werktijd
Uurtarief buiten werktijd
Voorrijdtarief zater, zon en feestdagen
Uurtarief zater, zon en feestdagen
[5 empty] | contractprijs totaal |  | 0

## Onderhoudsprijzen
Prijsinvulformulier
Onderhoud roltrappen
kenmerk 2026VGU952
U vult alle gele cellen in De totalen worden automatisch gekopieerd naar het blad "Inschrijvingsprijs"
Preventief onderhoud
All-in Onderhoudsprijs*
Adres | Installatie | Installatienummer | per installatie, per jaar, in € excl. BTW
Stadsplateau 1 | Roltrap 1 | 1144-T16
Stadsplateau 1 | Roltrap 2 | 1144-T17
Stadsplateau 1 | Roltrap 3 | 1144-T18
Stadsplateau 1 | Roltrap 4 | 1144-T19
Stadsplateau 1 | Roltrap 5 | 1144-T20
Stadsplateau 1 | Roltrap 6 | 1144-T21
Stadsplateau 1 | Roltrap 7 | 1144-T22
Stadsplateau 1 | Roltrap 8 | 1144-T23
Stadsplateau 1 | Roltrap 9 | 1144-T24
Stadsplateau 1 | Roltrap 10 | 1144-T25
Stadsplateau 1 | Roltrap 11 | 1144-T26
Stadsplateau 1 | Roltrap 12 | 1144-T27
Vredenburgkade 11 | Roltrap 1 | 1104-T9
Vredenburgkade 11 | Roltrap 2 | 1104-T10
Vredenburgkade 11 | Roltrap 3 | 1104-T11
Vredenburgkade 11 | Roltrap 4 | 1104-T12
Vredenburgkade 11 | Roltrap 5 | 1104-T13
Vredenburgkade 11 | Roltrap 6 | 1104-T14
Vredenburgkade 11 | Roltrap 7 | 1104-T15
Vredenburgkade 11 | Roltrap 8 | 1104-T16
|  | Totaal | 0
* Inbegrepen in de All-in Onderhoudsprijs:
1) Alle kosten voor preventief onderhoud inclusief de benodigde materialen
2) Eigen risico van Opdrachtnemer van € 2.500 excl. BTW per gebeurtenis voor storingsafhandeling, correctief onderhoud en het verhelpen van technische gebreken die voortvloeien uit keuringen.
3) Alle overige dienstverlening / kosten, zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten
Buitencontractuele werkzaamheden
Tarief excl. BTW
Voorrijdtarief tijdens werktijd
Uurtarief tijdens werktijd
Voorrijdtarief buiten werktijd
Uurtarief buiten werktijd
Voorrijdtarief zater-, zon- en feestdagen
Uurtarief zater-, zon- en feestdagen
Fictieve berekening
buitencontractuele werkzaamheden
Tarief
30 uur tijdens werktijd |  |  | 0
24 uur buiten werktijd |  |  | 0
16 uur op zater, zon en feestdagen |  |  | 0
|  | Totaal | 0

## Perceel 1 (hidden)
Prijsinvulformulier perceel 1
Bijlage xx bij offerteaanvraag Onderhoud transportinstallaties, kenmerk1100085726
Standaardkostenmatrix
Weeg factor | Omschrijving werkzaamheid tractie lift | toe te passen fabrikaat | kostprijs (inclusief montage) | weegfactor | gewogen | stilstand lift (in uren) | verschil stilstand | overschreiding norm | maximale stilstand | weegfactor | gewogen
A | Vervangen aandrijfmachine | KONE MX 10 |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0
| Vervangen aandrijfmachine | KONE MX 14 |  |  |  | 48 | -48
| Vervangen aandrijfmachine | KONE MX 18 |  |  |  | 48 | -48
| Vervangen aandrijfmachine | KONE MX 32 |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
A | Vervangen besturing | KONE LCE neerwaarts verzamelend |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
B | Vervangen frequentieregelaar | KONE KDH100 |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
| Vervangen frequentieregelaar | KONE KDL16 |  |  |  | 48 | -48 | 0 |  |  | 0
| Vervangen frequentieregelaar | KONE KDM40/90 |  |  |  | 48 | -48
| Vervangen frequentieregelaar | KONE V3F25MLB |  |  |  | 48 | -48 | 0
B | Vervangen hoofdstroomrelais |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
A | Vervangen hulprelais |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
B | Vervangen print | KONE ETS |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
C | Vervangen print | KONE optionbox met 3 lceopt |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
| Vervangen print | KONE optionbox met 4 lceopt |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
| Vervangen van een bedieningspaneel (DOP) |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
| Vervangen drukknop verdieping van een DOP |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
| Vervangen kooitableau (brandweerliften) |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
C | Vervangen tachoregelaar met hulprelais |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
A | Vervangen rollen |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
A | Vervangen schachtschakelaars | KONE ETS |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
C | Vervangen afleidwiel jumpblok |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
B | Vervangen spreekluister toestel | KONE Konexion |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
B | Vervangen snelheidsbegrenzer | <1,25 m/s <8 stopplaatsen |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
| Vervangen snelheidsbegrenzer | >4 m/s <17 stopplaatsen |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
C | Vervangen spangewicht snelheidsbegrenzer |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
| Vervangen kooideur | KONE AMD2 |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
| Vervangen kooideur | KONE AMDL2 |  |  |  | 48 | -48
| Vervangen schachtdeur | KONE AMD2 |  |  |  | 48 | -48
| Vervangen schachtdeur | KONE AMDL2 |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
B | Vervangen buffer kooi | <1,25 m/s |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
| Vervangen hydraulische buffer kooi | >4 m/s |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
| Vervangen hydraulische buffer tegengewicht | >4 m/s |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
C | Vervangen buffer spangewicht | <1,25 m/s |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
B | Vervangen vanginstallatie | KONE SG808 |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Vervangen vanginstallatie | KONE SGG04 |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Vervangen vanginstallatie | KONE SGB04 |  |  |  |  | 0
A | Vervangen kooideurcontact met brugstuik | KONE AMDL2 |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Vervangen deurrollen met koppelkabels | KONE AMDL2 |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Vervangen slofvoeringen kooideur | KONE AMDL2 |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Vervangen omleidwielen inclusief staalkabels | 4 stopplaatsen |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Vervangen omleidwielen inclusief staalkabels | 8x8 mm, 7 stopplaatsen |  |  |  |  | 0
| Vervangen omleidwielen inclusief staalkabels | 16 stopplaatsen |  |  |  |  | 0
| Vervangen omleidwielen inclusief staalkabels | 22 stopplaatsen |  |  |  |  | 0
| Vervangen omleidwielen inclusief staalkabels | 25 stopplaatsen |  |  |  |  | 0
| Vervangen sensorlijst 2D | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Vervangen Encoder cartop | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Vervangen Encoder machine | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Vervangen E-Link beheersysteem | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Vervangen Resolver MX32/40/100 | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Inkorten staalkabels | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Het vervangen van remvoeringen. | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
[7 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
[7 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
[7 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
[7 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
[7 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
[7 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
[7 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
[7 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
[7 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
C | [6 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Omschrijving werkzaamheid hefplateau | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van 4 stuks eindschakelaars | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Oliemonster hydraulisch systeem | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Olie vernieuwen hydraulische unit (50 liter) | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
C | Het vervangen van een hefplateau doorgaand met 2 stopplaatsten en een hefvermogen van 250kg. Hefplateau is geschikt voor mindervaliden en dient te voldoen aan alle veiligheidseisen. Uitvoering is in gepoedercoat staalplaat. Plateau is 'binnen' gesitueerd. | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van hoofd (2 stuks0 en hulpstroomrelais (5 stuks) | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Omschrijving werkzaamheid algemeen | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van één soepele volgkabel (15 aders opvoerhoogte 16m) | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van één soepele telefoon volgkabel (opvoerhoogte 16m) | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van één schachttableau | Otis 2000 |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van één schachttableau | Eigen fabrikaat |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van één schachttableau | Shaeffer |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van één schachttableau | Kone |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van het kooitableau (vervangend paneelsysteem met verlichting eigen merk) | Otis 2000 |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van het kooitableau | Eigen fabrikaat |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van het kooitableau | Shaffer |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van het kooitableau | Kone |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van de houten klapbank | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van de 1/2 spiegel in de liftcabine | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van de cabinedeuraandrijving 900mm breed | Selcom hydra |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van de cabinedeuraandrijving 900mm breed | Selcom pegasus |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een deurcontact met brugstuk | Sematic |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
B | Het vervangen van een deurcontact met brugstuk | Kone / AMD |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een deurcontact met brugstuk | Selcom hydra |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een deurcontact met brugstuk | Meiller |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
B | Het vervangen van een deurcontact met brugstuk | Otis / Prima |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een deurcontact met brugstuk | Forsid |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een deurcontact met brugstuk | Fermator |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
B | Het vervangen van een deurcontact met brugstuk | Schindler / Varidor 30T3 |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een grendelslot | Sematic |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een grendelslot | Selcom |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
B | Het vervangen van een grendelslot | Kone / AMD |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een grendelslot | Meiller |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een grendelslot | Forsid |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een grendelslot | Fermator |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
B | Het vervangen van een grendelslot | Schindler / Varidor 30T3 |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vernieuwen van de sensorlijst | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Vernieuwen leidsloffen cabine (4 stuks) één op één uitwisselen | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Vernieuwen leidsloffen tegengewicht (4 stuks) één op één uitwisselen | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het volledig vervangen van looprollen van een traplift |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van hoofdstroomrelais traplift | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van één soepele volgkabel (opvoerhoogte 16m) van een traplift | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van één schachttableau | Eigen fabrikaat |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van een aandrijving(tandheugel) van een traplift | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van stoelbekleding van een traplift | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
A | Het vervangen van het volledige kooilicht armatuur met noodverlichting. | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
C | Wandbekleding in luxe uitvoering in volkern materiaal, inclusief hard houten klapstoeltje, 1/2 hoge spiegel, steunend op een profiel, vanaf de leuning tot plafond over de breedte van de cabine, RVS leuning in U - vorm over de achterwand en beide zijwanden een RVS omhout stootrand 20mm dik en 200mm hoog. De onderkant van de RVS omhout stootrand dient op 120mm vanuit de cabinevloer geplaatst te zijn. | [5 empty] | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Totaal standaardkostenmatrix | [5 empty] | 3024 | 3360 |  |  | 0
| Kostprijs totaal | 0
| Score installatie beschikbaarheid (minus overscheiding norm) | -3360

## Onderdelenprijzen
Prijsinvulformulier
Onderhoud roltrappen
kenmerk 2026VGU952
U vult alle gele cellen in De totalen worden automatisch gekopieerd naar het blad "Inschrijvingsprijs"
Standaardkostenmatrix
Weeg factor | Omschrijving werkzaamheid roltrap | toe te passen fabrikaat** | kostprijs (incl. montage) | weeg- factor | gewogen prijs
B | Besturing | KONE |  | 6 | 0
A | Frequentieregelaar | Vacon MC 00701 (5,2 kW) |  | 2 | 0
| Frequentieregelaar | Vacon MC 00701 (7,5 kW) |  | 2 | 0
| Frequentieregelaar | Vacon MC 00701 (11 kW) |  | 2 | 0
| Frequentieregelaar | Vacon MC 00701 (15 kW) |  | 2 | 0
| Frequentieregelaar | Vacon MC 00701 (18,5 kW) |  | 2 | 0
| Start/stop module | KONE |  | 2 | 0
B | Hoofdprint | KONE 501 |  | 2 | 0
C | Hoofdstroom relais | Schneider |  | 1 | 0
| Inspectie besturing | KONE |  | 1 | 0
| Veiligheidscontacten | Schmersal |  | 1 | 0
| Leuningband, 22 meter | Semperit T77 DFK1217 |  | 4 | 0
| Leuningband, 44 meter | Semperit T77 DFK1218 |  | 2 | 0
| Leuningband, 54 meter | Semperit T77 DFK1217 met Keil |  | 2 | 0
C | Leuningband aandrijving, incl. as en lagering | KONE |  | 1 | 0
| Leuningband aandrijfketting | KONE |  | 2 | 0
A | Leuningbanddrukrollen | KONE |  | 6 | 0
A | Leuningband omvoerbochten | KONE |  | 4 | 0
| Leuningband geleidingsrollen rollenboog | KONE |  | 1 | 0
| Leuningband geleidingsprofiel | KONE |  | 1 | 0
| Leuningband Spaninrichting | KONE |  | 1 | 0
| Veiligheids sensoren | Omron |  | 1 | 0
C | Ondergeleidingsroller | KONE |  | 1 | 0
B | Pas en schuifstukken | KONE |  | 1 | 0
B | Tractierubber van de leuningaandrijfwielen | KONE |  | 2 | 0
| Vingerbeveiligingsprofielen | KONE |  | 1 | 0
C | Reductiekast met elektromotor | Tainjin Jiali Elevator Motor (400 V/5,2 kW/960 rpm) |  | 0.5 | 0
| Reductiekast met elektromotor | Tainjin Jiali Elevator Motor (400 V/7,5 kW/960 rpm) |  | 0.5 | 0
| Reductiekast met elektromotor | Tainjin Jiali Elevator Motor (400 V/11 kW/960 rpm) |  | 0.5 | 0
| Reductiekast met elektromotor | Tainjin Jiali Elevator Motor (400 V/15 kW/960 rpm) |  | 0.5 | 0
| Reductiekast met elektromotor | Tainjin Jiali Elevator Motor (400 V/18,5 kW/960 rpm) |  | 0.5 | 0
| Reminrichting | KONE |  | 0.5 | 0
| Vang inrichting | KONE |  | 0.5 | 0
| Olie reductiekast | Oil Glygoyle 460 |  | 1 | 0
| Aandrijftandwiel tredeketting | Ketten-Wulf |  | 1 | 0
| Duplex aandrijfketting | KONE |  | 1 | 0
| Trede (breedte 800mm) | KONE |  | 1 | 0
B | Trede ketting (20 meter) | Ketten-Wulf 13 KV-SF |  | 1 | 0
| Trede ketting (20 meter) | Ketten-Wulf 20 KV-SF |  | 1 | 0
| Trede ketting (20 meter) | 20RI-A-TS |  | 1 | 0
| Kamplaat type 3 | KONE |  | 2 | 0
| Trede geleidingstonnen | KONE |  | 4 | 0
C | Tredeverlichting | KONE |  | 1 | 0
| Omkeer station Lagers | SKF |  | 0.5 | 0
| Bedieningszuilen | KONE |  | 0.5 | 0
| Glasplaat (1490x620x4mm, gelaagd) | KONE |  | 2 | 0
| Schoonmaken en reinigen treden ( 44 treden) |  |  | 1 | 0
| Brandvrij reinigen van het inwendige van de roltrapframe |  |  | 1 | 0
|  |  | Totaal |  | 0
** Indien er bij de toe te passen fabrikaat geen type is aangegeven bent u vrij om zelf het merk en type te kiezen.
Het moet echter wel compatible met de te onderhouden installaties zijn. Indien meerdere types van toepassing zijn dient u de prijs van het duurste type in te vullen.

## Inschrijvingsprijs
Prijsinvulformulier
Onderhoud roltrappen
kenmerk 2026VGU952
INSCHRIJVINGSPRIJS
|  | Prijs | Weging | Prijs inschijving
All-in onderhoudsprijs |  | 0 | 50% | 0
Buitencontractuele werkzaamheden |  | 0 | 40% | 0
Onderdelenprijzen |  | 0 | 10% | 0
| Totale fictieve inschrijvingsprijs |  |  | 0
LET OP:
Zijn ALLE gele velden ingevuld? Lege velden niet toegestaan, uw inschrijving is dan ongeldig.

## Prijsinvulformulier (2) (hidden)
Prijsinvulformulier transportinstallaties, Stadsplateau 1, Utrecht
Bijlage 4 Onderhoud transportinstallaties kenmerk 1100085726
Preventief onderhoud
|  |  |  | Minimaal | Onderhoudsdeel | Risicodeel | Totaal
aantal
Installatie | Fabrieksnummer |  | Installatienummer | beurten | Installatie | alles < € 2500,--
Lift A | 40163268 |  | 1144-T1 | 8 |  |  | 0
Lift B | 40163269 |  | 1144-T2 | 8 |  |  | 0
Lift C | 40163270 |  | 1144-T3 | 8 |  |  | 0
Lift D | 40163271 |  | 1144-T4 | 8 |  |  | 0
Lift E | 40163272 |  | 1144-T5 | 8 |  |  | 0
Lift F | 40163273 |  | 1144-T6 | 8 |  |  | 0
Lift H | 40163276 |  | 1144-T7 | 8 |  |  | 0
Lift J | 40163277 |  | 1144-T8 | 8 |  |  | 0
Lift K | 40163278 |  | 1144-T9 | 8 |  |  | 0
Lift L | 40163279 |  | 1144-T10 | 8 |  |  | 0
Lift X (lift P1) | 40163281 |  | 1144-T11 | 6 |  |  | 0
Lift Y (lift P2) | 40163280 |  | 1144-T12 | 6 |  |  | 0
Lift Z (lift P3) | 40163282 |  | 1144-T13 | 6 |  |  | 0
Lift 1 (lift G1) | 40163274 |  | 1144-T14 | 6 |  |  | 0
Lift 2 (lift G2) | 40163275 |  | 1144-T15 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | Minimaal | Onderhoudsdeel | Risicodeel | Totaal
aantal
Installatie |  |  | Installatienummer | beurten | Installatie | alles < € 250,--
Goederenheffer |  |  | 1144-T16 | 4 |  |  | 0
Loadingdock |  |  | 1144-T17 | 2 |  |  | 0
Noot: Onderhoudsdeel + risicodeel = totaal
[5 empty] | Contractprijs liften & heffers |  | 0
Buitencontractuele werkzaamheden |  |  |  |  | Buitencontractuele werkzaamheden
Type onderhoudsmodule | onderhoudstijd |  | Kostprijs |  | Roltrappen |  | Tarief
Onderhoudsmodule 1 |  | min |  |  | Voorrijdtarief tijdens werktijd
Onderhoudsmodule 2 |  | min |  |  | Uurtarief tijdens werktijd
Onderhoudsmodule 3 (4 stoppl.) |  | min |  |  | Voorrijdtarief buiten werktijd
Onderhoudsmodule 3 (7 stoppl.) |  | min |  |  | Uurtarief buiten werktijd
Onderhoudsmodule 3 (16 stoppl.) |  | min |  |  | Voorrijdtarief zater, zon en feestdagen
Onderhoudsmodule 3 (22 stoppl.) |  | min |  |  | Uurtarief zater, zon en feestdagen
Onderhoudsmodule 3 (25 stoppl.) |  | min
Onderhoudsmodule 4 |  | min
Onderhoudsmodule 5 |  | min
Onderhoudsmodule 6 |  | min
Onderhoudsmodule 7 |  | min
Onderhoudsmodule 6 |  | min
Onderhoudsmodule 7 |  | min
Onderhoudsmodule 8 |  | min
Onderhoudsmodule 9 |  | min
Onderhoudsmodule 10 |  | min
Onderhoudsmodule 11 |  | min
Preventief onderhoud
|  |  |  | Minimaal | Onderhoudsdeel | Risicodeel | Totaal
aantal
Installatie |  |  | Installatienummer | beurten | Installatie | alles < € 2500,--
Roltrap 1 |  |  | 40163330 | 6 |  |  | 0
Roltrap 2 |  |  | 40163331 | 6 |  |  | 0
Roltrap 3 |  |  | 40163333 | 6 |  |  | 0
Roltrap 4 |  |  | 40163332 | 6 |  |  | 0
Roltrap 5 |  |  | 40163335 | 6 |  |  | 0
Roltrap 6 |  |  | 40163334 | 6 |  |  | 0
Roltrap 7 |  |  | 40163338 | 6 |  |  | 0
Roltrap 8 |  |  | 40163339 | 6 |  |  | 0
Roltrap 9 |  |  | 40163341 | 6 |  |  | 0
Roltrap 10 |  |  | 40163340 | 6 |  |  | 0
Roltrap 11 |  |  | 40163337 | 6 |  |  | 0
Roltrap 12 |  |  | 40163336 | 6 |  |  | 0
[5 empty] | Contractprijs roltrappen |  | 0
Noot: Onderhoudsdeel + risicodeel = totaal
Buitencontractuele werkzaamheden
Roltrappen
Voorrijdtarief tijdens werktijd
Uurtarief tijdens werktijd
Voorrijdtarief buiten werktijd
Uurtarief buiten werktijd
Voorrijdtarief zater, zon en feestdagen
Uurtarief zater, zon en feestdagen
Preventief onderhoud
|  |  |  | Minimaal | Onderhoudsdeel | Risicodeel | Totaal
aantal
Installatie |  |  | Installatienummer | beurten | Installatie | alles < € 2500,--
Gondel Noord 22 |  |  | 40269599 | 2 |  |  | 0
Gondel Zuid 22 |  |  | 40269598 | 2 |  |  | 0
Gondel Noord 12 |  |  | 40269605 | 2 |  |  | 0
Gondel Zuid 12 |  |  | 40269600 | 2 |  |  | 0
SKU Vide (8e verdieping) |  |  | 40269601 | 2 |  |  | 0
GOI SKU entree hal |  |  | 40269602 | 2 |  |  | 0
GOI boven roltrap |  |  | 40269603 | 2 |  |  | 0
GOI Nivo 6 Zuidtoren |  |  | 40266904 | 2 |  |  | 0
0
Noot: Onderhoudsdeel + risicodeel = totaal
Buitencontractuele werkzaamheden
Gevel onderhouds installaties
Voorrijdtarief tijdens werktijd
Uurtarief tijdens werktijd
Voorrijdtarief buiten werktijd
Uurtarief buiten werktijd
Voorrijdtarief zater, zon en feestdagen
Uurtarief zater, zon en feestdagen
[5 empty] | contractprijs totaal |  | 0

## installaties (2) (hidden)
Gegevens transportinstallaties
Kenmerk onderhoudsontract :
Naam | Stadskantoor
Adres | Stadsplateau 1
Paats | Utrecht
Naam installatie | Lift A
Installatienummer fabrikant | 70035687
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T1
Besturingsgroep | Kern noord
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Minispace
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | ja
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 2000
Maximaal aantal personen | 26
Hefhoogte (m) | 87.48
Hefsnelheid (m/s) | 4
Aantal stopplaatsen | 25
Aantal schachttoegangen | 25
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 7 / PAWO F3 (ø13 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | ja
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift B
Installatienummer fabrikant | 70035688
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T2
Besturingsgroep | Kern noord
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Minispace
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | ja
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 2000
Maximaal aantal personen | 26
Hefhoogte (m) | 87.48
Hefsnelheid (m/s) | 4
Aantal stopplaatsen | 25
Aantal schachttoegangen | 25
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 7 / PAWO F3 (ø13 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | ja
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift C
Installatienummer fabrikant | 70035689
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T3
Besturingsgroep | Kern noord
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Minispace
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | ja
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1350
Maximaal aantal personen | 18
Hefhoogte (m) | 77.4
Hefsnelheid (m/s) | 4
Aantal stopplaatsen | 22
Aantal schachttoegangen | 22
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø13 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift D
Installatienummer fabrikant | 70035690
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T4
Besturingsgroep | Kern noord
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Minispace
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | ja
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1350
Maximaal aantal personen | 18
Hefhoogte (m) | 77.4
Hefsnelheid (m/s) | 4
Aantal stopplaatsen | 22
Aantal schachttoegangen | 22
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø13 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift E
Installatienummer fabrikant | 70035691
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T5
Besturingsgroep | Kern noord
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Minispace
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | ja
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1350
Maximaal aantal personen | 18
Hefhoogte (m) | 77.4
Hefsnelheid (m/s) | 4
Aantal stopplaatsen | 22
Aantal schachttoegangen | 22
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø13 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift F
Installatienummer fabrikant | 70035692
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-6
Besturingsgroep | Kern noord
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Minispace
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | ja
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1350
Maximaal aantal personen | 18
Hefhoogte (m) | 77.4
Hefsnelheid (m/s) | 4
Aantal stopplaatsen | 22
Aantal schachttoegangen | 22
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø13 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift H
Installatienummer fabrikant | 70035693
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T7
Besturingsgroep | Kern zuid
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Monospace 700
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | ja
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1350
Maximaal aantal personen | 18
Hefhoogte (m) | 55.8
Hefsnelheid (m/s) | 4
Aantal stopplaatsen | 16
Aantal schachttoegangen | 16
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø13 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift J
Installatienummer fabrikant | 70035696
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T8
Besturingsgroep | Kern zuid
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Minispace
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | ja
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1350
Maximaal aantal personen | 18
Hefhoogte (m) | 55.8
Hefsnelheid (m/s) | 4
Aantal stopplaatsen | 16
Aantal schachttoegangen | 16
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø13 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift K
Installatienummer fabrikant | 70035697
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-9
Besturingsgroep | Kern zuid
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Minispace
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | ja
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1350
Maximaal aantal personen | 18
Hefhoogte (m) | 55.8
Hefsnelheid (m/s) | 4
Aantal stopplaatsen | 16
Aantal schachttoegangen | 16
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø13 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | ja
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift L
Installatienummer fabrikant | 70087198
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T10
Besturingsgroep | Kern zuid
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Minispace
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | ja
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1350
Maximaal aantal personen | 18
Hefhoogte (m) | 55.8
Hefsnelheid (m/s) | 4
Aantal stopplaatsen | 16
Aantal schachttoegangen | 16
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø13 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | ja
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift X
Installatienummer fabrikant | 70035699
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T11
Besturingsgroep | besturingsgroep P (hal achter)
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Monospace 700
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | nee
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1000
Maximaal aantal personen | 13
Hefhoogte (m) | 10.08
Hefsnelheid (m/s) | 1
Aantal stopplaatsen | 4
Aantal schachttoegangen | 4
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø10 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift Y
Installatienummer fabrikant | 356700
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T12
Besturingsgroep | besturingsgroep P (hal achter)
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Monospace 700
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | nee
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1000
Maximaal aantal personen | 13
Hefhoogte (m) | 10.08
Hefsnelheid (m/s) | 1
Aantal stopplaatsen | 4
Aantal schachttoegangen | 4
Aantal kooitoegangen | 1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift Z
Installatienummer fabrikant | 70035691
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-13
Besturingsgroep | besturingsgroep P (hal achter)
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Monospace 700
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | nee
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1000
Maximaal aantal personen | 13
Hefhoogte (m) | 10.08
Hefsnelheid (m/s) | 1
Aantal stopplaatsen | 4
Aantal schachttoegangen | 4
Aantal kooitoegangen | 1
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø10 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift G1
Installatienummer fabrikant | 70035693
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-14
Besturingsgroep | G (publiekshal)
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Monospace 700
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | nee
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1125
Maximaal aantal personen | 15
Hefhoogte (m) | 21.6
Hefsnelheid (m/s) | 1
Aantal stopplaatsen | 7
Aantal schachttoegangen | 7
Aantal kooitoegangen | 2
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø10 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Lift G2
Installatienummer fabrikant | 70035694
Installatienummer Gemeente Utrecht | 1144-T15
Besturingsgroep | G (publiekshal)
Gebruik | Personenlift
Fabrikant | KONE
Type | Monospace 700
Bouwjaar | 2014
Aandrijving | Tractie
Machinekamer | nee
Besturing | LCE/ Bestemmingsbesturing
Nominale last (kg) | 1125
Maximaal aantal personen | 15
Hefhoogte (m) | 21.6
Hefsnelheid (m/s) | 1
Aantal stopplaatsen | 7
Aantal schachttoegangen | 7
Aantal kooitoegangen | 2
Aantal en soort draagkabels | 6 / PAWO F3 (ø10 mm)
Ophanging | 2:1
Brandweerlift | nee
Bouwnorm | Warenwet liften
Naam installatie | Roltrap 1 (0-1)
Installatienummer fabrikant | 40163330
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-16
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar | 2012
Naam installatie | Roltrap 2 (1-0)
Installatienummer fabrikant | 40163331
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-17
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar | 2012
Naam installatie | Roltrap 3 (1-2)
Installatienummer fabrikant | 40163333
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-18
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar | 2012
Naam installatie | Roltrap 4 (2-1)
Installatienummer fabrikant | 40163332
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-19
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar | 2012
Naam installatie | Roltrap 5 (2-3)
Installatienummer fabrikant | 11144-20
Installatienummer Gemeente Utrecht | 40163335
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar | 2012
Naam installatie | Roltrap 6 (3-2)
Installatienummer fabrikant | 11144-21
Installatienummer Gemeente Utrecht | 40163334
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar | 2012
Naam installatie | Roltrap 7 (3-4)
Installatienummer fabrikant | 40163338
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-22
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar
Naam installatie | Roltrap 8 (4-3)
Installatienummer fabrikant | 40163339
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-23
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar | 2012
Naam installatie | Roltrap 9 (4-5)
Installatienummer fabrikant | 40163341
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-24
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar | 2012
Naam installatie | Roltrap 10 (5-4)
Installatienummer fabrikant | 40163340
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-25
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar
Naam installatie | Roltrap 11 (3-6)
Installatienummer fabrikant | 40163337
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-26
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar | 2012
Naam installatie | Roltrap 12 (6-3)
Installatienummer fabrikant | 40163336
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-27
Fabrikant | KONE
Type | Travelmaster 110
Lengte roltrap
Bouwjaar | 2012
Naam installatie | Gondel toren noord 22
Installatienummer fabrikant | 40269599
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-28
Gebruik | Gevelonderhoud
Fabrikant | Kranenburg Group
Type | NL-09-13-LM10-1013
Bouwjaar | 2013
Aandrijving | Tractie
Nominale last (kg) | 240
Maximaal aantal personen | 2
Pantograaf nominale last (kg) | 120
Pantograaf aantal personen | 1
Hefhoogte (m) | 83
Hefsnelheid (m/s) | 0.3
Rijsnelheid (m/s) | 0.3
Zwenksnelheid (m/s) | 0.3
Bouwnorm | ARBO
Naam installatie | Gondel toren zuid 22
Installatienummer fabrikant | 40269598
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-28
Gebruik | Gevelonderhoud
Fabrikant | Kranenburg Group
Type | NL-10-13-LM10-1014
Bouwjaar | 2013
Aandrijving | Tractie
Nominale last (kg) | 240
Maximaal aantal personen | 2
Hefhoogte (m) | 83
Hefsnelheid (m/s) | 0.3
Rijsnelheid (m/s) | 0.3
Zwenksnelheid (m/s) | 0.3
Bouwnorm | ARBO
Naam installatie | Gondel toren noord 12
Installatienummer fabrikant | 40269605
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-30
Gebruik | Gevelonderhoud buiten
Fabrikant | Kranenburg Group
Type | 2011183-NL-10-13-LM8-1016
Bouwjaar | 2013
Aandrijving | Tractie
Nominale last (kg) | 240
Maximaal aantal personen | 2
Hefhoogte (m) | 46
Hefsnelheid (m/s) | 0.3
Rijsnelheid (m/s) | 0.3
Zwenksnelheid (m/s) | 0.3
Bouwnorm | ARBO
Naam installatie | Gondel toren zuid 12
Installatienummer fabrikant | 40269600
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-31
Gebruik | Gevelonderhoud buiten
Fabrikant | Kranenburg Group
Type | NL-10-13-LM8-1015
Bouwjaar | 2013
Aandrijving | Tractie
Nominale last (kg) | 240
Maximaal aantal personen | 2
Hefhoogte (m) | 46
Hefsnelheid (m/s) | 0.3
Rijsnelheid (m/s) | 0.3
Zwenksnelheid (m/s) | 0.3
Bouwnorm | ARBO
Naam installatie | SKU Vide (8e verdieping)
Installatienummer fabrikant | 40269601
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-32
Gebruik | Gevelonderhoud binnen
Fabrikant | Kranenburg Group
Type | NL-10-13-EMB96
Bouwjaar | 2013
Aandrijving | Tractie
Nominale last (kg) | 120
Maximaal aantal personen | 1
Hefhoogte (m) | 18 ( van 32 mtr tot 14 mtr)
Hefsnelheid (m/s)
Rijsnelheid (m/s)
Zwenksnelheid (m/s)
Bouwnorm | ARBO
Naam installatie | GOI SKU entree hal
Installatienummer fabrikant | 40269602
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-33
Gebruik | Gevelonderhoud binnen
Fabrikant | Kranenburg Group
Type | NL-10-13-EMB95
Bouwjaar | 2013
Aandrijving | Tractie
Nominale last (kg) | 120
Maximaal aantal personen | 1
Hefhoogte (m) | 21
Hefsnelheid (m/s)
Rijsnelheid (m/s)
Zwenksnelheid (m/s)
Bouwnorm | ARBO
Naam installatie | GOI boven roltrap
Installatienummer fabrikant | 40269603
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-34
Gebruik | Gevelonderhoud binnen
Fabrikant | Kranenburg Group
Type | NL-10-13-EMB97
Bouwjaar | 2013
Aandrijving | Tractie
Nominale last (kg) | 120
Maximaal aantal personen | 1
Hefhoogte (m) | 14
Hefsnelheid (m/s)
Rijsnelheid (m/s)
Zwenksnelheid (m/s)
Bouwnorm | ARBO
Naam installatie | GOI Nivo 6 Zuidtoren
Installatienummer fabrikant | 40266904
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-35
Gebruik | Gevelonderhoud binnen
Fabrikant | Kranenburg Group
Type | NL-10-13-EMB98
Bouwjaar | 2013
Aandrijving | Tractie
Nominale last (kg) | 120
Maximaal aantal personen | 1
Hefhoogte (m) | 21
Hefsnelheid (m/s)
Rijsnelheid (m/s)
Zwenksnelheid (m/s)
Bouwnorm | ARBO
Naam installatie | hefplateau kelder
Installatienummer fabrikant
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-36
Gebruik | Goederenheffer
Fabrikant | Büter hebetechnik
Type
Bouwjaar | 2014
Aandrijving
Besturing
Nominale last (kg) | 4500
Hefhoogte (m)
Hefsnelheid (m/s)
Aantal stopplaatsen | 2
Bouwnorm | Macinerichtlijn
Naam installatie | Loadingdock kelder
Installatienummer fabrikant
Installatienummer Gemeente Utrecht | 11144-37
Gebruik | Goederenheffer
Fabrikant | Loadingdock
Type
Bouwjaar | 2014
Aandrijving
Besturing
Bouwnorm | Machinerichtlijn