## SBL-2024
[12 empty] | Comfort klasse |  |  |  | ZM: Zelfstandig moment ZM?: ZM uitzoeken NM: Natuurlijk moment NM?: NM uitzoeken | [7 empty] | RVB kan deze zaken niet beheren. | [46 empty] | RVB kan deze zaken niet beheren. | [6 empty] | RVB kan deze zaken niet beheren. | [54 empty] | RVB kan deze zaken niet beheren. | [6 empty] | RVB kan deze zaken niet beheren. | [10 empty] | RVB kan deze zaken niet beheren. | [10 empty] | Niet in beheer RVB
[10 empty] | voor invloed bouwkundige constructies altijd alleen als het bouwdeel zit in de scheidingsconstructie tussen energieprestatieplichtige ruimte en buiten/ Aangrenzende Onverwarmde Ruimte (AOR)/ Sterk geventileerde ruimte (SV)/ grond/ kruipruimte |  | Ja | 58 | 75 | 78 | 113 |  | 36 |  | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | NM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | NM | NM | ZM | ZM | NM | NM | NM | NM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | NM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | NM | ZM | ZM | ZM | NM | NM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | NM | NM | NM | NM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | NM | NM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | ZM | ZM | NM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | ZM | ZM | ZM | ZM | ZM | NM | ZM | ZM | NM
totale was-wordt lijst t.b.v. handboek BOEI | [11 empty] | Ja - ruimten | 14 | 8 | 8 |  |  |  |  | Def. | RVB | RVB | RVB | Def. | Def. | Def. | Def. | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | Def. | RVB | RVB | RVB | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | Def. | RVB | RVB | Def. | RVB | Def. | RVB | Def. | Def. | Def. | Def. | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | Def. | NVT | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | Def. | Def. | Def. | Def. | RVB | Def. | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | RVB | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | Def. | NVT | NVT | NVT | Def. | Def. | Def.
| 311 | [10 empty] | Ja? | 5 | 4 | 2 | 259 | 48 | 72 | 58 | Perslucht | [7 empty] | Stoom | [7 empty] | Aandrijving |  |  |  |  | Productkoeling | [14 empty] | Grootkeuken apparatuur | [5 empty] | Ovens |  | Terreinverlichting |  |  |  |  | Zwembad | [8 empty] | Serverruimte | [5 empty] | Roltrap | Zonne panelen | GBS | Isolatie van de schil | [7 empty] | Ruimteverwarming | [7 empty] | Ruimteventilatie | [6 empty] | Warm tapwater |  |  | Binnenverlichting | [14 empty] | Buitenverlichting |  |  |  | Zonne panelen | Natlakspuitcabine |  |  |  |  | Drogen |  | Procesbaden |  |  | Procesapparatuur | [8 empty] | Proceswarmte | [7 empty] | Proceskoeling |  |  | Veehouderij |  |  | Datacentrum
SBL omschrijving v 2024 | SBL Code v 2024 | Vakgebied | Dimensie | Omvang eenheid | Theoretisch gebrek van toepassing? | Cycli | § RVB BOEI v 2024 | invloed op energielabel basis methodiek | invloed op energielabel maatwerk/ detailadvies | toelichting afd. DZH | EML plicht Ja/Nee | DZH-2025 plicht Ja/Nee | Altijd toepassen | Matige comfort eisen | Hoge comfort eisen | Aantal ZM | Aantal ZM? | Aantal NM | Aantal NM? | FA1 | FA2 | FA3 | FA4 | FA5 | FA6 | FA7 | FA8 | FB1 | FB2 | FB3 | FB4 | FB5 | FB6 | FB7 | FB8 | FC1 | FC2 | FC3 | FC4 | FC5 | FD1 | FD2 | FD3 | FD4 | FD5 | FD6 | FD7 | FD8 | FD9 | FD10 | FD11 | FD12 | FD13 | FD14 | FD15 | FE1 | FE2 | FE3 | FE4 | FE5 | FE6 | FF1 | FF2 | FG1 | FG2 | FG3 | FG4 | FG5 | FH1 | FH2 | FH3 | FH4 | FH5 | FH6 | FH7 | FH8 | FH9 | FI1 | FI2 | FI3 | FI4 | FI5 | FI6 | FJ1 | FK1 | GA1 | GB1 | GB2 | GB3 | GB4 | GB5 | GB6 | GB7 | GB8 | GC1 | GC2 | GC3 | GC4 | GC5 | GC6 | GC7 | GC8 | GD1 | GD2 | GD3 | GD4 | GD5 | GD6 | GD7 | GE1 | GE2 | GE3 | GF1 | GF2 | GF3 | GF4 | GF5 | GF6 | GF7 | GF8 | GF9 | GF10 | GF11 | GF12 | GF13 | GF14 | GF15 | GG1 | GG2 | GG3 | GG4 | GH1 | PA1 | PA2 | PA3 | PA4 | PA5 | PB1 | PB2 | PC1 | PC2 | PC3 | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | PE1 | PE2 | PE3 | PE4 | PE5 | PE6 | PE7 | PE8 | PF1 | PF2 | PF3 | PG1 | PG2 | PG3 | PH1 | PH2 | PH3
Vloeren op grondslag | 130010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.2.1 | ja | ja | bij (na-)isoleren vloerdeel of verbeteren koudebruggen tussen thermische zone en erbuiten |  | Ja
Kelder inclusief koekoek | 130020 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.1.1 | ja | ja | bij (na-)isoleren kelderwanden/-vloer of verbetering koudebruggen tussen thermische zone en erbuiten
Vloeistofdichte vloeren/voorzieningen in gebouw | 130030 | B | Stuks | m2 | N |  | B 2.2.1 | nee | nee |  |  | Ja
Funderingsconstructie | 160010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.1.1 | nee | ja | bij (na-)isoleren fundering of verbeteren koudebruggen tussen thermische zone en erbuiten
Paalfunderingen | 170010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.1.1 | nee | nee
Gevel | 210010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.3.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja | Ja | 1 | bar: Isolatie van de schil GB1
Vliesgevel | 211410 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja | Ja | 1 |  | 2 | bar: Zwembad FH1; Isolatie van de schil GB5 to Isolatie van de schil GB6
Beweegbare scheidingswand | 221020 | E | Stuks | m2 | N |  | E 2.2.1 | nee | nee
Binnenwanden | 222110 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.3.1 | nee | nee | wel als tussen thermische zone en erbuiten | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja - ruimten | Ja - ruimten | 1 | bar: Zwembad FH5
Vloer buiten (inclusief balkon) | 230010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.2.1 | ja | ja | bij (na-)isoleren vloerdeel of verbeteren koudebruggen tussen thermische zone en erbuiten |  | Ja
Binnenvloerconstructie (inclusief balkon) | 231110 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.2.1 | nee | ja | wel als tussen thermische zone en erbuiten |  | Ja
Trap binnen | 241010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.2.1 | nee | nee
Trap buiten | 241020 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.2.1 | nee | nee | wel als tussen thermische zone en erbuiten
Helling binnen | 242010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.2.1 | nee | nee
Helling buiten | 242020 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.2.1 | nee | nee
Dak constructie | 272010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.4.1 | ja | ja |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | 1 |  | 2 | bar: Zwembad FH8; Isolatie van de schil GB2; Isolatie van de schil GB4
Luifel | 272310 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.4.1 | nee | ja | bij verbeteren koudebruggen tussen thermische zone en erbuiten |  | Ja
Gootconstructie | 272610 | B | m1 | n.v.t. | N |  | B 2.4.1 | nee | ja | bij verbeteren koudebruggen tussen thermische zone en erbuiten
Skeletdeel buiten | 281120 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.1.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja | Ja | 1 | bar: Isolatie van de schil GB1
Skeletdeel binnen | 281210 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.1.1 | nee | nee | wel als tussen thermische zone en erbuiten | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja | Ja | 1 | bar: Isolatie van de schil GB1
Kozijnwerk buiten | 312010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | ja | ja |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | 1 |  | 2 | bar: Zwembad FH1; Isolatie van de schil GB5 to Isolatie van de schil GB6
Traliewerken | 312020 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.10.1 | nee | nee
Beglazing buiten | 312030 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | ja | ja |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | 1 |  | 2 | bar: Zwembad FH1; Isolatie van de schil GB5 to Isolatie van de schil GB6
Beglazing veiligheidsglas buiten | 312040 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | ja | ja |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | 1 |  | 2 | bar: Zwembad FH1; Isolatie van de schil GB5 to Isolatie van de schil GB6
Beglazing isolatieglas buiten | 312050 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | ja | ja |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | 1 |  | 2 | bar: Zwembad FH1; Isolatie van de schil GB5 to Isolatie van de schil GB6
Deuren buiten | 313010 | E | Stuks | m2 | J* |  | E 2.2.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja? | Ja? | Ja | 1 | 1 | 2 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Isolatie van de schil GB3: ZM; Isolatie van de schil GB7: NM; Isolatie van de schil GB8: NM
Deuren elektrisch | 313110 | E | Stuks | m2 | J* |  | E 2.2.1 | nee | nee | wel als tussen thermische zone en erbuiten | Ja | Ja |  |  | Ja | 1 |  | 2 | bar: Isolatie van de schil GB3; Isolatie van de schil GB7 to Isolatie van de schil GB8
Rolluiken | 313210 | E | Stuks | Stuks | N |  | E 2.2.1 | ja | ja |  |  | Ja
Bedrijfsdeuren | 313230 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | ja | ja | als tussen thermische zone en erbuiten | Ja | Ja | Ja? | Ja? | Ja | 1 | 1 | 2 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Isolatie van de schil GB3: ZM; Isolatie van de schil GB7: NM; Isolatie van de schil GB8: NM
Kozijnwerk binnen | 322010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | nee | nee | wel als tussen thermische zone en erbuiten |  | Ja
Beglazing binnen | 322030 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | nee | nee | wel als tussen thermische zone en erbuiten
Beglazing isolatieglas binnen | 322040 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | nee | nee | wel als tussen thermische zone en erbuiten
Beglazing veiligheidsglas binnen | 322050 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | nee | nee | wel als tussen thermische zone en erbuiten
Deuren binnen | 323010 | B | Stuks | m2 | J* |  | B 2.6.1 | nee | nee | wel als tussen thermische zone en erbuiten
Schoorsteen/ventilatiekanaal | 371010 | B | m1 | n.v.t. | N |  | B 2.4.1 | nee | nee
Daglichtvoorziening | 372210 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | ja | ja |  |  | Ja
Schietbaan in gebouw | 381010 | B | Stuks | n.v.t. | N |  | B 2.11.1 | nee | nee
Afwerklaag gevel | 411110 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.3.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja | Ja | 1 | bar: Isolatie van de schil GB1
Voegwerk | 411120 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.3.1 | nee | nee
Afdichtvoegen gevelopeningen | 411130 | B | m1 | n.v.t. | N |  | B 2.6.1 | nee | nee
Dilatatie/elastische voeg buitenwand | 411140 | B | m1 | n.v.t. | J | 30 | B 2.3.1 | nee | nee
Bekleding gevel | 411210 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.3.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja | Ja | 1 | bar: Isolatie van de schil GB1
Afwerklaag binnenwanden | 421110 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.3.1 | nee | ja | als invloed op de specifieke interne warmtecapaciteit
Dilatatie/elastische voeg binnenwand | 421120 | B | m1 | n.v.t. | J | 30 | B 2.3.1 | nee | nee
Bekleding binnenwanden | 421210 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.3.1 | nee | ja | als invloed op de specifieke interne warmtecapaciteit
Installatievloer | 431210 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.2.1 | nee | nee
Vaste afwerklaag vloer | 432110 | B | m2 | n.v.t. | J* |  | B 2.2.1 | nee | ja | als invloed op warmteweerstand
Losse afwerklaag vloer | 432120 | B | m2 | n.v.t. | J* |  | B 2.2.1 | nee | nee
Dilatatie/elastische voeg binnenvloer | 432130 | B | m1 | n.v.t. | J | 15 | B 2.2.1 | nee | nee
Dilatatie/elastische voeg buitenvloer | 432140 | B | m1 | n.v.t. | J | 10 | B 2.2.1 | nee | nee
Afwerklaag buitenvloer | 432150 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.2.1 | nee | ja | als tussen thermische zone en erbuiten en invloed op warmteweerstand
Bekleding buitenvloer | 432210 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.2.1 | nee | nee
Verlaagd systeemplafond | 451210 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.5.1 | ja | ja | als invloed op de specifieke interne warmtecapaciteit
Geïntegreerde installatie/ koelplafond | 451220 | W | m2 | kW | N |  | W 2.14.1 | ja | ja |  |  | Ja
Afwerklaag plafond binnen | 452110 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.5.1 | nee | nee
Afwerklaag plafond buiten | 452120 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.5.1 | ja | ja | als tussen thermische zone en erbuiten en invloed op warmteweerstand
Bekleding plafond | 452210 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.5.1 | nee | ja | als invloed op de specifieke interne warmtecapaciteit
Dilatatie/elastische voeg plafonds | 452310 | B | m1 | n.v.t. | N |  | B 2.5.1 | nee | nee
Dakbedekking vlak dak | 471110 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.4.1 | ja | ja |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | 1 |  | 2 | bar: Zwembad FH8; Isolatie van de schil GB2; Isolatie van de schil GB4
Dakbedekking hellend dak | 471210 | B | m2 | n.v.t. | J* |  | B 2.4.1 | ja | ja |  |  | Ja |  | Ja | Ja
Dakgootbekleding | 472210 | B | m1 | n.v.t. | N |  | B 2.4.1 | nee | nee
Binnen dekkend watergedragen | 481010 | B | m2 | n.v.t. | J | 15 | B 2.7.1 | nee | nee
Binnen dekkend oplosmiddelhoudend | 481020 | B | m2 | n.v.t. | J | 15 | B 2.7.1 | nee | nee
Binnen dekkend prepaint | 481030 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.7.1 | nee | nee
Binnen transparant | 481040 | B | m2 | n.v.t. | J | 9 | B 2.7.1 | nee | nee
Buiten dekkend watergedragen | 481050 | B | m2 | n.v.t. | J | 30 | B 2.7.1 | nee | nee
Buiten dekkend oplosmiddelhoudend | 481060 | B | m2 | n.v.t. | J | 30 | B 2.7.1 | nee | nee
Buiten dekkend prepaint | 481070 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.7.1 | nee | nee
Buiten transparant | 481080 | B | m2 | n.v.t. | J | 15 | B 2.7.1 | nee | nee
Opslagtank in gebouw | 501010 | W | Stuks | m3 | N |  | W 2.2.1 | nee | nee
Hemelwaterafvoer binnen | 521010 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.15.1 | nee | nee |  |  | Ja
Hemelwaterafvoer buiten | 521020 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.15.1 | nee | nee |  |  | Ja
Grijswatersysteem | 523010 | W | Stuks | Liter | N |  | W 2.15.1 | nee | nee |  |  | Ja
Scheidingsinstallatie afvoeren | 523110 | W | Stuks | m3 | N |  | W 2.15.1 | nee | nee
Olieafscheider in gebouw | 523610 | C | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | C | nee | nee
Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/vuilwaterafvoer in gebouw | 524010 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.15.1 | nee | nee |  |  | Ja
Pompinstallatie afvoersysteem in gebouw | 524610 | W | Stuks | m3 / uur | N |  | W 2.15.1 | nee | nee
Waterzuiveringsinstallatie | 525110 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.16.1 | nee | nee
Leidingen, appendages en toebehoren water | 531010 | W | Stuks | m2 BVO | J* |  | W 2.13.1 | ja | ja | als onderdeel installatie verwarming, koeling en/of warm tapwater | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: Warm tapwater GE1
Innamepunt drinkwater in gebouw | 531020 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.17.1 | nee | nee
Grondwateronttrekkingsysteem gebouwgebonden | 531210 | W | Stuks | m3/uur | N |  | W 2.1.1 | nee | nee
Drukverhogingsinstallatie in gebouw | 531610 | W | Stuks | Bar | N |  | W 2.13.1 | nee | nee
Reservoir drinkwater | 531910 | W | Stuks | m3 | N |  | W 2.2.1 | ja | ja
Warm-/heetwaterketel | 532010 | W | Stuks | kW | J* |  | W 2.3.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3 | 2 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Zwembad FH7: ZM; Ruimteverwarming GC2: ZM; Ruimteverwarming GC3: ZM; Warm tapwater GE3: NM
Zonnecollector | 532020 | W | Stuks | m2 | N |  | W 2.7.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: GBS GA1
Buffervaten proceswater | 532030 | W | Stuks | Liter | N |  | W 2.2.1 | nee | nee |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | 1 | bar: Ruimteverwarming GC4
Verwarmd tapwater boiler | 532110 | W | Stuks | Liter | N |  | W 2.7.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | 1 | bar: Warm tapwater GE3
Verwarmd tapwater geiser | 532310 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.7.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | 1 | bar: Warm tapwater GE3
Waterbehandelingsinstallatie | 533110 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.16.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | 2 |  | 2 | Stoom FB7: ZM; Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?
Zwembadvoorziening algemeen | 533410 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.22.1 | nee | nee
Zwembadwaterinstallatie | 533420 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.16.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2 | 2 |  | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Zwembad FH2: ZM; Zwembad FH6: ZM
Stoomketel | 534010 | W | Stuks | kW | J* |  | W 2.3.1 | ja | ja | als onderdeel installatie bevochtiging, verwarming, koeling en/of warm tapwater | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 6 | 2 | 1 | 2 | Stoom FB1: ZM; Stoom FB2: ZM; Stoom FB3: ZM; Stoom FB5: ZM; Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Zwembad FH7: ZM; Ruimteverwarming GC2: ZM; Warm tapwater GE3: NM
Verbruikend toestel stoom | 534040 | W | n.v.t. | n.v.t. | N |  | W 2.14.1 | ja | ja | als onderdeel installatie bevochtiging, verwarming, koeling en/of warm tapwater
Leidingen, appendages en toebehoren gas | 541010 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.8.1 | nee | nee
Innamepunt aardgas in gebouw | 541110 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.17.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: GBS GA1
Luchtdrooginstallatie perslucht | 542110 | W | Stuks | Liter / dag | N |  | W 2.12.1 | nee | nee |  |  | Ja
Vacuümpomp | 542120 | W | Stuks | m3/uur | N |  | W 2.6.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | 2 |  | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Procesapparatuur PD8: ZM
Leidingen, appendages en toebehoren vacuüm | 542130 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.12.1 | nee | nee
Leidingen, appendages en toebehoren perslucht | 542140 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.12.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: Perslucht FA1
Persluchtcompressor | 542310 | W | Stuks | m3/uur | N |  | W 2.6.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 | 2 |  | 2 | Perslucht FA1: ZM; Perslucht FA2: ZM; Perslucht FA3: ZM; Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC3: ZM; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?
Leidingen, appendages en toebehoren medische gassen | 543010 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.8.1 | nee | nee
Leidingen, appendages en toebehoren technische gassen | 544010 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.8.1 | nee | nee
Leidingen, appendages en toebehoren bijzondere gassen | 545010 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.8.1 | nee | nee
Koude opwekeenheid | 552010 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.4.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 | 2 | 2 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Serverruimte FI5: NM; Serverruimte FI6: ZM; Proceskoeling PF2: ZM; Datacentrum PH1: ZM; Datacentrum PH2: ZM; Datacentrum PH3: NM
Warmtepomp | 552110 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.3.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3 | 2 |  | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Zwembad FH7: ZM; Ruimteverwarming GC2: ZM; Ruimteverwarming GC3: ZM
Koeltoren | 552220 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.4.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | 2 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Proceskoeling PF2: ZM; Datacentrum PH3: NM
Bodemenergiesysteem | 552310 | W | Stuks | m3/uur | N |  | W 2.1.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja? | Ja? | Ja? |  | 2 |  | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?
Warmte koude opslagsysteem | 552320 | W | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | W 2.1.1 | ja | ja
Pompen >2kw, fundatiepomp koelen | 553010 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.10.1 | ja | ja |  |  | Ja
Leidingnet en appendages koelen | 553020 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.10.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2 |  | 1 | bar: Perslucht FA8; Proceskoeling PF1 to Proceskoeling PF2
Expansievoorzieningen koelen | 553030 | W | Stuks | Liter | N |  | W 2.10.1 | nee | nee |  |  | Ja
Verdeler/verzamelaar koelen | 554110 | W | Stuks | Groepen | N |  | W 2.10.1 | nee | nee |  |  | Ja
Ventilatorbrander | 561010 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.3.1 | ja | ja |  |  | Ja
Rookgascondensor | 561020 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.3.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2 | 1 |  | 2 | Stoom FB2: ZM; Stoom FB3: ZM; Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?
Verwarming opwekking centraal | 562110 | W | Stuks | kW | J* |  | W 2.3.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 6 | 2 | 1 | 2 | Stoom FB8: ZM; Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Zwembad FH2: ZM; Zwembad FH7: ZM; Ruimteverwarming GC2: ZM; Ruimteverwarming GC3: ZM; Warm tapwater GE3: NM; Proceskoeling PF1: ZM
Verwarming opwekking lokaal | 562120 | W | Stuks | kW | J* |  | W 2.3.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3 | 2 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Zwembad FH7: ZM; Ruimteverwarming GC2: ZM; Ruimteverwarming GC3: ZM; Warm tapwater GE3: NM
Direct gestookte luchtverhitter | 562130 | W | Stuks | m3/sec. | N |  | W 2.3.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3 | 1 | 1 | 2 | Stoom FB4: ZM; Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Zwembad FH7: ZM; Ruimteverwarming GC2: ZM; Ruimteverwarming GC8: NM
Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren | 562310 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.3.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2 | 2 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Zwembad FH7: ZM; Ruimteverwarming GC2: ZM; Warm tapwater GE3: NM
Innamepunt stadswarmte in gebouw | 562320 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.17.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: GBS GA1
Verdeler/verzamelaar verwarmen | 563010 | W | Stuks | Groepen | N |  | W 2.9.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja? | Ja | Ja | 1 | 2 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Ruimteverwarming GC4: ZM; Ruimteverwarming GC7: NM
Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen | 564110 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.9.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2 | 2 |  | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Zwembad FH2: ZM; Ruimteverwarming GC4: ZM
Afgifte element warmte | 568010 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.14.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 |  | 1 | bar: Stoom FB4; Ruimteverwarming GC6
Expansievoorziening verwarmen | 569010 | W | Stuks | Liter | N |  | W 2.9.1 | nee | nee |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | 1 | bar: Ruimteverwarming GC4
Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) | 569020 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.17.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: GBS GA1
Leidingnet en appendages verwarmen | 569030 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.9.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3 |  | 2 | bar: Perslucht FA8; Stoom FB6; Stoom FB8; Ruimteverwarming GC4; Ruimteverwarming GC7
Opstellings-/stookruimte (sr) | 569040 | W | Stuks | m2 | N | N | W 2.23.1 | nee | nee
Rookgasafvoer ketel | 569050 | W | Stuks | m1 | N |  | W 2.3.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2 | bar: Ovens FF1 to Ovens FF2
Afzuiginstallaties | 572210 | W | Stuks | m3/sec. | N |  | W 2.5.1 | ja | ja | als onderdeel ventilatie-installatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 8 |  | 1 | bar: Ruimteventilatie GD2 to Ruimteventilatie GD7; Drogen PB1 to Drogen PB2; Procesapparatuur PD2
Mechanische luchtbehandeling | 573020 | W | Stuks | m3/sec. | N |  | W 2.5.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 |  | 2 | bar: Zwembad FH9; Ruimteventilatie GD1 to Ruimteventilatie GD7; Drogen PB1 to Drogen PB2; Datacentrum PH1 to Datacentrum PH2
Ventilatorconvector | 573110 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.14.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: Stoom FB4
Inductie-unit | 573120 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.14.1 | ja | ja |  |  | Ja
VAV-box | 573130 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.11.1 | ja | ja |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | 1 | bar: Ruimteverwarming GC5
Luchtbehandelingskasten (LBK's) | 574010 | W | Stuks | m3/sec. | N |  | W 2.5.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 | 2 | 2 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Zwembad FH9: NM; Ruimteventilatie GD1: ZM; Ruimteventilatie GD2: ZM; Ruimteventilatie GD3: ZM; Ruimteventilatie GD4: ZM; Ruimteventilatie GD5: ZM; Ruimteventilatie GD6: ZM; Ruimteventilatie GD7: NM; Drogen PB1: ZM; Drogen PB2: ZM; Datacentrum PH1: ZM; Datacentrum PH2: ZM
Brandklep | 574110 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.18.1 | nee | nee
Ventilatievoorziening | 579010 | W | Stuks | m2 NO | N |  | W 2.11.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja - ruimten | Ja - ruimten |  |  | 1 | bar: Serverruimte FI4
Luchtkanalen, appendages en isolatie | 579040 | W | m2 BVO | n.v.t. | N |  | W 2.11.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 |  | 1 | bar: Perslucht FA2; Perslucht FA4; Perslucht FA8; Serverruimte FI6; Ruimteverwarming GC5; Procesapparatuur PD5
Verdeel/regelkast klimaat | 581110 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.13.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 11 |  | 1 | bar: GBS GA1; Ruimteverwarming GC1; Ruimteverwarming GC3; Ruimteverwarming GC6; Ruimteventilatie GD1; Drogen PB1 to Drogen PB2; Procesapparatuur PD6 to Procesapparatuur PD8; Datacentrum PH1 to Datacentrum PH2
Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB) | 590010 | W | Stuks | m2 BVO | N |  | W 2.18.1 | nee | nee
Brandblustoestellen | 590030 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.18.1 | nee | nee
Droge blusleiding | 592310 | W | Stuks | m1 | N |  | W 2.18.1 | nee | nee
Brandslanghaspel | 592410 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.18.1 | nee | nee
Rookbeheersingssysteem | 593110 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.18.1 | nee | nee
Brandwerende doorvoeringen | 599010 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.5.1 | nee | nee
Innamepunt elektriciteit | 611010 | E | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | E 2.15.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: GBS GA1
Statische no-break | 611220 | E | Stuks | kVA | J* |  | E 2.3.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja - ruimten | Ja - ruimten | 1 | bar: Serverruimte FI3
48v DC installatie | 611240 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.3.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja - ruimten | Ja - ruimten | 1 | bar: Serverruimte FI3
Noodaggregaat in gebouw | 611310 | E | Stuks | kVA | N |  | E 2.3.1 | nee | nee
Dynamische no-break | 611430 | E | Stuks | kVA | N |  | E 2.3.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja - ruimten | Ja - ruimten | 1 | bar: Serverruimte FI3
Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden | 611510 | E | Stuks | W peik | N |  | E 2.3.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3 | bar: Zonne panelen FK1 to GBS GA1; Zonne panelen GH1
Statische aarding in gebouw | 612410 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.14.1 | nee | nee
Aarding trafo hoogspanningsruimte | 612420 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.14.1 | nee | nee
Bliksemafleiding in gebouw | 612810 | E | Stuks | St-val | N |  | E 2.13.1 | nee | nee
Bekabeling/distributie elektra | 613010 | E | m2 BVO | n.v.t. | N |  | E 2.4.1 | nee | nee
Middenspanning | 614010 | E | m2 BVO | n.v.t. | N |  | E 2.4.1 | nee | nee
Middenspanning transformatoren | 614020 | E | Stuks | kVA | N |  | E 2.3.1 | nee | nee
Middenspanning verdeelinrichting | 614030 | E | Stuks | Velden | N |  | E 2.4.1 | nee | nee
Laagspanning | 615010 | E | Stuks | m2 BVO | N |  | E 2.4.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: Binnenverlichting GF1
Laagspanning verdeelinrichting | 615020 | E | Stuks | Ampère | N |  | E 2.4.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 | bar: Terreinverlichting FG1 to Terreinverlichting FG3; Binnenverlichting GF1
Elektrische verwarming | 622260 | E | Stuks | kW | N |  | E 2.1.1 | ja | ja
Verlichting standaard armaturen | 632010 | E | Stuks | m2 BVO | N |  | E 2.6.1 | ja | ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 11 |  | 3 | bar: Binnenverlichting GF2 to Binnenverlichting GF15
Noodverlichting centraal/decentraal | 634010 | E | Stuks | n.v.t. | J* |  | E 2.6.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 11 |  | 3 | bar: Binnenverlichting GF2 to Binnenverlichting GF15
Noodverlichtingsunit en bekabeling | 634030 | E | Groep | Stuks | J* |  | E 2.3.1 | nee | nee
Personenzoekinstallatie | 641010 | E | Stuks | Ontvangers | J | 15 | E 2.10.1 | nee | nee
Signalering | 641110 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.9.1 | nee | nee
Telefooninstallatie | 642110 | E | Stuks | Aansluitingen | J | 10 | E 2.7.1 | nee | nee
Intercominstallatie | 642210 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.10.1 | nee | nee
Geluidsinstallatie | 642410 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.7.1 | nee | nee
Vertaalinstallatie | 642510 | E | Stuks | Aansluitingen | N |  | E 2.7.1 | nee | nee
Conferentie-/vergaderinstallatie | 642610 | E | Stuks | Aansluitingen | N |  | E 2.7.1 | nee | nee
Data installatie | 645010 | E | Stuks | Aansluitingen | J | 10 | E 2.7.1 | nee | nee
Portofoon-/ mobilofooninstallatie | 645020 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.10.1 | nee | nee
Brandmeldinstallatie | 651110 | E | Stuks | n.v.t. | J* |  | E 2.8.1 | nee | nee
Omroep- en ontruimingsinstallatie | 651130 | E | Stuks | Zones | J* |  | E 2.8.1 | nee | nee
Inbraakdetectie en alarmering systeem | 652110 | E | Stuks | Groepen | N |  | E 2.9.1 | nee | nee
Toegangscontrolesysteem | 652210 | E | Stuks | Kaarten | N |  | E 2.11.1 | nee | nee
Overval-alarminstallatie | 652220 | E | Stuks | n.v.t. | J | 15 | E 2.9.1 | nee | nee
Elektrische deurbediening (grendel/magneet) | 652230 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.11.1 | nee | nee
Centraal meldpaneel | 652240 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.12.1 | nee | nee
Gebouw beveiliging CCTV | 652310 | E | Stuks | Aansluitingen | N |  | E 2.9.1 | nee | nee
Wateroverlastmelder | 653010 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.9.1 | nee | nee
Zonwering | 653110 | E | Stuks | Stuks | N |  | E 2.2.1 | ja | ja |  |  | Ja
Lichtwering | 653120 | E | Stuks | m2 | N |  | E 2.2.1 | nee | nee |  |  | Ja
Overspanningsbeveiliging | 653210 | E | Stuks | n.v.t. | J | 20 | E 2.13.1 | nee | nee
Gasdetectiesysteem | 653410 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.9.1 | nee | nee
Sociale alarmeringssystemen | 654010 | E | Stuks | n.v.t. | J | 20 | E 2.9.1 | nee | nee
Personen-/goederenlift | 661110 | T | Stuks | n.v.t. | N |  | T 2.1.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 | 2 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Binnenverlichting GF2: ZM; Binnenverlichting GF3: ZM; Binnenverlichting GF4: ZM; Binnenverlichting GF5: ZM; Binnenverlichting GF6: ZM; Binnenverlichting GF7: ZM; Binnenverlichting GF8: ZM; Binnenverlichting GF9: ZM; Binnenverlichting GF10: ZM; Binnenverlichting GF11: ZM; Binnenverlichting GF14: NM
Roltrap / rolpad | 662110 | T | Stuks | m1 | N |  | T 2.1.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 11 | 2 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Roltrap FJ1: ZM; Binnenverlichting GF2: ZM; Binnenverlichting GF3: ZM; Binnenverlichting GF4: ZM; Binnenverlichting GF5: ZM; Binnenverlichting GF6: ZM; Binnenverlichting GF7: ZM; Binnenverlichting GF8: ZM; Binnenverlichting GF9: ZM; Binnenverlichting GF10: ZM; Binnenverlichting GF11: ZM; Binnenverlichting GF14: NM
Hefinstallatie | 663010 | T | Stuks | n.v.t. | N |  | T 2.1.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 | 2 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC2: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Binnenverlichting GF2: ZM; Binnenverlichting GF3: ZM; Binnenverlichting GF4: ZM; Binnenverlichting GF5: ZM; Binnenverlichting GF6: ZM; Binnenverlichting GF7: ZM; Binnenverlichting GF8: ZM; Binnenverlichting GF9: ZM; Binnenverlichting GF10: ZM; Binnenverlichting GF11: ZM; Binnenverlichting GF14: NM
Baantransportmiddel | 663310 | T | n.v.t. | n.v.t. | N |  | T 2.1.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 |  | 1 | bar: Binnenverlichting GF2 to Binnenverlichting GF11; Binnenverlichting GF14
Hijswerktuigen in gebouw | 663610 | T | Stuks | n.v.t. | N |  | T 2.2.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 |  | 1 | bar: Binnenverlichting GF2 to Binnenverlichting GF11; Binnenverlichting GF14
Overige transportmiddelen | 664010 | T | n.v.t. | n.v.t. | N |  | T 2.1.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 | 1 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Binnenverlichting GF2: ZM; Binnenverlichting GF3: ZM; Binnenverlichting GF4: ZM; Binnenverlichting GF5: ZM; Binnenverlichting GF6: ZM; Binnenverlichting GF7: ZM; Binnenverlichting GF8: ZM; Binnenverlichting GF9: ZM; Binnenverlichting GF10: ZM; Binnenverlichting GF11: ZM; Binnenverlichting GF14: NM
Gebouwbeheersysteem | 675010 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.13.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 |  | 1 | bar: Terreinverlichting FG1 to Terreinverlichting FG3; GBS GA1; Ruimteverwarming GC1; Ruimteverwarming GC3; Ruimteverwarming GC6; Ruimteventilatie GD1; Binnenverlichting GF1; Datacentrum PH1 to Datacentrum PH2
Vast meubilair | 721110 | B | Stuks | n.v.t. | N |  | B 2.8.1 | nee | nee
Zuurkast | 722010 | W | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | W 2.20.1 | nee | nee
Chemicaliën kast | 722020 | W | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | W 2.20.1 | nee | nee
Nucleair afval/opvang installatie | 722030 | W | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | W 2.20.1 | nee | nee
Nood- en oogdouches | 722040 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.20.1 | nee | nee
Tandartsinstallatie | 722110 | W | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | W 2.20.1 | nee | nee
Sport/fitness/trimzaal inrichting | 722210 | B | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | B 2.8.1 | nee | nee
Wasserij/stomerij inrichtingen | 722220 | W | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | W 2.20.1 | nee | nee
Bewerkingsmachines | 722230 | W | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | W 2.20.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | 1 |  | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Procesapparatuur PD2: ZM
Vast keukenmeubilair | 731110 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.19.1 | nee | nee
Koelcel inclusief aggregaat | 732020 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.19.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 7 | 1 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Productkoeling FD5: ZM; Productkoeling FD7: ZM; Productkoeling FD8: ZM; Productkoeling FD9: ZM; Productkoeling FD10: ZM; Productkoeling FD11: ZM; Productkoeling FD12: ZM; Productkoeling FD14: NM
Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat | 732030 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.19.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 | 1 | 1 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Productkoeling FD1: ZM; Productkoeling FD2: ZM; Productkoeling FD3: ZM; Productkoeling FD4: ZM; Productkoeling FD5: ZM; Productkoeling FD13: NM
Vriescel inclusief aggregaat | 732040 | W | Stuks | kW | N |  | W 2.19.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2 | 1 | 2 | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?; Productkoeling FD5: ZM; Productkoeling FD6: ZM; Productkoeling FD14: NM; Productkoeling FD15: NM
Vaste keukenapparatuur | 732210 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.19.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 9 |  | 5 | bar: Productkoeling FD1 to Productkoeling FD5; Productkoeling FD13; Grootkeuken apparatuur FE1 to Grootkeuken apparatuur FE6; Ovens FF2; Procesapparatuur PD2
Toiletgroep | 741010 | W | Stuks | Stuks | N |  | W 2.21.1 | nee | nee
Douchegroep | 741020 | W | Stuks | Stuks | N |  | W 2.21.1 | ja | ja | als douchewater WTW is toegepast | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: Warm tapwater GE2
Valbeveiliging | 751010 | B | Stuks | n.v.t. | J* |  | B 2.9.1 | nee | nee
Werkkastuitrusting/ uitstortgootsteen | 751210 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.21.1 | nee | nee
Centrale stofzuiginstallatie | 751230 | W | Stuks | m3/uur | N |  | W 2.6.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja - ruimten | Ja - ruimten | 2 | bar: Procesapparatuur PD6 to Procesapparatuur PD7
Gevelonderhoudsvoorziening | 751310 | T | Stuks | n.v.t. | J* |  | T 2.3.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  | 1 |  | 2 | Aandrijving FC1: ZM?; Aandrijving FC4: NM?; Aandrijving FC5: NM?
Vaste opslagvoorzieningen | 761010 | B | m1 | n.v.t. | N |  | B 2.8.1 | nee | nee
Losse keukenapparatuur | 831010 | W | n.v.t. | n.v.t. | N |  | W 2.19.1 | nee | nee |  |  | Ja | Ja - ruimten | Ja - ruimten | Ja - ruimten
Huishoudelijke apparaten | 832010 | W | n.v.t. | n.v.t. | N |  | W 2.19.1 | nee | nee
Schilderij / paneel | 871010 | S | Stuks | n.v.t. | N |  | S 2.1.1 | nee | nee
Grafiek / collage | 871012 | S | Stuks | n.v.t. | N |  | S 2.1.1 | nee | nee
Foto | 871014 | S | Stuks | n.v.t. | N |  | S 2.1.1 | nee | nee
Keramiek | 871016 | S | Stuks | n.v.t. | N |  | S 2.4.1 | nee | nee
Sculptuur / plastiek | 871018 | S | Stuks | n.v.t. | N |  | S 2.3.1 | nee | nee
Installaties | 871020 | S | PM | n.v.t. | N |  | S 2.3.1 | nee | nee
Textielkunst | 871022 | S | PM | n.v.t. | N |  | S 2.4.1 | nee | nee
Tekening | 871024 | S | Stuks | n.v.t. | N |  | S 2.1.1 | nee | nee
Glas kunst / Glazenierskunst | 871026 | S | m2 | n.v.t. | N |  | S 2.4.1 | nee | nee
Landschapskunst / terrein vormgeving | 871028 | S | PM | n.v.t. | N |  | S 2.6.1 | nee | nee
Mozaïek / Intarsia | 871030 | S | Stuks | n.v.t. | N |  | S 2.2.1 | nee | nee
Interieur vormgeving | 871032 | S | PM | n.v.t. | N |  | S 2.6.1 | nee | nee
Wand- en plafondschildering | 871034 | S | Stuks | n.v.t. | N |  | S 2.2.1 | nee | nee
Reliëf | 871036 | S | m2 | n.v.t. | N |  | S 2.3.1 | nee | nee
Lichtkunst | 871038 | S | PM | n.v.t. | N |  | S 2.5.1 | nee | nee
Audio visuele kunst en nieuwe media | 871040 | S | PM | n.v.t. | N |  | S 2.5.1 | nee | nee
Overige kunstvormen | 871042 | S | PM | n.v.t. | N |  | S 2.7.1 | nee | nee
Opstallen | 902010 | B | m2 | n.v.t. | N |  | B 2.12.1 | nee | nee
Hekwerken/leuningen buiten | 903010 | B | m1 | n.v.t. | N |  | B 2.9.1 | nee | nee
Muren | 903110 | B | m1 | n.v.t. | N |  | B 2.12.1 | nee | nee
Omheiningen/schuttingen | 903120 | B | m1 | n.v.t. | N |  | B 2.12.1 | nee | nee |  |  |  | Ja? | Ja? | Ja?
Hekwerken in combinatie met guard-wire | 903210 | E | m1 | n.v.t. | N |  | E 2.12.1 | nee | nee
Guard-wire systeem | 903220 | E | m1 | n.v.t. | N |  | E 2.12.1 | nee | nee
Taut-wire systeem | 903230 | E | m1 | n.v.t. | N |  | E 2.12.1 | nee | nee
Overklimbeveiligingen | 903310 | B | m1 | n.v.t. | N |  | B 2.10.1 | nee | nee
Slagboom, verkeerslicht en roadbarrier | 903410 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.11.1 | nee | nee
Terrein toegangscontrolesysteem | 903420 | E | Stuks | m2 | N |  | E 2.11.1 | nee | nee
Terreinafwerkingen | 904020 | B | m2 | n.v.t. | J* |  | B 2.12.1 | nee | nee |  |  | Ja
Gesloten verharding – groenbeheer | 904110 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.3.1 | nee | nee
Ongebonden verharding | 904111 | G | Are | n.v.t. | J* |  | G 2.3.1 | nee | nee
Onverhard | 904112 | G | Are | n.v.t. | J* |  | G 2.3.1 | nee | nee
Vlonder – groen | 904113 | G | Are | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.3.1 | nee | nee
Rooster - groen | 904114 | G | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.3.1 | nee | nee
Elementenverharding – groenbeheer | 904120 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.3.1 | nee | nee
Hek – groen | 904211 | G | m1 | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.4.1 | nee | nee
Faunavoorziening – groen | 904212 | G | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.4.1 | nee | nee
Straatmeubilair - groen | 904213 | G | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.4.1 | nee | nee
Watergang – groen | 904311 | G | m1 | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.5.1 | nee | nee
Watervlakte – groen | 904312 | G | Are | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.5.1 | nee | nee
Kolk – groen | 904411 | G | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.6.1 | nee | nee
Lijngoot – groen | 904412 | G | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.6.1 | nee | nee
Duiker – groen | 904413 | G | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.6.1 | nee | nee
Drain – groen | 904414 | G | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.6.1 | nee | nee
Drainput – groen | 904415 | G | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.6.1 | nee | nee
Natuurgras sport – groen | 904511 | G | Are | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.7.1 | nee | nee
Kunststof sport – groen | 904512 | G | Are | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.7.1 | nee | nee
Kunstgras sport – groen | 904513 | G | Are | n.v.t. | n.v.t. |  | G 2.7.1 | nee | nee
Gazon | 904611 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.1.1 | nee | nee
Grasveld | 904612 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.1.1 | nee | nee
Ruw gras | 904613 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.1.1 | nee | nee
Bloemrijk gras | 904614 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.1.1 | nee | nee
Ruigte | 904615 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.1.1 | nee | nee
Plant | 904616 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.1.1 | nee | nee
Haag | 904617 | G | m2 | n.v.t. | N |  | G 2.1.1 | nee | nee
Heester | 904618 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.1.1 | nee | nee
Bosplantsoen | 904619 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.1.1 | nee | nee
Boom | 904620 | G | Stuks | n.v.t. | N |  | G 2.1.1 | nee | nee
Grasland agrarisch | 904651 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Grasland overig | 904652 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Bouwland | 904653 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Rietland | 904654 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Moeras | 904655 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Kwelder | 904656 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Natte dooradering | 904657 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Duin | 904658 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Heide | 904659 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Hakhout | 904660 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Bos | 904661 | G | Are | n.v.t. | N |  | G 2.2.1 | nee | nee
Tank-pomp installatie bos-pomp | 905010 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.8.1 | nee | nee
Tank-pomp installatie jet fuel storage installation | 905020 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.8.1 | nee | nee
Transportleiding t.b.v. vliegtuigbrandstof | 905030 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.8.1 | nee | nee
Opslagtank in terrein | 905040 | W | Stuks | m3 | N |  | W 2.2.1 | nee | nee
Riolering | 905210 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.15.1 | nee | nee |  |  | Ja
Collectief leidingwaternet in terrein | 905310 | W | Stuks | m1 | N |  | W 2.13.1 | nee | nee
Drukverhogingsinstallatie in terrein | 905320 | W | Stuks | Bar | N |  | W 2.13.1 | nee | nee
Innamepunt drinkwater in terrein | 905330 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.17.1 | nee | nee
Terreinleiding brandkraan/-hydrant | 905350 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.18.1 | nee | nee
Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 905360 | W | Stuks | m3/uur | N |  | W 2.1.1 | nee | nee
Innamepunt aardgas in terrein | 905410 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.17.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: GBS GA1
Aardgasdistributiesysteem in terrein | 905420 | W | Stuks | m1 | N |  | W 2.8.1 | nee | nee
Innamepunt stadswarmte in terrein | 905610 | W | Stuks | n.v.t. | N |  | W 2.17.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: GBS GA1
Innamepunt elektriciteit in terrein | 906110 | E | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | E 2.15.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: GBS GA1
Statische aarding in terrein | 906120 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.14.1 | nee | nee
Bliksemafleiding in terrein | 906130 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.13.1 | nee | nee
Krachtstroominstallatie extern | 906210 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.4.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja - ruimten | Ja - ruimten | Ja - ruimten | 1 | bar: Procesapparatuur PD4
Photovoltaïsch paneel in terrein | 906220 | E | Stuks | W piek | N |  | E 2.3.1 | ja | ja | als verbonden aan gebouw/thermische zone | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 | bar: GBS GA1
Noodaggregaat in terrein | 906230 | E | Stuks | kVA | J* |  | E 2.3.1 | nee | nee
Lichtvoorzieningen in terrein | 906310 | E | Stuks | Stuks | N |  | E 2.6.1 | nee | nee |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | 6 | bar: Terreinverlichting FG4 to Terreinverlichting FG5; Buitenverlichting GG1 to Buitenverlichting GG4
Verkeerslichtinstallatie | 906320 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.11.1 | nee | nee
Vliegveldverlichting en regelaars | 906330 | E | Stuks | n.v.t. | n.v.t. |  | E 2.16.1 | nee | nee
Centrale antenne installatie | 906410 | E | Stuks | Aansluitingen | N |  | E 2.7.1 | nee | nee
Detectoren | 906510 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.12.1 | nee | nee
Terreinbeveiliging CCTV | 906520 | E | Stuks | n.v.t. | N |  | E 2.12.1 | nee | nee
Hijswerktuigen in terrein | 906610 | T | Stuks | n.v.t. | N |  | T 2.2.1 | nee | nee |  |  | Ja
Terreinmeubilair | 907010 | B | Stuks | n.v.t. | N |  | B 2.12.1 | nee | nee
Schietbaan in terrein | 908220 | B | Stuks | n.v.t. | N |  | B 2.11.1 | nee | nee