## Bijlage 1 - Vragen
Categorie marktconsultatie Erasmus MC - NIRS-montoring
Firma dient alle vragen te beantwoorden waarbij de volgende voorwaarden gelden voor de beantwoording: - antwoorden dienen toegepast te zijn op het product/dienst waar Erasmus MC tender voor heeft voorzien - let op: naast inhoudelijke antwoorden, wordt ook gevraagd of supplier/marktpartij aan bepaalde eis/norm kan voldoen als Erasmus MC de vraag opneemt als (onderdeel) van een geschiktheidseis in de (voorziene) tender - daar waar staat "u" bij het onderdeel Duurzaamheid wordt, indien u deel uitmaakt van een holding/groter bedrijf, de moedermaatschappij bedoelt die (mogelijk) wereldwijd actief is
1. Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1.1 | Beschrijf uw bedrijf o.b.v. de volgende gegevens:
1.2 | Naam
1.3 | Adres (Land)
1.4 | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1.5 | Contactpersoon (incl. mailadres)
2. KWALITEIT - Product en/of diensten
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting
2.1 | Beschrijf, op basis van de beoogde opdracht in de uitnodiging, uw oplossing.
2.2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich (van andere leveranciers)?
2.3 | Kunt u aangegeven wat de levertijd van de apparatuur is?
2.4 | Kunt u aangeven wat de leverbetrouwbaarheid / - zekerheid van de oplossing is als Erasmus MC deze zou afnemen? Dit zowel op korte (eerste jaar) en middellangere termijn (> 10 jaar). Neem hierbij het waarborgen van continuiteit van disposables mee.
2.5 | Wat ziet u als grootste bedreiging voor de continuïteit van uw eigen bedrijfsvoering?
2.6 | En specifiek voor het functioneren van uw supply chain?
2.7 | Welke stappen zet uw organisatie op de lange termijn om de continuïteit van zorg, bedrijfsvoering, en supply chain, te waarborgen?
2.8 | Kunt u een (globale) omschrijving geven van uw supply chain?
2.9 | Hoeveel informatie en controle heeft u op uw toeleveranciers?
2.10 | Heeft u actuele data over leveringen, backorders, etc. van toeleveranciers?
2.11 | Voert u audits uit bij toeleveranciers? Kunt u (globaal) beschrijven hoevaak, hoe, en op welke aspecten wordt geaudit?
2.12 | Voor welke functies, uitbreidingsmogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen voor de weefsel oxygenatie-monitoring (hierna genoemd NIRS-monitoring) zouden we volgens u aandacht moeten hebben bij het inrichten van een eventuele Europese Aanbesteding?
2.13 | Hoeveel kanalen biedt uw oplossing per apparaat?
2.14 | Graag ontvangen we uw visie op het aantal golflengtes waarmee gemeten wordt.
2.15 | Geef aan hoe de gemeten StO2 waarde gemiddeld wordt met voorgaande metingen. Met welke middelingstijden en -voorgaande meetpunten is deze instelbaar?
2.16 | Graag ontvangen we een beschrijving van de beschikbare disposables.
2.17 | Graag ontvangen we een beschrijving van de beschikbare reusables.
2.18 | Zijn uw disposables compatibel met NIRS-monitoring van andere fabrikanten? Zo ja, geef alstublieft aan welke merken en types.
2.19 | Is uw NIRS-monitoring compatibel met disposables van andere fabrikanten? Zo ja, geef alstublieft aan welke merken en types.
2.20 | Is uw NIRS-monitoring compatibel met reusables van andere fabrikanten? Zo ja, geef alstublieft aan welke merken en types.
2.21 | Is uw apparatuur geschikt voor zowel neonatale als volwassen patienten? Welke gewichtscategorien zijn hierbij gedefinieerd?
2.22 | Welke oplossing biedt u om cerebrale weefseloxygenatie-meting te kunnen doen? Besteed in uw antwoord aandacht aan de verschillende patientcategorien.
2.23 | Graag ontvangen we een beschrijving van de mogelijkeden om metingen bij gebruik van een Hart-Long-machine / ECMO te kunen doen. Denk hierbij aan een continue ipv pulserende flow, tevens aan een lage flowstaat van de patiënt.
2.24 | Welke oplossing biedt u om perifere weefseloxygenatie-meting te kunnen doen? Besteed in uw antwoord aandacht aan zowel extremiteiten bij ECMO-behandeling, als weefsels bij bv. een DIEP-lap en necrotiserende enterocolitis (NEC)
2.25 | Graag ontvangen we een beschrijving over de mogelijkheid tot het uitvoeren van metingen voor zowel diagnostische/trendmatige toepassing (IC), als perioperatieve toepassing.
2.26 | Graag ontvangen we een beschrijving om de NIRS-monitoring met andere systemen te kunnen koppelen. Denk hierbij aan het EPD, patientmonitoring etc.
2.27 | Graag ontvangen we uw visie op mogelijkheden voor closed loop koppeling met andere medische apparatuur.
2.28 | Graag ontvangen we als onderdeel van de consultatie of, en zo ja hoe en wanneer, SDC (IEE11073) geïmplementeerd gaat worden.
2.29 | Graag ontvangen we een beschrijving van hoe we de data kunnen exporteren voor verdere analyse, zoals wetenschappelijk onderzoek
2.30 | Is het mogelijk de configuratie van een apparaat te exporteren, op te slaan en te importeren in een ander apparaat van hetzelfde type?
2.31 | Wat is de technische levensduur in jaren en gebruiksuren van uw geboden oplossing?
2.32 | Zijn er nog specificaties uit bijlage 4 die u mist in de uitvraag? Zo ja, Welke?
3. PRIJS - Kostenbeheersing / N.B. Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
3.1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing volgens de beoogde totaaloplossing zoals in het marktconsultatiedocument omschreven?
3.2 | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en wat de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
3.3 | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
3.4 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van prijs in een Europese Aanbestedingsprocedure?
4. Duurzaamheid Erasmus MC is ondertekenaar van de Greendeal 3.0. Zie: https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-samen-werken-aan-duurzame-zorg-green-deal-30 Erasmus MC heeft eigen doelstellingen bepaald. Deze doelen, de greendeal en relatie met inkoop zijn als bijlage 3 bijgevoegd: Erasmus MC duurzaamheid ambities en doelen.zip Voor Erasmus MC betekent dit: - nog meer inzetten op preventie en gezondheid bevordering - bewustwording van de impact van de zorg (naast patient, bedrijfsproces, financieel, ook op klimaat, milieu, sociale omstandigheden en waardebehoud/grondstoffen) - klimaat specifiek: 55% minder CO2-uitstoot (t.o.v. 2018) - grondstoffen: 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 (t.o.v. 2016) - Medicijnen in oppervlakte en grondwater terugdringen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
4.1 | Sustainable Development Goals: Zijn de UN Sustainable Development Goals (UN SDG) onderdeel van de strategie van het bedrijf?
4.2 | Systematiek: Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct en Supplier Code of Conduct (ook vanuit technische fabrikant)? Zo ja, graag toelichting waarom deze volgens u belangrijk is voor verduurzaming (van de supply chain)?
4.3 | Geschiktheidseisen (tender): Welke ISO normen (of gelijkwaardig) zijn volgens u relevant voor deze tender? bijv. ISO 50001 (energiemanagement), ISO14006 (eco-design), OHSAS 18001 of ISO 45001 (arbeid gezondheid en veiligheid) of ISO 26000 (corporate social responsibility) en is daar externe toetsing voor beschikbaar (TUV, Satra, ander)? Erasmus MC zal vereisen: ISO9001: 2015 (kwaliteitsmanagement systeem), ISO14001: 2015 (milieusysteem) en ISO13485: 2016 (indien medical devices).
4.4 | Circulariteit: In hoeverre is er gebruik gemaakt van duurzamer materialen (bijv. recyclyed of biobased plastics), aandacht voor product levensduurverlenging en garanties, product ontwerp om reparatie, upgrade/updates zo lang mogelijk mogelijk te maken en recycling? Graag kort ingaan op de volgende vragen: - waardebehoud en afvalvermijding speerpunt in productie? - opties als lease, huur, pay for use beschikbaar? Zo nee, waarom niet? - levensduurverlenging mogelijk, en hoe lang? - refurbishment of remanufacture mogelijk? - terugname/koop mogelijk bij End of Life? - afvalreductie bij gebruik van oplossing mogelijk?
4.5 | Zie bijgevoegde bijlage 2 "Impact Programma van Wensen (Duurzaamheid)" ten aanzien van duurzaamheid ((sub-)gunningcriterium). Kunt u indien Erasmus MC deze onderdeel maakt van de tender daar invulling aangeven? Welke wel/welke niet?
4.6 | Beoordelen van duurzaamheid in de tender (beschikbare oplossingen): Welke van de volgende 5 punten zijn het meest cruciaal om een maximaal positieve verbetering te realiseren op kwaliteit, prijs en duurzaamheid. - scope/aard van opdracht: huidige oplossing uitvragen of huidige oplossing en biedt u ook mogelijkheid om bovenop die oplossing (additionele) bijdrage te leveren aan duurzaamheid? - (functionele) eisen aanscherpen op product/dienstenniveau - separaat wensen op vlak van duurzaamheid als (sub)gunningcriterium "IMPACT programma van wensen" - separaat uitvragen van een voorstel voor bovengenoemde additionele bijdrage op duurzaamheid middels een IMPACT als (sub-) gunningscriterium "Extra Impact" - 1 of meerdere (Duurzaamheids)velden als los (sub)criterium hanteren: bijv. CO2 reductie (door gebruik oplossing/product/dienst)
5. Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
5.1 | Als u de aanbesteding mocht ontwerpen, wat zou u dan als uitgangspunten nemen?
5.2 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van kwaliteit (zoals een Programma van Eisen en Wensen) op productniveau in een Europese Aanbesteding procedure?
5.3 | Kunt u eventueel een voorbeeld indienen
5.4 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
5.5 | Heeft u verder nog opmerkingen?