| Bijlage A - Productinhoudelijk Programma van Eisen en Wensen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Omschrijving | Inschrijver gaat akkoord (ja/nee) |
|  | Standaardlenzen, back-uplenzen, injectiesystemen, toebehoren en productgebonden dienstverlening |  |
| 1 | Doel en afbakening Dit document beschrijft de productinhoudelijke eisen en wensen voor de Europese openbare aanbesteding EA Standaard lenzen van Maastricht UMC+. Binnen scope vallen standaard intraoculaire lenzen voor cataractchirurgie, back-uplenzen, injectoren, cartridges, toebehoren, documentatie, training en productgebonden ondersteuning. |  |
| 2 | Uitgangspunten voor eisen en bewijslast Eisen zijn knock-out eisen. Wensen en casussen geven inschrijvers ruimte zich te onderscheiden. Waar normen worden genoemd, geldt steeds de actuele versie of een aantoonbaar gelijkwaardige norm. Bewijsmiddelen zijn controleerbaar, actueel, product-specifiek en traceerbaar naar het aangeboden lensmodel, injectiesysteem en toebehoren. |  |
|  | Algemeen, wet- en regelgeving |  |
| P1.1 | MDR en CE-markering Type: Eis De aangeboden lenzen, injectiesystemen, cartridges en overige medische hulpmiddelen voldoen aan alle toepasselijke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder Verordening (EU) 2017/745 (MDR), en zijn voorzien van een geldige CE-markering voor de toepasselijke risicoklasse. Bewijslast / invulinstructie: Conformiteitsverklaring, CE-certificaat indien toepasselijk, productdatablad en UDI-informatie. |  |
| P1.2 | Steriliteit en eenmalig gebruik Type: Eis De intraoculaire lenzen en steriel geleverde disposables zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik, worden steriel geleverd en behouden steriliteit tot het moment van gebruik bij correcte opslag en handling. Bewijslast / invulinstructie: Validatie steriliteit, sterilisatiemethode, houdbaarheidsdatum, IFU en verpakkingvalidatie. |  |
| P1.3 | Traceerbaarheid Type: Eis Iedere lens is uniek traceerbaar op minimaal productnaam, artikelnummer, lot-/batchnummer, UDI-carrier, UDI-DI, expiratiedatum en fabrikant. De verpakking is scanbaar binnen het MUMC+ track-and-traceproces. Bewijslast / invulinstructie: Voorbeeldetiket, GS1/UDI-gegevens, barcode-specificatie. |  |
| P1.4 | Kwaliteitsmanagement Type: Eis De fabrikant en/of inschrijver beschikt over een passend kwaliteitsmanagementsysteem voor medische hulpmiddelen, bij voorkeur ISO 13485 of aantoonbaar gelijkwaardig. Bewijslast / invulinstructie: Geldig certificaat of gelijkwaardige bewijsvoering. |  |
| P1.5 | Productwijzigingen Type: Eis Productwijzigingen, wijziging van productielocatie, sterilisatiemethode, verpakking, injectiesysteem, artikelnummer of lensontwerp vinden uitsluitend plaats na voorafgaande schriftelijke melding en schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever. Bewijslast / invulinstructie: Wijzigingsprocedure en meldtermijnen. |  |
|  | Assortiment en lensspecificaties |  |
| P2.1 | Assortiment Type: Eis Inschrijver biedt minimaal een assortiment aan van standaardlenzen en back-uplenzen inclusief alle noodzakelijke toebehoren. Optionele EDOF-, torische of overige lenzen mogen uitsluitend als optionele scope worden aangeboden indien gevraagd in het prijzenblad. Bewijslast / invulinstructie: Assortimentsoverzicht met lensmodellen, sterktes en toebehoren. |  |
| P2.2 | Standaardlens Type: Eis De aangeboden standaardlens voldoet minimaal aan: one-piece ontwerp; monofocaal of monofocaal plus/enhanced monofocal indien aangeboden binnen scope; C-loop haptic design; oppervlak hydrofoob materiaal; glistening-vrij; asferisch; clear; geschikt voor implantatie in het lenszakje; optisch sterktebereik ten minste +6.0D tot en met +30.0D in stappen van 0,5D; optische diameter circa 6,0 mm; totale lengte 12-13 mm; geïntegreerd UV-filter; square edge design; Levering middels manual loading en/of semi-preloaded en/of pre-loaded. Bewijslast / invulinstructie: Productspecificatie, CE/IFU, technische datasheet, sterktelijst. |  |
| P2.3 | Back-uplens voor in de sulcus Type: Eis De aangeboden back-uplens voldoet minimaal aan: three-piece ontwerp met dunne haptics; monofocaal; C-loop haptic design; oppervlakte hydrofoob materiaal; glistening-vrij; clear; sterktebereik ten minste 0D tot en met +30D, bij voorkeur in stappen van 0,5D. Bewijslast / invulinstructie: Productspecificatie, CE/IFU, technische datasheet, sterktelijst. |  |
| P2.4 | Toebehoren inbegrepen Type: Eis Alle noodzakelijke toebehoren voor veilig en juist gebruik zijn inbegrepen in de integrale lensprijs. Bij de lenzen worden cartridges en injectoren beschikbaar gesteld. Bewijslast / invulinstructie: Overzicht toebehoren, aantallen, onderhouds-/sterilisatie-instructie en prijsbevestiging. |  |
|  | Technische compatibiliteit en injectiesystemen |  |
| P3.1 | Compatibiliteit OK-proces Type: Eis Het aangeboden systeem is geschikt voor gebruik binnen het MUMC+ OK-proces voor cataractchirurgie, inclusief gangbare ophthalmic viscoelastic devices, micro-incisiechirurgie en incisiebreedte ≤ 2,4 mm. Bewijslast / invulinstructie: Compatibiliteitsverklaring en invultabel per lensmodel: nozzle-size, plunger-type, OVD-types, incisiebreedte. |  |
| P3.2 | Injectorveiligheid Type: Eis Het injectiesysteem heeft een consistent injectiemechanisme, veroorzaakt geen ongewenste torsie op haptics, minimaliseert risico op lensbeschadiging/OVD-spillage en is ergonomisch geschikt voor routinegebruik door het OK-team. Bewijslast / invulinstructie: Technisch dossier, IFU, risicoanalyse en trainingdocumentatie. |  |
| P3.3 | Reusable hulpmiddelen Type: Eis Indien reusable injectoren of instrumentarium worden aangeboden, vult inschrijver het MUMC+ RDS-controleformulier volledig in. Herbruikbare hulpmiddelen zijn geschikt voor het MUMC+ reinigings-, desinfectie- en sterilisatieproces en worden pas ingezet na akkoord van CSD/DSMH/VDSMH. Bewijslast / invulinstructie: Volledig RDS-formulier, reinigings-/sterilisatie-instructies, validatiegegevens en eventuele net-/fixatie-eisen. |  |
| P3.4 | Preloaded/semi-preloaded hulpmiddelen Type: Eis Inschrijver dient informatie aan te leveren m.b.t. de (semi) preloaded systemen, o.a. de volgende onderwerpen: verpakking, steriliteit, opening, handling en aseptische presentatie gevalideerd zijn en passen binnen het OK-proces. Bewijslast / invulinstructie: Verpakkingsvalidatie, sterilisatievalidatie, IFU en samples. |  |
|  | Klinische kwaliteit, veiligheid en bewijslast |  |
| P4.1 | ISO 11979 en technische tests Type: Eis De aangeboden lens voldoet aan de toepasselijke delen van de ISO 11979-serie voor intraoculaire lenzen. Optische en mechanische testresultaten zijn beschikbaar en worden op verzoek of bij inschrijving overgelegd indien gevraagd. Bewijslast / invulinstructie: Testresultaten en verwijzing naar toepasselijke normdelen. |  |
| P4.2 | Klinische evaluatie en PMS Type: Eis Inschrijver overlegt een klinische evaluatie conform MDR Annex XIV, inclusief PMS-/PMCF-informatie en, indien van toepassing, PSUR. Ernstige productdefecten of ernstige bijwerkingen zonder corrigerende actie zijn niet acceptabel. Bewijslast / invulinstructie: Klinische evaluatie, PMS/PMCF, PSUR of samenvatting conform MDR. |  |
| P4.3 | Recallhistorie Type: Eis Inschrijver rapporteert de recallhistorie, Field Safety Notices en relevante corrigerende maatregelen voor de aangeboden lensmodellen en injectiesystemen over de afgelopen tien jaar, voor zover beschikbaar en toepasselijk. Bewijslast / invulinstructie: Recall-/FSN-overzicht met status en corrigerende maatregelen. |  |
| P4.4 | Samples voor verificatie Type: Eis Inschrijver stelt op eerste verzoek kosteloos samples beschikbaar voor verificatie, droge-tafeltest en/of klinische beoordeling, inclusief alle benodigde injectoren, cartridges en documentatie. Bewijslast / invulinstructie: Minimaal aantal en type samples conform leidraad/casusdocument. |  |
|  | Verpakking, labeling en opslag |  |
| P5.1 | Steriele verpakking Type: Eis Steriele hulpmiddelen zijn zodanig verpakt dat de steriliteit tot gebruik wordt geborgd en het product aseptisch kan worden gepresenteerd zonder risico op contaminatie. Verpakking voldoet aan ISO 11607-1/-2 of gelijkwaardig voor zover toepasselijk. Bewijslast / invulinstructie: Verpakkingvalidatie, IFU, voorbeeldverpakking. |  |
| P5.2 | Verpakkingsinformatie Type: Eis De uitgifteverpakking en individuele verpakking bevatten minimaal: productomschrijving, artikelnummer, lot-/batchnummer, CE-markering en notified body indien toepasselijk, UDI/barcode, steriel/pyrogeenvrij indien toepasselijk, latexstatus, bewaarcondities, expiratiedatum, sterkte/maatvoering en fabrikant. Bewijslast / invulinstructie: Voorbeeldetiketten en foto’s van verpakkingen. |  |
| P5.3 | Openbaarheid en handling Type: Eis Verpakkingen zijn eenvoudig, eenduidig en veilig te openen. De wijze van openen is duidelijk zichtbaar. De hoeveelheid verpakkingsmateriaal is geminimaliseerd, met zo min mogelijk “verpakte lucht”. Bewijslast / invulinstructie: Sample, foto’s, beschrijving materiaalgebruik. |  |
|  | Beschikbaarheid en continuïteit |  |
| P6.1 | Sterktebeschikbaarheid Type: Eis Alle gecontracteerde sterktes voor de standaardlens en back-uplens zijn gedurende de looptijd continu beschikbaar voor MUMC+. Inschrijver heeft een procedure om backorders te voorkomen en, als deze toch ontstaan, de continuïteit van patiëntenzorg te borgen. Bewijslast / invulinstructie: Voorraad-/backorderprocedure, veiligheidsvoorraad en escalatiepad. |  |
|  | Duurzaamheid en innovatie |  |
| P7.1 | Duurzaamheidsbasis Type: Eis Inschrijver beperkt verpakkingsmateriaal, past recyclebare materialen toe waar mogelijk, beschrijft afvalreductie en circulair ontwerp en levert informatie over CO2-footprint per lenslijn voor zover beschikbaar. Bewijslast / invulinstructie: Duurzaamheidsverklaring, materiaaloverzicht, CO2-/LCA-informatie indien beschikbaar. |  |
| P7.2 | Vergelijking delivery systems Type: Eis Inschrijver licht voor de aangeboden oplossing de verhouding toe tussen preloaded, semi-preloaded en reusable injectorsystemen op veiligheid, gebruiksgemak, kosten, reiniging/sterilisatie, afval en CO2-impact. Bewijslast / invulinstructie: Vergelijkingstabel en onderbouwing. |  |
|  | Consignatie |  |
| P8.1 | Type: Eis De inschrijver stelt de standaardlenzen en de backup lenzen kosteloos ter beschikking in consignatie. De lenzen worden pas gefactureerd op het moment van daadwerkelijk gebruik. Lenzen met een resterende houdbaarheid van > drie maanden kunnen kosteloos worden geretourneerd en worden zonder aanvullende kosten vervangen door de gelijke lens met een nieuwe houdbaarheidstermijn. De leverancier faciliteert een eenvoudig en kosteloos retourproces voor ongebruikte lenzen. De consignatievoorraad dient voldoende breed te zijn, zodat alle gangbare standaardlenzen en backup lenzen direct beschikbaar zijn. Daarnaast draagt de leverancier zorg voor een toereikende voorraadomvang, zodat continuïteit van zorg is gewaarborgd en tekorten worden voorkomen. |  |
|  | Productinhoudelijke wensen |  |
| W1 | Klinische evidence boven minimum Inschrijver kan in maximaal één (1) A4 aanvullende peer-reviewed studies, registrydata of vergelijkbare evidence aanleveren waaruit veiligheid, visuele uitkomsten, refractieve stabiliteit, centrering en compatibiliteit met micro-incisiechirurgie blijken. Relatie met beoordeling: wordt beoordeeld onder Subgunningscriterium 1 Programma van wensen. De evidence mag daarnaast als onderbouwing dienen bij de Gebruikerstest, maar leidt daar niet zelfstandig tot extra punten. | N.v.t. (beantwoording) |
| W2 | Innovatie en updates Inschrijver kan een roadmap aanleveren voor nieuwe standaardlenzen, materiaal-/optiek-/coatingontwikkelingen, designwijzigingen en veilige pilotimplementatie binnen contractafspraken. Relatie met beoordeling: wordt beoordeeld onder Subgunningscriterium 1 Programma van wensen en, uitsluitend voor zover concreet toegepast op continuïteit of voorraadbeheer, in Casus 1 of Casus 2. | N.v.t. (beantwoording) |